CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH  KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

# Mã môn học: DDC154

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:Đây là môn học chuyên ngành, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học Kỹ thuật điều khiển tự động.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành ứng dụng.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: có kiến thức về hàm truyền, tính ổn định, điều khiển PID...

- Kỹ năng: Mô phỏng, thiết kế các thông số cho hệ thống điều khiển tự động hoạt động ổn định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình được được các hệ thống cơ bản.

- Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Phần mềm MATLAB và lập trình mô phỏng | 5 | 1 | 4 |  |
| 2 | Bài 2: Mô phỏng hàm truyền đạt | 10 | 1 | 9 |  |
| 3 | Bài 3: Mô phỏng tính ổn định của hệ thống | 10 | 1 | 9 |  |
| 4 | Bài 4: Mô phỏng bộ điều khiển PID | 15 | 1 | 14 |  |
| 5 | Bài 5: Điều khiển quá trình nhiệt độ | 10 | 1 | 9 |  |
| 6 | Bài 6: Điều khiển quá trình dòng chảy | 10 | 1 | 9 |  |
| Tổng cộng |  | 60 | 6 | 54 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:  Phần mềm MATLAB và lập trình mô phỏng	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được phần mềm MATLAB để lập trình mô phỏng

Nội dung:

  - Cài đặt phần mềm MATLAB

  - Giao diện lập trình

1.3 Giao diện mô phỏng

Bài 2: Mô phỏng hàm truyền đạt    	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng được hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của các hệ thống

Nội dung:

  - Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống cơ khí

  - Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống điện – điện tử

2.3 Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống cơ điện

Bài 3: Mô phỏng tính ổn định của hệ thống	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng được tính ổn định của các hệ thống

Nội dung:

  - Mô phỏng tính ổn định của hệ thống cơ khí

  - Mô phỏng tính ổn định của hệ thống điện – điện tử

3.3 Mô phỏng tính ổn định của hệ thống cơ điện

Bài 4: Mô phỏng bộ điều khiển PID	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế và mô phỏng được bộ điều khiển PID của các hệ thống

Nội dung:

4.1 Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống cơ khí.

4.2 Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống điện – điện tử

4.3 Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống cơ điện

Bài 5: Điều khiển quá trình nhiệt độ	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng được các quá trình nhiệt độ

Nội dung:

5.1 Phương trình trạng thái và hàm truyền đạt của quá trình điều khiển nhiệt độ

5.2 Điều khiển hệ thống nhiệt độ

Bài 6: Điều khiển quá trình dòng chảy	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng được các quá trình dòng chảy

Nội dung:

6.1 Phương trình trạng thái và hàm truyền đạt của quá trình điều khiển dòng chảy

6.2 Điều khiển hệ thống dòng chảy

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy Vi tính có chứa phần mềm. Hệ thống dây chuyền sản xuất.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: có kiến thức về hàm truyền, tính ổn định, điều khiển PID...

- Kỹ năng: Mô phỏng, thiết kế các thông số cho hệ thống điều khiển tự động hoạt động ổn định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình được được các hệ thống cơ bản.

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực hành

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển khí nén, mô hình tự động

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập kỹ thuật điều khiển tự động, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Đức Thành, MATLAB và Ứng dụng trong điều khiển tự động, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2005

[2]. Lương Văn Lăng, Cơ sở tự động, NXB ĐH Quốc gia, 2002

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG