## Slide 1
ỀU
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CHƯƠNG 4 : MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
II. Cấu tạo
Khái quát
III. Nguyên lý hoạt động
IV. Quan hệ điện từ trong máy điện DC
V. Máy phát DC
VI. Động cơ DC

## Slide 2
- Máy điện một chiều là thiết bị điện dùng để biến đổi cơ năng thành điện năng một chiều hoặc ngược lại.
- Động cơ một chiều (DC motor) có moment khởi động lớn, dễ điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh liên tục trong phạm vi rộng.
- Máy phát điện một chiều (DC generator) là máy phát kích từ cho máy phát điện đồng bộ.
- Nhược điểm: cổ góp điện làm cho cấu tạo phức tạp, giá thành đắt, làm việc kém tin cậy, nguy hiểm trong môi trường dễ cháy.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN KHÁI QUÁT MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 3
Máy điện một chiều gồm 2 phần : phần cảm và phần ứng.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 4
- Phần cảm gồm: cực từ chính , cực từ phụ , vỏ máy (gông từ), nắp máy, cơ cấu chổi than:
+ Cực từ chính: làm bằng nam châm điện (máy có công suất lớn) và làm bằng nam châm vĩnh cửu(máy có công suất nhỏ). Cực từ chính tạo nên từ trường chính trong máy, cực từ gắn lên vỏ máy bằng bu lông hoặc đinh vít , cuộn dây kích từ đặt trên các cực từ này được nối tiếp với nhau.
+ Cực từ phụ: đặt xen kẽ giữa các cực từ chính, mắc nối tiếp với dây quấn phần ứng để hạn chế tia lửa điện và cải thiện đổi chiều.
+ Gông từ ( vỏ máy ): dùng để gắn các cực từ, làm mạch từ nối liền các cực từ, do vậy vỏ máy được dẫn từ.
+ Cơ cấu chổi than: chổi than đặt trong hộp chổi than, giá chổi than. Dễ bị hao mòn, thay thế khi bảo trì định kỳ.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 5
- Phần cảm gồm: cực từ chính , cực từ phụ , vỏ máy (gông từ), nắp máy, cơ cấu chổi than
Cực từ phụ
Cực từ chính
Hình a ) Stator
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 6
- Phần ứng gồm: trục, lõi thép, dây quấn phần ứng, cổ góp.
Cổ góp điện
Chổi than
Các lá thép KTĐ
Các rãnh để đặt dây quấn
Trục
Cổ góp (vành đổi chiều): cổ góp gồm các phiến góp làm bằng đồng, giữa các phiến góp cách điện với nhau bởi mica và cổ góp cũng được cách điện với trục rotor bằng ống phíp . Trong máy điện một chiều bộ phận chổi than và cổ góp dễ hư hỏng nhất
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 7
Tải
N
S
v
B
E
E
a
b
c
d
Máy phát điện một chiều
e = B. l. v.sin chiều theo quy tắc bàn tay phải
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 8
Máy phát điện một chiều
Khi khung quay với tốc độ không đổi, hai thanh dẫn ab, cd lần lượt nằm dưới 2 cực từ khác tên (từ trường của hai cực nam châm không đổi), khung quay sẽ cảm ứng nên một sức điện động xoay chiều :
e = B. l. v.sin
0
e
t
Dạng sóng đập mạch
Sđđ trên thanh dẫn
Sđđ trên hai đầu chổi than
0
e
t
nhiều khung dây đặt lệch nhau một góc  trong không gian để giảm bớt sự đập mạch ở cổ góp, chổi than và quấn tăng số vòng dây để tăng cường sức điện động
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 9
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 10
E
N
S
v
B
I
I
a
b
c
d
Động cơ điện một chiều
I
F
F
F = B. l. I chiều theo quy tắc bàn tay trái
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 11
Công suất định mức: là công suất đầu ra của máy điện khi tải định mức.
Điện áp định mức: là điện áp ở hai đầu cực của máy điện DC khi có tải đm
Dòng điện định mức: là dòng điện cấp vào (động cơ) hoặc dòng điện phát ra kéo tải định mức.
Dòng điện kích từ: là dòng điện trên cuộn dây kích từ.
Dòng điện phần ứng: là dòng điện đi qua phần ứng.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐỊNH MỨC TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Công suất định mức của động cơ điện DC là công suất cơ đầu trục kéo tải định mức
Công suất định mức của máy phát điện DC là công suất điện phát ra cấp cho tải định mức

## Slide 12
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐỊNH MỨC TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 13
Moment điện từ Mđt
Mđt = CM .  . Iư
CM =
: hệ số kết cấu (moment)
Iư : dòng điện phần ứng
Công suất điện từ Pđt
= Eư. Iư
Moment điện từ của máy điện một chiều được tạo nên do sự tác động tương hỗ giữa từ trường phần cảm và từ trường dòng điện trong thanh dẫn phần ứng. Momen này tác dụng lên phần ứng.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Sức điện động phần ứng Eư
Eư = CE .  . n
CE =
: hệ số kết cấu
p: số đôi cực;
N : tổng số thanh dẫn
a : số đôi mạch nhánh
 : từ thông ở cuộn dây kích từ
n : tốc độ của máy điện

## Slide 14
Các loại tổn hao
+ Tổn hao sắt : PFe – Xuất hiện khi có từ trường biến thiên, độ lớn của tổn hao sắt phụ thuộc nhiều yếu tố: tình trạng mạch từ, chất lượng lõi thép, hình dáng lõi thép.
  + Tổn hao cơ : Pcơ – Chủ yếu do lực ma sát gây nên.
Po = PFe + Pcơ
(Tổn hao không tải)
  + Tổn hao đồng phần ứng, điện trở tiếp xúc giữa chổi than với cổ góp: PCu – Do hiện tượng Junle – Lenxơ . Phát nóng trên dây quấn kích từ, dây quấn .
PCu = PCu kt + PCu ư
= Pkt + PCu ư
P = Pkt + PCu ư + Pcơ + PFe
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 15
Các loại kích từ
Vkt
Tải
Iư
V
Ikt
= I
Kích từ độc lập
Kích từ chung
Kích từ nối tiếp
Kích từ song song
Kích từ hỗn hợp
Eư
Tải
V
Iư
Ikt
I
Eư
Tải
V
Iư
Ikt
I
Eư
Tải
V
Iư
Iktnt
I
Ikt//
Eư
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 16
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 17
GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU
Tổn hao đồng trên cuộn dây kích từ  Pkt = Rkt. I2kt = Vkt.Ikt
Tổn hao đồng trên phần ứng  P Cu ư = Rư. I2ư
Tổn hao sắt : Pth
Tổn hao cơ : Pmq
Tổn hao sắt,cơ : Pth, mq
Kích từ độc lập
P1
(cơ)
Pđt
P2
(điện)
Pđm
 Pkt
 Pth, mq
 PCu ư
Vo(Eư)
V(Vđm)
Kích từ chung
P1
(cơ)
Pđt
P2
(điện)
Pđm
 Pkt
 PCu ư
Vo
V(Vđm)
 Pth, mq
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 18
Vđm
+
+
-
-
Eư
Iđm
Iư
Iktnt
Rư
Rktnt
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG MÁY PHÁT DC KÍCH TỪ NỐI TIẾP
Vư
+
-
Pđt = Eư.Iư
Pkt = V.Rkt
Pkt = Rkt.
Pđiện = Vđm.Iđm
PCƠ

## Slide 19
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG MÁY PHÁT DC KÍCH TỪ //
Vư
+
-
Pđt = Eư.Iư
Pkt = V.Rkt
Pkt = Rkt.
Pđiện = Vđm.Iđm
PCƠ
Vđm
+
+
-
-
Eư
Iđm
Iư
Ikt
Rư
Rkt
Pđm

## Slide 20
Các Loại Kích Từ
Kích từ độc lập
Kích từ chung
Kích từ nối tiếp
Kích từ song song
Kích từ hỗn hợp
V
Iư
Ikt
I
Eư
V
Iư
Ikt
I
Eư
V
Iư
Iktnt
I
Ikt//
Eư
Ukt
Iư
V
Ikt
= I
Eư
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 21
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG CƠ DC KÍCH TỪ ĐỘC LẬP

## Slide 22
Vđm
+
+
-
-
Eư
Iđm
Iư
Iktnt
Rư
Rktnt
Pđt = Eư.Iư
Pkt = V.Rkt
Pkt = Rkt.
Pđiện = Vđm.Iđm
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG CƠ DC KÍCH TỪ NỐI TIẾP
Vư
+
-

## Slide 23
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG CƠ DC KÍCH TỪ SONG SONG
Vđm
+
+
-
-
Eư
Iđm
Iư
Ikt
Rư
Rkt
Iư
Pđt = Eư.Iư
Pkt = V.Rkt
= Rkt.
Pđiện = Vđm.Iđm
Vư
+
-

## Slide 24
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
Vđm
+
+
-
-
Eư
Iđm
Iư
Iktnt
Rư
Rktnt

## Slide 25
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
Vđm
+
+
-
-
Eư
Iđm
Iư
Ikt
Rư
Rkt

## Slide 26
Mở máy động cơ điện một chiều
Mở máy trực tiếp
Dòng điện mở máy Imm : dòng điện cấp vào động cơ quá trình mở máy (n=0)
Động cơ một chiều kích từ song song
Eư = V - Rư.Iư
Imm = Iưmm + Ikt ≈ Iưmm
(n = 0) Eư = 0
Iưmm
Rư
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
Vđm
+
+
-
-
Eư
Iđm
Iư
Ikt
Rư
Rkt

## Slide 27
Mở máy động cơ điện một chiều
Mở máy gián tiếp
Giảm dòng điện mở máy bằng cách gắn điện trở phụ nối tiếp với phần ứng
I
t
Iđm
Imm
I’mm
t1
t2
t3
0
n
n’
Iư
U
Eư
Rư
Rp3
Rp2
Rp1
1
2
3
4
Imm(t)
I’mm(t)
I’ưmm
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 28
Đảo chiều quay động cơ một chiều :
Đảo chiều dòng điện kích từ hoặc đảo chiều cực tính nguồn điện đưa vào phần ứng.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
E
N
S
v
B
I
I
a
b
c
d
I
F
F

## Slide 29
Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều :
+ Điều chỉnh từ thông :
+ Điều chỉnh điện áp đặt vào phần ứng
+ Điều chỉnh Rư
Ckt
Rkt
Rư tăng, (U – IưRư ) giảm, n giảm
(chỉ có thể tăng trong phạm vi điện áp cho phép)
(chỉ có thể tăng trong khoảng từ 0 đến đm )
Iư.Rư
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 30
Thắng động cơ một chiều :
- Thắng tái sinh: tốc độ của động cơ kéo rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
- Thắng ngược: động cơ đang quay theo chiều thuận, đổi chiều dòng kích từ hoặc đổi hai đầu phần ứng , tốc độ rôto giảm về không trước khi đổi chiều ngược lại. Ngay khi tốc độ rôto về 0, ngắt nguồn điện ra khỏi mạch.
- Thắng động năng: động cơ đang quay, giữ nguồn điện cấp vào cuộn dây kích từ, ngắt nguồn điện cấp vào phần ứng, nối tắt hai đầu phần ứng qua điện trở. Động cơ một chiều được thắng động năng, sau đó (1-2s) ngắt nguồn điện ra khỏi cuộn dây kích từ.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

## Slide 31
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ÔN TẬP

## Slide 32
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ÔN TẬP

## Slide 33
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ÔN TẬP