## 2022 TH CCĐ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Khoa: Điện - Điện tử | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN –ĐIỆN TỬ
DỰ ÁN 2022
THIẾT BỊ THỰC HÀNH CUNG CẤP ĐIỆN
(Có thiết bị cần cho liên kết đào tạo với cao đẳng city of glasgow)
Đơn vị tính: đồng
TT | Tên thiết bị (VN) |  | Mã hàng | Xuất xứ | SL | ĐVT | Đơn giá Chưa VAT (VN đồng) | Thành tiền Chưa VAT (VN đồng) | Ghi chú
I | Phòng Thực hành Cung cấp điện | [6 empty] | 2986000000 | Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019. Phụ lục 2b, Ngành Điện công nghiệp, Trình độ Cao đằng, Phòng Thực hành lắp dặt điện điện
* Danh mục thiết bị bao gồm:
1 | Máy vi tính |  |  |  | 1 | Bộ | 20000000 | 20000000
2 | Máy chiếu |  |  |  | 1 | Bộ | 13000000 | 13000000
3 | Máy mài hai đá |  |  |  | 4 | Chiếc | 5000000 | 20000000
4 | Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế |  |  |  | 2 | Bộ | 30000000 | 60000000
5 | Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế |  |  |  | 6 | Bộ | 30000000 | 180000000
6 | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) |  |  |  | 2 | Bộ | 50000000 | 100000000
7 | Mô hình chống sét |  |  |  | 2 | Bộ | 10000000 | 20000000
8 | Cabin lắp đặt điện |  |  |  | 12 | Bộ | 8000000 | 96000000
9 | Bộ mẫu các mối nối dây cáp |  |  |  | 2 | Bộ | 1500000 | 3000000
10 | Tủ điện ATS (3 pha) |  |  |  | 6 | Bộ | 40000000 | 240000000
11 | Tủ điện phân phối 3 pha |  |  |  | 6 | Chiếc | 15000000 | 90000000
12 | Máy uốn thanh cái thủy lực |  |  |  | 2 | Bộ | 10000000 | 20000000
13 | Máy đo độ võng dây cáp (thực tập tại cơ sở sản xuất) |  |  |  | 2 | Chiếc | 15000000 | 30000000
14 | Bộ thực hành nhà thông minh |  |  |  | 6 | Bộ | 145000000 | 870000000
Mỗi bộ bao gồm:
| Module đào tạo lắp đặt bộ chuyển đổi IR |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt công tắc |  |  |  | 3 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt công tắc (dimmer) |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt cảm biến nhiệt độ |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt bộ điều khiển trung tâm |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt van khóa gas tự động |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt cảm biến khói |  |  |  | 2 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt cảm biến khí gas |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt bộ chuyển đổi IR |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt công tắc điều khiển rèm cửa |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt rèm cửa |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt khóa cửa thông minh |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt cảm biến mở cửa |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt cảm biến chuyển động |  |  |  | 2 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt chuông cửa |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt nút nhấn chuông |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt bộ khuếch đại tín hiệu |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo lắp đặt công tắc ngữ cảnh |  |  |  | 1 | Bộ
| Module đào tạo bóng đèn sợi đốt |  |  |  | 3 | Bộ
| Module camera |  |  |  | 6 | Bộ
| Máy vi tính |  |  |  | 1 | Bộ
15 | Mô hình điện mặt trời |  |  |  | 6 | Bộ | 10000000 | 60000000
16 | Mô hình điện gió |  |  |  | 6 | Bộ | 15000000 | 90000000
17 | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu |  |  |  | 4 | Chiếc | 8000000 | 32000000
18 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay |  |  |  | 10 | Bộ | 10000000 | 100000000
Mỗi bộ bao gồm:
| Kìm cắt dây |  |  |  | 1 | Chiếc
| Kìm tuốt dây |  |  |  | 1 | Chiếc
| Kìm mỏ nhọn |  |  |  | 1 | Chiếc
| Kìm bằng |  |  |  | 1 | Chiếc
| Kìm ép cốt |  |  |  | 1 | Chiếc
| Kìm ép cốt thủy lực |  |  |  | 1 | Chiếc
| Kìm mỏ vịt |  |  |  | 1 | Chiếc
| Tô vít các loại |  |  |  | 1 | Bộ
| Bút thử điện |  |  |  | 1 | Chiếc
| Thước cuộn |  |  |  | 1 | Chiếc
| Thước thăng bằng |  |  |  | 1 | Chiếc
19 | Máy dò dây điện âm tường |  |  |  | 6 | Chiếc | 5000000 | 30000000
20 | Máy khoan cầm tay |  |  |  | 6 | Chiếc | 5000000 | 30000000
21 | Máy cắt cầm tay |  |  |  | 6 | Chiếc | 5000000 | 30000000
22 | Mỏ hàn |  |  |  | 6 | Chiếc | 500000 | 3000000
23 | Khoan bê tông Chiếc |  |  |  | 6 |  | 5000000 | 30000000
24 | Máy bắt vít |  |  |  | 6 | Bộ | 5000000 | 30000000
25 | Bộ dụng cụ đo lường điện |  |  |  | 10 | Bộ | 35000000 | 350000000
Mỗi bộ bao gồm:
| Đồng hồ đo vạn năng |  |  |  | 1 | Chiếc
| Ampe kìm |  |  |  | 1 | Chiếc
| Mê gôm mét |  |  |  | 1 | Chiếc
| Đồng hồ chỉ thị pha |  |  |  | 1 | Chiếc
| Teromet |  |  |  | 1 | Chiếc
26 | Dụng cụ cơ khí cầm tay |  |  |  | 6 | Bộ | 10000000 | 60000000
Mỗi bộ bao gồm:
| Búa nguội |  |  |  | 1 | Chiếc
| Búa cao su |  |  |  | 1 | Chiếc
| Bộ dũa |  |  |  | 1 | Bộ
| Cưa sắt |  |  |  | 1 | Chiếc
| Bộ tuýp |  |  |  | 1 | Bộ
| Bộ cờ lê |  |  |  | 1 | Bộ
| Bộ lục lăng |  |  |  | 1 | Bộ
| Vam 3 chấu |  |  |  | 1 | Chiếc
| Ê tô |  |  |  | 1 | Chiếc
| Thước lá |  |  |  | 1 | Chiếc
| Thước cặp |  |  |  | 1 | Chiếc
| Panme |  |  |  | 1 | Chiếc
27 | Bộ dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp |  |  |  | 4 | Bộ | 30000000 | 120000000
Mỗi bộ bao gồm:
| Tời kéo dây |  |  |  | 1 | Bộ
| Chân tó dựng cột |  |  |  | 1 | Bộ
| Thang nhôm |  |  |  | 1 | Chiếc
| Kéo cắt sắt |  |  |  | 1 | Chiếc
28 | Bộ đồ nghề thi công ống nhựa |  |  |  | 10 | Bộ | 6000000 | 60000000
Mỗi bộ bao gồm:
| Kéo cắt ống nhựa |  |  |  | 1 | Chiếc
| Máy sấy (máy khò ống) |  |  |  | 1 | Chiếc
| Dao cắt ống |  |  |  | 1 | Chiếc
| Lò xo uốn ống |  |  |  | 1 | Bộ
| Dây mồi (dây dẫn hướng) |  |  |  | 1 | Chiếc
29 | Bộ dụng cụ nghề xây dựng |  |  |  | 10 | Bộ | 1000000 | 10000000
Mỗi bộ bao gồm:
| Cuốc |  |  |  | 1 | Chiếc
| Xẻng |  |  |  | 1 | Chiếc
| Xà beng |  |  |  | 1 | Chiếc
| Xô |  |  |  | 1 | Chiếc
30 | Trang bị bảo hộ lao động ngành điện |  |  |  | 10 | Bộ | 15000000 | 150000000
Mỗi bộ bao gồm:
| Dây đai an toàn |  |  |  | 1 | Chiếc
| Sào cách điện |  |  |  | 1 | Chiếc
| Thảm cách điện |  |  |  | 1 | Chiếc
| Ủng cách điện |  |  |  | 1 | Đôi
| Găng tay cách điện |  |  |  | 1 | Đôi
| Guốc trèo cột |  |  |  | 1 | Đôi
| Mũ bảo hộ |  |  |  | 1 | Chiếc
| Quần áo bảo hộ |  |  |  | 1 | Bộ
31 | Mô hình lắp đặt hệ thống tiếp địa |  |  |  | 3 | Bộ | 13000000 | 39000000 | Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019. Phụ lục 1b, Ngành lắp đặt điện công trình, Trình độ Cao đằng, Phòng Khu vực thực hành lắp đặt đường dây và trạm, mục 6
Mỗi bộ bao gồm:
| Hệ thống tiếp địa: - Hệ thống cọc tiếp địa: 6 chiếc + Chiều dài cọc 2.5m, đường kính 16mm + Đóng cách mặt đất: ≥ 0.6 m + Điện trở đất: ≤ 3 Ω - Cáp đồng trần: Tiết diện 25mm2 - Hệ thống thanh kết nối với tiếp địa |  |  |  | 1 | Bộ
| Mô hình cọc tiếp địa: - Mô hình mô tả trực quan hệ thống cọc tiếp địa và kết nối giữa các cọc - Chiều dài cọc 0.6m, đường kính 16mm - Liên kết giữa các cọc tiếp địa bằng đồng thanh |  |  |  | 1 | Bộ
| Mô hình hào chôn cọc tiếp địa: Mô hình được đào sẵn thành hào với chiều sâu cố định. Cấu hình tối thiểu. - Chiều sâu hào: (600 ÷ 800) mm - Độ rộng hào:(300 ÷ 500) mm - Thành hào được đổ bê tông - Đáy hào được đổ đất mềm thuận tiện cho việc đóng và rút cọc tiếp địa - Sau khi hoàn thành việc đóng cọc có thể san lấp hào bằng cát |  |  |  | 1 | Bộ
| Hệ thống cáp tiếp địa: Cấu hình tối thiểu: - Tiết diện dây dẫn: 25 mm2 - Dụng cụ bóp cos và đầu cos tiếp địa |  |  |  | 1 | Bộ
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 2986000000
Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
TRƯỞNG KHOA
Tạ Minh Cường