| TT | Tên dụng cụ, thiết bị | Thông số /KTqui cách/ Nước SX | Lý do trang bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable quang | # Cáp quang ngầm luồn cống Single mode 32FO # - Cáp quang Single mode # 32 core phi kim loại – cáp cống - Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-160: 1996; TCVN 6745-3: 2000 | Dùng để đi từ Trạm Bảo vệ đến Trung tâm ĐH&QLDL và từ Trung tâm ĐH&QLDL đến trạm Trung chuyển trước P.CTCT-HSSV | Dây cable Quang đầu đến TT DH&QLDL dư 10m để đấu nối Dây cable Quang đầu đến Trạm Trung chuyển và Trạm bảo vệ mỗi đầu dư 04m để đấu nối |
| 2 | Cable Điện thoại | ## Cáp điện thoại 20 đôi Z43 | Dùng để đi từ Trạm Bảo vệ đến Trung tâm ĐH&QLDL và từ Trung tâm ĐH&QLDL đến trạm Trung chuyển trước P.CTCT-HSSV | Dây điện thoại đầu đến TT DH&QLDL dư 10m để đấu nối Dây điện thoại đầu đến Trạm Trung chuyển và Trạm bảo vệ mỗi đầu dư 04m để đấu nối |
| 3 | Tủ ODF | # Tủ phối quang ODF quang treo ngoài trời 48 core ( đầy đủ phụ kiện) - Vỏ: thép sơn tĩnh điện - Màu sắc: trắng - Trọng lượng: 7 kg | Đặt tại bên hông Phòng Bảo vệ và trạm Trung chuyển trước P.CTCT-HSSV, dùng để tập hợp các dây quang | Số lượng 02 |
| 4 | Tủ ODF | # Tủ phối quang ODF dạng trượt 19 inch 96 core ( đầy đủ phụ kiện) - Kích thước theo tiêu chuẩn tủ crack 19 Inch - Vỏ: thép sơn tĩnh điện - Màu sắc: trắng | Đặt tại Trung tâm, dùng để tập hợp các dây quang | Số lượng 01 |
| 5 | Hộp đấu dây điện thoại 20 đôi | ## Hộp đấu dây điện thoại 20 đôi ## (đầy đủ phiến) # Bao gồm: Vỏ hộp HN20 + 2 đế inox cài phiến + 2 phiến đấu dây | Đặt tại bên hông Phòng Bảo vệ và trạm Trung chuyển trước P.CTCT-HSSV, dùng để tập hợp các dây điện thoại | Số lượng 02 |
| 6 | Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi | ## Hộp đấu dây điện thoại 50 đôi ## (đầy đủ phiến ) Bao gồm: Vỏ hộp HN50 + 5 đế inox cài phiến + 5 phiến đấu dây | Đặt tại Trung tâm, dùng để tập hợp các dây điện thoại | Số lượng 01 |