| Giáo án số: 09 | Thời gian thực hiện: 1 tiết (45 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 13/01/2022 |
| --- | --- |

Tên bài:  	CONTACTOR

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo contactor;

    - Giải thích được nguyên lý hoạt động của contactor.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Laptop, smartphone, phần mềm Powerpoint, Google Meet (giảng dạy trực tuyến)

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

  - Điểm danh, trang phục, mở camera.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | - Trình chiếu hình ảnh contactor - Các em thấy các contactor trên sử dụng ở đâu? | - Lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính | 3‘ |
| 2. | Giảng bài mới - Contactor - Cấu tạo contactor - Mặt cắt cấu tạo một phần contactor - Nam châm điện - Lò xo phản lực - Vòng ngắn mạch - Hệ thống tiếp điểm - Buồng dập hồ quang - Vỏ bọc - Tóm tắt cấu tạo - Nguyên lý làm việc của contactor - Video liên quan đến contactor - Cấp điện cho cuộn dây contactor - Contactor đang hoạt động ngắt điện qua cuộn dây contactor | - Trình chiếu hình ảnh mặt cắt một phần contactor - Thuyết trình, diễn giảng - Trình chiếu hình ảnh mạch từ và cuộn dây contactor - Thuyết trình, vấn đáp - Tại sao mạch từ (lõi thép) contactor dùng nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại? - GV nhận xét - Cuộn dây contactor có chức năng gì? - GV nhận xét - Mạch từ (lõi thép) contactor có chức năng gì? - Trình chiếu hình ảnh lò xo phản lực của contactor - Lò xo phản lực của contactor có chức năng gì? - GV nhận xét - Trình chiếu hình ảnh vòng ngắn mạch của contactor - Vòng ngắn mạch của contactor có chức năng gì? - GV nhận xét, thuyết trình - Trình chiếu hình ảnh tiếp điểm của contactor? - Tiếp điểm chính và tiếp điểm phụ có đặc điểm nào khác nhau? - GV nhận xét, thuyết trình - Trình chiếu hình ảnh buồng dập hồ quang? - Tại sao các lá thép của buồng dập hồ quang ghép lại có khe hở giữa các lá thép? - GV nhận xét, thuyết trình - Thuyết trình - Thuyết trình, vấn đáp - GV trả lời câu hỏi (nếu có) - Trình chiếu một video - Video đề cập ứng dụng contactor ở đâu? - Video có đề cập về kết cấu contactor? -Video có đề cập hoạt động của contactor không? - GV nhận xét - Thuyết trình, vấn đáp - Đặt điện áp ở hai đầu cuộn dây contactor, điều gì xảy ra trong cuộn dây contactor? - GV nhận xét - Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor điều gì xảy ra trong mạch từ contactor? - GV nhận xét - Khi lõi thép tĩnh hút lõi thép động, hệ thống tiếp điểm contactor chuyển trạng thái như thế nào? - GV nhận xét - Thuyết trình, vấn đáp - GV nhận xét | - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Lắng nghe - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe, tư duy - Đặt câu hỏi (nếu có) - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi lại nội dung chính | 34’ 18’ 2’ 5’ 2’ 2’ 2’ 3’ 1’ 1’ 16’ 8’ 5’ 3’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Contactor | - GV đặt câu hỏi? - GV nhận xét, tổng kết - GV gửi link kiểm tra | - Theo dõi và trả lời - Ghi lại nội dung chính - SV làm bài kiểm tra theo đường link | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Giải các câu hỏi, bài tập cuối chương trong giáo trình |  | 1’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2022 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |