| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH P. QT-DV Số: /BC-LTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2022 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

Nay tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:

A. An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)

I. Công tác vệ sinh trong trường:

  - Khu C: Nhà vệ sinh sạch sẽ, trong khu vực sạch, các phòng học trong khuôn viên sạch sẽ

  - Khu Hành Chánh: vệ sinh trong các phòng làm việc sạch

  - Khoa Cơ khí: Khuôn viên vệ sinh sạch sẽ

  - Khu KTX: Nhà vệ sinh vệ sinh sạch sẽ. Đồ trong phòng gọn gàn. Phía sau khu vực căn tin dơ.

  - Khu vực Thư viện: Khu vực hội trường A, vệ sinh sạch sẽ.

  - Khoa Điện  - Điện tử, Động Lực, Điện Lạnh: Khuôn viên và nhà vệ sinh sạch sẽ.

  - Khu H1,2,3: Khuôn viên sạch, phòng học sạch sẽ; Khu vực hành lang được quét dọn thường xuyên, đảm bảo vệ sinh theo quy định của Nhà trường, Nhà vệ sinh nữ bị hôi.

  - Căn Tin THPT: Khuôn viên sạch sẽ, còn một số phòng học xả rác phía sau nhiều, nhà vệ sinh sạch. Kho khu nhà H để đồ nhiều.

  - Căn tin Khu C: Khuôn viên sạch, khu vực rửa chén chưa sạch

  - Khu vực lớp học lý thuyết: nhà vệ sinh sạch.

II. Công tác an toàn lao động:

- Khoa Cơ Khí

  - Về thiết bị máy móc học sinh thực tập vệ sinh sạch sẽ

  - Hệ thống thông gió, chiếu sáng đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng

- Khoa CNTT

  - Tất cả các thiết bị máy móc ở các phòng máy tính thuộc Khoa CNTT quản lý được tổ bảo trì kiểm tra, theo dõi, bảo trì thường xuyên và ghi nhận đầy đủ vào sổ nhật ký phòng máy đảm bảo máy tính hoạt động ổn định.

  - Khu vực hành lang các phòng máy tính và trong các phòng máy thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng.

- Nhà G Khoa Điện – Điện tử:

  - Vệ sinh xưởng sạch

- Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng

- Nhà G, H Khoa Động lực:

  - Vệ sinh xưởng sạch, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Động lực)

- Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng

- Nhà G Khoa CN Nhiệt lạnh:

  - Vệ sinh xưởng sạch, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh).

- Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng

- Nhà G Khoa May:

  - Vệ sinh sạch sẽ

  - Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng

III. Công tác PCCC

- Khoa Cơ Khí

- Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ

  - Khoa Cơ khí đầy đủ

- Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu

  - Khoa Cơ khí đầy đủ

- Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý

  - Đảm bảo an toàn cho khoa có hệ thống chống sét tại khu vực phân công quản lý.

- Khoa CNTT

    - Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ

  - Tất cả các phòng máy tính thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý được trang bị đầy đủ các bình chữa cháy.

      - Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu

  - Khu vực các phòng máy tính thuộc Khoa CNTT quản lý có đầy đủ các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu.

c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý

  - Đảm bảo an toàn cho khoa có hệ thống chống sét tại khu vực phân công quản lý.

- KTX

a. Tầng trệt

  - Bình chữa cháy bố trí ở bên hông cầu thang, có lắp đặt đầy đủ biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

b. Tầng 1-7

  - 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt đầy đủ biển báo, tiêu lệnh chữa cháy

d. Lưu ý

Hạn sử dụng các bình chữa cháy đến cuối tháng 6/2022.

- Khu nhà F

Bình chữa cháy bố trí ở bên hông cầu thang và các loại biển báo PCCC

- Trung tâm Truyền thông – Thư viện

  - Bình chữa cháy bố trí ở bên hông cầu thang

- Nhà G Khoa Điện – Điện tử, Khoa Động lực, Khoa Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa May

- Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ

- Các xưởng của Động Lực thiếu các Bình chữa cháy tại 4 xưởng mới

- Phi cát chữa cháy

- Các hành lang tầng 1 và tầng 2 nhà G có đầy đủ các bình PCCC

- Tiêu lệnh PCCC ở tầng 1 nhà G bị mờ

- Nội qui PCCC ở tầng 1 nhàG bị mờ

- PCCC fire box ở tầng 1 Nhà G bị vỡ kính

- Ống nước chữa cháy bị mục

- Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu

- 11 Xưởng của Động Lực thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC

- Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý

- Đảm bảo an toàn cho khoa

- Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính

  - Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý.

B. Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.

- Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra

  - Các xưởng các tiêu lệnh PCCC bị mờ, nhà vệ sinh nữ bị hôi.

  - Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và trung tâm đào tạo bị thấm.

- Kiến nghị và đề xuất

  - Đề nghị nhà trường khắc phục sửa chữa nhà vệ sinh nữ bị hôi.

  - Thay thế các tiêu lệnh PCCC bị mờ tại các xưởng.

  - Chống thấm tại Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và trung tâm đào tạo

Báo cáo

Lê Quang Liêm