| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TPHCM, ngày 24 tháng 05 năm 2022 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Đội trưởng đội Phòng cháy và chữa cháy tại chỗ của trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM 2022

- Báo cáo:

Khoa Điện-Điện tử báo cáo tình hình thiết bị PCCC như sau:

- Dãy nhà G1.2 và G1.3: Tiêu lệnh chữa cháy và nội quy PCCC cũ và mờ.

- Tủ đựng ống dẫn nước tại hành lang phòng G1.2-02 kiếng bị nứt

- Dãy nhà G1.3:

- Tại hành lang phòng G1.3-07 Tủ đựng ống dẫn nước không có kiếng

- Tại hành lang phòng G1.3-11: 02 bình PCCC không có kệ đựng

- Tại hành lang phòng G1.3-15 đèn chiếu sáng hành lang khi có sự cố mất điện bị sứt tacke treo lơ lửng

- Hành lang dãy nhà G1.3: 4 nút nhấn báo cháy khẩn cấp hư (còn 02, không có 02)

- Đề nghị: Nhà trường cho sửa chữa

- Các Tiêu lệnh,

- Tủ đựng ống dẫn nước,

- Đèn chiếu sáng hành lang khi có sự cố mất điện,

- Nút nhấn báo cháy khẩn cấp

|  | TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tạ Minh Cường |
| --- | --- |