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BÁO CÁO 
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KHOA KINH TẾ

	
	Kính gửi: Đội trưởng đội Phòng cháy và chữa cháy tại chỗ của trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM 2022

1. Báo cáo: 
[bookmark: _GoBack]Khoa Kinh tế báo cáo tình hình thiết bị PCCC như sau:
1.1. Phòng thực hành nhà hàng - Khách sạn dãy nhà I2.01,  I2.02 và I2.03: 
· Chưa có bảng Tiêu lệnh chữa cháy và nội quy.
· Chưa có bình chữa cháy dạng oxy và bọt.
· Chưa có họng nước chữa cháy.
1.2. Phòng thực hành Trung tâm làm bánh dãy nhà D1.2-01 và D1.2-02: 
· Chưa có bảng Tiêu lệnh chữa cháy và nội quy.
· Chưa có họng nước chữa cháy.
· Chưa có đèn chiếu sáng ắc quy hành lang khi có sự cố mất điện

2. Đề nghị: 
Nhà trường cho mua sắm, trang bị, lắp đặt: 
· Tiêu lệnh chữa cháy và nội quy dãy nhà I2.01,  I2.02 và I2.03; D1.2-01 và D1.2-02.
· Bình chữa cháy dạng oxy và bọt dãy nhà I2.01,  I2.02 và I2.03, 
· Đèn chiếu sáng ắc quy hành lang khi có sự cố mất điện nhà I2.01,  I2.02 và I2.03; D1.2-01 và D1.2-02. 
· Nút nhấn báo cháy khẩn cấp nhà I2.01,  I2.02 và I2.03; D1.2-01 và D1.2-02.
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