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BÁO CÁO

Về công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện chỉ đạo của BGH và yêu cầu của Đội phòng cháy, chữa cháy tại chỗ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng KT&ĐBCL báo cáo như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Vị trí của phòng KT&ĐBCL: Khu D1, gồm có 2 phòng là D1.1- 01 (phòng KT&ĐBCL) và D1.1-02 (phòng Livetream)
- Cơ sở vật chất về PCCC: có 03 bình chữa cháy (bột khô, 8g/bình) đặt hành lang khu D1. Hiện không có không có tiêu lệnh chữa cháy và bảng nội quy PCCC.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.
- Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC cho viên chức và người lao động thuộc đơn vị. Thường xuyên nhắc nhở về an toàn PCCC, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành luật và các quy định của nhà nước về PCCC.

- Theo kế hoạch của nhà trường, đơn vị cử thành viên tham gia cùng lực lượng PCCC tại chỗ cơ quan để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.
- Đơn vị luôn đảm bảo an toàn PCCC, cụ thể: 

+ Kiểm tra hệ thống điện về độ an toàn, kiểm tra nhắc nhở đóng ngắt điện trước giờ nghỉ hoặc sau khi mất điện.

+ Kiểm tra việc ngăn cháy, chống cháy lan tại đơn vị: Các vật liệu dễ cháy như thùng giấy, bài thi….
III. ĐỀ XUẤT.
Trong thời gian tới đơn vị rất mong được BGH nhà trường, đội PCCC tại chỗ xem xét, kiểm tra, tạo điều kiện trang bị thêm các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC để đảm bảo đủ điều kiện yêu cầu về công tác PCCC.
Trên đây là báo cáo về công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị phòng KT&ĐBCL.
Trân trọng./.
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- Ban giám hiệu;
- Đội  PCCC tại chỗ;
- Lưu…
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