## DIEN DIEN TU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA : ĐIỆN ĐIỆN TỬ
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỂ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH/NGHỀ : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
| DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO THEO QUI ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) |  |  | DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TRƯỜNG HIỆN CÓ/ TƯƠNG ĐƯƠNG |  |  | Ghi chú (nếu nằm trong danh mục vật tư thực tập thì ghi chú lại) - Thiết bị nào chưa có phải làm hợp đồng đi thuê ngoài
| THIẾT BỊ | ĐV | SL | THIẾT BỊ | ĐV | SL
I | PHÒNG HỌC KỸ THUẬT CƠ SỞ
1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Laptop Giảng viên | Cái | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Máy chiếu Projector | Cái | 1
3 | Máy in | Bộ | 1 | Máy in Laser jet …. | Cái | 1
4 | Bảng di động | Chiếc | 1
5 | Mô hình thân người (tỷ lệ 1/1 so với thực tế) | Bộ | 1
6 | Bộ thực hành an toàn điện | Bộ | 1
| Ủng cao su | Đôi | 1
| Găng tay cao su | Đôi | 1
| Thảm cao su | Chiếc | 1
| Ghế cách điện | Chiếc | 1
| Sào cách điện | Chiếc | 1
| Dây bảo hiểm | Chiếc | 1
7 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1
| Tủ cứu thương | Chiếc | 1
| Panh | Chiếc | 1
| Kéo | Chiếc | 1
| Cáng cứu thương | Chiếc | 1
8 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1
| Bình xịt bọt khí CO2 | Chiếc | 1
| Bình chữa cháy dạng bột | Chiếc | 1
| Thùng phi | Chiếc | 1
9 | Bộ bảo hộ lao động |  | 1
| Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ | 1
| Quần áo bảo hộ | Bộ | 1
| Mũ bảo hộ | Chiếc | 1
II | PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Máy in | Bộ | 1
4 | Bảng di động | Chiếc | 1
5 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1
6 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1
7 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1
8 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1
9 | Tủ đựng tài liệu, dụng cụ, thiết bị, vật tư | Chiếc | 3
10 | Tai nghe máy tính | Bộ | 19
11 | Video | Bộ | 1
III | PHÒNG THỰC HÀNH MÁY VI TÍNH
1 | Máy vi tính | Bộ | 18
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Máy in | Bộ | 1
4 | Bảng di động | Chiếc | 1
5 | Phần mềm mô phỏng mạch điện tử | Bộ | 1
6 | Phần mềm tính toán thiết kế mạch in | Bộ | 1
7 | Phần mềm vẽ mạch điện tử | Bộ | 1
8 | Phần mềm điều khiển giám sát | Bộ | 1
9 | Phần mềm PLC, vi điều khiển, biến tần | Bộ | 1
10 | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Bộ | 1
11 | Phần mềm thiết kế | Bộ | 1
12 | Phần mềm tính toán trang bị điện | Bộ | 1
13 | Phần mềm dự toán kinh phí | Bộ | 1
14 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 1
15 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 1
IV | PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Bộ thực hành điện 1 chiều | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Nguồn điện 1 chiều | Bộ | 1
| Ampe kế một chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế một chiều | Chiếc | 1
| Mô đun tải | Bộ | 1
5 | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 1
| Ampe kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Mô đun tải | Bộ | 1
6 | Bàn thực hành | Bộ | 9
Mỗi bàn bao gồm
| Công tắc xoay | Chiếc | 1
| Công tắc hành trình | Chiếc | 2
| Cầu dao 1 pha 2 cực | Chiếc | 1
| Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 1
| Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1
| Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 1
| Nút nhấn | Bộ | 1
| Khóa điện | Chiếc | 1
| Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 1
| Công tắc tơ | Chiếc | 2
| Rơle nhiệt | Chiếc | 1
| Rơle điện áp | Chiếc | 1
| Rơle dòng | Chiếc | 1
| Rơle điện áp trung gian | Chiếc | 2
| Rơle thời gian | Chiếc | 2
| Rơle tốc độ | Chiếc | 1
| Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1
| Áp tô mát 3pha | Chiếc | 1
| Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 1
| Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 1
7 | Bộ thiết bị đo lường điện | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 1
| Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 1
| Máy biến điện áp | Chiếc | 1
| Máy biến dòng | Chiếc | 1
| Ampe kìm | Chiếc | 1
| Vôn kế một chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Mê gôm mét | Chiếc | 1
| Cầu đo điện trở | Chiếc | 1
| Cosφ mét | Chiếc | 1
| Tần số kế | Chiếc | 1
| Oát mét | Chiếc | 1
| Teromet | Chiếc | 1
| Công tơ 1 pha | Chiếc | 1
| Công tơ 3 pha | Chiếc | 1
| Công tơ 1 pha điện tử | Chiếc | 1
| Công tơ 3 pha điện tử | Chiếc | 1
8 | Mô hình thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm:
| Khối chỉnh lưu | Bộ | 1
| Khối ổn áp | Bộ | 1
| Khối bảo vệ | Bộ | 1
| Khối khuếch đại công suất | Bộ | 1
| Bộ nguồn một chiều | Bộ | 1
9 | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Cảm biến thu phát quang | Bộ | 1
| Cảm biến quang trở | Bộ | 1
| Cảm biến từ | Bộ | 1
| Cảm biến điện dung | Bộ | 1
| Cảm biến khói | Bộ | 1
| Cảm biến áp suất | Bộ | 1
| Cảm biến hồng ngoại | Bộ | 1
| Cảm biến độ ẩm | Bộ | 1
| Đèn báo trạng thái | Bộ | 1
| Động cơ | Chiếc | 1
10 | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 9
11 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 9
12 | Động cơ điện 3 pha roto dây quấn | Chiếc | 9
13 | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 9
14 | Máy hiện sóng | Chiếc | 9
15 | Máy phát xung chuẩn | Chiếc | 2
16 | Bàn thực hành điện tử | Chiếc | 9
Mỗi bàn bao gồm
| Nguồn một chiều vô cấp | Bộ | 1
| Nguồn một chiều đối xứng | Bộ | 1
| Nguồn xoay chiều | Bộ | 1
17 | Bộ thực hành mạch điện tử cơ bản | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun nguồn | Bộ | 1
| Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản | Bộ | 1
| Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản | Bộ | 1
| Mô đun khuếch đại công suất âm tần | Bộ | 1
| Mô đun mạch dao động | Bộ | 1
| Mô đun mạch ổn áp | Bộ | 1
18 | Bộ linh kiện mẫu | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 1
| Mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 1
| Mẫu linh kiện quang điện tử | Bộ | 1
| Mô đun tải | Bộ | 6 |  |  |  |  | 1
19 | Máy kiểm tra RLC | Chiếc | 1
20 | Bộ dụng cụ đo lường điện tử | Bộ | 18
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Vôn kế một chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Tần số kế | Chiếc | 1
| Oát mét | Chiếc | 1
| Cầu đo điện trở | Chiếc | 1
21 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1
| Kìm bằng | Chiếc | 1
| Kìm ép cốt | Chiếc | 1
| Kìm mỏ vịt | Chiếc | 1
| Tô vít các loại | Bộ | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
| Thước cuộn | Chiếc | 1
| Thước thăng bằng | Chiếc | 1
22 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Búa nguội | Chiếc | 1
| Búa cao su | Chiếc | 1
| Bộ dũa | Bộ | 1
| Cưa sắt | Bộ | 1
| Bộ tuyp | Bộ | 1
| Bộ cờ lê | Bộ | 1
| Bộ lục lăng | Bộ | 1
| Thước lá | Chiếc | 1
| Thước cặp | Chiếc | 1
| Panme | Chiếc | 1
23 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Hút thiếc | Chiếc | 1
| Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1
| Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Chiếc | 1
| Kìm điện | Chiếc | 1
| Panh kẹp | Chiếc | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
V | PHÒNG THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Bàn thực hành | Chiếc | 9
5 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay | Chiếc | 9
6 | Tủ sấy | Chiếc | 1
7 | Máy quấn dây | Chiếc | 9
8 | Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp | Bộ | 9
9 | Lõi thép máy biến áp | Bộ | 6 |  |  |  |  | 2
10 | Phôi động cơ điện 1 pha | Chiếc | 6
11 | Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 6
12 | Phôi quạt bàn | Chiếc | 6 |  |  |  |  | 3
13 | Phôi quạt trần | Chiếc | 6
14 | Máy giặt | Chiếc | 3
15 | Quạt điều khiển từ xa | Chiếc | 6
16 | Quạt số | Chiếc | 6
17 | Nồi cơm điện | Bộ | 6
18 | Bếp từ | Bộ | 6
19 | Tủ lạnh | Bộ | 6
20 | Bình nước nóng | Bộ | 6
21 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1
| Kìm bằng | Chiếc | 1
| Kìm ép cốt | Chiếc | 1
| Kìm mỏ vịt | Chiếc | 1
| Tô vít các loại | Bộ | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
22 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Ampe kìm | Chiếc | 1
| Mê gôm mét | Chiếc | 1
| Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 1
| Tần số kế | Chiếc | 1
| Rô nha | Chiếc | 1
23 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Búa nguội | Chiếc | 1
| Búa cao su | Chiếc | 1
| Dao bản | Chiếc | 1
| Bộ dũa | Bộ | 1
| Bộ taro | Bộ | 1
| Cưa gỗ | Bộ | 1
| Cưa sắt | Bộ | 1
| Bộ tuyp | Bộ | 1
| Bộ cờ lê | Bộ | 1
| Vam tháo động cơ | Bộ | 1
| Bộ lục lăng | Bộ | 1
| Thước lá | Chiếc | 1
| Thước cặp | Chiếc | 1
| Panme | Chiếc | 1
24 | Ê tô | Chiếc | 6
25 | Máy bắt vít | Chiếc | 6
26 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6
27 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 6
28 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1
29 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6
30 | Bộ sơ đồ dàn trải dây quấn máy điện | Bộ | 1
VI | PHÒNG THỰC HÀNH LẮP RÁP, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Bàn thực hành điện tử | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Nguồn một chiều vô cấp | Bộ | 1
| Nguồn một chiều đối xứng | Bộ | 1
| Nguồn xoay chiều | Bộ | 1
| Aptomat chống giật | Chiếc | 1
| Ampe kế AC, DC | Bộ | 2
| Vôn kế AC, DC | Bộ | 2
| Đèn để bàn | Chiếc | 1
5 | Máy hiện sóng | Bộ | 9
6 | Máy phát xung | Bộ | 2
7 | Bộ thực hành chỉnh lưu không điều khiển | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Panel thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển | Bộ | 1
| Panel thực hành chỉnh lưu 3 pha không điều khiển | Bộ | 1
8 | Bộ thực hành chỉnh lưu có điều khiển | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Panel thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển | Bộ | 1
| Panel thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 1
9 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm:
| Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 1
| Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 1 |  |  |  |  | 4
10 | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha | Bộ | 1
| Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha | Bộ | 1
11 | Bộ thực hành điều áp một chiều | Bộ | 9
12 | Bộ thực hành vi mạch tương tự | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun nguồn | Bộ | 1
| Mô đun mạch khuếch đại thuật toán cơ bản | Bộ | 1 |  |  |  |  | 5
| Mô đun mạch dao động | Bộ | 1
| Mô đun khuếch đại âm tần | Bộ | 1
13 | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 9
14 | Bộ thực hành vi mạch số | Bộ | 9
15 | Mạch nạp vi điều khiển | Chiếc | 9
16 | Mô đun cảm biến | Bộ | 9
17 | Mô đun công tắc hành trình | Bộ | 9
18 | Mô đun điều khiển động cơ 1 chiều | Bộ | 9
19 | Mô đun điều khiển động cơ bước | Bộ | 9
20 | Mô đun điều khiển động cơ servo AC | Bộ | 9 |  |  |  |  | 6
21 | Mô đun các mạch dao động | Bộ | 9
22 | Mô hình bo mạch máy hàn tự động | Bộ | 9
23 | Mạch điều khiển máy CNC | Bộ | 9
24 | Mạch điều khiển điều khiển cầu trục | Bộ | 9
25 | Mô hình dàn trải PLC | Bộ | 9
26 | Mạch điều khiển quạt | Bộ | 9
27 | Mô hình dàn trải ti vi | Bộ | 9
28 | Mạch điều khiển điều hòa inverter | Bộ | 9
29 | Mạch điều khiển máy giặt inverter | Bộ | 9
30 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | Bộ | 18
Mỗi bộ bao gồm:
| Hút thiếc | Chiếc | 1
| Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1
| Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Chiếc | 1
| Kìm điện | Chiếc | 1
| Panh kẹp | Chiếc | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
31 | Kính lúp | Chiếc | 18
32 | Máy hàn khò | Chiếc | 18
33 | Máy hàn nung | Chiếc | 18
34 | Máy hàn xung | Chiếc | 18
35 | Máy khoan mạch in | Chiếc | 9
36 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1
37 | Máy sấy linh kiện | Chiếc | 1
38 | Hộp đựng linh kiện | Chiếc | 18
39 | Bộ dụng cụ đo lường điện tử | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Vôn kế một chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Tần số kế | Chiếc | 1
| Oát mét | Chiếc | 1
| Cầu đo điện trở | Chiếc | 1
VII | PHÒNG THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 9
5 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 9
6 | Máy phát điện | Chiếc | 3
7 | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 9
8 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 9
9 | Động cơ điện 3 pha roto dây quấn | Chiếc | 3
10 | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 3
11 | Bình nước nóng | Chiếc | 3
12 | Điều hòa không khí | Chiếc | 3
13 | Máy giặt | Chiếc | 3
14 | Máy lọc nước | Chiếc | 3
15 | Quạt trần | Chiếc | 3
16 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3
17 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1
18 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6
19 | Ca bin | Chiếc | 6
20 | Giá đỡ dụng cụ | Chiếc | 6
21 | Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế | Bộ | 3
22 | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Bộ | 3
23 | Mô hình chống sét | Bộ | 6
24 | Tủ điện ATS | Bộ | 6
25 | Bàn thực hành trang bị điện | Chiếc | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun Áp tô mát 1 pha | Bộ | 1
| Mô đun Áp tô mát 3 pha | Bộ | 1
| Mô đun Khởi động từ | Bộ | 6
| Mô đun cầu chì ống | Bộ | 3
| Mô đun công tắc chuyển mạch vôn | Bộ | 1 |  |  |  |  | 7
| Mô đun công tắc hành trình | Bộ | 2 |  |  |  |  | 8
| Mô đun cuộn kháng 3 pha | Bộ | 1
| Mô đun biến áp tự ngẫu | Bộ | 1
| Mô đun biến trở | Bộ | 1
| Mô đun biến dòng TI | Bộ | 3
| Mô đun biến điện áp TU | Bộ | 3 |  |  |  |  | 9
| Mô đun cảm biến quang điện | Bộ | 1 |  |  |  |  | 10
| Mô đun cảm biến tiệm cận | Bộ | 1 |  |  |  |  | 11
| Mô đun đồng hồ Ampe mét | Bộ | 3
| Mô đun đồng hồ Vôn mét | Bộ | 3
| Mô đun đèn báo | Bộ | 3
| Mô đun nút nhấn | Bộ | 3
| Mô đun nút dừng khẩn cấp | Bộ | 1
| Mô đun bộ nguồn DC | Bộ | 1
| Mô đun rơ le bảo vệ thứ tự pha | Bộ | 1
| Mô đun rơ le thời gian | Bộ | 3
| Mô đun rơ le trung gian | Bộ | 3
| Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện | Bộ | 1
| Mô đun rơ le bảo vệ điện áp | Bộ | 1
26 | Mô hình điện mặt trời | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Pin mặt trời | Tấm | 1
| Bộ sạc và lưu trữ | Bộ | 1
| Bộ Iventer | Bộ | 1
| Thiết bị bảo vệ | Bộ | 1
27 | Mô hình điện gió | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Bộ sạc và lưu trữ | Bộ | 1
| Bộ Iventer | Bộ | 1
| Thiết bị bảo vệ | Bộ | 1
28 | Mô hình nhà thông minh | Bộ | 3
| Mỗi bộ bao gồm | [6 empty] | 12
| Mô đun chuyển đổi IR | Bộ | 1
| Mô đun công tắc cảm ứng (dimmer) | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến | Bộ | 1
| Mô đun điều khiển trung tâm | Bộ | 1
| Mô đun khuếch đại tín hiệu | Bộ | 1
| Mô đun công tắc ngữ cảnh | Bộ | 1
| Mô đun camera | Bộ | 6
29 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1
| Kìm bằng | Chiếc | 1
| Kìm ép cốt | Chiếc | 1
| Tô vít các loại | Bộ | 1 |  |  |  |  | 13
| Bút thử điện | Chiếc | 1
| Thước thăng bằng | Chiếc | 1
30 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Búa nguội | Chiếc | 1
| Búa cao su | Chiếc | 1
| Bộ dũa | Bộ | 1
| Cưa sắt | Bộ | 1
| Bộ tuyp | Bộ | 1
| Bộ cờ lê | Bộ | 1
| Bộ lục lăng | Bộ | 1
| Thước lá | Chiếc | 1
| Thước cặp | Chiếc | 1
| Panme | Chiếc | 1
31 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Ampe kìm | Chiếc | 1
| Mê gôm mét | Chiếc | 1
| Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 1
| Teromet | Chiếc | 1
32 | Bộ bản vẽ cung cấp điện | Bộ | 1
VIII | PHÒNG THỰC HÀNH TỰ ĐỘNG HÓA
1 | Máy vi tính | Bộ | 9
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Bàn thực hành PLC | Chiếc | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun PLC | Bộ | 1
| Mô đun lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 1
| Mô đun mở rộng đầu vào/ra số | Bộ | 1
| Mô đun mở rộng đầu vào/ra tương tự | Bộ | 1
| Cáp kết nối PLC với máy tính | Bộ | 1
| Mô đun nguồn | Bộ | 1
5 | Bộ thực hành cảm biến | Chiếc | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun nguồn | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến nhiệt trở | Bộ | 1
| Mô đun cặp nhiệt | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến thu phát quang | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến quang trở | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến từ | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến điện dung | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến khói | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến áp suất | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến hồng ngoại | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến siêu âm | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến độ ẩm | Bộ | 1
6 | Mô hình Rô bốt công nghiệp | Bộ | 1
7 | Mô hình băng tải | Bộ | 1
8 | Mô hình thang máy | Bộ | 1
9 | Mô hình trộn hóa chất | Bộ | 1
10 | Mô hình đèn giao thông | Bộ | 1
11 | Mô hình phân loại sản phẩm | Bộ | 1
12 | Mô hình truyền thông công nghiệp | Chiếc | 3
13 | Bộ thực hành khởi động mềm động cơ | Chiếc | 6
Mỗi bàn bao gồm
| Mô đun nguồn chuẩn AC | Bộ | 1
| Mô đun điều khiển khởi động mềm | Bộ | 1
| Mô đun aptomat | Bộ | 1
| Mô đun nút bấm | Bộ | 1
| Mô đun đồng hồ đo tốc độ và dòng điện động cơ | Bộ | 1
| Mô đun đồng hồ đo điện áp | Bộ | 1
| Mô đun khởi động từ | Bộ | 1
| Mô đun động cơ | Bộ | 1
14 | Bộ thực hành điều khiển động cơ servo | Chiếc | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Bộ nguồn chuyên dụng | Bộ | 1
| Mô đun bộ điều khiển động cơ servo | Bộ | 1
| Mô đun động cơ servo | Bộ | 1
| Cáp kết nối máy tính | Chiếc | 1
| Mô đun aptomat | Bộ | 1
| Mô đun nút bấm | Bộ | 1
| Mô đun Khởi động từ | Bộ | 1
| Mô đun rơle trung gian | Bộ | 1
15 | Bộ thực hành biến tần | Chiếc | 3
Mỗi bộ bao gồm:
| Mô đun biến tần 3 pha | Bộ | 1
| Mô đun biến tần1 pha |  | 1
| Aptomat 3 pha | Bộ | 1
| Đèn báo | Bộ | 1
| Bộ nút nhấn | Bộ | 1
| Chuyển mạch 3 vị trí | Bộ | 1
| Triết áp điều chỉnh | Bộ | 1
16 | Bộ thực hành khí nén - điện khí nén | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Máy nén khí | Chiếc | 1
| Bộ lọc khí | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 3/2 tác động tay gạt | Chiếc | 1
| Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng cữ chặn con lăn một chiều | Chiếc | 1
| Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng nút bấm | Chiếc | 1
| Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van tiết lưu 1 chiều | Chiếc | 2
| Van xả khí nhanh | Chiếc | 1
| Van điều chỉnh áp suất | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 4/3 tác động khí | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng nút bấm | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng khí nén | Chiếc | 1
| Xi lanh kép | Chiếc | 1
| Xi lanh quay | Chiếc | 1
| Xi lanh đơn | Chiếc | 1
| Bộ chia khí | Chiếc | 3
| Bộ nối chữ T | Chiếc | 6
| Bộ tạo chân không | Chiếc | 1
| Đèn báo khí | Chiếc | 6
| Van tiết lưu 1 chiều | Chiếc | 2
| Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ có phụ khí | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí | Chiếc | 1
| Van Logic AND | Chiếc | 1
| Van Logic OR | Chiếc | 1
| Xilanh băng đai (Xi lanh trượt) | Chiếc | 1
| Rơ le tác động muộn | Chiếc | 1
| Rơ le áp suất | Chiếc | 1
| Cảm biến từ | Chiếc | 1
| Cảm biến hồng ngoại | Chiếc | 1
| Cảm biến tiệm cận loại điện cảm | Chiếc | 2
| Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 1
| Nguồn | Bộ | 1
| Cữ chặn con lăn điện | Chiếc | 2
17 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 3
18 | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 3
19 | Động cơ 1 chiều | Chiếc | 3
20 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2
21 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1
| Kìm bằng | Chiếc | 1
| Kìm ép cốt | Chiếc | 1
| Kìm mỏ vịt | Chiếc | 1
| Tô vít các loại | Bộ | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
| Thước cuộn | Chiếc | 1
| Thước thăng bằng | Chiếc | 1
22 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Ampe kìm | Chiếc | 1
| Mê gôm mét | Chiếc | 1
| Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 1
23 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Búa nguội | Chiếc | 1
| Búa cao su | Chiếc | 1
| Bộ dũa | Bộ | 1
| Cưa sắt | Bộ | 1
| Bộ tuyp | Bộ | 1
| Bộ cờ lê | Bộ | 1
| Bộ lục lăng | Bộ | 1
| Thước lá | Chiếc | 1
24 | Kéo cắt ống khí | chiếc | 9
25 | Kìm bấm dây mạng | Chiếc | 9
26 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3
27 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3
28 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 9
29 | Phần mềm điều khiển giám sát | Bộ | 1
30 | Phần mềm PLC | Bộ | 1
31 | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Bộ | 1
IX | PHÒNG THỰC HÀNH THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH IN
1 | Máy vi tính | Bộ | 9
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Máy nén khí | Chiếc | 1
5 | Bể chứa hóa chất | Chiếc | 1
6 | Máy chụp tia UV | Chiếc | 1
7 | Máy khoan mạch CNC | Bộ | 6
8 | Máy đánh mạch | Chiếc | 1
9 | Máy hiện hình | Chiếc | 1
10 | Máy mạ điện phân | Chiếc | 1
11 | Máy ép phim cảm quang | Chiếc | 1
12 | Máy in phim | Chiếc | 1
13 | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ | Chiếc | 1
14 | Máy kiểm tra bo mạch in (PCB) | Bộ | 1
15 | Phần mềm mô phỏng mạch điện tử | Bộ | 1
16 | Phần mềm tính toán thiết kế mạch in | Bộ | 1
17 | Phần mềm vẽ mạch điện tử | Bộ | 1
HIỆU TRƯỞNG |  | TRƯỞNG P .TC - HC- TH |  |  | TRƯỞNG KHOA
Note on E8: user: theo tên thiết bị của khoa.

## Sheet1
PHÒNG HỌC KỸ THUẬT CƠ SỞ
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Máy in | Bộ | 1
4 | Bảng di động | Chiếc | 1
5 | Mô hình thân người (tỷ lệ 1/1 so với thực tế) | Bộ | 1
6 | Bộ thực hành an toàn điện | Bộ | 1
| Ủng cao su | Đôi | 1
| Găng tay cao su | Đôi | 1
| Thảm cao su | Chiếc | 1
| Ghế cách điện | Chiếc | 1
| Sào cách điện | Chiếc | 1
| Dây bảo hiểm | Chiếc | 1
7 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1
| Tủ cứu thương | Chiếc | 1
| Panh | Chiếc | 1
| Kéo | Chiếc | 1
| Cáng cứu thương | Chiếc | 1
8 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1
| Bình xịt bọt khí CO2 | Chiếc | 1
| Bình chữa cháy dạng bột | Chiếc | 1
| Thùng phi | Chiếc | 1
9 | Bộ bảo hộ lao động |  | 1
| Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ | 1
| Quần áo bảo hộ | Bộ | 1
| Mũ bảo hộ | Chiếc | 1
PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Máy in | Bộ | 1
4 | Bảng di động | Chiếc | 1
5 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1
6 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1
7 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1
8 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1
9 | Tủ đựng tài liệu, dụng cụ, thiết bị, vật tư | Chiếc | 3
10 | Tai nghe máy tính | Bộ | 19
11 | Video | Bộ | 1
PHÒNG THỰC HÀNH MÁY VI TÍNH
1 | Máy vi tính | Bộ | 18
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Máy in | Bộ | 1
4 | Bảng di động | Chiếc | 1
5 | Phần mềm mô phỏng mạch điện tử | Bộ | 1
6 | Phần mềm tính toán thiết kế mạch in | Bộ | 1
7 | Phần mềm vẽ mạch điện tử | Bộ | 1
8 | Phần mềm điều khiển giám sát | Bộ | 1
9 | Phần mềm PLC, vi điều khiển, biến tần | Bộ | 1
10 | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Bộ | 1
11 | Phần mềm thiết kế | Bộ | 1
12 | Phần mềm tính toán trang bị điện | Bộ | 1
13 | Phần mềm dự toán kinh phí | Bộ | 1
14 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 1
15 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 1
PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Bộ thực hành điện 1 chiều | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Nguồn điện 1 chiều | Bộ | 1
| Ampe kế một chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế một chiều | Chiếc | 1
| Mô đun tải | Bộ | 1
5 | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 1
| Ampe kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Mô đun tải | Bộ | 1
6 | Bàn thực hành | Bộ | 9
Mỗi bàn bao gồm
| Công tắc xoay | Chiếc | 1
| Công tắc hành trình | Chiếc | 2
| Cầu dao 1 pha 2 cực | Chiếc | 1
| Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 1
| Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1
| Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 1
| Nút nhấn | Bộ | 1
| Khóa điện | Chiếc | 1
| Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 1
| Công tắc tơ | Chiếc | 2
| Rơle nhiệt | Chiếc | 1
| Rơle điện áp | Chiếc | 1
| Rơle dòng | Chiếc | 1
| Rơle điện áp trung gian | Chiếc | 2
| Rơle thời gian | Chiếc | 2
| Rơle tốc độ | Chiếc | 1
| Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 1
| Áp tô mát 3pha | Chiếc | 1
| Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 1
| Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 1
7 | Bộ thiết bị đo lường điện | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 1
| Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 1
| Máy biến điện áp | Chiếc | 1
| Máy biến dòng | Chiếc | 1
| Ampe kìm | Chiếc | 1
| Vôn kế một chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Mê gôm mét | Chiếc | 1
| Cầu đo điện trở | Chiếc | 1
| Cosφ mét | Chiếc | 1
| Tần số kế | Chiếc | 1
| Oát mét | Chiếc | 1
| Teromet | Chiếc | 1
| Công tơ 1 pha | Chiếc | 1
| Công tơ 3 pha | Chiếc | 1
| Công tơ 1 pha điện tử | Chiếc | 1
| Công tơ 3 pha điện tử | Chiếc | 1
8 | Mô hình thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm:
| Khối chỉnh lưu | Bộ | 1
| Khối ổn áp | Bộ | 1
| Khối bảo vệ | Bộ | 1
| Khối khuếch đại công suất | Bộ | 1
| Bộ nguồn một chiều | Bộ | 1
9 | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Cảm biến thu phát quang | Bộ | 1
| Cảm biến quang trở | Bộ | 1
| Cảm biến từ | Bộ | 1
| Cảm biến điện dung | Bộ | 1
| Cảm biến khói | Bộ | 1
| Cảm biến áp suất | Bộ | 1
| Cảm biến hồng ngoại | Bộ | 1
| Cảm biến độ ẩm | Bộ | 1
| Đèn báo trạng thái | Bộ | 1
| Động cơ | Chiếc | 1
10 | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 9
11 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 9
12 | Động cơ điện 3 pha roto dây quấn | Chiếc | 9
13 | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 9
14 | Máy hiện sóng | Chiếc | 9
15 | Máy phát xung chuẩn | Chiếc | 2
16 | Bàn thực hành điện tử | Chiếc | 9
Mỗi bàn bao gồm
| Nguồn một chiều vô cấp | Bộ | 1
| Nguồn một chiều đối xứng | Bộ | 1
| Nguồn xoay chiều | Bộ | 1
17 | Bộ thực hành mạch điện tử cơ bản | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun nguồn | Bộ | 1
| Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản | Bộ | 1
| Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản | Bộ | 1
| Mô đun khuếch đại công suất âm tần | Bộ | 1
| Mô đun mạch dao động | Bộ | 1
| Mô đun mạch ổn áp | Bộ | 1
18 | Bộ linh kiện mẫu | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 1
| Mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 1
| Mẫu linh kiện quang điện tử | Bộ | 1
| Mô đun tải | Bộ | 6
19 | Máy kiểm tra RLC | Chiếc | 1
20 | Bộ dụng cụ đo lường điện tử | Bộ | 18
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Vôn kế một chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Tần số kế | Chiếc | 1
| Oát mét | Chiếc | 1
| Cầu đo điện trở | Chiếc | 1
21 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1
| Kìm bằng | Chiếc | 1
| Kìm ép cốt | Chiếc | 1
| Kìm mỏ vịt | Chiếc | 1
| Tô vít các loại | Bộ | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
| Thước cuộn | Chiếc | 1
| Thước thăng bằng | Chiếc | 1
22 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Búa nguội | Chiếc | 1
| Búa cao su | Chiếc | 1
| Bộ dũa | Bộ | 1
| Cưa sắt | Bộ | 1
| Bộ tuyp | Bộ | 1
| Bộ cờ lê | Bộ | 1
| Bộ lục lăng | Bộ | 1
| Thước lá | Chiếc | 1
| Thước cặp | Chiếc | 1
| Panme | Chiếc | 1
23 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Hút thiếc | Chiếc | 1
| Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1
| Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Chiếc | 1
| Kìm điện | Chiếc | 1
| Panh kẹp | Chiếc | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
PHÒNG THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Bàn thực hành | Chiếc | 9
5 | Đồng hồ đo tốc độ vòng quay | Chiếc | 9
6 | Tủ sấy | Chiếc | 1
7 | Máy quấn dây | Chiếc | 9
8 | Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp | Bộ | 9
9 | Lõi thép máy biến áp | Bộ | 6
10 | Phôi động cơ điện 1 pha | Chiếc | 6
11 | Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 6
12 | Phôi quạt bàn | Chiếc | 6
13 | Phôi quạt trần | Chiếc | 6
14 | Máy giặt | Chiếc | 3
15 | Quạt điều khiển từ xa | Chiếc | 6
16 | Quạt số | Chiếc | 6
17 | Nồi cơm điện | Bộ | 6
18 | Bếp từ | Bộ | 6
19 | Tủ lạnh | Bộ | 6
20 | Bình nước nóng | Bộ | 6
21 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1
| Kìm bằng | Chiếc | 1
| Kìm ép cốt | Chiếc | 1
| Kìm mỏ vịt | Chiếc | 1
| Tô vít các loại | Bộ | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
22 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Ampe kìm | Chiếc | 1
| Mê gôm mét | Chiếc | 1
| Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 1
| Tần số kế | Chiếc | 1
| Rô nha | Chiếc | 1
23 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Búa nguội | Chiếc | 1
| Búa cao su | Chiếc | 1
| Dao bản | Chiếc | 1
| Bộ dũa | Bộ | 1
| Bộ taro | Bộ | 1
| Cưa gỗ | Bộ | 1
| Cưa sắt | Bộ | 1
| Bộ tuyp | Bộ | 1
| Bộ cờ lê | Bộ | 1
| Vam tháo động cơ | Bộ | 1
| Bộ lục lăng | Bộ | 1
| Thước lá | Chiếc | 1
| Thước cặp | Chiếc | 1
| Panme | Chiếc | 1
24 | Ê tô | Chiếc | 6
25 | Máy bắt vít | Chiếc | 6
26 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6
27 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 6
28 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1
29 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 6
30 | Bộ sơ đồ dàn trải dây quấn máy điện | Bộ | 1
PHÒNG THỰC HÀNH LẮP RÁP, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
4 | Bảng di động | Chiếc | 1
5 | Bàn thực hành điện tử | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Nguồn một chiều vô cấp | Bộ | 1
| Nguồn một chiều đối xứng | Bộ | 1
| Nguồn xoay chiều | Bộ | 1
| Aptomat chống giật | Chiếc | 1
| Ampe kế AC, DC | Bộ | 2
| Vôn kế AC, DC | Bộ | 2
| Đèn để bàn | Chiếc | 1
6 | Máy hiện sóng | Bộ | 9
7 | Máy phát xung | Bộ | 2
8 | Bộ thực hành chỉnh lưu không điều khiển | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Panel thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển | Bộ | 1
| Panel thực hành chỉnh lưu 3 pha không điều khiển | Bộ | 1
9 | Bộ thực hành chỉnh lưu có điều khiển | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Panel thực hành chỉnh lưu 1 pha có điều khiển | Bộ | 1
| Panel thực hành chỉnh lưu 3 pha có điều khiển | Bộ | 1
10 | Bộ thực hành nghịch lưu | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm:
| Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng | Bộ | 1
| Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp | Bộ | 1
11 | Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha | Bộ | 1
| Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha | Bộ | 1
12 | Bộ thực hành điều áp một chiều | Bộ | 9
13 | Bộ thực hành vi mạch tương tự | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun nguồn | Bộ | 1
| Mô đun mạch khuếch đại thuật toán cơ bản | Bộ | 1
| Mô đun mạch dao động | Bộ | 1
| Mô đun khuếch đại âm tần | Bộ | 1
14 | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 9
15 | Bộ thực hành vi mạch số | Bộ | 9
16 | Mạch nạp vi điều khiển | Chiếc | 9
17 | Mô đun cảm biến | Bộ | 9
18 | Mô đun công tắc hành trình | Bộ | 9
19 | Mô đun điều khiển động cơ 1 chiều | Bộ | 9
20 | Mô đun điều khiển động cơ bước | Bộ | 9
21 | Mô đun điều khiển động cơ servo AC | Bộ | 9
22 | Mô đun các mạch dao động | Bộ | 9
23 | Mô hình bo mạch máy hàn tự động | Bộ | 9
24 | Mạch điều khiển máy CNC | Bộ | 9
25 | Mạch điều khiển điều khiển cầu trục | Bộ | 9
26 | Mô hình dàn trải PLC | Bộ | 9
27 | Mạch điều khiển quạt | Bộ | 9
28 | Mô hình dàn trải ti vi | Bộ | 9
29 | Mạch điều khiển điều hòa inverter | Bộ | 9
30 | Mạch điều khiển máy giặt inverter | Bộ | 9
31 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | Bộ | 18
Mỗi bộ bao gồm:
| Hút thiếc | Chiếc | 1
| Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 1
| Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 1
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Chiếc | 1
| Kìm điện | Chiếc | 1
| Panh kẹp | Chiếc | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
32 | Kính lúp | Chiếc | 18
33 | Máy hàn khò | Chiếc | 18
34 | Máy hàn nung | Chiếc | 18
35 | Máy hàn xung | Chiếc | 18
36 | Máy khoan mạch in | Chiếc | 9
37 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1
38 | Máy sấy linh kiện | Chiếc | 1
39 | Hộp đựng linh kiện | Chiếc | 18
40 | Bộ dụng cụ đo lường điện tử | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Vôn kế một chiều | Chiếc | 1
| Vôn kế xoay chiều | Chiếc | 1
| Tần số kế | Chiếc | 1
| Oát mét | Chiếc | 1
| Cầu đo điện trở | Chiếc | 1
PHÒNG THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
1 | Máy vi tính | Bộ | 1
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 9
5 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 9
6 | Máy phát điện | Chiếc | 3
7 | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 9
8 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 9
9 | Động cơ điện 3 pha roto dây quấn | Chiếc | 3
10 | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 3
11 | Bình nước nóng | Chiếc | 3
12 | Điều hòa không khí | Chiếc | 3
13 | Máy giặt | Chiếc | 3
14 | Máy lọc nước | Chiếc | 3
15 | Quạt trần | Chiếc | 3
16 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3
17 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1
18 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 6
19 | Ca bin | Chiếc | 6
20 | Giá đỡ dụng cụ | Chiếc | 6
21 | Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế | Bộ | 3
22 | Mô hình trạm biến áp hạ thế (trạm treo) | Bộ | 3
23 | Mô hình chống sét | Bộ | 6
24 | Tủ điện ATS | Bộ | 6
25 | Bàn thực hành trang bị điện | Chiếc | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun Áp tô mát 1 pha | Bộ | 1
| Mô đun Áp tô mát 3 pha | Bộ | 1
| Mô đun Khởi động từ | Bộ | 6
| Mô đun cầu chì ống | Bộ | 3
| Mô đun công tắc chuyển mạch vôn | Bộ | 1
| Mô đun công tắc hành trình | Bộ | 2
| Mô đun cuộn kháng 3 pha | Bộ | 1
| Mô đun biến áp tự ngẫu | Bộ | 1
| Mô đun biến trở | Bộ | 1
| Mô đun biến dòng TI | Bộ | 3
| Mô đun biến điện áp TU | Bộ | 3
| Mô đun cảm biến quang điện | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến tiệm cận | Bộ | 1
| Mô đun đồng hồ Ampe mét | Bộ | 3
| Mô đun đồng hồ Vôn mét | Bộ | 3
| Mô đun đèn báo | Bộ | 3
| Mô đun nút nhấn | Bộ | 3
| Mô đun nút dừng khẩn cấp | Bộ | 1
| Mô đun bộ nguồn DC | Bộ | 1
| Mô đun rơ le bảo vệ thứ tự pha | Bộ | 1
| Mô đun rơ le thời gian | Bộ | 3
| Mô đun rơ le trung gian | Bộ | 3
| Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện | Bộ | 1
| Mô đun rơ le bảo vệ điện áp | Bộ | 1
26 | Mô hình điện mặt trời | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Pin mặt trời | Tấm | 1
| Bộ sạc và lưu trữ | Bộ | 1
| Bộ Iventer | Bộ | 1
| Thiết bị bảo vệ | Bộ | 1
27 | Mô hình điện gió | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Bộ sạc và lưu trữ | Bộ | 1
| Bộ Iventer | Bộ | 1
| Thiết bị bảo vệ | Bộ | 1
28 | Mô hình nhà thông minh | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun chuyển đổi IR | Bộ | 1
| Mô đun công tắc cảm ứng (dimmer) | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến | Bộ | 1
| Mô đun điều khiển trung tâm | Bộ | 1
| Mô đun khuếch đại tín hiệu | Bộ | 1
| Mô đun công tắc ngữ cảnh | Bộ | 1
| Mô đun camera | Bộ | 6
29 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1
| Kìm bằng | Chiếc | 1
| Kìm ép cốt | Chiếc | 1
| Tô vít các loại | Bộ | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
| Thước thăng bằng | Chiếc | 1
30 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Búa nguội | Chiếc | 1
| Búa cao su | Chiếc | 1
| Bộ dũa | Bộ | 1
| Cưa sắt | Bộ | 1
| Bộ tuyp | Bộ | 1
| Bộ cờ lê | Bộ | 1
| Bộ lục lăng | Bộ | 1
| Thước lá | Chiếc | 1
| Thước cặp | Chiếc | 1
| Panme | Chiếc | 1
31 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Ampe kìm | Chiếc | 1
| Mê gôm mét | Chiếc | 1
| Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 1
| Teromet | Chiếc | 1
32 | Bộ bản vẽ cung cấp điện | Bộ | 1
PHÒNG THỰC HÀNH TỰ ĐỘNG HÓA
1 | Máy vi tính | Bộ | 9
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Bàn thực hành PLC | Chiếc | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun PLC | Bộ | 1
| Mô đun lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 1
| Mô đun mở rộng đầu vào/ra số | Bộ | 1
| Mô đun mở rộng đầu vào/ra tương tự | Bộ | 1
| Cáp kết nối PLC với máy tính | Bộ | 1
| Mô đun nguồn | Bộ | 1
5 | Bộ thực hành cảm biến | Chiếc | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Mô đun nguồn | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến nhiệt trở | Bộ | 1
| Mô đun cặp nhiệt | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến thu phát quang | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến quang trở | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến từ | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến điện dung | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến khói | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến áp suất | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến hồng ngoại | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến siêu âm | Bộ | 1
| Mô đun cảm biến độ ẩm | Bộ | 1
6 | Mô hình Rô bốt công nghiệp | Bộ | 1
7 | Mô hình băng tải | Bộ | 1
8 | Mô hình thang máy | Bộ | 1
9 | Mô hình trộn hóa chất | Bộ | 1
10 | Mô hình đèn giao thông | Bộ | 1
11 | Mô hình phân loại sản phẩm | Bộ | 1
12 | Mô hình truyền thông công nghiệp | Chiếc | 3
13 | Bộ thực hành khởi động mềm động cơ | Chiếc | 6
Mỗi bàn bao gồm
| Mô đun nguồn chuẩn AC | Bộ | 1
| Mô đun điều khiển khởi động mềm | Bộ | 1
| Mô đun aptomat | Bộ | 1
| Mô đun nút bấm | Bộ | 1
| Mô đun đồng hồ đo tốc độ và dòng điện động cơ | Bộ | 1
| Mô đun đồng hồ đo điện áp | Bộ | 1
| Mô đun khởi động từ | Bộ | 1
| Mô đun động cơ | Bộ | 1
14 | Bộ thực hành điều khiển động cơ servo | Chiếc | 6
Mỗi bộ bao gồm
| Bộ nguồn chuyên dụng | Bộ | 1
| Mô đun bộ điều khiển động cơ servo | Bộ | 1
| Mô đun động cơ servo | Bộ | 1
| Cáp kết nối máy tính | Chiếc | 1
| Mô đun aptomat | Bộ | 1
| Mô đun nút bấm | Bộ | 1
| Mô đun Khởi động từ | Bộ | 1
| Mô đun rơle trung gian | Bộ | 1
15 | Bộ thực hành biến tần | Chiếc | 3
Mỗi bộ bao gồm:
| Mô đun biến tần 3 pha | Bộ | 1
| Mô đun biến tần1 pha |  | 1
| Aptomat 3 pha | Bộ | 1
| Đèn báo | Bộ | 1
| Bộ nút nhấn | Bộ | 1
| Chuyển mạch 3 vị trí | Bộ | 1
| Triết áp điều chỉnh | Bộ | 1
16 | Bộ thực hành khí nén - điện khí nén | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Máy nén khí | Chiếc | 1
| Bộ lọc khí | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 3/2 tác động tay gạt | Chiếc | 1
| Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng cữ chặn con lăn một chiều | Chiếc | 1
| Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng nút bấm | Chiếc | 1
| Van 3/2 thường mở tác động đơn bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van tiết lưu 1 chiều | Chiếc | 2
| Van xả khí nhanh | Chiếc | 1
| Van điều chỉnh áp suất | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 4/3 tác động khí | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng nút bấm | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 4/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 2/2 tác động đơn bằng khí nén | Chiếc | 1
| Xi lanh kép | Chiếc | 1
| Xi lanh quay | Chiếc | 1
| Xi lanh đơn | Chiếc | 1
| Bộ chia khí | Chiếc | 3
| Bộ nối chữ T | Chiếc | 6
| Bộ tạo chân không | Chiếc | 1
| Đèn báo khí | Chiếc | 6
| Van tiết lưu 1 chiều | Chiếc | 2
| Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ có phụ khí | Chiếc | 1
| Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí | Chiếc | 1
| Van Logic AND | Chiếc | 1
| Van Logic OR | Chiếc | 1
| Xilanh băng đai (Xi lanh trượt) | Chiếc | 1
| Rơ le tác động muộn | Chiếc | 1
| Rơ le áp suất | Chiếc | 1
| Cảm biến từ | Chiếc | 1
| Cảm biến hồng ngoại | Chiếc | 1
| Cảm biến tiệm cận loại điện cảm | Chiếc | 2
| Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 1
| Nguồn | Bộ | 1
| Cữ chặn con lăn điện | Chiếc | 2
17 | Động cơ điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 3
18 | Động cơ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 3
19 | Động cơ 1 chiều | Chiếc | 3
20 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2
21 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Kìm cắt dây | Chiếc | 1
| Kìm tuốt dây | Chiếc | 1
| Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1
| Kìm bằng | Chiếc | 1
| Kìm ép cốt | Chiếc | 1
| Kìm mỏ vịt | Chiếc | 1
| Tô vít các loại | Bộ | 1
| Bút thử điện | Chiếc | 1
| Thước cuộn | Chiếc | 1
| Thước thăng bằng | Chiếc | 1
22 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 9
Mỗi bộ bao gồm
| Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 1
| Ampe kìm | Chiếc | 1
| Mê gôm mét | Chiếc | 1
| Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 1
23 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3
Mỗi bộ bao gồm
| Búa nguội | Chiếc | 1
| Búa cao su | Chiếc | 1
| Bộ dũa | Bộ | 1
| Cưa sắt | Bộ | 1
| Bộ tuyp | Bộ | 1
| Bộ cờ lê | Bộ | 1
| Bộ lục lăng | Bộ | 1
| Thước lá | Chiếc | 1
24 | Kéo cắt ống khí | chiếc | 9
25 | Kìm bấm dây mạng | Chiếc | 9
26 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 3
27 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 3
28 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 9
29 | Phần mềm điều khiển giám sát | Bộ | 1
30 | Phần mềm PLC | Bộ | 1
31 | Phần mềm thiết kế, mô phỏng hệ thống khí nén, điện khí nén | Bộ | 1
PHÒNG THỰC HÀNH THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH IN
1 | Máy vi tính | Bộ | 9
2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1
3 | Bảng di động | Chiếc | 1
4 | Máy nén khí | Chiếc | 1
5 | Bể chứa hóa chất | Chiếc | 1
6 | Máy chụp tia UV | Chiếc | 1
7 | Máy khoan mạch CNC | Bộ | 6
8 | Máy đánh mạch | Chiếc | 1
9 | Máy hiện hình | Chiếc | 1
10 | Máy mạ điện phân | Chiếc | 1
11 | Máy ép phim cảm quang | Chiếc | 1
12 | Máy in phim | Chiếc | 1
13 | Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ | Chiếc | 1
14 | Máy kiểm tra bo mạch in (PCB) | Bộ | 1
15 | Phần mềm mô phỏng mạch điện tử | Bộ | 1
16 | Phần mềm tính toán thiết kế mạch in | Bộ | 1
17 | Phần mềm vẽ mạch điện tử | Bộ | 1