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THÔNG BÁO
Về việc thay đổi danh mục các thiết bị đầu tư cho Trung tâm Đào tạo Xuất sắc

  	Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm Đào tạo Xuất sắc;
Căn cứ vào cuộc họp giữa Ban Giám hiệu và khoa Điện - Điện tử vào ngày 19/12/2022.
Nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xu hướng chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Hiệu trưởng thông báo đến phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp và khoa Điện - Điện tử về việc thay đổi danh mục các thiết bị đầu tư cho Trung tâm Đào tạo Xuất sắc, gồm các thiết bị đầu tư của Module 3A: Trạm MPS, cụ thể như sau:

	Item
	Description
	Material code
	Qty
	Unit
	

	STT
	Mô tả
	Mã đặt hàng
	SL
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Module 2B: Smart Homes and building automation, including:
	
	1
	Module
	Giữ nguyên

	 
	Smart Home automation kit - KNX
	AET-K01-HAS
	2
	Bộ
	

	 
	Smart Home automation kit - Wiser
	AET-K01-HAS (wiser)
	2
	bộ
	

	2
	Module 1B: Intelligent buildings - BMS & application, including:
	
	1
	Module
	Giữ nguyên

	
	Intelligent buildings - Building Management System pack with HVAC demonstration
	AET-P01-BMS
	1
	bộ
	

	3
	Module 3A: Trạm MPS
	 
	1
	Module
	Thay đổi

	
	Bộ MPS Trạm tay gắp: module tay gắp, máng trượt, giá đỡ phôi, cảm biến khuếch tán, van và lọc khí nén, màn hình HMI, cảm biến quang thu phát riêng, PLC S7-1500
	
	1
	bộ
	

	
	Bộ MPS Trạm phân loại: moduel băng tải, module nhận dạng, module máng truợt, module phân tách điện, bộ chặn, van và lọc khí nén, màn hình HIM, PLC S7-1500.
	
	1
	bộ
	

	
	Bộ MPS Trạm phân nhánh: 2 module băng tải, cảm biến khuếch tán, bộ chặn, thiết bị RFID, PLC S7-1500.
	
	1
	bộ
	

	4
	Module 2A: SCADA and Industrial communication, including:
	
	1
	Module
	Giữ nguyên

	 
	Training panel for Industrial communication and SCADA application
	AET-P01-SCA
	3
	bộ
	

	5
	Module 4B: Home and building Installation and basic automation, including:
	
	1
	Module
	Giữ nguyên

	 
	Acti 9 DB 3 tier 36 modules DD
	A9HFD336
	10
	cái
	

	 
	Acti 9 RCCB xID 2P 40A 30mA AC-type
	A9N16204
	20
	cái
	

	 
	Acti 9 MCB xC60 1P 6A C 10000A
	A9N1P06C
	20
	cái
	

	 
	Acti 9 MCB xC60 1P 10A C 10000A
	A9N1P10C
	10
	cái
	

	 
	Acti 9 MCB xC60 1P 16A C 10000A
	A9N1P16C
	10
	cái
	

	 
	Acti 9 MCB xC60 1P 25A C 10000A
	A9N1P25C
	10
	cái
	

	 
	3P EVLK CONTACTOR 40A 18,5KW AC3 220VAC
	LC1D40AM7
	10
	cái
	

	 
	Acti9 ITL16A 2NO 230/240VAC 50-60HZ 110V
	A9C30812
	10
	cái
	

	 
	IC2000d outdoor (18 mm)
	CCT15369
	10
	cái
	

	 
	CEILING MOUNT 360? OCCUPANCY S
	SAE-UE-MS-CSAWE
	10
	cái
	

	 
	6A BELLPUSH SWITCH 2 MODULE WH
	X1025WH
	10
	cái
	

	 
	6A 1-WAY SWITCH - WH
	X1001WH
	10
	cái
	

	 
	6A 2-way Switch WH
	X1002WH
	10
	cái
	

	 
	20A DP Switch with Indicator WH
	X1286WH
	10
	cái
	

	 
	6A 3 Pin SO with Shutter, WH
	X2005WHNS
	10
	cái
	

	 
	6A/16A 3-Pin Socket Outlet WH
	X2106WH
	40
	cái
	

	 
	ELECTRONIC STEP FR FOR ALPHA WH
	X3200WH
	80
	cái
	

	 
	Opale 3 M Universal Grid & Cover Frame
	X0703
	80
	cái
	

	 
	Opale 4M Grid & Cover Frame Combined
	X0704
	160
	cái
	

	 
	8M GF AND 8M CF-LINEAR
	X0708
	60
	cái
	

	 
	Blank Off Cover WH
	X0001WH
	20
	cái
	

	6
	Module 4A: Industrial Installation, controls and drives and basic automation, including:
	
	1
	Module
	Giữ nguyên

	 
	Motor starter pack 
	AET-K01-MSP
	4
	bộ
	

	 
	TeSys U add-on motor starter pack
	AET-K01-MST
	3
	bộ
	

	 
	Variable speed control add-on motor starter pack
	AET-K01-MSD
	3
	bộ
	

	 
	Plinth-mounted 0.18 kW 230 V/400 V training motor
	MD1AMP001
	5
	bộ
	

	 
	Power and Control cabinet enclosure with PLC wiring and sensors
	AET-K01-PNC
	8
	bộ
	

	 
	Modular bench ventilation energy
efficiency
	MDlAMLATVEE
	1
	bộ
	

	7
	Module 3R: Solar, including:
	
	1
	Module
	Giữ nguyên

	 
	Photovoltaic structure for microplant bench
	MD3BPPV
	2
	bộ
	

	 
	Photovoltaic micro-plant bench for isolated locations
	MD3BPSOLI
	2
	bộ
	

	 
	Instrumented SOLAR WATER bench
	MD3BPODS
	1
	bộ
	



		Đề nghị các Trưởng đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này để hoạt động của Trung tâm Đào tạo Xuất sắc thực hiện đúng tiến độ./.

Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG	
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các Trưởng đơn vị (để biết, thực hiện);	
- Lưu: VT, P.QLKH-HTQT.                              



	     						       TS. Phạm Hữu Lộc
