	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ
***

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



BIÊN BẢN 
Về việc kiểm tra và ghi nhận các phòng, xưởng thực hành tại tầng 2, 3
1. Thời gian- địa điểm:
· Thời gian: ngày 18 tháng 10 năm 2023 lúc 11g00
· Tại Trung tâm công nghệ thực hành 
2. Thành phần:
· T. Vinh, T. Q. Khải, T. Pháp, T. Tuấn, T. Huy
3. Chủ tọa- thư ký:
Chủ tọa: Thầy Chung Trần Thế Vinh – Trưởng khoa cơ khí
Thư ký: Thầy Nguyễn Khắc Huy – Giảng viên 
4. Nội dung:
Khoa Cơ khí đã kiểm tra và ghi nhận các phòng, xưởng thực hành tại tầng 2, 3 như sau:
1. Văn phòng Khoa Cơ khí:
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· Nền bị nứt, nghiêng và không đều
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· Quạt bị lắc, tốc độ không ổn định
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· Trần nhà bị dơ, chấm bụi
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· Một số nơi chưa trám xi măng ở cửa sổ, tủ điện.
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· Vách tường nứt
[image: ]


2. Xưởng CNC1, CNC2
	[image: ]
	[image: ]






· Cửa đi 2 cánh không chuyển máy CNC vào được
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· Trần nhà dơ
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· Tường nứt
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· Chưa trám hóc trống công tắc, che chắn dây điện
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· Trám vết nứt ở cửa sổ
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3. Xưởng Cơ điện
· [image: ]

· Kiểm tra hệ thống công tắc điện tự tắt
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· Trần nhà chưa trám
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· Tường không phẳng bị khoan lỗ cần tô lại
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· Tường nứt
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4. Xưởng nguội
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· Nứt tường, trám ổ điện
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· Cửa xưởng 2 cánh khó đưa máy vào.
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5. Xưởng Phay, Tiện
· Cửa xưởng nhỏ 2 cánh khó đưa máy vào
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· Khoan lỗ chưa trám lại
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· Nền xưởng nứt
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· Vách tường nứt
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· Vị trí quạt trần chưa trám, cửa sổ
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6. Kiến nghị
· Đề nghị nhà trường đôn đốc Ban dự án sửa chữa hoàn thiện các xưởng.
· Đề nghị nhà trường đôn đốc Ban dự án sơn các nền xưởng bằng lớp sơn Epoxy công nghiệp.
· Đổi xưởng CNC1 sang Văn phòng khoa Cơ khí, còn Văn phòng khoa chuyển sang CNC1 (do cửa xưởng CNC1 nhỏ chỉ có 2 cánh nên máy không chuyển vào được, còn Văn phòng khoa cửa lớn có 4 cánh).

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2023
Thư ký                                                                     Trưởng khoa 


              Nguyễn Khắc Huy					Chung Trần Thế Vinh
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