## Slide 1
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022
Môn: HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC VÀ CHỐNG SÉT
GV: ThS. Trình Minh Phong
Emai: phong.trinh28@gmail.com
Khoa Xây Dựng
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

## Slide 2
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
I. Khái quát về hệ thống cấp thoát nước
Hệ thống cấp thoát nước là tổ hợp các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử lý nước, điều hòa và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước.

## Slide 3
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
I. Khái quát về hệ thống cấp thoát nước

## Slide 4
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
I. Khái quát về hệ thống cấp thoát nước

## Slide 5
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
I. Khái quát về hệ thống cấp thoát nước

## Slide 6
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
I. Khái quát về hệ thống cấp thoát nước

## Slide 7
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
Khái quát về hệ thống cấp thoát nước
Các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống cấp nước là:
  Bảo đảm đưa đầy đủ và liên tục lượng nước cần thiết đến các nơi tiêu dùng.
  Bảo đảm chất lượng nước đáp ứng các yêu cầu sử dụng.
  Giá thành xây dựng và quản lý rẻ
  Thi công và quản lý dễ dàng thuận tiện.
  Có khả năng tự động hóa và cơ giới hóa việc khai thác, xử lý và vận chuyển nước.

## Slide 8
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
II. Các sơ đồ cấp thoát nước.
1. Sơ đồ cấp nước bên ngoài công trình.
Mạng lưới cấp nước dạng cụt.
Mạng lưới cấp nước dạng vòng.
Mạng lưới cấp nước dạng hỗn hợp.

## Slide 9
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
II. Các sơ đồ cấp thoát nước.
1. Sơ đồ cấp nước bên ngoài công trình.
Mạng lưới cấp nước dạng cụt.
Ưu điểm: Chi phí thấp, tính toán thủy lực đơn giản.
Nhược điểm: Không đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng nước đến các điểm lấy nước khi đường ống chính gặp sự cố

## Slide 10
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
II. Các sơ đồ cấp thoát nước.
1. Sơ đồ cấp nước bên ngoài công trình.
Mạng lưới cấp nước dạng vòng
Ưu điểm: đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng nước đến các điểm lấy nước khi đường ống chính gặp sự cố.
Nhược điểm: Chi phí cao tính toán thủy lực phức tạp.

## Slide 11
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
II. Các sơ đồ cấp thoát nước.
1. Sơ đồ cấp nước bên ngoài công trình.
Mạng lưới cấp nước dạng hỗn hợp
Đảm bảo được ưu điểm và khắc phục một số khuyết điểm của 2 dạng mạng lưới trên.

## Slide 12
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
II. Các sơ đồ cấp thoát nước.
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Hệ thống cấp nước đơn giản.
Hệ thống cấp nước có bể nước trên mái.
Hệ thống cấp nước có trạm bơm.
Hệ thống cấp nước có bể nước và trạm bơm
Hệ thống cấp nước có bể nước, trạm bơm và bể chứa nước ngầm.

## Slide 13
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Hệ thống cấp nước đơn giản.
- Áp dụng khi áp lực và lưu lượng đường ống bên ngoài hoàn toàn bảo đảm cung cấp đến mọi thiết bị vệ sinh trong nhà.

## Slide 14
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Hệ thống cấp nước có bể trên mái.
- Hệ thống này áp dụng khi áp lực nước của thành phố đảm bảo không thường xuyên. Ban đêm ít dùng thì cấp nước thì tích nước vào bể mái.

## Slide 15
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Hệ thống cấp nước có trạm bơm.
- Hệ thống này áp dụng khi áp lực thành phố không đảm bảo. Bơm thay cho bể nước mái.

## Slide 16
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Hệ thống cấp nước có bể nước và trạm bơm.
- Hệ thống này áp dụng khi áp lực thành phố không đảm bảo.

## Slide 17
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Hệ thống cấp nước có bể nước và trạm bơm và bể nước ngầm.
- Hệ thống này áp dụng khi áp lực thành phố hoàn toàn không đảm bảo về áp lực, lưu lượng.

## Slide 18
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Ví dụ 1: Cho một ngôi nhà 4 tầng, biết áp lực nước ngoài phố giờ cao điểm Hmin=12m, giờ thấp điểm Hmax=18m. Chọn sơ đồ cấp nước, vẽ minh họa và giải thích cơ sở lực chọn.

## Slide 19
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Giải:
Áp lực của đường ống ngoài phố đảm bảo nhưng không thường xuyên nên chọn hệ thống cấp nước có két nước trên mái.
Vào giờ dùng nước thấp điểm, áp lực của đường ống Hmax=18m, áp lực nước đủ cung cấp cho tất cả các dụng cụ vệ sinh trong nhà và dự trữ vào két nước.

## Slide 20
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Giải:
Vào giờ cao điểm dùng nước thì áp lực của đường ống ngoài phố không đủ cung cấp cho ngôi nhà, lúc này két nước sẽ cung cấp.
Vậy két nước làm nhiệm vụ dự trữ nước khi thừa và cung cấp cho ngôi nhà trong những giờ cao điểm.

## Slide 21
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Ví dụ 2: Cho một ngôi nhà 4 tầng, biết áp lực nước ngoài phố giờ cao điểm Hmin=10m, giờ thấp điểm Hmax=15m. Chọn sơ đồ cấp nước, vẽ minh họa và giải thích cơ sở lực chọn.

## Slide 22
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
2. Hệ thống cấp nước trong nhà.
Giải:
Áp lực của hệ thống cấp nước ngoài phố hoàn toàn không đảm bảo nên chọn sơ đồ cấp nước có bể nước và trạm bơm
Nước sẽ từ két máy cấp xuống thiết bị vệ sinh trong nhà.

## Slide 23
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
II. Các sơ đồ cấp thoát nước.
3. Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình.
Hệ thống thoát nước sinh hoạt.
Hệ thống thoát nước sản xuất.
Hệ thống thoát nước chung.
Hệ thống thoát nước riêng.

## Slide 24
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
II. Các sơ đồ cấp thoát nước.
4. Mạng lưới thoát nước trong nhà
Hệ thống thoát nước sinh hoạt.
Hệ thống thoát nước sản xuất.
Hệ thống thoát nước mưa.
Hệ thống thoát nước kết hợp

## Slide 25
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤP THOÁT NƯỚC
II. Các sơ đồ cấp thoát nước.
4. Mạng lưới thoát nước trong nhà

## Slide 26
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 2: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
I. Cấu tạo hệ thống cấp nước.
Hệ thống cấp nước bên trong nhà là những hệ thống, thiết bị cấp nước cho nhà dân dụng các cấp, công trình công cộng, chung cư, trường học, bệnh viện..
Hệ thống cấp nước bên trong bao gồm các thành phần:
  Đường ống các loại.
  Phụ kiện nối ống.
  Các thiết bị vệ sinh.
  Các thiết bị trên đường ống.
  Các thiết bị chữa cháy.

## Slide 28
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 2: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
I. Cấu tạo hệ thống cấp nước.
Yêu cầu cơ bản đối với đường ống cấp nước bên trong công trình:
Có độ bền cao về mặt hóa học, cơ học và nhiệt.
Trọng lượng riêng nhỏ.
Dễ nối và kín nước, mối nối chắc chắn.
Có đủ các loại bộ phận nối ống, để tạo điều kiện đa dạng cho việc bố trí và thiết kế.

## Slide 29
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 2: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
I. Cấu tạo hệ thống cấp nước.
Về mặt vật liệu các loại ống nước sử dụng phổ biến nhất là ống nhựa PVC, ống tráng kẽm, ống đồng hay nhựa phức hợp sử dụng cho hệ thống cấp nước nóng.
Các cỡ ống thông dụng là 21mm, 27mm, 34mm, 42mm, 49mm, 60mm, 75mm, 90mm, 114mm, 140mm, 168mm, 200mm và 220mm. Cần chọn lựa đường kính theo quy cách sản xuất hiện có trên thị trường.
Chiều dài sản xuất của ống nhựa là 4m và của ống thép tráng kẽm là 6m.

## Slide 31
Các ký hiệu cơ bản trong hệ thống cấp nước trong nhà

## Slide 32
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 2: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
II. Thiết kế hệ thống đường ống.
Nội dung thiết kế:
  Tính toán, lựa chọn sơ đồ cấp nước, bản vẽ nguyên lý cấp nước bên trong công trình.
  Bản vẽ mặt bằng cấp nước mô tả ký hiệu, thiết bị dùng nước.
  Đối với công trình lớn cần bảng thống kê vật tư và thiết bị của dự án.

## Slide 34
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 2: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
II. Thiết kế hệ thống đường ống.
  1. Áp lực sơ bộ cần thiết của ngôi nhà HCT
  Với n=1 ->
  Với n≥2 ->
  n: Số tầng nhà

## Slide 35
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 2: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
II. Thiết kế hệ thống đường ống.
Ví dụ: Cho một ngôi nhà 3 tầng, biết áp lực nước từ thủy cục giờ cao điểm Hmin=14m, giờ thấp điểm Hmax=20m. Tính áp lực nước cần thiết, chọn sơ đồ cấp nước cho ngôi nhà.

## Slide 36
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 2: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
II. Thiết kế hệ thống đường ống.
Giải:
  - Áp lực cần thiết của ngôi nhà:
  - Áp lực từ thủy cục không hoàn toàn đảm bảo áp lực nước cho nhà, nên sử dụng sơ đồ hệ thống cấp nước có bồn nước trên mái.

## Slide 37
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
I. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước
  Hệ thống thoát nước trong nhà có nhiệm vụ thu tất cả các loại nước thải và nước mưa trên mái nhà để đưa ra mạng lưới thoát nước bên ngoài.
  Có các hệ thống thoát nước trong nhà như sau:
    Hệ thống thoát nước sinh hoạt.
    Hệ thống thoát nước sản xuất.
    Hệ thống thoát nước mưa.

## Slide 39
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
I. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước
  Hệ thống thoát nước trong nhà bao gồm các bộ phận:
    Các thiết bị thu nước bẩn: chậu rửa, bệ xí…
    Mạng lưới đường ống: ống nhánh và ống đứng…
    Các thiết bị trên đường ống: giếng thăm, lỗ thông hơi..
    Các công trình xử lý cục bộ như: bể tự hoại, bể thu dầu mỡ…

## Slide 40
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  1. Các thiết bị thu nước bẩn
  Để thu nước sinh hoạt, thường sử dụng các thiết bị như: bệ xí, chậu rửa, máng tiểu…Tùy theo tính chất của ngôi nhà mà sử dụng các thiết bị vệ sinh cho phù hợp.
  Nước mưa trên trần và mái nhà dùng các máng nước (sê nô) và phễu thu nước mưa.

## Slide 41
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  1. Các thiết bị thu nước bẩn
  Các yêu cầu cơ bản đối với các thiết bị thu nước là:
    Thiết bị phải có lưới chắn bảo vệ đề phòng rác làm tắc ống.
    Thiết bị nên có xi phông để phòng mùi hôi và hơi độc.
    Vật liệu chế tạo bền, không thấm nước, không bị ảnh hưởng của hóa chất.
    Bảo đảm thời hạn phục vụ và có thể thay thế dễ dàng

## Slide 42
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  Các thiết bị thu nước bẩn
  a./ Hố xí:
  Thường làm bằng sứ, trong đó có bố trí xi phông.
  Đặt trên nền sàn, cách sàn khoảng 0,4m.

## Slide 43
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  Các thiết bị thu nước bẩn
  b./ Chậu rửa mặt, rửa tay:
  Có nhiều loại khác nhau, thường có kích thước dài từ 450-650mm, rộng 300-550mm và sâu 120-170mm.
  Ống thoát nước có đường kính 32mm, có lỗ thoát nước, có lưới chắn rác và nút đậy.

## Slide 45
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  Các thiết bị thu nước bẩn
  c./ Chậu rửa nhà bếp:
  Kích thước và lưu lượng nước thoát của loại này lớn hơn chậu rửa mặt, chiều dài 600-750mm, rộng 400-450,sâu 150-200mm. Cách sàn từ 0,8-1,1m.
  Chậu rửa thường chia làm 2 ngăn có vòi nước có thể xoay từ ngăn nọ sang ngăn kia.

## Slide 47
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  Các thiết bị thu nước bẩn
  d./ Chậu tắm:
  Thường dùng loại bằng gang tráng men hình chữ nhật dài từ 1,5-1,8m, rộng 750mm. Sâu 460mm.
  Ngoài việc thiết kế tắm bằng chậu, còn có kiểu tắm buồng tắm đứng, kích thướng 0.9x0,9m cao 2m. Trong buồng tắm đặt các phễu thu và dẫn nước về ống đứng thoát nước.

## Slide 50
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  Các thiết bị thu nước bẩn
  e./ Phễu thu nước:
  Bố trí trên mặt sàn khu vệ sinh, sân thượng, mái.. thu nước vào ống đứng thoát nước.
  Khi đặt phễu thu vào sàn cần tránh nước thấm vào sàn nhà.

## Slide 52
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  2. Đường ống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  a./ Ống nhánh:
  Là đoạn ống nằm ngang có độ dốc thích hợp nối từ các thiết bị thu nước bẩn đến ống đứng.

## Slide 53
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  2. Đường ống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  a./ Ống nhánh:
  Ống nhánh có thể đặt:
    Bên trên sàn nhà.
    Bên trong bề dày của sàn.
    Dưới sàn nhà.

## Slide 56
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  2. Đường ống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  b./ Ống đứng:
  Đặt thẳng đứng suốt các tầng, tập trung thoát nước từ các ống nhánh xuống ống xả để đưa ra khỏi công trình.
  Ống đứng thường bố trí ở góc tường, hoặc sát tường ở nơi có nhiều thiết bị vệ sinh.

## Slide 57
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  2. Đường ống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  c./ Ống thông hơi:
  Là phần ống nối tiếp ống đứng đi lên mái và lên cao hơn mái nhà tối thiểu 0,7m để dẫn các khí độc, các hơi nguy hiểm có thể gây nổ ra khỏi mạng lưới thoát nước trong nhà.

## Slide 59
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  2. Đường ống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  d./ Xi phông:
  Có nhiệm vụ ngăn ngừa mùi hôi thối và các hơi độc từ mạng lưới thoát nước bay vào phòng.
  Xi phông đặt dưới mỗi thiết bị thu nước bẩn.

## Slide 60
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  2. Đường ống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  c./ Xi phông:

## Slide 61
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  3. Các công trình xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt
  a./ Hố ga:
  Có nhiệm vụ tập trung luân chuyển nước, đồng thời có tác dụng lắng đọng các vật chất để dòng nước chảy ra ngoài được sạch hơn.
  Khoảng cách 10m bố trí 1 hố ga.

## Slide 63
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  3. Các công trình xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt
  b./ Bể tự hoại:
  Có nhiệm vụ làm sạch sơ bộ hoặc hoàn toàn nước thải trong nhà trước khi thải ra mạng lưới thoát nước bên ngoài.

## Slide 64
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
II. Cấu tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt trong nhà.
  3. Các công trình xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt
  b./ Bể tự hoại:

## Slide 67
  Hướng dẫn tính dung tích bể tự hoại:
Theo “Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình” ta có công thức tính toán bể tự hoại như sau:
  Khi lưu lượng nước thải đến 5,5m3/ngày thì: W = 1,5 x Q (m3)
  Khi lưu lượng nước thải trên 5,5m3/ngày thì: W = 0,75 x Q + 4,25 (m3)
  Trong đó: Q là lưu lượng nước thải trong ngày m3/ngđ.
  (Qthoát nước thải = 0,8 * Qcấp nước )

## Slide 68
  Hướng dẫn tính dung tích bể tự hoại:
  Thiết kế bể tự hoại của một trường học quy mô 500 người.
  Biết tiêu chuẩn dùng nước theo TCVN 4513-1988 như bảng dưới:

## Slide 69
  Giải:
=> Qcấp nước = 500 người *20 lít/người.ngđ = 10,000 lit /ngđ =10 m3/ngđ
Lượng thoát nước thải được tính toán bằng công thức:
=> Qthoát nước thải = 0,8 * Qcấp nước = 0,8 * 10 = 8 m3/ngđ
Lưu lượng nước thải của dự án > 5,5m3/ngày vì vậy nên áp dụng công thức:
=> W = 0,75 * Qthoát nước thải + 4,25= 0,75 *8+4,25 = 10,25 m3
=> Chọn dung tích bể tự hoại là 11m3.

## Slide 70
  Giải:
Dung tích ngăn chứa: Dung tích ngăn chứa tối thiểu bằng 1/2 tổng dung tích bể tự hoại có 3 ngăn. => Wngăn chứa = 11 / 2 = 5,5 m3
Dung tích ngăn lắng: Dung tích ngăn lắng tối thiểu bằng 1/4 tổng dung tích bể tự hoại có 3 ngăn. => Wngăn lắng = 11 / 4 = 2,8 m3
Dung tích ngăn lọc: Dung tích ngăn lắng tối thiểu bằng 1/4 tổng dung tích bể tự hoại có 3 ngăn. => Wngăn lọc = 11 / 4 = 2,8 m3

## Slide 71
  Giải:
Chọn chiều cao bể là 1m.
Mặt bằng như hình:

## Slide 72
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
III. Tính toán hệ thống thoát nước
Tính toán thoát nước mưa mái nhà:
  Lưu lượng tính toán cho ống đứng và phễu thu nước mưa được cho trong TCVN

## Slide 73
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
III. Tính toán hệ thống thoát nước
Tính toán thoát nước mưa mái nhà:
  Dựa vào gía trị cường độ mưa thiết kế theo khu vực

## Slide 74
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
III. Tính toán hệ thống thoát nước

## Slide 75
Chương 2: CẤP THOÁT NƯỚC
2
BÀI 3: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
III. Tính toán hệ thống thoát nước
Tính toán thoát nước mưa mái nhà:

## Slide 76
  Bài tập Thoát nước:
  Tính toán hệ thống thoát nước mưa cho nhà trọ 1 tầng (trệt) có diện tích mái (15x30) m2, phần sê nô xây bao xung quanh mái có chiều cao là h=0,6m. Cho biết công trình được xây dựng ở Tp.HCM có:

## Slide 77
  Giải:
  Diện tích đón nước mưa từ mái nhà:
  Cường độ mưa tính toán:
  Theo vị trí xây dựng, công trình ở Tp.HCM, cường độ mưa tra theo TCVN 4474:1987
  - Lượng nước mưa cần thoát từ mái nhà xuống ống:

## Slide 78
  Giải:
- Chọn đường kính ống đứng D=100mm, Bố trí 4 ống như hình
- Kiểm tra khả năng thoát của ống đứng:
-> Đạt yêu cầu thoát nước

## Slide 79
Thank you