UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2020

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số: 1035/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04 tháng 10 năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp.

Mã ngành, nghề: 6520227.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức:

- Trình bày được những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện;

- Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

- Nêu các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha;

- Phân tích được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện;

- Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...;

- Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến;

- Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện;

- Nhận dạng được các thiết bị điện cơ trong hệ truyền động điện;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng các linh kiện thụ động;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện;

- Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất;

- Trình bày được các qui trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC của các hãng khác nhau;

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển giám sát SCADA (Supervision Control and Data Acquisition) trong công nghiệp;

- Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt của các hệ thống điện;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

b. Kỹ năng:

- Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

- Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng;

- Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp;

- Xác định và phân loại được khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

- Tính chọn được các khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

- Tháo lắp được khí cụ điện;

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ;

- Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha;

- Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn;

- Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu;

- Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất;

- Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế;

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều;

- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện...;

- Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy;

- Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn;

- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;

- Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện;

- Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử;

- Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản;

- Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi;

- Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định;

- Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;

- Thiết kế được các ứng dụng SCADA trong các hệ thống điều khiển công nghiệp;

- Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp;

- Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Tuân thủ, nghiêm túc thực hiện học tập và nghiên cứu, tìm hiểu môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, trên cột điện cao đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài;

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Lắp đặt hệ thống điện công trình;

- Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình;

- Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện;

- Bảo trì hệ thống cung cấp điện;

- Lắp đặt tủ điện;

- Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện;

- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo;

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo; - Lắp đặt mạch máy công cụ;

- Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ;

- Kinh doanh thiết bị điện.

# 1.4 Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn.

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 47

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 100 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 525 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2030 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 603  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1952 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã môn học | Tên môn học | Thời gian học tập (giờ) (1 giờ = 45 phút) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số tín chỉ | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập / thí nghiệm / bài tập / thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/đại cương | 30 | 525 | 240 | 255 | 30 |
| CTC704 | Giáo dục Chính trị | 4(3,1,7) | 75 | 41 | 29 | 5 |
| CTC705 | Pháp luật | 2(2,0,4) | 30 | 18 | 10 | 2 |
| CBC705 | Giáo dục thể chất (*) | 2(0,2,1) | 60 | 5 | 51 | 4 |
| CBC707 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 4(3,1,7) | 75 | 36 | 35 | 4 |
| TTC701 | Tin học | 4(1,3,4) | 75 | 15 | 58 | 2 |
| CBC701 | Tiếng Anh 1 | 3(1,2,3) | 40 | 14 | 24 | 2 |
| CBC702 | Tiếng Anh 2 | 3(1,2,3) | 40 | 14 | 24 | 2 |
| CBC703 | Tiếng Anh 3 | 2(1,1,3) | 40 | 14 | 24 | 2 |
| CBC704 | Tiếng Anh 4 | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| KTC701 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) | 60 | 55 |  | 5 |
| II | Các môn học chuyên môn ngành, nghề | 70 | 2030 | 363 | 1636 | 31 |
| II.1 | Môn học cơ sở | 18 | 392 | 85 | 298 | 9 |
| Môn học bắt buộc |  | 18 | 392 | 85 | 298 | 9 |
| DDC7153 | Nối đất và Bảo vệ dòng điện sự cố nối đất (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | 31 | 10 | 19 | 2 |
| DDC731 | Mạch điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC783 | Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả | 2(2,0,4) | 30 | 9 | 20 | 1 |
| DDC705 | Điện tử cơ bản | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC7148 | Kiểm tra và đo lường điện (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | 31 | 10 | 19 | 2 |
| DDC708 | Thực hành Điện cơ bản | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC706 | Thực hành Điện tử cơ bản | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC704 | Thực hành Kỹ thuật số | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC716 | Thực hành Đo lường tự động và cảm biến thông minh | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| Môn học tự chọn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.2 | Môn học chuyên môn ngành | 52 | 1638 | 278 | 1338 | 22 |
| Môn học bắt buộc |  | 44 | 1458 | 222 | 1218 | 18 |
| DDC7147 | Động cơ cảm ứng một pha và ba pha (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | 31 | 13 | 16 | 2 |
| DDC715 | Khí cụ điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC7154 | Hệ thống điện cơ bản (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | 31 | 13 | 16 | 2 |
| DDC7155 | Kiểm tra và thử nghiệm lắp đặt điện (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | 31 | 13 | 16 | 2 |
| DDC767 | Tính toán và sửa chữa máy điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC714 | Điện tử công suất | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC712 | Trang bị điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC719 | Điện công nghiệp | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| DDC772 | Quản lý tòa nhà thông minh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC717 | Thực hành Vẽ điện | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC727 | Thực hành Cung cấp điện (**) | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC720 | Thực hành Máy điện | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC713 | Thực hành Trang bị điện | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC723 | Thực hành Điện công nghiệp (**) | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC711 | Thực hành Lập trình PLC(**) | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC724 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1(0,1,0) | 45 |  | 45 |  |
| DDC725 | Đồ án chuyên ngành 2 | 1(0,1,0) | 45 |  | 45 |  |
| DDC780 | Đồ án tốt nghiệp | 5(0,5,0) | 225 |  | 225 |  |
| DDC726 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) | 270 |  | 270 | 8 tuần |
| DDC7110 | Thực tập tại Doanh nghiệp (**) | 5(0,5,0) | 225 |  | 225 |  |
| Môn học tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn học) 2 Lý Thuyết, 2 Thực hành |  | 8 | 180 | 56 | 120 | 4 |
| DDC728 | Thực hành SCADA (**) | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC773 | Thực hành Nhà thông minh (**) | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC745 | Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC734 | Thực hành Lập trình hướng đối tượng | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC729 | Kỹ thuật chiếu sáng | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC730 | Truyền động điện và ứng dụng | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC733 | Năng lượng tái tạo | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC744 | Tự động hóa quá trình công nghệ | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 100 | 2555 | 603 | 1891 | 61 |

# 4. Kế hoạch giảng dạy

| TT | Mã Môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 16 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 16 |  |  |
| 1 | CBC707 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 4(3,1,7) |  |  |
| 2 | KTC701 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) |  |  |
| 3 | DDC7153 | Nối đất và Bảo vệ dòng điện sự cố nối đất (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) |  |  |
| 4 | DDC731 | Mạch điện | 2(2,0,4) |  |  |
| 5 | DDC708 | Thực hành Điện cơ bản | 2(0,2,1) | DDC7153 (a) |  |
| 6 | DDC705 | Điện tử cơ bản | 2(2,0,4) | DDC731 (b) |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 22 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 22 |  |  |
| 1 | CBC705 | Giáo dục thể chất (*) | 2(0,2,1) |  |  |
| 2 | TTC701 | Tin học | 4(1,3,4) |  |  |
| 3 | DDC783 | Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả | 2(2,0,4) |  |  |
| 4 | DDC7147 | Động cơ cảm ứng một pha và ba pha (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | DDC731 (a) |  |
| 5 | DDC715 | Khí cụ điện | 2(2,0,4) | DDC7147 (b) |  |
| 6 | DDC7154 | Hệ thống điện cơ bản (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | DDC731 (a) |  |
| 7 | DDC7148 | Kiểm tra và đo lường điện (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | DDC7153 (a) |  |
| 8 | DDC717 | Thực hành Vẽ điện | 2(0,2,1) | DDC708 (a) |  |
| 9 | DDC706 | Thực hành Điện tử cơ bản | 2(0,2,1) | DDC705 (a) |  |
| 10 | DDC704 | Thực hành Kỹ thuật số | 2(0,2,1) | DDC706 (a) |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 23 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 21 |  |  |
| 1 | CBC701 | Tiếng Anh 1 | 3(1,2,3) |  |  |
| 2 | CBC702 | Tiếng Anh 2 | 3(1,2,3) | CBC701 (a) |  |
| 3 | CBC703 | Tiếng Anh 3 | 2(1,1,3) | CBC702 (a) |  |
| 4 | CBC704 | Tiếng Anh 4 | 2(2,0,4) | CBC703 (a) |  |
| 5 | DDC767 | Tính toán và sửa chữa máy điện | 2(2,0,4) | DDC7147 (a) |  |
| 6 | DDC7155 | Kiểm tra và thử nghiệm lắp đặt điện (replaced with CoGC curriculum) | 2(1,1,3) | DDC7154 (a) |  |
| 7 | DDC712 | Trang bị điện | 2(2,0,4) | DDC7147 (a) |  |
| 8 | DDC727 | Thực hành Cung cấp điện | 2(0,2,1) | DDC7154 (a) |  |
| 9 | DDC720 | Thực hành Máy điện | 2(0,2,1) | DDC767 (b) |  |
| 10 | DDC724 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1(0,1,0) |  |  |
| Môn học tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 môn) |  |  | 2 |  |  |
| 1 | DDC729 | Kỹ thuật chiếu sáng | 2(2,0,4) | DDC7154 (a) |  |
| 2 | DDC733 | Năng lượng tái tạo | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 22 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 20 |  |  |
| 1 | CTC705 | Pháp luật | 2(2,0,4) |  |  |
| 2 | CTC704 | Giáo dục Chính trị | 4(3,1,7) |  |  |
| 3 | DDC772 | Quản lý tòa nhà thông minh | 2(2,0,4) | DDC7154 (a) |  |
| 4 | DDC719 | Điện công nghiệp | 3(3,0,6) | DDC712 (a) |  |
| 5 | DDC714 | Điện tử công suất | 2(2,0,4) | DDC705 (a) |  |
| 6 | DDC716 | Thực hành Đo lường tự động và cảm biến thông minh | 2(0,2,1) | DDC704 (a) |  |
| 7 | DDC713 | Thực hành Trang bị điện | 2(0,2,1) | DDC712 (a) |  |
| 8 | DDC711 | Thực hành Lập trình PLC (**) | 2(0,2,1) | DDC712 (a) |  |
| 9 | DDC725 | Đồ án chuyên ngành 2 | 1(0,1,0) | DDC724 (a) |  |
| Môn học tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 môn) |  |  | 2 |  |  |
| 1 | DDC773 | Thực hành Nhà thông minh (**) | 2(0,2,1) | DDC708 (a) |  |
| 2 | DDC734 | Thực hành Lập trình hướng đối tượng | 2(0,2,1) |  |  |
| Học kỳ 5 |  |  | 17 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 13 |  |  |
| 2 | DDC723 | Thực hành Điện công nghiệp (**) | 2(0,2,1) | DDC719 (a) |  |
| 3 | DDC780 | Đồ án tốt nghiệp | 5(0,5,0) | DDC725 (a) |  |
| 4 | DDC726 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) |  |  |
| 5 | DDC7110 | Thực tập tại Doanh nghiệp (**) | 5(0,5,0) |  |  |
| Môn học tự chọn 3 (chọn 1 trong 2 môn) |  |  | 2 |  |  |
| 1 | DDC730 | Truyền động điện và ứng dụng | 2(2,0,4) | DDC7147 (a) |  |
| 2 | DDC744 | Tự động hóa quá trình công nghệ | 2(2,0,4) | DDC711 (a) |  |
| Môn học tự chọn 4 (chọn 1 trong 2 môn) |  |  | 2 |  |  |
| 1 | DDC728 | Thực hành SCADA (**) | 2(0,2,1) | DDC711 (a) |  |
| 2 | DDC745 | Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ | 2(0,2,1) | DDC744(a) |  |
| Tổng cộng |  |  | 100 |  |  |

5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

5.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên nghành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 6580227

Mô tả Môn học

An toàn điện	2 TC

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về An toàn lao động nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người học tập, lao động; Phân tích được nguyên nhân gây nguy hại trong lao động sản xuất và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động.

Thực hành Đo lường điện 	1TC

Cung cấp kiến thức cơ bản về các loại đồng hồ đo lường điện (Đồng hồ VOM, Ampere, Megaohm, máy hiện sóng ...) để đo các đại lượng điện (điện trở, điện áp, dòng điện, công suất, điện năng, đo hệ số công suất).

Phân tích, chọn lựa được các phương pháp đo thích hợp cho các đại lượng điện

Máy điện 	3 TC

Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng.

Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng.

Cung cấp điện	2 TC

Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống cung cấp điện, các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của phương án cung cấp điện, tính toán phụ tải điện, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử trong mạng phân phối trung và hạ áp.

Kỹ thuật Lắp đặt điện								2 TC

Cung cấp kiến thức cơ bản về lắp đặt điện; Lắp đặt cáp điện, mạng điện dân dụng, mạng điện công nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Nối đất và Bảo vệ dòng điện sự cố nối đất

Mã môn học: DDC7153

Thời gian thực hiện môn học: 31 giờ (Lý thuyết: 10 giờ; Bài tập: 19 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Nối đất và Bảo vệ dòng điện sự cố nối đất được bố trí học trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sơ thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Về kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm, hình thức nối đất và ý nghĩa bảo vệ của từng loại sơ đổ nối đất;

- Trình bày được các khí cụ điện liên quan đến nối đất và thiết bị bảo vệ dòng điện sự cố nối đất.

- Phân tích được các yêu cầu thiết kế mạch và phương pháp bảo vệ điện giật.

- Về kỹ năng:

- Tính toán, kiểm tra và mô phỏng được dòng điện ngắn mạch, dòng rò, dòng sự cố nối đất.

- Về thái độ:

- Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1. | Chương 1. Nối đất trong mạng điện | 10 | 4 | 6 |  |
|  | 1.1. Giới thiệu tiêu chuẩn BS 7671 vương quốc Anh |  | 0.5 |  |  |
|  | 1.2. Các loại sơ đồ nối đất trong hệ thống điện |  | 1 | 2 |  |
|  | 1.3. Mục đích chung của nối đất và liên kết |  | 1 | 1 |  |
|  | 1.4. Dây dẫn bảo vệ |  | 0.5 | 1 |  |
|  | 1.5. Liên kết đẳng thế bảo vệ |  | 0.5 | 2 |  |
| 2. | Chương 2: Phương pháp kiểm tra chạm đất | 6 | 2 | 3 | 1 |
|  | 2.1. Kiểm tra định kỳ thường xuyên |  | 0.5 | 1 |  |
|  | 2.2. Kiểm tra mạch vòng |  |  |  |  |
|  | 2.3. Kiểm tra cách điện |  | 0.5 |  |  |
|  | 2.4. Kiểm tra trở kháng rò so với đất |  |  |  |  |
|  | 2.5 Kiểm tra dòng điện sự cố chạm đất |  | 0.5 | 1 |  |
|  | 2.6 Kiểm tra RCD |  | 0.5 | 1 |  |
|  | Kiểm tra |  |  |  | 1 |
| 3. | Chương 3: Thiết kế mạch và bảo vệ dòng điện sự cố nối đất | 15 | 4 | 10 | 1 |
|  | 3.1. Thiết bị chống dòng rò RCD và RCBO |  | 1 | 1 |  |
|  | 3.2. Role bảo vệ chạm đất Mikro |  |  | 1 |  |
|  | 3.3. Kỹ thuật thiết kế mạch (55) |  | 1 | 3 |  |
|  | 3.4. Kỹ thuật bảo vệ ở những vị trí đặc biệt |  | 1 | 2 |  |
|  | 3.5. Bài tập vận dụng |  | 1 | 3 |  |
|  | Kiểm tra |  |  |  | 1 |
|  | Cộng: | 31 | 10 | 19 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Nối đất trong mạng điện 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt điện BS 7671 của vương quốc Anh.

- Trình bày được các loại sơ đồ nối đất trong hệ thống điện

- Trình bày được các mục đích của hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ

- Phân tích được kỹ thuật liên kết đẳng thế để bảo vệ

- Phân tích và lựa chọn được các sơ đồ nối đất trong thực tiễn

Nội dung:

1.1.  Giới thiệu tiêu chuẩn BS 7671 vương quốc Anh

1.2.  Các loại sơ đồ nối đất trong hệ thống điện

1.2.1 Sơ đồ TN-C

1.2.2 Sơ đồ TN-S

1.2.3 Sơ đồ TN-C-S

1.2.4 Bài tập vận dụng

1.3. Mục đích chung của nối đất và liên kết.

1.3.1 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp.

1.3.2 Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp (bảo vệ sự cố).

1.4. Dây dẫn bảo vệ

1.4.1 Tính chất dây dẫn bảo vệ

1.4.2 Kích cỡ dây dẫn bảo vệ

1.4.3 Dây dẫn nối đất

1.5. Liên kết đẳng thế bảo vệ

1.5.1 Mục đích liên kết đẳng thế

1.5.2 Các giải pháp liên kết đẳng thế

a. Liên kết đẳng thế dùng dây dẫn bảo vệ.

b. Liên kết đẳng thế dùng khay cáp để bảo vệ.

c. Liên kết đẳng thế dùng cấu trúc công trình để bảo vệ

d. Liên kết đẳng thế dùng ống dẫn nước, khí đốt bằng kim loại để bảo vệ

Chương 2: Phương pháp kiểm tra chạm đất	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra chạm đất

- Vận dụng kiểm tra được trên hệ thống

Nội dung:

2.1. Kiểm tra định kỳ thường xuyên.

2.2. Kiểm tra mạch vòng

2.2.1. Điện trở vòng hở

2.2.2. Điện trở L - N

2.2.3. Điện trở L – E

2.3. Kiểm tra cách điện

2.3.1 Cách điện giữa các dây L và N, dây nối đất

2.3.2 Cách điện tải motor

2.4. Kiểm tra trở kháng rò so với đất

2.4.1 Kiểm tra trở kháng rò cục bộ

2.4.2 Kiểm tra trở kháng rò tổng thể

2.5. Kiểm tra dòng điện sự cố chạm đất

2.5. Kiểm tra RCD

Chương 3: Thiết kế mạch và bảo vệ dòng điện sự cố nối đất	Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, lựa chọn của các khí cụ bảo vệ dòng điện sự cố nối đất.

- Phân tích được các kỹ thuật ngắt kết nối và bảo vệ điện giật.

- Phân tích được kỹ thuật lựa chọn và lắp thiết bị.

- Trình bày được cách bảo vệ dòng điện sự cố ở những nơi đặc biệt.

- Tính toán lựa chọn khí cụ bảo vệ và lắp đặt trong thực tế.

Nội dung:

3.1. Thiết bị chống dòng rò RCD và RCBO

3.1.1. Cấu tạo

3.1.2 Nguyên lý hoạt động

3.1.3 Thông số kỹ thuật

3.1.4 Điều kiện lựa chọn

3.2. Role bảo vệ chạm đất Mikro

3.2.1. Cấu tạo

3.2.2 Nguyên lý hoạt động

3.2.3 Thông số kỹ thuật

3.2.4 Điều kiện lựa chọn

3.3. Kỹ thuật thiết kế mạch

3.3.1 Bảo vệ chống quá tải

a. Nguyên tắc cơ bản

b. Xác định dòng tính toán

c. Xác định kích cỡ dây cáp và các yếu tố lựa chọn

d. Bài tập vận dụng

3.3.2 Bảo vệ chống dòng sự cố

a. Nguyên tắc

b. Xác định dòng sự cố

c. Xác định khả năng cắt dòng sự cố của thiết bị

d. Bài tập vận dụng

3.3.3 Sụt áp

a. Quy định  độ sụt áp

b. Xác định độ sụt áp

c. Phương pháp hiệu chỉnh độ sụt áp

d. Bài tập vận dụng

3.3.4 Bảo vệ chống điện giật

a. Chống điện giật trực tiếp

b. Chống điện giật gián tiếp

c. Bài tập vận dụng

3.4. Kỹ thuật bảo vệ ở những vị trí đặc biệt

3.4.1 Bảo vệ ở vị trí có bồn tắm và vòi hoa sen

a. Giới thiệu về các nguy cơ rủi ro

b. Yêu cầu về bảo vệ điện giật

c. Lựa chọn và lắp đặt thiết bị

3.4.2 Bảo vệ ở vị trí có hồ bơi và các lưu vực khác

a. Giới thiệu về các nguy cơ rủi ro

b. Yêu cầu về bảo vệ điện giật

c. Lựa chọn và lắp đặt thiết bị

3.4.3 Bảo vệ ở vị trí triển lãm, trưng bày, khán đài

a. Giới thiệu về các nguy cơ rủi ro

b. Yêu cầu về bảo vệ điện giật

c. Lựa chọn và lắp đặt thiết bị

3.4.4 Bảo vệ ở vị trí có hệ thống cung cấp năng lương, quang điện mặt trời

a. Giới thiệu về các nguy cơ rủi ro

b. Yêu cầu về bảo vệ điện giật

c. Lựa chọn và lắp đặt thiết bị

3.5 Bài tập vận dụng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: không.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm, hình thức nối đất và ý nghĩa bảo vệ của từng loại;

- Trình bày được các khí cụ điện liên quan đến nối đất và thiết bị bảo vệ dòng điện sự cố nối đất.

- Phân tích được các yêu cầu thiết kế mạch và phương pháp bảo vệ điện giật.

b. Kỹ năng:

- Tính toán, kiểm tra và mô phỏng được dòng điện ngắn mạch, dòng rò, dòng sự cố nối đất.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong lao động sản xuất

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

- Bảo vệ an toàn điện cho người

- Biện pháp kỹ thuật an toàn điện

- Cấp cứu người bị điện giật

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phan Thị Thu Vân, An toàn điện,  NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 2019

- Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008

- Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa   học và Kỹ thuật 1996.

- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

- Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2002.

- Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục 2002.

- Trần Văn Tớp, Giáo trình kỹ thuật an toàn điện, NXB Giáo dục 2010.

- Quyền Huy Ánh, Giáo trình An toàn điện, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 2015

- BRITISH STANDARD _ BS 7671:2018

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Mạch điện

Mã môn học: DDC731

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học mạch điện được bố trí học sau các môn học chung và học trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện.

- Trình bày được các phương pháp phân tích, các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm về mạch điện | 5 | 5 |  | 1 |
|  | - Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện |  | 1 |  |  |
|  | - Cấu trúc mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Phần tử nguồn |  | 0.5 |  |  |
|  | - Phần tử tải của mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Các định luật cơ bản của mạch điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các phương pháp biến đổi tương đương |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều | 9 | 8 |  |  |
|  | - Phương trình điện thế nút |  | 3 |  |  |
|  | - Phương trình dòng mắc lưới |  | 3 |  |  |
|  | - Mạch tương đương Thévenin – Norton |  | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) | 12 | 11 |  | 1 |
|  | - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện hình sin đơn giản |  | 2 |  |  |
|  | - Nguyên lý bảo toàn công suất |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song |  | 2 |  |  |
|  | - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức |  | 2 |  |  |
|  | - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) |  | 3 |  |  |
| 4 | Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha | 4 | 4 |  |  |
|  | - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng |  | 1 |  |  |
|  | - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng |  | 2 |  |  |
|  | - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 | 00 | 02 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm về mạch điện 	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

-Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung

- Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện

- Cấu trúc mạch điện

- Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện

1.3.1. Dòng điện

1.3.2. Điện áp

1.3.3. Công suất

1.3.4. Điện năng

- Phần tử nguồn

1.4.1. Nguồn áp độc lập

1.4.2. Nguồn dòng độc lập

1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc

1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc

- Phần tử tải của mạch điện

1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm

1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm

1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện

- Các định luật cơ bản của mạch điện

1.6.1. Định luật Kirchhoff 1

1.6.2. Định luật Kirchhoff 2

- Các phương pháp biến đổi tương đương

1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp

1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng

1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang  và ngược lại

Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

-  Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

- Phương trình điện thế nút

- Phương trình dòng mắc lưới

- Mạch tương đương Thévenin – Norton

Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) 	Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin

- Biểu thức tức thời

- So sánh góc pha - độ lệch pha

- Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel

- Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp

- Tổng hợp hai tín hiệu hình sin

  - Mạch điện hình sin đơn giản

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung

- Mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp

- Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp

  - Nguyên lý bảo toàn công suất

  - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

  - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức

- Tổng trở phức

- Công suất phức

  - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)

- Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức

- Truyền công suất cực đại

Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng

4.1.1  Định nghĩa

4.1.2  Phân loại

4.1.3 Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng

- Mạch điện ba pha nguồn Y – Tải Y

- Mạch điện ba pha nguồn Y – Tải

- Mạch điện ba pha nguồn  – Tải Y

- Mạch điện ba pha nguồn  – Tải

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng

- Mạch điện ba pha nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng

- Mạch điện ba pha nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, LCD

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện.

- Trình bày được các phương pháp phân tích, các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.

b. Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

  - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

  - Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

  - Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff” ở chương 1.

  - Chú ý bổ sung phần số phức trước khi dạy phần “phương pháp biên độ phức” ở chương 2.

  - Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

3. Những trọng tâm cần chú ý:

  - Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

  - Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

  - Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

  - Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Mạch Điện, Châu Văn Bảo, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng, TP. HCM

- Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Mạch điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

- Nguyễn Kim Đính, Bài tập Kỹ Thuật điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010

- Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005

- Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2010

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

Mã môn học: DDC783

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; Bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả là môn học chung giảng dạy cho 07 nghề trọng điểm của trường trong năm 2019 - 2020 (Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Quản trị mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí) và 12 nghành chất lượng cao trong năm 2020-2021 (07 nghề trọng điểm trên và 05 nghề chất lượng cao như: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, Lập trình máy tính, Công nghệ May, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ). Bố trí bố trí giảng dạy vào học kỳ 2 của khóa học.

Lồng ghép nội dung bài 2 ”Quản lý chất thải”, thời lượng 2 tiết vào nội dung Tuần giáo dục định hướng đầu năm học cho HSSV khóa tuyển mới.

- Tính chất: Môn học này nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả. Môn học mang tính bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

1.  Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, phân loại và đánh giá được tác động đến môi trường của việc khai thác, sử dụng năng lượng và tài nguyên.

- Nhận biết, phân loại được các loại chất thải, chất độc hại và giải thích tác động của chúng đến môi trường.

2.  Kỹ năng:

- Áp dụng nguyên tắc 3R trong việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc.

- Sử dụng và lưu trữ chất độc hại đảm bảo đúng quy định.

- Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan.

3.  Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

- Tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả 1.1 Tài nguyên 1.2 Năng lượng 1.3 Bài tập dự án | 10 | 3 | 7 |  |
| 2 | Bài 2: Quản lý chất thải 2.1 Các loại chất thải và tác động của các loại chất thải đến môi trường 2.2 Bài tập dự án | 10 | 3 | 7 |  |
| 3 | Bài 3: Xử lý chất độc hãi đúng cách và thân thiện với môi trường 3.1 Khái niệm và phân loại hóa chất độc hại 3.2 Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường 3.3 Lưu trữ và sử dụng an toàn hóa chất độc hại 3.4. Bài tập dự án | 9 | 3 | 6 |  |
| 4 | Kiểm tra |  |  |  | 1 |
|  | Tổng | 30 | 9 | 20 | 1 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả	Thời gian: 10  giờ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:

- Trình bày được khái niệm và phân biệt được các dạng năng lượng, tài nguyên.

- Giải thích được tác động của việc sử dụng năng lượng và tài nguyên đối với môi trường.

- Đưa ra được ý tưởng sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

Nội dung:

1.1  Tài nguyên

1.1.1  Tổng quan về tài nguyên

a. Định nghĩa tài nguyên

b. Các loại tài nguyên

1.1.2  Ảnh hưởng của việc khai thác sử dụng tài nguyên đến môi trường

1.1.3  Sử dụng tài nguyên hiệu quả

1.2  Năng lượng

1.2.1  Tổng quan về năng lượng

a. Định nghĩa

b. Các dạng năng lượng

c. Tổng quan về năng lượng tại Việt Nam

1.2.2  Ảnh hưởng của việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng đến môi trường

1.2.3  Sử dụng năng lượng hiệu quả

a. Định nghĩa

b. Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả

1.3  Bài tập dự án

Bài 2: Quản lý chất thải	Thời gian: 10  giờ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này HSSV có khả năng:

- Nhận biết, phân loại được các loại chất thải và nhận biết được tác động của chất thải đến môi trường

- Thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc đúng cách và thân thiện với môi trường.

- Áp dụng nguyên tắc 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) tại nơi làm việc

Nội dung:

2.1  Các loại chất thải và tác động của các loại chất thải đến môi trường

2.1.1  Các loại chất thải

2.1.1.1  Định nghĩa về chất thải

2.1.1.2  Tác động của chất thải đến môi trường

2.1.2. Phân loại chất thải

2.2  Bài tập dự án

2.2.1  Mục tiêu khảo sát, kế hoạch khảo sát

2.2.2  Khảo sát thực tế

2.2.3  Thực hiện thu gom, phân loại chất thải

2.2.4  Báo cáo kết quả

Bài 3: Xử lý chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này HSSV có khả năng:

- Giải thích được khái niệm hóa chất nguy hiểm và ý nghĩa của các loại nhãn dán.

- Giải thích được ảnh hưởng của hóa chất đến môi trường và con người

- Sử dụng và lưu trữ hóa chất nguy hiểm an toàn.

Nội dung:

3.1  Khái niệm và phân loại hóa chất độc hại

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Phân loại

3.1.3. Qui định về dán nhãn hóa chất

3.2  Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường

3.2.1. Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường đất

3.2.2. Ảnh hưởng của chất độc hại đến môi trường nước

3.2.3. Ảnh hưởng chất độc hại đến không khí

3.2.4. Ảnh hưởng chất độc hại đến sức khỏe con người

3.3  Lưu trữ và sử dụng an toàn hóa chất độc hại

3.3.1. Lưu trữ

3.3.2. Sử dụng an toàn chất độc hại

3.4. Bài tập dự án

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành

2. Trang thiết bị, máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Vật liệu mẫu: dầu, nhớt, các loại chất thải thông dụng ...

- Các tranh ảnh, video, giấy màu, bảng ghim...

4. Các điều kiện khác

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a.  Kiến thức:

- Khái niệm, phân loại, tác động đến môi trường của việc khai thác, sử dụng năng lượng và tài nguyên

- Phân loại các loại chất thải, chất độc hại

- Tác động của chất thải, chất độc hại đến môi trường

b.  Kỹ năng:

- Áp dụng nguyên tắc 3R trong việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải tại nơi làm việc

- Sử dụng và lưu trữ chất độc hại đảm bảo đúng quy định

- Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan

c.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

- Tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

2. Phương pháp:

- Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả là môn học chung giảng dạy cho 07 nghề trọng điểm của trường trong năm 2019-2020 (Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Quản trị mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí) và 12 nghành chất lượng cao trong năm 2020-2021 (07 nghề trọng điểm trên và 05 nghề chất lượng cao như: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, Lập trình máy tính, Công nghệ May, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ). Bố trí bố trí giảng dạy vào học kỳ 2 của khóa học.

Lồng ghép nội dung bài 2 ”Quản lý chất thải”, thời lượng 2 tiết vào nội dung Tuần giáo dục định hướng đầu năm học cho HSSV khóa tuyển mới.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Quy định điểm kiểm tra của mô đun: 01 điểm kiểm tra thường xuyên và 01 điểm kiểm tra định kỳ.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

- Ảnh hưởng của hóa chất độc hại và chất thải đến môi trường.

- Khảo sát thực tế, đưa ra biện pháp cần cải thiện.

4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

a. Văn bản pháp luật

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

- Luật hóa chất số 06/2007/QH12

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật hóa chất

- Nghị định Số: 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Chính Phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

- Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thủ tường chính phủ quy định phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ công thương quy định phân loại và ghi nhãn hoá chất

- Thông tư số: 07/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ công thương quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/ NĐ-CP ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật hóa chất.

- Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương quy định các biện pháp sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định số 2149/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2050

- Quyết định số 1440/2008/QĐ-TTg ngày 6 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch các cơ sở xử lý chất thải tại ba vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, Trung, Nam đến năm 2020

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại

- Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

- Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 7 tháng 8 năm 2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp chất thải nguy hại

b. Tài liệu chuyên môn

- Giáo trình xử lý chất thải rắn – PGS. TS Nguyễn Văn Phước – Khoa Môi trường ĐHBK TPHCM

- Giáo trình Kỹ thuật xử lý rác thải công nghiệp - PGS. TS Nguyễn Văn Phước – NXB Xây dựng

- Đề tài về các công nghệ xử lý rác thải tại Việt Nam - Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia

- Giáo trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Bộ GDĐT – NXB Giáo dục Việt Nam

- ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường những yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

- Cẩm năng tiết kiệm điện trong gia đình – Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

c. Các trang web

- http://moitruongviet.edu.vn/tac-dong-tu-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-den-moi- truong/

- www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Rung%20va%20vai%20tro%20cua%20rung. pdf

- http://tnmtvinhphuc.gov.vn/index.php/vi/news/Tai-nguyen-nuoc/Tac-dong-co-ban- cua-viec-khai-thac-su-dung-nuoc-ngam-va-mot-so-bien-phap-ngan-chan-suy-giam-tru- luong-chat-luong-nguon-nuoc-ngam-53/

- https://khoahoc.tv/mua-bao-2018-bao-dich-chuyen-bat-thuong-can-de-phong-nhung- vung-it-nhay-cam-93807

- http://www.dlhaiduong.evn.com.vn/c3/dao-tao/Cac-bien-phap-tiet-kiem-nang- luong-13-845.aspx

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

- Phương pháp giảng dạy: Có thể áp dụng linh hoạt các phương pháp và phương tiện giảng dạy để phù hợp đối tượng người học.

- Hình ảnh, video: có thể cập nhật hình ảnh, video mang tính chất thời sự, phù hợp với ngành nghề để thu hút sự chú ý của người học.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Điện tử cơ bản

Mã môn học: DDC705

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành Điện công nghiệp

- Tính chất: Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành Điện công nghiệp

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được: Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng.

- Trình bày được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.

- Có khả năng thiết kế được một số mạch điện tử đơn giản.

- Kỹ năng:

- Nhận dạng và đọc được các thông số kỹ thuật của các loại loại linh kiện điện tử cơ bản.

- Phân tích được hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cấu thành bởi các linh kiện điện tử.

- Tính toán được một số tham số cơ bản của mạch điện tử

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Linh Kiện Thụ Động - Điện trở - Tụ điện - Cuộn dây – máy biến áp | 6 | 6 2 2 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Diode - Chất bán dẫn - Diode - Các mạch chỉnh lưu - Các loại Diode khác | 6 | 6 2 2 2 |  |  |
| 3 | ### Chương 3: Transistor - Transistor lưỡng cực - Phân cực transistor - Các mạch khuếch đại của transisitor - Transistor hiệu ứng trường FET | 12 | 11 3 4 2 2 |  | 1 |
| 4 | ### Chương 4: THYRISTOR - SCR - Diac - Triac - Các linh kiện điều khiển công suất khác | 6 | 5 2 1 1 2 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Linh Kiện Thụ Động	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- 	Hiểu được cấu tạo các linh kiện thụ động

-  	Xác định loại và giá trị  của các linh kiện điện trở

-	Xác định cực tính và giá trị tụ điện

-	Xác định loại và giá trị cuộn dây

Nội dung:

  - Điện  trở

    - Khái niệm

    - Phân loại điện trở

    - Các thông số kỹ thuật

    - Xác định trị số điện trở

    - Phương pháp ghép điện trở

    - ứng dụng của điện trở

  - Tụ điện

    - Cấu tạo

    - Điện dung của tụ điện

    - Phân loại và ký hiệu tụ điện

    - Các thông số kỹ thuật

    - Đặc tính của tụ

    - Phương pháp ghép tụ

    - ứng dụng của tụ

  - Cuộn dây – máy biến áp

    - Cấu tạo và ký hiệu

    - Tạo ra từ trường bằng dòng điện

    - Tạo ra dòng điện bằng từ trường

    - Hệ số tự cảm

    - Đặc tính cuộn dây

    - Ghép cuộn dây

    - Máy biến áp

Chương 2: Diode	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày đúng định nghĩa, tính chất của chất bán dẫn.

-	Trình bày đúng sự dẫn điện của chất bán dãn tinh khiết, bán dẫn N, bán dẫn P.

-	Trình bày đúng về cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của điốt.

-	Công dụng của điốt.

-	Xác định được cực tính và chất lượng điốt.

Nội dung:

  - Chất bán dẫn - Diode

- Chất bán dẫn

- Diode

  - Các mạch chỉnh lưu

  - Chỉnh lưu bán kỳ

  - Chỉnh lưu toàn kỳ

  - Các loại Diode khác

    - Diode zener

    - Diode phát quang

Chương 3: Transistor	Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực.

-	Trình bày đúng các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor lưỡng cực.

-	Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor lưỡng cực.

Nội dung:

  - Transistor lưỡng cực

    - Cấu tạo – ký hiệu

    - Nguyên lý làm việc

    - Hình dạng, cách gọi tên, đo kiểm

    - Đặc tính kỹ thuật

  - Phân cực transistor

- Phân cực bằng 2 nguồn riêng

- Phân cực bằng nguồn chung

- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các thông số

- Các biện pháp ổn định nhiệt

- Ba trạng thái làm việc của transisitor

  - Các mạch khuếch đại của transisitor

  - Các khái niệm cơ bản

  - Ba cách mắc cơ bản của mạch khuếch đại

  - Các chế độ công tác của transisitor

  - Ghép các tầng khuếch đại

  - Ứng dụng

  - Trasistor hiệu ứng trường FET

- Đại cương

- Transistor JFET (JUNCTION FET)

- Transistor MOSFET

- Các thông số kỹ thuật

Chương 4: Thyristor	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện thyristor

-	Xác định đúng cực tính, ứng dụng của các linh kiện thyristor

Nội dung chương:

  - SCR

  - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

  - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

  - Các thông số kỹ thuật

  - Nguyên lý điều khiển pha

  - Mạch ứng dụng

  - Diac

    - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

    - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

  - Triac

    - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

    - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

    - Mạch ứng dụng

  - Các linh kiện điều khiển công suất khác

- Uni Junction Transistor (UJT)

- GTO

- Isulate Gate Bopalar Transistor (IGBT)

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, LCD

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Linh kiện điện tử

- Mô hình, mạch điện tử.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Video phục vụ chuyên ngành

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được: Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng.

- Trình bày được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.

- Có khả năng thiết kế được một số mạch điện tử đơn giản.

- Về kỹ năng:

- Nhận dạng và đọc được các thông số kỹ thuật của các loại loại linh kiện điện tử cơ bản.

- Phân tích được hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cấu thành bởi các linh kiện điện tử.

- Tính toán được một số tham số cơ bản của mạch điện tử

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

- Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần thực hiện theo trình tự, phải có bài tập để sinh viên tính toán thực tế, từ đó sẽ hiểu được bài học tốt hơn

- Đối với người học:

- Sử dụng giáo trình chính

- Thực hiện đầy đủ các bài tập ở lớp và ở nhà, xem trước bài học trong giáo trình

3. Những trọng tâm cần chú ý: Không

4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- Giáo trình: Giáo trình Điện tử cơ bản, Khoa Điện - Điện Tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.

- Tài liệu tham khảo:

  - Nguyễn Tấn Phước, giáo trình Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp, NXB TP.HCM – năm 2000.

  - Nguyễn Tấn Phước, giáo trình Linh kiện điện tử, NXB TP.HCM – năm 2002.

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Kiểm tra và Đo lường điện

Mã môn học: DDC7148

Thời gian thực hiện môn học: 31 giờ (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 19 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Đo lường điện được bố trí học sau môn học An toàn điện, mạch điện và học trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Sử dụng được các thiết bị thử nghiệm điện để thực hiện các phép đo chính xác và an toàn trong các mạch điện và hệ thống lắp đặt.

- Kỹ năng:

- Lắp ráp được mạch đo điện, thí nghiệm điện.

- Kỹ năng sử dụng đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm, cầu đo, watt kế, công tơ điện 1 pha và 3 pha … để thực hiện các phép đo thường gặp đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.

- Đo được điện áp, dòng điện, điện trở, công suất của mạch điện một chiều

- Đo được điện áp, dòng điện, điện trở, công suất, điện năng của mạch điện xoay chiều 1 pha, mạch điện xoay chiều 3 pha.

- Lập được các bảng thông số và viết được bảng báo cáo sau thực hành.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận và kiên nhẫn...

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm. Rèn luyện thói quen tự nghiên cứu, tự học tập.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | ### Bài 1: Hướng dẫn ban đầu - Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm - Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter - Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac) | 5 | 2 | 3 |  |
| 2 | Bài 2: Đo dòng điện, điện áp, điện trở - Đo dòng điện và điện áp một chiều - Đo dòng điện và điện áp xoay chiều một pha - Đo dòng điện và điện áp xoay chiều ba pha - Đo điện trở | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 3 | #### Bài 3: Đo công suất - Đo công suất trong mạch điện DC - Đo công suất trong mạch điện AC một pha. - Đo công suất trong mạch điện AC ba pha | 5 | 2 | 3 |  |
| 4 | ### Bài 4: Đo hệ số công suất, điện năng - Đo hệ số công suất - Đo điện năng | 11 | 4 | 6 | 1 |
|  | Tổng | 31 | 10 | 19 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Hướng dẫn ban đầu	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được đồng hồ vôn kế, ampe kế, VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm để thực hiện các phép đo đúng kỹ thuật, phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.

Nội dung:

- Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm

- Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter

- Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac)

Bài 2. Đo dòng điện, điện áp, điện trở	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Đo được dòng điện, điện áp, điện trở.

Nội dung:

- Đo dòng điện và điện áp một chiều

- Đo dòng điện và điện áp xoay chiều một pha

- Đo dòng điện và điện áp xoay chiều ba pha

- Đo điện trở

Bài 3. Đo công suất	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đo được công suất.

Nội dung:

- Đo công suất trong mạch điện DC

- Đo công suất trong mạch điện AC một pha.

- Đo công suất trong mạch điện AC ba pha

Bài 4. Đo hệ số công suất, điện năng	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Đo được hệ số công suất và điện năng trong mạch điện.

Nội dung:

- Đo hệ số công suất

- Đo điện năng

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng Thực hành Đo lường điện

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu; Máy biến áp; Nguồn điện một chiều, xoay chiều 1 pha, 3 pha, vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm, cầu đo, watt kế, cos kế, công tơ điện 1 pha và 3 pha...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Đo lường điện.

4. Các điều kiện khác: Không.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Nguyên lý của mạch điện, mạch đo.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản các loại đồng hồ đo điện vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm, watt kế, công tơ điện, đồng hồ đo tần số, cos kế…

- Cách chọn đồng hồ đo phù hợp, mạch đo phù hợp.

- Khảo sát được các thông số của các động cơ một chiều, động cơ một pha, động cơ ba pha hoạt động khi không tải và có tải.

- Nhận xét được các ưu khuyết điểm của phép đo, mạch đo và mạch thí nghiệm.

- Kỹ năng:

- Lắp ráp được mạch đo điện, thí nghiệm điện.

- Kỹ năng sử dụng đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm, cầu đo, watt kế, công tơ điện 1 pha và 3 pha… để thực hiện các phép đo thường gặp đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.

- Đo được điện áp, dòng điện, điện trở, công suất của mạch điện một chiều

- Đo được điện áp, dòng điện, điện trở, tần số, cos, công suất, điện năng của mạch điện xoay chiều 1 pha, mạch điện xoay chiều 3 pha.

- Lập được các bảng thông số và viết được bảng báo cáo sau thực hành.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận và kiên nhẫn...

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm. Rèn luyện thói quen tự nghiên cứu, tự học tập.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn và sửa chữa hư hỏng.

      - Thời gian thực hiện.

      - Thẩm mỹ.

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho Kỹ thuật viên.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các sai số đo lường thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu, giáo trình học tập.

- Có tinh thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đo dòng điện, điện áp, điện trở, công suất, điện năng.

- Lắp mạch đo, vận hành các các động cơ 1 chiều, một pha, ba pha.

4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- Khoa Điện - Điện Tử - Giáo trình Mạch điện - Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2018

- Nguyễn Ngọc Tân - Giáo trình Kỹ thuật đo - NXB Khoa học và kỹ thuật, 1998

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Điện cơ bản

Mã môn học: DDC708

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Điện cơ bản được bố trí học sau các môn học chung và học  trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện.

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

- Có các kiến thức đo kiểm và vận hành công tơ điện, các máy điện gia dụng.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thợ điện.

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

- Lắp đặt, kiểm tra và vận hành công tơ điện, quạt bàn, quạt trần, máy bơm nước.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | ### Bài 1: Nhập môn thực hành điện cơ bản 1.1 Nội quy xưởng thực hành 1.2 An toàn trong xưởng thực hành 1.3 Sử dụng dụng cụ thợ điện | 5 |  | 5 |  |
| 2 | ### Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện 2.1 Phân loại dây dẫn – dây cáp điện. 2.2 Kỹ thuật nối dây – cáp điện 2.3 Nối dây – Cáp điện bằng đầu code | 5 |  | 5 |  |
| 3 | ### Bài 3: Các mạch điện chiếu sáng cơ bản 3.1 Mạch đèn nối tiếp, song song. 3.2 Mạch đèn cầu thang. 3.3 Mạch đèn nhà kho/hành lang 3.4 Mạch đèn huỳnh quang. 3.5 Hư hỏng thường gặp | 5 |  | 5 |  |
| 4 | ### Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi 4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện 4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 4.3 Lắp đặt mạch điện. 4.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 5 | ### Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường 5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện 5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 5.3 Lắp đặt mạch điện điện 5.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 6 | ### Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 6.1 Quạt bàn 6.2 Quạt trần 6.3 Động cơ bơm nước. 6.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 7 | ### Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha. 7.1 Lắp đặt công cơ điện một pha 7.2 Lắp đặt công tơ điện ba pha. 7.3 Hư hỏng thường gặp | 5 |  | 5 |  |
| 8 | ### Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 8.1 Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư 8.2 Phương pháp bố trí và đi dây 8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) 8.4 Lắp đặt mạch điện 8.5 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nhập môn thực hành điện cơ bản 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong An toàn điện trong xưởng thực hành

- Sử dụng các loại dụng cụ thợ điện

Nội dung:

1.1 Nội quy xưởng thực hành

1.2 An toàn trong xưởng thực hành

1.3 Sử dụng dụng cụ thợ điện

Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hành nối dây – cáp điện

Nội dung:

2.1 Phân loại dây dẫn – dây cáp điện.

2.2 Kỹ thuật nối dây – cáp điện

2.2.1 Nối dây đơn cứng

2.2.2  Nối cáp

2.3 Nối dây – Cáp điện bằng đầu code

Bài 3: Các mạch  điện chiếu sáng cơ bản	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện các mạch chiếu sáng cơ bản

Nội dung:

3.1 Mạch đèn nối tiếp, song song.

3.2 Mạch đèn cầu thang.

3.3 Mạch đèn nhà kho/hành lang

3.4 Mạch đèn huỳnh quang.

3.5 Hư hỏng thường gặp

Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi

Nội dung:

4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện

4.3 Lắp đặt mạch điện.

4.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường

Nội dung:

5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện

5.3 Lắp đặt mạch điện điện

5.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Nội dung:

6.1  Quạt bàn

6.1.1  Sơ đồ mạch điện quạt bàn

6.1.2  Kiểm tra,  xác định đầu dây quạt bàn.

6.1.3  Đấu dây vận hành quạt bàn.

6.2  Quạt trần

6.2.1 Sơ đồ mạch điện quạt trần

6.2.2  Kiểm tra, xác định đầu dây quạt trần.

6.2.3  Đấu dây vận hành quạt trần.

6.3  Động cơ bơm nước.

6.1.1 Sơ đồ mạch điện động cơ bơm nước.

6.1.2  Kiểm tra, xác định đầu dây động cơ bơm nước.

6.1.3  Đấu dây vận hành động cơ bơm nước.

6.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt công cơ điện một pha, ba pha

Nội dung:

7.1 Lắp đặt công cơ điện một pha

7.2 Lắp đặt công tơ điện ba pha.

7.3  Hư hỏng thường gặp

Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Nội dung:

8.1  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư

8.2  Phương pháp bố trí và đi dây

8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông)

8.4 Lắp đặt mạch điện

8.5  Hư hỏng thường gặp

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng Thực hành Điện cơ bản

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

- Máy biến áp; động cơ không đồng bộ 3 pha, một pha.

- Nguồn điện một chiều, xoay chiều 1 pha, 3 pha

- Mô hình thực hành điện cơ bản; thùng dụng cụ cầm tay nghề điện.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Điện cơ bản

4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

    - Kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện.

    - Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

    - Đo kiểm và vận hành công tơ điện, các máy điện gia dụng.

- Kỹ năng:

    - Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn;

- Nên phân tích các sai số đo lường thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học: Chuẩn bị tài liệu học tập; Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:; Thực hiện các mạch chiếu sáng cơ bản, công tơ điện; Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng; Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

4. Tài liệu tham khảo:

- Khoa Điện - Điện Tử - Giáo trình thực hành điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2010

- Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009

- Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Điện tử cơ bản

Mã môn học: DDC706

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết:..giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là một trong các môn học thực hành cơ sở ngành dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện công nghiệp.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.

+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện | 5 |  | 5 |  |
|  | - Nhận biết điện trở, tụ điện, cuộn dây - Đọc trị số điện trở, tụ điện, cuộn dây |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đo kiểm R, L, C - Đo kiểm Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt) - Đo kiểm để xác định chân diode - Đo kiểm để xác định hư hỏng diode - Đo kiểm để xác định chân transistor - Đo kiểm để xác định hư hỏng transistor |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3: Phương pháp làm mạch in | 5 |  | 5 |  |
|  | - Thiết kế mạch in - Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật - Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo - Ngâm mạch in - Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô - Khoan mạch. |  |  |  |  |
| 4 | Bài 4: Kỹ thuật hàn chì | 5 |  | 5 |  |
|  | - Hàn điểm - Hàn nối dây |  |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu | 5 |  | 5 |  |
|  | - Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn - Thử Adaptor - Hoàn chỉnh bộ Adaptor - Ráp mạch chỉnh lưu |  |  |  |  |
| 6 | Bài 6: Ráp mạch ổn áp DC | 5 |  | 5 |  |
|  | 6.1- Vẽ mạch in mạch ổn áp DC 6.2 Thực hiện các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 7 | Bài 7: Ráp mạch dao động đa hài | 5 |  | 5 |  |
|  | 7.1- Vẽ mạch in mạch dao động đa hài 7.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 8 | Bài 8: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn | 5 |  | 5 |  |
|  | 8.1 Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn 8.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 9 | Bài 9: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối | 5 |  | 5 |  |
|  | 9.1 Mạch in mạch trời tối đèn sáng 9.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 10 | Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần | 5 |  | 5 |  |
|  | 10.1 Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần 10.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 11 | Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ | 10 |  | 10 |  |
|  | 11.1 Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót 11.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện		Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Nhận dạng được các loại điện trở, tụ điện đọc trị số chính xác, tính toán các thông số và ứng dụng trong mạch.

Nội dung:

- Nhận biết điện trở, tụ điện, cuộn dây

- Đọc trị số điện trở, tụ điện, cuộn dây

Bài 2:	Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được đồng hồ VOM, đo kiểm nhanh các đại lượng điện, các linh kiện R, L, C, xác định chân cũng như hư hỏng của Diode, và Transistor.

Nội dung:

- Đo kiểm R, L, C

- Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt)

- Đo kiểm để xác định chân diode

- Đo kiểm để xác định hư hỏng diode

- Đo kiểm để xác định chân transistor

- Đo kiểm để xác định hư hỏng transistor

Bài 3:	Phương pháp làm mạch in					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên có kiến thức căn bản về kỹ thuật tạo ra một bảng mạch in đơn giản, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

Nội dung:

- Thiết kế mạch in

- Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật

- Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo

- Ngâm mạch in

- Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô

- Khoan mạch.

Bài 4: Kỹ thuật hàn chì							Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên hàn chì được trên nhiều nơi khác nhau, rèn luyện tay nghề hàn, mối hàn đẹp, chắc, bóng, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

Nội dung:

- Hàn điểm

  - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

  - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

  - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

- Hàn nối dây

  - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

  - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

  - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

Bài 5:	Ráp mạch chỉnh lưu 						Thời gian:5 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên ráp được mạch chỉnh lưu

Nội dung:

- Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn

- Thử Adaptor

- Hoàn chỉnh bộ Adaptor

- Ráp mạch chỉnh lưu

Bài 6:	Ráp mạch ổn áp DC						Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên ráp được mạch ổn áp

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch ổn áp DC

- Thực hiện các bước lắp ráp mạch

Bài 7:	Ráp mạch dao động đa hài					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên ráp được mạch dao động đa hài

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch dao động đa hài

- Các bước lắp ráp mạch

Bài 8:	Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn				Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch,ứng dụng của điện tử công suất

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn

- Các bước lắp ráp mạch

Bài 9:	 Ráp mạch đèn sáng khi trời tối					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch. Hiểu được rõ hơn ứng dụng của quang trở

Nội dung:

- Mạch in mạch trời tối đèn sáng

- Các bước lắp ráp mạch

Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch, ứng dụng mạch đèn quảng cáo.

Nội dung:

  - Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần

  - Các bước lắp ráp mạch

Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ                         		Thời gian:10  giờ

Mục tiêu:

- Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch.

Nội dung:

      - Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót:

      - Các bước lắp ráp mạch:

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

-   Máy tính, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  Các loại linh kiện điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, IC, mạch in….

-  Các Board mạch điện tử

-  Đồng hồ đo VOM.

-  Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

4. Các điều kiện khác: Không.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.

+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của mạch ứng dụng.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên bo mạch cho sinh viên thực tập

- Đối với người học: Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, xử lý sự cố

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình thực tập điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2014.

[2] Giáo trình điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2012.

[3] Giáo trình linh kiện điều khiển – Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn  học: Thực hành Kỹ thuật số

Mã môn học: DDC704

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học sau môn học Kỹ thuật số.

- Tính chất: Đây là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc, là môn học nền tảng để học TH Lập trình PLC.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Đọc và hiểu được sơ đồ chân và bảng trạng thái của các IC số, Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch số

- Kỹ năng: Thực hành các mạch điện tử số, thiết kế được các mạch sử dụng IC số, Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng IC số

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sửa chữa được các mạch số đơn giản, Thiết kế và lắp ráp được các mạch IC số

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số và phần mềm mô phỏng Proteus 1.1. Quy định phòng TH 1.2. Quy trình thực hành 1.3. Cấu trúc mô hình KTS 1.4. Phần mềm mô phỏng Proteus Bài 2: Các cổng Logic 2.1. Cổng AND – IC 7408 2.2. Cổng NAND – IC 7400 2.3. Cổng NAND – IC 7410 2.4. Cổng OR – IC7432 2.5. Cổng NOR – IC 7402 2.6. Cổng ExOR – IC 7486 2.7. Cổng ExNOR - 74266 2.8. Cổng NOT – IC 7414 2.9. Mạch ứng dụng: Bài 3: Mạch dao động – Mạch đơn ổn 3.1 Vi mạch tạo xung đơn ổn - IC 74123 3.2 Vi mạch dao động – IC 555 3.3 Mạch dao động và đơn ổn dùng IC 555 3.4 Thiết kế mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555 Bài 4: Flip Flop 4.1 JK Flip Flop – IC 74112 4.2 Các mạch ứng dụng của JK Flip Flop 4.3 D Flip Flop – IC 7474 4.4 Các mạch ứng dụng của D Flip Flop Bài 5: Mạch đếm vòng 5.1 IC 4017 5.2 Các mạch ứng dụng của IC 4017 Bài 6: Mạch ghi dịch 6.1 IC 74164 6.2 Các mạch ứng dụng của IC 74164 6.3 IC 74194 6.4 Các mạch ứng dụng của IC 75194 Bài 7: Mạch đếm 7.1 IC đếm BCD 7490 7.2 IC đếm MOD 12 7492 7.3 IC đếm nhị phân 4 bit 7493 7.4 Các mạch ứng dụng của IC đếm Bài 8: Mạch giải mã LED 7 đoạn 8.1 IC giải mã LED 7 đoạn Anode chung - IC 7447 và IC 74247 8.2 IC giải mã LED 7 đoạn Cathode chung – IC 4511 8.3 Các mạch ứng dụng IC giải mã LED 7 đoạn Bài 9: Mạch đếm có đặt trước số đếm 9.1 IC đếm BCD có đặt trước số đếm 74192 9.2 Các mạch ứng dụng của IC 74192 Bài 10: Mạch cộng – Mạch so sánh - Mạch mã hóa 10.1 Mạch cộng 2 số nhị phân 4 bit – IC 74283 10.2 Mạch so sánh 2 số nhị phân 8 bit – IC 7485 10.3 Mạch mã hóa 10 sang 4 đường – IC 74148 10.4 Các mạch ứng dụng Bài 11: Mạch đa hợp – Mạch đếm nhị phân – Mạch giải mã 11.1 Mạch đa hợp 8 kênh – IC 74151 11.2 Mạch đếm nhị phân 12 bit – IC 4040 11.3 Mạch đếm nhị phân 14 bit – IC 4020 11.4 Mạch dao động và chia tần số – IC 4060 11.5 Mạch đếm BCD dùng IC 4518 11.6 Mạch giải mã từ 3 sang 9 – IC 74138 11.7 Mạch giải mã từ 2 sang 4 – IC 74139 Bài 12: Mạch chuyển đổi ADC, DAC 12.1 Mạch chuyển đổi ADC 0809 12.2 Mạch chuyển đổi DAC 0808 12.3 Mô phỏng ADC và DAC 12.4 Mạch đo nhiệt độ hiển thị trên LED 7 đoạn | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

- Nội dung chi tiết

Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số và phần mềm mô phỏng Proteus

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các quy định, quy trình thực hành Kỹ thuật số.

- Thực hiện mô phỏng mạch số logic trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

1.1. Quy định phòng TH

1.2. Quy trình thực hành

1.3. Cấu trúc mô hình KTS

1.4. Phần mềm mô phỏng Proteus

Bài 2: Các cổng Logic                                                                   Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các loại cổng logic thông dụng.

- Sử dụng IC cổng logic để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

2.1. Cổng AND – IC 7408

2.2. Cổng NAND – IC 7400

2.3. Cổng NAND – IC 7410

2.4. Cổng OR – IC7432

2.5. Cổng NOR – IC 7402

2.6. Cổng ExOR – IC 7486

2.7. Cổng ExNOR - 74266

2.8. Cổng NOT – IC 7414

2.9. Mạch ứng dụng:

2.9.1. Mạch dao động dùng cổng logic

2.9.2. Mạch điều khiển đèn cầu thang

Bài 3: Mạch dao động – Mạch đơn ổn                                    Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các IC tạo xung đơn ổn và IC tạo dao động 555.

- Sử dụng IC 555 để tạo mạch dao động đơn ổn và mạch tạo xung 1Hz.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

3.1 Vi mạch tạo xung đơn ổn  - IC 74123

3.2 Vi mạch dao động – IC 555

3.3 Mạch dao động và đơn ổn dùng IC 555

3.4 Thiết kế mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555

Bài 4: Flip Flop                                                                                           Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các loại Flip Flop.

- Sử dụng các Flip Flop để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

4.1 JK Flip Flop – IC 74112

4.2 Các mạch ứng dụng của JK Flip Flop

4.2.1 Mạch đếm không đồng bộ

4.2.2 Mạch đếm đồng bộ

4.3 D Flip Flop – IC 7474

4.4 Các mạch ứng dụng của D Flip Flop

4.4.1 Mạch ghi dịch

4.4.2 Mạch đếm vòng

Bài 5: Mạch đếm vòng                                                                                Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC 4017.

- Sử dụng IC 4017 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

5.1 IC 4017

5.2 Các mạch ứng dụng của IC 4017

5.2.1 Mạch đếm

5.2.2 Mạch điều khiển đèn giao thông

5.2.3 Mạch điều khiển lệch pha

Bài 6: Mạch ghi dịch                                                                        Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC 74164, IC 74194.

- Sử dụng IC 74164, IC 74194 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

6.1 IC 74164

6.2 Các mạch ứng dụng của IC 74164

6.2.1 Mạch sáng dần tắt dần

6.2.2 Mạch sáng đần tắt dần

6.2.3 Mạch sáng tắt xen kẽ

6.3 IC 74194

6.4 Các mạch ứng dụng của IC 75194

6.4.1 Mạch sáng dần tắt dần

6.4.2 Mạch sáng dần tắt hết

Bài 7: Mạch đếm                                                                             Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC đếm 7490, 7492, 7493.

- Sử dụng IC đếm 7490, 7492, 7493 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

7.1 IC đếm BCD 7490

7.2 IC đếm MOD 12 7492

7.3 IC đếm nhị phân 4 bit 7493

7.4 Các mạch ứng dụng của IC đếm

7.4.1 Đếm MOD 2

7.4.2 Đếm MOD 10

7.4.3 Đếm MOD 5

7.4.4 Đếm MOD 6

7.4.5 Đếm MOD 7

7.4.6 Đếm BCD từ 00 đến 99

7.4.7 Đếm BCD từ 00 đến 59

7.4.8 Đếm BCD từ 00 đến 23

Bài 8: Mạch giải mã LED 7 đoạn                                                 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC giải mã 7447, 74247, 4511.

- Sử dụng IC giải mã 7447, 74247, 4511 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

8.1  IC giải mã LED 7 đoạn Anode chung - IC 7447 và IC 74247

8.2  IC giải mã LED 7 đoạn Cathode chung – IC 4511

8.3  Các mạch ứng dụng IC giải mã LED 7 đoạn

8.3.1 Mạch đếm BCD từ  00 đến 99

8.3.2 Mạch đếm BCD từ 00 đến 59

8.3.3 Mạch đếm BCD từ 00 đến 23

8.3.4 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 có xóa số 0 vô nghĩa

8.3.5 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 có nút điều khiển đếm / ngừng

Bài 9: Mạch đếm có đặt trước số đếm                                       Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC đếm 74192.

- Sử dụng IC đếm 74192 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

9.1  IC đếm BCD có đặt trước số đếm 74192

9.2  Các mạch ứng dụng của IC 74192

9.2.1 Mạch đếm BCD – đếm lên

9.2.2 Mạch đếm BCD – đếm xuống

9.2.3 Mạch đếm lên  / xuống theo nút nhấn Up/ Down

Bài 10: Mạch cộng – Mạch so sánh -  Mạch mã hóa                          Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC 74283, 7485, 74148.

- Sử dụng IC 74283, 7485, 74148 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

10.1 Mạch cộng 2 số nhị phân 4 bit – IC 74283

10.2 Mạch so sánh 2 số nhị phân 8 bit – IC 7485

10.3 Mạch mã hóa 10 sang 4 đường – IC 74148

10.4 Các mạch ứng dụng

Bài 11: Mạch đa hợp – Mạch đếm nhị phân – Mạch giải mã            Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC 74151, 4040, 4020, 4060, 4518, 74138, 74139.

- Sử dụng IC 74151, 4040, 4020, 4060, 4518, 74138, 74139 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

11.1 Mạch đa hợp 8 kênh – IC 74151

11.2 Mạch đếm nhị phân 12 bit – IC 4040

11.3 Mạch đếm nhị phân 14 bit – IC 4020

11.4 Mạch dao động và chia tần số  – IC 4060

11.5 Mạch đếm BCD dùng IC 4518

11.6 Mạch giải mã từ 3 sang 9 – IC 74138

11.7 Mạch giải mã từ 2 sang 4 – IC 74139

Bài 12: Mạch chuyển đổi ADC, DAC                                                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các mạch chuyển đổi ADC 0809, DAC 0808.

- Sử dụng các mạch chuyển đổi ADC 0809, DAC 0808 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

12.1 Mạch chuyển đổi ADC 0809

12.2 Mạch chuyển đổi DAC 0808

12.3 Mô phỏng ADC và DAC

12.4 Mạch đo nhiệt độ hiển thị trên LED 7 đoạn

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập

2. Trang thiết bị máy móc:

    - Bộ thí nghiệm Kỹ thuật số.

    - Máy tính có cài đặt phần mềm Proteus

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các loại IC, dây cắm nối mạch

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

    - Kiến thức cơ bản về các loại IC và cách sử dụng các loại IC này để thiết kế các dạng mạch tổ hợp, mạch tuần tự v.v…

- Kỹ năng:

    - Tính toán thiết kế, mô phỏng và thực hiện các mạch số logic.

    - Đo kiểm xác nhận hoạt động của mạch..

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của mạch ứng dụng.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

    - Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Nhiệt tình, đủ kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy.

+ Biết sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus.

    - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo tài liệu, nhiệt tình thực hành.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

+ Mạch tạo xung dùng IC555

+ Các cổng logic

+ Mạch đếm

+ Mạch ghi dịch

+ Mạch giải mã LED 7 đoạn

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập Kỹ Thuật Số, Khoa Điện-Điện Tử CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, 2020

  - Tài liệu tham khảo

- Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

- Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.

- John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Đo lường tự động và Cảm biến thông minh

Mã môn học: DDC716

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Điện công ngiệp, Cơ điện tử, Tự động hóa.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Điện công ngiệp, Cơ điện tử, Tự động hóa.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

- Nắm được các đặc trưng, khái niệm, đặc điểm, các bài tập đánh giá về nên tảng Internet vạn vật

- Hiểu cách cài đặt, kết nối và bảo tri dự phòng cơ sở dữ liệu

- Giới thiệu về giao thức truyền thông I-O Link:

- Các công cụ cấu hình I-O Link

- Thông số kỹ thuật cho hệ thống I-O Link

- Ứng dụng điều khiển hệ thống bằng cảm biến tiệm cận từ thông minh

- Ứng dụng điều khiển hệ thống bằng cảm biến tiệm quang điện thông minh

- Ứng dụng điều khiển hệ thống bằng cảm biến tiệm siêu âm thông minh

- Sinh viên hiểu nguyên tắc đo lường tự động

- Sinh viên hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến thông minh.

- Sinh viên lập trình điều khiển được một số loại cảm biến thông minh thông dụng.

- Sinh viên Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

- Cài đặt và kết nối cho truyền thông I-O Link

- Sinh viên lắp ráp, thí nghiệm, khảo sát kết quả đo tự động các đại lượng

- Sinh viên lắp ráp  được một số loại cảm biến thông minh thông dụng.

- Nhận dạng được các loại thông minh: cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến áp lực, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí, cảm biến khói, cảm biến khí gas, cảm biến độ ẩm, thu phát RF, cảm biến truyền thông IoT

- Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

- Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Vận hành máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: : Đo áp suất bằng cảm biến áp suất | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Đo lưu lượng bằng cảm biến lưu lượng | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Đo lưu lượng đầy bằng cảm biến siêu âm | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Bài 5: Đo lưu lượng thông qua bộ truyền động khí nén | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Bài 6: Xác định áp suất và tốc độ dòng thể tích | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Bài 7: Tạo đường cong bơm đặc trưng | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Bài 8: Đổ đầy bể từ bên dưới bằng bơm Đổ đầy bể từ trên bằng bơm Đổ đầy bể từ trên xuống và đồng thời rút nước | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Bài 9: Điều khiển lưu lượng đầy bằng bộ điều khiển hai bước | 5 |  | 5 |  |
| 10 | Bài 10: Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển liên tục | 5 |  | 5 |  |
| 11 | Bài 11: Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tỷ lệ | 5 |  | 5 |  |
| 12 | Bài 12: Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tích hợp | 5 |  | 5 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Vận hành máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

    - Hiểu được nguyên lý Vận hành máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi

    - Kết nối và điều khiển được máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi

    - Giải thích được nguyên lý làm việc máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi

Nội dung:

- Đọc sơ đồ kết nối

- Đặc tính kỹ thuật của máy bơm với các giá trị điện áp thay đổi

- Các bước tiến hành

Bài 2: Đo áp suất bằng cảm biến áp suất	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến áp suất thông minh

- Xác định được loại cảm biến thông minh

- Ráp được mạch Đo áp suất bằng cảm biến áp suất

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến áp suất thông minh

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến áp suất thông minh

- Ráp mạch Đo áp suất bằng cảm biến áp suất

Bài 3: Đo lưu lượng bằng cảm biến lưu lượng 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

  - Phân biệt được ký hiệu, các loại cảm biến lưu lượng thông minh, tính năng sử dụng cũng như các loại cảm biến lưu lượng thông minh

  - Kết nối được cảm biến lưu lượng thông minh và bộ điều khiển

- Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của cảm biến siêu âm thông minh

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra cảm biến siêu âm thông minh

- Lập trình điều khiển cảm biến  cảm biến siêu âm thông minh

Bài 4: Đo lưu lượng đầy bằng cảm biến siêu âm 	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

  - Phân biệt được ký hiệu, các loại cảm biến siêu âm thông minh, tính năng sử dụng cũng như các loại cảm biến siêu âm thông minh

  - Kết nối được cảm biến siêu âm thông minh và bộ điều khiển, lập trình điều khiển được cảm biến siêu âm thông minh.

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của cảm biến siêu âm thông minh

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra cảm biến siêu âm thông minh

- Lập trình điều khiển cảm biến  cảm biến siêu âm thông minh

Bài 5: Đo lưu lượng thông qua bộ truyền động khí nén	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được Ứng dụng Đo lưu lượng thông qua bộ truyền động khí nén

- Kết nối được mạch ngõ vào ra

- Thực hiện được Đo lưu lượng thông qua bộ truyền động khí nén

Nội dung:

- Khảo sát sơ đồ mạch

- Vẽ được sơ đồ kết nối ngõ vào ra

- Các bước tiến hành

Bài 6: Xác định áp suất và tốc độ dòng thể tích	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được Xác định áp suất và tốc độ dòng thể tích

- Kết nối được mạch ngõ vào ra

- Thự hiện được Xác định áp suất và tốc độ dòng thể tích

Nội dung:

- Khảo sát sơ đồ mạch

- Vẽ được sơ đồ kết nối ngõ vào ra

- Lập trình điều khiển

Bài 7: Tạo đường cong bơm đặc trưng	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được Tạo đường cong bơm đặc trưng

- Kết nối được mạch ngõ vào ra

Tiến hành được Tạo đường cong bơm đặc trưng

Nội dung:

- Khảo sát sơ đồ mạch

- Vẽ được sơ đồ kết nối ngõ vào ra

- Các bước thực hiện

Bài 8: Đổ đầy bể từ bên dưới bằng bơm, Đổ đầy bể từ trên bằng bơm, Đổ đầy bể từ trên xuống và đồng thời rút nước 	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được Ứng dụng Đổ đầy bể từ bên dưới bằng bơm, Đổ đầy bể từ trên bằng bơm, Đổ đầy bể từ trên xuống và đồng thời rút nước Kết nối được mạch ngõ vào ra

- Thực hiện được thí nghiệm Đổ đầy bể từ bên dưới bằng bơm, Đổ đầy bể từ trên bằng bơm, Đổ đầy bể từ trên xuống và đồng thời rút nước Kết nối được mạch ngõ vào ra

Nội dung:

  - Khảo sát sơ đồ khối hệ thống

  - Sơ đồ kết nối vào ra

  - Các bước thực hiện

Bài 9: Điều khiển lưu lượng đầy bằng bộ điều khiển hai bước 	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được Điều khiển lưu lượng đầy bằng bộ điều khiển hai bước

- Thực hiện được thí nghiệm Điều khiển lưu lượng đầy bằng bộ điều khiển hai bước

Nội dung:

  - Nguyên lý của thí nghiệm

  - Khảo sát sơ đồ mạch

  - Kết nối hệ thống

  - Các bước điều khiển

Bài 10: Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển liên tục 	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được Điều khiển lưu lượng đầy bằng bộ điều khiển liên tục

- Thực hiện được thí nghiệm Điều khiển lưu lượng đầy bằng bộ điều khiển liên tục

Nội dung:

- Nguyên lý của thí nghiệm

- Khảo sát sơ đồ mạch

- Kết nối hệ thống

- Các bước điều khiển

Bài 11: Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tỷ lệ 	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được nguyên lý Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tỷ lệ

- Ráp được mạch Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tỷ lệ

Nội dung:

- Nguyên lý của thí nghiệm

- Khảo sát sơ đồ mạch

- Kết nối hệ thống

- Các bước điều khiển

Bài 12: Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tích hợp	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được nguyên lý Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tích hợp

- Ráp được mạch Điều khiển lưu lượng đầy với bộ điều khiển tích hợp

Nội dung:

- Nguyên lý của thí nghiệm

- Khảo sát sơ đồ mạch

- Kết nối được bộ thí nghiệm

- Các bước điều khiển

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành phù hợp chuyên môn

2. Trang thiết bị máy móc:

- Xưởng thực hành trang bị EDU KIT PA

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các loại cảm biến thông minh, biến áp, IC, mạch in….

- Đồng hồ đo VOM.

- Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

2. Phương pháp:

- Áp dụng phương pháp kiểm tra trực tiếp sau mỗi bài thực hành, thí nghiệm

- Sinh viên viết báo cáo theo yêu cầu sau mỗi bài thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng các ngành thuộc khoa điện, điện tử

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên bo mạch cho sinh viên thực tập

- Đối với mỗi đề tài học tập: Giáo viên phải được đào tạo và huấn luyện bộ thí nghiệm EDU KIT PA.

- Đối với người học:

- Đối với mỗi đề tài học tập: Sinh viên cần phải thực hiện  từng bước theo hướng dẫn của giảng viên

- Lưu ý an toàn người và thiết bị

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- Giáo trình: Các đề tài học tập bộ thí ngiệm EDU KIT PA

- Tài liệu tham khảo:

  - Giáo trình cảm biến – Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật  năm 2006

  - Giáo trình kỹ thuật cảm biến – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam  năm 2006

  - http://omron.com

  - http://Arduino,vn

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Động cơ cảm ứng một pha và ba pha

Mã môn học: DDC7147

Thời gian thực hiện môn học: 31 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học ”Động cơ cảm ứng một pha và ba pha ” được bố trí học sau các môn học chung và các môn học cơ sở.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại động cơ cảm ứng một pha và ba pha thông dụng.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại động cơ cảm ứng một pha và ba pha thông dụng.

- Kiểm tra, xác định các đầu dây và đấu nối vận hành động cơ cảm ứng ba pha và một pha.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Tự rèn luyện kỹ năng thực hành. Kỹ năng làm việc cá nhân (độc lập) và theo nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giở) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Động cơ cảm ứng ba pha | 19 | 8 | 10 | 1 |
|  | 1.1 Giới thiệu |  | 1 |  |  |
|  | 1.2 Cấu tạo |  |  |  |  |
|  | 1.3 Từ trường trong động cơ cảm ứng ba pha |  | 1 |  |  |
|  | 1.4 Nguyên lý làm việc của động cơ cảm ứng ba pha |  | 1 |  |  |
|  | 1.5 Các phương trình điện áp và dòng điện |  | 1 |  |  |
|  | 1.6 Mạch điện tương đương |  | 0,5 |  |  |
|  | 1.7 Biểu đồ năng lượng và hiệu suất động cơ |  | 1 |  |  |
|  | 1.8 Moment quay động cơ |  | 0,5 |  |  |
|  | 1.9 Khởi động động cơ cảm ứng ba pha |  | 1 |  |  |
|  | 1.10 Điều chỉnh tốc độ động cơ cảm ứng |  | 1 |  |  |
|  | 1.11 Bài tập |  |  | 10 |  |
| 2 | Chương 2: Động cơ cảm ứng một pha | 12 | 5 | 6 | 1 |
|  | 2.1 Giới thiệu |  | 2 |  |  |
|  | 2.2 Nguyên lý làm việc |  |  |  |  |
|  | 2.3 Các loại động cơ cảm ứng một pha |  | 2 |  |  |
|  | 2.4 Động cơ cảm ứng ba pha sử dụng nguồn điện một pha |  | 1 |  |  |
|  | 2.5 Bài tập |  |  | 6 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Động cơ cảm ứng ba pha	Thời gian:18 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của động cơ cảm ứng ba pha.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của động cơ cảm ứng ba pha.

- Kiểm tra, xác định các đầu dây và đấu nối vận hành động cơ cảm ứng ba pha

Nội dung:

- Giới thiệu

- Cấu tạo

- Từ trường trong động cơ cảm ứng ba pha

- Nguyên lý làm việc của động cơ cảm ứng ba pha

- Các phương trình điện áp và dòng điện

- Mạch điện tương đương

- Biểu đồ năng lượng và hiệu suất động cơ

- Moment quay động cơ

- Khởi động động cơ cảm ứng ba pha

- Điều chỉnh tốc độ động cơ cảm ứng

- Bài tập

Chương 2: Động cơ cảm ứng một pha	Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của động cơ cảm ứng một pha.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của động cơ cảm ứng một pha.

- Kiểm tra, xác định các đầu dây và đấu nối vận hành các loại động cơ cảm ứng một pha.

Nội dung:

- Giới thiệu

- Nguyên lý làm việc của động cơ cảm ứng một pha.

- Các loại động cơ cảm ứng một pha

- Động cơ cảm ứng ba pha sử dụng nguồn điện một pha

- Bài tập

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình máy điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Giáo trình Máy điện

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

  - Kiến thức: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện.

  - Kỹ năng:

-  Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện.

-   Kiểm tra, xác định các đầu dây và đấu nối vận hành các loại động cơ  cảm ứng một pha và ba pha.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức môn học.

- Trung thực trong kiểm tra.

- Tổ chức công việc khoa học, an toàn và hiệu quả.

- Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

2. Phương pháp:

- Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

- Các đặc tính, các đại lượng định mức, các tổn hao và năng lượng của máy điện

- Kiểm tra, xác định các đầu dây và đấu vận hành các động cơ cảm ứng.

4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.

- Nguyễn Kim Đính – Kỹ Thuật Điện – NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2003.

- Nguyễn Thế Kiệt – GT Máy điện (Bậc Cao Đẳng CN) – Cao Đẳng Lý Tự Trọng  (Lưu hành nội bộ 2016)

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Khí cụ điện

Mã môn học: DDC715

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học  An toàn điện, Mạch điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

- Kỹ năng:

- Tính toán, chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về khí cụ điện | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Khái niệm |  | 2 |  |  |
|  | - Chức năng của khí cụ điện |  |  |  |  |
|  | - Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện |  |  |  |  |
|  | - Phân loại khí cụ điện |  |  |  |  |
|  | - Phát nóng khí cụ điện |  | 2 |  |  |
|  | - Tiếp xúc điện – Tiếp điểm |  |  |  |  |
|  | - Hồ quang điện |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt | 2 | 2 |  |  |
|  | - Công tắc |  | 2 |  |  |
|  | - Nút nhấn |  |  |  |  |
|  | - Cầu dao |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ | 12 | 11 |  |  |
|  | - Rơle dòng điện (RI) |  | 1 |  |  |
|  | - Rơle điện áp (RU) |  | 1 |  |  |
|  | - Rơle nhiệt |  | 2 |  |  |
|  | - Cầu chì. |  | 2 |  |  |
|  | - Máy cắt hạ áp: (Circuit Breaker: CB) |  | 3 |  |  |
|  | - Thiết bị chống dòng rò (RCD) |  | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4: Khí cụ điện điều khiển | 6 | 6 |  | 1 |
|  | - Công tắc tơ |  | 2 |  |  |
|  | - Rơle trung gian |  | 1 |  |  |
|  | - Rơle tốc độ |  | 1 |  |  |
|  | - Rơle thời gian |  | 2 |  |  |
| 5 | Chương 5: Một số mạch ứng dụng | 6 | 5 |  |  |
|  | - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN  VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê được các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện; phân loại được khí cụ điện;

- Giải thích được sự phát nóng khí cụ điện làm việc trong chế độ dài hạn; chế độ ngắn hạn; chế độ ngắn hạn lặp lại;

- Liệt kê được vật liệu để làm tiếp điểm; những yêu cầu cơ bản của vật liệu làm tiếp điểm;

- Liệt kê được nguyên nhân phát sinh hồ quang, tác hại của hồ quang, giải pháp hạn chế hồ quang trong khí cụ điện;

Nội dung:

  - Khái niệm

  - Chức năng khí cụ điện

- Nhóm khí cụ điện đóng cắt

- Nhóm khí cụ điện dùng để hạn chế dòng điện, điện áp

- Nhóm khí cụ điện dùng để mở máy, điều khiển

- Nhóm khí cụ điện kiểm tra, theo dõi

- Nhóm khí cụ điện biến đổi dòng điện, điện áp

  - Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện

  - Phân loại

- Theo chức năng

- Theo nguyên lý làm việc

- Theo nguồn điện

- Theo độ lớn của điện áp làm việc

- Theo điều kiện môi trường

  - Phát nóng khí cụ điện

- Chế độ làm việc dài hạn

- Chế độ làm việc ngắn hạn

- Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại

- Chế độ phát nóng khi ngắn mạch

  - Tiếp xúc điện – tiếp điểm

    - Khái niệm

    - Phân loại

    - Tiếp điểm

- Các kiểu tiếp điểm thường dùng

- Nguyên nhân gây hư hỏng tiếp điểm

  - Hồ quang điện

Chương 2: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT 	Thời gian: 2  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, cấu tạo, phân loại, công dụng, phạm vi ứng dụng của công tắc, công tắc hành trình, nút nhấn, cầu dao;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của công tắc hành trình, cầu dao;

- Tính toán lựa chọn công tắc, nút nhấn, cầu dao cho phụ tải thực tiễn.

Nội dung:

  - Công tắc

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật

- Công tắc hành trình

  - Nút nhấn

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Nguyên lý hoạt động

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật

  - Cầu dao

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Nguyên lý hoạt động

- Phân loại – Ký hiệu

- Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Chương 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ 	Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày khái niệm, cấu tạo, phân loại và phạm vi ứng dụng của rơ le điện từ, rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le nhiệt, cầu chì, CB, ELCB.

- Giải thích được nguyên lý làm việc và thông số kỹ thuật của rơ le điện từ, rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le nhiệt, cầu chì, CB, ELCB;

- Tính toán, lựa chọn được rơ le điện từ, rơ le dòng điện, rơ le điện áp, rơ le nhiệt, cầu chì, CB, ELCB

Nội dung:

  - Rơle dòng điện (RI)

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Thông số kỹ thuật

  - Rơle điện áp (RU)

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

- Thông số kỹ thuật

  - Rơle nhiệt

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Cầu chì.

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Máy cắt hạ áp (CB)

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Thiết bị chống dòng rò (RCD)

  - Cấu tạo

  - Nguyên lý làm việc

  - Phân loại

  - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày khái niệm, cấu tạo, phân loại và phạm vi ứng dụng của contactor, rơ le trung gian, rơ le tốc độ, rơ le thời gian;

- Giải thích được nguyên lý làm việc và thông số kỹ thuật của contactor, rơ le trung gian, rơ le tốc độ, rơ le thời gian;

- Tính toán, lựa chọn được contactor, rơ le trung gian, rơ le tốc độ, rơ le thời gian theo yêu cầu thực tiễn.

Nội dung:

  - Công tắc tơ

  - Khái niệm

  - Cấu tạo

  - Nguyên lý làm việc

  - Phân loại

  - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle trung gian

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

- Thông số kỹ thuật

  - Rơle tốc độ

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Thông số kỹ thuật

  - Rơle thời gian

- Rơ le thời gian tác động trễ (ON – DELAY TIMING RELAY)

- Rơ le thời gian ngắt trễ (OFF – DELAY TIMING RELAY)

Chương 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG 	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu được các khí cụ điện, chức năng của các khí cụ điện dùng trong các mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha; mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha; mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian;

- Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha; mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha; mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian.

Nội dung:

    - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Giới thiệu mạch điện

- Nguyên lý làm việc

    - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

  - Giới thiệu mạch điện

  - Nguyên lý làm việc

    - Mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian

5.3.1  Giới thiệu mạch điện

5.3.2  Nguyên lý làm việc

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình khí cụ điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

  - Kỹ năng:

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về khí cụ điện

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

- Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

- Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.

- K.B. Raina, S.k.bhattcharya, Phạm Văn Niên (dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật 1996.

- Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- TS. Hồ Xuân Thanh, Th.S Phạm Xuân Hổ – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010.

- PGS.TS. Đào Hoa Việt – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Hệ thống điện cơ bản

Mã môn học: DDC7154

Thời gian thực hiện môn học: 31 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Bài tập: 16 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí tính chất của môn học:

  - Vị trí: Môn học này phải được học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn điện, Mạch điện, Máy điện và học song song với Vẽ điện, Khí cụ điện.

  - Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

  - Đạt được các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện và các phần tử của hệ thống điện, hiểu biết đầy đủ các kiến thức về hệ thống phát điện, truyền tải và phân phối điện năng từ trạm phát điện đến các điểm điều khiển và bảo vệ trong suốt quá trình lắp đặt các hộ tiêu thụ điện.

2. Kỹ năng:

  - Người học có thể mô tả các nguyên tắc hoạt động và các tính năng cấu tạo của máy phát điện cao áp và các bộ phận thành phần của hệ thống truyền tải điện.

  - Người học cũng có thể mô tả cả hệ thống phân phối vòng kín và xuyên tâm cũng như các yêu cầu điều khiển và bảo vệ cơ bản của hệ thống, các phương pháp cách ly, điều khiển, bảo vệ và nối đất của hệ thống điện hạ thế.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  - Rèn luyện thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập cũng như trong thực tế công việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Hệ thống điện | 4 | 2 | 2 | 1 |
|  | - Khái niệm chung về hệ thống điện, các đặc điểm cơ bản của năng lượng điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các dạng nguồn điện, các phần tử hệ thống điện |  |  | 1 |  |
|  | - Các dạng lưới điện, phụ tải điện, các loại hộ tiêu thụ điện |  | 1 | 1 |  |
| 2 | Chương 2: Phát điện | 5 | 2 | 3 |  |
|  | - Nguyên lý phát điện |  | 1 |  |  |
|  | - Máy phát điện cao áp: Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các đặc điểm chính |  |  | 1 |  |
|  | - Vận hành máy phát điện |  | 1 | 2 |  |
| 3 | Chương 3: Truyền tải và phân phối điện năng | 7 | 3 | 3 |  |
|  | - Hệ thống đường dây truyền tải và phân phối điện năng |  | 1 | 1 |  |
|  | - Hệ thống trạm điện: Trạm phân phối, trạm biến áp trung gian, trạm biến áp phân phối |  | 1 | 1 |  |
|  | - Hệ thống lưới phân phối hình tia, vòng kín và xuyên tâm |  | 1 | 1 |  |
| 4 | Chương 4: Điều khiển vận hành và bảo vệ hệ thống điện | 7 | 3 | 4 | 1 |
|  | - Nguyên lý cơ bản điều khiển và vận hành hệ thông điện |  | 1 | 1 |  |
|  | - Các trạm điều khiển vận hành hệ thống điện |  | 1 | 1 |  |
|  | - Nguyên lý bảo vệ rơle, các loại rơle bảo vệ, các hệ thống bảo vệ rơle |  | 1 | 2 |  |
| 5 | Chương 5: Hệ thống điện hạ thế | 8 | 3 | 4 |  |
|  | - Đặc điểm cấu trúc của lưới điện hạ thế, các loại đường dây hạ thế |  | 1 |  |  |
|  | - Các phương pháp bảo vệ và cách ly đường dây hạ thế |  | 1 | 2 |  |
|  | - Bảo vệ và nối đất hệ thống điện hạ thế |  | 1 | 2 |  |
|  | Tổng | 31 | 13 | 16 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Hệ thống điện	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được các đặc điểm của năng lượng điện, nguyên lý cấu tạo cơ bản của các nhà máy điện.

- Hiểu rõ về các dạng lưới điện, phụ tải điện và các loại hình hộ tiêu thụ

Nội dung:

  - Khái niệm chung về hệ thống điện, các đặc điểm cơ bản của năng lượng điện

  - Các dạng nguồn điện, các phần tử hệ thống điện

  - Các dạng lưới điện, phụ tải điện, các loại hộ tiêu thụ điện

Chương 2 : Phát điện	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Mô tả và trình bày được nguyên lý cơ bản của việc sản xuất ra năng lượng điện,

- Phân tích chính xác về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành máy phát điện cao áp.

Nội dung:

- Nguyên lý phát điện

- Máy phát điện cao áp: Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các đặc điểm chính

- Vận hành máy phát điện

Chương 3: Truyền tải và phân phối điện năng	Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu rõ và trình bày được hệ thống phát điện, truyền tải và phân phối điện.

- Hiểu rõ về hệ thống và chức năng các loại trạm điện.

- Trình bày và phân tích được đặc điểm, tính chất các hệ thống lưới phân phối chính

Nội dung:

- Hệ thống đường dây truyền tải và phân phối điện năng

- Hệ thống trạm điện: Trạm phân phối, trạm biến áp trung gian, trạm biến áp phân phối

- Hệ thống lưới phân phối hình tia, vòng kín và xuyên tâm

Chương 4: Điều khiển vận hành và bảo vệ hệ thống điện	Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được các nguyên lý cơ bản trong điều khiển và vận hành hệ thông điện.

- Hiểu rõ các hoạt động của hệ thống bảo vệ và trung tâm điều độ vận hành lưới điện.

- Trình bày và phân tích được nguyên lý bảo vệ rơle, các loại rơle, hệ thống bảo vệ rơle

Nội dung:

- Nguyên lý cơ bản điều khiển và vận hành hệ thông điện

- Các trạm điều khiển vận hành hệ thống điện

- Nguyên lý bảo vệ rơle, các loại rơle bảo vệ, các hệ thống bảo vệ rơle

Chương 5: Hệ thống điện hạ thế	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được đặc điểm cấu trúc của lưới điện hạ thế, các loại đường dây hạ thế.

- Phân tích được các phương pháp bảo vệ và cách ly đường dây hạ thế, bảo vệ và nối đất hệ thống điện hạ thế.

Nội dung:

- Đặc điểm cấu trúc của lưới điện hạ thế, các loại đường dây hạ thế

- Các phương pháp bảo vệ và cách ly đường dây hạ thế

- Bảo vệ và nối đất hệ thống điện hạ thế

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng cung cấp điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Giáo trình

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Hệ thống phát điện, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điên năng.

- Nguyên lý cấu tạo và hoạt động máy phát điện cao áp.

- Các hệ thống phân phối điện của mạng điện hạ thế.

- Các yêu cầu điều khiển, cách ly, bảo vệ, nối đất hệ thống điện hạ thế.

  - Kỹ năng:

- Mô tả, phân tích, so sánh hệ thống phát – dẫn điện.

- Phân tích nguyên lý cấu tạo và hoạt động máy phát điện cao áp.

- Mô tả, phân tích hệ thống phân phối điện của mạng điện hạ thế.

- Phân tích các yêu cầu điều khiển, cách ly, bảo vệ và nối đất hệ thống điện hạ thế.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về Điện công nghiệp.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

- Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với người dạy:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phân tích hệ thống phát – dẫn điện và phụ tải điện.

- Trình bày nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện cao áp.

- Trình bày, phân tích hệ thống phân phối điện của mạng điện hạ thế.

4. Giáo trình, Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- GS. TS. Trần Bách, Lưới điện và hệ thống điện, NXBKHKT, 2010

- TS. Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú, Ngắn mạch trong hệ thống điện, NXBGD, 2009

- PGS. TS. Trần Quang Khánh, Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện, NXBGD, 2010

- TS. Hoàng Hữu Thận, Tính ngắn mạch và chỉnh định bảo vệ rơle trong hệ thống điện, NXBKHKT, 2006

- TS. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối điện, NXBKHKT, 2007

- TS. Vũ Quang Tuấn, Vận hành hệ thống điện, Trường ĐH Điện lực, 2009

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Kiểm tra và thử nghiệm lắp đặt điện

Mã môn học: DDC7155

Thời gian thực hiện môn học: 31 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận: 16; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Kỹ thuật Lắp đặt điện được bố trí học sau các môn học Cung cấp điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về lắp đặt đường dây trên không, lắp đặt mạng điện dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:

- Tính toán, lựa chọn phương án lắp đặt đường dây, lắp mạng điện sinh hoạt và điện xí nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật lắp đặt điện | 4 | 2 | 2 | 1 |
|  | 1.1 Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện |  | 1 |  |  |
|  | 1.2 Các kí hiệu thường sử dụng trong kỹ thuật lắp đặt điện |  |  |  |  |
|  | 1.3 Các công thức thường sử dụng để tính toán |  | 1 | 2 |  |
|  | 1.4 Các quy chuẩn vật tư, thiết bị dùng trong kỹ thuật lắp đặt điện |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Lắp đặt cáp điện | 11 | 5 | 5 |  |
|  | 2.1 Thông số và phạm vi ứng dụng của cáp điện |  | 1 | 1 |  |
|  | 2.2 Lựa chọn tiết diện cáp |  | 2 | 2 |  |
|  | 2.3 Lắp đặt cáp điện |  | 2 | 2 |  |
| 3 | Chương 3: Lắp đặt mạng điện dân dụng | 8 | 3 | 5 | 1 |
|  | 3.1 Khái quát chung về mạng điện dân dụng |  | 1 |  |  |
|  | 3.2 Sơ đồ điện dùng lắp đặt mạng điện dân dụng |  | 1 | 5 |  |
|  | 3.3 Yêu cầu của lưới điện và thiết bị điện trong nhà |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt mạng điện công nghiệp | 8 | 3 | 4 |  |
|  | 4.1 Khái quát chung về mạng điện công nghiệp |  | 1 |  |  |
|  | 4.2 Sơ đồ điện dùng lắp đặt mạng điện công nghiệp |  | 1 | 4 |  |
|  | 4.3 Lắp đặt mạng điện công nghiệp |  | 1 |  |  |
| Tổng cộng |  | 31 | 13 | 16 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản	Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật lắp đặt điện

Nội dung:

  - Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện

  - Các ký hiệu thường sử dụng trong kỹ thuật lắp đặt điện

  - Các công thức thường sử dụng để tính toán

  - Các quy chuẩn vật tư, thiết bị dùng trong kỹ thuật lắp đặt điện

Chương 2: Lắp đặt cáp điện	                     Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật lắp đặt cáp điện.

Nội dung:

2.1 Thông số và phạm vi ứng dụng của cáp điện

2.1.1 Đặc tính cáp điện lực

2.1.2 Cách điện của cáp điện lực

2.1.3 Các lớp vỏ bảo vệ cáp

2.2 Lựa chọn tiết diện cáp

2.3 Lắp đặt cáp điện

2.3.1 Các phương pháp đặt đường cáp

2.3.2 Đưa cáp vào vận hành

Chương 3: Lắp đặt mạng điện dân dụng	                         Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật lắp đặt mạng điện dân dụng

Nội dung:

3.1 Khái quát chung về mạng điện dân dụng

3.1.1 Khái quát lưới điện dân dụng

3.1.2 Phụ tải điện dân dụng

3.2 Sơ đồ điện dùng lắp đặt mạng điện dân dụng

3.2.1 Sơ đồ nguyên lý

3.2.2 Sơ đồ đơn tuyến

3.2.3 Sơ đồ đi dây

3.3 Yêu cầu của lưới điện và thiết bị điện trong nhà

Chương 4: Lắp đặt mạng điện công nghiệp	                       Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kỹ thuật lắp đặt mạng điện công nghiệp.

Nội dung:

4.1 Khái quát chung về mạng điện công nghiệp

4.1.1 Mạng điện công nghiệp

4.1.2 Yêu cầu chung khi thực hiện lắp đặt

4.2 Sơ đồ điện dùng lắp đặt mạng điện công nghiệp

4.2.1 Sơ đồ nguyên lý

4.2.2 Sơ đồ thực hành

4.3 Lắp đặt mạng điện công nghiệp

4.3.1 Hướng dẫn lắp đặt trong một số môi trường

4.3.2 Lắp đặt cáp điện trong công nghiệp

4.3.3 Thiết kế mạng điện công nghiệp

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình lắp đặt đường dây trên không, cáp điện, mạng điện công nghiệp, mạng điện dân dụng

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kỹ thuật lắp đặt mạng điện dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng: Tính toán, chọn phương án Kỹ thuật lắp đặt mạng điện dân dụng và công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt điện hiện hành.

- Kỹ thuật lắp đặt mạng điện dân dụng và công nghiệp

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Phan Đăng Khải – Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện – Nhà xuất bản giáo dục - 2010

[2]. Hướng dẫn thiết kế – Lắp đặt mạng điện dân dụng - Nguyễn Trọng Thắng, Trần Thế San - Hà Nội_ Khoa học Kỹ thuật, 2012

[3]. Nguyễn Trọng Thắng – Lắp Đặt Điện Công Nghiệp - Khoa học Kỹ thuật, 2012

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Tính toán và sửa chữa máy điện

Mã môn học: DDC7167

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; bài tập: 0 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học Tính toán và sửa chữa máy điện được bố trí học sau môn học máy điện.

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày các kiến thức cơ bản về máy điện quay và máy biến áp.

- Tính toán dây quấn của máy điện quay và máy biến áp.

- Kỹ năng:

- Tính toán được dây quấn của máy điện quay và máy biến áp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha | 19 | 18 |  | 1 |
|  | - Dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha có q là số nguyên |  | 5 |  | 1 |
|  | - Dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha có q là phân số |  | 2 |  |  |
|  | - Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu. | 10 | 10 |  |  |
| 3 | Chương 2: Tính toán máy biến áp | 11 | 10 |  | 1 |
|  | - Máy biến áp cách ly |  | 5 |  | 1 |
|  | - Máy biến áp tự ngẩu |  | 5 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 02 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Tính toán dây quấn máy điện không đồng bộ 3 pha  	Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Vẽ Sơ đồ triển khai dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha

- Trình bày được trình tự tính toán dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha.

Nội dung:

- Dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha có q là số nguyên

- Dây quấn đồng khuôn 1 lớp dạng tập trung

- Dây quấn đồng tâm 1 lớp dạng tập trung

- Dây quấn đồng khuôn 1 lớp dạng phân tán

- Dây quấn đồng tâm 1 lớp dạng phân tán

- Dây quấn xếp 2 lớp ( xếp kép)

- Dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha có q là phân số

- Dây quấn 1 lớp

- Dây quấn 2 lớp

- Tính toán dây quấn Stator động cơ không đồng bộ 3 pha mất số liệu.

- Trình tự tính toán dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha

- Bài tập

Chương 2:  Tính toán máy biến áp 1 pha 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự tính toán máy biến áp 1 pha.

Nội dung:

- Máy biến áp 1 pha cách ly

- Trình tự tính toán máy biến áp cách ly

- Bài tập

- Máy biến áp 1 pha tự ngẩu

- Trình tự tính toán máy biến áp tự ngẫu

- Bài tập

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô máy điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Giáo trình Tính toán và sửa chữa máy điện

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày các kiến thức cơ bản về động cơ không đồng bộ ba pha và máy biến áp;

- Trình bày phương pháp tính toán dây quấn của động cơ không đồng bộ ba pha và máy biến áp.

- Kỹ năng:

- Tính toán được dây quấn của động cơ không đồng bộ ba pha và máy biến áp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

-  Tính toán dây quấn của máy điện quay và máy biến áp

4. Tài liệu tham khảo:

    - Lý thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện. Ths. Nguyễn Trọng Thắng. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh – 2008.

    - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy Điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.

    - Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công Nghệ Chế Tạo và Tính Toán Sửa Chữa Máy Điện I, II – NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM 2010.

    - Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy Điện I, II – NXB Giáo Dục 2005

    - Vũ Gia Hanh (Chủ biên), Nguyễn Văn Sáu, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà – Máy Điện I, II – NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Điện tử công suất

Mã môn học: DDC714

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành Điện công nghiệp

- Tính chất: Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành Điện công nghiệp

- Mục tiêu môn học: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

- Kiến thức:

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử công suất vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch công suất ứng dụng cơ bản

+ Sinh viên tính toán được công suất của các loại mạch chỉnh lưu, các bộ biến đổi điện áp.

- Về kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử công suất.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện công suất.

+ Tính toán chính xác công suất mạch chỉnh lưu.

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

            - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số |  | Lý thuyết |  | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận |  | Kiểm tra |  |
| 1 2 3 4 | Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT - Diode công suất và ứng dụng - Tổng quan về Diode. - Diode công suất và ứng dụng - Transistor - Tổng quan về transistor - Transistor công suất v ứng dụng - SCR - Tổng quan về SCR - SCR công suất và ứng dụng - Triac - Tổng quan về Triac - Triac công suất và ứng dụng - MOSFET - Tổng quan về MOSFET - MOSFET công suất và ứng dụng Chương 2: MẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN 2.1 Chỉnh lưu 1 pha 2.1.1 Chỉnh lưu bán kỳ công suất 2.1.2 Chỉnh lưu toàn kỳ công suất 2.2 Chỉnh lưu 3 pha 2.2.1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha 2.2.2 Chỉnh lưu cầu 3 pha Chương 3: MẠCH CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN 3.1Chỉnh lưu 1 pha 3.1.1 Chỉnh lưu bán kỳ công suất 3.1.2 Chỉnh lưu toàn kỳ công suất 3.2 Chỉnh lưu 3 pha 3.2.1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha 3.2.2 Chỉnh lưu cầu 3 pha Chương 4: MẠCH NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP 4.1 Tổng quan 4.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 4.2.1 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 1 pha 4.2.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha 4.3 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 4.3.1 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 1 pha 4.3.2 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 3 pha Chương 5: CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP 5.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 5.1.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha 5.1.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 5.2 Bộ biến đổi điện áp một chiều 5.2.1 Tổng quan 5.2.2 Chopper 5.2.3 Bộ chuyển đổi Buck 5.2.4 Bộ chuyển đổi Boost Chương 6: BIẾN TẦN 6.1 Tổng quan 6.2 Bộ biến tần gián tiếp 6.2.1 Biến tần gián tiếp nguồn áp 6.2.2 Biến tần gián tiếp nguồn dòng 6.3 Bộ biến tần trực tiếp 6.3.1 Biến tần trực tiếp một pha 6.3.2 Biến tần trực tiếp ba pha | 6 6 5 4 5 4 |  | 6 1 1 2 1 1 6 3 3 4 2 2 4 0,5 1,5 2 4 2 2 4 2 2 |  |  |  | 1 1 |  |
| Tổng cộng |  |  | 30 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT          Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo của các linh kiện điện tử công suất

- Phân tích được hoạt động của từng loại linh kiện điện tử công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.

Nội dung :

- Diode công suất và ứng dụng

1.1.1. Tổng quan về Diode.

1.1.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.1.1.2  Các thông số của Diode.

1.1.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Diode

1.1.2  Diode công suất và ứng dụng

1.1.2.1  Đặc điểm Diode công suất

1.1.2.2  Ứng dụng.

- Transistor

1.2.1  Tổng quan về Transistor.

1.2.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.2.1.2   Các thông số của Transistor .

1.2.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Transistor

1.2.2   Transistor  công suất và ứng dụng

1.2.2.1  Đặc điểm Transistor  công suất

1.2.2.2  Ứng dụng.

- SCR

- Tổng quan về SCR.

1.3.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.3.1.2  Các các thông số của SCR .

1.3.1.3  Đặc tính đóng ngắt của SCR

- SCR  công suất và ứng dụng

1.3.2.1  Đặc điểm SCR  công suất lớn

1.3.2.2  Ứng dụng.

- TRIAC

- Tổng quan về Triac .

1.4.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.4.1.2  Các thông số của Triac .

1.4.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Triac

- Triac công suất và ứng dụng

1.4.2.1  Đặc điểm TRIAC  công suất lớn

1.4.2.2  Ứng dụng.

- MOSFET

- Tổng quan về MOSFET.

1.5.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.5.1.2   Các thông số của MOSFET .

1.5.1.3  Đặc tính đóng ngắt của MOSFET

- MOSFET công suất và ứng dụng

1.5.2.1  Đặc điểm MOSFET  công suất lớn

1.5.2.2  Ứng dụng

Chương 2: 	MẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN            Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha không điều khiển và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

2.1. Chỉnh lưu 1 pha

2.1.1  Chỉnh lưu một bán kỳ  .

2.1.1.1  Sơ đồ mạch.

2.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

2.1.1.3   Bài tập ứng dụng

2.1.2  Chỉnh lưu toàn  kỳ công suất

2.1.2.1   Sơ đồ mạch.

2.1.2.2  Hoạt động  - Các thông số của mạch.

2.1.2.3  Bài tập ứng dụng

2.2. Chỉnh lưu 3 pha

2.2.1  Chỉnh lưu hình tia 3 pha.

2.2.1.1   Sơ đồ mạch.

2.2.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

2.2.1.3   Bài tập ứng dụng

2.2.2  Chỉnh  lưu hình cầu 3 pha

2.2.2.1  Sơ đồ mạch.

2.2.2.2  Hoạt động  - Các thông số của mạch.

2.2.2.3  Bài tập ứng dụng

Chương 3: 	MẠCH CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN            Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha có điều khiển và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

3.1. Chỉnh lưu 1 pha

3.1.1  Chỉnh lưu một bán kỳ  .

3.1.1.1  Sơ đồ mạch.

3.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

3.1.1.3   Bài tập ứng dụng

3.1.2  Chỉnh lưu toàn  kỳ

3.1.1.1  Sơ đồ mạch.

3.1.2.2  Hoạt động  - Các thông số của mạch.

3.1.2.3  Bài tập ứng dụng

3.2. Chỉnh lưu 3 pha

3.2.1  Chỉnh lưu hình tia 3 pha.

3.2.1.1   Sơ đồ mạch.

3.2.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

3.2.1.3   Bài tập ứng dụng

3.2.2   Chỉnh  lưu hình cầu 3 pha

3.2.2.1 Sơ đồ mạch.

3.2.2.2  Hoạt động  - Các thông số của mạch.

3.2.2.3  Bài tập ứng dụng

Chương 4:  MẠCH NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP            	Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các dạng mạch nghịch lưu độc lập và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

4.1 Tổng quan

4.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng

4.2.1 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 1 pha

4.2.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha

4.3 Nghịch lưu độc lập nguồn áp

4.3.1 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 1 pha

4.3.2 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 3 pha

Chương 5:  CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP                           Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các bộ biến đổi điện áp và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

5.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều

5.1.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha

5.1.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha

5.2 Bộ biến đổi điện áp một chiều

5.2.1 Tổng quan

5.2.2 Chopper

5.2.3 Bộ chuyển đổi Buck

5.2.4 Bộ chuyển đổi Boost

Chương 6 :  BIẾN TẦN                           Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  các loại biến tần và ứng dụng của chúng  trong CN

Nội dung :

6.1 Tổng quan

6.2  Bộ biến tần gián tiếp

6.2.1 Biến tần gián tiếp nguồn áp

6.2.2 Biến tần gián tiếp nguồn dòng

6.3 Bộ biến tần trực tiếp

6.3.1 Biến tần trực tiếp một pha

6.3.2 Biến tần trực tiếp ba pha

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, LCD.

- Máy tính có cài phần mềm PSIM.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết, Linh kiện điện tử công suất

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử công suất vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch công suất ứng dụng cơ bản

+ Sinh viên tính toán được công suất của các loại mạch chỉnh lưu, các bộ biến đổi điện áp.

- Kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử công suất.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện công suất.

+ Tính toán chính xác công suất mạch chỉnh lưu.

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

+ Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

+ Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

+ Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp: Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng:

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

- Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL

3. Những trọng tâm cần chú ý: lập trình ứng dụng

4. Tài liệu tham khảo:

- Điện tử công suất – Lê Văn Doanh, Vụ trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề

- Giáo trình Điện Tử Công Suất – Châu Minh Thuyên, NXB Giáo Dục

- Giáo trình Điện Tử Công Suất – Lê Minh Phương, NXB ĐHQG TP.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Trang bị điện

Mã môn học: DDC712

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học khí cụ điện, máy điện, cung cấp điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản của mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích mạch điện.

- Phối hợp trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập cuối mỗi chương.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện | 2 | 2 |  | 1 |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha | 12 | 11 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc |  | 8 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn |  | 3 |  |  |
| 3 | Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều | 6 | 6 |  | 1 |
|  | - Mạch khởi động động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4: Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản | 10 | 9 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự. |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc luân phiên |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện	Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Liệt kê được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở và vòng kín;

- Nêu được ưu, nhược điểm điều khiển truyền động điện vòng hở và vòng kín.

Nội dung:

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Khái niệm

- Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

- Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra

- Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 	Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha;

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

Nội dung:

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay

- Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

- Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

Chương 3:  Điều khiển động cơ điện một chiều 	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều;

- Trình bày được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.

Nội dung:

- Mạch khởi động động cơ điện một chiều

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều

Chương 4:  Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản 	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu được sơ đồ mạch trang bị điện cơ bản;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch trang bị điện cơ bản;

- Phân tích được hư hỏng của các mạch trang bị điện cơ bản.

Nội dung:

4.1  Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

4.2  Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm

4.3  Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần

4.4  Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

4.5  Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc luân phiên.

4.6  Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng.

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng trang bị điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Giáo trình Trang bị điện

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn.

  - Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn;

- Giải thích được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc, tự giác trong học tập để tiếp thu các kiến thức, hình thành kỹ năng về trang bị điện cơ bản

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, động cơ một chiều; các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

- Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

- Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

- John M. Nadon, Bert J. Gelmine, EdwardD. McLaughlin – Industrial Electricity. 1994

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Điện công nghiệp

Mã môn học: DDC719

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học khí cụ điện, máy điện, cung cấp điện và trang bị điện.

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện công nghiệp cơ bản;

- Kỹ năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản;

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập cuối mỗi chương.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển | 17 | 16 |  | 1 |
|  | - Trang bị điện cho pa lăng, cầu trục |  | 8 |  |  |
|  | - Trang bị điện cho băng tải |  | 4 |  |  |
|  | - Trang bị điện cho thang máy |  | 4 |  |  |
| 2 | Chương 2: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại | 17 | 17 |  | 1 |
|  | ###### Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại |  | 1 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy khoan |  | 4 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy phay |  | 4 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy tiện |  | 4 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy mài |  | 4 |  |  |
| 3 | Chương 3: Các mạch điện công nghiệp cơ bản | 11 | 10 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho lò điện trở |  | 4 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy ép nhựa |  | 3 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần |  | 3 |  |  |
|  | Tổng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển 	Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện có trong sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Phân tích được hư hỏng cơ bản của mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy).

Nội dung:

- Trang bị điện cho pa lăng, cầu trục

- Trang bị điện cho palăng

- Trang bị điện cho cầu trục tháp K100

- Trang bị điện cho băng tải

- Khái quát về băng tải

- Trang bị điện cho băng tải

- Trang bị điện cho thang máy

- Khái quát về thang máy

- Trang bị điện cho thang máy có tốc độ trung bình

Chương 2:  Trang bị điện máy cho cắt gọt kim loại	Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện có trong sơ đồ mạch điện của máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài;

- Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điện của máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản của mạch điện máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài.

Nội dung:

- Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại

- Trang bị điện cho máy khoan

- Khái quát về máy khoan

- Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125

- Trang bị điện cho máy phay

- Khái quát về máy phay

- Trang bị điện cho máy phay 6P81

- Trang bị điện cho máy tiện

- Khái quát về máy tiện

- Trang bị điện cho máy tiện 16E20

- Trang bị điện cho máy mài

- Khái quát về máy mài

- Trang bị điện cho máy mài 3M642

Chương 3:  Các mạch điện công nghiệp cơ bản 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện có trong sơ đồ mạch điện lò điện trở, máy ép nhựa, trạm bơm nước tự động;

- Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điện của lò điện trở, máy ép nhựa, trạm bơm nước tự động;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản của mạch điện lò điện trở, máy ép nhựa, trạm bơm nước tự động.

Nội dung:

- Trang bị điện cho lò điện trở

- Khái quát về lò điện trở

- Trang bị điện cho lò điện trở

- Trang bị điện cho máy ép nhựa

- Khái quát về máy ép nhựa

- Trang bị điện cho máy ép nhựa

- Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần

    - Khái quát về trạm bơm nước tự động

    - Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng điện công nghiệp.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Giáo trình Điện công nghiệp

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện công nghiệp cơ bản;

  - Kỹ năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản;

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc, tự giác trong học tập để tiếp thu các kiến thức, hình thành kỹ năng về trang bị điện cơ bản

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện công nghiệp cơ bản.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

- Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

- Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

- John M. Nadon, Bert J. Gelmine, EdwardD. McLaughlin – Industrial Electricity. 1994

- Timothy J. Maloney – Modern Industrial Electronics -1996

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Quản lý tòa nhà thông minh

Mã môn học: DDC772

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Quản lý tòa nhà (BMS: Building Management System) được bố trí học sau các môn học Cung cấp điện, Điều khiển tự động...

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được tổng quan và đặc điễm kỹ thuật về hệ thống BMS, chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS cho tòa nhà đặc trưng.

- Trình bày được quy trình thi công, vận hành và bảo trì hệ thống tòa nhà

- Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích, lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý tòa nhà.

- Ứng dụng kiến thức về hệ thống BMS lựa chọn giải pháp cho hệ thống cơ điện trong tòa nhà.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

-   Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong việc chọn lựa thiết bị.

-   Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về hệ thống BMS | 4 | 4 |  |  |
|  | 1.1 Các hệ thống cơ bản trong quản lý tòa nhà |  | 2 |  |  |
|  | 1.2 Khái niệm và các lợi ích của hệ thống quản lý tòa nhà BMS |  | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2. Các đặc điểm kỹ thuật của hệ thống BMS | 8 | 7 |  | 1 |
|  | 2.1 Tổng quan về hệ thống quản lý tòa nhà BMS |  | 2 |  |  |
|  | 2.2 Thiết bị phần cứng hệ thống BMS |  | 3 |  |  |
|  | 2.3 Phần mềm hệ thống BMS |  | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3. Thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà | 12 | 12 |  |  |
|  | 3.1 Thông tin phục vụ thiết kế hệ thống BMS |  | 1 |  |  |
|  | 3.2 Hệ thống điều hòa không khí HVAC |  | 2 |  |  |
|  | 3.3 Hệ thống thông gió |  | 1 |  |  |
|  | 3.4 Hệ thống thang máy |  | 1 |  |  |
|  | 3.5 Hệ thống Camera-CCTV |  | 1 |  |  |
|  | 3.6 Hệ thống kiểm soát vào ra – Access control |  | 1 |  |  |
|  | 3.7 Hệ thống báo cháy và chữa cháy |  | 1 |  |  |
|  | 3.8 Hệ thống âm thanh công cộng (PA) |  | 1 |  |  |
|  | 3.9 Hệ thống cung cấp điện |  | 1 |  |  |
|  | 3.10 Hệ thống chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | 3.11 Hệ thống cấp và thoát nước |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4. Thi công lắp đặt, kiểm tra, vận hành, bảo trì hệ thống BMS | 6 | 5 |  | 1 |
|  | 4.1 Biện pháp thi công hệ thống BMS |  | 2 |  |  |
|  | 4.2 Kiểm tra chạy thử đơn động, liên động và tích hợp hệ thống BMS |  | 1 |  |  |
|  | 4.3 Vận hành thử và bàn giao hệ thống BMS |  | 1 |  |  |
|  | 4.4 Bảo trì hệ thống BMS |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Tổng quan về hệ thống BMS                                                  Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được quản lý tòa nhà BMS là gì và các lợi ích khi sử dụng hệ thống BMS trong quản lý các tòa nhà hiện nay.

- Trình bày được các chức năng cơ bản của các hệ thống kỹ thuật chính trong tòa nhà

Nội dung:

1.1  Các hệ thống cơ bản trong quản lý tòa nhà

1.2  Khái niệm và các lợi ích của hệ thống quản lý tòa nhà BMS

Chương 2. Các đặc điểm kỹ thuật của hệ thống BMS	                Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được tổng quan về hệ thống quản lý tòa nhà BMS

- Trình bày được cấu trúc cơ bản của hệ thống BMS

- Trình bày được chức năng nhiệm vụ của các phần cứng cũng như phần mềm trong hệ thống BMS

Nội dung:

2.1  Tổng quan về hệ thống quản lý tòa nhà BMS

2.2  Thiết bị phần cứng hệ thống BMS

2.3  Phần mềm hệ thống BMS

Chương 3. Thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà	         Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình thiết kế cơ bản của hệ thống BMS

- Trình bày được chức năng nhiệm vụ của các hệ thống cơ điện trong tòa nhà và cách kết hợp điều khiển với hệ thống quản lý chung.

Nội dung:

3.1   Thông tin phục vụ thiết kế hệ thống BMS

3.2   Hệ thống điều hòa không khí HVAC

3.3   Hệ thống thông gió tòa nhà

3.4   Hệ thống thang máy

3.5   Hệ thống Camera-CCTV

3.6   Hệ thống kiểm soát vào ra – Access control

3.7   Hệ thống báo cháy và chữa cháy

3.8   Hệ thống âm thanh công cộng (PA)

3.9   Hệ thống cung cấp điện

3.10 Hệ thống chiếu sáng

3.11 Hệ thống cấp và thoát nước

Chương 4. Thi công lắp đặt, kiểm tra, vận hành, bảo trì hệ thống BMS

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được các quy trình thi công hệ thống BMS

- Trình bày được biện pháp thi công cơ bản hệ thống ngoài thực tế

- Trình bày được quy trình kiểm tra và vận hành thử hệ thống BMS

- Trình bày được các nội dung trong dịch vụ bảo trì hệ thống BMS

Nội dung:

4.1  Biện pháp thi công hệ thống BMS

4.2  Kiểm tra chạy thử đơn động, liên động và tích hợp hệ thống BMS

4.3 Vận hành thử và bàn giao hệ thống BMS

4.4  Bảo trì hệ thống BMS

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Giáo trình quản lý tòa nhà thông minh

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Tổng quan và đặc điễm kỹ thuật về hệ thống BMS, chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS cho tòa nhà.

- Kỹ năng:

- Phân tích, lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống quản lý tòa nhà.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tổng quan về hệ thống BMS; đặc điễm kỹ thuật, chức năng của các hệ thống con trong BMS

- Các cơ cấu điều khiển, tác động trong BMS và các lưu ý trong thi công, vận hành và bảo trì hệ thống BMS.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, Nguyễn Văn Hoàn, LVTS,  2012.

- Hướng dẫn thiết kế hệ thống quản lý tòa nhà, NXB Xây Dựng

- Inteligent Buildings and Building Automation – ShengWei Wang – 2010.

- Integrated Building Management Systems in Data Central – Schneider Electric May – 2007.

- HVAC Handbook

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Vẽ điện

Mã môn học: DDC717

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết:..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện công nghiệp

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ đấu dây mạch điện dân dụng và công nghiệp

+ Vẽ được sơ đồ mặt bằng

+ Vẽ được sơ đồ vị trí

+ Đọc sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

+ Chuyển đổi được các dạng sơ đồ, dự trù vật tư

- Kỹ năng:

+ Vẽ sơ đồ mạch thành thạo, đúng tiêu chuẩn

+ Đọc được sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập / thí nghiệm / bài tập / thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Vẽ sơ đồ điện | 5 |  | 5 |  |
|  | - Tổng Quan Vẽ Điện |  |  |  |  |
|  | - Ký hiệu Và Qui ước các bản vẽ Điện |  |  |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad vẽ sơ đồ điện |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2: Vẽ Sơ đồ mạch điện đèn nung sáng | 5 |  | 5 |  |
|  | - Phương pháp vẽ Sơ đồ nguyên lí. |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp vẽ Sơ đồ đơn tuyến. |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp vẽ Sơ đồ đấu dây. |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3: Vẽ Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang và quạt trần | 5 |  | 5 |  |
|  | - Phương pháp Định dạng bản vẽ |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp Vẽ khung tên |  |  |  |  |
|  | - Vẽ Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang và quạt trần |  |  |  |  |
| 4 | Bài 4: Vẽ Sơ đồ mạch khởi động sao – tam giác | 5 |  | 5 |  |
|  | - Định dạng bản vẽ |  |  |  |  |
|  | - Vẽ khung tên |  |  |  |  |
|  | - Vẽ Sơ đồ mạch khởi động sao – tam giác |  |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Vẽ Sơ đồ đảo chiều quay động cơ ba pha | 5 |  | 5 |  |
|  | - Định dạng bản vẽ |  |  |  |  |
|  | - Vẽ khung tên |  |  |  |  |
|  | - Vẽ Sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ ba pha |  |  |  |  |
| 6 | Bài 6: Vẽ Sơ đồ cung cấp điện, trạm biến áp | 5 |  | 5 |  |
|  | - Định dạng bản vẽ |  |  |  |  |
|  | - Vẽ khung tên |  |  |  |  |
|  | - Vẽ Sơ đồ mạch cung cấp điện, trạm biến áp |  |  |  |  |
| 7 | Bài 7: Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ nối dây của một căn hộ | 5 |  | 5 |  |
|  | - Vẽ sơ đồ mặt bằng |  |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ nối dây của một căn hộ |  |  |  |  |
| 8 | Bài 8: Vẽ sơ đồ mạch điện mở máy qua cuộn kháng không đồng bộ 3 pha bằng khởi động từ | 5 |  | 5 |  |
|  | - Vẽ khung tên |  |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ nối dây |  |  |  |  |
| 9 | Bài 9: Vẽ sơ đồ điện mạch khởi động động cơ 3 pha | 5 |  | 5 |  |
|  | - Vẽ khung tên |  |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ điện mạch khởi động động cơ 3 pha |  |  |  |  |
| 10 | Bài 10: Vẽ sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rotor dây quấn | 5 |  | 5 |  |
|  | - Vẽ khung tên |  |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rotor dây quấn |  |  |  |  |
| 11 | Bài 11: Vẽ sơ đồ cung cấp điện công trình | 5 |  | 5 |  |
|  | - Vẽ khung tên |  |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ cung cấp điện công trình |  |  |  |  |
| 12 | Bài 12: Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư. | 5 |  | 5 |  |
|  | - Nguyên tắc chung |  |  |  |  |
|  | - Dự trù vật tư |  |  |  |  |
|  | - Vạch phương án thi công |  |  |  |  |
|  | - Ví dụ tổng hợp |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Vẽ sơ đồ điện	                                                       				5 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên hiểu và nhận dạng được ký hiệu và qui ước các bản vẽ điện – điện tử

- Sinh viên nắm các yêu cầu về bản vẽ , kí hiệu dùng trong sơ đồ điện

- Sinh viên biết sử dụng phần mềm autocad

Nội dung:

1.1.	Tổng Quan Vẽ Điện

1.2.	Ký hiệu Và Qui ước các bản vẽ Điện

1.3.	Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad vẽ sơ đồ điện

Bài 2: Vẽ Sơ đồ mạch điện đèn nung sáng						5 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên vẽ được Sơ đồ nguyên lí.

- Sinh viên vẽ được Sơ đồ đơn tuyến.

- Sinh viên vẽ được Sơ đồ đấu dây

Nội dung:

2.1.	Phương pháp vẽ Sơ đồ nguyên lí.

2.2.	Phương pháp vẽ Sơ đồ đơn tuyến.

2.3.	Phương pháp vẽ Sơ đồ đấu dây.

Bài 3: Vẽ Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang và quạt trần				5 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên nắm Phương pháp Định dạng bản vẽ

- Sinh viên vẽ được khung tên.

- Sinh viên vẽ được Sơ mạch điện

Nội dung:

3.1.	Phương pháp Định dạng bản vẽ

3.2.	Phương pháp Vẽ khung tên

3.3.	Vẽ Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang và quạt trần

Bài 4: Vẽ Sơ đồ mạch khởi động  sao – tam giác					5 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên Định dạng được bản vẽ

- Sinh viên vẽ được khung tên.

- Sinh viên vẽ được Sơ mạch điện khởi động sao - tam giác

Nội dung:

4.1.	Định dạng bản vẽ

4.2.	Vẽ khung tên

4.3.	Vẽ Sơ đồ mạch điện khởi động sao-tam giác

Bài 5:  Vẽ Sơ đồ đảo chiều quay động cơ ba pha					5 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên Định dạng được bản vẽ

- Sinh viên vẽ được khung tên.

- Sinh viên vẽ được Sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ ba pha

Nội dung:

5.1.	Định dạng bản vẽ

5.2.	Vẽ khung tên

5.3.	Vẽ Sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ ba pha

Bài 6:  Vẽ Sơ đồ cung cấp điện, trạm biến áp

Mục tiêu:

Sinh viên vẽ được Sơ đồ mạch cung cấp điện, trạm biến áp

Nội dung:

6.1	Định dạng bản vẽ

6.2	Vẽ khung tên

6.3	Vẽ Sơ đồ mạch cung cấp điện, trạm biến áp

Bài 7: Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ nối dây của một căn hộ

Mục tiêu:

- Sinh viên vẽ được Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ nối dây của một căn hộ

Nội dung:

7.1	Vẽ sơ đồ mặt bằng

7.2	Vẽ sơ đồ nối dây của một căn hộ

Bài 8: Vẽ sơ đồ mạch điện mở máy qua cuộn kháng không đồng bộ 3 pha bằng khởi động từ

Mục tiêu:

- Sinh viên vẽ được mạch điện mở máy qua cuộn kháng không đồng bộ 3 pha bằng khởi động từ

Nội dung:

8.1	Vẽ khung tên

8.2	Vẽ sơ đồ mạch điện mở máy qua cuộn kháng không đồng bộ 3 pha bằng khởi động từ

Bài 9: Vẽ  sơ đồ điện mạch khởi động động cơ 3 pha

Mục tiêu:

- Sinh viên vẽ được sơ đồ điện mạch khởi động động cơ 3 pha

Nội dung:

9.1	Vẽ khung tên

9.2	Vẽ sơ đồ  điện mạch khởi động động cơ 3 pha

Bài 10: Vẽ sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rotor dây quấn

Mục tiêu:

- Sinh viên vẽ được mạch điều khiển động cơ không đồng bộ rotor dây quấn

Nội dung:

10.1	Vẽ khung tên

10.2	Vẽ sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rotor dây quấn

Bài 11: Vẽ sơ đồ cung cấp điện công trình

Mục tiêu:

- Sinh viên vẽ được sơ đồ cung cấp điện công trình

Nội dung:

11.1	Vẽ khung tên

11.2	Vẽ sơ đồ cung cấp điện công trình

Bài 12: Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư

Mục tiêu:

- Sinh viên nắm nguyên tắc chung chuyển đổi các dạng sơ đồ

- Sinh dự trù được vật tư công trình điện

- Sinh viên vạch được phương án thi công

Nội dung:

12.1	Nguyên tắc chung

12.2	Dự trù vật tư

12.3	Vạch phương án thi công

12.4	Ví dụ tổng hợp

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng/xưởng thực hành có máy tính

2. Trang thiết bị máy móc: Phòng máy vi tính có cài phần mềm vẽ điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phần mềm Autocad 2007_2014

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ đấu dây mạch điện dân dụng và công nghiệp

+ Vẽ được sơ đồ mặt bằng

+ Vẽ được sơ đồ vị trí

+ Đọc sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

+ Chuyển đổi được các dạng sơ đồ, dự trù vật tư

- Kỹ năng:

+ Vẽ sơ đồ mạch thành thạo, đúng tiêu chuẩn

+ Đọc được sơ đồ bản vẽ mạch điện để thi công

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra thực hành trên phầm mềm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên Cao đẳng Điện công nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, hướng dẫn trên sơ đồ, trên máy cho sinh viên thực hành

- Đối với người học: Thực hiện đầy đủ các bài tập trong chương trình

3. Những trọng tâm cần chú ý: không

4. Tài liệu tham khảo:

- Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, 1998.

- Hoàng Văn Đặng, OrCad 9 Phần Mềm Thiết Kế Mạch in, Nhà xuất bản trẻ, 2000

- TS. Nguyễn Hửu Lộc, Sử Dụng AutoCAD 2006, Tập 1, Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

- Trương Ngọc Anh, Giáo trình Vẽ Kỹ Thuật (KĐĐ), Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – 2012

- Tiêu chuẩn nhà nước, Ký hiệu điện, Ký hiệu xây dựng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Cung Cấp Điện

Mã môn học: DDC727

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Cung cấp điện được bố trí học sau môn học cung cấp điện

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành tự chọn thuộc các môn học đào tạo nghề.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc hiểu được các loại bản vẽ điện.

- Trình bày bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, kỹ thuật.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Lắp ráp, vận hành, sửa chữa được hư hỏng tủ phân phối, tủ bù và tử ATS.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha. 1.1 Công việc chuẩn bị 1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha (MX100) 1.3 Vận hành. 1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp (MX200) 2.3 Vận hành. 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng 3.1 Công việc chuẩn bị 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 3.3 Vận hành. 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt tủ bù 2 cấp 4.1 Công việc chuẩn bị 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 4.3 Vận hành 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp. 5.1 Công việc chuẩn bị 5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 5.3 Vận hành 5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt tủ ATS 6.1 Công việc chuẩn bị 6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch ATS giả định. 6.3 Vận hành 6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO 7.1 Công việc chuẩn bị 7.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 7.3 Vận hành. 7.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. 7.5 Cải tiến mạch ATS dùng Logo | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Bài 8: Vận hành máy phát điện 8.1 Công việc chuẩn bị 8.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 8.3 Vận hành. 8.4 Sửa chữa những hư hỏng ở máy phát điện. | 10 |  | 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha.

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha.

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

1.1  Công việc chuẩn bị

- Khảo sát sơ đồ.

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

- Bố trí thiết bị trên panel.

1.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha

(MX100)

1.3  Vận hành.

1.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 2: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

2.1  Công việc chuẩn bị

2.1.1  Khảo sát sơ đồ.

2.1.2  Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

2.1.3  Bố trí thiết bị trên panel.

2.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp

(MX200)

2.3  Vận hành.

2.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài  3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng      	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

3.1  Công việc chuẩn bị

3.1.1   Khảo sát sơ đồ.

3.1.2   Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

3.1.3   Bố trí thiết bị trên panel.

3.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

3.2.1   Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

3.2.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

3.3  Vận hành.

3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 4: Lắp đặt tủ bù 2 cấp 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt Tủ tủ bù 2 cấp

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

4.1  Công việc chuẩn bị

4.1.1  Khảo sát sơ đồ.

4.1.2  Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

4.1.3  Bố trí thiết bị trên panel.

4.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

4.3   Vận hành

4.4   Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt tủ bù 6 cấp

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

5.1 Công việc chuẩn bị

5.1.1   Khảo sát sơ đồ.

5.1.2   Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

5.1.3   Bố trí thiết bị trên panel.

5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

5.2.1   Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

5.2.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

5.3 Vận hành

5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

5.4.1  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

5.4.2  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 6: Lắp đặt tủ ATS 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt tủ ATS

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

6.1  Công việc chuẩn bị

6.1.1   Khảo sát sơ đồ.

6.1.2   Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

6.1.3   Bố trí thiết bị trên panel.

6.2  Đấu dây và kiểm tra mạch ATS giả định.

6.3  Vận hành

6.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt tủ ATS YORIGO

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

7.1  Công việc chuẩn bị

7.1.1  Khảo sát sơ đồ.

7.1.2  Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

7.1.3  Bố trí thiết bị trên panel.

7.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

7.3  Vận hành.

7.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

7.4.1  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

7.4.2  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

7.5  Cải tiến mạch ATS dùng Logo

Bài 8: Vận hành máy phát điện 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Vận hành máy phát điện

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

8.1  Công việc chuẩn bị

8.1.1 Khảo sát cấu tạo máy phát

8.1.2 Khảo sát quy trình vận hành máy phát

8.1.3 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

8.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

8.3  Vận hành.

8.4  Sửa chữa những hư hỏng ở máy phát điện.

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành Cung cấp điện.

2. Trang thiết bị máy móc: Tủ phân phối, tủ bù, tủ ATS,  máy phát điện, nguồn điện xoay chiều 3 pha.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Cung cấp điện.

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

              - Kiến thức: Trình bày bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, hư hỏng mạch điện.

              - Kỹ năng:

    - Lắp đặt tủ phân phối

    - Lắp đặt tủ bù

    - Lắp đặt ATS

    - Vận hành máy phát điện

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Cẩn thận, nghiêm túc, hình thành tác phong công nghiệp.

    - Thành thạo, chuyên nghiệp trong sử dụng, bảo quản dụng cụ, thiết bị.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn và sửa chữa hư hỏng.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Lắp đặt tủ phân phối, tủ bù, tủ ATS

4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Giáo trình “ Thực hành cung cấp điện “ Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

# [2]. Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, Cung cấp điện, NXB KHKT TP. HCM, 1998.

# [3]. Giáo trình Thực hành lắp đặt điện nhà, Trung tâm KTHN dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm, 2000.

# [4].  Nguyễn Kim Đính. Hướng dẫn thực tập điện B. Nhà xuất bản đại học quốc gia TP HCM. 2008

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Máy điện.

Mã môn học: DDC720

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành máy điện được bố trí học sau môn học máy điện, Tính toán và sữa chửa máy điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học: Có kiến thức về.

- Kiến thức:

- Quấn dây máy điện (biến áp, động cơ một pha, động cơ 3 pha).

- Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy biến áp một pha, ba pha có công suất vừa và nhỏ; động cơ một pha, động cơ 3 pha.

- Tẩm sấy dây quấn các loại máy điện.

- Kỹ năng:

- Quấn được máy biến áp một pha công suất nhỏ.

- Quấn và lồng được bộ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha dạng đồng tâm, dạng xếp kép (hai lớp) …

- Quấn và lồng được bộ dây quấn các loại động cơ không đồng bộ một pha dạng đồng tâm, sin.

- Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha.

- Tẩm sấy được dây quấn các loại máy điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha. - Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp một pha - Đấu dây, vận hành máy biến áp một pha. - Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp ba pha - Đấu dây, vận hành máy biến áp ba pha. | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly. - Công việc chuẩn bị - Quấn dây và lắp lõi thép máy biến áp - Kiểm tra, vận hành | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha. - Tháo, lắp động cơ - Kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha - Đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung. - Công việc chuẩn bị - Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung - Đấu dây, kiểm tra, đai dây - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép). - Công việc chuẩn bị - Quấn và lồng bộ dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) - Đấu dây, kiểm tra, đai dây - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Xác định các đầu dây và đấu vận hành động cơ không đồng bộ một pha. - Xác định các đầu dây - Đấu đấu vận hành động cơ một pha. | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Bài 7: Quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm phân tán - Công việc chuẩn bị - Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm phân tán - Đấu dây, kiểm tra, đai dây - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Bài 8: Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin. - Công việc chuẩn bị - Quấn và lồng bộ dây động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin - Đấu dây, kiểm tra, đai dây - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. | 10 |  | 10 |  |
| 9 | Bài 9: Tẩm sấy động cơ. - Quy trình tẩm, sấy động cơ - Kiểm tra, vận hành | 5 |  | 5 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp, một pha, ba pha 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha.

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

- Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp một pha

- Đấu dây, vận hành máy biến áp một pha.

- Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp ba pha

- Đấu dây, vận hành máy biến áp ba pha.

Bài 2: Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly.

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

- Công việc chuẩn bị

- Quấn dây và lắp lõi thép máy biến áp

- Kiểm tra, vận hành

Bài 3: Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha.

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

- Tháo, lắp động cơ

- Kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha

- Đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha

Bài 4: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung.

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

- Công việc chuẩn bị

- Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato

- Lót cách điện rãnh

- Gia công khuôn quấn dây.

- Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung

- Quấn bộ dây động cơ

- Lồng dây quấn động cơ

- Đấu dây, kiểm tra, đai dây

- Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.

Bài 5: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

- Công việc chuẩn bị

- Lót cách điện rãnh,

- Gia công khuôn quấn dây

- Quấn và lồng bộ dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)

- Quấn bộ dây động cơ

- Lồng dây quấn động cơ

- Đấu dây, kiểm tra, đai dây

- Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.

Bài 6: Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

- Xác định các đầu dây

- Đấu đấu vận hành động cơ một pha.

Bài 7: Quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm phân tán

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm phân tán.

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

    - Lót cách điện rãnh

    - Gia công khuôn quấn dây.

  - Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm phân tán

    - Quấn bộ dây động cơ

    - Lồng dây quấn động cơ

  - Đấu dây, kiểm tra, đai dây

  - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.

Bài 8: Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin.

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

    - Lót cách điện rãnh,

    - Gia công khuôn quấn dây

  - Quấn và lồng bộ dây động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin

    - Quấn bộ dây động cơ

    - Lồng dây quấn động cơ

  - Đấu dây, kiểm tra, đai dây

  - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.

Bài 9: Tẩm sấy động cơ 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Tẩm sấy động cơ.

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Quy trình tẩm, sấy động cơ

  - Kiểm tra, vận hành

- Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành Máy điện

2. Trang thiết bị máy móc: Động cơ điện, máy biến áp; nguồn điện xoay chiều 3 pha, một pha; thùng dụng cụ cầm tay nghề điện.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Máy điện.

4. Các điều kiện khác: Không.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Quấn dây các máy biến áp, động cơ một pha, 3 pha

    - Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy điện.

              - Kỹ năng:

    - Quấn dây các máy biến áp, động cơ một pha, 3 pha

    - Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy điện.

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Trung thực trong kiểm tra

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn và sửa chữa hư hỏng

      - Thời gian thực hiện.

      - Thẩm mỹ.

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Quấn dây các loại máy điện

- Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy điện.

4. Tài liệu tham khảo:

- Trần Duy Phụng. Kỹ Thuật Quấn dây Máy biến áp, Động Cơ Vạn Năng, Động Cơ 1 Pha, 3 Pha. Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1999

- Bùi Văn Yên. Sửa chữa và quấn lại động cơ điện. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2007

- Nguyễn Kim Đính. Hướng dẫn thực tập điện A. Nhà xuất bản đại học quốc gia TP HCM. 2006

- Nguyễn Thế Kiệt. Tính toán sửa chữa dây quấn máy điện tập 2. 1994

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp. Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1999

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Trang bị điện.

Mã môn học: DDC713

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành trang bị điện được bố trí học sau môn học Khí cụ điện, Trang bị điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Có các kiến thức lắp mạch điện, đo, kiểm tra và vận hành mạch điện.

- Có các kiến thức tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha 1.1 Công việc chuẩn bị 1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 1.3 Vận hành 1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 2.3 Vận hành 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình 3.1 Công việc chuẩn bị 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 3.3 Vận hành 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 4.1 Công việc chuẩn bị 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 4.3 Vận hành 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 5.1 Công việc chuẩn bị 5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 5.3 Vận hành 5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự 6.1 Công việc chuẩn bị 6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 6.3 Vận hành 6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

- Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 3:Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 4: Lắp ráp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 5: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 6: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành Trang bị điện

2. Trang thiết bị máy móc: Tủ thực hành trang bị điện, động cơ; Nguồn điện xoay chiều 3 pha

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...dây kết nối

4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

              - Kỹ năng:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Trung thực trong kiểm tra

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của mạch điện đúng yêu cầu

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha.

4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

- Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Điện công nghiệp.

Mã môn học: DDC723

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Điện công nghiệp được bố trí học sau môn học Điện công nghiệp.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Lắp ráp, sửa chữa các mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải.

- Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện, tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha 1.1 Công việc chuẩn bị 1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 1.3 Vận hành 1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp mạch điện băng tải 3 động cơ 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 2.3 Vận hành 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp mạch điện máy khoan đứng 2H125 3.1 Công việc chuẩn bị 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 3.3 Vận hành 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp mạch điện máy phay 6P81 4.1 Công việc chuẩn bị 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 4.3 Vận hành 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp mạch điện máy tiện 16E20 5.1 Công việc chuẩn bị 5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 5.3 Vận hành 5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp mạch điện máy mài 3M642 6.1 Công việc chuẩn bị 6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 6.3 Vận hành 6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

- Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

- Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 2: Lắp mạch điện điều khiển băng tải 3 động cơ 	Thời gian: 10  giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện điều khiển băng tải 3 động cơ

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 3: Lắp mạch điện máy khoan đứng 2H125   	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy khoan đứng 2H125

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 4: Lắp mạch điện máy phay 6P81 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy phay 6P81.

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 5: Lắp mạch điện máy tiện 16E20. 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy tiện 16E20.

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 6: Lắp mạch điện máy mài 3M642 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy mài 3M642.

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng Thực hành điện công nghiệp

2. Trang thiết bị máy móc: Tủ thực hành Điện công nghiệp, động cơ; Nguồn điện xoay chiều 3 pha, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Điện công nghiệp.

4. Các điều kiện khác: không.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải.

              - Kỹ năng:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải.

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới.

    - Trung thực trong kiểm tra.

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

    - Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Lắp ráp, sửa chữa hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, băng tải, mạch điện các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện).

4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

- Giáo trình Điện công nghiệp, Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Lập trình PLC

Mã môn học: DDC711

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học này được bố trí học sau môn học Lập trình PLC.

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC

- Kỹ năng: Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng PLC.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình điều khiển được các hệ thống PLC cơ bản.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Bài 1: Nội quy thực tập xưởng PLC - Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC 1.1. Nội quy xưởng thực tập PLC 1.2. Kỹ thuật an toàn khi thực hiện trên PLC 1.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC Bài 2: PLC điều khiển thiết bị 2.1 Điều khiển motor 2.2 Điều khiển đèn giao thông 2.3 Điều khiển chuông đố vui Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự - Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự - Điều khiển băng chuyền Bài 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt. 4.1 Điều khiển hệ thống tự động 4.2 Điều khiển hệ thống khí nén | 5 15 20 20 |  | 5 15 5 5 5 20 10 10 20 10 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nội quy thực tập xưởng PLC - Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC        		                                                                                             Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các quy định, quy trình thực hành Lập trình PLC.

- Sử dụng được phần mềm lập trình PLC.

- Kết nối máy tính và PLC

Nội dung:

1.1. Nội quy xưởng thực tập PLC

1.2. Kỹ thuật an toàn khi thực hiện trên PLC

1.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC

1.3.1. Tạo project mới

1.3.2. Giao diện lập trình

1.3.3. Viết chương trình dạng Ladder

1.3.4. Biên dịch chương trình

1.3.5. Sửa lỗi chương trình (nếu có).

1.3.6. Download chương trình xuống PLC

1.3.7. Chạy chương trình mô phỏng

Bài 2: PLC điều khiển thiết bị          				 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển động cơ, đèn giao thông, đố vui.

Nội dung:

2.1 Điều khiển motor

2.2 Điều khiển đèn giao thông

2.3 Điều khiển chuông đố vui

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự		Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển động cơ chạy tuần tự và điều khiển băng chuyền.

Nội dung:

3.1. Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự

3.2. Điều khiển băng chuyền

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

Bài 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt.	Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển hệ thống tự động và hệ thống khí nén.

Nội dung:

4.1 Điều khiển hệ thống tự động

4.2 Điều khiển hệ thống khí nén

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Bộ thí nghiệm Lập trình PLC.

+ Máy tính có cài đặt phần mềm Proteus

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

    - Kiến thức về PLC và cách lập trình chương trình điều khiển các hệ thống đơn giản

b. Kỹ năng:

- Sử dụng phần mềm lập trình PLC

c.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

2. Phương pháp:

Dựa trên chương trình và sản phẩm của sinh viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

- Thẩm mỹ.

- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng:  Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

+ Cho thêm nhiều dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng lập trình.

- Đối với người học: Có tin thần học tập, chuẩn bị trước bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển tuần tự

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM.

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện Công nghiệp, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Đồ án chuyên ngành 1

Mã môn học: DDC724

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết:  giờ; Bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Đồ án chuyên ngành 1 được bố trí học sau các môn học Máy điện, Khí cụ điện, Cung cấp điện, Kỹ thuật Chiếu sáng, Kỹ thuật Lắp đặt điện, Thực hành Vẽ điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Ứng dụng kiến thức lý thuyết Máy điện, Khí cụ điện, Cung cấp điện, Kỹ thuật Chiếu sáng, Kỹ thuật Lắp đặt điện, Thực hành Vẽ điện vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo, thi công một hệ thống cung cấp điện trong thực tế.

- Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế, cải tạo một phần hoặc toàn bộ hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ trong những điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật nhất định.

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện đồ án.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về đồ án | 3 |  | 3 |  |
| 2 | Chương 2: Tính toán phân chia phụ tải | 3 |  | 6 |  |
| 3 | Chương 3: Thiết kế chiếu sáng | 6 |  | 6 |  |
| 4 | Chương 4: Chọn máy biến áp | 6 |  | 6 |  |
| 5 | Chương 5: Chọn dây dẫn – Kiểm tra sụt áp | 6 |  | 6 |  |
| 6 | Chương 6: Tính ngắn mạch – Chọn khí cụ điện | 9 |  | 9 |  |
| 7 | Chương 7: Tính toán dung lượng tụ bù và phương án tiết kiệm điện năng | 6 |  | 6 |  |
| 8 | Chương 8: Tính toán hệ thống nối đất an toàn, làm việc | 6 |  | 6 |  |
|  | Tổng | 45 |  | 45 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về đồ án 	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày tổng quan về đồ án.

Nội dung:

- Tên công trình, địa điểm, yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn thiết kế ...

- Mặt bằng phân xưởng hay tòa nhà cần thiết kế điện

- Yêu cẩu phụ tải (Số lượng tải và yêu cầu của từng phụ tải: vị trí, công suất tải định mức, điện áp sử dụng, hệ số sự dụng, hệ số công suất, tải 3 pha / 1pha, đặc điểm và tính chất tải, yêu cầu cung cấp điện...)

- Yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng sét và nối đất an toàn, yếu tố tiết kiệm điện năng.

Chương 2: Tính toán phân chia phụ tải 	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày tính toán phân chia phụ tải.

Nội dung:

- Phân nhóm phụ tải, thỏa các yêu cầu kỹ thuật và kinh tế:

- Số nhóm phụ tải không quá nhiều và không quá ít (3 - 5 nhóm).

- Các phụ tải trong nhóm gần nhau.

- Công suất các nhóm có công suát tính toán gần bằng nhau.

- Liệt kê các tải trong từng nhóm.

- Xác định công suất tính toán trong từng nhóm tải.

- Xác định tâm phụ tải của từng nhóm.

(Để xác định vị trí tủ phân phối, lưu ý vấn đề thuận lợi cho việc vận hành để có thể tiết kiệm năng lượng (đóng cắt dễ dàng).

- Xác định tâm phụ tải của cả nhà xưởng hay tòa nhà. (Để xác định vị trí tử phân phối chính)

Chương 3: Thiết kế chiếu sáng 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày tính toán, thiết kế chiếu sáng.

Nội dung:

- Xác định độ rọi trung bình cho từng khu vực theo yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và làm việc...

- Xác định kích thước phòng, các hệ số phản xạ, cao độ treo đèn, cao cao làm việc, cần lưu ý đến yếu tố tận dụng ánh sáng ban ngày đề tiết kiệm năng lượng.

- Xác định loại, công suất đèn phù hợp với yêu cầu của từng khu vực.

Lưu ý: Yếu tố sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng theo cataloguage

- Xác định vị trí đèn, số lượng đèn.

Chương 4: Chọn máy biến áp 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày tính toán chọn máy biến áp.

Nội dung:

- Xác định phụ tải tính toán (nhà xưởng hay tòa nhà).

- Xác định yêu cầu cung cấp điện (nhà xưởng hay tòa nhà).

- Chọn sơ đồ trạm và số lượng máy biến áp trong trạm.

- Chọn công suất máy biến áp.

- Chọn máy biến áp theo cataloguage. (Lưu ý: chọn các MBA có tổn hao không tải và có tải thấp)

- Trình bày các thông số máy biến áp, các thiết bị bảo vệ và điều khiển máy biến áp đi kèm.

- Xác định vị trí và các yêu cầu lắp đặt cũng như chủng loại của MBA có xét đến yếu tố xã hội.

Chương 5: Chọn dây dẫn – Kiểm tra sụt áp 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày chọn dây dẫn – Kiểm tra sụt áp.

Nội dung:

- Chọn phương án đi dây (máng cáp, mương cáp, chôn, bus duct...

- Vạch tuyến cáp nối từ MBA đến tủ phân phối chính và từ tủ phân phối chính đến các tủ phân phối.

- Vạch tuyến dây từ tủ phân phối đến tải.

- Vạch tuyến dây cho hệ thống chiếu sáng.

- Chọn kích cỡ dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép.

- Kiểm tra sụt áp tính toán cho từng phụ tải và tổn hao năng lượng.

Chương 6: Tính ngắn mạch – Chọn khí cụ điện	Thời gian: 9  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày tính ngắn mạch – Chọn khí cụ điện.

Nội dung:

- Lập luận để đề xuất công suất ngắn mạch phía trung thế.

- Tính toán ngắn mạch 3 pha (Tại đầu cực MBA phía hạ thế, tủ phân phối chính, tủ phân phối, đầu cực phụ tải).

- Chọn sơ đồ đầu nối tại các tủ phân phối (CB tổng hay DS+Fuse tổng..., CB nhánh).

- Chọn thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ.

(Tại các vị trí thỏa mãn điều kiện kỹ thuật theo điện áp làm việc, dòng điện làm việc, khả năng cắt ngắn mạch, đặc tuyến bảo vệ tải và dây dẫn phù hợp với các cataloguage).

Lưu ý: Phân biệt nhiệm vụ bảo vệ của CB tổng, CB nhánh 5. Đặc tuyến bảo vệ qua nhiệt của Relay nhiệt và đặc tuyến bảo vệ của CB để có tính phối hợp cao, đảm bảo cắt chọn lọc.

Chương 7: Tính toán dung lượng tụ bù và phương án tiết kiệm điện năng

Thời gian: 6  giờ

(Tùy theo nội dung của từng đề tài, Giảng viên hướng dẫn quyết định Sinh viên có hoăc không thực hiện chương này)

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày tính toán dung lượng tụ bù và phương án tiết kiệm điện năng.

Nội dung:

- Tính toán tổng công suất cần bù để hệ số công suất đạt yêu cầu.

- Chọn phương án bù công suất phản kháng. (Bù đầu cực động cơ, bù phân rải, bù tập trung)

- Xác định công suất bù. (Tại từng vị trí, số lượng và dung lượng cho từng cấp tụ bù)

- Chọn tụ bù theo cataloguage.

- Sơ đồ nối điện tủ tụ bù vào sơ đồ nối điện chính.

- Đề xuất phương án vận hành hệ thống chiếu sáng và các biện pháp vận hành giảm tổn hao năng lượng.

Chương 8: Tính toán hệ thống nối đất an toàn, làm việc	Thời gian: 6  giờ

(Tùy theo nội dung của từng đề tài, Giảng viên hướng dẫn quyết định Sinh viên có hoăc không thực hiện chương này)

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày tính toán hệ thống nối đất an toàn, làm việc.

Nội dung:

- Xác định các vị trí cần bảo vệ.

- Tính toán thiết kế hệ thống nối đất an toàn và làm việc cho nhà xưởng hay tòa nhà.

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết / thực hành tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc: PC, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Ứng dụng kiến thức lý thuyết Máy điện, Khí cụ điện, Cung cấp điện, Kỹ thuật Chiếu sáng, Kỹ thuật Lắp đặt điện, Thực hành Vẽ điện vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo, thi công một hệ thống cung cấp điện trong thực tế.

- Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế, cải tạo một phần hoặc toàn bộ hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ trong những điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật nhất định.

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá đồ án dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

- Kết quả thực hiện đồ án.

- Nội dung thực hiện.

- Thái độ thực hiện.

- Kết quả vệ đồ án trước hội đồng.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Cần định hướng cho Sinh viên những nội dung cần nghiên cứu.

- Hướng dẫn cho Sinh viên cách giải quyết vấn đề.

- Đối với người học:

- Có tin thần học tập, tích cực thực hiện đề tài được giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các các đề xuất, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong lựa chọn các phần tử hệ thống cũng như trong tính toán thiết kế một hệ thống cung cấp điện

4. Tài liệu tham khảo:

- Phan Thị Thanh Bình (chủ biên). Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học thiết kế cung cấp điện. Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Tp.HCM năm 2009

- Dương Lan Hương. Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng. ĐH Bách Khoa TP.HCM. Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2011

- Đặng Ngọc Dinh (chủ biên),  Ngô Hồng Quang, Bùi Ngọc Thư. Tính toán thiết kế và quy hoạch và mạng lưới điện. Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật -1999

- Khoa Điện - Điện Tử. Giáo trình Cung cấp điện. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

5. Ghi chú và chú thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Đồ án chuyên ngành 2

Mã môn học: DDC725

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Đồ án chuyên ngành 2 được bố trí học sau các môn Đồ án chuyên ngành 1, Trang bị điện, Điện công nghiệp, Thực hành Điện công nghiệp.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Ứng dụng kiến thức lý thuyết Máy điện, Khí cụ điện, Trang bị điện, Thực hành Trang bị điện, Điện công nghiệp, Thực hành Điện công nghiệp vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo một mạch điện điều khiển trong thực tế.

- Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế, cải tạo một phần hoặc toàn bộ mạch điện trong các yêu cầu kỹ thuật nhất định.

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện đồ án.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu | 6 |  | 6 |  |
| 2 | Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu | 9 |  | 9 |  |
| 3 | Chương 3: Phân tích / Thiết kế sơ đồ mạch điện | 12 |  | 12 |  |
| 4 | Chương 4: Mô phỏng / Thi công / Tính toán lựa chọn thiết bị | 12 |  | 12 |  |
| 5 | Chương 5: Kết luận và hướng phát triển của đề tài | 6 |  | 6 |  |
|  | Tổng | 45 |  | 45 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện Kế hoạch thực hiện và đề cương chi tiết của đề tài.

Nội dung:

  - Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

  - Đề cương chi tiết.

  - Kế hoạch thực hiện.

Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu 	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày lý luận về chuyên ngành đề tài.

Nội dung:

2.1  Cơ sở lý luận mạch điện.

2.2 Cơ sở lý luận thiết bị trong mạch điện.

Chương 3:  Phân tích / Thiết kế sơ đồ mạch điện	Thời gian: 12 giờ

(Tùy theo từng đề tài cụ thể, SV phải thực hiện tối thiểu một trong các nội dung sau)

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện phân tích / thiết kế sơ đồ mạch điện

Nội dung:

3.1 Phân tích sơ đồ mạch điện:

    - Giới thiệu mạch điện.

    - Nguyên lý làm việc.

    - Bảo vệ mạch điện và động cơ.

    - Phân tích hư hỏng mạch điện.

3.2  Thiết kế sơ đồ mạch điện:

3.2.1  Sơ đồ mạch điện thiết kế.

3.2.2  Nguyên lý làm việc.

Chương 4: Mô phỏng / Thi công / Tính toán lựa chọn thiết bị	Thời gian: 12 giờ

(Tùy theo từng đề tài cụ thể, SV phải thực hiện tối thiểu một trong các nội dung sau)

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện Mô phỏng / Thi công / Tính toán lựa chọn thiết bị.

Nội dung:

4.1  Mô phỏng:

4.1.1 Giới thiệu phần mềm mô phỏng.

4.1.2 Chạy mô phỏng.

4.2  Thi công:

4.2.1  Bản vẽ bố trí thiết bị.

4.2.2  Mô hình thiết bị sau khi thi công.

4.3 Tính toán thiết bị mạch điều khiển:

4.3.1  Tính toán thiết bị mạch động lực.

4.3.2  Tính toán thiết bị mạch điều khiển.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên nêu kết luận, giải pháp đề xuất và hướng phát triển của đề tài.

Nội dung:

5.1  Kết luận

5.2  Hướng phát triển

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết / thực hành tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Ứng dụng kiến thức lý thuyết Máy điện, Khí cụ điện, Trang bị điện, Thực hành Trang bị điện, Điện công nghiệp, Thực hành Điện công nghiệp vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo một mạch điện điều khiển trong thực tế.

- Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế, cải tạo một phần hoặc toàn bộ mạch điện trong các yêu cầu kỹ thuật nhất định.

- Phân tích ưu nhược điểm của mạch điện, đề xuất các giải pháp cải thiện

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá đồ án dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

- Kết quả thực hiện đồ án.

- Nội dung thực hiện.

- Thái độ thực hiện.

- Kết quả vệ đồ án trước hội đồng.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Cần định hướng cho sinh viên những nội dung cần nghiên cứu.

- Hướng dẫn cho Sinh viên cách giải quyết vấn đề.

- Đối với người học:

- Có tin thần học tập, tích cực thực hiện đề tài được giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Ứng dụng các kiến thức đã học về chuyên ngành Điện công nghiệp để phân tích, thiết kế và thực hiện một đề tài.

4. Tài liệu tham khảo:

- Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Vũ Quang Hồi. NXB Giáo Dục. 2000

- Trang bị điện máy xây dựng. Đỗ Xuân Tùng. NXB Xây dựng. 1998

- Đọc và phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại – Phan Thế Hựu , Võ Hồng Căn – NXB KHKT – 1984

- Sửa chữa máy điện công nghiệp – Bùi Văn Yên – NXB Hải Phòng – 1998

- Trang bị điện – điện tử máy cắt gọt kim loại – Vũ Mạnh Tiến , Vũ Quang Hồi – NXB Giáo dục – 1998

- Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại – Nguễn Ngọc Cẩn – NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2001

- Trần Duy Phụng, Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

5. Ghi chú và chú thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Đồ án tốt nghiệp

Mã môn học: DDC780

Thời gian thực hiện môn học: 225 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Bài tập: 225 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Đồ án tốt nghiệp được bố trí học sau các môn Đồ án chuyên ngành 2

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Ứng dụng kiến thức các học phần đã học trong chương trình vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo một công trình, mạch điện điều khiển trong thực tế.

- Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế, cải tạo một phần hoặc toàn bộ một công trình, mạch điện trong các yêu cầu kỹ thuật nhất định.

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện đồ án.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu | 30 |  | 30 |  |
| 2 | Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu | 45 |  | 45 |  |
| 3 | Chương 3: Phân tích / Thiết kế sơ đồ mạch điện | 60 |  | 60 |  |
| 4 | Chương 4: Mô phỏng / Thi công / Tính toán lựa chọn thiết bị | 60 |  | 60 |  |
| 5 | Chương 5: Kết luận và hướng phát triển của đề tài | 30 |  | 30 |  |
|  | Tổng | 45 |  | 45 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu	Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện Kế hoạch thực hiện và đề cương chi tiết của đề tài.

Nội dung:

  - Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

  - Đề cương chi tiết.

  - Kế hoạch thực hiện.

Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu 	Thời gian: 45 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày lý luận về chuyên ngành đề tài.

Nội dung:

2.1  Cơ sở lý luận mạch điện.

2.2 Cơ sở lý luận thiết bị trong mạch điện.

Chương 3:  Phân tích / Thiết kế sơ đồ mạch điện	Thời gian: 60 giờ

(Tùy theo từng đề tài cụ thể, SV thực hiện một trong các nội dung sau)

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện phân tích / thiết kế sơ đồ mạch điện

Nội dung:

3.1 Phân tích công trình / sơ đồ mạch điện:

    - Giới thiệu Công trình / mạch điện.

    - Nguyên lý làm việc.

    - Bảo vệ mạch điện và động cơ.

    - Phân tích hư hỏng.

3.2  Thiết kế công trình / sơ đồ mạch điện:

3.2.1  Sơ đồ mạch điện thiết kế.

3.2.2  Nguyên lý làm việc.

Chương 4: Mô phỏng / Thi công / Tính toán lựa chọn thiết bị	Thời gian: 60 giờ

(Tùy theo từng đề tài cụ thể, SV thực hiện một trong các nội dung sau)

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện Mô phỏng / Thi công / Tính toán lựa chọn thiết bị.

Nội dung:

4.1  Mô phỏng:

4.1.1 Giới thiệu phần mềm mô phỏng.

4.1.2 Chạy mô phỏng.

4.2  Thi công:

4.2.1  Bản vẽ bố trí thiết bị.

4.2.2  Mô hình thiết bị sau khi thi công.

4.3 Tính toán thiết bị mạch điều khiển:

4.3.1  Tính toán thiết bị mạch động lực.

4.3.2  Tính toán thiết bị mạch điều khiển.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển				Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên nêu kết luận, giải pháp đề xuất và hướng phát triển của đề tài.

Nội dung:

5.1  Kết luận

5.2  Hướng phát triển

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết / thực hành tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Ứng dụng kiến thức lý thuyết Máy điện, Khí cụ điện, Trang bị điện, Thực hành Trang bị điện, Điện công nghiệp, Thực hành Điện công nghiệp vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo một mạch điện điều khiển trong thực tế.

- Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế, cải tạo một phần hoặc toàn bộ mạch điện trong các yêu cầu kỹ thuật nhất định.

- Phân tích ưu nhược điểm của mạch điện, đề xuất các giải pháp cải thiện

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá đồ án dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

- Kết quả thực hiện đồ án.

- Nội dung thực hiện.

- Thái độ thực hiện.

- Kết quả vệ đồ án trước hội đồng.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Cần định hướng cho sinh viên những nội dung cần nghiên cứu.

- Hướng dẫn cho Sinh viên cách giải quyết vấn đề.

- Đối với người học:

- Có tin thần học tập, tích cực thực hiện đề tài được giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Ứng dụng các kiến thức đã học về chuyên ngành Điện công nghiệp để phân tích, thiết kế, cải tiến và thực hiện một đề tài

4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- Phan Thị Thanh Bình (chủ biên). Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học thiết kế cung cấp điện. Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Tp.HCM năm 2009.

- Dương Lan Hương. Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng. ĐH Bách Khoa TP.HCM. Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2011.

- Đặng Ngọc Dinh (chủ biên),  Ngô Hồng Quang, Bùi Ngọc Thư. Tính toán thiết kế và quy hoạch và mạng lưới điện. Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật -1999.

- Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Vũ Quang Hồi. NXB Giáo Dục. 2000

- Trang bị điện máy xây dựng. Đỗ Xuân Tùng. NXB Xây dựng. 1998.

- Đọc và phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại – Phan Thế Hựu , Võ Hồng Căn – NXB KHKT – 1984.

- Sửa chữa máy điện công nghiệp – Bùi Văn Yên – NXB Hải Phòng – 1998

- Trang bị điện – điện tử máy cắt gọt kim loại – Vũ Mạnh Tiến , Vũ Quang Hồi – NXB Giáo dục – 1998.

- Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại – Nguễn Ngọc Cẩn – NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2001.

- Trần Duy Phụng, Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

5. Ghi chú và chú thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp

Mã môn học: DDC726

Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học :

- Vị trí: Trước khi môn học này phải hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Là môn học kĩ thuật chuyên môn thực hành, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể; Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

- Rèn luyện các kỹ năng mềm thông qua môi trường làm việc doanh nghiệp.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp 1.1 Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập. 1.2 Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp. | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động. 2.1 Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động. 2.2 Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ. 2.3 Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật. 2.4 Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập. | 8 |  | 8 |  |
| 3 | Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp 3.1 Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp. 3.2 Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. 3.3 Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình. | 245 |  | 245 |  |
| 4 | Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 4.1 Báo cáo tuần và tháng. 4.2 Báo cáo kết thúc quá trình thực tập. | 15 |  | 15 |  |
|  | Cộng | 270 |  | 270 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp	Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

Nội dung:

1.1  Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập.

1.2  Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp.

Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động	Thời gian:  8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung:

2.1  Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động.

2.2  Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ.

2.3  Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

2.4  Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

Nội dung 3:  Thực tập tại doanh nghiệp 	Thời gian 245 giờ

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

- Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

3.1  Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

3.2  Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

3.3  Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập.

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách.

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

4.1  Báo cáo tuần và tháng.

4.2  Báo cáo kết thúc quá trình thực tập.

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

2. Trang thiết bị máy móc: Do doanh nghiệp cung cấp.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Do doanh nghiệp cung cấp.

4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a.  Kiến thức:

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

b. Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể; Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

- Rèn luyện các kỹ năng mềm thông qua môi trường làm việc doanh nghiệp

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tại doanh nghiệp.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng với mức độ tự chủ và trách nhiêm thực tập. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

- Đối với người học:

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của doanh nghiệp.

- Có tin thần học tập, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập.

- Tinh thần thái độ học tập, lao động.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể tại doanh nghiệp).

- Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể tại doanh nghiệp).

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực tập Doanh nghiệp

Mã môn học: DDC7110

Thời gian thực hiện môn học: 225 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 22 giờ; Kiểm tra: 0 giờ).

- Vị trí, tính chất của môn học :

- Vị trí: Trước khi môn học này phải hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Là môn học kĩ thuật chuyên môn thực hành, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể; Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

- Rèn luyện các kỹ năng mềm thông qua môi trường làm việc doanh nghiệp

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tại doanh nghiệp.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp 1.1 Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập. 1.2 Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp. | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động. 2.1 Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động. 2.2 Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ. 2.3 Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật. 2.4 Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập. | 8 |  | 8 |  |
| 3 | Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp 3.1 Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp. 3.2 Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. 3.3 Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình. | 200 |  | 200 |  |
| 4 | Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 4.1 Báo cáo tuần và tháng. 4.2 Báo cáo kết thúc quá trình thực tập. | 15 |  | 15 |  |
|  | Cộng | 450 |  | 450 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp	Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

Nội dung:

1.1  Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập.

1.2  Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp.

Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động	Thời gian:  8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung:

2.1  Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động.

2.2  Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ.

2.3  Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

2.4  Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

Nội dung 3:  Thực tập tại doanh nghiệp 	Thời gian 200 giờ

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

- Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

3.1  Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

3.2  Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

3.3  Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập.

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách.

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

4.1  Báo cáo tuần và tháng.

4.2  Báo cáo kết thúc quá trình thực tập.

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

2. Trang thiết bị máy móc: Do doanh nghiệp cung cấp.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Do doanh nghiệp cung cấp.

4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a.  Kiến thức:

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

b. Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể; Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

- Rèn luyện các kỹ năng mềm thông qua môi trường làm việc doanh nghiệp

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tại doanh nghiệp.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng với mức độ tự chủ và trách nhiêm thực tập. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

- Đối với người học:

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của doanh nghiệp.

- Có tin thần học tập, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập.

- Tinh thần thái độ học tập, lao động.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể tại doanh nghiệp).

- Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể tại doanh nghiệp).

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành SCADA

Mã môn học: DDC728

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này phải được bố trí học sau môn học thực hành Lập trình PLC

- Tính chất: Là môn học tự chọn, môn học chuyên ngành ứng dụng.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức: Đọc và hiểu được giản đồ quá trình, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC

2. Kỹ năng:

- Thực hành viết chương trình điều khiển, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong hệ thống băng tải.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Bài 1 | Tổng quan về hệ thống SCADA | 5 |  | 5 |  |
|  | 1.1 Các thành phần của hệ thống 1.2 Các thành phần khác 1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu 1.4 Khảo sát các phần mềm lập trình 1.4.1 Phần mềm GX-Work2 1.4.2 Phần mềm GT Designer3 |  |  |  |  |
| Bài 2 | Lập trình PLC FX-3U – Q02H | 5 |  | 5 |  |
|  | 2.1 FX-3U 2.2 Q02H 2.3 Các bài tập |  |  |  |  |
| Bài 3 | Lập trình HMI MITSUBISHI GOT1000 | 10 |  | 10 |  |
|  | 3.1. Mô phỏng màn hình GOT và PLC 3.2 Nạp chương trình vào GOT 1000 3.3 Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3u thông qua HMI |  |  |  |  |
| Bài 4 | Lập trình ỨNG DỤNG | 15 |  | 15 |  |
|  | 4.1 Các mạch cơ bản 4.2 Đèn giao thông |  |  | 5 |  |
|  | 4.3 Mạch chuông đố vui 4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình |  |  | 5 |  |
|  | 4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình 4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền 4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung |  |  | 5 |  |
| Bài 5 | Điều khiển thiết bị băng tải | 20 |  | 20 |  |
|  | 5.1 Mô hình băng tải 5.2 Các chương trình mẫu |  |  | 10 10 |  |
| Bài 6 | Truyền thông CCLINK | 5 |  | 5 |  |
|  | 6.1. Giới thiệu CCLINK 6.2. Truyền dữ liệu giữa Master và 1 Slave |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	   TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA	                    		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu rõ chức năng của các thành phần trong hệ thống SCADA.

- Sử dụng phần mềm lập trình PLC Misubishi

Nội dung:

  - Các thành phần của hệ thống

  - Các thành phần khác

  - Cơ chế thu thập dữ liệu

  - Khảo sát các phần mềm lập trình

1.4.1 Sử dụng phần mềm GX-Works 2

1.4.2 Sử dụng phần mềm GT Designer3

Bài 2:	    LẬP TRÌNH PLC FX-3U – Q02H	      			 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình các ví dụ trên phần mềm lập trình và download xuống PLC.

Nội dung:

  - FX-3U

  - Q02H

  - Các bài tập

Bài 3:     LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000 		        	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng chương trình trên màn hình HMI

- Kết nối chương trình giữa PLC, máy tính và HMI

Nội dung:

3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC

3.2  Nạp chương trình vào GOT 1000

3.3  Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3u thông qua HMI.

Bài 4:       LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG		  			Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình được các ứng dụng trên hệ thống PLC, HMI

Nội dung:

4.1  Các mạch cơ bản

4.2 Đèn giao thông

4.3 Mạch chuông đố vui

4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình

4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình

4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền

4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung

Bài 5:        ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI		    	Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình được các ứng dụng trên hệ thống PLC, HMI

Nội dung:

5.1  Mô hình băng tải

5.2 Các chương trình mẫu

Bài 6:      TRUYỀN THÔNG CCLINK		     			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được truyền thông qua CCLink giữa các PLC

Nội dung:

6.1. Giới thiệu CCLINK

6.2. Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Bộ thí nghiệm PLC Misubishi

+ Máy tính đã cài đặt phần mềm GX-Works 2 và GT Designer 3.

+ Hệ thống dây chuyền sản xuất.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

    - Lập trình PLC Mitsubishi, màn hình HMI.

- Kỹ năng:

    - Sử dụng phần mềm lập trình và phần mềm mô phỏng chương trình trên máy tính.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của mạch ứng dụng.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: sinh viên Cao đẳng ngành Điện công nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

    - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

    - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực hành

3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển PLC FX3u, HMI, CC-LINK

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực hành SCADA, Khoa Điện-Điện Tử Lý Tự Trọng TP.HCM.

  - Tài liệu tham khảo

[1] HDSD PLC Mitsubishi FX-3u

[2] HDSD phần mềm GX-WORK2

[3] HDSD phần mềm GT-WORK3, designer, simulator

[4] HDSD phần mềm MC-WORK64

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Nhà thông minh

Mã môn học: DDC773

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Nhà thông minh được bố trí học sau các môn học chung và các môn học cơ sở.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trang bị kiến thức về nhà thông minh.

- Có kiến thức tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công công trình nhà thông minh.

- Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình nhà thông minh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | ### Bài 1: Lắp hệ thống chiếu sáng - Tự động chiếu sáng - Hẹn giờ chiếu sáng | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp hệ thống điều khiển điều hòa thông gió - Công việc chuẩn bị - Đấu dây và kiểm tra mạch điện - Vận hành - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp hệ thống điều khiển cửa, rèm cửa tự động - Lắp hệ thống điều khiển cửa - Lắp hệ thống rèm cửa tự động | 10 |  | 10 |  |
| 4 | #### Bài 4: Hệ thống giám sát an ninh, an toàn - An ninh giám sát - Chống đột nhập | 10 |  | 10 |  |
| 5 | #### Bài 5: Lắp bộ điều khiển trung tâm - Cấu hình mạng cho Bộ điều khiển trung tâm. - Cấu hình Bộ điều khiển trung tâm. - Sử dụng Bộ điều khiển trung tâm. | 20 |  | 20 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp các mạch chiếu sáng với các thiết bị thông minh

- Sử dụng các loại dụng cụ thợ điện

Nội dung:

  - Tự động chiếu sáng

- Công việc chuẩn bị

- Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Vận hành

- Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

  - Hẹn giờ chiếu sáng

- Công việc chuẩn bị

- Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Vận hành

- Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 2: Lắp hệ thống điều khiển điều hòa thông gió 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp hệ thống điều khiển điều hòa thông gió với các thiết bị thông minh.

Nội dung:

- Công việc chuẩn bị

- Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Vận hành

- Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 3: Lắp hệ thống điều khiển cửa,  rèm cửa tự động	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp hệ thống điều khiển cửa,  rèm cửa tự động

Nội dung:

  - Lắp hệ thống điều khiển cửa

- Công việc chuẩn bị

- Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Vận hành

- Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

  - Lắp hệ thống rèm cửa tự động

- Công việc chuẩn bị

- Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Vận hành

- Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 4: Lắp hệ thống giám sát an ninh, an toàn	Thời gian:10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp hệ thống giám sát an ninh, an toàn

Nội dung:

  - An ninh giám sát

- Công việc chuẩn bị

- Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Vận hành

- Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

  - Chống đột nhập

- Công việc chuẩn bị

- Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Vận hành

- Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 5: Lắp bộ điều khiển trung tâm	Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng Bộ điều khiển trung tâm.

Nội dung:

  - Cấu hình mạng cho Bộ điều khiển trung tâm.

  - Cấu hình Bộ điều khiển trung tâm.

  - Sử dụng Bộ điều khiển trung tâm.

- Giao diện, chức năng Cấu hình

- Giao diện, chức năng Nhà

- Giao diện, chức năng Phòng

- Giao diện, chức năng An ninh

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành Nhà thông minh

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu; mô hình thực hành nhà thông minh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình thực hành Nhà thông minh.

4. Các điều kiện khác: Không.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

    - Hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều khiển điều hòa thông gió, hệ thống điều khiển cửa,  rèm cửa tự động, hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông minh.

- Kỹ năng:

    - Lắp hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều khiển điều hòa thông gió, hệ thống điều khiển cửa,  rèm cửa tự động, hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông minh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn và sửa chữa hư hỏng.

      - Thời gian thực hiện.

      - Thẩm mỹ.

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

- Hướng dẫn thực hiện:

- Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

- Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

- Những trọng tâm cần chú ý:

- Lắp hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều khiển điều hòa thông gió, hệ thống điều khiển cửa,  rèm cửa tự động, hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông minh.

- Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- Khoa Điện - Điện Tử - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2010.

- Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009.

- Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010.

- Catalog Nhà thông minh Lumi 2019.

- Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ

Mã môn học: DDC745

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

I.  Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí:  Môn học này học sau môn học Tự động hóa quá trình công nghệ.

2. Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành ứng dụng.

II. Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Đọc và hiểu được giản đồ quá trình.

- Biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC, khí nén, thủy lực.

2. Kỹ năng:

-  Thực hành viết chương trình điều khiển, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong hệ thống tự động hóa quá trình công nghiệp.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển hệ thống.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Thực hành mô phỏng Fluidsim p - Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSim P - Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện - Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC - Ứng dụng lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén | 15 |  | 15 |  |
| 2 | Bài 2: Thực hành điều khiển hệ thống khí nén - . Tìm hiểu các thành phần trên bộ thí nghiệm điều khiển khí nén 2.2. Điều khiển điện KN 2.3. Điều khiển PLC - Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC | 20 |  | 20 |  |
| 3 | Bài 3: Thực hành Điều khiển các thiết bị mô hình tự động - Tìm hiểu thiết bị. xem Video clip hoạt động của MH - Thiết lập giản đồ quá trình - Tiến hành lập trình - Kết nối PLC và máy tính và thiết bị điều khiển - Chạy thử chương trình, chỉnh sửa | 15 |  | 15 |  |
| 4 | Bài 4: Thực hành Điều khiển dây chuyền sản xuất 4.1 Điều khiển các Module trong dây chuyền sản xuất 4.2 Điều khiển tay máy Kawasaky | 10 |  | 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Thực hành mô phỏng  FLUIDSIM P        			  Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được phần mềm FluidSIM P để mô phỏng  hoạt động của hệ thống khí nén.

- Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén

Nội dung:

1.1  Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSim P

1.2 Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện

1.3 Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC

1.4 Ứng dụng lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén.

Bài 2: Thực hành điều khiển hệ thống khí nén            			Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được các thành phần trên bộ thí nghiệm khí nén

- Điều khiển hệ thống khí nén bằng relais và lập trình PLC

Nội dung:

  - Tìm hiểu các thành phần trên bộ thí nghiệm điều khiển khí nén

  - Điều khiển hệ thống khí nén bằng điện

  - Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC

Bài 3: Thực hành điều khiển các thiết bị mô hình tự động    		Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được hoạt động của mô hình thiết bị hệ thống tự động hóa.

- Lập trình PLC điều khiển hệ thống

Nội dung:

3.1  Tìm hiểu thiết bị. xem Video clip hoạt động của MH

3.2 Thiết lập giản đồ quá trình

3.3 Tiến hành lập trình

3.4 Kết nối PLC và máy tính và thiết bị điều khiển

3.5 Chạy thử chương trình, chỉnh sửa

Bài 4: Thực hành điều khiển dây chuyền sản xuất 			Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được hoạt động của các module trong dây chuyền sản xuất.

- Lập trình PLC điều khiển các module trong dây chuyền

- Điều khiển hoạt động của cánh tay máy

Nội dung:

4.1 Điều khiển các Module trong dây chuyền sản xuất

4.1.1 Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động trong phòng cơ điện tử

4.1.2 Điều khiển Module vận chuyển

    - Điều khiển Module lắp ráp

4.1.4 Điều khiển Module sắp xếp

4.2. Điều khiển tay máy Kawasaky

4.2.1 Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động lưu ý đến hoạt động của tay máy trong phòng cơ điện tử

4.2.2 Xem trực tiếp hoạt động của tay máy

4.2.3 Điều khiển tay máy Kawasaky

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN khí nén, máy Vi tính có chứa phần mềm. Hệ thống dây chuyền sản xuất.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

- Kiến thức về thiết bị thí nghiệm khí nén

- Kiến thức về hệ thống tự động hóa quá trình

- Kiến thức về hoạt động của các dây chuyền sản xuất và cánh tay robot

b. Kỹ năng:

- Sử dụng được phần mềm FluidSIM P để mô phỏng  hoạt động của hệ thống

- Lập trình được PLC điều khiển hệ thống

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

2. Phương pháp:

Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

- Thẩm mỹ.

- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

- Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực hành

3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển khí nén, mô hình tự động

4. Tài liệu tham khảo:

Sách, giáo trình chính: Giáo trình thực tập TĐH Qtr công nghệ, Khoa Điện-Điện Tử KT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

Tài liệu tham khảo:

[1]. Giáo trình thực tập Tự động hóa – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

[2]. Giáo trình thực tập thực tập Tự động hóa – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Lập trình hướng đối tượng

Mã môn học: DDC734

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết; Thực hành: 60 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 0)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học Kỹ thuật số.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành ứng dụng.

- Mục tiêu môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên thực hiện được:

1. Kiến thức:

-  Viết được các chương trình cơ bản của kít Arduino

-  Viết được các chương trình ứng dụng trong điện tử công nghiệp

2. Kỹ năng:

Lập trình  điều khiển Led đơn,  điều khiển Led 7 đoạn, điều khiển Led ma trận, LCD,  điều khiển động cơ, nhận tín hiệu từ các cảm biến, điều khiển xa, giao tiếp sử dụng I2C&SPI.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Tạo chương trình Arduino - Khảo sát mạch Arduino - Khởi động chương trình Arduino - Mở chương trình mẫu chớp tắt đèn - Chọn bo Arduino Uno - Biên dịch và nạp chương trình - Kiểm tra hoạt động của mạch | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Ngõ vào tín hiệu số và tương tự - Ráp mạch đóng ngắt 1đèn bằng 1 công tắc - Ráp mạch đóng ngắt 1 đèn bằng 1công tắc không dùng điện trở - Ráp mạch đóng ngắt 4 đèn bằng 4 công tắc - Ráp mạch đọc giá trị ngõ vào tương tự - Ráp mạch thay đổi thời gian đóng ngắt đèn - Ráp mạch chống dội - Đọc bàn phím | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Nhận tín hiệu từ cảm biến - Ráp mạch cảm biến nghiêng - Ráp mạch cảm biến chuyển động - Ráp mạch cảm biến khoảng cách - Ráp mạch cảm biến nhiệt độ | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Hiển thị LED - Ráp mạch hiển thi led đơn - Ráp mạch điều chỉnh độ sáng đèn led - Ráp mạch điều chỉnh đèn màu - Ráp mạch hiển thị 1 led 7 đoạn - Ráp mạch hiển thị led ma trận | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Điều khiển động cơ - Ráp mạch điều khiển động cơ Servo RC - Ráp mạch điều khiển động cơ Servo bằng biến trở - Ráp mạch điều khiển động cơ DC - Ráp mạch điều khiển chiều quay động cơ - Ráp mạch điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Bài 6: Tạo âm thanh - Tạo âm - Tạo giai điệu | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Bài 7: Điều khiển xa - Nhận tín hiệu từ bộ điều khiển xa của tivi - Giải mã tín hiệu từ bộ điều khiển xa của tivi | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Bài 8: Hiển thị LCD - Hiển thị chữ trên LCD - Hiển thị ngày giờ trên LCD | 10 |  | 10 |  |
| 9 | Bài 9: Truyền nhận không dây sử dụng Arduino và module RF - Lấy thông tin từ xa các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo và nhiều cảm biến khác - Điều khiển từ xa robot lên đến 2000 mét - Điều khiển từ xa và giám sát các tòa nhà trong khu vực - Xe điều khiển từ xa các loại | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tạo chương trình Arduino 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Khảo sát mạch Arduino và ứng dụng cụ thể trong thực tiễn

- Khởi tạo và lưu được một chương trình (dự án) Arduino

- Thực hiện các thao tác và hiểu ý nghĩa các bước thực hiện chương trình

Nội dung:

- Khảo sát mạch Arduino

- Khởi động chương trình Arduino

- Mở chương trình mẫu chớp tắt đèn

- Chọn bo Arduino Uno

- Biên dịch và nạp chương trình

- Kiểm tra hoạt động của mạch

Bài 2: Ngõ vào tín hiệu số và tương tự				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình arduino cho ngõ vào tín hiệu số và tương tự

- Kiểm tra mạch và chương trình

Nội dung:

- Ráp mạch đóng ngắt 1đèn bằng  1 công tắc

- Ráp mạch đóng ngắt 1 đèn bằng 1công tắc không dùng điện trở

- Ráp mạch đóng ngắt 4 đèn bằng  4 công tắc

- Ráp mạch đọc giá trị ngõ vào tương tự

- Ráp mạch thay đổi thời gian đóng ngắt đèn

- Ráp mạch chống dội

- Đọc bàn phím

Bài 3: Nhận tín hiệu từ cảm biến					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình arduino cho các mạch cảm biến

- Kiểm tra mạch và chương trình

Nội dung:

- Ráp mạch cảm biến nghiêng

- Ráp mạch cảm biến chuyển động

- Ráp mạch cảm biến khoảng cách

- Ráp mạch cảm biến nhiệt độ

Bài 4: Hiển thị						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình arduino cho các mạch hiển thị led đơn, bảy đoạn, ma trận.

- Kiểm tra mạch và chương trình

Nội dung:

- Ráp mạch hiển thi led đơn

- Ráp mạch điều chỉnh độ sáng đèn led

- Ráp mạch điều chỉnh đèn màu

- Ráp mạch hiển thị 1 led 7 đoạn

- Ráp mạch hiển thị led ma trận

Bài 5: Điều khiển động cơ					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình arduino cho các mạch điều khiển động cơ servo, DC

- Kiểm tra mạch và chương trình

Nội dung:

- Ráp mạch điều khiển động cơ Servo RC

- Ráp mạch điều khiển  động cơ Servo bằng biến trở

- Ráp mạch điều khiển  động cơ DC

- Ráp mạch điều khiển chiều quay  động cơ

- Ráp mạch điều khiển chiều quay và tốc độ  động cơ

Bài 6: Tạo âm thanh						Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình arduino cho mạch tạo âm thanh, giai điệu

- Kiểm tra mạch và chương trình

Nội dung:

- Tạo âm

- Tạo giai điệu

Bài 7: Điều khiển xa							Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình arduino cho các mạch điều khiển từ xa

- Kiểm tra mạch và chương trình

Nội dung:

- Nhận tín hiệu từ bộ điều khiển xa của tivi

- Giải mã tín hiệu từ bộ điều khiển xa của tivi

Bài 8: Điều khiển LCD						Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình arduino cho các mạch hiển thị LCD

- Kiểm tra mạch và chương trình

Nội dung:

- Hiển thị chữ trên LCD

- Hiển thị ngày giờ trên LCD

Bài 9: Truyền nhận không dây sử dụng Arduino và module RF   Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình arduino cho các module RF

- Kiểm tra mạch và chương trình

Nội dung:

- Lấy thông tin từ xa các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo và nhiều cảm biến khác

- Điều khiển từ xa robot lên đến 2000 mét

- Điều khiển từ xa và giám sát các tòa nhà trong khu vực

- Xe điều khiển từ xa các loại

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: mạch Arduino, KIT Arduino

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

-  Viết được các chương trình cơ bản của kít Arduino

-  Viết được các chương trình ứng dụng trong điện tử công nghiệp

b. Kỹ năng: Lập trình  điều khiển Led đơn,  điều khiển Led 7 đoạn, điều khiển Led ma trận, LCD,  điều khiển động cơ, nhận tín hiệu từ các cảm biến, điều khiển xa, giao tiếp sử dụng I2C&SPI.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.

2. Phương pháp:

Điểm đánh giá các bài thực hành dựa vào sản phẩm của sinh viên, theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn và sửa chữa hư hỏng.

      - Thời gian thực hiện.

      - Thẩm mỹ.

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: sinh viên Cao đẳng ngành Điện công nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

      - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

      - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực hành

3. Những trọng tâm cần chú ý: mạch Arduino

4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình TT lập trình hướng đối tượng , Khoa công nghệ điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Arduino cookbook, Michael Margolis, O’Reilly 2011

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Kỹ thuật chiếu sáng

Mã môn học: DDC729

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học kỹ thuật chiếu sáng được học sau các môn học Cung cấp điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật  chiếu sáng, các công thức tính toán chiếu sáng, các đại lượng quang học, các đặc tính của các thiết bị quang học và các dạng đèn chiếu sáng

- Trình bày được các tiêu chuẩn, quy định về chiếu sáng và bảo vệ môi trường do nhà nước Việt Nam và Quốc tế ban hành

- Kỹ năng:

- Tính toán chiếu sáng, kiểm tra các loại thiết bị và đèn chiếu sáng, thiết kế được các hệ thống chiếu sáng theo các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng nhất định

- Sử dụng được một số phần mềm tính toán, kiểm tra, đánh giá về chất lượng chiếu sáng, tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng có mặt trên thị trường  hiện nay

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các khái niệm và đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Khái niệm chung về kỹ thuật chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Thông lượng bức xạ, phổ bức xạ - Thông lượng bức xạ hữu ích - Vật thu năng lượng bức xạ |  |  |  |  |
|  | - Mắt người: Bộ thu mẫu ánh sáng - Tiện nghi thị giác |  | 1 |  |  |
|  | - Các dạng nguồn sáng |  |  |  |  |
|  | - Hệ đại lượng hữu ích đánh giá bức xạ cực tím |  | 1 |  |  |
|  | - Các đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng |  |  |  |  |
|  | - Các thiết bị đo ánh sáng |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Màu và sắc ánh sáng | 4 | 4 |  |  |
|  | - Khái niệm màu và sắc ánh sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Nguồn ánh sáng trắng - Các đặc tính màu sắc |  | 1 |  |  |
|  | - Hệ RGB - Các tính toán màu sắc trong hệ RGB |  | 1 |  |  |
|  | - Hệ XYZ - Các tính toán màu sắc trong hệ XYZ |  | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3: Bóng đèn và thiết bị chiếu sáng | 4 | 4 |  |  |
|  | - Các loại hình bóng đèn (dèn nung sáng, đèn phóng điện, đèn halogen, đèn LED, đèn cảm ứng) |  | 1 |  |  |
|  | - Các thiết bị khởi động mạch chiếu sáng |  |  |  |  |
|  | - Các mạch đèn huỳnh quang, đèn phóng điện cao áp, đèn phóng điện thấp áp |  | 1 |  |  |
|  | - Các định nghĩa và phân loại - Ttính năng của thiết bị chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Hiệu suất và phân cấp thiết bị chiếu sáng |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: Tính toán mạng điện chiếu sáng | 3 | 3 |  |  |
|  | - Xác định phụ tải mạng điện chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Các bước tính toán mạng điện chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán điều khiển tối ưu năng lượng hệ thống chiếu sáng - Sử dụng năng lượng hiệu quả hệ thống chiếu sáng |  | 1 |  |  |
| 5 | Chương 5: Chiếu sáng trong nhà | 5 | 4 |  |  |
|  | - Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo. Các bước tính toán phụ tải chiếu sáng nhân tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên tắc chung và các công thức tính toán chiếu sáng trong nhà |  |  |  |  |
|  | - Chiếu sáng chung cư, cao ốc văn phòng |  | 1 |  |  |
|  | - Chiếu sáng hội trường, trung tâm thương mại |  |  |  |  |
|  | - Chiếu sáng nhà thi đấu đa năng, trung tâm thể thao liên hợp |  | 1 |  |  |
|  | - Kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống chiếu sáng trong nhà |  | 1 |  |  |
| 6 | Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Nguyên tắc chung – Các tiêu chuẩn và công thức tính toán chiếu sáng ngoài trời |  | 1 |  |  |
|  | - Chiếu sáng hệ thống giao thông công cộng |  | 1 |  |  |
|  | - Chiếu sáng quảng trường, công viên |  | 1 |  |  |
|  | - Chiếu sáng sân vận động, sân thi đấu thể thao ngoài trời |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng hệ thống chiếu sáng ngoài trời |  | 1 |  |  |
| 7 | Chương 7: Giới thiệu và ứng dụng một số phần mềm tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng | 6 | 5 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux |  | 1 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Relux |  | 1 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon |  | 1 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Ulysse |  | 1 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Visual |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết: Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các khái niệm và đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm chung về kỹ thuật chiếu sáng, các khái niệm và các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo ánh sáng

Nội dung:

  - Khái niệm chung về kỹ thuật chiếu sáng

  - Thông lượng bức xạ, phổ bức xạ - Thông lượng bức xạ hữu ích - Vật thu năng lượng bức xạ

  - Mắt người: Bộ thu mẫu ánh sáng - Tiện nghi thị giác

  - Các dạng nguồn sáng

  - Hệ đại lượng hữu ích đánh giá bức xạ cực tím

  - Các đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng

  - Các thiết bị đo ánh sáng

Chương 2: Màu và sắc ánh sáng 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được các khái niệm màu và sắc ánh sáng, nguồn sáng, các hệ màu RGB, XYZ và các tính toán trong các hệ màu

Nội dung:

- Khái niệm màu và sắc ánh sáng

- Nguồn ánh sáng trắng - Các đặc tính màu sắc

- Hệ màu RGB - Các tính toán màu sắc trong hệ RGB

- Hệ màu XYZ - Các tính toán màu sắc trong hệ XYZ

Chương 3: Bóng đèn và thiết bị chiếu sáng 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức và cách sử dụng được các loại đèn và thiết bị khởi động mạch chiếu sáng, tính năng của các thiết bị chiếu sáng

Nội dung:

- Các loại hình bóng đèn (dèn nung sáng, đèn phóng điện, đèn halogen, đèn LED, đèn cảm ứng)

- Các thiết bị khởi động mạch chiếu sáng

- Các mạch đèn huỳnh quang, đèn phóng điện cao áp, đèn phóng điện thấp áp

- Các định nghĩa và phân loại - Tính năng của thiết bị chiếu sáng

- Hiệu suất và phân cấp thiết bị chiếu sáng

Chương 4: Tính toán mạng đện chiếu sáng  	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các bước tính toán mạng điện chiếu sáng.

- Tính toán điều khiển tối ưu năng lượng hệ thống chiếu sáng, sử dụng năng lượng hiệu quả hệ thống chiếu sáng

Nội dung:

- Xác định phụ tải mạng điện chiếu sáng

- Các bước tính toán mạng điện chiếu sáng

- Tính toán điều khiển tối ưu năng lượng hệ thống chiếu sáng - Sử dụng năng lượng hiệu quả hệ thống chiếu sáng

Chương 5: Chiếu sáng trong nhà 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chiếu sáng trong nhà, các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà.

- Tính toán được phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong công trình chiếu sáng

Nội dung:

- Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo. Các bước tính toán phụ tải chiếu sáng nhân tạo

- Nguyên tắc chung và các công thức tính toán chiếu sáng trong nhà

- Chiếu sáng chung cư, cao ốc văn phòng

- Chiếu sáng hội trường, trung tâm thương mại

- Chiếu sáng nhà thi đấu đa năng, trung tâm thể thao liên hợp

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống chiếu sáng trong nhà

Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chiếu sáng ngoài trời, các phương pháp tính toán chiếu sáng ngoài trời.

- Tính toán được phân bố quang thông, độ rọi, độ chói đạt yêu cầu, tiêu chuẩn cho đường phố, công trình chiếu sáng ngoài trời.

Nội dung:

- Nguyên tắc chung – Các tiêu chuẩn và công thức tính toán chiếu sáng ngoài trời

- Chiếu sáng hệ thống giao thông công cộng

- Chiếu sáng quảng trường, công viên

- Chiếu sáng sân vận động, sân thi đấu thể thao ngoài trời

- Kiểm tra chất lượng hệ thống chiếu sáng ngoài trời

Chương 7: Giới thiệu và ứng dụng một số phần mềm tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cách cài đặt, sử dụng và ứng dụng các phần mềm tính toán thiết kế chiếu sáng Dialux, Relux, Luxicon, Ulysse, Visual

Nội dung:

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Relux

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Ulysse

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Visual

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Các phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux, Relux, Luxicon, Ulysse, Visual

- Projector, Overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng.

4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật  chiếu sáng, các công thức tính toán chiếu sáng, các đại lượng quang học, các đặc tính của các thiết bị quang học và các dạng đèn chiếu sáng

- Trình bày được các tiêu chuẩn, quy định về chiếu sáng và bảo vệ môi trường do nhà nước Việt Nam và Quốc tế ban hành

- Kỹ năng:

- Tính toán chiếu sáng, kiểm tra các loại thiết bị và đèn chiếu sáng, thiết kế được các hệ thống chiếu sáng theo các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng nhất định

- Sử dụng được một số phần mềm tính toán, kiểm tra, đánh giá về chất lượng chiếu sáng, tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng có mặt trên thị trường  hiện nay

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

- Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tính toán chiếu sáng, kiểm tra các loại thiết bị và đèn chiếu sáng, thiết kế được các hệ thống chiếu sáng theo các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng nhất định

- Sử dụng được một số phần mềm tính toán, kiểm tra, đánh giá về chất lượng chiếu sáng, tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng có mặt trên thị trường  hiện nay

4. Tài liệu tham khảo:

- Dương Lan Hương, Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, NXBĐHQG Tp.HCM, 2011

- Lê Văn Doanh (dịch từ bản tiếng Pháp của P. Van de Planque), Kỹ thuật chiếu sáng, NXBKHKT, 1991

- Dương Lan Hương, Trương Quang Đăng Khoa, Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon, NXBĐHQG Tp.HCM, 2008

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Truyền động điện và ứng dụng

Mã môn học: DDC730

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Truyền động điện và ứng dụng được bố trí học sau các môn học máy điện, Cung cấp điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Có những kiến thức cơ bản về đặc điểm, nguyên lý làm việc, đặc tính cơ - điện của các loại động cơ điện, các hệ thống truyền động điện tiêu biểu.

- Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích, tính toán lựa chọn động cơ truyền động đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho một cơ cấu truyền động nhất định. Có khả năng điều khiển truyền động điện cho các máy công nghiệp

- Ứng dụng được các nguyên tắc truyền động trong sản xuất và công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện |  | 1 |  |  |
|  | - Đặc tính cơ của máy sản xuất |  | 1 |  |  |
|  | - Phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các phương pháp quy đổi các đại lượng về trục động cơ |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện | 12 | 11 |  |  |
|  | - Khái niệm chung về đặc tính cơ của động cơ điện |  | 1 |  |  |
|  | - Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ độc lập |  | 1 |  |  |
|  | - Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ nối tiếp |  | 1 |  |  |
|  | - Các trạng thái hãm động cơ DC |  | 1 |  |  |
|  | - Các dạng bài tập về động cơ DC |  | 2 |  |  |
|  | - Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Các trạng thái hãm động cơ không đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Đặc tính cơ của động cơ đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Các dạng bài tập về động cơ không đồng bộ |  | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện | 6 | 6 |  | 1 |
|  | - Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điều chỉnh tốc độ |  | 1 |  |  |
|  | - Tổng quan về các bộ biển đổi công suất cho động cơ |  |  |  |  |
|  | - Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập và kích từ song song |  | 1 |  |  |
|  | - Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp |  | 1 |  |  |
|  | - Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F –Đ) |  |  |  |  |
|  | - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu – Động cơ (CL–Đ) |  | 1 |  |  |
|  | - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (XA –Đ) |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: Tính toán chọn công suất động cơ điện | 8 | 7 |  |  |
|  | - Khái niệm chung và yêu cầu chọn công suất |  | 1 |  |  |
|  | - Hiện tượng phát nóng và nguội lạnh của động cơ điện |  |  |  |  |
|  | - Tổn thất công suất và phát nhiệt của động cơ điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các chế độ làm việc của động cơ |  | 1 |  |  |
|  | - Các nguyên tắc chọn công suất làm việc của động cơ điện |  | 1 |  |  |
|  | - Chọn động cơ làm việc ở chế độ dài hạn |  | 1 |  |  |
|  | - Chọn động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại |  | 1 |  |  |
|  | - Các dạng bài tập chọn công suất động cơ điện |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện

Nội dung:

  - Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện

  - Đặc tính cơ của máy sản xuất

  - Phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện

  - Các phương pháp quy đổi các đại lượng về trục động cơ

Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện 	Thời gian: 11  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc tính cơ của động cơ điện

Nội dung:

- Khái niệm chung về đặc tính cơ của động cơ điện

- Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ độc lập

- Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ nối tiếp

- Các trạng thái hãm động cơ DC

- Các dạng bài tập về động cơ DC

- Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ

- Các trạng thái hãm động cơ không đồng bộ

- Đặc tính cơ của động cơ đồng bộ

- Các dạng bài tập về động cơ không đồng bộ

Chương 3: Điều chỉnh tốc độ hệ thống truyền động điện	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ hệ thống truyền động điện

Nội dung:

- Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điều chỉnh tốc độ

- Tổng quan về các bộ biển đổi công suất cho động cơ

- Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập và kích từ song song

- Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

- Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

- Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F –Đ)

- Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu – Động cơ (CL–Đ)

- Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (XA –Đ)

Chương 4: Tính toán chọn công suất động cơ điện 	Thời gian: 7  giờ

Mục tiêu:

- Tính toán chọn công suất động cơ điện

Nội dung:

- Khái niệm chung và yêu cầu chọn công suất

- Hiện tượng phát nóng và nguội lạnh của động cơ điện

- Tổn thất công suất và phát nhiệt của động cơ điện

- Các chế độ làm việc của động cơ

- Các nguyên tắc chọn công suất làm việc của động cơ điện

- Chọn động cơ làm việc ở chế độ dài hạn

- Chọn động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại

- Các dạng bài tập chọn công suất động cơ điện

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a. Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, nguyên lý làm việc, đặc tính cơ - điện của các loại động cơ điện, các hệ thống truyền động điện tiêu biểu

b. Kỹ năng: Tính toán tính toán lựa chọn động cơ truyền động đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho một cơ cấu truyền động nhất định.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp: Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy.

- Đối với người học: Chuẩn bị tài liệu học tập; Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đặc điểm, nguyên lý làm việc, đặc tính cơ - điện của các loại động cơ điện, các hệ thống truyền động điện tiêu biểu

- Tính toán tính toán lựa chọn động cơ truyền động đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho một cơ cấu truyền động nhất định

4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện, NXB KHKT Hà Nội,  2009.

- Bùi Đình Tiếu, Giáo trình Truyền động điện, chương trình Cao Đẳng Kỹ Thuật, NXBGD,  2009.

- Nguyễn Văn Nhờ, Cơ sở truyền động điện, NXB ĐHQG TpHCM, 2008.

- PGS.Ts. Vũ Quang Hồi, Trang bị điện-Điện tử công nghiệp, NXBGD,  2009.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Năng lượng tái tạo

Mã môn học: DDC733

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học cung cấp điện, máy điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

- Trình bày tính toán, lựa chọn được các thiết bị theo yêu cầu của phụ tải đối với hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng gió.

- Kỹ năng:

- Tính toán và lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện dân dụng sử dụng năng lượng mặt trời, gió.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, thiết kế.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Chương 1: Giới thiệu chung về các dạng năng lượng. | 4 | 4 |  | 1 |
|  | 1.1 Giới thiệu 1.2 Khái niệm về năng lượng điện tái tạo. 1.3 Nguồn gốc của năng lượng điện tái tạo. |  | 2 |  |  |
|  | 1.4 Phân loại các nguồn năng lượng điện tái tạo. 1.5 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng điện tái tạo. 1.6 Vai trò của năng lượng điện tái tạo. |  | 2 |  |  |
|  | Chương 2: Năng lượng mặt trời. | 12 | 11 |  |  |
|  | 2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời. |  | 2 |  |  |
|  | 2.2 Pin mặt trời |  | 2 |  |  |
|  | 2.3 Bức xạ mặt trời. |  | 1 |  |  |
|  | 2.4 Tính toán thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời. |  | 3 |  |  |
|  | 2.5 Hệ thống lai. |  | 1 |  |  |
|  | 2.6 Ứng dụng năng lượng mặt trời. |  | 2 |  |  |
|  | Chương 3: Năng lượng gió | 8 | 8 |  | 1 |
|  | 3.1 Tổng quan về năng lượng gió |  | 2 |  |  |
|  | 3.2 Tốc độ gió và năng lượng. |  | 2 |  |  |
|  | 3.3 Hệ thống năng lượng gió. |  | 4 |  |  |
|  | Chương 4: Năng lượng nước. | 6 | 5 |  |  |
|  | 4.1 Năng lượng nước của sông, suối trên đất liền. |  | 2 |  |  |
|  | 4.2 Năng lượng sóng biển. |  | 2 |  |  |
|  | 4.3 Năng lượng thủy triều. |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Giới thiệu chung về các dạng năng lượng.	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nguồn gốc, phân loại và vai trò của các nguồn năng lượng điện tái tạo.

Nội dung:

1.1 Giới thiệu

1.2 Khái niệm về năng lượng điện tái tạo.

1.3 Nguồn gốc của năng lượng điện tái tạo.

1.4 Phân loại các nguồn năng lượng điện tái tạo.

1.5 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng điện tái tạo.

1.6 Vai trò của năng lượng điện tái tạo.

Chương 2: Năng lượng mặt trời.	Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng mặt trời.

- Trình bày được quá trình chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng

- Tính toán, lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời.

Nội dung:

2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời.

2.1.1  Các khái niệm.

2.1.2  Lịch sử phát triển của pin mặt trời.

2.1.3 Năng lượng mặt trời trên thế giới.

2.1.4 Tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

2.2 Pin mặt trời

2.2.1  Cấu tạo.

2.2.2  Các công nghệ chế tạo pin năng lượng mặt trời.

2.2.3  Nguyên lý hoạt động.

2.2.4  Tấm và dãy năng lượng mặt trời.

2.2.5  Đặc điểm của pin mặt trời.

2.3  Bức xạ mặt trời.

2.3.1  Năng lượng từ mặt trời.

2.3.2  Một số khái niệm.

2.3.3  Đo cường độ bức xạ mặt trời.

2.4 Tính toán thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời.

2.4.1  Lựa chọn sơ đồ cho hệ thống điện mặt trời.

2.4.2  Tính toán hệ nguồn điện Pin mặt trời.

2.5 Hệ thống lai.

2.5.1 Khái niệm.

2.5.2 Các hệ thống lai thông dụng.

2.6 Ứng dụng năng lượng mặt trời.

2.6.1 Ứng dụng kết nối lưới.

2.6.2 Ứng dụng không kết nối lưới.

Chương 3: Năng lượng gió 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng gió.

- Trình bày được quá trình sản xuất điện năng từ năng lượng gió.

Nội dung

3.1 Tổng quan về năng lượng gió

3.1.1  Khái niệm.

3.1.2  Lịch sử phát triển.

3.1.3  Nguồn tài nguyên gió.

3.1.4  Năng Lượng gió trên thế giới và Việt Nam.

3.1.5 Năng lượng gió ở Việt Nam triển vọng và phát triển.

3.2 Tốc độ gió và năng lượng.

3.2.1 Tốc độ gió và công suất.

3.2.2 Vòng quét Rotor.

3.2.3 Mật độ không khí.

3.2.4 Hệ số mật độ không khí.

3.3 Hệ thống năng lượng gió.

3.3.1 Xác suất phân bố và mật độ năng lượng gió.

3.3.2  Mật độ năng lượng gió.

3.3.3  Sự ảnh hưởng của chiều cao đặt rotor (hub height) đến tốc độ gió.

3.3.4  Tài nguyên gió tại Việt Nam.

3.3.5 Nguyên lý hoạt động và cấu trúc của tua bin năng lượng gió.

3.3.6 Cấu trúc của hệ thống năng lượng gió.

Chương 4: Năng lượng nước	 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng nước.

- Trình bày được quá trình sản xuất điện năng từ năng lượng nước.

Nội dung:

4.1 Năng lượng nước của sông, suối trên đất liền.

4.1.1 Lịch sử năng lượng nước.

4.1.2 Chuyển hóa năng lượng của sông, suối thành điện năng (thủy điện).

4.1.3 Thủy điện – nguồn năng lượng tái tạo quan trọng của thế giới đã được khẳng định

4.1.4 Thủy điện và môi trường.

4.2 Năng lượng sóng biển.

4.2.1 Đặc tính của sóng biển và năng lượng sóng biển.

4.2.2 Chuyển hóa năng lượng sóng biển thành điện năng.

4.3 Năng lượng thủy triều.

4.3.1 Thủy triều.

4.3.2 Chuyển hóa năng lượng thủy triều thành điện năng.

- Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ, hình ảnh liên quan.

- Giáo trình Năng lượng tái tạo

4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản của các dạng năng lượng mới bao gồm: cơ sở hình thành, khai thác và sử dụng hiệu quả các dạng năng lượng mới.

  - Kỹ năng:

- Tính toán lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện dân dụng sử dụng năng lượng mặt trời.

- Nắm được các quá trình sản xuất ra điện từ các nguồn năng lượng điện tái tạo.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về năng lượng điện tái tạo.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp: Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

- Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Điện công nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học: Chuẩn bị tài liệu học tập; Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.

4. Tài liệu tham khảo:

- Võ Viết Cường , Giáo trình “Năng lượng tái tạo”,  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 2014.

- Lê Phương Trường, Bài giảng “Năng lượng tái tạo”,  Trường ĐH Lạc Hồng, 2010.

- Renewable Energy – Power For A Sustainable Future; Godfrey Boyle; Oxford. 2005.

- Renewable Energy; Bent Sorensen; Elsevier Academic Press; 2004.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Tự động hóa quá trình công nghệ

Mã môn học: DDC744

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí:  Môn học này được bố trí sau các môn học Lập trình PLC, .

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành, bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Hiểu biết được quá trình công nghệ và cách điều khiển các quá trình công nghệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lập giản đồ quá trình, phân chia giai đoạn và lập trình điều khiển cho một quá trình công nghệ

- Lập trình điều khiển các hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất, tự động hóa...

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số |  | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ - Khái niệm về hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ - Sự cần thiết của điều khiển tự động quá trình trong công nghiệp | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Chương 2: Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ - Cảm biến - Cơ cấu chấp hành - Thiết bị điều khiển - Hệ thống cấp phôi tự động | 6 |  | 6 |  |  |
|  | Chương 3: Hệ thống sản xuất tự động hóa 3.1. Dây chuyền sản xuất tự động hóa 3.2. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS 3.3. Hệ thống sản xuất tích hợp | 4 |  | 3 |  | 1 |
|  | Chương 4: Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ 4.1. Các bước lập trình 4.2. Lập trình cho các loại quá trình 4.3. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự nối tiếp 4.4. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự song song 4.5. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có điều kiện 4.6. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có lặp vòng 4.7. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự hỗn hợp | 18 |  | 17 |  | 1 |
| Tổng cộng |  |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

1.1. Khái niệm về hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ

1.2. Sự cần thiết của điều khiển tự động quá trình trong công nghiệp

Chương 2: Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ   									Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

2.1. Cảm biến

2.2. Cơ cấu chấp hành

2.3. Thiết bị điều khiển

2.4. Hệ thống cấp phôi tự động

Chương 3: Hệ thống sản xuất tự động hóa                                Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các hệ thống sản xuất tự động hóa.

Nội dung:

3.1. Dây chuyền sản xuất tự động hóa

3.2. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

3.3. Hệ thống sản xuất tích hợp

Chương 4: Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ   Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình điều khiển được các hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

4.1. Các bước lập trình

4.2. Lập trình cho các loại quá trình

4.3. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự nối tiếp

4.4. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự song song

4.5. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có điều kiện

4.6. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có lặp vòng

4.7. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự hỗn hợp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm FluidSIM P.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

  - Kiến thức:

  - Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ

  - Các Hệ thống sản xuất tự động hóa

  - Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ

  - Kỹ năng:

- Lập trình điều khiển các quá trình công nghệ.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật số logic.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Điện Công nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

- Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu

3. Những trọng tâm cần chú ý:lập trình ứng dụng

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình TĐH QTr công nghệ  Khoa điện – điện tử, CĐLý Tự Trọng.

- Tài liệu tham khảo

[1]. Trần Doãn Tiến – Tự động điều khiển các quá trình công nghệ– Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 1999

[2]. Lê Hoài Quốc, chung Tấn Lâm – PLC trong điều khiển các quá trình công nghệp -  Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm

TRƯỞNG KHOA

Tạ Minh Cường