# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 10a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành, nghề: 5510421 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| - Phần thuyết minh | 2 |
| - Nội dung của danh mục | 3 |
| 1. Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| 2. Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành | 5 |
| 3.1. Phòng học ngoại ngữ | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 6 |
| 3.3. Phòng thực hành cơ sở | 7 |
| 3.4. Phòng thực hành công nghệ xử lý nước cấp, nước thải | 11 |
| 3.5. Phòng thực hành công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn | 18 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng, khu thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

b) Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng thực hành máy vi tính

(2) Phòng học ngoại ngữ

(3) Phòng thực hành cơ sở

(4) Phòng thực hành công nghệ xử lý nước cấp, nước thải

(5) Phòng thực hành công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(2) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng thực hành cơ sở

Phòng thực hành cơ sở nghề công nghệ kỹ thuật môi trường dùng để thực hành các kỹ năng cơ sở nghề như kỹ năng pha chế hóa chất, nhận biết một số tính chất hóa chất, thực hiện kỹ năng an toàn hóa chất, thực hành điều khiển điện, sử dụng các dụng cụ đo kiểm về nước, môi trường khí, chất rắn, các mô hình thí nghiệm cơ bản ngành công nghệ kỹ thuật môi trường. Số lượng từng loại thiết bị, dụng cụ tối thiểu đáp ứng cho lớp học thực hành 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành công nghệ xử lý nước cấp, nước thải

Phòng thực hành công nghệ xử lý nước cấp, nước thải dùng để đào tạo thực hành, rèn luyện kỹ năng vận hành bảo dưỡng trạm xử lý nước cấp, kỹ năng vận hành bảo dưỡng trạm xử lý nước thải, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật trong quy trình xử lý nước cấp, nước thải. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn

Phòng thực hành công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn dùng để đào tạo thực hành, rèn luyện kỹ năng vận hành các quy trình xử lý khí thải, xác định các thông số vận hành trong các quy trình xử lý chất thải rắn, bảo dưỡng hệ thống xử lý và các thiết bị cơ bản trong quy trình xử lý chất thải. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

3. Tổng hợp thiết bị đào tạo tối thiểu theo phòng chức năng

3.1 Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 1 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 1 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 1 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 1 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

3.2 Phòng thực hành máy vi tính

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

3.3 Phòng thực hành cơ sở

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bếp điện |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun hoá chất hoặc dung dịch | Công suất: ≤ 2000 W |
| 2 | Cân kỹ thuật |  | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 g - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g |
| 3 | Cân phân tích |  | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao | - Độ chính xác: ± 0,0001g - Trọng lượng cân: ≤ 200 g |
| 4 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 5 | Máy chưng cất nước một lần |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chưng cất nước trong quá trình thực hành | Năng suất: (2÷4) lít/giờ |
| 6 | Máy đo pH để bàn |  | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kỹ năng đo pH của dung dịch | - Thang đo pH: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.1 pH |
| 7 | Máy khuấy từ gia nhiệt |  | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành pha chế dung dịch | - Tốc độ khuấy: (100÷2400) v/ph - Thang đo nhiệt độ: (5÷100) 0C |
| 8 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Tủ hút khí độc |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hút khí độc trong quá trình thực hành | Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s |
| 10 | Tủ bảo quản mẫu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ mẫu | Dung tích: ≥ 180 lít |
| 11 | Tủ sấy |  | Chiếc | 01 | Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 30 L - Nhiệt độ: ≤ 350 oC - Độ chính xác: ≤ 1 0C |
| 12 | Cân bàn điện tử |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân mẫu khối lượng lớn | Tải trọng: ≥ 100 kg |
| 13 | Bình hút ẩm |  | Chiếc | 06 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | - Vật liệu thủy tinh - Đường kính: (150÷300) mm |
| 14 | Bình định mức |  | Bộ | 06 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 15 | Cốc mỏ |  | Bộ | 09 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 16 | Đũa khuấy |  | Chiếc | 36 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khuấy hoá chất | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
| 17 | Phễu lọc |  | Bộ | 09 | Dùng để sử dụng trong các bài thực hành, thí nghiệm | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 40 mm |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 80 mm |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 120 mm |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 18 | Ống nghiệm |  | Bộ | 06 | Dùng để thực hiện các thí nghiệm hóa học | Vật liệu bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 10 ml |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 15 ml |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 20 ml |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm |  | chiếc | 06 | Dùng để sắp xếp ống nghiệm | Để được 10 ống nghiệm/giá trở lên |
| 19 | Ống đong |  | Bộ | 06 | Dùng để thực hiện các thí nghiệm hóa học | Vật liệu bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 10 ml |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 15 ml |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Loại 20 ml |  | Chiếc | 18 |  |  |
| 20 | Buret |  | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  | Dùng để rèn luyện kỹ năng chuẩn độ dung dịch hóa chất |  |
|  | Loại 10 ml |  | Chiếc | 03 |  | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% |
|  | Loại 25 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đỡ |  | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn cách cố định buret | Kích thước phù hợp với buret |
|  | Kẹp đôi |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 21 | Pipet |  | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 15 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet |  | Chiếc | 01 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng | Kích thước phù hợp với pipet |
| 22 | Erlen |  | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng pha chế và chứa đựng dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 23 | Quả bóp cao su |  | Quả | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy dung dịch hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 24 | Quả bóp cao su loại có van |  | Quả | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy dung dịch hóa chất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 25 | Bàn thí nghiệm |  | Chiếc | 06 | Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Bàn |  | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao: (600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng |  | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
|  | Chậu rửa dụng cụ |  | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
| 26 | Bảng nội quy phòng thí nghiệm |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện nội quy phòng thí nghiệm | Kích thước (1200 x 800) mm |

3.4 Phòng thực hành công nghệ xử lý nước cấp, nước thải

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 4 | Bếp điện |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun hoá chất hoặc dung dịch | Công suất: ≤ 2000 W |
| 5 | Bộ lọc chân không |  | Bộ | 01 | Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải | Công suất: ≤ 750 W |
| 6 | Cân kỹ thuật |  | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 g - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g |
| 7 | Cân phân tích |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao | - Độ chính xác: ± 0,0001g - Trọng lượng cân: ≤ 200 g |
| 8 | Máy đo pH cầm tay |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành đo pH | - Thang đo pH: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,1 pH |
| 9 | Máy đo pH để bàn |  | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kỹ năng đo pH của dung dịch | - Thang đo pH: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.1 pH |
| 10 | Máy đo TSS |  | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành đo TSS | - Thang đo: (0 ÷ 1000) NTU - Độ phân giải: 0,01 |
| 11 | Máy ép bùn (Thực tập tại cơ sở) |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ép bùn thải | Công suất: (1,5 ÷ 3,5) kW |
| 12 | Máy hàn nhiệt PP-R |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trong quá trình hàn ống | Đường kính: (20÷50) mm |
| 13 | Máy khuấy từ gia nhiệt |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành pha chế dung dịch | - Tốc độ khuấy: (100÷2400) v/ph - Thang đo nhiệt độ: (5÷100) 0C |
| 14 | Thiết bị phá mẫu |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công phá mẫu phân tích, chuyển các chất ở dạng không đo được sang dạng đo được. | - Nhiệt độ: (300 ÷ 800) 0C - Công suất phá mẫu khoảng 10 mẫu/giờ |
| 15 | Máy lấy mẫu nước thải tự động (Thực tập tại cơ sở) |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn học sinh lấy mẫu nước tự động | Số lượng mẫu lấy: ≥ 10 chai, 1 lít/chai ­ Nhiệt độ buồng mẫu: ≤ 5 độ C , có thể điều chỉnh nhiệt độ |
| 16 | Trạm bơm nước thải (Thực tập tại cơ sở) |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vận hành trạm bơm | Công suất: ≤ 40.000 m3/ngày đêm |
| 17 | Trạm quan trắc nước thải (Thực tập tại cơ sở) |  | Trạm | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan trắc tự động liên tục | - Đo được các chỉ tiêu COD, pH, nhiệt độ, TSS và lưu lượng nước thải - Hệ thống truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực |
| 18 | Tủ sấy |  | Chiếc | 01 | Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 30 L - Nhiệt độ: ≤ 350 oC - Độ chính xác: ≤ 1 0C |
| 19 | Mô hình gạt rác |  | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành xử lý sơ bộ | - Vật liệu inox - Công suất: ≥ 0,5 kW - Chu kì gạt 5 lần/ phút - Mắt luới 5 mesh |
| 20 | Mô hình bể điều hòa |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Bể + Chiều sâu: (1,2 ÷ 1,5) m + Chiểu dài: 4 m + Chiều rộng: 3 m - Tốc độ thổi khí: (10 ÷15) lít khí/phút |
| 21 | Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank) |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Tốc độ thổi khí: (30 ÷ 40) lít khí/phút - Bể: (10x5,5x4,5) m - Màng MBR: (490x1.200x17,5) mm |
| 22 | Mô hình bể lắng đứng |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Đường kính: ≥ 200 mm - Chiều cao: ≥ 300 mm |
| 23 | Mô hình bể lắng ngang |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Kích thước: (400x400x600) mm |
| 24 | Mô hình bể khử trùng |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu: trong suốt - Kích thước: (500x400x400) mm - Tốc độ khuấy: (0 ÷ 3.000) vòng/phút |
| 25 | Mô hình bể tuyển nổi |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu: trong suốt dễ quan sát - Lưu lượng: (1,0÷8,0) lít/giờ |
| 26 | Mô hình bể lắng ly tâm |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu: trong suốt dễ quan sát - Kích thước bể + Đường kính mặt: 40 cm - Đường kính đáy: 15 cm - Chiều cao: 50 cm |
| 27 | Mô hình keo tụ tạo bông |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh - Điều chỉnh thời gian: (1÷30) phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10÷150) vòng/phút |
| 28 | Mô hình lọc áp lực |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Đường kính: ≥ 200 mm - Chiều cao: ≥ 2000 mm |
| 29 | Mô hình màng lọc thẩm thấu ngược RO |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Lưu lượng nước: (1,0÷10) lít/giờ |
| 30 | Mô hình bể sinh học kỵ khí UASB |  | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động và quá trình vận hành, bảo dưỡng bể | - Vật liệu trong suốt dễ quan sát - Lưu lượng: (1 ÷ 8) lít/giờ - Đường kính: ≥ 200 mm - Chiều cao: ≥ 4000 mm |
| 31 | Dụng cụ thu mẫu nước |  | Chiếc | 02 | Dùng để thu mẫu nước hiện trường | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Dụng cụ thu mẫu trầm tích |  | Chiếc | 02 | Dùng để thu mẫu trầm tích hiện trường | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Thùng bảo quản mẫu |  | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản mẫu lấy tại hiện trường | Dung tích: (9 ÷ 54 ) lít |
| 34 | Tủ bảo quản mẫu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ và bảo quản mẫu | Dung tích: ≥ 180 lít |
| 35 | Nhiệt kế |  | Chiếc | 05 | Dùng để đo nhiệt độ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Bàn thí nghiệm |  | Bộ | 06 | Dùng để bố trí, thực hiện các thao tác thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Bàn |  | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất - Kích thước: + Dài: (2000÷4000) mm + Rộng: (1000÷1600) mm + Cao:(600÷1200) mm |
|  | Giá để dụng cụ 2 tầng |  | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
|  | Chậu rửa dụng cụ |  | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm |
| 37 | Cốc mỏ |  | Bộ | 06 | Dùng để đựng dung dịch và thực hiện pha chế hóa chất | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 38 | Phễu thủy tinh |  | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng rót các dung dịch lỏng | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 08 cm |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10 cm |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 15 cm |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 39 | Ống đong |  | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đong và định lượng dung dịch | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 40 | Pipet |  | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hút dung dịch | - Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ±1% |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 1 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 2 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 5ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 10 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 15 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đỡ pipet |  | Chiếc | 03 | Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng | Kích thước phù hợp với pipet |
| 41 | Bình định mức |  | Bộ | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đong, định mức dung dịch, chất lỏng | Vật liệu thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 50 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 1000 ml |  | Chiếc | 03 |  |  |
| 42 | Đĩa petri |  | Chiếc | 19 | Dùng để đựng mẫu phân tích | Đường kính: (8÷10) cm |
| 43 | Lưới phiêu sinh |  | Chiếc | 02 | Dùng để thu mẫu định tính thực vật nổi | Dung tích: (9 ÷ 54 ) lít |
| 44 | Bộ đồ nghề điện |  | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm điện |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít |  | Bộ | 01 |  |  |
| 45 | Bộ đồ nghề cơ khí |  | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Búa nguội |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa cao su |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuýp |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm rút đinh tán |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm chết |  | Chiếc | 01 |  |  |

3. 5 Phòng thực hành công nghệ xử lý khí thải, chất thải rắn

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bếp điện |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun hoá chất hoặc dung dịch | Công suất: ≤ 2000W |
| 4 | Cân kỹ thuật |  | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân mẫu khi làm thí nghiệm | - Độ chính xác: ± 0,01 g - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 g |
| 5 | Cân phân tích |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân khối lượng hóa chất có độ chính xác cao | - Độ chính xác: ± 0,0001g - Trọng lượng cân: ≤ 200 g |
| 6 | Máy đo pH cầm tay |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kỹ năng đo pH của dung dịch | - Thang đo pH: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,1 pH |
| 7 | Máy hút chân không |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tạo áp suất chân không | Lưu lượng bơm: (51 ÷ 57) lít/phút |
| 8 | Máy khuấy từ gia nhiệt |  | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành pha chế dung dịch | - Tốc độ khuấy: (100÷2400) v/ph - Thang đo nhiệt độ: (5÷100) 0C |
| 9 | Tháp hấp thụ |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xử lý khí | - Đường kính: 120mm - Chiều cao: 1000 mm |
| 10 | Thiết bị lấy mẫu bụi |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu bụi | Lưu lượng điều chỉnh: (0 ÷ 2000) lít/phút |
| 11 | Thiết bị đo khí Metan |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo khí metan | - Phạm vi đo: (300 ÷ 10000) ppm - Đầu dò: 30cm |
| 12 | Thiết bị phá mẫu |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành công phá mẫu phân tích, chuyển các chất ở dạng không đo được sang dạng đo được | - Nhiệt độ: (300 ÷ 800) 0C - Công suất phá mẫu khoảng 10 mẫu/giờ |
| 13 | Tủ hút khí độc |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hút khí độc trong quá trình thực hành | Tốc độ dòng khí: (0,3 ÷ 0,6) m/s |
| 14 | Tủ bảo quản mẫu |  | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn học sinh thực hành bảo quản mẫu | Dung tích: ≥ 180 lít |
| 15 | Tủ sấy |  | Chiếc | 01 | Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ | - Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ: ≤ 350 oC - Độ chính xác: ≤ 1 0C |
| 16 | Mô hình hệ thống xử lý khí thải |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng hẫn, quy trình xử lý và vận hành bảo dưỡng hệ thống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Quạt hút |  | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Cyclone lắng bụi |  | Chiếc | 01 |  | Vật liệu: thép không gỉ |
|  | Bể tách khói bụi |  | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: mica trong suốt - Kích thước: (0,26 x 0,2 x 0,5) m |
|  | Tháp hấp thụ |  | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: mica trong suốt - Đường kính: 120 mm - Chiều cao: 1000 mm |
|  | Tháp hấp phụ |  | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: mica trong suốt - Đường kính: 120 mm - Chiều cao: 1000 mm |
|  | Bơm định lượng |  | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≥ 125W |
|  | Bể chứa hóa chất |  | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: mica trong suốt - Kích thước: (0,26 x 0,2 x 0,5) m |
| 17 | Mô hình bể lọc ướt |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng hẫn, quy trình xử lý và vận hành bảo dưỡng hệ thống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Bể lọc ướt |  | Chiếc | 01 |  | Vật liệu trong suốt dễ quan sát |
|  | Bơm tuần hoàn |  | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Dàn vòi phun |  | Chiếc | 01 |  | Đường kính lổ phun (2,5 ÷ 3,5) mm |
| 18 | Lò đốt rác (Thực tập tại cơ sở) |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành và bảo dưỡng xử lý khí thải | Công suất: ≥ 300 kg/h |
| 19 | Bãi chôn lấp (Thực tập tại cơ sở) |  | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành và bảo dưỡng bãi chôn lấp chất thải rắn | Khối lượng chất thải: ≥ 1.000 tấn/năm |
| 20 | Trạm quan trắc khí thải (Thực tập tại cơ sở) |  | Trạm | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan trắc tự động liên tục | - Đo được các thông số: Bụi, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, SO2, NOx, CO và O2 dư - Hệ thống truyền nhận dữ liệu liên tục theo thời gian thực |
| 21 | Chai đựng chất chỉ thị |  | Chiếc | 18 | Dùng để chứa đựng hóa chất | - Vật liệu thủy tinh - Thể tích: ≤ 50 ml |
| 22 | Đĩa petri |  | Chiếc | 12 | Dùng để đựng mẫu phân tích | Đường kính: (8÷10) cm |
| 23 | Đũa khuấy |  | Chiếc | 36 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khuấy hoá chất | Vật liệu làm bằng thủy tinh |
| 24 | Dụng cụ thu mẫu khí |  | Chiếc | 02 | Dùng để thu mẫu khí hiện trường | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Kéo |  | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt dây, ống, giấy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Lưới phiêu sinh |  | Chiếc | 02 | Dùng để thu mẫu định tính thực vật nổi | Dung tích: (9 ÷ 54 ) lít |
| 27 | Nhiệt kế |  | Chiếc | 06 | Dùng để đo nhiệt độ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Thùng bảo quản mẫu |  | Chiếc | 03 | Dùng để bảo quản mẫu lấy tại hiện trường | Dung tích: (9 ÷ 54 ) lít |
| 29 | Tủ bảo quản mẫu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ và bảo quản mẫu | Dung tích: ≥ 180 lít |
| 30 | Bộ đồ nghề điện |  | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm điện |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít |  | Bộ | 01 |  |  |
| 31 | Bộ đồ nghề cơ khí |  | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |
|  | Búa nguội |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa cao su |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cờ lê |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuýp |  | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm rút đinh tán |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm chết |  | Chiếc | 01 |  |  |