# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 32a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Bảo vệ thực vật Mã nghề: 5620116 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2020

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH……...……………………………………………..2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp thiết bị đào tạo tối thiểu theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học lý thuyết	5

3.2. Phòng học kỹ thuật cơ sở	7

3.3. Phòng thực hành máy vi tính	13

3.4. Phòng học ngoại ngữ	14

3.5 Phòng thực hành côn trùng và sinh vật  hại khác	15

3.6 Phòng thực hành bệnh cây và vi sinh vật	20

3.7 Trại thực nghiệm	24

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị theo các phòng chức năng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng: Quy định về số lượng và tên các phòng dùng để tổ chức đào tạo ngành, nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp.

b) Mô tả các phòng chức năng: Chức năng, vai trò của các phòng trong hoạt động đào tạo ngành, nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp và số lượng học sinh tối đa cho một lớp học tại phòng.

c) Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng: Được mô tả theo chủng loại, số lượng thiết bị, yêu cầu sư phạm và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị.

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả vai trò, vị trí của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học lý thuyết

(2) Phòng học kỹ thuật cơ sở

(3) Phòng thực hành máy vi tính

(4) Phòng học ngoại ngữ

(5) Phòng thực hành côn trùng và sinh vật hại khác

(6) Phòng thực hành bệnh cây và vi sinh vật

(7) Trại thực nghiệm

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng học lý thuyết

Phòng học lý thuyết là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

(2) Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị dùng để dạy và học thực hành môn học sinh lý; đất trồng phân bón; thực hiện kỹ năng phân loại lựa chọn thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón; xây dựng quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(3) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng máy vi tính là phòng dùng để dạy và học các môn học tin học cơ sở, tin học ứng dụng. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm xử lý thống kế nông nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ rèn luyện đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung quy định của Việt Nam. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành côn trùng và sinh vật hại khác

Phòng côn trùng và sinh vật hại khác là phòng được dùng để dạy và học thực hành các mô đun chuyên ngành như côn trùng đại cương, thiên địch, quản lý cỏ dại và động vật gây hại khác, điều tra phát hiện côn trùng và sinh vật gây hại khác. Phòng côn trùng và động vật hại cây trồng có đầy đủ không gian, các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu để người học thực hành rèn luyện tốt các kỹ năng: quan sát, nhận dạng xác định loài côn trùng và sinh vật gây hại, điều tra phát hiện sâu hại, lựa chọn được các loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ côn trùng và sinh vật hại khác, thực hiện được quy trình quản lý côn trùng và sinh vật hại khác một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(6) Phòng thực hành bệnh cây và vi sinh vật

Phòng bệnh cây và vi sinh vật là phòng được dùng để dạy và học thực hành các mô đun chuyên ngành như vi sinh, bệnh cây đại cương, quản lý bệnh hại và điều tra phát hiện, dự tính dự báo bệnh gây hại. Phòng bệnh cây và vi sinh vật có đầy đủ không gian, các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu để người học thực hành rèn luyện tốt các kỹ năng: kỹ thuật vi sinh, nhận dạng triệu chứng, chẩn đoán bệnh hại, điều tra phát hiện, quản lý bệnh hại, lựa chọn được các loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ, thực hiện quy trình quản lý bệnh cây một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

(7) Trại thực nghiệm

Trại thực nghiệm để dạy và học thực hành, thí nghiệm cho các công việc: Kỹ thuật canh tác, quản lý dịch hại, khảo nghiệm phân bón, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Trại thực nghiệm có đầy đủ các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu để người học thực hành rèn luyện tốt các kỹ năng ở các vị trí việc làm nghề Bảo vệ thực vật. Trại thực nghiệm được chia làm nhiều khu vực: nhà lưới, vườn ươm, khu vực trồng cây, nhà kho; khu vực Bảo vệ thực vật; hệ thống tưới tiêu và các cơ sở vật chất khác. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

## 3. Tổng hợp thiết bị đào tạo tối thiểu theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học lý thuyết

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Bảng đen | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn ghi các nội dung bài học | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng trắng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn ghi các nội dung bài học | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nam châm dính bảng | Chiếc | 12 | Dùng để phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Quạt gió | Chiếc | 01 | Dùng để học sinh học trong phòng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cây | Chiếc | 01 | Dùng để kẻ đường thẳng trên bảng | Độ dài ≥ 1m, bằng gỗ có chia độ đến 1cm |
|  | Tài liệu video clip chuyên ngành, hình ảnh động, hình khối 3D | Bộ | 01 | Dùng để xem cập nhật kiến thức chuyên môn | Độ phân giải chuẩn Full HD |
|  | Bộ tiêu bản mẫu sâu hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng các bộ côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ tiêu bản mẫu các loại nhện hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng nhện hại | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng chuột hại | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Hình ảnh ốc hại | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng ốc hại | Hình ảnh ép nhựa trong suốt |
|  | Các dạng thuốc bảo vệ thực vật | Tờ | 100 | Dùng để nhận dạng thuốc trừ dịch hại | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Hộp mẫu tiêu bản côn trùng có ích | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng côn trùng có ích | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ mẫu tiêu bản vi sinh vật có ích | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng vi sinh vật có ích | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ mẫu tiêu bản nhện có ích | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng nhện có ích | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Hộp tiêu bản mẫu về các bộ côn trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng nhện có ích | Kích thước: ≥ (50 x 40 x 5) cm |
|  | Hộp tiêu bản mẫu về triệu chứng gây hại của các bộ côn trùng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng triệu chứng côn trùng gây hại | Kích thước: ≥ (50 x 40 x 5) cm |
|  | Hình ảnh mẫu bệnh cây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng bệnh hại | Hình ảnh ép nhựa trong suốt |
|  | Hình ảnh mẫu triệu chứng bệnh cây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng triệu chứng bệnh hại | Hình ảnh ép nhựa trong suốt |
|  | Hình ảnh chuột hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng chuột gây hại | Hình ảnh ép nhựa trong suốt |

3.2. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn xác định pH dung dịch thí nghiệm | - Phạm vi đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,01 |
|  | Máy tính tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Hướng dẫn và dùng để làm khô dụng cụ | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn trộn đều các thành phần dung dịch | Tốc độ: 0 ÷ 300 vòng/phút |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn bảo quản hoá chất và mẫu | - Loại 2 ngăn - Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực tập cách cân hóa chất, mẫu đất khi phân tích các chỉ tiêu lý hóa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,001 gram |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 600 gram - Độ chính xác: ± 0,01 gram |
|  | Cân 1 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,1 ÷ 1) kg - Độ chính xác ± 0,01 kg |
|  | Cân 5 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,1 ÷ 5) kg - Độ chính xác ± 0,1 kg |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn quan sát tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản thực vật |  |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 11 |  | Độ phóng đại: 10 X ÷ 100 X |
|  | Kính hiển vi điện tử | Chiếc | 01 |  | - Độ phóng đại: ≥ 200X - Có thước đo trường kính |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 11 |  | Độ phóng đại: ≥ 3X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 06 |  | Độ phóng đại: ≥ 10X |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để chụp hình ảnh tế bào, hạt phấn, cơ quan sinh sản thực vật | - Zoom quang học: ≥ 5x - Bộ cảm biến CMOS 1,5’’ - Có độ nhạy cao ≥ 12,1 megapixels |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | 60 | Dùng để thực hành các phản ứng hoá học | - Chất liệu: Thủy tinh - Đường kính: ≥ 15 mm |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 10 |  | Vật liệu: Không gỉ |
|  | Bộ bình cầu đáy bằng | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Bằng thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Bộ Micropipet | Bộ | 01 | Dùng để thực hành các phản ứng hoá học | Loại 1 đầu tuýt |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: Thủy tinh - Chia vạch: (0,1 ÷1,0) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bộ cốc đong | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Vật liệu: Thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Chất liệu: Thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 01 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Chất liệu: Thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bộ Pipet | Bộ | 01 | Dùng để hút dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 05 |  | Chất liệu: Thủy tinh, trong suốt, có chia vạch |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Giá để pipet | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Bóp cao su | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Buret | Chiếc | 05 | Dùng để hút dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: Thủy tinh - Dung tích: ≥ 25ml |
|  | Giá kẹp buret đơn | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm |
|  | Chai đựng mẫu | Bộ | 01 | Dùng để đựng hóa chất | - Thể tích: ≥ 50 ml - Vật liệu: Thủy tinh, có nút đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Bộ | 01 | Dùng để san chiết hóa chất | Thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Loại 5 cm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 7 cm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 9 cm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 100 | Dùng để đựng mẫu thí nghiệm | Vật liệu nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Bộ cối, chày | Bộ | 05 | Dùng để nghiền mẫu vật để thực hiện phản ứng | Vật liệu sứ, đường kính: ≥ 160 mm |
|  | Thìa inox | Chiếc | 05 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Vật liệu: Inox |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 05 | Dùng để khuấy hóa chất |  |
|  | Lam kính | Hộp | 05 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tiêu bản bệnh | Vật liệu thủy tinh, trong suốt |
|  | Lamen | Hộp | 05 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tiêu bản bệnh | Vật liệu thủy tinh, trong suốt |
|  | Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật | Bộ | 01 | Dùng để thực hành làm tiêu bản thực vật | Vật liệu: Inox |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Kim khêu nấm | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Dao giải phẫu | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Panh kẹp cán ngắn | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Panh kẹp cán dài | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áo blouse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Quần bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Áo bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Bộ dung cụ phòng độc | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành sử dụng thuốc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Hình biểu thị mức độ độc của thuốc | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành sử dụng thuốc | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Máy rửa mắt khẩn cấp | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành sơ cứu nhiễm thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Bộ dụng cụ sơ cứu y tế | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành sơ cứu nhiễm thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn ngành y tế |
|  | Giường di động | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành sơ cứu nhiễm thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn ngành y tế |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành vệ sinh dụng cụ | Tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm |
|  | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cấy nấm bệnh | Vật liệu: Kim loại, có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bình giữ lạnh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn bảo quản tạm thời mẫu bệnh sau khi thu từ đồng ruộng | Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Bộ rây | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn điều tra nhận dạng tuyến trùng gây bệnh cây | Đường kính rây: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 75 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 40 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong phòng thí nghiệm | Kích thước: ≥ 1500 mm x 1000mm |
|  | Thùng rác chuyên dụng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vệ sinh trong thực hành | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |

3.3. Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows) |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Phần mềm quản lý lớp học |  | Bộ |  | 01 | Dùng để quản lý giảng dạy và trao đổi giữa học viên và giáo viên | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm xử lý thống kê |  | Bộ |  | 01 | Dùng hướng dẫn và xử lý thống kê nông nghiệp | Loại thông dụng tại thời điểm lắp đặt cài cho 35 máy |

### 3.4. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Máy chiếu (Projettor) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu (1800 x1800) mm |
|  |  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng; thực hành sử dụng ngôn ngữ | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bàn thực hành |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Kích thước: ≥ 1500 mm x 1000mm |
|  | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Loa máy tính |  | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nghe | Công suất ≥ 40W |
|  | Ampli |  | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nghe và nói tiếng anh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Micro |  | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nghe và nói tiếng anh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.5. Phòng thực hành côn trùng và sinh vật hại khác

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sấy khô dụng cụ, mẫu côn trùng, bệnh cây, mẫu cỏ dại… | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 | Dùng để quan sát mẫu vật, côn trùng, cỏ dại, nhện và sinh vật gây hại khác |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 11 |  | Độ phóng đại: ≥ 3 X |
|  | Kính lúp để bàn | Chiếc | 06 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 06 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân hóa chất thực hành pha chế môi trường, thuốc bảo vệ thực vật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,001 gram |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 600 gram - Độ chính xác: ± 0,01 gram |
|  | Cân 1 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,1 ÷ 1) kg - Độ chính xác ± 0,01 kg |
|  | Cân 5 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,1 ÷ 5) kg - Độ chính xác ± 0,1 kg |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu côn trùng, nhện, cỏ dại | - Loại 2 ngăn - Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Máy chụp ảnh | Chiếc | 01 | Dùng để thu thập ảnh mẫu vật, triệu chứng, sâu hại, cỏ và động vật gây hại khác | - Zoom quang học: ≥ 5x - Bộ cảm biến CMOS 1,5’’ - Có độ nhạy cao ≥ 12,1 megapixels |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 11 | Dùng để hướng dẫn cắt tỉa cây, thu thập mẫu triệu chứng sâu, nhện, cỏ dại | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bình giữ lạnh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn bảo quản tạm thời mẫu triệu chứng côn trùng, côn trùng, nhện, cỏ dại | Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Bộ rây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn điều tra nhận dạng sâu hại trong đất, hạt sau thu hoạch, tuyến trùng gây hại | Đường kính rây: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 75 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 40 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 01 | Dùng để đựng dung dịch và pha hóa chất | Chất liệu: Thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch phục vụ thực hành | Bằng thủy tinh, chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Bộ đĩa petri | Bộ | 50 | Dùng để hướng dẫn làm các tiêu bản sâu bệnh hại | Vật liệu nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Ống nghiệm | Chiếc | 50 |  | Theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm |
|  | Giá ống nghiệm | Chiếc | 05 |  | Vật liệu: Không gỉ |
|  | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 05 |  | Vật liệu: Gỗ hoặc inox |
|  | Lam kính | Hộp | 02 | Dùng để hướng dẫn làm các tiêu bản và quan sát sâu bệnh hại dưới kính phóng đại | Vật liệu thủy tinh, trong suốt |
|  | Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn làm tiêu bản sâu bệnh hại | Vật liệu: Inox |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Kim khêu nấm | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Dao giải phẫu | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Panh kẹp cán ngắn | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Panh kẹp cán dài | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Chiếc | 06 | Dùng để san, chiết hoá chất | Vật liệu: Thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Sử dụng để pha hóa chất | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Khay inox | Chiếc | 10 | Dùng để đựng mẫu sâu hại | Kích cỡ: ≥ (25 x 30) cm |
|  | Hộp đựng mẫu côn trùng | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm mẫu côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Khung ép mẫu | Chiếc | 11 | Dùng để hướng dẫn thực hành ép mẫu cỏ dại | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 02 | Dùng để hực hành trong phòng thí nghiệm | Kích thước: ≥ 1500 mm x 1000mm |
|  | Khung điều tra dịch hại | Bộ | 11 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành điều tra sâu hại và sinh vậy hại khác | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành bảo vệ thực vật |
|  | Kim ghim côn trùng | Bộ | 11 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành làm tiêu bản côn trùng | Loại inox, không rỉ (dài ≥ 2 cm) |
|  | Vợt bắt côn trùng | Chiếc | 11 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành điều tra sâu hại, ốc | Đường kính vợt: ≥ 20 cm |
|  | Bộ tiêu bản mẫu sâu hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân loại và nhận dạng côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ tiêu bản mẫu cỏ dại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân loại và nhận dạng cỏ dại | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ tiêu bản mẫu các loại nhện hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân loại và nhận dạng nhện | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Lồng nuôi sâu hại và thiên địch | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn nuôi côn trùng phục vụ cho việc theo dõi các giai đoạn sinh trưởng của côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vệ sinh phòng thí nghiệm | Tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm |
|  | Tủ đựng mẫu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm mẫu côn trùng | - Vật liệu: Gỗ hoặc kim loại - Kích thước: ≥ 1800mm x 1200mm x 400mm |
|  | Thùng rác chuyên dụng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vệ sinh trong thực hành | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |

### 3.6. Phòng thực hành bệnh cây và vi sinh vật

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy khô dụng cụ, mẫu vật phục vụ thực hành | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150 °C |
|  | Máy cất nước | Bộ | 01 | Hướng dẫn và sử dụng để tạo ra nước tinh khiết dùng pha hoá chất | Cất nước 2 lần, công suất cất nước: ≥ 4 lít/giờ |
|  | Buồng cấy vô trùng | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách nuôi cấy vi sinh vật | - Kích thước buồng thao tác: Dài ≥ 1200 mm; Rộng ≥ 500 mm; Cao ≥ 600 mm - Hiệu quả lọc màng chính ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron trở lên |
|  | Bộ kính phóng đại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn quan sát mẫu bệnh cây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính lúp cầm tay | Chiếc | 10 |  | Độ phóng đại: ≥ 3X |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 05 |  | Độ phóng đại: ≥ 10 X |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cân hóa chất để thực hành pha chế môi trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,001 gram |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: ≤ 600 gram - Độ chính xác: ± 0,01 gram |
|  | Cân 1 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,1 ÷ 1) kg - Độ chính xác ± 0,01 kg |
|  | Cân 5kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,1 ÷ 5) kg - Độ chính xác ± 0,1 kg |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu lá bệnh | - Loại 2 ngăn - Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Máy lắc ống nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lắc đều các dung dịch thí nghiệm | Tốc độ: 0 ÷ 300 vòng/phút |
|  | Bình tia | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quan sát mẫu bệnh cây | Vật liệu: Nhựa |
|  | Máy chụp ảnh |  | 01 | Dùng để thu thập ảnh mẫu vật sâu hại | - Zoom quang học: ≥ 5x - Bộ cảm biến CMOS 1,5’’ - Có độ nhạy cao ≥ 12,1 megapixels |
|  | Kéo cắt cành | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn cắt thu thập mẫu bệnh ngoài đồng ruộng | Inox, không gỉ |
|  | Bình giữ lạnh | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn bảo quản tạm thời mẫu bệnh sau khi thu từ đồng ruộng | Dung tích: ≥ 5 lít |
|  | Rây | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn điều tra nhận dạng tuyến trùng gây bệnh cây | Đường kính: ≥ 20 cm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 150 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 75 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 40 μm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ que cấy vi sinh | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy vi sinh vật | Vật liệu: Kim loại, có cán |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại thẳng | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại vòng | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Đĩa petri | Bộ | 20 | Dùng để đựng làm môi trường nuôi cấy vi sinh | Vật liệu: Nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại (60 x 15) mm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại (90 x 15) mm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại (100 x 15) mm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại (100 x 20) mm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 02 | Dùng để đựng dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | Chất liệu: Thủy tinh, có nút |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 01 | Dùng để đong, pha các dung dịch thực hiện các phản ứng thí nghiệm | - Chất liệu: Thủy tinh - Chia vạch (0,1 ÷1,0) ml. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ làm tiêu bản thực vật | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn quan sát mẫu bệnh và cách làm tiêu bản bệnh cây | Vật liệu: Inox |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Kim khêu nấm | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Dao giải phẫu | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Panh kẹp cán ngắn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Panh kẹp cán dài | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Bộ phễu lọc | Chiếc | 05 | Dùng để san, chiết hoá chất | Vật liệu: Thủy tinh có ngăn xốp |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 05 | Sử dụng để pha hóa chất | Dài: ≥ 25 cm |
|  | Khay đựng dụng cụ | Chiếc | 10 | Dùng để đựng mẫu sâu bệnh hại thực hành quan sát | Kích cỡ: ≥ (25 x 30) cm |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong phòng thí nghiệm | Kích thước: ≥ 1500 mm x 1000mm |
|  | Cối chày | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn nghiềm mẫu | Vật liệu sứ, Đường kính: ≥ 160 mm |
|  | Thìa inox | Chiếc | 6 | Dùng để hướng dẫn pha chế hóa chất | Bằng inox không gỉ, dài ≥ 10 cm |
|  | Thùng rác thông thường | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vệ sinh trong thực hành | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Thùng rác chuyên dụng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn vệ sinh trong thực hành | Thể tích ≥ 20 lít, có nắp đậy |
|  | Bộ tiêu bản mẫu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng các triệu chứng bệnh do các tác nhân. gây hại khác nhau gây ra | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Hộp đựng mẫu bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng các triệu chứng bệnh | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Hộp đựng mẫu dịch hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng các triệu chứng bệnh do các tác nhân. gây hại khác nhau gây ra | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |

### 3.7. Trại thực nghiệm

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x1800) mm |
|  | Máy cày | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý sử dụng và rèn luyện kỹ năng làm đất và lên luống | - Công suất: 1000 m2/giờ - Đất tơi: 5 ÷ 7 cm |
|  | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý sử dụng và rèn luyện kỹ năng tưới tiêu | - Công suất: ≥ 4,0 mã lực - Tốc độ ≥ 3600 vòng/phút |
|  | Bình phun thuốc đeo vai | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật | Thể tích: ≥ 8 lít |
|  | Bình phun máy | Chiếc | 03 |  | - Thể tích: ≥ 20 lít - Áp lực nén và phun: ≥ 15 kg/cm |
|  | Máy cắt cỏ | Chiếc | 03 | Dùng để giới thiệu nguyên lý sử dụng và rèn luyện kỹ năng chăm sóc cây lương thực, thực phẩm | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/phút - Đường kính cắt: (230 ÷ 250) mm |
|  | Nhà lưới (thực tập danh nghiệp) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trong nhà lưới | Diện tích ≥ 100 m2 |
|  | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cân thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, năng suất nông sản, mẫu sản phẩm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cân 5 kg | Chiếc | 01 |  | - Khả năng cân: (0,1 ÷ 5) kg - Độ chính xác ± 0,1 kg |
|  | Cân 100 kg | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ± 0,1 kg |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn bảo quản nông sản | - Loại 2 ngăn - Dung tích: ≥ 150 lít |
|  | Dụng cụ làm đất | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng làm đất và lên luống | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Cào | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Thuổng | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ làm vườn | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vệ sinh vườn, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch nông sản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao phát, rựa, cưa | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Dao thái | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Liềm | Chiếc | 11 |  |  |
|  | Bộ Thước | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành đo diện tích ô trồng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 03 |  | Độ dài ≥ 10m |
|  | Thước cây | Chiếc | 03 |  | Độ dài ≥ 1m |
|  | Thước panme | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 0,02 mm ÷ 20 cm |
|  | Thước đo độ dốc | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ pha thuốc bảo vệ thực vật | Bộ | 01 | Dùng để thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá, thuốc kích thích sinh trưởng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cốc đong loại 100ml | Chiếc | 03 |  | Chất liệu: Thủy tinh, chia vạch |
|  | Đũa khấy | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: Thủy tinh |
|  | Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển mẫu, nguyên liệu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thu hoạch, đựng và vận chuyển nông sản trong quá trình sơ chế, bảo quản |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 06 |  | - Vật liệu: Nhựa hoặc tôn - Thể tích: (10 ÷ 20) lít |
|  | Thúng | Chiếc | 06 |  | Vật liệu: Tre hoặc nhựa |
|  | Gùi | Chiếc | 06 |  | Vật liệu: Tre |
|  | Hộp nhựa | Chiếc | 11 |  | Hộp nhựa có nắp đậy |
|  | Chậu | Chiếc | 03 |  | Vật liệu: Nhựa |
|  | Thùng đựng | Chiếc | 01 |  | Dung tích: ≥ 0,5 m3 |
|  | Kệ nhiều tầng | Chiếc | 06 | Dùng để bảo quản nông sản | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Giá | Chiếc | 06 | Dùng để bảo quản nông sản | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Cọc thí nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn bố trí thí nghiệm | Bằng gỗ, chiều dài ≥1,2m |
|  | Thẻ thí nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn bố trí thí nghiệm | Bằng giấy ép nhựa cứng, kích thước ≥ (20x20)cm |
|  | Bảng thí nghiệm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn bố trí thí nghiệm | Bằng nhựa cứng kích thước ≥ (100x70)cm |
|  | Thùng xốp | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bảng cảnh báo phun thuốc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun thuốc | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bảng cảnh báo các loại thuốc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun thuốc | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Bảng tên các loại dụng cụ, thiết bị | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phân loại các dụng cụ thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |
|  | Biển cảnh báo nguy hiểm | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phun thuốc | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật |