## BÌA DTCBĐT (hidden)
CÔNG TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỂM KIẾN TRÚC |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  | -------------o0o-------------
DỰ TOÁN CHI PHÍ NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÓC MÔN
Năm 2024

## DTCBĐT (hidden)
DỰ TOÁN CHI PHÍ NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
Đơn vị tính: đồng
TT | THÀNH PHẦN CHI PHÍ | KÝ HIỆU | DIỄN GIẢI | THÀNH TIỀN
|  |  |  | Trước thuế | VAT(10%) | Sau thuế
I | Chi phí xây dựng + thiết bị |  |  |  |  | #REF!
1 | Chi phí xây dựng | ZXD | Xem Phụ lục 02 | 657338036581.8181 | 65733803658.1818 | 723071840240
2 | Chi phí thiết bị | ZTB | Xem Phụ lục 02 | #REF! | #REF! | #REF!
II | Chi phí tư vấn xây dựng |  |  |  |  | #REF!
1 | Chi phí khảo sát địa hình | TV1 | Xem Phụ lục 01 | 136363636 | 13636363.6 | 150000000
2 | Chi phí khảo sát hiện trạng vị trí | TV2 | Xem Phụ lục 01 | 45454545 | 4545454.5 | 50000000
3 | Chi phí khoan khảo sát địa chất | TV3 | Xem Phụ lục 01 | 454545455 | 45454545.5 | 500000000
4 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng | TV4 | Xem Phụ lục 01 | 25912727 | 2591272.7 | 28504000
5 | Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | TV5 | Xem Phụ lục 01 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi | TV6 | Xem Phụ lục 01 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi | TV7 | Xem Phụ lục 01 | #REF! | #REF! | #REF!
III | Chi phí khác |  |  |  |  | #REF!
1 | Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | TĐ1 | Xem Phụ lục 01 | #REF! |  | #REF!
2 | Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi | TĐ2 | Xem Phụ lục 01 | 27238950 |  | 27238950
| Giá trị dự toán (II+III) | Z |  |  |  | #REF!
Ngày tháng năm 2024
| CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC |  |  | C.TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
HUYỆN HÓC MÔN |  |  | ĐIỂM KIẾN TRÚC
|  |  | Giám đốc |  | Chủ trì lập dự toán
|  |  | PHAN THANH TÙNG |  | ĐOÀN CÔNG UẨN
Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng II, số HCM-00062151

## 1.Bia
C.TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỂM KIẾN TRÚC |  | ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
*******oOo*******
BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
Tên công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2025

## TM
THUYẾT MINH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
A- CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN:
Các văn bản:
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng.
Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 v/v quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghi quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
Thông tư số 02/2024/TT-BXD ngày 20/05/2024 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn;
Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch;
Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy./.
Một số tài liệu khác có liên quan.
Định mức:
Định mức xây dựng công bố kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng.
Định mức dự toán công tác Dịch vụ công ích công bố kèm theo văn bản số 590, 591, 592, 593, 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ xây dựng.
Đơn giá:
Quyết định 816/QĐ-BXD ngày 22/08/2024 về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp, bộ phận, kết cấu công trình năm 2023;
Quyết định 66/2024/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

## 3.BiaT (hidden)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …... tháng ……. năm 2025
BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
0
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
Tên công trình: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH (CƠ SỞ 2)
0
0
|  |  | TỔNG GIÁ TRỊ (làm tròn): | #REF! |  | đồng |  |  |  |  | #REF!
|  | Trong đó: | [7 empty] | 53132389672
|  |  | Chi phí xây dựng = | 723071840240 |  | đồng |  |  |  | 5987966391 | 723071840240
|  |  | Chi phí thiết bị = | #REF! |  | đồng |  |  | #REF! | 1379116670 | #REF!
|  |  | Chi phí quản lý dự án = | #REF! |  | đồng |  |  | #REF! | 5256855945 | #REF!
|  |  | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = | #REF! |  | đồng |  |  |  | 854387923.5 | #REF!
|  |  | Chi phí khác = | #REF! |  | đồng |  |  |  | 8389283398 | #REF!
|  |  | Chi phí dự phòng = | #REF! |  | đồng |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Tổng cộng = | #REF! |  | đồng
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  | ĐIỂM KIẾN TRÚC
[5 empty] | GIÁM ĐỐC |  | Người lập
[5 empty] | PHAN THANH TÙNG |  | HUỲNH MINH HOÀNG NHIỆM
Chứng chỉ KS định giá hạng 1 số BXD-00139016

## BÌA (hidden)
CÔNG TY THIẾT KẾ XÂY DỰNG |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỂM KIẾN TRÚC |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  |  | -------------o0o-------------
DỰ TOÁN NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
| CÔNG TRÌNH: | SỬA CHỮA TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 2
| CHỦ ĐẦU TƯ: | BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN CỦ CHI
Năm 2023

## PL01 (hidden)
PHỤ LỤC 01
BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | Tỷ lệ % | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
I | Chi phí xây dựng |  | Theo bảng khái toán chi phí XD+TB | 657338036582 | 65733803658.2 | 723071840240 | Gxd
II | Chi phí thiết bị |  | Theo bảng khái toán chi phí XD+TB | #REF! | #REF! | #REF! | Gtb
III | Chi phí quản lý dự án | #REF! | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | #REF! |  | #REF! | Gqlda | #REF! | 1.886 | 1.514 | 200 | 500 | #REF!
IV | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Gtv
1 | Chi phí khảo sát địa hình |  | Tạm tính | 136363636 | 13636363.6 | 150000000
2 | Chi phí khảo sát hiện trạng vị trí |  | Tạm tính | 45454545 | 4545454.5 | 50000000
3 | Chi phí khoan khảo sát địa chất |  | Tạm tính | 454545455 | 45454545.5 | 500000000
4 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 4.072% | Gks trước thuế x tỷ lệ | 25912727 | 2591272.7 | 28504000
5 | Chi phí lập giấy phép môi trường |  | Tạm tính | 318181818 | 31818181.8 | 350000000
6 | Chi phí vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải |  | Tạm tính | 181818182 | 18181818.2 | 200000000
7 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.816% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.816 | 0.816 | 0.583 | 1 | 3 | #REF!
8 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | #REF! |  | #REF!
9 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | #REF! |  | #REF!
10 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | #REF! | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0.402 | 0.287 | 200 | 500 | #REF!
11 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | #REF! | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0.07 | 0.046 | 200 | 500 | #REF!
12 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.335% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | 31379675 | 3137967.5 | 34517643 |  | 0.33468 | 0.583 | 0.505 | 3 | 5 | 9.3671
13 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | 10303774 |  | 10303774
14 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | 10303774 |  | 10303774
15 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 1.425% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 9367067021 | 936706702.1 | 10303773723 |  | 1.4253 | 2.54 | 2.34 | 100 | 200 | 657.338
16 | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | -0.052% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | -341815779 | -34181577.9 | -375997357 |  | -0.052068 | 0.143 | 0.108 | 100 | 200 | 657.338
17 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | -0.055% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | -361535920 | -36153592 | -397689512 |  | -0.055068 | 0.14 | 0.105 | 100 | 200 | 657.338
18 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | -0.146% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | -959713533 | -95971353.3 | -1055684886 |  | -0.1461 | 0.127 | 0.078 | 100 | 200 | 657.338
19 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 60000000 |  | 60000000
20 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 60000000 |  | 60000000
21 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | #REF! | Gtb trước thuế x tỷ lệ | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0.367 | 0.346 | 10 | 20 | #REF!
22 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtb trước thuế x tỷ lệ | #REF! |  | #REF!
23 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtb trước thuế x tỷ lệ | #REF! |  | #REF!
24 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | #REF! | Gtv trước thuế x tỷ lệ | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0.583 | 0.505 | 3 | 5 | #REF!
25 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | #REF! |  | #REF!
26 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | #REF! |  | #REF!
27 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.179% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 1176635085 | 117663508.5 | 1294298594 |  | 0.17856 | 1.845 | 1.546 | 100 | 200 | 657.338
28 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | #REF! | Gtb trước thuế x tỷ lệ | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0.844 | 0.715 | 10 | 20 | #REF!
29 | Chi phí thử tĩnh tải cọc |  | Tạm tính | 300000000 | 30000000 | 330000000
30 | Chi phí thẩm định giá |  | Tạm tính | 90909091 | 9090909.1 | 100000000
31 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0.816% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | 5927202 | 592720.2 | 6519922 |  | 0.816 | 0.816 |  |  |  | 0.72637
32 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn Tư vấn kiểm toán (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | 2000000 |  | 2000000
33 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | 0.1% | Gtv trước thuế x tỷ lệ | 3000000 |  | 3000000
V | Chi phí khác |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Gk
1 | Chi phí bảo hiểm công trình (Nghị định 67/2023/NĐ-CP) | 0.08% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Chi phí thẩm định cấp giấy phép môi trường (Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND) |  |  | 19300000 |  | 19300000
3 | Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư Thông tư 28/2023/TT-BTC) | 0.009% | TMĐT x tỷ lệ | 27238950 |  | 27238950 |  | 0.0091445 | 0.01 | 0.0075 | 200 | 500 | 302.655
4 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) | 0.191% | TMĐT_slt1 x tỷ lệ x 50% | 240863205 |  | 240863205 |  | 0.19075 | 0.225 | 0.135 | 100 | 500 | 252.2128
5 | Chi phí kiểm toán độc lập (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) | 0.288% | TMĐT_slt x tỷ lệ | 726372807 | 72637280.7 | 799010088 |  | 0.28792 | 0.345 | 0.195 | 100 | 500 | 252.2128
6 | Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (Thông tư 27/2023/TT-BTC) | -0.026% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | -170907890 |  | -170907890 |  | -0.026468 | 0.085 | 0.065 | 100 | 200 | 657.338
7 | Phí thẩm định dự toán xây dựng (Thông tư 27/2023/TT-BTC) | -0.034% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | -223494932 |  | -223494932 |  | -0.034041 | 0.083 | 0.062 | 100 | 200 | 657.338
8 | Chi phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Thông tư 258/2016/TT-BTC) | 0.004% | TMĐT_slt2 x tỷ lệ x 50% | 5604722.2222 |  | 5604722 |  | 0.0036037 | 0.00523 | 0.00202 | 100 | 500 | 302.655
9 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | 20% | Chi phí giám sát thi công x tỷ lệ | 235327017 |  | 235327017
| TỔNG I+II+III+IV+V |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | G | 252212780210 | #REF!
VI | Chi phí dự phòng |  |  | 0 | 0 | #REF! | Gdp
1 | Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | 10% | 10% x G |  |  | #REF!
2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Tổng cộng |  | Gxdct = I+II+III+IV+V+VI |  |  | #REF! | Gxdct | 302655000000
| Làm tròn |  |  |  |  | #REF!
#REF!
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP |  |  | ĐIỂM KIẾN TRÚC
|  |  | GIÁM ĐỐC |  | Người lập | [6 empty] | Người lập
|  |  | PHAN THANH TÙNG |  | HUỲNH MINH HOÀNG NHIỆM | [6 empty] | HUỲNH MINH HOÀNG NHIỆM
[5 empty] | Chứng chỉ KS định giá hạng 1 số BXD-00139016 | [6 empty] | Chứng chỉ KS định giá hạng 1 số BXD-00139016

## TRƯỢT GIÁ (hidden)
BẢNG TÍNH CHI PHÍ DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
| Tổng chi phí thực hiện dự án (chưa bao gồm lãi vay) |  | #REF!
| Năm cơ sở tính toán |  | 2015 | đến | 2022
| Tiến độ thực hiện dự án |  | 2022 | đến | 2024
| Mức biến động chỉ số giá XD |  | 0
STT | Nội dung | Cách tính | Năm cơ sở tính toán
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Chỉ số giá của từng năm (%) | Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng ban hành | 100 | 105 | 105.99 | 102.72 | 99.59 | 101.97 | 109.35 | 111.5042
2 | Chỉ số trượt giá liên hoàn | (năm sau / năm trước) | 1.05 | 1.0094 | 0.96915 | 0.96953 | 1.0239 | 1.0724 | 1.0197
3 | Chỉ số giá XD bình quân |  | Năm cơ sở tính toán 2015: 1.0163
STT | Nội dung | Cách tính | Năm cơ sở tính toán 2015: Tiến độ thực hiện dự án
|  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
4 | Phân bổ chi phí theo % |  | Năm cơ sở tính toán 2015: 5%; Năm cơ sở tính toán 2017: 75%; Năm cơ sở tính toán 2019: 20%
5 | Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ chưa có trượt giá |  | Năm cơ sở tính toán 2015: #REF!; Năm cơ sở tính toán 2017: #REF!; Năm cơ sở tính toán 2019: #REF!
6 | Chỉ số trượt giá từng năm tiếp theo | (năm trước * năm đầu tiên) | Năm cơ sở tính toán 2015: 1.0163; Năm cơ sở tính toán 2017: 1.0329; Năm cơ sở tính toán 2019: 1.0497
7 | Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ đã có trượt giá | dòng 5 * (dòng 6 +/- mức biến động chỉ số giá XD) | Năm cơ sở tính toán 2015: #REF!; Năm cơ sở tính toán 2017: #REF!; Năm cơ sở tính toán 2019: #REF!
8 | Trượt giá từng năm | (dòng 7 - dòng 5) | Năm cơ sở tính toán 2015: #REF!; Năm cơ sở tính toán 2017: #REF!; Năm cơ sở tính toán 2019: #REF! | #REF!
9 | Trượt giá lũy tích | cộng dồn dòng 8 | Năm cơ sở tính toán 2019: #REF!

## BCĐXĐT (hidden)
DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP BÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
STT | CHI PHÍ | DIỄN GIẢI | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ
1 | Chi phí chuyên gia | (Lcg + BHXH) | 17187500 | Ccg
| Tiền lương chuyên gia | (a) | 17187500 | Lcg
| - Khảo sát thực địa | 6.250.000 đ/tháng/24 ngày x 02 ngày x 3 người | 1562500
| - Chuyên gia | 6.250.000 đ/tháng/24 ngày x 20 ngày x 3 người | 15625000 | BHXH
2 | Chi phí quản lý | 55% x Ccg | 9453125 | Cql
3 | Chi phí khác | (a+b+c+d+e) | 6000000 | Ck
| - Chi phí văn phòng phẩm, máy in, điện, nước… | Toàn bộ | 1000000 | a
| - Chi phí photo, đóng quyển sản phẩm theo hợp đồng tư vấn | Toàn bộ | 500000 | b
| - Chi phí liên lạc (Email, fax, điện thoại…) | Toàn bộ | 500000 | c
| - Chi phí đi lại, hội họp báo cáo | Toàn bộ | 2000000 | d
| - Chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin thị trường | Toàn bộ | 2000000 | e
4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 6% (Ccg + Cql + Ck) | 1958438 | TN
5 | Thuế giá trị gia tăng | 8% (Ccg+Cql+Ck+TN) | 2767925 | VAT
| Tổng cộng |  | 37366988
* Ghi chú:
- Mức lương tối thiểu vùng: 4.680.000 đ
- Bậc lương nhân viên văn phòng: 4.680.000 * 1,05 = 4.914.000 đ. Lấy tròn: 4.910.000 đ
- Bậc lương chuyên viên có trình độ đại học: 4.910.000 * 1,05 = 5.155.000 đ. Lấy tròn: 5.150.000 đ
- Bậc 5 chuyên viên: 5.150.000 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 = 6.259.000 đ. Lấy tròn: 6.250.000 đ.

## PA1-Triển khai XD
BẢNG KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI (PHƯƠNG ÁN 1)
STT | Danh mục công tác | Đơn vị | Diện tích xây dựng |  | Số tầng |  | Khối lượng | Đơn giá | Hệ số điều chỉnh | Thành tiền | Ghi chú
I | CHI PHÍ XÂY DỰNG | [8 empty] | 723071840240
KHỐI HỌC TẬP, ĐÀO TẠO
1 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 13730 | 24830 | 4 | 54920 | 34850 | 9615000 | 1 | 335082750000 | Áp dụng mục IV.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND | 640892000000
| KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP, ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 8770 | 11010 | 4 | 35080 | 6600 | 9615000 | 1 | 63459000000 | Áp dụng mục IV.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
| KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 5130 | 9545 | 4 | 20520 | 500 | 9615000 | 1 | 4807500000 | Áp dụng mục IV.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
| KHỐI RÈN LUYỆN THỂ CHẤT (TDTT) |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 2600 | 2600 | 1 | 2600 | 2600 | 9615000 | 1 | 24999000000 | Áp dụng mục IV.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
5 | Diện tích vượt tầng (tạm tính bằng 100 suất vốn) | m2 | 2600 | 2600 | 1 | 2600 | 2600 | 9615000 | 1 | 24999000000 | Áp dụng mục IV.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
6 | Sân thể dục thể thao ngoài trời | m2 | 1700 | 1700 | 1 | 1700 | 5400 | 5386000 | 1.049 | 30509535600 | Áp dụng mục 11232.02- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
| KHỐI PHỤ TRỢ |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 4130 | 7810 | 2 | 8260 | 1000 | 9615000 | 1 | 9615000000 | Áp dụng mục IV.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
| KHỐI PHỤC VỤ SINH HOẠT |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 6720 | 17920 | 4 | 26880 | 9000 | 9615000 | 1 | 86535000000 | Áp dụng mục IV.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
9 | Bóc lớp hữu cơ, san nền | m3 |  |  |  |  | 120000 | 582771 | 1 | 69932520000 | Đơn giá đính kèm | 336863
10 | Hệ thống điện tổng thể, cấp thoát nước tổng thể, cây xanh, sân bãi | m2 |  |  |  | 25709.2 | 80000 | 697200 | 1.088 | 60684288000 | Áp dụng mục 13300.05- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8 | 3312000000
11 | Cổng, tường rào | md |  |  |  | 25709.2 | 3460 | 1064000 | 1 | 3681440000 | Áp dụng mục VIII.6.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND | 346.4102
12 | Bể nước sinh hoạt, PCCC | m3 |  |  |  |  | 350 | 12634000 | 1 | 4421900000 | Áp dụng mục VII.3.2 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
13 | Bể xử lý nước thải | m3 |  |  |  |  | 200 | 12634000 | 1 | 2526800000 | Áp dụng mục VII.3.2 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
14 | Trạm biến áp 560KVA | KVA |  |  |  |  | 560 | 3149000 | 1.031 | 1818106640 | Áp dụng mục 12435.13- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
II | CHI PHÍ THIẾT BỊ | [8 empty] | 65224535700
KHỐI HỌC TẬP, ĐÀO TẠO
1 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 13730 | 24830 | 4 | 54920 | 34850 | 1050000 | 1.043 | 38165977500 | Áp dụng mục 11213.05- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8 | 54550 | 57277500000
| KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP, ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 8770 | 11010 | 4 | 35080 | 6600 | 1050000 | 1.043 | 7227990000 | Áp dụng mục 11213.05- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
| KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 5130 | 9545 | 4 | 20520 | 500 | 1050000 | 1.043 | 547575000 | Áp dụng mục 11213.05- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
| KHỐI RÈN LUYỆN THỂ CHẤT (TDTT) |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Khối nhà thi đấu + tập luyện TDTT | m2 | 2600 | 2600 | 1 | 2600 | 2600 | 1050000 | 1.043 | 2847390000 | Áp dụng mục 11213.05- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
5 | Sân thể dục thể thao ngoài trời | m2 | 1700 | 1700 | 1 | 1700 | 5400 | 332000 | 1.049 | 1880647200 | Áp dụng mục 11232.02- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
| KHỐI PHỤ TRỢ |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 4130 | 7810 | 2 | 8260 | 1000 | 1050000 | 1.043 | 1095150000 | Áp dụng mục 11213.05- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
| KHỐI PHỤC VỤ SINH HOẠT |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 6720 | 17920 | 4 | 26880 | 9000 | 1050000 | 1.043 | 9856350000 | Áp dụng mục 11213.05- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
8 | Hệ thống điện tổng thể, cấp thoát nước tổng thể, cây xanh, sân bãi | m2 |  |  |  | 25709.2 | 80000 | 41400 | 1.088 | 3603456000 | Áp dụng mục 13300.05- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8 | 3312000000
III | CHI PHÍ QLDA + CHI PHÍ TƯ VẤN + CHI PHÍ KHÁC (Tạm tính bằng 15% giá trị XL + TB) | [8 empty] | 118244456391
IV | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | [8 empty] | 181308166466.2
1 | Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh (10%) | [8 empty] | 90654083233.1
2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (10%) | [8 empty] | 90654083233.1
| TỔNG CỘNG | [8 empty] | 1.0878e+12
| LÀM TRÒN | [8 empty] | 1087849000000
805000000000
282849000000

## Sheet2 (hidden)
ĐƠN VỊ
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT | m2 | 338838
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT SAU KHI TRỪ LỘ GIỚI | m2 | 336863
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TỐI ĐA (35%) | m2 | 101058.9
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG TỐI ĐA | m2 | 168431.5
CÂY XANH | m2 | 117902.05
SÂN BÃI | m2 | 15158.835
|  |  | 120000 | 48000

## CPDP (hidden)
BẢNG TÍNH CHI PHÍ DỰ PHÒNG
(Theo thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021)
- Căn cứ Quyết định số: 564/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/04/2022 của SXD Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, quý I đến quý IV và năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
- Căn cứ Quyết định số: 58/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/01/2023 của SXD Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2022 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
- Căn cứ Quyết định số: 3202/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/12/2023 của SXD Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2023 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
- Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 04/12/2024 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 10 và từ Quý I đến Quý III năm 2024 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
I/ DỰ PHÒNG DO YẾU TỐ TRƯỢT GIÁ (áp dụng chỉ số giá xây dựng)
1. Thuyết minh:
+ Thời gian thực hiện dự án dự kiến : | 3 | năm
+ Thời điểm gốc là : | 2024
+ Tổng chi phí để tính dự phòng : |  | 237889769138 | đồng
| Trong đó - Chi phí bồi thường, tái định cư phần sẽ thực hiện: |  | đồng
| - Chi phí xây dựng phần sẽ thực hiện: | 169291602662 | đồng
| - Chi phí thiết bị phần sẽ thực hiện: | 50594759040 | đồng
Chi phí Quản lý dự án, tư vấn đầu tư XDCT và chi phí khác phần sẽ thực hiện: |  | 18003407436 | đồng
2. Công thức tính:
Trong đó:
T : | Số năm (năm gần nhất so với thời điểm tính toán sử dụng để xác định IXDCTbq); T ≥ 3;
In : | Chỉ số giá xây dựng năm thứ n được lựa chọn;
In+1 : | Chỉ số giá xây dựng năm thứ (n+1);
±ΔIXDCT : | Mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo năm xây dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của năm đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia.
3. Kết quả tính toán:
Bảng 1: Phân bổ vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện
Nội dung | Thời gian thực hiện (năm)
| Năm 2025 | Năm 2026 | 2027
Vốn phân bổ tiền bồi thường, tái định cư (đồng)
Vốn phân bổ chi đầu tư cho xây dựng, thiết bị, QLDA, TVĐT và chi phí khác (đồng) | 5% | 75% | 20%
| 11894488456.9 | 178417326853.5 | 47577953827.6
Căn cứ các quyết định trên với loại công trình dân dụng ta tính được hệ số trượt giá của các năm liền trước (năm 2020=100):
Bảng 2: Tính hệ số trượt giá theo chỉ số giá xây dựng công trình
Chỉ tiêu | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
Chỉ số xây dựng theo công bố SXD(%) | 100 | 108.26 | 114.63 | 118.3 | 118.01
Hệ số trượt giá hằng năm |  | 1.0826 | 1.0588 | 1.032 | 0.99755
Hệ số trượt giá trung bình hằng năm | 1.0428
Bảng 3: Tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá theo chỉ số giá xây dựng công trình
Nội dung | Thời gian thực hiện (năm)
| Năm 2025 | Năm 2025 | Năm 2026
Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ chưa có trượt giá | 11894488456.9 | 178417326853.5 | 47577953827.6 |  |  | 3568346537.07
Hệ số trượt giá hằng năm | 1.0428 | 1.0428 | 1.0428
Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ đã có trượt giá | 508502723.9493 | 7627540859.2394 | 4154978039.0028 |  |  | 5233574921.036
Trượt giá luỹ tích (đồng) | 508502723.9493 | 7627540859.2394 | 12291021622.1915
Vậy, chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá là: |  |  | 12291021622.1915 | đồng
II/ DỰ PHÒNG DO KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH (theo thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016):
0.05 | x | 237889769138 | 11894488457 | đồng | đồng
III/ CHI PHÍ DỰ PHÒNG (I+II): |  |  | 24185510079.1915 | đồng | đồng

## Suất vốn KNC (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ XÂY LẮP
Tên công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI NHÌ (GIAI ĐOẠN 2)
STT | Hạng mục công việc | Giá trị trước thuế | Thuế VAT 10% | Giá trị sau thuế | Giá trị phần xây lắp khối nhà chính
1 | San lấp | 5481416301.8182 | 548141630.1818 | 6029557932
2 | Cọc đại trà | 3106023059.0909 | 310602305.9091 | 3416625365 | 3416625365
3 | Khối nhà chính | 24062786890 | 2406278689 | 26469065579 | 26469065579
4 | Nhà điều hành XLNT | 62580954.5455 | 6258095.4545 | 68839050
5 | Nhà bảo vệ , phòng bơm | 189226049.0909 | 18922604.9091 | 208148654
6 | Nhà để xe học sinh | 44380018.1818 | 4438001.8182 | 48818020
7 | Nhà để xe giáo viên | 181232908.1818 | 18123290.8182 | 199356199
8 | Cổng, hàng rào | 2171629736.3636 | 217162973.6364 | 2388792710
9 | Sân đường nội bộ | 1339378093.6364 | 133937809.3636 | 1473315903
10 | Sân bóng rổ, sân bóng đá | 282636913.6364 | 28263691.3636 | 310900605
11 | Bể nước ngầm | 770049426.3636 | 77004942.6364 | 847054369
12 | Bể xử lý nước thải | 388549104.5455 | 38854910.4545 | 427404015
13 | Cây xanh | 673811412.7273 | 67381141.2727 | 741192554
14 | HT Điện trong nhà | 1800925918.1818 | 180092591.8182 | 1981018510 | 1981018510
15 | HT Điện nhẹ | 560737413.6364 | 56073741.3636 | 616811155 | 616811155
16 | HT Điện tổng thể | 937207598.1818 | 93720759.8182 | 1030928358
17 | HT Cấp thoát nước trong nhà | 1372853896.3636 | 137285389.6364 | 1510139286 | 1510139286
18 | HT Cấp thoát nước tổng thể | 1258849115.4545 | 125884911.5455 | 1384734027
19 | HT Báo cháy, chữa cháy, chống sét | 826274852.7273 | 82627485.2727 | 908902338 | 258125000
20 | HT Điều hòa không khí | 432444177.2727 | 43244417.7273 | 475688595 | 475688595
| TỔNG CỘNG | 45942993840 | 4594299384 | 50537293224 | 34727473490
|  | Giá trị sau thuế | DT sàn | Suất vốn / m2
Suất vốn đầu tư khối nhà chính GĐ2
| Suất vốn đầu tư trên m2 sàn chỉ tính phần xây dựng | 26469065579 | 4363.11 | 6066559.3072
| Suất vốn đầu tư trên m2 sàn bao gồm phần xây dựng + điện nước trong nhà | 30577034530 | 4363.11 | 7008082.4297
| Suất vốn đầu tư trên m2 sàn bao gồm phần xây dựng + điện nước trong nhà + phần cọc | 33993659895 | 4363.11 | 7791153.5338
Suất vốn đầu tư khối nhà chính GĐ1
| Suất vốn đầu tư trên m2 sàn chỉ tính phần xây dựng | 36371334603 | 6952.55 | 5231366.1323
| Suất vốn đầu tư trên m2 sàn bao gồm phần xây dựng + điện nước trong nhà | 41345934879 | 6952.55 | 5946873.4319
| Suất vốn đầu tư trên m2 sàn bao gồm phần xây dựng + điện nước trong nhà + phần cọc | 51928645428 | 6952.55 | 7469007.1165
| Tổng diện tích sàn xây dựng |  |  |  | 4363.11
| Đơn giá trên 1m2: |  |  |  | 7959339.4368 | 0

## Đơn giá cọc (hidden)
BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG THẠNH 1
HẠNG MỤC : ĐƠN GIÁ CỌC
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Thành tiền (đ)
1 | AC.25213 | Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 150T, chiều dài đoạn cọc > 4m, kích thước cọc 25x25cm, đất cấp I | 100m | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 25910540
| A24.0204 | Cọc bê tông L>4m 25cmx25cm | m | 101 | 254000 | 1 | 25654000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 1 | 25654000 |  | 256540
|  | Cộng |  |  |  |  | 25910540
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 2470501.25
| N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 8.75 | 282343 | 1 | 2470501.25
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 4961994.1
| M103.0703 | Máy ép cọc trước - lực ép : 150 T | ca | 1.75 | 702297 | 1 | 1229019.75
| M102.0302 | Cần cẩu bánh xích 10T | ca | 1.75 | 2050543 | 1 | 3588450.25
| M999 | Máy khác | % | 3 | 4817470 |  | 144524.1
|  | Cộng |  |  |  |  | 4961994.1
|  | Cộng chi phí trực tiếp (VL+NC+M) | T |  |  |  | 33343035.35
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung (T x 7,3%) | C | 7,3% |  |  | 2434041.5806
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (T x 1,1%) | LT | 1,1% |  |  | 366773.3888
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế (T x 2,5%) | TT | 2,5% |  |  | 833575.8838
|  | Cộng chi phí gián tiếp (C + LT + TT) | GT |  |  |  | 3634390.8531
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 2033758.4412
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 39011184.6443
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) | GTGT | 10% |  |  | 3901118.4644
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 42912303.1088

## Đơn giá tường rào (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tên công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI NHÌ (GIAI ĐOẠN 2)
Tên hạng mục: CỔNG, TƯỜNG RÀO
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  | 1240306059.6912
| + Theo tổng hợp vật tư | A1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 1240306059.6912
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  | 572691297.7426
| + Theo tổng hợp vật tư | B1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 572691297.7426
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  | 48139000.6565
| + Theo tổng hợp vật tư | C1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 48139000.6565
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  | 1861136358.0903
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | T x 7,1% |  | 7,1% | 132140681.4244
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1% |  | 1% | 18611363.5809
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2,5% |  | 2,5% | 46528408.9523
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) |  |  | 197280453.9576
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% |  | 5,5% | 113212924.6626
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  |  | 2171629736.7105
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 10% | 10% | 217162973.6711
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT |  |  | 2388792710
| LÀM TRÒN |  |  |  |  | 2388793000
| Chiều dài cổng, tường rào |  |  |  |  | 196.52
| Đơn giá trên 1m: |  |  |  |  | 12155468.7055

## ĐG cây xanh (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tên dự án: .
Tên công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI NHÌ (GIAI ĐOẠN 2)
Tên hạng mục: CÂY XANH
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  | 534395737.0105
| + Theo tổng hợp vật tư | A1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 534395737.0105
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  | 71190578.5404
| + Theo tổng hợp vật tư | B1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 71190578.5404
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  | 1585477.86
| + Theo tổng hợp vật tư | C1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 1585477.86
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  | 607171793.4109
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | T x 7,1% |  | 7,1% | 43109197.3322
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1% |  | 1% | 6071717.9341
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2,5% |  | 2,5% | 15179294.8353
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) |  |  | 64360210.1016
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% |  | 5,5% | 36934260.1932
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  |  | 708466263.7057
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 10% | 10% | 70846626.3706
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT |  |  | 779312890
| LÀM TRÒN |  |  |  |  | 779313000
| Tổng diện tích cây xanh |  |  |  |  | 873.31
| Đơn giá trên 1m2: |  |  |  |  | 892366.8457

## ĐG HT điện TT (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tên dự án: .
Tên công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI NHÌ (GIAI ĐOẠN 2)
Tên hạng mục: HT ĐIỆN TỔNG THỂ
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  | 722953487.8348
| + Theo tổng hợp vật tư | A1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 722953487.8348
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  | 68943326.7602
| + Theo tổng hợp vật tư | B1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 68943326.7602
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  | 11311535.054
| + Theo tổng hợp vật tư | C1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 11311535.054
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  | 803208349.649
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | T x 7,1% |  | 7,1% | 57027792.8251
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1% |  | 1% | 8032083.4965
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2,5% |  | 2,5% | 20080208.7412
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) |  |  | 85140085.0628
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% |  | 5,5% | 48859163.9092
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  |  | 937207598.621
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 10% | 10% | 93720759.8621
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT |  |  | 1030928358
| LÀM TRÒN |  |  |  |  | 1030928000
| Diện tích ngoài nhà |  |  |  |  | 4007.85
| Đơn giá trên 1m2 |  |  |  |  | 257227.281

## ĐG HT nước TT (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tên dự án: .
Tên công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI NHÌ (GIAI ĐOẠN 2)
Tên hạng mục: HT CẤP THOÁT NƯỚC TỔNG THỂ
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  | 790725879.8723
| + Theo tổng hợp vật tư | A1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 790725879.8723
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  | 252939046.2388
| + Theo tổng hợp vật tư | B1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 252939046.2388
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  | 35197560.7907
| + Theo tổng hợp vật tư | C1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 35197560.7907
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  | 1078862486.9018
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | T x 7,1% |  | 7,1% | 76599236.57
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1% |  | 1% | 10788624.869
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2,5% |  | 2,5% | 26971562.1725
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) |  |  | 114359423.6116
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% |  | 5,5% | 65627205.0782
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  |  | 1258849115.5917
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 10% | 10% | 125884911.5592
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT |  |  | 1384734027
| LÀM TRÒN |  |  |  |  | 1384734000
| Diện tích ngoài nhà |  |  |  |  | 4007.85
| Đơn giá trên 1m2 |  |  |  |  | 345505.4523

## Đơn giá PCCC (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tên dự án: .
Tên công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI NHÌ (GIAI ĐOẠN 2)
Tên hạng mục: HT BÁO CHÁY + CHỮA CHÁY + CHỐNG SÉT
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  | 613880877.4985
| + Theo tổng hợp vật tư | A1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 613880877.4985
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  | 92138701.45
| + Theo tổng hợp vật tư | B1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 92138701.45
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  | 2116870.027
| + Theo tổng hợp vật tư | C1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  | 2116870.027
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  | 708136448.9755
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | T x 7,1% |  | 7,1% | 50277687.8773
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1% |  | 1% | 7081364.4898
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2,5% |  | 2,5% | 17703411.2244
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) |  |  | 75062463.5914
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% |  | 5,5% | 43075940.1912
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  |  | 826274852.758
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 10% | 10% | 82627485.2758
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT |  |  | 908902338
| LÀM TRÒN |  |  |  |  | 908902000
| Tổng diện tích sàn xây dựng |  |  |  |  | 4363.11
| Đơn giá trên 1m2: |  |  |  |  | 208315.2472

## PA2-Phân khu XD
BẢNG KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH : PHÂN KHU XÂY DỰNG CỤM TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI (PHƯƠNG ÁN 2)
STT | Danh mục công tác | Đơn vị | Diện tích xây dựng | Số tầng |  | Khối lượng | Đơn giá | Hệ số điều chỉnh | Thành tiền | Ghi chú
I | CHI PHÍ XÂY DỰNG | [7 empty] | 62881092802.88
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1 | Cổng, tường rào | m2 |  |  | 25709.2 | 4640 | 1064000 | 1 | 4936960000 | Áp dụng mục VIII.6.1 QĐ 66/2024/QĐ-UBND | 346.4102 | 336400
2 | San nền khu vực đường giao thông | m3 |  |  |  | 12880 | 582771 | 1 | 7506090480 | Đơn giá đính kèm
3 | Đường giao thông | m2 |  |  |  | 25760 | 1462043 | 1.016 | 38264823322.88 | Áp dụng mục VII.3.2 QĐ 66/2024/QĐ-UBND
4 | Bồn hoa điều hướng giao thông | m2 |  |  |  | 11900 | 500000 | 1 | 5950000000 | Tạm tính
5 | Hệ thống điện chiếu sáng | ht |  |  |  | 1 | 2976600000 | 1 | 2976600000 | Áp dụng mục VII.3.2 QĐ 66/2024/QĐ-UBND | 1984400000
6 | Trạm biến áp 1000KVA | KVA |  |  |  | 1000 | 3149000 | 1.031 | 3246619000 | Áp dụng mục 12435.13- Theo Suất vốn đầu tư QĐ 409/QĐ-BXD, hệ số điều chỉnh vùng 8
II | CHI PHÍ QLDA + CHI PHÍ TƯ VẤN + CHI PHÍ KHÁC (Tạm tính bằng 15% giá trị XL + TB) | [7 empty] | 9432163920.432
III | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | [7 empty] | 14462651344.6624
1 | Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh (10%) | [7 empty] | 7231325672.3312
2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (10%) | [7 empty] | 7231325672.3312
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | 86775908067.9744
| LÀM TRÒN | [7 empty] | 86776000000

## CÂN BẰNG ĐẤT
B. BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI
STT | TÊN HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (M2) | TỶ LỆ | THEO TIÊU CHUẨN
DIỆN TÍCH RANH ĐẤT XÂY DỰNG |  | 338838 | 100%
1 | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TẦNG 1 (KHỐI CHÍNH + NHÀ XE)
KHỐI CHÍNH
NHÀ XE
2 | NHÀ BẢO VỆ
3 | DIỆN TÍCH CÂY XANH, SÂN CHƠI, SÂN TRƯỜNG
CÂY XANH
SÂN TRƯỜNG
SÂN CHƠI
4 | DIỆN TÍCH GIAO THÔNG NỘI BỘ |  |  |  | TỔNG SỐ HỌC SINH DỰ KIẾN |  | 4000
[5 empty] | TỔNG SỐ GIẢNG VIÊN DỰ KIẾN |  | 100 | 40 HS/ 1 GV
[5 empty] | TÊN HẠNG MỤC |  | DIỆN TÍCH (M2) | THEO TIÊU CHUẨN | GHI CHÚ
[5 empty] | DIỆN TÍCH TỐI THIỂU KHU ĐẤT DỰ KIẾN |  | 120000 | 25 m2/ HS
[5 empty] | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG |  | 40000 | 40% | 33.33%
[5 empty] | DIỆN TÍCH GIAO THÔNG, BÃI XE, SÂN THỂ THAO, CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT |  | 30000 | 30% | 25%
[5 empty] | DIỆN TÍCH CÂY XANH |  | 50000 | 30% | 41.67%
[5 empty] | TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG |  | 59950
[5 empty] | HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT |  | 0.5
[5 empty] | YÊU CẦU THIẾT KẾ KIẾN TRÚC |  | DIỆN TÍCH (M2) | THEO TIÊU CHUẨN | GHI CHÚ
[5 empty] | KHỐI HỌC TẬP, ĐÀO TẠO | PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT | 11200 | 1,7 m2/HS | không nhỏ hơn 48 m2/ phòng, bố trí tối đa 35 học sinh
[6 empty] | PHÒNG HỌC THỰC HÀNH | 16000 | >= 4 m2/HS | phòng học bố trí tối đa cho 18 học sinh
[6 empty] | PHÒNG CHUẨN BỊ HỌC TẬP |  | >= 12 m2/ PHÒNG | không vượt quá 18 m2/ phòng
[6 empty] | PHÒNG CHUẨN BỊ GIẢNG DẠY | 150 | 1,2 - 1,5 m2/ GV | tính theo tổng số GV của Trường
[6 empty] | PHÒNG NGHỈ GIÁO VIÊN | 300 | >= 3 m2/ GV | DT phòng tối thiểu 18 m2/ phòng
[6 empty] | GIẢNG ĐƯỜNG TỪ 100 CHỖ TRỞ LÊN | 2000 | 1,0 - 1,3 m2/ CHỖ | bố trí khi trung tâm có từ 300 học sinh trở lên
[6 empty] | KHU XƯỞNG THỰC HÀNH | 5200 | 1,0 - 1,3 m2/ CHỖ | bố trí khi trung tâm có từ 300 học sinh trở lên
[5 empty] | TỔNG CỘNG |  | 34850
[5 empty] | KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP, ĐÀO TẠO | HỘI TRƯỜNG | 2600 |  | quy mô từ 30% - 50% số HS
[6 empty] | THƯ VIỆN | 4000 |  | quy mô từ 30% - 50% số HS
[6 empty] | CÂU LẠC BỘ |  |  | P. diễn tập văn nghệ 18-24 m2, ca nhạc 15-18 m2, thể thao 28-42 m2
[5 empty] | TỔNG CỘNG |  | 6600
[5 empty] | KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ | PHÒNG LÀM VIỆC HIỆU TRƯỞNG | 25 | 15-25 m2/ PHÒNG | kể cả diện tích tiếp khác
[6 empty] | PHÒNG LÀM VIỆC HIỆU PHÓ | 45 | 12-15 m2/ PHÒNG | 3 NGƯỜI
[6 empty] | PHÒNG LÀM VIỆC CÁC TỔ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ | 70 | 7-10 m2/ người
[6 empty] | PHÒNG HỌP CHUNG | 120 | 18-24 m2/ PHÒNG
[6 empty] | PHÒNG TRUYỀN THỐNG | 120 | >= 24 m2/ PHÒNG
[6 empty] | KHO HÀNH CHÍNH | 120 | 12 m2/ PHÒNG
[5 empty] | TỔNG CỘNG |  | 500
[5 empty] | KHỐI PHỤ TRỢ | PHÒNG Y TẾ | 15 | >= 15 m2/ PHÒNG
[6 empty] | PHÒNG THƯỜNG TRỰC, BẢO VỆ | 35 | 9-12 m2/ PHÒNG | 6 m2 / NGƯỜI
KHO LƯU TRỮ
KHU VỆ SINH
[6 empty] | CHỖ ĐỂ XE |  |  | 30-60% TỔNG HS, 60-90% TỔNG GV
[6 empty] | CÁC KHÔNG GIAN PHỤ TRỢ KHÁC | 800 | 0,2 m2 / người | không gian sảnh, hành lang, cầu thang…
[5 empty] | TỔNG CỘNG |  | 1000
[5 empty] | KHỐI RÈN LUYỆN THỂ CHẤT (TDTT) | CÔNG TRÌNH, SÂN BÃI TDTT | 8000 | 2 m2/ HS
[5 empty] | KHỐI PHỤC VỤ SINH HOẠT | KÝ TÚC XÁ | 8000 | 4 m2/ HS | đáp ứng tối thiểu 40% số lượng HS, cách khu học tối đa 500m
[6 empty] | NHÀ ĂN (BẾP, KHO, KHU VỰC ĂN, KHU NV, PHỤC VỤ, VỆ SINH) | 1000
[5 empty] | TỔNG CỘNG |  | 9000

## CTQH (hidden)
XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI Ô PHỐ 6 - ĐỒ ÁN KHU 100HA PHƯỜNG THẠNH XUÂN
A. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH
STT | TÊN HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH | ĐƠN VỊ
1 | DIỆN TÍCH KHU ĐẤT | 338838 | M2 | 101058.9
1 | DIỆN TÍCH KHU ĐẤT (SAU KHI TRỪ LỘ GIỚI) | 336863 | M2
2 | TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ( công trình chính và công trình phụ) | 50261 | M2
3 | TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (không tính diện tích tầng Mái) | 163656 | M2
4 | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG | 14.92% | %
5 | HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT | 0.48582 | LẦN
6 | SỐ TẦNG XÂY DỰNG | 3 | TẦNG

## CBDD (hidden)
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
B. BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI
STT | TÊN HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (M2) | TỶ LỆ | THEO TIÊU CHUẨN
1 | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | 134745.2 | 40% | <45%
2 | ĐẤT CÂY XANH + SÂN CHƠI + BÃI TẬP) | 117902.05 | 35% | ≥30%
3 | GIAO THÔNG | 84215.75 | 25% | ≥25%
TỔNG CỘNG |  | 336863 | 100%

## Diện tích (hidden)
BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH
STT | Danh mục công tác | Đơn vị | Diện tích hạng mục | Diện tích xây dựng | Số tầng | Diện tích sàn
I | CHI PHÍ XÂY DỰNG
KHU A
KHỐI NHÀ HÀNH CHÍNH + HỌC TẬP
| Khối nhà hành chính + học tập |  | 13730 | 13730 | 4 | 54920
| Nhà gửi xe khách liên hệ |  | 350 | 350 | 1 | 350
| Nhà bảo vệ |  | 68 | 68 | 1 | 68
| Bãi xe ô tô khách liên hệ |  | 340 |  |  | 0
| KHU B |  |  |  |  | 0
| KHU NHÀ XƯỞNG - THỰC HÀNH |  |  |  |  | 0
| Khối nhà xưởng - thực hành |  | 8770 | 8770 | 4 | 35080
| KHU C |  |  |  |  | 0
| KHU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC |  |  |  |  | 0
| Khu trung tâm nghiên cứu khoa học |  | 5130 | 5130 | 4 | 20520
| Nhà bảo vệ |  | 68 | 68 | 1 | 68
| Bãi xe ô tô khách liên hệ |  | 340 |  |  | 0
| KHU D |  |  |  |  | 0
| KHU THƯ VIỆN |  |  |  |  | 0
| Khối nhà thư viện |  | 4130 | 4130 | 2 | 8260
| Nhà gửi xe |  | 1800 | 1800 | 1 | 1800
| Bãi xe ô tô |  | 3250 |  |  | 0
| KHU E |  |  |  |  | 0
| KHU THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  | 0
| Khối nhà thi đấu + tập luyện TDTT |  | 2600 | 2600 | 1 | 2600
| Hồ bơi ngoài trời 50m x 21m |  | 1700 | 1700 | 1 | 1700
| Sân bóng đá có đường chạy |  | 15845 |  |  | 0
| Sân bóng chuyền (2 sân) |  | 1084 |  |  | 0
| Sân bóng rổ (2 sân) |  | 1084 |  |  | 0
| Sân tennis (2 sân) |  | 630 |  |  | 0
| KHU F |  |  |  |  | 0
| KHU KÝ TÚC XÁ + NHÀ PHỤC VỤ + NHÀ Ở CÁN BỘ NHÂN VIÊN |  |  |  |  | 0
| Khối nhà ký túc xá |  | 6720 | 6720 | 4 | 26880
| Nhà gửi xe sinh viên |  | 1125 | 1125 |  | 0
| Khối nhà phục vụ + nhà ăn |  | 2770 | 2770 | 3 | 8310
| Khối nhà cán bộ - công nhân viên - nhà khách |  | 900 | 900 | 3 | 2700
| Nhà gửi xe |  | 350 | 350 | 1 | 350
| Trạm cấp nước |  | 510 |  |  | 0
| KHU G |  |  |  |  | 0
| KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI |  |  |  |  | 0
| Khối nhà điều hành |  | 50 | 50 | 1 | 50
| Trạm xử lý nước thải cục bộ đặt ngầm |  |  |  |  | 0
| KHU H |  |  |  |  | 0
| Đất dự trữ khu học tập |  |  |  |  | 0
| Tổng |  |  | 50261 |  | 163656
| Diện tích tối đa (tính cho mật độ xây dựng tối đa là 30% và hệ số sử dụng đất 0,5) |  |  | 101058.9 |  | 168431.5
[7 empty] | 33600.2 | 7889.327

## Đơn giá đắp cát
BẢNG CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI (PHƯƠNG ÁN 1)
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá | Hệ số | Thành tiền
1 | AB.66112 | Đắp cát nâng nền | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 443635.92
| A24.10024 | Cát san lấp | m3 | 1.22 | 363636 | 1 | 443635.92
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 3338.6059
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.0133 | 251023 | 1 | 3338.6059
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 5840.6368
| M101.1102 | Máy lu bánh thép 8,5 T - 9 T | ca | 0.00278 | 1086846 | 1 | 3021.4319
| M101.0503 | Máy ủi 110 CV | ca | 0.00139 | 1966108 | 1 | 2732.8901
| M999 | Máy khác | % | 1.5 | 5754.322 |  | 86.3148
|  | Cộng |  |  |  |  | 5840.6368
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 452815.1627
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 7,3% ) | C | 7,3% |  |  | 33055.5069
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 1,1% ) | LT | 1,1% |  |  | 4980.9668
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2,5% ) | TT | 2,5% |  |  | 11320.3791
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 49356.8527
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 27619.4609
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 529791.4763
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 52979.1476
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 582770.624

## THAM DG (PL5) (hidden)
PHỤ LỤC 03 |  | PHỤ LỤC 3
DỰ TOÁN CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ |  | PHỤ LỤC 3
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2, HUYỆN CỦ CHI
0
STT | CHI PHÍ | DIỄN GIẢI | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ
1 | Chi phí chuyên gia |  | 11718750 | Ccg
| - Chuyên gia | 6.250.000 đ/tháng/24 ngày x 15 ngày x 3 người | 11718750
2 | Chi phí quản lý | 55%(Ccg) | 6445312.5 | Cql
3 | Chi phí khác | (a+b+c) | 11400000 | Ck
| - Chi phí hội họp báo cáo | 2 lần x 500.000 đ/lần x 3 người | 3000000 | a
| - Chi phí đi lại | 2 lần x 400.000 đ/lần x 3 người | 2400000 | b
| - Chi phí văn phòng phẩm | (c1+c2+c3) | 6000000 | c
| + Giấy |  | 1500000 | c1
| + Pho to, in ấn, đóng cuốn |  | 1500000 | c2
| + Khác (mực in, bút, điện, nước, ...) |  | 3000000 | c3
4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 6% (Ccg+Cql+Ck) | 1773843.75 | TN
5 | Thuế giá trị gia tăng | 8% (Ccg+Cql+Ck+TN) | 2507032.5 | VAT
| Tổng cộng |  | 33844938.75
| Làm tròn |  | 33845000
* Ghi chú
| Mức lương tối thiểu vùng: | 4.680.000 * 1,05 = 4.914.000 đ. Lấy tròn: 4.910.000 đ
| Bậc lương nhân viên văn phòng: | 4.910.000 * 1,05 = 5.155.500 đ. Lấy tròn: 5.150.000 đ.
| Bậc lương chuyên viên có trình độ đại học: | 5.150.000 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 = 6.259.875 đ. Lấy tròn: 6.250.000 đ
* Mức lương áp dụng theo nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024

## CT DT PHONG HOC (hidden)
STT | TÊN PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG | TỔNG DIỆN TÍCH | ĐƠN VỊ
TẦNG 1 |  |  |  | 2348.29 | M² | DT phòng học
KHU HỌC |  |  |  | 448.41 | M² | Tầng 1 | 448.41
1 | P. HỌC 1,2,3,4 | 53.95 | 2 | 107.9 | M² | Tầng 2 | 569.22
2 | P. DỤNG CỤ (P.HỌC 1-2) | 2 | 2 | 4 | M² | Tầng 3 | 315.4
3 | P. HỌC 5 | 56.44 | 1 | 56.44 | M² | Tổng | 1333.03
4 | P.HỌC 6,7,8 | 57.72 | 3 | 173.16 | M²
5 | P. DỤNG CỤ (P.HỌC 6-7) | 13.26 | 1 | 13.26 | M²
6 | P. HỌC 9 | 62.78 | 1 | 62.78 | M²
7 | P.DỤNG CỤ (P.HỌC 9) | 4.62 | 1 | 4.62 | M²
8 | P.DỤNG CỤ | 26.25 | 1 | 26.25 | M²
KHU HÀNH CHÍNH |  |  |  | 106.21 | M²
1 | P. HIỆU PHÓ + TIẾP KHÁCH | 26.64 | 1 | 26.64 | M²
2 | P. CAN THIỆP SỚM | 42.51 | 1 | 42.51 | M²
3 | P. Y TẾ | 37.06 | 1 | 37.06 | M²
KHU PHỤ TRỢ |  |  |  | 318.2 | M²
1 | NHÀ ĂN | 180.56 | 1 | 180.56 | M²
2 | BẾP | 104.06 | 1 | 104.06 | M²
3 | P. THỰC PHẨM KHÔ | 16.79 | 1 | 16.79 | M²
4 | P. THỰC PHẨM LẠNH | 16.79 | 1 | 16.79 | M²
KHU KỸ THUẬT |  |  |  | 38.31 | M²
1 | P. ĐIỆN | 12.73 | 1 | 12.73 | M²
2 | P. BƠM | 20.9 | 1 | 20.9 | M²
3 | P. ĐỂ DỤNG CỤ | 4.68 | 1 | 4.68 | M²
KHU VỆ SINH |  |  |  | 97.87 | M²
1 | VỆ SINH PHÒNG HỌC 1,2 | 17.16 | 1 | 17.16 | M²
2 | VỆ SINH HỌC SINH NAM | 30.13 | 1 | 30.13 | M²
3 | VỆ SINH HỌC SINH NỮ | 24.18 | 1 | 24.18 | M²
4 | VỆ SINH GIÁO VIÊN NAM | 8.83 | 1 | 8.83 | M²
5 | VỆ SINH GIÁO VIÊN NỮ | 8.6 | 1 | 8.6 | M²
6 | VỆ SINH BẾP | 8.97 | 1 | 8.97 | M²
HÀNH LANG+ THANG + TƯỜNG CỘT+ BÃI CỎ |  |  |  | 1339.29 | M²
TẦNG 2 |  |  |  | 2057.44 | M²
KHU HỌC |  |  |  | 569.22 | M²
1 | PHÒNG HỌC 10,11,12,13 | 64.74 | 4 | 258.96 | M²
2 | PHÒNG HỌC 14 | 56.44 | 1 | 56.44 | M²
3 | PHÒNG HỌC 15,16,17 | 57.72 | 3 | 173.16 | M²
4 | P. DỤNG CỤ ( P.HỌC 15-16) | 13.26 | 1 | 13.26 | M²
5 | P. HỌC 18 | 62.78 | 1 | 62.78 | M²
6 | P.DỤNG CỤ (P.HỌC 18) | 4.62 | 1 | 4.62 | M²
KHU PHỤ TRỢ |  |  |  | 369.26 | M²
1 | P. HỘI TRƯỜNG | 327.82 | 1 | 327.82 | M²
2 | P. DỤNG CỤ | 41.44 | 1 | 41.44 | M²
KHU VỆ SINH |  |  |  | 79.53 | M²
1 | VỆ SINH HỌC SINH NAM | 37.92 | 1 | 37.92 | M²
2 | VỆ SINH HỌC SINH NỮ | 24.18 | 1 | 24.18 | M²
3 | VỆ SINH GIÁO VIÊN NAM | 8.83 | 1 | 8.83 | M²
4 | VỆ SINH GIÁO VIÊN NỮ | 8.6 | 1 | 8.6 | M²
HÀNH LANG+ THANG + TƯỜNG CỘT |  |  |  | 1039.43 | M²
TẦNG 3 |  |  |  | 2225.37 | M²
KHU HỌC |  |  |  | 315.4 | M²
1 | P. HỌA | 53.95 | 1 | 53.95 | M²
2 | P. KHOA HỌC | 53.95 | 1 | 53.95 | M²
3 | P. DỤNG CỤ (P. HỌA- KHOA HỌC) | 21.58 | 1 | 21.58 | M²
4 | P. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 64.74 | 2 | 129.48 | M²
5 | P. NHẠC | 56.44 | 1 | 56.44 | M²
KHU HÀNH CHÍNH |  |  |  | 300.3 | M²
1 | VĂN PHÒNG | 57.72 | 1 | 57.72 | M²
2 | P. HIỆU TRƯỞNG | 37.83 | 1 | 37.83 | M²
3 | P. KHÁCH | 32.37 | 1 | 32.37 | M²
4 | P. HỘI ĐỒNG GIÁO VIÊN | 116.22 | 1 | 116.22 | M²
5 | P. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ TRUYỀN THỐNG | 56.16 | 1 | 56.16 | M²
KHU PHỤ TRỢ |  |  |  | 530.6 | M²
1 | KHÔNG GIAN SINH HOẠT VÀ ĐỌC SÁCH | 220.51 | 1 | 220.51 | M²
2 | P. TẬP VẬN ĐỘNG | 201.25 | 1 | 201.25 | M²
3 | P. ĐIỀU HÒA CẢM XÚC | 62.78 | 1 | 62.78 | M²
4 | P. DỤNG CỤ (P.ĐHCX) | 4.62 | 1 | 4.62 | M²
5 | P. DỤNG CỤ | 41.44 | 1 | 41.44 | M²
KHU VỆ SINH |  |  |  | 79.53 | M²
1 | VỆ SINH HỌC SINH NAM | 37.92 | 1 | 37.92 | M²
2 | VỆ SINH HỌC SINH NỮ | 24.18 | 1 | 24.18 | M²
3 | VỆ SINH GIÁO VIÊN NAM | 8.83 | 1 | 8.83 | M²
4 | VỆ SINH GIÁO VIÊN NỮ | 8.6 | 1 | 8.6 | M²
HÀNH LANG+ THANG + TƯỜNG CỘT |  |  |  | 999.54 | M²

## Chiết tính (hidden)
BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT HUYỆN CỦ CHI
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Thành tiền (đ)
1 | AB.66112 | Bóc lớp hữu cơ, san nền | m3 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 390400
| A24.10024 | Cát san lấp | m3 | 1.22 | 320000 | 1 | 390400
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 3338.6059
| N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.0133 | 251023 | 1 | 3338.6059
|  | c) Máy thi công |  |  |  |  | 5840.6368
| M101.1102 | Máy lu bánh thép 8,5 T - 9 T | ca | 0.00278 | 1086846 | 1 | 3021.4319
| M101.0503 | Máy ủi 110 CV | ca | 0.00139 | 1966108 | 1 | 2732.8901
| M999 | Máy khác | % | 1.5 | 5754.322 |  | 86.3148
|  | Cộng |  |  |  |  | 5840.6368
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M ) | T |  |  |  | 399579.2427
CHI PHÍ GIÁN TIẾP
|  | Chi phí chung ( T x 7,3% ) | C | 7,3% |  |  | 29169.2847
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công ( T x 1,1% ) | LT | 1,1% |  |  | 4395.3717
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế ( T x 2,5% ) | TT | 2,5% |  |  | 9989.4811
|  | Cộng chi phí gián tiếp ( C + LT + TT ) | GT |  |  |  | 43554.1375
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 24372.3359
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+GT+TL) | G |  |  |  | 467505.7161
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 10% |  |  | 46750.5716
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxd |  |  |  | 514256.2877