CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

# Mã môn học: MHNL.T4.30

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong các môn Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt, Cơ sở kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày hệ thống thông gió, hệ thống hút bụi, hệ thống vận chuyển khí và bụi, hệ thống tiêu âm, cùng  các thiết bị chuyên ngành liên quan. Xác định công suất các thiết bị trong hệ thống.

- Kỹ năng:

+ Bố trí và áp dụng các giải pháp tổ chức thông gió, hút bụi, chống ồn, chống nóng, chống ẩm, chống hơi và khí độc hại … kết hợp các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các nguồn gây tổn hại môi trường.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính khoa học, chính xác và cẩn thận trong quá trình làm việc.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về thông gió 1.1 Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió ### 1.2 Xác định lưu lượng thông gió ## 1.3 Bội số tuần hoàn |  | 2 | 2 |  | 0 |
| 2 |  | Chương 2: Thông gió tự nhiên 2.1. Khái niệm #### 2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 2.3. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió. 2.4. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió Bài tập | 8 | 7 |  | 1 |
| 3 |  | Chương 3: Thông gió cưỡng bức 3.1 Khái niệm ### 3.2 Thông gió cục bộ 3.3 Thông gió tổng thể 3.4 Một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng. Kiểm tra giữa môn học | 8 | 7 |  | 1 |
| 4 |  | Chương 4: Lọc bụi 4.1 Khái niệm 4.2 Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng 4.3 Một số thiết bị lọc bụi | 4 | 4 |  | 0 |
| 5 |  | Chương 5: Tiêu âm ### 5.1 Khái niệm. ### 5.2 Xác định độ ồn 5.3 Tính toán độ ồn 5.4 Thiết bị tiêu âm | 4 | 4 |  | 0 |
| 6 |  | Chương 6: Làm sạch khí thải 6.1 Khái niệm chung 6.2 làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ 6.3 làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ 6.4 Thiết bị làm sạch khí thải bằng trao đổi ion 6.5 Một số phương pháp xử lý khí thải | 4 | 4 |  | 0 |
|  |  | Tổng cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung về thông gió 	         	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống thông gió.

-  Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất cùng các tiêu chuẩn đánh giá cần thiết.

2. Nội dung chương:

2.1   Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió

### 2.2   Xác định lưu lượng thông gió

## 2.3   Bội số tuần hoàn

Chương 2: Thông gió tự nhiên					 Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý thông gió tự nhiên và phạm vi ứng dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.  Khái niệm

#### 2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa

2.3. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió.

2.4. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió

Bài tập

Chương 3: Thông gió cưỡng bức 				Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được các nguyên tắc thông gió cưỡng bức.

- Nhận dạng được các sơ đồ thông gió và đặc điểm ứng dụng của thiết bị.

2. Nội dung chương:

2.1  Khái niệm

### 2.2  Thông gió cục bộ

2.3  Thông gió tổng thể

2.4  Một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng.

Kiểm tra giữa môn học

Chương 4: Lọc bụi 							Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được các phương pháp lọc bụi .

2. Nội dung chương:

2.1   Khái niệm

2.2  Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng

2.3   Một số thiết bị lọc bụi

Chương 5: Tiêu âm 				Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp tiêu âm

2. Nội dung chương:

### 2.1  Khái niệm.

### 5.2  Xác định độ ồn

2.3  Tính toán độ ồn

2.4  Thiết bị tiêu âm

Chương 6: Làm sạch khí thải 						Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp làm sạch khí thải.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm chung

2.2 Làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ

2.3  Làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ

2.4  Thiết bị làm sạch khí thải bằng trao đổi ion

2.5  Một số phương pháp xử lý khí thải

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu, bảng phấn.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh.

# + Giáo trình, bài giảng.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Những kiến thức cơ bản về các hệ thống thông gió, lọc bụi, tiêu âm, xử lý khí thải.

- Tính toán các phụ tải nhiệt cho hệ thống thông gió

- Kỹ năng:

- Thiết lập sơ đồ thông gió theo yêu cầu cụ thể.

- Tính toán, chọn máy và thiết bị phù hợp với một hệ thống thông gió, lọc bụi, tiêu âm, xử lý khí thải theo yêu cầu đã đặt ra.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong học tập, tham khảo tài liệu để trau giồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

# 2. Phương pháp:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần:  Trắc nghiệm hoặc tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# -  Thiết lập và nhận dạng các sơ đồ thông gió, các thiết bị tiêu âm lọc bụi, xử lý khí thải.

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2008.

# [2]. Nguyễn Duy Động, Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải, NXBGD, 2000

[3]. Hoàng Thị Hiền – Thiết kế thông gió công nghiệp-NXB Xây dựng – 2000.

TP.Hồ Chí Minh, ngày  30  tháng  6  năm 2024

TRƯỞNG KHOA