# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên học phần: THỰC HÀNH ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN

# Mã học phần: MHNL.T4.53

# Thời gian thực hiện học phần: 120 giờ; (Thực hành: 118 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 2 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách an toàn để tránh tai nạn điện giật.

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện các dụng cụ trong sửa chữa lạnh.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng, động cơ 1 pha, 3 pha, Contactor, các mạch điện động lực và điều khiển cơ bản.

+ Trình bày được thao tác ống đồng và hàn ống trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

+ Thao tác tháo nạp dầu cho máy nén kín.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề.

+ Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

+ Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

+ Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Phần 1: THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn và dụng cụ nghề 1.1. An toàn điện 1.2. Sử dụng dụng cụ - đồ nghề | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Đấu điện dân dụng 1 pha 2.1. Đấu các mạch điện chiếu sáng thông dụng 2.2 Đấu điện quạt giải nhiệt | 20 |  | 20 |  |
| 3 | Chương 3: Động cơ không đồng bộ 3.1. Kiểm tra động cơ 1 pha và 3 pha 3.2. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha và 3 pha 3.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Chương 4: Đấu các mạch Điện 3 pha cơ bản 4.1. Khí cụ điện 4.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha | 20 |  | 20 |  |
|  | Phần 2: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Sử dụng đồ nghề trong sửa chữa lạnh 1.1 Bộ gia công ống 1.2 Uốn ống 1.3 Đồng hồ sạc gas (bộ van nạp) 1.4 Bộ hàn hơi 1.5 Các dụng cụ cầm tay khác | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Tháo nạp dầu động cơ máy nén kín 2.1 Tháo dầu 2.2 Nạp dầu 2.3 Kiểm tra | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Chương 3: Các thao tác cơ khí trên ống đồng 3.1 Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống 3.2 Phương pháp cắt ống 3.3 Thao tác uốn ống 3.4 Thao tác loe ống 3.5 Thao tác nong ống 3.6 Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống | 20 |  | 20 |  |
| 4 | Chương 4: Kỹ thuật hàn hơi 4.1 Quy trình hàn hơi 4.2 Thao tác hàn 4.3 Một số ví dụ về hàn ống | 33 |  | 33 |  |
| 5 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 120 |  | 118 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Chương 1:    CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ										Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.

- Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện và dụng cụ sửa chữa điện.

2. Nội dung chương:

2.1. An toàn điện

2.1.1. Các biện pháp an toàn điện

2.1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

2.2. Sử dụng dụng cụ - đồ nghề

2.2.1. Sử dụng đồng hồ đo VOM

2.2.2. Sử dụng đồng hồ đo Ampe

Chương 2: ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA				Thời gian: 20

giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu dây mạch điện chiếu sáng thông dụng.

- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1. Đấu các mạch điện chiếu sáng thông dụng

2.1.1. Đấu mạch điện huỳnh quang

2.1.2. Đấu mạch điện cầu thang

2.1.3. Đấu mạch điện 1 công tắc, 1 cầu chì, 1 bóng đèn

2.1.4. Đấu 1 công tắc nhiều bóng đèn

2.1.5. Đấu mạch điện vào nhà kho

2.1.6. Đấu ổ cắm

2.2. Đấu điện quạt giải nhiệt

2.2.1. Quạt bàn

2.2.2. Quạt trần

Chương 3:  ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Kiểm tra được hư hỏng của các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đọc được các thông số trên động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Xác định được các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đấu hoạt động động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

2. Nội dung chương:

2.1. Kiểm tra động cơ 1 pha và 3 pha

2.1.1. Kiểm tra phần cơ

2.1.2. Kiểm tra các cuộn dây

2.1.3. Kiểm tra chạm vỏ

2.1.4. Đọc các thông số trên thẻ máy

2.2. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha và 3 pha

2.2.1. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha

2.2.1.1. Động cơ 1 pha 3 đầu dây ra

2.2.1.2. Động cơ 1 pha 5 đầu dây ra

2.2.1.3. Động cơ 1 pha có ngắt điện ly tâm

2.2.2 .Xác định các đầu dây động cơ 3 pha 6 đầu dây ra

2.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

Chương 4:	ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN		Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu

- Đọc sơ đồ mạch điện 3 pha

- Đấu mạch điện điều khiển 3 pha

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện

2. Nội dung chương:

2.1. Khí cụ điện

2.1.1. Nút nhấn

2.1.2. Contactor

2.1.3. Rơ le nhiệt

2.1.4. Rơ le điện thế

2.1.5. Rơ le thời gian

2.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha

Phần 2: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN

Chương 1: SỬ DỤNG ĐỒ NGHỀ TRONG SỬA CHỮA LẠNH	    Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo trong sửa chữa lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Bộ gia công ống

2.1.1. Dao cắt

2.1.2. Bộ nông (loe) ống

2.2. Uốn ống

2.2.1. Cấu tạo

2.2.2. Cách sử dụng

2.3. Đồng hồ sạc gas (Bộ van nạp)

2.3.1. Cấu tạo

2.3.2. Cách sử dụng

2.4. Bộ hàn hơi

2.4.1. Chai gió

2.4.2. Chai ga

2.4.3. Van giả áp

2.4.4. Mỏ hàn

2.4.6. Dây hàn

2.5. Các dụng cụ cầm tay khác

Chương 2: THÁO NẠP DẦU ĐỘNG CƠ MÁY NÉN KÍN		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết cách tháo nạp dầu động cơ máy nén kín.

2. Nội dung chương:

2.1. Tháo dầu

2.2. Nạp dầu

2.3. Kiểm tra

Chương 3: CÁC THAO TÁC CƠ KHÍ TRÊN ỐNG ĐỒNG	Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được cách gia công ống trong sửa chữa lạnh như: cắt, uốn, loe, nông ống.

- Sử dụng đúng dụng cụ gia công ống.

- Thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung chương:

2.1. Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống

2.1.1. Duỗi ống

2.1.2. Làm thẳng ống

2.2. Phương pháp cắt ống

2.2.1. Cắt ống

2.2.2. Làm sạch ống

2.3. Thao tác uốn ống

2.3.1. Đưa ống vào dụng cụ uốn ống

2.3.2. Chuẩn bị uốn ống

2.3.3. Uốn ống

2.3.4. Tháo ống

2.4. Thao tác loe ống

2.4.1. Đặt ống vào bộ kẹp

2.4.2. Loe ống

2.4.3. Kiểm tra đầu loe

2.4.4. Tháo ống

2.5. Thao tác nong ống

2.5.1. Đặt ống vào bộ kẹp ống

2.5.2. Nông ống

2.5.3. Kiểm tra đầu nông

2.5.4. Tháo ống

2.6. Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống

Chương 4: KỸ THUẬT HÀN HƠI					Thời gian: 33 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá

- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa

- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt

2. Nội dung chương:

2.1. Quy trình hàn hơi

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Que hàn và chất tẩy rửa mối hàn.

2.1.3. Thao tác trên mỏ hàn

2.1.3.1. Thao tác mở gió đá

2.1.3.2. Thao tác mồi lửa

2.1.3.3. Thao tác chỉnh lửa

2.1.3.4. Thao tác tắt lửa

2.2. Thao tác hàn

2.2.1. Làm sạch vật liệu và kiểm tra các chi tiết trước khi hàn

2.2.2. Thao tác hàn

2.2.3. Kiểm tra mối hàn

2.3. Một số ví dụ về hàn ống

2.3.1. Kỹ thuật hàn ống cùng .

2.3.2. Kỹ thuật hàn ống khác  .

2.3.3. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực

2.3.4. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng

2.3.5. Kỹ thuật hàn phin lọc

5. Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng điện lạnh cơ bản

# - Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng

# - Các mô hình đấu điện mạch điều khiển contactor

# - Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# - Dây điện

# - Dụng cụ người thợ điện

# - Bộ hàn khí và eto

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách an toàn để tránh tai nạn điện giật.

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện các dụng cụ trong sửa chữa lạnh.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng, động cơ 1 pha, 3 pha, Contactor, các mạch điện động lực và điều khiển cơ bản.

+ Trình bày được thao tác ống đồng và hàn ống trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

+ Thao tác tháo nạp dầu cho máy nén kín.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề.

+ Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

+ Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

+ Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm (nếu có)

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên học hệ TC trường CĐ Lý Tự Trọng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# + Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

# - Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẫu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình.

# - Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

# + Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do..

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Phần 1: chương 2, 4

# Phần 2: chương 3, 4

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - NXB Đại Học Quốc Gia 2012 (không còn tái bản)

# [2]. Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - NXB Giáo dục tái bản 2021.

TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2024

TRƯỞNG KHOA