# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.67

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ ; (Lý  thuyết: 43  giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí khi học xong cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+  Xây dựng được qui trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sửa chữa được các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Áp dụng kiến thức để đo, kiểm tra và sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Chủ động lập kế hoạch, kiên trì, tự giác ôn luyện kiến thức.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Sơ đồ nguyên lý các hệ thống lạnh. 1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp. 1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp. |  | 12 | 12 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Vận hành hệ thống lạnh. 2.1 Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh 2.2 Khởi động hệ thống. 2.3 Quy trình dừng máy 2.4 Các thao tác trong quá trình vận hành Kiểm tra | 15 | 14 |  | 1 |
| 3 |  | Chương 3. Bảo trì hệ thống lạnh. 3.1 Tổng quan. 3.2 Các bước kiểm tra 3.3 Bảo trì thiết bị Kiểm tra | 12 | 11 |  | 1 |
| 4 |  | Chương 4. Xử lý sự cố 4.1 Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay; 4.2 Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao 4.3 Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp 4.4 Xử lý sự cố áp suất hút quá cao 4.5 Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp 4.6 Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều | 6 | 6 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 12 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được liên kết của các thiết bị trong các sơ đồ của hệ thống lạnh;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của chu trình lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

2.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

hương 2-  VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh;

- Trình bày được các kỹ thuật và phương pháp vận hành.

2. Nội dung chương:

2.1  Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh.

2.2  Khởi động hệ thống.

2.3  Quy trình dừng máy

2.4  Các thao tác trong quá trình vận hành

Kiểm tra 1 giờ

Chương 3: BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh;

- Trình bày được quy trình bảo trì thiết bị.

2. Nội dung chương:

2.1  Tổng quan.

2.2  Các bước kiểm tra

2.3  Bảo trì thiết bị

Kiểm tra 1 giờ

Chương 4- XỬ LÝ SỰ CỐ 			     			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.

- Trình bày được cách khắc phục sự cố của hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1  Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay;

2.2  Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao;

2.3  Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp;

2.4  Xử lý sự cố áp suất hút quá cao;

2.5  Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp;

2.6  Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu. Màn hình ti vi, mạng internet.

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu: bài giảng, giáo trình.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+  Xây dựng được qui trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sửa chữa được các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Áp dụng kiến thức để đo, kiểm tra và sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Chủ động lập kế hoạch, kiên trì, tự giác ôn luyện kiến thức.

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:  giảng dạy đào tạo hệ trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện nghe giảng trên lớp, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các bài học có tính logic từ chương 1 đến chương 4. Sinh viên cần nắm vững kiến thức các chương để áp dụng.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục – 2002- Tái bản 2018;

# [2] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh - Nhà xuất bản giáo dục -2005- Tái bản 2018;

# [3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy-  Kỹ thuật lạnh cơ sở- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2005- Tái bản 2018;

# [4] Trần Thanh Kỳ.-Máy lạnh - Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh – 2006- Không tái bản ;

TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2024

TRƯỞNG KHOA