CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH

Mã môn học: MHNL.T4.67

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý  thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: thực hiện sau khi đã học các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị tự động điện, nhiệt, nguyên lý tự động điều chỉnh của hệ thống;

+ Phân tích các đặc điểm của điều khiển hệ thống nhiệt - lạnh và thiết bị tự động.

-   Kỹ năng:

+ Nhận diện được các hệ thống tự động;

+ Thiết kế được các sơ đồ điều khiển tự động của một số hệ thống nhiệt lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc;

- Có ý thức học tập nghiêm túc.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Khái niệm về tự động hóa 1.1 Đại cương 1.2. Các dụng cụ thừa hành 1.2.1 Thiết bị thừa hành 1.2.2 Cơ cấu thừa hành 1.3 Các dụng cụ điều chỉnh áp suất 1.3.1 Các phần tử cảm biến đàn hồi 1.3.2 Các dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí 1.3.3 Các dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục 1.4 Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 1.4.1 Các bộ biến đổi nhiệt 1.4.2 Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí 1.4.3 Các dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục 1.5 Các dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng | 12 | 12 |  | 0 |
| 2 | Chương 2. Tự động hóa máy nén 2.1. Đại cương 2.2 Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston 2.2.1. Đóng ngắt máy nén ON-Off 2.2.2 Tiết lưu hơi hút 2.2.3. Xả hơi nén về phía hút 2.2.4. Vô hiệu hóa từng xi lanh hoặc từng cụm xi lanh 2.2.5. Thay đổi vòng quay trục khuỷu máy nén 2.3 . Tự động bảo vệ máy nén lạnh 2.3.1. Đại cương 2.3.2. Bảo vệ áp suất đầu đẩy 2.3.3. Bảo vệ áp suất đầu hút 2.3.4 Bảo vệ áp lực dầu bôi trơn 2.3.5 . Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén. 2.3.6 . Bảo vệ quá dòng và nhiệt độ cuộn dây động cơ. | 12 | 11 |  | 1 |
| 3 | Chương 3. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ 3.1. Đại cương 3.2. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước. 3.2.1. Tự động hoá Bình Ngưng nước không tuần hoàn. 3.2.2.Tự động hoá Bình Ngưng có nước tuần hoàn. 3.3. Tự động hóa dàn ngưng giải nhiệt gió. 3.3.1. Điều chỉnh phía Môi chất 3.3.2. Điều chỉnh phía Không khí | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi 4.1. Đại cương 4.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi 4.3. Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi 4.4. Bảo vệ thiết bị bay hơi | 11 | 10 |  | 1 |
| Cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ TỰ ĐỘNG HÓA | Thời gian: 12 giờ |
| --- | --- |

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ  bản về Tự động hóa

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung chương

2.1 Đại cương

2.2. Các dụng cụ thừa hành

2.2.1 Thiết bị thừa hành

2.2.2 Cơ cấu thừa hành

2.3 Các dụng cụ điều chỉnh áp suất

2.3.1 Các phần tử cảm biến đàn hồi

2.3.2 Các dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí

2.3.3 Các dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục

2.4 Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ

2.4.1 Các bộ biến đổi nhiệt

2.4.2 Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí

2.4.3 Các dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục

2.5 Các dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng

| Chương 2: TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1.Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về các phương pháp tự động hóa máy nén;

- Phân tích các phương pháp tự động hoá máy nén;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2.Nội dung chương

2.1. Đại cương

2.2  Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston

2.2.1. Đóng ngắt máy nén ON-Off

2.2.2 Tiết lưu hơi hút

2.2.3. Xả hơi nén về phía hút (by – pass)

2.2.4. Vô hiệu hóa từng xi lanh hoặc từng cụm xi lanh

2.2.5. Thay đổi vòng quay trục khuỷu máy nén

2.3 . Tự động bảo vệ máy nén lạnh

2.3.1. Đại cương

2.3.2. Bảo vệ áp suất đầu đẩy

2.3.3. Bảo vệ áp suất đầu hút.

2.3.4  Bảo vệ áp lực dầu bôi trơn

2.3.5. Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén.

2.3.6. Bảo vệ quá dòng và nhiệt độ cuộn dây động cơ.

Kiểm tra 1 giờ

| Chương 3: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ NGƯNG TỤ | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1.Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị ngưng tụ;

- Giải thích được hoạt động các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất ngưng tụ thay đổi;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2.Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước

2.2.1. Tự động hoá Bình Ngưng nước không tuần hoàn;

2.2.2.Tự động hoá Bình Ngưng có nước tuần hoàn.

2.3. Tự động hóa dàn ngưng giải nhiệt gió.

2.3.1. Điều chỉnh phía Môi chất;

2.3.2. Điều chỉnh phía Không khí.

| Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI | Thời gian: 11 giờ |
| --- | --- |

1.Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị bay hơi;

- Giải thích được các hoạt động sơ đồ tự động bảo vệ thiết bị bay hơi của hệ thống lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2.Nội dung

2.1. Đại cương

2.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi

2.3. Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi

2.4. Bảo vệ thiết bị bay hơi

Kiểm tra 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  dùng cho một lớp lý  thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu, màn hình ti vi.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, giáo trình.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị tự động điện, nhiệt, nguyên lý tự động điều chỉnh của hệ thống;

+ Phân tích các đặc điểm của điều khiển hệ thống nhiệt - lạnh và thiết bị tự động.

- Kỹ năng:

+ Nhận diện được các hệ thống tự động;

+ Thiết kế được các sơ đồ điều khiển tự động của một số hệ thống nhiệt lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc;

- Có ý thức học tập nghiêm túc.

2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho đào tạo trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Áp dụng các loại giáo án điện tử, phương pháp dạy học tích cực, trình chiếu nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho sinh viên;

- Đối với người học: tham gia các buổi học và đánh giá cuối môn học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Trọng tâm là các chương 3,4

4. Tài liệu tham khảo: Các tài liệu chuyên ngành

[1]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh - NXB Giáo dục VN – tái bản 2018

[2]. Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng - Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh - NXBĐHQG,TP.HCM – 2013.( không còn tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2024

TRƯỞNG KHOA