ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

NGÀNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 377/QĐ-LTT, ngày 05 tháng 7 năm 2024

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh

# Mã ngành, nghề: 5520114

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

# Thời gian khóa học: 02 năm (không tính thời gian học môn văn hóa)

# 1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:

| - | Lắp đặt thiết bị lạnh là ngành, nghề yêu cầu người hành nghề phải đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên về lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ, đạt năng suất, hiệu quả và phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. |
| --- | --- |
| - | Người hành nghề Lắp đặt thiết bị lạnh thường được bố trí làm việc tại các phân xưởng sản xuất, công ty dịch vụ chuyên ngành hoặc trong các tòa nhà, siêu thị, nhà máy bia, sữa, các nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà máy chế tạo thiết bị, linh kiện cho ngành. |
| - | Môi trường làm việc của ngành, nghề Lắp đặt thiết bị lạnh thường có độ cao thay đổi, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, tiếng ồn, tiếp xúc các thiết bị điện, thiết bị áp lực…nên đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt. |

# 2. Mục tiêu đào tạo

# 2.1. Mục tiêu chung:

| - | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thực về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống; |
| --- | --- |
| - | Tuân thủ các quy định của pháp luật; |
| - | Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; |
| - | Vận dụng được một số phương pháp luyện hành và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: điền kinh, bóng chuyền…; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; |
| - | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; |
| - | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Lắp đặt và vận hành được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Vận dụng hiệu quả một số kỹ năng mềm (làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, sơ cấp cứu cho người bị nạn); |
| - | Ứng xử chuyên nghiệp khi thực hiện công việc trong các hoàn cảnh, vị trí khác nhau. |
| - | Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

| - | Trình bày được những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; |
| --- | --- |
| - | Trình bày được các quy định của pháp luật hiện hành được ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống, gắn bó với lứa tuổi sinh viên; |
| - | Trình bày được kiến thức cơ sở về nhiệt động, kỹ thuật lạnh và kỹ thuật ĐHKK; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Tính toán được các thông số nhiệt động trong các hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Trình bày được quy trình lắp đặt và vận hành các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản, đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - | Trình bày được quy trình bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Đọc được các bản vẽ điện, bản vẽ lắp đặt trong thi công; |
| - | Trình bày được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Trình bày được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực của ngành; |
| - | Thực hiện được qui trình bàn giao thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng; |
| - | Có kiến thức về an toàn và sơ cấp cứu cho người bị nạn. |

- Kỹ năng:

| - | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và cuộc sống; |
| --- | --- |
| - | Ứng dụng được các quy định pháp luật hiện hành vào đời sống; |
| - | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản; |
| - | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản; |
| - | Thực hiện được quy trình lắp đặt và vận hành các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản, đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - | Thực hiện được quy trình bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Thi công được tủ điện điều khiển của các hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Bàn giao được thiết bị, hệ thống cho người sử dụng; |
| - | Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố. |

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

| - | Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; |
| --- | --- |
| - | Có thái độ chuẩn mực, tận tâm, nhiệt tình, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ và chính xác trong thực hiện công việc; |
| - | Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, ý chí phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

# 3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

| Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí: |  |
| --- | --- |
| - | Nhân viên chuyên trách các vấn đề thi công, sửa chữa, vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp; |
| - | Nhân viên tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng; |
| - | Kỹ thuật viên trong các xưởng sản xuất linh kiện, thiết bị Lạnh. |

# 3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

| Sau khi tốt nghiệp: |  |
| --- | --- |
| - | Người học có năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, các tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành; |
| - | Người học hoàn toàn có khả năng liên thông lên trình độ Cao đẳng của ngành đã theo học hoặc các ngành gần, có trình độ tương đương tại các trường Cao đẳng, Đại học trong nước. |

# 4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:

- Số lượng môn học: 30

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 124 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề: 68 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức các môn học văn hóa: 56 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ.

- Khối lượng các môn học văn hóa: 840 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1425 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 465 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1215 giờ.

- Thời gian khóa học: 02 năm (không tính thời gian học môn văn hóa).

# 5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống. |
| 2 | NLCB-02 | Tuân thủ các quy định của pháp luật |
| 3 | NLCB-03 | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản |
| 4 | NLCB-04 | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản |
| 5 | NLCB-05 | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
| 6 | NLCL-01 | Lắp đặt và vận hành được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| 7 | NLCL-02 | Bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống lạnh hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| 8 | NLCL-03 | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| 9 | NLCL-04 | Bàn giao thiết bị, hệ thống cho người sử dụng |
| 10 | NLCL-05 | Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố. |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 11 | NLNC-01 | Chủ động cập nhật tài liệu kỹ thuật của các nhà sản xuất và vận dụng vào thực tiễn hành nghề |

# 6. Nội dung chương trình:

| Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập ( giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ / thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/ đại cương | 11 | 255 | 67 | 176 | 12 |
| MHCT.T4.11 | Giáo dục Chính trị | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHCT.T4.12 | Pháp luật | 1(1,0,2) | 15 | 13 |  | 2 |
| MHCB.T4.25 | Giáo dục thể chất (*) | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| MHCB.T4.18 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 2(1,1,3) | 45 | 13 | 30 | 2 |
| MHTT.T4.401 | Tin học | 2(1,1,3) | 45 | 13 | 30 | 2 |
| MHNN.T4.202 | Tiếng Anh | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| II | Các môn học chuyên môn ngành, nghề | 57 | 1425 | 367 | 1019 | 39 |
| II.1 | Môn học cơ sở ngành, nghề | 19 | 285 | 268 | 0 | 17 |
| MHKT.T4.01 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) | 60 | 55 |  | 5 |
| MHNL.T4.75 | Nhiệt động kỹ thuật | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.08 | Máy và thiết bị lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.T4.52 | Cơ sở kỹ thuật điện | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.T4.10 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| II.2 | Môn học chuyên môn ngành, nghề | 34 | 1080 | 43 | 1019 | 18 |
| MHNL.T4.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.T4.53 | Thực hành điện lạnh cơ bản | 4(0,4,2) | 120 |  | 118 | 2 |
| MHNL.T4.54 | Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại | 4(0,4,2) | 120 |  | 118 | 2 |
| MHNL.T4.55 | Thực hành hệ thống ĐHKK dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.T4.58 | Thực hành lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh công nghiệp | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.T4.61 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.T4.38 | Đồ án cơ sở ngành | 1(0,1,0) | 45 |  | 43 | 2 |
| MHNL.T4.74 | Trải nghiệm doanh nghiệp (**) | 8(0,8,0) | 240 |  | 236 | 4 |
| MHNL.T4.40 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) | 270 |  | 270 |  |
| II.3 | Môn học tự chọn | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
| Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học) |  | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
| MHNL.T4.14 | Bơm, Quạt, Máy nén | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.32 | Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.65 | CAD ứng dụng chuyên ngành | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.30 | Thông gió và xử lý khí thải | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| III | Các môn học văn hóa | 56 | 840 | 828 | 0 | 12 |
| MHCB.T4.78 | Toán | 17(17,0,34) | 252 | 249 |  | 3 |
| MHCB.T4.81 | Ngữ văn | 17(17,0,34) | 252 | 249 |  | 3 |
| MHCB.T4.82 | Lịch sử | 11(11,0,22) | 168 | 165 |  | 3 |
| MHCB.T4.79 | Vật lý | 11(11,0,22) | 168 | 165 |  | 3 |
|  | Tổng cộng | 68 | 1680 | 434 | 1195 | 51 |

# 7. Kế hoạch giảng dạy

| TT | Mã môn học | Tên Môn học | Số Tín chỉ | Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 22 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 22 |  |  |
| 1 | MHKT.T4.01 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) |  |  |
| 2 | MHCB.T4.25 | Giáo dục thể chất (*) | 1(0,1,1) |  |  |
| 3 | MHNL.T4.75 | Nhiệt động kỹ thuật | 2(2,0,4) |  |  |
| 4 | MHNL.T4.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 5 | MHNL.T4.52 | Cơ sở kỹ thuật điện | 3(3,0,6) |  |  |
| 6 | MHNL.T4.10 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 3(3,0,6) |  |  |
| 7 | MHNL.T4.08 | Máy và thiết bị lạnh | 3(3,0,6) |  | Học trực tuyến |
| 8 | MHNL.T4.53 | Thực hành điện lạnh cơ bản | 4(0,4,2) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 22 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 20 |  |  |
| 9 | MHCB.T4.18 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 2(1,1,3) |  |  |
| 10 | MHTT.T4.401 | Tin học | 2(1,1,3) |  |  |
| 11 | MHCT.T4.12 | Pháp luật | 1(1,0,2) |  | Học trực tuyến |
| 12 | MHCT.T4.11 | Giáo dục Chính trị | 2(2,0,4) |  | Học trực tuyến |
| 13 | MHNL.T4.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 2(2,0,4) | MHNL.T4.75 (a) |  |
| 14 | MHNL.T4.55 | Thực hành hệ thống ĐHKK dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | MHNL.T4.03 (a); MHNL.T4.10 (a) |  |
| 15 | MHNL.T4.54 | Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại | 4(0,4,2) | MHNL.T4.03 (a); MHNL.T4.10 (a) |  |
| 16 | MHNL.T4.61 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 3(0,3,2) | MHNL.T4.10 (a) |  |
| 17 | MHNL.T4.38 | Đồ án cơ sở ngành | 1(0,1,0) |  |  |
| Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học) |  |  | 2 |  |  |
| 18 | MHNL.T4.32 | Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt | 2(2,0,4) |  |  |
| 19 | MHNL.T4.65 | CAD ứng dụng chuyên ngành | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 10 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 8 |  |  |
| 20 | MHCB.T4.78 | Toán | 5(5,0,10) |  | 75 tiết |
| 21 | MHCB.T4.81 | Ngữ văn | 5(5,0,10) |  | 75 tiết |
| 22 | MHCB.T4.82 | Lịch sử | 3(3,0,6) |  | 45 tiết |
| 23 | MHCB.T4.79 | Vật lý | 3(3,0,6) |  | 45 tiết |
| 24 | MHNN.T4.202 | Tiếng Anh | 3(0,3,2) |  |  |
| 25 | MHNL.T4.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 3(3,0,6) | MHNL.T4.03 (a) |  |
| 26 | MHNL.T4.58 | Thực hành lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh công nghiệp | 2(0,2,1) | MHNL.T4.75 (a); MHNL.T4.61 (a) |  |
| Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học) |  |  | 2 |  |  |
| 28 | MHNL.T4.14 | Bơm, Quạt, Máy nén | 2(2,0,4) |  |  |
| 29 | MHNL.T4.30 | Thông gió và xử lý khí thải | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 14 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 14 |  |  |
| 30 | MHCB.T4.78 | Toán | 5(5,0,10) |  | 72 tiết |
| 31 | MHCB.T4.81 | Ngữ văn | 5(5,0,10) |  | 72 tiết |
| 32 | MHCB.T4.82 | Lịch sử | 3(3,0,6) |  | 48 tiết |
| 33 | MHCB.T4.79 | Vật lý | 3(3,0,6) |  | 48 tiết |
| 34 | MHNL.T4.74 | Trải nghiệm Doanh nghiệp (**) | 8(0,8,0) |  |  |
| 35 | MHNL.T4.40 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 5 |  |  |  |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 0 |  |  |
| 36 | MHCB.T4.78 | Toán | 7(7,0,14) |  | 105 tiết |
| 37 | MHCB.T4.81 | Ngữ văn | 7(7,0,14) |  | 105 tiết |
| 38 | MHCB.T4.82 | Lịch sử | 5(5,0,10) |  | 75 tiết |
| 39 | MHCB.T4.79 | Vật lý | 5(5,0,10) |  | 75 tiết |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Tổng |  |  | 68 |  |  |

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; Quy định tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-LTT-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho những sinh viên đạt kiến thức văn hóa theo quy định.

8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Trải nghiệm Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô

Mã ngành, nghề:  5510216

Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 3

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 4

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 5

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 1

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 2

Môn học

Môn học

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

# Mã môn học: MHNL.T4.03

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở ngành

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động trong hệ thống lạnh;

+ Trình bày được các kiến thức về tác nhân lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc và sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh một cấp;

- Tính toán được các chu trình lạnh một cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập liên quan đến chu trình lạnh 1 cấp.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập tính toán chu trình lạnh và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh 1.1 Quá trình nhiệt động. 1.2 Hệ thống nhiệt động. 1.3 Thông số trạng thái. 1.4 Trạng thái của môi chất. 1.5 Nhiệt lượng và Công. 1.6 Giản đồ lgp-h và giản đồ T-s. | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Tác nhân lạnh và chất tải lạnh 2.1. Tác nhân lạnh. 2.2. Chất tải lạnh | 4 | 4 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Máy lạnh nén hơi 3.1. Nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi. 3.2. Hiệu ứng của quá trình làm lạnh. 3.3. Công suất làm việc của máy nén. 3.4. Nhiệt lượng của dàn ngưng. 3.5. Hiệu suất của chu trình. 3.6. Chu trình máy lạnh nén hơi thực. | 6 | 5 |  | 1 |
| 4 | Chương 4: Chu trình lạnh một cấp 4.1 Chu trình Carnot ngược chiều. 4.2 Chu trình khô. 4.3 Chu trình quá lạnh - quá nhiệt. 4.4 Chu trình hồi nhiệt. 4.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống. | 14 | 13 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh                                       Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về quá trình nhiệt động, hệ thống nhiệt động;

- Trình bày được các thông số trạng thái;

- Trình bày được các trạng thái của môi chất;

- Trình bày được các khái niệm về nhiệt lượng và công;

- Mô tả và phân biệt được giản đồ lgP-h và giản đồ T-s.

2. Nội dung chương:

2.1 Quá trình nhiệt động.

2.2 Hệ thống nhiệt động.

2.3 Thông số trạng thái.

2.4 Trạng thái của môi chất.

2.5 Nhiệt lượng và Công.

2.6 Giản đồ lgp-h và giản đồ T-s.

Chương 2: Tác nhân lạnh và chất tải lạnh                                              Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được kiến thức về tác nhân lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozon;

- Trình bày được kiến thức về chất tải lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Tác nhân lạnh.

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Yêu cầu đối với tác nhân lạnh

2.1.3. Ký hiệu tác nhân lạnh.

2.1.4. Các tác nhân lạnh thường dùng.

2.1.5. Ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozone.

2.2. Chất tải lạnh

2.2.1. Định nghĩa.

2.2.2. Các yêu cầu đối với chất tải lạnh.

2.2.3. Các chất tải lạnh thường dùng.

Chương 3: Máy lạnh nén hơi                                                                 Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi;

- Trình bày được hiệu ứng của quá trình làm lạnh;

- Tính toán được công suất làm việc của máy lạnh, nhiệt lượng của dàn ngưng, hiệu suất của chu trình;

- Trình bày được chu trình máy nén hơi thực;

2. Nội dung chương:

2.1. Nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi.

2.2. Hiệu ứng của quá trình làm lạnh.

2.3. Công suất làm việc của máy nén.

2.4. Nhiệt lượng của dàn ngưng.

2.5. Hiệu suất của chu trình.

2.6. Chu trình máy lạnh nén hơi thực.

Kiểm tra: 1 giờ

Chương 4: Chu trình lạnh một cấp                                                 Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý của chu trình Carnot ngược chiều

- Trình bày được sơ đồ nhiệt nguyên lý của 3 chu trình nén hơi một cấp: Chu trình khô, chu trình quá lạnh – quá nhiệt

- Xây dựng được giản đồ T-s của 2 chu trình.

- Xây dựng được giản đồ lgP-h của 2 chu trình.

-  Tính toán được các thông số tại các điểm nút của 2 chu trình.

- Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống.

2. Nội dung chương:

# 2.1  Chu trình Carnot ngược chiều.

# 2.2  Chu trình khô.

# 2.2.1. Định nghĩa

# 2.2.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.2.3. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.2.4. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.2.5. Công thức tính toán

# 2.2.6. Bài tập áp dụng

# 2.3  Chu trình quá lạnh - quá nhiệt.

# 2.3.1. Định nghĩa

# 2.3.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.3.3. Nguyên nhân và ý nghĩa của chu trình quá lạnh – quá nhiệt

# 2.3.4. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.3.5. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.3.6. Công thức tính toán

# 2.3.7. Bài tập áp dụng

Kiểm tra: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Cơ sở kỹ thuật lạnh

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động trong hệ thống lạnh;

+  Trình bày được các kiến thức về tác nhân lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc và sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh một cấp;

- Tính toán được các chu trình lạnh một cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần: Tự luận hoặc Trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các chu trình lạnh 1 cấp

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Hoàng Văn Viết, Bài giảng cơ sở kỹ thuật lạnh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

# [2]. TS. Nguyễn Thanh Hào, Kỹ thuật Lạnh, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CAD ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH

# Mã môn học: MHNL.T4.65

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;  Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học chuyên ngành, được bố trí giảng dạy nhằm chuẩn bị các kiến thức cần thiết về AutoCad để tiếp cận, đọc hiểu, và triển khai các bảng vẽ thiết kế, thi công, và tiêu chuẩn bảng vẽ thực tế chuyên ngành lạnh.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm AutoCad hoặc tương đương.

+ Thực hiện được các nhóm lệnh vẽ cơ bản, các nhóm lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước.....

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác trên các phần mền thiết kế cơ bản, ví dụ như AutoCad hoặc tương đương.

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật cơ bản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các lệnh, cách triển khai và bài tập trên phần mềm AutoCad và đọc được các tài liệu kỹ thuật, bảng vẽ liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về AutoCAD 1.1 Tổng quan về AutoCAD 1.2. Làm quen với cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD 1.3. Các lệnh về màn hình 1.4. Các lệnh về file 1.5. Hệ tọa độ 1.6. Thao tác và cách sử dụng chuột trong Auto Cad 1.7. Hướng dẫn đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật cơ bản 1.8. Bài tập áp dụng | 03 | 03 | 00 | 00 |
| 2 | Chương 2: Thiết lập bản vẽ kỹ thuật trong AutoCad 2.1. Các lệnh thiết lập bản vẽ 2.2. Công cụ trợ giúp khi thiết lập bản vẽ 2.3. Thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer 2.4. Bài tập vận dụng | 03 | 03 | 00 | 00 |
| 3 | Chương 3: Các nhóm lệnh vẽ trong AutoCad 3.1. Nhóm lệnh vẽ cơ bản 3.2. Nhóm lệnh hiệu chỉnh 3.3. Nhóm lệnh biến đổi 3.4. Bài tập áp dụng | 10 | 10 | 00 | 00 |
| 4 | Chương 4: Ghi chữ, kích thước và hiệu chỉnh trong AutoCad 4.1 Ghi chữ 4.2. Kích thước 4.3. Bài tập áp dụng | 05 | 04 | 00 | 01 |
| 5 | Chương 5: Quản lý in ấn trong AutoCad 5.1. Không gian mô hình 5.2. Không gian giấy vẽ 5.3 Quản lý, in bản vẽ 5.4. Bài tập áp dụng | 02 | 02 | 00 | 00 |
| 6 | Chương 6: Ứng dụng Autocad trong các hệ thống nhiệt lạnh 6.1. Đọc hiểu các bản vẽ thiết kế, thi công chuyên ngành lạnh 6.2. Các bài tập ứng dụng về quạt, ống gió, FCU | 07 | 06 | 00 | 01 |
| ## Tổng cộng |  | 30 | 28 | 00 | 02 |

# 2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Tổng quan về AutoCad					Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCad.

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCad.

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

2. Nội dung chương:

2.1 Tổng quan về AutoCAD

2.2. Làm quen với cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

2.3. Các lệnh về màn hình

2.4. Các lệnh về file

2.5. Hệ tọa độ

2.6. Thao tác và cách sử dụng chuột trong Auto Cad

2.7. Hướng dẫn đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật cơ bản

2.8. Bài tập áp dụng

Chương 2.  Thiết lập bản vẽ kỹ thuật trong AutoCad  		Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các bước thiết lập bản vẽ, xác định đúng khổ giấy, tỷ lệ và đơn vị đo lường trong bảng vẽ kỹ thuật.

- Biết sử dụng các thanh công cụ trợ giúp trong quá trình thao tác bản vẽ kỹ thuật.

- Biết thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer.

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

2. Nội dung chương:

2.1. Các lệnh thiết lập bản vẽ

2.1.1. Khổ giấy

2.1.2. Tỉ lệ

2.1.3. Đơn vị đo lường.

2.1.4. Khung bảng vẽ kỹ thuật cơ bản.

2.2. Công cụ trợ giúp khi thiết lập bản vẽ

2.2.1. La bàn điều hướng

2.2.2. Các mẫu bản vẽ tiêu chuẩn có sẳn.

2.3. Thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer

2.3.1. Thiết lập Layer

2.3.2. Hiệu chỉnh Layer

2.3.3. Quản lý Layer

2.4. Bài tập vận dụng

Chương 3. Các nhóm lệnh vẽ trong AutoCad     		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu, phân biệt và biết được công dụng của các nhóm lệnh, các bước thực hiện lệnh trong AutoCad.

- Biết cách thao tác, thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng và hiểu chỉnh đối tượng theo các mục đích khác nhau của bản vẽ.

- Biết cách thao tác và xử lý, chọn các đối tượng trong AutoCad

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

2. Nội dung chương:

2.1. Nhóm lệnh vẽ cơ bản

2.1.1. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

2.1.2. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

2.1.3. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

2.1.4. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

2.1.5. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

2.1.6. Vẽ điểm (lệnh Point).

2.1.7. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

2.1.8. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

2.1.9. Vẽ Mline.

2.1.10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

2.1.11. Bài tập áp dụng

2.2. Nhóm lệnh hiệu chỉnh

2.2.1. Các phương pháp chọn đối tượng

2.2.2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

2.2.3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

2.2.4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

2.2.5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

2.2.6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

2.2.7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

2.2.8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

2.2.9. Bài tập áp dụng

2.3. Nhóm lệnh biến đổi

2.3.1. Phép dời hình (lệnh Move).

2.3.2. Sao chép hình (lệnh Copy).

2.3.3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

2.3.4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

2.3.5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

2.3.6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

2.3.7. Sao chép dãy (lệnh Array).

2.4. Bài tập áp dụng

Chương 4. Ghi chữ, kích thước và hiệu chỉnh trong AutoCad	       Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu, biết công dụng và cách thao tác, thực hiện của các nhóm lệnh Text và kích thước trong AutoCad.

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ trong bản vẽ.

- Biết hiệu chỉnh kích thước và các vấn đề khác trong hộp hội thoại Dimention.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh và hiệu chỉnh

2. Nội dung chương:

2.1 Ghi chữ

2.1.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2.1.2. Tạo kiểu chữ

2.1.3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

2.1.4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

2.1.5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

2.1.6. Hiệu chỉnh văn bản

2.2 Kích thước

2.2.1. Các thành phần kích thước

2.2.2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

2.2.3. Trình tự ghi kích thước

2.2.4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

2.2.5. Tạo kiểu ghi kích thước.

2.3.  Bài tập áp dụng

Kiểm tra 1 giờ

Chương 5.  Quản lý in ấn	trong AutoCad				Thời gian:  2 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và quản lý được các lệnh in ấn, cách truy xuất file bản vẽ tron AutoCad.

- Biết cách chỉnh sửa, hiệu chỉnh và cài đặt nét vẽ, màu sắt, tỷ lệ trước khi in ấn.

- Trình bày được cách in ấn bản vẽ trong Model

- Cẩn thận, chính xác khi in bản vẽ

2. Nội dung chương:

2.1. Không gian mô hình

2.2. Không gian giấy vẽ

2.3 Quản lý, in bản vẽ

2.3.1. Quản lý, cài đặt nét vẽ, màu sắt, tỉ lệ.

2.3.2 Tạo các bảng in

2.3.3. Các loại máy in ảo trong AutoCad

2.4. Bài tập áp dụng

Chương 6.  Ứng dụng AutoCad trong các hệ thống nhiệt lạnh  	    Thời gian:  7 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh trong bản vẽ kỹ thuật và thực tế của các nước trên thế giới và việt nam.

- Ứng dụng được AutoCad để vẽ các bản vẽ cơ bản về thiết bị chuyên ngành nhiệt lạnh trong các hệ thống điều hòa không khí, thông gió…

- Đọc hiểu các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công trình thực tế.

- Tạo và in ấn được các bảng vẽ thực tế.

2. Nội dung chương:

2.1. Đọc hiểu các bản vẽ thiết kế, thi công chuyên ngành lạnh

2.1.1. Sơ đồ ống Gas, ống nước ngưng

2.1.2. Máy lạnh 2 cụm, máy lạnh multi, VRV

2.1.3. Hệ thống ống gió

2.2. Các bài tập ứng dụng về quạt, ống gió, FCU

2.2.1. Vẽ quạt

2.2.2. Vẽ ống gió

2.2.3. Vẽ FCU

Kiểm tra 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Phần mềm AutoCAD 2007-2023;

+ Giáo trình, bài giảng CAD-UDCN

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm AutoCad hoặc tương đương.

+ Thực hiện được các nhóm lệnh vẽ cơ bản, các nhóm lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước.....

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác trên các phần mền thiết kế cơ bản, ví dụ như AutoCad hoặc tương đương.

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật cơ bản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các lệnh, cách triển khai và bài tập trên phần mềm AutoCad và đọc được các tài liệu kỹ thuật, bảng vẽ liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

2. Phương pháp:

- Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm, vẽ trên máy tính

3. Đánh giá:

- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên và bài kiểm tra kết thúc trực tiếp trên máy tính.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình Trung cấp (T4)

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài hành đến từng học sinh, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

3. Những trọng tâm cần chú ý: Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ, phương pháp triển khai lệnh, đọc hiểu bản vẽ thiết kế, thi công.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng Cad ứng dụng chuyên ngành, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

[2] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết