ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

NGÀNH: VẬN HÀNH SỬA CHỮA

THIẾT BỊ LẠNH

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 377/QĐ-LTT, ngày 05 tháng 7 năm 2024

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# Tên ngành, nghề: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

# Mã ngành, nghề: 5520255

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

# Thời gian khóa học: 02 năm (không tính thời gian học môn văn hóa)

# 1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:

| - | Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh là ngành, nghề yêu cầu người hành nghề phải đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên về vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, hiệu quả và phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. |
| --- | --- |
| - | Người hành nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh thường được bố trí làm việc tại các phân xưởng sản xuất, công ty dịch vụ chuyên ngành hoặc trong các tòa nhà, siêu thị, nhà máy bia, sữa, các nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà máy chế tạo thiết bị, linh kiện cho ngành. |
| - | Môi trường làm việc của ngành, nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh thường có độ cao thay đổi, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, tiếng ồn, tiếp xúc các thiết bị điện, thiết bị áp lực… nên đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt. |

# 2. Mục tiêu đào tạo

# 2.1. Mục tiêu chung:

| - | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thực về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống; |
| --- | --- |
| - | Tuân thủ các quy định của pháp luật; |
| - | Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; |
| - | Vận dụng được một số phương pháp luyện hành và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: điền kinh, bóng chuyền…; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; |  |
| - | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; |
| - | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Vận hành được các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Vận dụng hiệu quả một số kỹ năng mềm (làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, sơ cấp cứu cho người bị nạn); |
| - | Ứng xử chuyên nghiệp khi thực hiện công việc trong các hoàn cảnh, vị trí khác nhau. |
| - | Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

| - | Trình bày được những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; |
| --- | --- |
| - | Trình bày được các quy định của pháp luật hiện hành được ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống, gắn bó với lứa tuổi sinh viên; |
| - | Trình bày được kiến thức cơ sở về nhiệt động, kỹ thuật lạnh và kỹ thuật ĐHKK; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Tính toán được các thông số nhiệt động trong các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Trình bày được quy trình vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản, đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - | Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Đọc được các bản vẽ điện, bản vẽ lắp đặt trong thi công; |
| - | Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Trình bày được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản; |
| - | Trình bày được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực của ngành; |
| - | Thực hiện được qui trình bàn giao thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng; |
| - | Có kiến thức về an toàn và sơ cấp cứu cho người bị nạn. |

- Kỹ năng:

# - Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và cuộc sống;

# - Ứng dụng được các quy định pháp luật hiện hành vào đời sống;

# - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản;

# - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản;

# - Thực hiện được quy trình vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản, đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

# - Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

# - Thi công được tủ điện điều khiển của các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp cơ bản;

# - Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# - Bàn giao được thiết bị, hệ thống cho người sử dụng;

# - Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

| - | Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; |
| --- | --- |
| - | Có thái độ chuẩn mực, tận tâm, nhiệt tình, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ và chính xác trong thực hiện công việc; |
| - | Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, ý chí phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

# 3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

| Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí: |  |
| --- | --- |
| - | Nhân viên chuyên trách các vấn đề thi công, sửa chữa, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp; |
| - | Nhân viên tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng; |
| - | Kỹ thuật viên trong các xưởng sản xuất linh kiện, thiết bị Lạnh. |

# 3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

| Sau khi tốt nghiệp: |  |
| --- | --- |
| - | Người học có năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, các tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành; |
| - | Người học hoàn toàn có khả năng liên thông lên trình độ Cao đẳng của ngành đã theo học hoặc các ngành gần, có trình độ tương đương tại các trường Cao đẳng, Đại học trong nước. |

# 4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:

- Số lượng môn học: 30

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 124 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề: 68 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức các môn học văn hóa: 56 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ.

- Khối lượng các môn học văn hóa: 840 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1425 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 465 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1215 giờ.

- Thời gian khóa học: 02 năm (không tính thời gian học môn văn hóa).

# 5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống. |
| 2 | NLCB-02 | Tuân thủ các quy định của pháp luật |
| 3 | NLCB-03 | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản |
| 4 | NLCB-04 | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản |
| 5 | NLCB-05 | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
| 6 | NLCL-01 | Vận hành được các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK; |
| 7 | NLCL-02 | Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK; |
| 8 | NLCL-03 | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK; |
| 9 | NLCL-04 | Bàn giao thiết bị, hệ thống cho người sử dụng |
| 10 | NLCL-05 | Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố. |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 11 | NLNC-01 | Chủ động cập nhật tài liệu kỹ thuật của các nhà sản xuất và vận dụng vào thực tiễn hành nghề |

# 6. Nội dung chương trình:

| Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập ( giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ / thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/ đại cương | 11 | 255 | 67 | 176 | 12 |
| MHCT.T4.11 | Giáo dục Chính trị | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHCT.T4.12 | Pháp luật | 1(1,0,2) | 15 | 13 |  | 2 |
| MHCB.T4.25 | Giáo dục thể chất (*) | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| MHCB.T4.18 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 2(1,1,3) | 45 | 13 | 30 | 2 |
| MHTT.T4.401 | Tin học | 2(1,1,3) | 45 | 13 | 30 | 2 |
| MHNN.T4.202 | Tiếng Anh | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| II | Các môn học chuyên môn ngành, nghề | 57 | 1425 | 367 | 1019 | 39 |
| II.1 | Môn học cơ sở ngành, nghề | 19 | 285 | 268 | 0 | 17 |
| MHKT.T4.01 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) | 60 | 55 |  | 5 |
| MHNL.T4.75 | Nhiệt động kỹ thuật | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.08 | Máy và thiết bị lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.T4.52 | Cơ sở kỹ thuật điện | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.T4.10 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| II.2 | Môn học chuyên môn ngành, nghề | 34 | 1080 | 43 | 1019 | 18 |
| MHNL.T4.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.T4.53 | Thực hành điện lạnh cơ bản | 4(0,4,2) | 120 |  | 118 | 2 |
| MHNL.T4.54 | Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại | 4(0,4,2) | 120 |  | 118 | 2 |
| MHNL.T4.55 | Thực hành hệ thống ĐHKK dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.T4.57 | Thực hành vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.T4.61 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.T4.38 | Đồ án cơ sở ngành | 1(0,1,0) | 45 |  | 43 | 2 |
| MHNL.T4.74 | Trải nghiệm doanh nghiệp (**) | 8(0,8,0) | 240 |  | 236 | 4 |
| MHNL.T4.40 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) | 270 |  | 270 |  |
| II.3 | Môn học tự chọn | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
| Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học) |  | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
| MHNL.T4.14 | Bơm, Quạt, Máy nén | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.32 | Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.25 | Chuyên đề máy lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.T4.29 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| III | Các môn học văn hóa | 56 | 840 | 828 | 0 | 12 |
| MHCB.T4.78 | Toán | 17(17,0,34) | 252 | 249 |  | 3 |
| MHCB.T4.81 | Ngữ văn | 17(17,0,34) | 252 | 249 |  | 3 |
| MHCB.T4.82 | Lịch sử | 11(11,0,22) | 168 | 165 |  | 3 |
| MHCB.T4.79 | Vật lý | 11(11,0,22) | 168 | 165 |  | 3 |
|  | Tổng cộng | 68 | 1680 | 434 | 1195 | 51 |

# 7. Kế hoạch giảng dạy

| TT | Mã môn học | Tên Môn học | Số Tín chỉ | Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 22 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 22 |  |  |
| 1 | MHKT.T4.01 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) |  |  |
| 2 | MHCB.T4.25 | Giáo dục thể chất (*) | 1(0,1,1) |  |  |
| 3 | MHNL.T4.75 | Nhiệt động kỹ thuật | 2(2,0,4) |  |  |
| 4 | MHNL.T4.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 5 | MHNL.T4.52 | Cơ sở kỹ thuật điện | 3(3,0,6) |  |  |
| 6 | MHNL.T4.10 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 3(3,0,6) |  |  |
| 7 | MHNL.T4.08 | Máy và thiết bị lạnh | 3(3,0,6) |  | Học trực tuyến |
| 8 | MHNL.T4.53 | Thực hành điện lạnh cơ bản | 4(0,4,2) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 22 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 20 |  |  |
| 9 | MHCB.T4.18 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 2(1,1,3) |  |  |
| 10 | MHTT.T4.401 | Tin học | 2(1,1,3) |  |  |
| 11 | MHCT.T4.12 | Pháp luật | 1(1,0,2) |  | Học trực tuyến |
| 12 | MHCT.T4.11 | Giáo dục Chính trị | 2(2,0,4) |  | Học trực tuyến |
| 13 | MHNL.T4.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 2(2,0,4) | MHNL.T4.75 (a) |  |
| 14 | MHNL.T4.55 | Thực hành hệ thống ĐHKK dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | MHNL.T4.03 (a); MHNL.T4.10 (a) |  |
| 15 | MHNL.T4.54 | Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại | 4(0,4,2) | MHNL.T4.03 (a); MHNL.T4.10 (a) |  |
| 16 | MHNL.T4.61 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 3(0,3,2) | MHNL.T4.10 (a) |  |
| 17 | MHNL.T4.38 | Đồ án cơ sở ngành | 1(0,1,0) |  |  |
| Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học) |  |  | 2 |  |  |
| 18 | MHNL.T4.32 | Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt | 2(2,0,4) |  |  |
| 19 | MHNL.T4.25 | Chuyên đề máy lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 10 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 8 |  |  |
| 20 | MHCB.T4.78 | Toán | 5(5,0,10) |  | 75 tiết |
| 21 | MHCB.T4.81 | Ngữ văn | 5(5,0,10) |  | 75 tiết |
| 22 | MHCB.T4.82 | Lịch sử | 3(3,0,6) |  | 45 tiết |
| 23 | MHCB.T4.79 | Vật lý | 3(3,0,6) |  | 45 tiết |
| 24 | MHNN.T4.202 | Tiếng Anh | 3(0,3,2) |  |  |
| 25 | MHNL.T4.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 3(3,0,6) | MHNL.T4.03 (a) |  |
| 26 | MHNL.T4.57 | Thực hành vận hành và sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | 2(0,2,1) | MHNL.T4.03 (a); MHNL.T4.61 (a) |  |
| Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học) |  |  | 2 |  |  |
| 28 | MHNL.T4.14 | Bơm, Quạt, Máy nén | 2(2,0,4) |  |  |
| 29 | MHNL.T4.29 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 14 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 14 |  |  |
| 30 | MHCB.T4.78 | Toán | 5(5,0,10) |  | 72 tiết |
| 31 | MHCB.T4.81 | Ngữ văn | 5(5,0,10) |  | 72 tiết |
| 32 | MHCB.T4.82 | Lịch sử | 3(3,0,6) |  | 48 tiết |
| 33 | MHCB.T4.79 | Vật lý | 3(3,0,6) |  | 48 tiết |
| 34 | MHNL.T4.74 | Trải nghiệm Doanh nghiệp (**) | 8(0,8,0) |  |  |
| 35 | MHNL.T4.40 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 5 |  |  | 0 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 0 |  |  |
| 36 | MHCB.T4.78 | Toán | 7(7,0,14) |  | 105 tiết |
| 37 | MHCB.T4.81 | Ngữ văn | 7(7,0,14) |  | 105 tiết |
| 38 | MHCB.T4.82 | Lịch sử | 5(5,0,10) |  | 75 tiết |
| 39 | MHCB.T4.79 | Vật lý | 5(5,0,10) |  | 75 tiết |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Tổng |  |  | 68 |  |  |

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; Quy định tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-LTT-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho những sinh viên đạt kiến thức văn hóa theo quy định.

8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Trải nghiệm Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 7  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô

Mã ngành, nghề:  5510216

Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 3

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 4

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 5

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 1

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 2

Môn học

Môn học

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

# Mã môn học: MHNL.T4.75

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HK1 để chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên ngành tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật như nhiệt lượng, công, khí lý tưởng, khí thực......

- Trình bày được nội dung định luật nhiệt động 1.

- Trình bày được trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

- Trình bày được các thông số đặc trưng của không khí ẩm

- Tính toán được các chu trình nhiệt động cơ bản.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí 1.1. Các vấn đề chung 1.2. Quá trình động và chu trình nhiệt động 1.3. Thông số trạng thái 1.4. Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí 1.5. Bài tập vận dụng | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất, và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng 2.1. Công 2.2. Nhiệt lượng 2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất 2.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng 2.5. Bài tập vận dụng | 9 | 8 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai 3.1. Hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ hai 3.2. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch 3.3. Chu trình Carnot 3.4. Bài tập vận dụng | 2 | 2 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Chất thuần khiết 4.1. Tổng quát pha của chất thuần khiết 4.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp 4.3. Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa 4.4. Cách xác định các thông số trạng thái của chất thuần khiết. 4.5. Các quá trình nhiệt động của chất thuần khiết 4.6. Bài tập vận dụng | 8 | 8 |  | 0 |
| 5 | Chương 5: Không khí ẩm 5.1. Khái niệm cơ bản 5.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm 5.3. Đồ thị không khí ẩm 5.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm 5.5. Bài tập vận dụng | 5 | 4 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí                                                                                                          Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống nhiệt động, nguồn nhiệt, động cơ nhiệt, bơm nhiệt và máy lạnh; chất môi giới; quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch;

- Phân biệt được các thông số trạng thái của chất môi giới như: nhiệt độ, áp suất, khối lượng riêng, thể tích riêng, nội năng, enthalpi, entropi;

- Chuyển đổi được các đơn vị đo lường trong chuyên ngành;

- Phân biệt được thế nào là khí lý tưởng với khí thực;

- Trình bày được phương trình trạng thái của khí lý tưởng và phương trình trạng thái của khí thực;

- Trình bày được khái niệm khí lý tưởng;

2. Nội dung chương:

2.1. Các vấn đề chung

2.1.1. Nhiệt lượng và Công

2.1.2. Hệ nhiệt động

2.1.3. Máy nhiệt

2.2. Quá trình động và chu trình nhiệt động

2.3 Thông số trạng thái.

2.3.1. Nhiệt độ

2.3.2. Áp suất

2.3.3. Thể tích riêng

2.3.4. Nội năng

2.3.5. Entanpi

2.3.6. Entropi

2.4 Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

2.4.1. Phương trình trang thái khí lý tưởng

2.4.2. Hỗn hợp khí lý tưởng

2.4.3. Phương trình trạng thái khí thực

2.5. Bài tập vận dụng

Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng                                                                                Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về công trong các quá trình nhiệt động của hệ thống nhiệt động;

- Phân biệt được các đơn vị chỉ năng lượng (J, kJ, kcal, W, kW …) sử dụng trong chuyên ngành;

- Phân biệt được công giãn nở, công lưu động, công kỹ thuật;

- Phân biệt được quy ước về dấu của công, phát biểu được những hệ thống nào sinh ra công và những hệ thống tiêu hao công;

- Biểu diễn được công nén hay giãn nở trên đồ thị p – V;

- Trình bày được các khái niệm về nhiệt lượng trong nhiệt động lực học;

- Phân biệt được nhiệt dung riêng đẳng áp và nhiệt dung riêng đẳng tích;

- Tính toán được nhiệt lượng theo sự thay đổi entropi, tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng;

- Phân biệt được các loại nhiệt dung riêng và đơn vị của chúng trong nhiệt động lực học kỹ thuật;

- Trình bày được quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng, hệ số mũ đoạn nhiệt và hằng số chất khí lý tưởng;

- Trình bày được nội dung định luật nhiệt động thứ nhất, viết được phương trình định luật nhiệt động thứ nhất;

- Trình bày được nguyên tắc bảo toàn khối lượng; cân bằng năng lượng trong hệ thống hở; các ứng dụng phương trình năng lượng của hệ thống hở;

- Trình bày được một số quá trình nhiệt động cơ bản ở điều kiện lý tưởng chuẩn bị cơ sở cho việc nghiên cứu các chu trình;

- Trình bày được các phương trình biểu diễn quá trình; thiết lập mối quan hệ giữa các thông số trạng thái cơ bản ở điểm đầu và điểm cuối; xác định lượng biến đổi nội năng, enthalpi và entrôpi; xác định công và nhiệt lượng trao đổi giữa chất môi giới và môi trường;

2. Nội dung chương:

2.1. Công.

2.2. Nhiệt lượng.

2.2.1. Tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng

2.2.2. Tính nhiệt lương theo sự thay đổi entropi

2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất.

2.3.1. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ kín

2.3.2. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ hở

2.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng.

2.4.1. Các bước tính toán trong 1 quá trình bất kỳ đối với khí lý tưởng

2.4.2. Quá trình đẳng tích

2.4.3. Quá trình đẳng áp

2.4.4. Quá trình đẳng nhiệt

2.4.5. Quá trình đoạn nhiệt

2.4.6. Quá trình đa biến

2.5 Bài tập vận dụng

Kiểm tra: 1 giờ

Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai                               Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ 2;

- Trình bày được bản chất của quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch;

- Trình bày được chu trình Carnot, hiểu và nắm rõ ý nghĩa hiệu suất chu trình Carnot

2. Nội dung chương:

2.1. Hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ hai.

2.1.1. Phát biểu Kelvin-Planck

2.1.2. Phát biểu Clausius

2.2. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.

2.2.1. Quá trình thuận nghịch

2.2.2. Quá trình không thuận nghịch

2.3. Chu trình Carnot.

2.4. Bài tập vận dụng

Chương 4: Chất thuần khiết                                                       Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Phát biểu được bản chất của các chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng, và ứng dụng của chúng trong thực tế;

- Khảo sát các trạng thái biến đổi của hơi nước trong điều kiện áp suất không đổi;

- Phân biệt được trạng thái lỏng chưa sôi, bão hòa lỏng, hơi bảo hòa ẩm, hơi bão hòa khô và hơi quá nhiệt;

- Trình bày được bản chất độ khô của chất thuần khiết;

- Phân biệt được quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa, quá trình hóa hơi và quá trình ngưng tụ;

- Phân biệt được các pha trong chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng, các quá trình biến đổi pha của chúng;

- Xác định được các thông số trạng thái của chất thuần khiết thông qua bảng tra, đồ thị hay phương trình;

- Đọc được các loại bảng tra của các chất thuần khiết để từ đó tìm ra được thông số trạng thái của chúng;

- Phân biệt được các loại đồ thị của hơi nước: đồ thị T – s; đồ thị i – s;

2. Nội dung chương:

2.1. Tổng quát pha của chất thuần khiết

2.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp.

2.3. Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa

2.4. Cách xác định các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

2.4.1. Lỏng chưa sôi và hơi quá nhiệt

2.4.2. Hơi bão hòa ẩm

2.5. Các quá trình nhiệt động của chất thuần khiết

2.5.1. Quá trình đẳng tích

2.5.2. Quá trình đẳng áp

2.5.3. Quá trình đẳng nhiệt

2.5.4. Quá trình đoạn nhiệt

2.6 Bài tập vận dụng

Chương 5: Không khí ẩm                                                             Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về không khí ẩm;

- Phân biệt được không khí khô và không khí ẩm;

- Trình bày được thông số trạng thái của không khí ẩm;

- Phân biệt được các loại không khí ẩm;

- Xác định được các thông số đặc trưng của không khí ẩm: độ ẩm tuyệt đối; độ ẩm tương đối; độ chứa hơi; enthalpi của không khí ẩm;

- Mô tả được các loại đồ thị dùng trong không khí ẩm;

- Phân biệt được đồ thị t – d và đồ thị i – d;

- Xác định được các thông số trạng thái của không khí ẩm dựa vào độ thị;

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm cơ bản.

2.1.1. Không khí ẩm chưa bão hòa

2.1.2. Không khí ẩm bão hòa

2.1.3. Không khí ẩm quá bão hòa

2.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm.

2.2.1. Độ ẩm

2.2.2. Độ chứa hơi

2.2.3. Entanpi

2.3. Đồ thị không khí ẩm.

2.3.1. Đồ thị i-d

2.3.2. Đồ thị t-d

2.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm

2.4.1. Quá trình gia nhiệt và làm lạnh

2.4.2. Quá trình bốc hơi tăng ẩm

2.4.3. Hỗn hợp các dòng không khí

2.4.4. Quá trình sấy

2.5. Bài tập vận dụng

Kiểm tra 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Nhiệt động kỹ thuật

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật như nhiệt lượng, công, khí lý tưởng, khí thực......

- Trình bày được nội dung định luật nhiệt động 1.

- Trình bày được trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

- Trình bày được các thông số đặc trưng của không khí ẩm

- Tính toán được các chu trình nhiệt động cơ bản.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Trình chiếu, thuyết minh, vấn đáp, thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Đánh giá thường xuyên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận hoặc trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho hệ Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do và không quá 20% số giờ.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương như:

# - Công, Nhiệt lượng

# - Phương trình khí lý tưởng, khí thực

# - Định luật 1 cho các hệ

# - Trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết

# - Các thông số đặc trưng của không khí ẩm

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Thanh Dũng, Hoàng Văn Viết, Bài giảng Nhiệt động kỹ thuật, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

# [2]. Hoàng Đình tín – Lê Chí Hiệp, Nhiệt động lực học kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2011.

# [3]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

# Mã môn học: MHNL.T4.03

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở ngành

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động trong hệ thống lạnh;

+ Trình bày được các kiến thức về tác nhân lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc và sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh một cấp;

- Tính toán được các chu trình lạnh một cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập liên quan đến chu trình lạnh 1 cấp.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập tính toán chu trình lạnh và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh 1.1 Quá trình nhiệt động. 1.2 Hệ thống nhiệt động. 1.3 Thông số trạng thái. 1.4 Trạng thái của môi chất. 1.5 Nhiệt lượng và Công. 1.6 Giản đồ lgp-h và giản đồ T-s. | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Tác nhân lạnh và chất tải lạnh 2.1. Tác nhân lạnh. 2.2. Chất tải lạnh | 4 | 4 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Máy lạnh nén hơi 3.1. Nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi. 3.2. Hiệu ứng của quá trình làm lạnh. 3.3. Công suất làm việc của máy nén. 3.4. Nhiệt lượng của dàn ngưng. 3.5. Hiệu suất của chu trình. 3.6. Chu trình máy lạnh nén hơi thực. | 6 | 5 |  | 1 |
| 4 | Chương 4: Chu trình lạnh một cấp 4.1 Chu trình Carnot ngược chiều. 4.2 Chu trình khô. 4.3 Chu trình quá lạnh - quá nhiệt. 4.4 Chu trình hồi nhiệt. 4.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống. | 14 | 13 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh                                        Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về quá trình nhiệt động, hệ thống nhiệt động;

- Trình bày được các thông số trạng thái;

- Trình bày được các trạng thái của môi chất;

- Trình bày được các khái niệm về nhiệt lượng và công;

- Mô tả và phân biệt được giản đồ lgP-h và giản đồ T-s.

2. Nội dung chương:

2.1 Quá trình nhiệt động.

2.2 Hệ thống nhiệt động.

2.3 Thông số trạng thái.

2.4 Trạng thái của môi chất.

2.5 Nhiệt lượng và Công.

2.6 Giản đồ lgp-h và giản đồ T-s.

Chương 2: Tác nhân lạnh và chất tải lạnh                                              Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được kiến thức về tác nhân lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozon;

- Trình bày được kiến thức về chất tải lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Tác nhân lạnh.

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Yêu cầu đối với tác nhân lạnh

2.1.3. Ký hiệu tác nhân lạnh.

2.1.4. Các tác nhân lạnh thường dùng.

2.1.5. Ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozone.

2.2. Chất tải lạnh

2.2.1. Định nghĩa.

2.2.2. Các yêu cầu đối với chất tải lạnh.

2.2.3. Các chất tải lạnh thường dùng.

Chương 3: Máy lạnh nén hơi                                                                 Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi;

- Trình bày được hiệu ứng của quá trình làm lạnh;

- Tính toán được công suất làm việc của máy lạnh, nhiệt lượng của dàn ngưng, hiệu suất của chu trình;

- Trình bày được chu trình máy nén hơi thực;

2. Nội dung chương:

2.1. Nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi.

2.2. Hiệu ứng của quá trình làm lạnh.

2.3. Công suất làm việc của máy nén.

2.4. Nhiệt lượng của dàn ngưng.

2.5. Hiệu suất của chu trình.

2.6. Chu trình máy lạnh nén hơi thực.

Kiểm tra: 1 giờ

Chương 4: Chu trình lạnh một cấp                                                 Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý của chu trình Carnot ngược chiều

- Trình bày được sơ đồ nhiệt nguyên lý của 3 chu trình nén hơi một cấp: Chu trình khô, chu trình quá lạnh – quá nhiệt

- Xây dựng được giản đồ T-s của 2 chu trình.

- Xây dựng được giản đồ lgP-h của 2 chu trình.

-  Tính toán được các thông số tại các điểm nút của 2 chu trình.

- Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống.

2. Nội dung chương:

# 2.1  Chu trình Carnot ngược chiều.

# 2.2  Chu trình khô.

# 2.2.1. Định nghĩa

# 2.2.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.2.3. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.2.4. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.2.5. Công thức tính toán

# 2.2.6. Bài tập áp dụng

# 2.3  Chu trình quá lạnh - quá nhiệt.

# 2.3.1. Định nghĩa

# 2.3.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.3.3. Nguyên nhân và ý nghĩa của chu trình quá lạnh – quá nhiệt

# 2.3.4. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.3.5. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.3.6. Công thức tính toán

# 2.3.7. Bài tập áp dụng

Kiểm tra: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Cơ sở kỹ thuật lạnh

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động trong hệ thống lạnh;

+  Trình bày được các kiến thức về tác nhân lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc và sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh một cấp;

- Tính toán được các chu trình lạnh một cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần: Tự luận hoặc Trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các chu trình lạnh 1 cấp

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Hoàng Văn Viết, Bài giảng cơ sở kỹ thuật lạnh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

# [2]. TS. Nguyễn Thanh Hào, Kỹ thuật Lạnh, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã học phần:  MHNL.T4.10

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học trang bị điện hệ thống lạnh được bố trí ở học kỳ 1, để chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các học phần kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

-  Kiến thức:

+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của  thiết bị điện vào mạch điện  trong hệ thống lạnh.

+ Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản cũng như lựa chọn được các thiết bị điện thông dụng phù hợp để sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

- Kỹ năng:

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang bị điện.

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

- Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

- Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tự chủ trong tư  duy để  giải quyết các bài tập tính toán và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật sơ đồ mạch điện liên quan.

- Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.

- Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu về trang bị điện trong hệ thống lạnh.

- Nội dung môn học:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khí cụ điện 1.1. Áp tô mát 1.2. Rơ le trung gian 1.3. Công tắc tơ 1.4. Rơ le nhiệt 3 pha (rơ le thời gian) 1.5. Rơ le áp suất cao- thấp - dầu | 15 | 15 |  |  |
| 2 | Chương 2: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện thông dụng 2.1.Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ 2.2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ 2.3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian) 2.4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha 2.5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên | 14 | 14 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện Hệ thống lạnh 3.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác 3.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí 3.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh 3.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller 3.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh kho bảo quản đông xả đá bằng điện trở | 14 | 14 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: KHÍ CỤ ĐIỆN						Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị điện vào mạch điện trong hệ thống lạnh.

+	Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.

+	Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.

+	Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.  Áp tô mát

2.1.1. Khái niệm và công dụng

2.1.2. Cấu tạo, ký hiệu

2.1.3. Phân loại

2.1.4. Điều kiện lựa chọn

2. 2. Rơ le trung gian

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Cấu tạo

2.2.4. Nguyên lý hoạt động

2.2.5 Thông số kỹ thuật

2.2.6. Điều kiện lựa chọn

2. 3. Công tắc tơ

2.3.1. Khái niệm và công dụng

2.3.2. Phân loại

2.3.3. Cấu tạo

2.3.4. Nguyên lý làm việc

2.3.5.Thông số kỹ thuật

2.3.6. Lựa chọn công tắc tơ

2.4.  Rơle nhiệt 3 pha (rơle thời gian)

2.4.1. Khái niệm và Công dụng

2.4.2. Cấu tạo

2.4.3. Nguyên lý làm việc

2.4.4. Thông số kỹ thuật

2.4.5. Các loại rơ-le, lựa chọn rơ-le

2.5.  Rơle nhiệt áp suất cao – thấp (Rơ le áp suất dầu)

2.5.1. Công dụng và phân loại

2.5.2. Cấu tạo

2.5.3. Nguyên lý hoạt động

2.5.4 Thông số kỹ thuật

2.5.5. Điều kiện lựa chọn, mạch ứng dụng

Chương 2: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG								Thời gian: 15 giờ

- Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Tính chọn được công tắc tơ

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.1.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian)

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.3.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.4.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

Chương 3: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 15 giờ

- Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.1.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.2.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.3.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.4.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh kho bảo quản đông xả đá bằng điện trở

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng  học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài  học cơ sở trang bị điện.

- Các khí cụ điện: Áp tô mát, nút nhấn, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.

- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Mô hình các mạch điện.

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của  thiết bị điện vào mạch điện  trong hệ thống lạnh.

+ Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản cũng như lựa chọn được các thiết bị điện thông dụng phù hợp để sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

-	Kỹ năng:

+	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang bị điện.

+	Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

+	Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

+	Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

+	Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

+	Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

+	Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+	Tự chủ trong tư  duy để  giải quyết các bài tập tính toán và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật sơ đồ mạch điện liên quan.

+	Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.

+	Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu về trang bị điện trong hệ thống lạnh.

2. Phương pháp đánh giá:

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho hệ đào tạo Trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: các chương 2 và 3.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: MÁY VÀ THẾT BỊ LẠNH

# Mã môn học: MHNL.T4.08

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau các môn Nhiệt động kỹ thuật, Kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí của các thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt của môi chất và môi trường khi đi qua thiết bị và hệ thống;

+ Xác định được nhiệt độ, áp suất, trạng thái môi chất tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

+ Nhận biết, xác định, phân tích một số sự cố thường gặp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát hệ thống lạnh 1.1. Khảo sát hệ thống lạnh 1 cấp 1.2. Khảo sát hệ thống lạnh 2 cấp | 12 | 12 |  |  |
| 2 | Chương 2: Máy nén hơi 2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 2.2. Phân loại 2.3. Cấu tạo nguyên lý 2.4. Hệ thống bôi trơn và làm mát cho máy nén 2.5. Khảo nghiệm máy nén | 06 | 06 |  |  |
| 3 | Chương 3: Thiết bị ngưng tụ 3.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 3.2. Phân loại 3.3. Cấu tạo nguyên lý 3.4. Khảo nghiệm thiết bị ngưng tụ | 06 | 06 |  |  |
| 4 | Chương 4: Thiết bị bay hơi 4.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 4. 2. Phân loại 4.3. Cấu tạo nguyên lý 4.4. Khảo nghiệm thiết bị bay hơi | 06 | 06 |  |  |
| 5 | Chương 5: Thiết bị tiết lưu 5.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 5.2. Phân loại 5.3. Cấu tạo nguyên lý 5.4. Cân chỉnh khảo nghiệm thiết bị tiết lưu | 06 | 06 |  |  |
| 6 | Chương 6: Thiết bị phụ 6.1. Bình trung gian 6.2. Bình chứa cao áp 6.3. Bình chứa hạ áp 6.4. Bình tách dầu 6.5. Bình tách khí không ngưng 6.6. Bình gom dầu 6.7. Bình giữ mức tách lỏng 6.8. Bình tách lỏng 6.9. Các loại rơ le áp suất 6.10. Phin sấy lọc 6.11. Tháp giải nhiệt 6.12. Các loại rơ le áp suất 6.13. Các loại van | 09 | 07 |  | 02 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 02 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát hệ thống lạnh	Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Định tên được các thiết bị có trong hệ thống;

- Trình bày được vai trò cụ thể từng thiết bị có trong hệ thống;

- Giải thích, phân tích được nguyên lý hoạt động hệ thống lên đồ thị t – s và lgp – h;

- Xác định được áp suất, nhiệt độ, trạng thái, áp suất thử kín tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

- Nhận dạng, phân tích, xác định được tình trạng hư hỏng của hệ thống ở một số hiện tượng đặc trưng.

2. Nội dung chương

2.1. Khảo sát hệ thống lạnh 1 cấp

2.1.1. Khảo sát hệ thống điều hòa không khí chiller

2.1.2. Khảo sát hệ thống máy đá cây

2.2. Khảo sát hệ thống lạnh 2 cấp

2.2.1. Khảo sát hệ thống cấp đông, bình trung gian không ống xoắn

2.2.2. Khảo sát hệ thống cấp đông bình trung gian có ống xoắn

Chương 2: Máy nén hơi	Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, nhiệm vụ máy nén hơi;

- Phân loại, nhận dạng được các loại máy nén thường gặp;

- Trình bày được nguyên lý bôi trơn, làm mát đặc trưng cho từng loại máy nén;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được máy nén.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý máy nén kín

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý máy nén nữa kín

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý máy nén hở

2.4. Hệ thống bôi trơn và làm mát cho máy nén

2.5. Khảo nghiệm máy nén

Chương 3: Thiết bị ngưng tụ	Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị ngưng tụ;

- Trình bày được sự trao đổi nhiệt ở thiết bị ngưng tụ;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị ngưng tụ.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng gió

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và gió

2.4. Khảo nghiệm thiết bị ngưng tụ

Chương 4: Thiết bị bay hơi	Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị bay hơi;

- Trình bày được sự trao đổi nhiệt ở thiết bị bay hơi;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị bay hơi.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2. 2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý thiết bị bay hơi làm lạnh nước

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý thiết bị bay hơi làm lạnh không khí

2.4. Khảo nghiệm thiết bị bay hơi

Chương 5: Thiết bị tiết lưu	Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị tiết lưu;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị tiết lưu.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý van tiết lưu nhiệt

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý van tiết lưu điện tử

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý thiết bị tiết lưu cơ

2.4. Cân chỉnh khảo nghiệm thiết bị tiết lưu

Chương 6: Thiết bị phụ	Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị phụ;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị ngưng tụ.

2. Nội dung chương

2.1. Bình trung gian

2.1.1. Vai trò, vị trí

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Cấu tạo nguyên lý

2.2. Bình chứa cao áp

2.2.1. Vai trò, vị trí

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3. Bình chứa hạ áp

2.3.1. Vai trò, vị trí

2.3.2. Phân loại

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý

2.4. Bình tách dầu

2.4.1. Vai trò, vị trí

2.4.2. Phân loại

2.4.3. Cấu tạo nguyên lý

2.5. Bình tách khí không ngưng

2.5.1. Vai trò, vị trí

2.5.2. Phân loại

2.5.3. Cấu tạo nguyên lý

2.6. Bình gom dầu

2.6.1. Vai trò, vị trí

2.6.2. Phân loại

2.6.3. Cấu tạo nguyên lý

2.7. Bình giữ mức tách lỏng

2.7.1. Vai trò, vị trí

2.7.2. Phân loại

2.7.3. Cấu tạo nguyên lý

2.8. Bình tách lỏng

2.8.1. Vai trò, vị trí

2.8.2. Phân loại

2.8.3. Cấu tạo nguyên lý

2.9. Các loại rơ le áp suất

2.9.1. Vai trò, vị trí

2.9.2. Phân loại

2.9.3. Cấu tạo nguyên lý

2.10. Phin sấy lọc

2.10.1. Vai trò, vị trí

2.10.2. Phân loại

2.10.3. Cấu tạo nguyên lý

2.11. Tháp giải nhiệt

2.11.1. Vai trò, vị trí

2.11.2. Phân loại

2.11.3. Cấu tạo nguyên lý

2.12. Các loại rơ le áp suất

2.12.1. Vai trò, vị trí

2.12.2. Phân loại

2.12.3. Cấu tạo nguyên lý

2.13. Các loại van

2.13.1. Vai trò, vị trí

2.13.2. Phân loại

2.13.3. Cấu tạo nguyên lý

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí của các thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt của môi chất và môi trường khi đi qua thiết bị và hệ thống;

+ Xác định được nhiệt độ, áp suất, trạng thái môi chất tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

+ Nhận biết, xác định, phân tích một số sự cố thường gặp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu, 60 phút

- Đánh giá cuối kỳ: trắc nghiệm, không được sử dụng tài liệu, 60 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: trung cấp ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Vai trò, vị trí, cấu tạo các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Phân tích được các hệ thống lạnh 1 cấp và 2 cấp

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996 (tái bản năm 2007)

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995 (tái bản năm 2003)

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999 (không tái bản)

[4] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999 (tái bản năm 2005)

# [5] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2007 (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

# Mã môn học: MHNL.T4.04

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học :

- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong Nhiệt động kỹ thuật, Cơ sở kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là môn học  kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học :

- Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về nguyên lý điều hòa không khí, các yêu cầu kỹ thuật trong không gian cần điều hòa không khí, các phương pháp tính toán để lựa chọn sơ đồ và các số liệu cụ thể nhằm tiến hành thiết lập hệ thống Điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu đặt ra. Qua đó, môn học  còn cung cấp cho người học những kiến thức về lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.

- Xác định công suất các thiết bị trong hệ thống.

- Kỹ năng: Vận dụng thành thạo các sơ đồ điều hòa, tính toán sơ bộ, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu và nhược điểm của các hệ thống điều hòa không khí cho các công trình...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính khoa học, chính xác và cẩn thận trong quá trình làm việc.

- Nội dung môn học :

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí 1.2 Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 1.3 Tiêu chuẩn môi trường trong điều hòa không khí. |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Phân loại hệ thống điều hòa không khí | 3 | 3 |  | 0 |
|  | 2.1. Khái niệm và phân loại hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |
|  | 2.2. Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Các máy điều hòa cục bộ. |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Các hệ thống điều hòa kiểu phân tán. |  |  |  |  |
|  | 2.3 Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trong hệ thống điều hòa kiểu ướt. |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. Thiết bị buồng phun. |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. Điều hòa không khí kiểu bay hơi. |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3. Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong không gian cần điều hòa. | 8 | 7 |  | 1 |
|  | 3.1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm. |  |  |  |  |
|  | 3.2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian cần điều hòa. |  |  |  |  |
|  | 3.3. Xác định ẩm thừa. WT |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra giữa môn học |  |  |  |  |
| 4 | Chương 4. Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí | 6 | 6 |  | 0 |
|  | 4.1 Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí 4.2. Thiết lập và tính toán các Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d. |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Các thuật ngữ đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo đồ thị t-d |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.1. Sơ đồ thẳng |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.2. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp. |  |  |  |  |
| 5 | Chương 5. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí | 6 | 5 |  | 1 |
|  | 5.1. Phân bố không khí trong phòng |  |  |  |  |
|  | 5.2. Hệ thống đường ống gió |  |  |  |  |
|  | 5.3 Các phương pháp thiết kế đường ống gió |  |  |  |  |
|  | 5.3.1.Tổng quan các phương pháp |  |  |  |  |
|  | 5.3.2. Phương pháp ma sát đồng đều |  |  |  |  |
|  | 5.4. Các thiết bị phụ đường ống gió |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra định kỳ |  |  |  |  |
| 6 | Chương 6. Hệ thống đường ống dẫn nuớc | 4 | 4 |  | 0 |
|  | 6.1 Hệ thống đường ống dẫn nước |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 Vật liệu đường ống |  |  |  |  |
|  | 6.1.2 Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống |  |  |  |  |
|  | 6.1.3 Giá đỡ đường ống |  |  |  |  |
|  | 6.2 Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 Các sơ đồ bố trí thiết bị |  |  |  |  |
|  | 6.2.2 Tháp giải nhiệt và bình dãn nở |  |  |  |  |
|  | 6.3 Tính chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí 	 Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống điều hòa không khí.

-  Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất cùng các tiêu chuẩn đánh giá cần thiết.

Nội dung bài:

1.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí 				Thời gian: 0,5 giờ

1.2  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. Thời gian: 2,5 giờ

1.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ.

1.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm.

1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí

1.2.5. Ảnh hưởng của bụi

1.2.6. Ảnh hưởng của độ ồn.

1.2.7. Ảnh hưởng của các chất độc hại.

1.3  Tiêu chuẩn môi trường trong điều hòa không khí.

Chương 2: Phân loại hệ thống điều hòa không khí  			Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các kiểu hệ thống điều hòa không khí và đặc điểm ứng dụng từng loại.

-  Trình bày được sự thay đổi trạng thái không khí biểu diễn trên các đồ thị không khí ẩm

Nội dung bài:

2.1. Khái niệm và phân loại hệ thống điều hòa không khí		Thời gian: 1,5 giờ

2.2. Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô				Thời gian: 1,5 giờ

2.2.1. Các máy điều hòa cục bộ.

2.2.1.1. Máy điều hòa cửa sổ.

2.2.1.2. Máy điều hòa 2 khối (split type).

2.2.1.3. Máy điều hòa ghép (multi-split).

2.2.2. Các hệ thống điều hòa kiểu phân tán.

2.2.1. Hệ thống điều hòa kiểu VRV.

2.2.2. Hệ thống điều hòa làm lạnh bằng nước (water chiller).

2.2.3. Hệ thống điều hòa trung tâm.

Chương 3: Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong không gian cần điều hòa. 												Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

-  Trình bày được các phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm

-  Trình bày được các phương pháp tính toán .

Nội dung bài:

3.1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm. 		Thời gian: 0,5 giờ

3.1. Phương trình cân bằng nhiệt

3.2. Phương trình cân bằng ẩm

3.3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại

3.2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian cần điều hòa.	Thời gian: 6 giờ

3.2.1. Nguồn nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo, Q2.

3.2.2. Nguồn nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra, Q1.

3.2.3. Nguồn nhiệt do người tỏa ra, Q2.

3.2.4. Nguồn nhiệt do sản phẩm mang vào, Q4

3.2.5. Nguồn nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt, Q1.4.

3.2.6. Nguồn nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng, Q6

3.2.7. Nguồn nhiệt do lọt không khí vào phòng, Q7

3.2.8.  Nguồn nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q6

3.2.9. Tổng lượng nhiệt thừa QT

3.3. Xác định ẩm thừa WT  	Thời gian: 0,5 giờ

3.3.1. Lượng ẩm do người tỏa ra W1

3.3.2. Lượng ẩm thừa, WT

Kiểm tra giữa môn học  					Thời gian: 1 giờ

Chương 4: Thiết lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí	  Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập và tính chọn các thông số kỹ thuật của các sơ đồ điều hòa không khí tuần hoàn 1 cấp.

Nội dung bài:

4.1 Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí 				        Thời gian: 1 giờ

4.2. Thiết lập và tính toán các Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d. Thời gian:5giờ

4.2.1.  Các thuật ngữ đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo đồ thị t-d

4.2.1.1. Hệ số nhiệt hiện SHF

4.2.1.2. Hệ số nhiệt hiện của phòng RSHF

4.2.1.3. Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF

4.2.1.4. Hệ số đi vòng BF

4.2.2.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè

4.2.2.1. Sơ đồ thẳng

4.2.2.2. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp.

Chương 5: Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí 		Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày và tính chọn kích thước hệ đường ống vận chuyển và phân phối tuần hoàn không khí trong phòng.

Nội dung bài:

5.1.  Phân bố không khí trong phòng 				Thời gian: 1 giờ

5.1.1.Luồng không khí

5.1.2. Miệng thổi và miệng hút không khí.

5.2. Hệ thống đường ống gió

5.3  Các phương pháp thiết kế đường ống gió 			Thời gian: 4 giờ

5.3.1.Tổng quan các phương pháp

5.3.2. Phương pháp ma sát đồng đều

5.4. Các thiết bị phụ đường ống gió

5.4.1. Van điều chỉnh lưu lượng gió

5.4.2. Van điều chặn lửa

Kiểm tra định kỳ 								Thời gian: 1 giờ

Chương 6: Hệ thống đường ống dẫn nước 				Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được sơ đồ cấp nước và phương pháp tính chọn.

Nội dung bài:

6.1 Hệ thống đường ống dẫn nước 					Thời gian: 2 giờ

6.1.1 Vật liệu đường ống

## 6.1.2  Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống

## 6.1.3  Giá đỡ đường ống

6.2 Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị 					Thời gian: 2 giờ

6.2.1 Các sơ đồ bố trí thiết bị

6.2.2 Tháp giải nhiệt và bình dãn nở

6.3 Tính chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng phấn.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh.

# + Giáo trình, bài giảng.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Những kiến thức cơ bản về các hệ thống điều hòa không khí.

- Tính toán phụ tải nhiệt.

- Kỹ năng:

- Thiết lập sơ đồ điều hòa 1cấp  thành thạo.

- Tính toán sơ bộ, chọn máy và hệ thống phân phối khí phù hợp với một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

# 2. Phương pháp:

# - Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# -  Tính phụ tải lạnh, hệ đường ống dẫn không khí, nước

# -  Thiết lập và nhận dạng các sơ đồ điều hòa không khí.

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2005.

[2]. Lê Chí Hiệp,Giáo trình điều hòa không khí, NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM,  2010.

# [3]. Bùi Hải - Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí theo phương pháp mới, NXBKH&KT, 2001.

# [4]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill, 2001.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.T4.31

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ ; (Lý  thuyết: 43  giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí khi học xong cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+  Xây dựng được qui trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sửa chữa được các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Áp dụng kiến thức để đo, kiểm tra và sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động lập kế hoạch, kiên trì, tự giác ôn luyện kiến thức.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Sơ đồ nguyên lý các hệ thống lạnh. 1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp. 1.1.1. Đặc điểm 1.1.2 Các sơ đồ hệ thống lạnh 1 cấp 1.1.2 1. Sơ đồ hệ thống lạnh máy đá. 1.1.2.2. Sơ đồ hệ thống kho lạnh. 1.1.2.3. Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí. 1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp. 1.2.1. Đặc điểm 1.2.2 Các sơ đồ hệ thống lạnh 2 cấp 1.2.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc. 1.2.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió. 1.2.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông nhanh. |  | 12 | 12 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Vận hành hệ thống lạnh. 2.1 Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh 2.1.1 Kiểm tra xác định tình trạng của các thiết bị 2.1.2 Kiểm tra hệ thống tải lạnh và giải nhiệt 2.1.3 Kiểm tra hệ thống điện 2.2 Khởi động hệ thống. 2.2.1 Cấp điện cho hệ thống lạnh. 2.2.2 Khởi động hệ thống giải nhiệt 2.2.3 Khởi động hệ thống tải lạnh 2.2.4 Khởi động máy nén 2.2.5 Ghi nhận các thông số kỹ thuật. 2.3 Quy trình dừng máy 2.3 1 Dừng máy tạm thời 2.3.2 Dừng thời gian lâu 2.4 Các thao tác trong quá trình vận hành 2.4.1 Thử kín, thử bền hệ thống 2.4.2 Hút chân không hệ thống 2.4.3 Quy trình nạp ga 2.4.4 Nạp và xả dầu 2.4.5 Xả khí không ngưng. 2.4.6 Xả tuyết cho hệ thống lạnh 2.4.7 Xử lý ngập lỏng 2.4.8 Xử lý nhốt ga, hút ga | 15 | 14 |  | 1 |
| 3 |  | Chương 3. Bảo trì hệ thống lạnh. 3.1 Tổng quan. 3.1.1 Công tác bảo trì 3.1.2 Phòng ngừa trong bảo trì 3.2 Các bước kiểm tra 3.2.1 Kiểm tra lượng ga 3.2.2 Kiểm tra lượng dầu 3.2.3 Kiểm tra truyền động 3.2.4 Kiểm tra thiết bị bảo vệ 3.3 Bảo trì thiết bị 3.3.1 Bảo trì máy nén 3.3.2 Bảo trì thiết bị bay hơi 3.3.3 Bảo trì thiết bị ngưng tụ 3.3.4 Bảo trì hệ thống điện | 12 | 11 |  | 1 |
| 4 |  | Chương 4. Xử lý sự cố 4.1 Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay; 4.2 Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao 4.3 Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp 4.4 Xử lý sự cố áp suất hút quá cao 4.5 Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp 4.6 Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều | 6 | 6 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 12 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được liên kết của các thiết bị trong các sơ đồ của hệ thống lạnh;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của chu trình lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

2.1.1. Đặc điểm

2.1.2 Các sơ đồ hệ thống lạnh 1 cấp .

2.1.2 1. Sơ đồ hệ thống lạnh máy đá.

2.1.2.2. Sơ đồ hệ thống kho lạnh.

2.1.2.3. Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.

2.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

2.2.1. Đặc điểm

2.2.2 Các sơ đồ hệ thống lạnh 2 cấp

2.2.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.

2.2.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.

2.2.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông nhanh.

Chương 2: VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH			Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh;

- Trình bày được các kỹ thuật và phương pháp vận hành.

2. Nội dung chương:

2.1  Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh.

2.1.1 Kiểm tra xác định tình trạng của các thiết bị

2.1.2 Kiểm tra hệ thống tải lạnh và giải nhiệt

2.1.3 Kiểm tra hệ thống điện

2.2  Khởi động hệ thống.

2.2.1  Cấp điện cho hệ thống lạnh.

2.2.2  Khởi động hệ thống giải nhiệt

2.2.3  Khởi động hệ thống tải lạnh

2.2.4  Khởi động máy nén

2.2.5 Ghi nhận các thông số kỹ thuật.

2.3  Quy trình dừng máy

2.3 1 Dừng máy tạm thời

2.3.2 Dừng thời gian lâu

2.4  Các thao tác trong quá trình vận hành

2.4.1 Thử  kín, thử bền hệ thống

2.4.2 Hút chân không hệ thống

2.4.3 Quy trình nạp ga

2.4.4  Nạp và xả dầu

2.4.5  Xả khí không ngưng.

2.4.6  Xả tuyết cho hệ thống lạnh

2.4.7  Xử lý ngập lỏng

2.4.8  Xử lý nhốt ga, hút ga

Kiểm tra 1 giờ

Chương 3: BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh;

- Trình bày được quy trình bảo trì thiết bị.

2. Nội dung chương:

2.1  Tổng quan.

2.1.1 Công tác bảo trì

2.1.2 Phòng ngừa trong bảo trì

2.2  Các bước kiểm tra

2.2.1 Kiểm tra lượng ga

2.2.2 Kiểm tra lượng dầu

2.2.3 Kiểm tra truyền động

2.2.4 Kiểm tra thiết bị bảo vệ

2.3  Bảo trì thiết bị

2.3.1 Bảo trì máy nén

2.3.2 Bảo trì thiết bị bay hơi

2.3.3 Bảo trì  thiết bị ngưng tụ

2.3.4 Bảo trì hệ thống điện

Kiểm tra 1 giờ

Chương 4: XỬ LÝ SỰ CỐ 			     			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.

- Trình bày được cách khắc phục sự cố của hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1  Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay;

2.2  Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao;

2.3  Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp;

2.4  Xử lý sự cố áp suất hút quá cao;

2.5  Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp;

2.6  Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu. Màn hình ti vi, mạng internet.

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu: bài giảng, giáo trình.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+  Xây dựng được qui trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sửa chữa được các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Áp dụng kiến thức để đo, kiểm tra và sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động lập kế hoạch, kiên trì, tự giác ôn luyện kiến thức.

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy đào tạo hệ trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện nghe giảng trên lớp, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các bài học có tính logic từ chương 1 đến chương 4. Sinh viên cần nắm vững kiến thức các chương để áp dụng.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục – 2002- Tái bản 2018;

# [2] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh - Nhà xuất bản giáo dục -2005- Tái bản 2018;

# [3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy-  Kỹ thuật lạnh cơ sở- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2005- Tái bản 2018;

# [4] Trần Thanh Kỳ.-Máy lạnh - Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh – 2006- Không tái bản.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN

# Mã môn học: MHNL.T4.53

# Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ; (Thực hành: 118 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 1 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình cơ sở.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách an toàn để tránh tai nạn điện giật.

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện các dụng cụ trong sửa chữa lạnh.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng, động cơ 1 pha, 3 pha, Contactor, các mạch điện động lực và điều khiển cơ bản.

+ Trình bày được thao tác ống đồng và hàn ống trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

+ Thao tác tháo nạp dầu cho máy nén kín.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề.

+ Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

+ Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

+ Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
|  | Phần 1: THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn và dụng cụ nghề 1.1. An toàn điện 1.2. Sử dụng dụng cụ - đồ nghề | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Đấu điện dân dụng 1 pha 2.1. Đấu các mạch điện chiếu sáng thông dụng 2.2 Đấu điện quạt giải nhiệt | 20 |  | 20 |  |
| 3 | Chương 3: Động cơ không đồng bộ 3.1. Kiểm tra động cơ 1 pha và 3 pha 3.2. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha và 3 pha 3.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Chương 4: Đấu các mạch Điện 3 pha cơ bản 4.1. Khí cụ điện 4.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha | 20 |  | 20 |  |
|  | Phần 2: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Sử dụng đồ nghề trong sửa chữa lạnh 1.1 Bộ gia công ống 1.2 Uốn ống 1.3 Đồng hồ sạc gas (bộ van nạp) 1.4 Bộ hàn hơi 1.5 Các dụng cụ cầm tay khác | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Tháo nạp dầu động cơ máy nén kín 2.1 Tháo dầu 2.2 Nạp dầu 2.3 Kiểm tra | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Chương 3: Các thao tác cơ khí trên ống đồng 3.1 Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống 3.2 Phương pháp cắt ống 3.3 Thao tác uốn ống 3.4 Thao tác loe ống 3.5 Thao tác nong ống 3.6 Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống | 20 |  | 20 |  |
| 4 | Chương 4: Kỹ thuật hàn hơi 4.1 Quy trình hàn hơi 4.2 Thao tác hàn 4.3 Một số ví dụ về hàn ống | 33 |  | 33 |  |
| 5 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 120 |  | 118 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Chương 1:    CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ										Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.

- Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện và dụng cụ sửa chữa điện.

2. Nội dung chương:

2.1. An toàn điện

2.1.1. Các biện pháp an toàn điện

2.1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

2.2. Sử dụng dụng cụ - đồ nghề

2.2.1. Sử dụng đồng hồ đo VOM

2.2.2. Sử dụng đồng hồ đo Ampe

Chương 2: ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA				Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu dây mạch điện chiếu sáng thông dụng.

- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1. Đấu các mạch điện chiếu sáng thông dụng

2.1.1. Đấu mạch điện huỳnh quang

2.1.2. Đấu mạch điện cầu thang

2.1.3. Đấu mạch điện 1 công tắc, 1 cầu chì, 1 bóng đèn

2.1.4. Đấu 1 công tắc nhiều bóng đèn

2.1.5. Đấu mạch điện vào nhà kho

2.1.6. Đấu ổ cắm

2.2. Đấu điện quạt giải nhiệt

2.2.1. Quạt bàn

2.2.2. Quạt trần

Chương 3:  ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Kiểm tra được hư hỏng của các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đọc được các thông số trên động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Xác định được các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đấu hoạt động động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

2. Nội dung chương:

2.1. Kiểm tra động cơ 1 pha và 3 pha

2.1.1. Kiểm tra phần cơ

2.1.2. Kiểm tra các cuộn dây

2.1.3. Kiểm tra chạm vỏ

2.1.4. Đọc các thông số trên thẻ máy

2.2. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha và 3 pha

2.2.1. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha

2.2.1.1. Động cơ 1 pha 3 đầu dây ra

2.2.1.2. Động cơ 1 pha 5 đầu dây ra

2.2.1.3. Động cơ 1 pha có ngắt điện ly tâm

2.2.2 .Xác định các đầu dây động cơ 3 pha 6 đầu dây ra

2.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

Chương 4:	ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN		Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu

- Đọc sơ đồ mạch điện 3 pha

- Đấu mạch điện điều khiển 3 pha

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện

2. Nội dung chương:

2.1. Khí cụ điện

2.1.1. Nút nhấn

2.1.2. Contactor

2.1.3. Rơ le nhiệt

2.1.4. Rơ le điện thế

2.1.5. Rơ le thời gian

2.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha

Phần 2: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN

Chương 1: SỬ DỤNG ĐỒ NGHỀ TRONG SỬA CHỮA LẠNH	    Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo trong sửa chữa lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Bộ gia công ống

2.1.1. Dao cắt

2.1.2. Bộ nông (loe) ống

2.2. Uốn ống

2.2.1. Cấu tạo

2.2.2. Cách sử dụng

2.3. Đồng hồ sạc gas (Bộ van nạp)

2.3.1. Cấu tạo

2.3.2. Cách sử dụng

2.4. Bộ hàn hơi

2.4.1. Chai gió

2.4.2. Chai ga

2.4.3. Van giả áp

2.4.4. Mỏ hàn

2.4.6. Dây hàn

2.5. Các dụng cụ cầm tay khác

Chương 2: THÁO NẠP DẦU ĐỘNG CƠ MÁY NÉN KÍN		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết cách tháo nạp dầu động cơ máy nén kín.

2. Nội dung chương:

2.1. Tháo dầu

2.2. Nạp dầu

2.3. Kiểm tra

Chương 3: CÁC THAO TÁC CƠ KHÍ TRÊN ỐNG ĐỒNG	Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được cách gia công ống trong sửa chữa lạnh như: cắt, uốn, loe, nông ống.

- Sử dụng đúng dụng cụ gia công ống.

- Thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung chương:

2.1. Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống

2.1.1. Duỗi ống

2.1.2. Làm thẳng ống

2.2. Phương pháp cắt ống

2.2.1. Cắt ống

2.2.2. Làm sạch ống

2.3. Thao tác uốn ống

2.3.1. Đưa ống vào dụng cụ uốn ống

2.3.2. Chuẩn bị uốn ống

2.3.3. Uốn ống

2.3.4. Tháo ống

2.4. Thao tác loe ống

2.4.1. Đặt ống vào bộ kẹp

2.4.2. Loe ống

2.4.3. Kiểm tra đầu loe

2.4.4. Tháo ống

2.5. Thao tác nong ống

2.5.1. Đặt ống vào bộ kẹp ống

2.5.2. Nông ống

2.5.3. Kiểm tra đầu nông

2.5.4. Tháo ống

2.6. Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống

Chương 4: KỸ THUẬT HÀN HƠI					Thời gian: 33 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá

- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa

- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt

2. Nội dung chương:

2.1. Quy trình hàn hơi

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Que hàn và chất tẩy rửa mối hàn.

2.1.3. Thao tác trên mỏ hàn

2.1.3.1. Thao tác mở gió đá

2.1.3.2. Thao tác mồi lửa

2.1.3.3. Thao tác chỉnh lửa

2.1.3.4. Thao tác tắt lửa

2.2. Thao tác hàn

2.2.1. Làm sạch vật liệu và kiểm tra các chi tiết trước khi hàn

2.2.2. Thao tác hàn

2.2.3. Kiểm tra mối hàn

2.3. Một số ví dụ về hàn ống

2.3.1. Kỹ thuật hàn ống cùng .

2.3.2. Kỹ thuật hàn ống khác  .

2.3.3. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực

2.3.4. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng

2.3.5. Kỹ thuật hàn phin lọc

5. Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng điện lạnh cơ bản

# - Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng

# - Các mô hình đấu điện mạch điều khiển contactor

# - Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# - Dây điện

# - Dụng cụ người thợ điện

# - Bộ hàn khí và eto

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách an toàn để tránh tai nạn điện giật.

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện các dụng cụ trong sửa chữa lạnh.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng, động cơ 1 pha, 3 pha, Contactor, các mạch điện động lực và điều khiển cơ bản.

+ Trình bày được thao tác ống đồng và hàn ống trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

+ Thao tác tháo nạp dầu cho máy nén kín.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề.

+ Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

+ Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

+ Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm (nếu có)

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên học bậc Trung cấp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# + Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

# - Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẫu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình.

# - Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

# + Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do..

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Phần 1: chương 2, 4

# Phần 2: chương 3, 4

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - NXB Đại Học Quốc Gia 2012 (không còn tái bản)

# [2]. Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - NXB Giáo dục tái bản 2021.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH TỦ LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI

# Mã môn học: MHNL.T4.54

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ; (Thực hành: 118 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Được bố trí sau khi học xong các môn thực hành điện, lạnh cơ bản. Là môn học thực hành chuyên ngành nâng cao, nhằm chuẩn bị các kiến thức bổ trợ chuyên sâu về đo đạt, khảo nghiệm, tự động hóa và ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong chuyên ngành nhiệt.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trên mô hình tủ lạnh dân dụng và thương mại.

+ Trình bày và phân tích được quy trình lắp đặt các tủ lạnh dân dụng đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Vận hành, đo đặc và kiểm tra  được thông số kỹ thuật tủ lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
|  | PHẦN 1: ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH DÂN DỤNG | 45 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Khảo sát sơ đồ nhiệt hệ thống 1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống 1.2. Sơ đồ điện của hệ thống | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh 2.1 Tủ lạnh dân dụng, thương mại | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Chương 3: Kiểm tra tình trạng động cơ lốc tủ lạnh, tủ kem 3.1. Kiểm tra điện động cơ lốc kín tủ lạnh. 3.2. Kiểm tra dầu lốc kín tủ lạnh. | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Chương 4: Đấu mạch điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh 4.1. Kiểm tra chọn rơ le khởi động 4.2. Đấu điện rơ le khởi động với lốc tủ lạnh | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Chương 5: Đấu mạch điện tủ lạnh dân dụng, thương mại. 5.1. Kiểm tra thiết bị điện 5.2. Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh 5.3. Mạch điện tủ lạnh | 15 |  | 15 |  |
|  | PHẦN 2: SỬA CHỮA LẠNH | 45 |  |  |  |
| 6 | Chương 6: Kỹ thuật cân cáp tủ lạnh, tủ kem 6.1. Hàn phin lọc 6.2. Sơ đồ cân cáp 6.3. Cân cáp theo công suất, nhiệt độ | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Chương 7: Thử kín các mối hàn tủ lạnh 7.1. Các phương pháp thử kín | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Chương 8: Hút chân không tủ lạnh 8.1. Sơ đồ hút chân không. | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Chương 9: Nạp ga tủ lạnh 9.1. Sơ đồ nạp ga tủ lạnh 9.2. Thông số kỹ thuật cho các loại ga tủ lạnh | 20 |  | 20 |  |
|  | PHẦN 3: VẬN HÀNH HỆ THỐNG | 30 |  |  |  |
| 10 | Chương 10: Kiểm tra thử tải và hoàn chỉnh tủ lạnh 10.1. Kiểm tra tủ lạnh hoạt động có tải | 10 |  | 10 |  |
| 11 | Chương 11: Xác định và xử lý các hư hỏng trong tủ lạnh 11.1. Vận hành, đo kiểm các thông số | 10 |  | 10 |  |
| 12 | Chương 12: Bảo dưỡng hệ thống lạnh thương mại 12.1 Kiểm tra hệ thống lạnh Kiểm tra | 8 2 |  | 8 | 2 |
|  | Cộng | 120 |  | 118 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

PHẦN 1: ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH DÂN DỤNG

Chương 1.  KHẢO SÁT SƠ ĐỒ NHIỆT HỆ THỐNG		Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại tủ lạnh dân dụng trong thực tế.

- Khảo sát vẽ kết nối các thiết bị MN, TBNT, TBTL, TBBH các cảm biến nhiệt độ, áp suất

- Nhận biết các sự cố và báo hiệu của thiết bị cảm biến trên hệ thống

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung chương:

2.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống

2.1.1. Phần thiết bị lạnh

2.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

2.2. Sơ đồ điện của hệ thống

2.2.1. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh

Chương 2:   CẤU TẠO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG LẠNH												Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được sơ đồ nguyên lý, cấu tạo hệ thống lạnh dân dụng và thương mại

-  Phân loại được hệ thống lạnh dân dụng và thương mại

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

2. Nội dung

2.1 Tủ lạnh dân dụng thương mại

2.1.1. Thùng lạnh - Tủ đông - Tủ kết đông

2.1.2. Tủ kín lạnh – Quầy kín lạnh - Tủ kín đông - Quầy kín

2.1.3 Các loại tủ, quầy lạnh đông hở

Chương 3.  KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ LỐC TỦ LẠNH – TỦ KEM											Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:  Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Kiểm tra điện động cơ lốc kín tủ lạnh.

- Kiểm tra dầu lốc kín tủ lạnh.

- Kiểm tra áp suất hút, nén lốc kín tủ lạnh.

2. Nội dung chương

2.1. Kiểm tra điện động cơ lốc kín tủ lạnh.

    - Xác định được 3 đầu dây c,r,s của lốc tủ lạnh.

    - Kiểm tra độ cách điện.

    - Kiểm tra dòng điện khởi động và dòng điện không tải lốc tủ lạnh

  - Kiểm tra dầu lốc kín tủ lạnh.

    - Xả dầu.

    - Nạp dầu.

    - Kiểm tra lượng dầu nạp

Chương 4. ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG VÀ BẢO VỆ LỐC TỦ LẠNH

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Kiểm tra các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh, tủ kem

- Đấu các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh, tủ kem

- Sửa chữa các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh,tủ kem

2.  Nội dung chương

2.1. Kiểm tra chọn rơ le khởi động.

    - Kiểm tra Thermic (rơ le bảo vệ)

    - Bằng rơ le dòng.

    - Bằng rơ le điện tử.

  - Đấu điện rơ le khởi động với lốc tủ lạnh.

    - Đấu điện kiểu rơ le dòng điện cho lốc tủ lạnh.

    - Đấu điện kiểu rơ le dòng điện với tụ đề cho lốc tủ lạnh.

    - Đấu điện kiểu rơ le khởi động điện tử ( PTC) cho lốc tủ lạnh.

    - Đấu rơ le bảo vệ, rơ le khởi động, tụ đề (nếu có) với lốc tủ lạnh

    - Sửa chữa hư hỏng thường gặp

Chương 5.   ĐẤU MẠCH ĐIỆN TỦ LẠNH DÂN DỤNG, THƯƠNG MẠI

Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Kiểm tra các thiết bị thermostat, công tắc và đèn tủ lạnh.

- Phân tích sơ đồ mạch điện tủ lạnh cơ bản.

- Xác định được các dây ra của tủ lạnh

- Đấu mạch điện tủ lạnh cơ bản.

2. Nội dung chương

2.1. Kiểm tra thiết bị điện

    - Kiểm tra, chọn thermostat.

    - Kiểm tra công tắc đèn, chuôi đèn, đèn tủ lạnh.

    - Phân tích sơ đồ mạch điện.

  - Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh.

2.2.1. Tủ lạnh ra 3 đầu dây

2.2.2. Tủ lạnh ra 4 đầu dây

2.2.3. Tủ lạnh ra 6 đầu dây

2.3. Mạch điện tủ lạnh

2.3.1. Kiểm tra điện trở sưởi cửa tủ ( nếu có) rơ le thời gian ( Timer)

2.3.2.  Đấu hoàn chỉnh mạch điện tủ lạnh (tủ quạt).

2.3.3. Sửa chữa hư hỏng thường gặp

PHẦN II:  SỬA CHỮA LẠNH

Chương 6.   KỸ THUẬT CÂN CÁP TỦ LẠNH, TỦ KEM 		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Xác định trở lực của ống mao.

- Cân cáp tủ lạnh phù hợp công suất, dung tích, nhiệt độ.

2. Nội dung chương

2.1. Hàn phin lọc.

2.1.1. Hàn nối đường ống.

2.2.  Sơ đồ cân cáp.

2.2.1. Phương pháp 1: Cân cáp trong

2.2.2. Phương pháp 2: Cân cáp ngoài

2.3.  Cân cáp theo công suất, nhiệt độ.

2.3.1. Điều chỉnh cáp

2.3.2. Sửa chữa hư hỏng khi cân cáp

Chương 7.    THỬ KÍN CÁC MỐI HÀN TỦ LẠNH			Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Hàn nối được đường ống

- Kiểm tra độ kín của các mối hàn trước khi tiến hành nạp ga.

2. Nội dung chương

2.1. Các phương pháp thử kín

2.1.1. Hàn đường ống

2.1.2. Tạo áp suất cao bên trong hệ thống

2.1.3. Tạo áp suất chân không bên trong hệ thống

2.1.4. Sửa chữa hư hỏng

Chương 8.	  HÚT CHÂN KHÔNG TỦ LẠNH 			Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Hút sạch không khí có trong hệ thống trước khi tiến hành nạp ga.

2. Nội dung chương

2.1. Sơ đồ hút chân không.

2.1.1. Tạo áp suất chân không.

2.1.2. Những lưu ý khi hút chân không

2.1.3. Xử lý sự cố khi có hư hỏng ( xì dàn )

Chương 9.  NẠP GA TỦ LẠNH						Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Trình bày được quy trình nạp ga tủ lạnh.

- Nạp ga đúng theo quy trình và đạt yêu cầu thông số kỹ thuật.

- Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm

2. Nội dung chương

2.1. Sơ đồ nạp ga tủ lạnh.

2.1.1.  Kỹ thuật nạp ga.

2.2. Thông số kỹ thuật cho các loại ga tủ lạnh

2.2.1. Các sự cố thường gặp khi nạp ga

2.2.2. biện pháp khắc phục, sửa chữa.

PHẦN III:  VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Chương 10.  KIỂM  TRA THỬ TẢI VÀ HOÀN CHỈNH TỦ LẠNH

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật tủ lạnh.

- Hàn kín đầu nạp ga.

2. Nội dung chương

2.1. Kiểm tra tủ lạnh hoạt động có tải.

2.1.1. Điều chỉnh ga phù hợp.

2.1.2. Kiểm tra nhiệt độ.

2.1.3. Kiểm tra độ ổn định khi tủ lạnh hoạt động.

2.1.4. Hoàn chình các công đoạn sửa chữa.

Chương 11.	 XÁC ĐỊNH VÀ XỬ LÝ CÁC HƯ HỎNG TRONG TỦ LẠNH

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Chẩn đoán, kiểm tra, xác định các hư hỏng.

- Khắc phục các hư hỏng.

2. Nội dung chương

2.1. Vận hành, đo kiểm các thông số.

2.1.1. Dấu hiệu hoạt động bình thường của một tủ lạnh.

2.1.2. Các hư hỏng thường gặp và khắc phục sửa chữa.

Chương 12: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH THƯƠNG MẠI

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:  Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được.

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng.

- Sữa chữa được những hư hỏng của máy.

- Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo qui trình và đảm bảo an toàn.

2. Nội dung chương

2.1 Kiểm tra hệ thống lạnh

2.1.1. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt

2.1.2. Làm sạch hệ thống lưới lọc

2.1.3. Bảo dưỡng quạt

2.1.4. Kiểm tra lượng gas trong máy

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp thực hành.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

# +	Mô hình tủ lạnh, tủ kem

# +	Máy hút chân không

# +	Máy nén khí

# 3. Dụng cụ, học liệu,

+	Máy nén, bảo vệ quá tải, rơ le khởi động (Thermic) Timer xả đá, điện trở xả,

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

-  Kiến thức:

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trên mô hình tủ lạnh dân dụng và thương mại.

+ Trình bày và phân tích được quy trình lắp đặt các tủ lạnh dân dụng đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Vận hành, đo đặc và kiểm tra  được thông số kỹ thuật tủ lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá bằng bài tập thực hành sau khi thực tập

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: viết báo cáo theo yêu cầu của giảng viên

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy

-. Nguyễn Đức Lợi  - DẠY NGHỀ SỬA CHỮA TỦ LẠNH VÀ MÁY ĐIỀU HOÀ  DÂN DỤNG - Nhà xuất bản giáo  dục – 2006.

- Nguyễn Văn Tài - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH – Năm 2003.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

# Mã môn học: MHNL.T4.57

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ; kiểm tra : 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học sau các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Giải thích và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống lạnh;

+ Phân tích được quy trình vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác vận hành và sửa chữa các hệ thống lạnh công

nghiệp;

+ Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Thực hiện được quy trình bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên chương | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương I: Khảo sát sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp. | 10 |  | 10 |  |
|  | 1.1. Khảo sát sơ đồ nhiệt kho lạnh 1.1.1. Nhận dạng thiết bị 1.1.2 Nguyên lý hoạt động 1.1.3 Các thông số kỹ thuật 1.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy đá 1.2.1. Nhận dạng thiết bị 1.2.2 Nguyên lý hoạt động 1.2.3 Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện các hệ thống lạnh công nghiệp. | 10 |  | 10 |  |
|  | 2.1 Khảo sát sơ đồ mạch điện Kho lạnh 2.1.1 Nhận dạng thiết bị điện 2.1.2 Nguyên lý hoạt động 2.2 Khảo sát sơ đồ mạch điện máy đá 2.2.1 Nhận dạng thiết bị điện 2.2.2 Nguyên lý hoạt động |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Thực Hành Các Kỹ Năng Sửa Chữa 3.1 Thao tác vận hành 3.1.1 Kiểm tra ban đầu 3.1.2 Qui trình vận hành 3.1.3 Thao tác dừng máy 3.2 Thao tác thử kín 3.2.1 Chuẩn bị dụng cụ 3.2.2 Thực hiện thử kín theo qui trình 3.3 Thao tác hút chân không 3.3.1 Chuẩn bị dụng cụ 3.3.2 Thực hiện hút chân không theo qui trình 3.4 Thao tác nạp ga 3.4.1 Chuẩn bị dụng cụ 3.4.2 Thực hiện nạp ga theo qui trình 3.5 Thao tác nạp dầu 3.5.1 Chuẩn bị dụng cụ 3.5.2 Thực hiện nạp dầu theo qui trình 3.6 Thao tác bảo trì máy nén | 38 |  | 38 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 60 |  | 58 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp  											Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp trong thực tế;

- Phương pháp xác định vị trí, vai trò các thiết bị hệ thống lạnh;

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Khảo sát sơ đồ nhiệt kho lạnh

2.1.1.  Nhận dạng thiết bị

2.1.2   Nguyên lý hoạt động

2.1.3   Các thông số kỹ thuật

2.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy đá

2.2.1.  Nhận dạng thiết bị

2.2.2   Nguyên lý hoạt động

2.2.3   Các thông số kỹ thuật

Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện các hệ thống lạnh công nghiệp. 										Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các mạch điện trong hệ thống.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.

2. Nội dung chương:

2.1  Khảo sát sơ đồ mạch điện Kho lạnh

2.1.1  Nhận dạng thiết bị điện

2.1.2  Nguyên lý hoạt động

2.2  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy đá

2.2.1  Nhận dạng thiết bị điện

2.2.2  Nguyên lý hoạt động

Chương 3: Thực Hành Các Kỹ Năng Sửa Chữa	      Thời gian: 38 giờ

1. Mục tiêu:

-	Thực hiện được công tác vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật;

-	Thực hiện được qui trình thử kín, hút chân không hệ thống lạnh công nghiệp.

-     Thực hiện được trình tự nạp ga, nạp dầu hệ thống lạnh công nghiệp;

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1 Thao tác vận hành

2.1.1 Kiểm tra ban đầu

2.1.2 Qui trình vận hành

2.1.3 Thao tác dừng máy

2.2 Thao tác thử kín

2.2.1 Chuẩn bị dụng cụ

2.2.2 Thực hiện thử kín

2.3 Thao tác hút chân không

2.3.1 Chuẩn bị dụng cụ

2.3.2 Thực hiện hút chân không

2.4 Thao tác nạp ga

2.4.1 Chuẩn bị dụng cụ

2.4.2 Thực hiện nạp ga

2.5 Thao tác nạp dầu

2.5.1 Chuẩn bị dụng cụ

2.5.2 Thực hiện nạp dầu

2.6   Thao tác bảo trì máy nén

Kiểm tra : 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hệ thống lạnh kho lạnh, máy đá;

+	Máy hút chân không;

+	Máy thu hồi môi chất.

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:

+	Dụng cụ điện lạnh, cơ khí.

+	Bộ đồ hàn, dụng cụ chuyên dùng ngành hàn

+	Que hàn, ống đồng, gas các loại.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Giải thích và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống lạnh;

+ Phân tích được quy trình vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác vận hành và sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Thực hiện được quy trình bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Phương pháp đánh giá: Đánh giá qua thao tác thực hiện các bài thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho đào tạo trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Sử dụng máy chiếu và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và thao tác mẫu.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 3 là phần cơ bản cho các sinh viên ôn lại kiến thức tổng hợp.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy -Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2007- Tái bản 2018;

# [2] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Hướng dẫn thực hành Kỹ nghệ lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;

# [3 Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Thực hành Kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;

[4]- Nguyễn Văn Tài- Kỹ thuật điện lạnh- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2003- Không tái bản;

[5] Nguyễn Đức Lợi- Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh- Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội-2002;

[6] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận- Kỹ thuật lạnh ứng dụng- Nhà xuất bản giáo dục, Hà nội-2002- Tái bản 2018.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.T4.61

# Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ, kiểm tra : 02 giờ )

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học sau các môn cơ sở ngành.

- Tính chất: môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Phân tích được các mạch điện điều khiển và động lực;

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh;

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tư duy để giải quyết các công việc

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên chương | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số |  | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Lắp đặt các mạch điện điều khiển và bảo vệ trong hệ thống lạnh 1.1 Nhận diện và phân loại các thiết bị điện 1.2 Phân tích Mạch điều khiển và động lực. 1.3 Lắp đặt mạch bảo vệ quá tải 1.4 Lắp đặt mạch bảo vệ hệ thống lạnh tránh sự cố áp suất cao, áp suất thấp 1.5 Lắp đặt mạch bảo vệ hiệu áp suất dầu. 1.6 Lắp đặt mạch bảo vệ dòng chảy 1.7 Lắp đặt mạch dùng relay nhiệt độ điện tử. | 30 |  |  | 30 |  |
| 2 | Chương 2: Lắp đặt các mạch điện ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp 2.1 Lắp đặt mạch điều khiển tuần tự điều khiển các động cơ 2.2 Lắp đặt mạch điều khiển luân phiên 2 động cơ 2.3 Lắp đặt mạch điều khiển hoạt động làm lạnh và tự động xả đá 2.4 Lắp đặt mạch điều khiển kho lạnh có báo sự cố | 40 |  |  | 40 |  |
| 3 | Chương 3: Xác định và khắc phục sự cố 3.1 Phân tích hoạt động mạch điện điều khiển kho lạnh 3.1.1 Xác định nguyên nhân hư hỏng 3.1.2 Khắc phục sự cố 3.2 Phân tích hoạt động mạch điện điều khiển điều hòa không khí 3.2.1 Xác định nguyên nhân hư hỏng 3.2.2 Khắc phục sự cố |  | 18 |  | 18 |  |
|  | Kiểm tra |  | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  |  | 90 |  | 88 | 2 |

Nội dung chi tiết:

Chương 1: LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ TRONG HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo chức năng làm việc của các thiết bị báo hiệu, bảo vệ trong hệ thống lạnh;

- Thực hiện cách xác định đo, kiểm tra tình trạng các thiết bị;

- Lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành mạch theo yêu cầu trình tự hoạt động hệ thống.

2. Nội dung chương:

2.1 Nhận diện và phân loại các thiết bị điện.

2.2 Phân tích mạch điều khiển và động lực

2.3 Lắp đặt mạch bảo vệ quá tải.

2.4 Lắp đặt mạch bảo vệ hệ thống lạnh tránh sự cố áp suất cao, áp suất thấp.

2.5 Lắp đặt mạch bảo vệ hiệu áp suất dầu.

2.6 Lắp đặt mạch bảo vệ dòng chảy

2.7 Lắp đặt mạch dùng relay nhiệt độ điện tử.

Chương 2: LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP						Thời gian: 40 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện.

- Thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh các mạch điều khiển ứng dụng.

2. Nội dung chương:

2.1 Lắp mạch điều khiển tuần tự các động cơ

2.2 Lắp mạch điều khiển luân phiên 2 động cơ

2.3 Lắp mạch điều khiển hoạt động làm lạnh và tự động xả đá

2.4 Lắp mạch điều khiển kho lạnh có báo sự cố

Chương 3: XÁC ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ		Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

-  Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện;

- Thực hiện xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng;

- Khắc phục và sửa chữa sự cố .

2. Nội dung chương:

2.1 Phân tích hoạt động mạch điện điều khiển kho lạnh

2.1.1 Xác định nguyên nhân hư hỏng

2.1.2 Khắc phục sự cố

2.2 Phân tích hoạt động mạch điện điều khiển điều hòa không khí

2.2.1 Xác định nguyên nhân hư hỏng

2.2.2 Khắc phục sự cố

Kiểm tra : 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: mô hình bàn đấu điện dạy thực hành.

# 2. Trang thiết bị máy móc: nguồn điện cấp, mô hình điện.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học: thực hành trang bị điện hệ thống lạnh.

# - Các rơ le HP, LP, WP, OP, relay nhiệt độ điện tử.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Phân tích được các mạch điện điều khiển và động lực;

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tư duy để giải quyết các công việc

# 2. Phương pháp: đánh giá qua các bài tập thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho sinh viên hệ trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên : Thao tác mẫu chuẩn xác; phối hợp nhóm để hướng dẫn thực hiện các bài tập.

# - Đối với người học: tham gia thực hiện các bài thực hành theo tuần tự các chương.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài -Kỹ thuật điện lạnh – Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM - 2012 – Không tái bản;

# [2]. Võ Chí Chính- Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh – NXB Đà Nẵng – 2004 – Không tái bản;

# [3]. Giáo trình thực hành Trang bị điện– Nhà xuất bản giáo dục – 2018.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# Mã môn học: MHNL.T4.40

Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 270 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Thực tập tốt nghiệp được bố trí trước khi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Giúp cho sinh viên hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã được học trong thời gian đào tạo ở trường;

- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Có khả năng tổ chức hoạt động tốt nghiệp theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập 1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập 2. Đăng ký cơ quan thực tập 3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị 1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp 2. Lập báo cáo kết quả khảo sát | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản 1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà máy 2. Lập báo cáo kết quả khảo sát | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Bài 4: Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành lắp đặt máy lạnh dân dụng 4. Lập báo cáo kết quả thực hành | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Bài 5: Thực tập lắp đặt, vận hành máy lạnh thương nghiệp 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành vận hành tủ đông và xe đông lạnh 4. Thực hành lắp đặt tủ đông và xe đông lạnh 5. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 6 | Bài 6: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 4. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 7 | Bài 7: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành lắp đặt, vận hành sửa chữa hệ thống tủ đông 4. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 8 | Bài 8: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF 4. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 9 | Bài 9: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản 1. Tìm hiểu quy trình lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ thống. 2. Học hành và nghiêm túc nội quy an toàn của nhà máy và phân xưởng thực tập 3. Tham gia quá trình sản xuất của nhà máy với vai trò công nhân hành sự. 4. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 10 | Bài 10: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp ### 1. Cấu trúc báo cáo nhiệm vụ thực tập ### 2. Các kiến thức cập nhật, thực tế sau thực tập | 25 |  | 25 |  |
|  | Tổng cộng | 270 |  | 270 |  |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Nội dung:

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đăng ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

| Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

Nội dung:

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát

| Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy, hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

Nội dung:

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà máy

1.1. Tìm hiểu qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy.

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát

| Bài 4: Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành lắp đặt máy lạnh dân dụng

4. Lập báo cáo kết quả thực hành

| Bài 5: Thực tập lắp đặt, vận hành máy lạnh thương nghiệp | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành vận hành tủ đông và xe đông lạnh

4. Thực hành lắp đặt tủ đông và xe đông lạnh

5. Lập báo cáo kết quả thực tập

| Bài 6: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy |  |
| --- | --- |
| Thời gian: 30 giờ |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

| Bài 7: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành lắp đặt, vận hành sửa chữa hệ thống tủ đông

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

Bài 8: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

| Bài 9: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản |  |
| --- | --- |

Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu quy trình  lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ thống.

2. Học hành và nghiêm túc nội quy an toàn của nhà máy và phân xưởng thực tập

3. Tham gia quá trình sản xuất của nhà máy với vai trò công nhân hành sự.

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

| Bài 10: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo một cách chi tiết, cụ thể tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cẩn thận.

Nội dung:

Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp (Làm trên giấy A4, đánh vi tính, theo mẫu kèm theo)

### 1. Cấu trúc báo cáo nhiệm vụ thực tập

### 2. Các kiến thức cập nhật, thực tế sau thực tập

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Sinh viên đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực hành cơ bản tại nhà trường

- Sinh viên phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành lạnh

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung: Kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp mỗi sinh viên phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập  tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):

- Tình hình cơ cấu tổ chức

- Tình hình thực tập của cơ sở

- Các nội dung chuyên môn đã được thực tập

- Các bản vẽ, nội dung tính toán sơ bộ theo yêu cầu hướng dẫn của giáo viên, (số liệu tính toán kiểm tra)

- Nhận xét, đánh giá bản thân

2. Phương pháp đánh giá: Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp và kết quả vấn đáp để tổng hợp đánh giá cho mỗi sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề, có thể được thực hiện ở các đơn vị hoạt động trong lãnh vực chuyên ngành liên quan:

+ Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

+ Các nhà hàng, khách sạn

+ Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn sinh viên tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình sinh viên thực tập mà mục tiêu môn học đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của sinh viên, liên hệ lý thuyết với thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Môn học thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, thực hành theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị thực tập. Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, sinh viên phải viết báo cáo với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực tập yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

# Mã môn học: MHNL.T4.32

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau môn nhiệt động kỹ thuật

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm chung và yêu cầu chung các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Trình bày được các phương trình truyền nhiệt, phương trình cân bằng nhiệt, hiệu suất nhiệt, hệ số tỏa nhiệt bay hơi và ngưng tụ, trở kháng thủy lực

+ Trình bày được các bước thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các bảng tra thông số nhiệt vật lý của chất công tác hoạt động bên trong thiết bị trao đổi nhiệt

+ Nhận dạng được các điểm đặc trưng của từng loại thiết bị trao đổi nhiệt

+ Tính toán được một số thiết bị trao đổi nhiệt cơ bản

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về thiết bị trao đổi nhiệt | 18 | 16 |  | 02 |
|  | 1.1. Lý thuyết truyền nhiệt |  |  |  |  |
|  | 1.2. Khái niệm chung về thiết bị trao đổi nhiệt |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính toán thiết bị trao đổi nhiệt | 12 | 12 |  |  |
|  | 2.1. Phương trình truyền nhiệt |  |  |  |  |
|  | 2.2. Phương trình cân bằng nhiệt |  |  |  |  |
|  | 2.3. Hiệu suất thiết bị trao đổi nhiệt |  |  |  |  |
|  | 2.4. Trở kháng thủy lực của thiết bị trao đổi nhiệt |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung về thiết bị trao đổi nhiệt                         Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Phân loại được các phương thức trao đổi nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt;

- Trình bày được yêu cầu đối với thiết bị trao đổi nhiệt;

- Trình bày được cách nhiệt và tăng cường trao đổi nhiệt;

2. Nội dung chương:

2.1. Lý thuyết truyền nhiệt

2.1.1. Khái niệm truyền nhiệt

2.1.2. Các phương thức truyền nhiệt

2.1.3. Các đại lượng đặc trưng của truyền nhiệt

2.1.3.1. Các đại lượng đặc trưng của dẫn nhiệt

2.1.3.2. Các đại lượng đặc trưng của đối lưu

2.1.3.3. Các đại lượng đặc trưng của bức xạ

2.1.4. Hệ số truyền nhiệt của vách phẳng và vách trụ

2.1.5. Nhiệt lượng

2.2. Khái niệm chung về thiết bị trao đổi nhiệt

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Các yêu cầu chung về thiết bị trao đổi nhiệt

2.2.4. Cách nhiệt và tăng cường trao đổi nhiệt

Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính toán thiết bị trao đổi nhiệt         Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được phương trình truyền nhiệt và cân bằng nhiệt

- Trình bày được cách tính hiệu suất trao đổi nhiệt

- Trình bày được cách tính trở kháng thủy lực của thiết bị trao đổi nhiệt

- Làm được các bài toán tính toán thiết bị trao đổi nhiệt khi cho các hệ số tỏa nhiệt đối lưu, hệ số truyền nhiệt

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình truyền nhiệt

2.2. Phương trình cân bằng nhiệt

2.3. Hiệu suất thiết bị trao đổi nhiệt

2.4. Trở kháng thủy lực của thiết bị trao đổi nhiệt

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung

- Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm chung và yêu cầu chung các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Trình bày được các phương trình truyền nhiệt, phương trình cân bằng nhiệt, hiệu suất nhiệt, hệ số tỏa nhiệt bay hơi và ngưng tụ, trở kháng thủy lực

+ Trình bày được các bước thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các bảng tra thông số nhiệt vật lý của chất công tác hoạt động bên trong thiết bị trao đổi nhiệt

+ Nhận dạng được các điểm đặc trưng của từng loại thiết bị trao đổi nhiệt

+ Tính toán được một số thiết bị trao đổi nhiệt cơ bản

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

# + Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

# 2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: trung cấp T4 Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 1,2

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. TS. Trương Nam Hưng, PGS. TS. Bùi Hải, TS. Dương Trung Kiên  – Thiết bị trao đổi nhiệt, lý thuyết và tính toán thiết kế – NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2017 (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

# Mã môn học: MHNL.T4.25

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: sau khi đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành;

- Tính chất: đây là môn học chuyên ngành tự chọn

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức nãng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.

- Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi.

- Kỹ năng:

- Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

- Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Máy lạnh hấp thụ 1.1 Đại cương: 1.2 Chu trình lý thuyết: 1.3 Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ 1.4 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Single Effect 1.5 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Double Effect Kiểm tra định kỳ | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ 2.1 Khái niệm: 2.2 Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ: 2.3 Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ 2.4 Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời 3.1 Tổng quát 3.2 Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời 3.3 Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời 3.4 Hệ thống lạnh sản xuất nước đá 3,5 Một số sơ đồ ứng dụng Kiểm tra định kỳ | 12 | 11 | 0 | 1 |
|  | Tổng cộng | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ						Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động máy lạnh hấp thụ

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ các chu trình máy lạnh;

2. Nội dung chương:

1.1. Đại cương:              							    Thời gian: 1 giờ

1.2. Chu trình lý thuyết: 							    Thời gian: 2 giờ

1.3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ				    Thời gian: 2 giờ

1.4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Single Effect    Thời gian: 3 giờ

1.5 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Double Effect   Thời gian: 3 giờ

Kiểm tra:									    Thời gian: 1giờ

Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ						    Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được nguyên lý hoạt động chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

2. Nội dung chương

2.1. Khái niệm:								Thời gian: 0,5 giờ

2.2. Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ

Thời gian:1,5 giờ

2.3. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:		Thời gian: 2 giờ

2.4. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   			Thời gian: 2 giờ

2.4.1. ÊJECTƠ

2.4.2. Thiết bị bay hơi

2.4.3. Thiết bị ngưng tụ

Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời      		Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu

- Mô tả và trình bày được nguyên lý hoạt động các chu trình máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn dùng nãng lượng mặt trời.

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

2. Nội dung chương

3.1.    Tổng quát								Thời gian: 2 giờ

3.1.1 Hấp thụ và Hấp phụ

3.1.2 Hấp thụ

3.1.3 Hấp thụ và khuyếch tán

3.2 	Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:			Thời gian: 3 giờ

3.3	Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      		Thời gian: 3 giờ

3.4. 	Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  					Thời gian: 3 giờ

3.4.1. Sơ đồ hệ thống

3.4.2. Nguyên tắc hoạt động

3.4.3. Cấu tạo của các thiết bị

3,5  Một số sơ đồ ứng dụng

Kiểm tra:									Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Lớp học bố trí  đủ bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát.

2. Trang thiết bị máy móc: hình ảnh hoặc mô phỏng thiết bị

- Máy lạnh hấp thụ các loại

- Máy lạnh ÊJECTƠ

- Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học.

- Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

+ Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

+  Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

- Kỹ năng:

+  Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

+  Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học hành và số giờ tham gia học hành.

- Kiểm tra kết thúc bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình giảng dạy cho trình độ Trung cấp

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm

-  Có thể cập nhật các chuyên đề thực tiễn công nghệ hiện đại của chuyên ngành đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai tại địa phương và trên thế giới.

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động, có tính thực tế cao.

+ Trình bày các nội dung  tổng quát, cơ bản cho phù hợp bậc học, nhằm bổ sung kiến thức cho quá trình thực hành nghề nghiệp.

+ Các phần tính toán nên được tổng hợp, rút gọn và cô đọng lại so với giáo trình tham khảo. Không yêu cầu chi tiết tính toán phức tạp, chỉ công nhận các công thức để làm cơ sở cho việc chọn lựa thiết bị.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài hành, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

[1] Lê Chí Hiệp, Máy lạnh Hấp thụ trong kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM 2013

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục.

[3] Hoàng Dương Hùng. Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

TP.Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng  7  năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết