ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

NGÀNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 377/QĐ-LTT, ngày 05 tháng 7 năm 2024

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh

# Mã ngành, nghề: 6520114

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

# Thời gian khóa học: 02 năm

# 1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:

| - | Lắp đặt thiết bị lạnh là ngành, nghề yêu cầu người hành nghề phải đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên về lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) trung tâm VRV, CHILLER đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ, đạt năng suất, hiệu quả và phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. |
| --- | --- |
| - | Người hành nghề Lắp đặt thiết bị lạnh thường được bố trí làm việc tại các phân xưởng sản xuất, công ty dịch vụ chuyên ngành hoặc trong các tòa nhà, siêu thị, nhà máy bia, sữa, các nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà máy chế tạo thiết bị, linh kiện cho ngành. |
| - | Môi trường làm việc của ngành, nghề Lắp đặt thiết bị lạnh thường có độ cao thay đổi, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, tiếng ồn, tiếp xúc các thiết bị điện, thiết bị áp lực…nên đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt. |

# 2. Mục tiêu đào tạo

# 2.1. Mục tiêu chung:

| - | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thực về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống; |
| --- | --- |
| - | Tuân thủ các quy định của pháp luật; |
| - | Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; |
| - | Vận dụng được một số phương pháp luyện hành và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: điền kinh, bóng chuyền…; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; |
| - | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; |
| - | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| - | Lắp đặt và vận hành được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| - | Bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| - | Vận dụng hiệu quả một số kỹ năng mềm (làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, sơ cấp cứu cho người bị nạn) và kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành cũng như một số phần mềm bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp; |
| - | Ứng xử chuyên nghiệp khi thực hiện công việc trong các hoàn cảnh, vị trí khác nhau. |
| - | Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

| - | Trình bày được những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; |
| --- | --- |
| - | Trình bày được các quy định của pháp luật hiện hành được ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống, gắn bó với lứa tuổi sinh viên; |
| - | Trình bày được kiến thức cơ sở về nhiệt động, truyền nhiệt, kỹ thuật lạnh và kỹ thuật ĐHKK; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Tính toán được các thông số nhiệt động trong các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| - | Trình bày được quy trình lắp đặt và vận hành các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - | Trình bày được quy trình bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Đọc và phân tích được các bản vẽ điện, bản vẽ lắp đặt và khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp lắp đặt và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…; |
| - | Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| - | Trình bày được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực của ngành; |
| - | Thực hiện được qui trình bàn giao thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng; |
| - | Có kiến thức về an toàn và sơ cấp cứu cho người bị nạn. |

- Kỹ năng:

| - | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và cuộc sống; |
| --- | --- |
| - | Ứng dụng được các quy định pháp luật hiện hành vào đời sống; |
| - | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản; |
| - | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản; |
| - | Thực hiện được quy trình lắp đặt và vận hành các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - | Thực hiện được quy trình bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Thi công được tủ điện điều khiển của các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| - | Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Bàn giao được thiết bị, hệ thống cho người sử dụng; |
| - | Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm; |
| - | Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc; |
| - | Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố. |

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

| - | Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; |
| --- | --- |
| - | Có thái độ chuẩn mực, tận tâm, nhiệt tình, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ và chính xác trong thực hiện công việc; |
| - | Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, ý chí phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

# 3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

| Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí: |  |
| --- | --- |
| - | Trưởng nhóm phụ trách hoặc nhân viên chuyên trách các vấn đề lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |  |
| - | Nhân viên tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng. |

# 3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

| Sau khi tốt nghiệp: |  |
| --- | --- |
| - | Người học có năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, các tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành; |
| - | Người học hoàn toàn có khả năng liên thông lên trình độ Đại học của ngành đã theo học hoặc các ngành gần, có trình độ tương đương tại các trường Đại học trong và ngoài nước. |

# 4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:

- Số lượng môn học: 38

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 88 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn:  1680 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 645 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1470 giờ.

- Thời gian khóa học: 02 năm.

# 5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống. |
| 2 | NLCB-02 | Tuân thủ các quy định của pháp luật |
| 3 | NLCB-03 | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản |
| 4 | NLCB-04 | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản |
| 5 | NLCB-05 | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Lắp đặt thiết bị lạnh; |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
| 6 | NLCL-01 | Vận hành và lắp đặt được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| 7 | NLCL-02 | Bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống lạnh hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| 8 | NLCL-03 | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER; |
| 9 | NLCL-04 | Bàn giao thiết bị, hệ thống cho người sử dụng |
| 10 | NLCL-05 | Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố. |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 11 | NLNC-01 | Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm; |
| 12 | NLNC-02 | Đọc tài liệu kỹ thuật nước ngoài và vận dụng vào thực tiễn hành nghề. |

# 6. Nội dung chương trình:

| Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập ( giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ /thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/ đại cương | 19 | 435 | 127 | 294 | 14 |
| MHCT.C1.09 | Giáo dục Chính trị | 5(5,0,10) | 75 | 73 |  | 2 |
| MHCT.C1.10 | Pháp luật | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHCB.C1.06 | Giáo dục thể chất (*) | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHCB.C1.08 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 3(1,2,3) | 75 | 13 | 60 | 2 |
| MHTT.C1.801 | Tin học | 3(1,2,3) | 75 | 13 | 60 | 2 |
| MHNN.C1.200 | Tiếng Anh 1 | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNN.C1.201 | Tiếng Anh 2 | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| II | Các môn học chuyên môn ngành, nghề | 69 | 1680 | 477 | 1146 | 57 |
| II.1 | Môn học cơ sở ngành, nghề | 21 | 315 | 296 | 0 | 19 |
| MHKT.C1.01 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) | 60 | 55 |  | 5 |
| MHNL.C1.01 | Nhiệt động kỹ thuật | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.C1.02 | Truyền nhiệt | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.C1.52 | Cơ sở kỹ thuật Điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.09 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.07 | Máy và thiết bị lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| II.2 | Môn học chuyên môn ngành, nghề | 40 | 1245 | 69 | 1146 | 30 |
| MHNL.C1.70 | Anh văn chuyên ngành | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C1.28 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.53 | Thực hành điện lạnh cơ bản | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.54 | Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.55 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.58 | Thực hành lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh công nghiệp | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.60 | Thực hành lắp đặt và vận hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C1.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.61 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C1.63 | Điều hòa không khí Ô tô | 1(1,0,2) | 15 | 13 |  | 2 |
| MHNL.C1.64 | Thực hành hệ thống điều hòa không khí Ô tô | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| MHNL.C1.38 | Đồ án cơ sở ngành | 1(0,1,0) | 45 |  | 43 | 2 |
| MHNL.C1.39 | Đồ án chuyên ngành | 1(0,1,0) | 45 |  | 43 | 2 |
| MHNL.C1.74 | Trải nghiệm doanh nghiệp (**) | 8(0,8,0) | 240 |  | 236 | 4 |
| MHNL.C1.40 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) | 270 |  | 270 |  |
| II.3 | Môn học tự chọn | 8 | 120 | 112 | 0 | 8 |
| Môn học tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn học) |  | 8 | 120 | 112 | 0 | 8 |
| MHNL.C1.25 | Chuyên đề máy lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.26 | Thiết kế kho lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.14 | Bơm, Quạt, Máy nén | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.30 | Thông gió và xử lý khí thải | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.34 | Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.27 | Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.29 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.13 | CAD ứng dụng chuyên ngành | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 88 | 2115 | 604 | 1440 | 71 |

# 7. Kế hoạch giảng dạy:

| TT | Mã môn học | Tên Môn học | Số Tín chỉ | Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 15 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 15 |  |  |
| 1 | MHCB.C1.08 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 3(1,2,3) |  |  |
| 2 | MHKT.C1.01 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) |  |  |
| 3 | MHCT.C1.09 | Giáo dục Chính trị | 5(5,0,10) |  | Học trực tuyến |
| 4 | MHNL.C1.01 | Nhiệt động kỹ thuật | 3(3,0,6) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 24 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 24 |  |  |
| 1 | MHTT.C1.801 | Tin học | 3(1,2,3) |  |  |
| 2 | MHNN.C1.200 | Tiếng Anh 1 | 2(0,2,1) |  |  |
| 3 | MHCB.C1.06 | Giáo dục thể chất (*) | 2(0,2,1) |  |  |
| 4 | MHCT.C1.10 | Pháp luật | 2(2,0,4) |  | Học trực tuyến |
| 5 | MHNL.C1.02 | Truyền nhiệt | 2(2,0,4) |  |  |
| 6 | MHNL.C1.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 3(3,0,6) |  |  |
| 7 | MHNL.C1.52 | Cơ sở kỹ thuật Điện | 2(2,0,4) |  |  |
| 8 | MHNL.C1.09 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 9 | MHNL.C1.53 | Thực hành điện lạnh cơ bản | 3(0,3,2) |  |  |
| 10 | MHNL.C1.54 | Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 24 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 20 |  |  |
| 1 | MHNN.C1.201 | Tiếng Anh 2 | 2(0,2,1) | MHNN.C1.200 (a) |  |
| 2 | MHNL.C1.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3(3,0,6) |  |  |
| 3 | MHNL.C1.28 | Tự động hóa hệ thống lạnh | 2(2,0,4) | MHNL.C1.01 (a); MHNL.C1.02 (a) |  |
| 4 | MHNL.C1.07 | Máy và thiết bị lạnh | 2(2,0,4) | MHNL.C1.01 (a); MHNL.C1.03 (a) |  |
| 5 | MHNL.C1.55 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | MHNL.C1.01 (a); MHNL.C1.03 (a) |  |
| 6 | MHNL.C1.58 | Thực hành lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh công nghiệp | 3(0,3,2) | MHNL.C1.01 (a); MHNL.C1.03 (a) |  |
| 7 | MHNL.C1.61 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 2(0,2,1) | MHNL.C1.09 (a); MHNL.C1.53 (a) |  |
| 8 | MHNL.C1.63 | Điều hòa không khí Ô tô | 1(1,0,2) |  | Học trực tuyến |
| 9 | MHNL.C1.64 | Thực hành hệ thống điều hòa không khí Ô tô | 1(0,1,1) |  |  |
| 10 | MHNL.C1.38 | Đồ án cơ sở ngành | 1(0,1,0) |  |  |
| Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học) |  |  | 4 |  |  |
| 11 | MHNL.C1.14 | Bơm, Quạt, Máy nén | 2(2,0,4) |  |  |
| 12 | MHNL.C1.30 | Thông gió và xử lý khí thải | 2(2,0,4) |  |  |
| 13 | MHNL.C1.13 | CAD ứng dụng chuyên ngành | 2(2,0,4) |  |  |
| 14 | MHNL.C1.29 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 25 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 21 |  |  |
| 1 | MHNL.C1.70 | Anh văn chuyên ngành | 2(0,2,1) |  | Học trực tuyến |
| 2 | MHNL.C1.60 | Thực hành lắp đặt và vận hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 2(0,2,1) | MHNL.C1.01 (a); MHNL.C1.03 (a) |  |
| 3 | MHNL.C1.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 4 | MHNL.C1.39 | Đồ án chuyên ngành | 1(0,1,0) |  |  |
| 5 | MHNL.C1.74 | Trải nghiệm doanh nghiệp (**) | 8(0,8,0) |  |  |
| 6 | MHNL.C1.40 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) |  |  |
| Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học) |  |  | 4 |  |  |
| 7 | MHNL.C1.25 | Chuyên đề máy lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 8 | MHNL.C1.26 | Thiết kế kho lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 9 | MHNL.C1.27 | Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí | 2(2,0,4) |  |  |
| 10 | MHNL.C1.34 | Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| Tổng |  |  | 88 |  |  |

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Trải nghiệm Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề:  6520205

Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 3

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 4

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 1

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 2

Môn học

Môn học

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

# Mã môn học: MHNL.C1.01

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học kỹ thuật cơ sở, được bố trí giảng dạy ở HK1 để chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên ngành tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở ngành

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật như nhiệt lượng, công, khí lý tưởng, khí thực......

- Trình bày được các định luật nhiệt động 1 và 2.

- Trình bày được trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

- Trình bày được các thông số đặc trưng của không khí ẩm

- Tính toán được các chu trình nhiệt động cơ bản.

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

- Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng phân tích được các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí 1.1. Các vấn đề chung 1.2. Quá trình nhiệt động và chu trình nhiệt động 1.3 Thông số trạng thái 1.4 Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí 1.5. Bài tập vận dụng | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng 2.1. Công 2.2. Nhiệt lượng 2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất 2.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng 2.5 Bài tập vận dụng | 9 | 9 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai 3.1. Hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ hai 3.2. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch 3.3. Chu trình Carnot 3.4. Bài tập vận dụng | 3 | 3 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Chất thuần khiết 4.1. Tổng quát pha của chất thuần khiết 4.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp. 4.3. Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa 4.4. Cách xác định các thông số trạng thái của chất thuần khiết 4.5. Các quá trình nhiệt động của chất thuần khiết 4.6 Bài tập vận dụng | 12 | 11 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Không khí ẩm 5.1. Khái niệm cơ bản 5.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm 5.3. Đồ thị không khí ẩm 5.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm 5.5. Bài tập vận dụng | 9 | 9 |  | 0 |
| 6 | Chương 6: Quá trình nén khí và hơi 2.1. Khái niệm chung 2.2. Máy nén piston 2.3. Máy nén động học 2.4. Bài tập vận dụng | 6 | 5 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí                                                                                                            Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống nhiệt động, nguồn nhiệt, động cơ nhiệt, bơm nhiệt và máy lạnh; chất môi giới; quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch;

- Phân biệt được các thông số trạng thái của chất môi giới như: nhiệt độ, áp suất, khối lượng riêng, thể tích riêng, nội năng, enthalpi, entropi;

- Chuyển đổi được các đơn vị đo lường trong chuyên ngành;

- Phân biệt được thế nào là khí lý tưởng với khí thực;

- Trình bày được phương trình trạng thái của khí lý tưởng và phương trình trạng thái của khí thực;

- Trình bày được khái niệm khí lý tưởng;

2. Nội dung chương:

2.1. Các vấn đề chung

2.1.1. Nhiệt lượng và Công

2.1.2. Hệ nhiệt động

2.1.3. Máy nhiệt

2.2. Quá trình nhiệt động và chu trình nhiệt động

2.3 Thông số trạng thái.

2.3.1. Nhiệt độ

2.3.2. Áp suất

2.3.3. Thể tích riêng

2.3.4. Nội năng

2.3.5. Entanpi

2.3.6. Entropi

2.4 Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

2.4.1. Phương trình trang thái khí lý tưởng

2.4.2. Hỗn hợp khí lý tưởng

2.4.3. Phương trình trạng thái khí thực

2.5. Bài tập vận dụng

Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng                                                                                Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về công trong các quá trình nhiệt động của hệ thống nhiệt động;

- Phân biệt được các đơn vị chỉ năng lượng (J, kJ, kcal, W, kW …) sử dụng trong chuyên ngành;

- Phân biệt được công giãn nở, công lưu động, công kỹ thuật;

- Phân biệt được quy ước về dấu của công, phát biểu được những hệ thống nào sinh ra công và những hệ thống tiêu hao công;

- Biểu diễn được công nén hay giãn nở trên đồ thị p – V;

- Trình bày được các khái niệm về nhiệt lượng trong nhiệt động lực học;

- Phân biệt được nhiệt dung riêng đẳng áp và nhiệt dung riêng đẳng tích;

- Tính toán được nhiệt lượng theo sự thay đổi entropi, tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng;

- Phân biệt được các loại nhiệt dung riêng và đơn vị của chúng trong nhiệt động lực học kỹ thuật;

- Trình bày được quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng, hệ số mũ đoạn nhiệt và hằng số chất khí lý tưởng;

- Trình bày được nội dung định luật nhiệt động thứ nhất, viết được phương trình định luật nhiệt động thứ nhất;

- Trình bày được nguyên tắc bảo toàn khối lượng; cân bằng năng lượng trong hệ thống hở; các ứng dụng phương trình năng lượng của hệ thống hở;

- Trình bày được một số quá trình nhiệt động cơ bản ở điều kiện lý tưởng chuẩn bị cơ sở cho việc nghiên cứu các chu trình;

- Trình bày được các phương trình biểu diễn quá trình; thiết lập mối quan hệ giữa các thông số trạng thái cơ bản ở điểm đầu và điểm cuối; xác định lượng biến đổi nội năng, enthalpi và entrôpi; xác định công và nhiệt lượng trao đổi giữa chất môi giới và môi trường;

2. Nội dung chương:

2.1. Công.

2.2. Nhiệt lượng.

2.2.1. Tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng

2.2.2. Tính nhiệt lương theo sự thay đổi entropi

2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất.

2.3.1. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ kín

2.3.2. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ hở

2.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng.

2.4.1. Các bước tính toán trong 1 quá trình bất kỳ đối với khí lý tưởng

2.4.2. Quá trình đẳng tích

2.4.3. Quá trình đẳng áp

2.4.4. Quá trình đẳng nhiệt

2.4.5. Quá trình đoạn nhiệt

2.4.6. Quá trình đa biến

2.5 Bài tập vận dụng

Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai                               Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ 2;

- Trình bày được bản chất của quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch;

- Trình bày được chu trình Carnot, hiểu và nắm rõ ý nghĩa hiệu suất chu trình Carnot

- Trình bày được các hệ quả của Định luật nhiệt động thứ hai.

2. Nội dung chương:

2.1. Hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ hai.

2.1.1. Phát biểu Kelvin-Planck

2.1.2. Phát biểu Clausius

2.2. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.

2.2.1. Quá trình thuận nghịch

2.2.2. Quá trình không thuận nghịch

2.3. Chu trình Carnot.

2.4. Bài tập vận dụng

Chương 4: Chất thuần khiết                                                       Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Phát biểu được bản chất của các chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng; ứng dụng của chúng trong thực tế;

- Khảo sát các trạng thái biến đổi của hơi nước trong điều kiện áp suất không đổi;

- Phân biệt được trạng thái lỏng chưa sôi, bão hòa lỏng, hơi bảo hòa ẩm, hơi bão hòa khô và hơi quá nhiệt;

- Trình bày được bản chất độ khô của chất thuần khiết;

- Phân biệt được quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa, quá trình hóa hơi và quá trình ngưng tụ;

- Phân biệt được các pha trong chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng, các quá trình biến đổi pha của chúng;

- So sánh được các thông số liên quan đến điểm 3 thể của một số chất thuần khiết;

- Xác định được các thông số trạng thái của chất thuần khiết thông qua bảng tra, đồ thị hay phương trình;

- Đọc được các loại bảng tra của các chất thuần khiết để từ đó tìm ra được thông số trạng thái của chúng;

- Phân biệt được các loại đồ thị của hơi nước: đồ thị T – s; đồ thị i – s;

- Biểu diễn được các đường đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích, đoạn nhiệt lên các đồ thị trên;

- Áp dụng được phương trình để tìm thông số trạng thái của chất thuần khiết khi cần thiết;

2. Nội dung chương:

2.1. Tổng quát pha của chất thuần khiết

2.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp.

2.3. Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa

2.4. Cách xác định các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

2.4.1. Lỏng chưa sôi và hơi quá nhiệt

2.4.2. Hơi bão hòa ẩm

2.5. Các quá trình nhiệt động của chất thuần khiết

2.5.1. Quá trình đẳng tích

2.5.2. Quá trình đẳng áp

2.5.3. Quá trình đẳng nhiệt

2.5.4. Quá trình đoạn nhiệt

2.6 Bài tập vận dụng

Kiểm tra: 1 giờ

Chương 5: Không khí ẩm                                                             Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về không khí ẩm;

- Phân biệt được không khí khô và không khí ẩm;

- Trình bày được thông số trạng thái của không khí ẩm;

- Phân biệt được các loại không khí ẩm;

- Xác định được các thông số đặc trưng của không khí ẩm: độ ẩm tuyệt đối; độ ẩm tương đối; độ chứa hơi; enthalpi của không khí ẩm;

- Mô tả được các loại đồ thị dùng trong không khí ẩm;

- Phân biệt được đồ thị t – d và đồ thị i – d;

- Xác định được các thông số trạng thái của không khí ẩm dựa vào độ thị;

Biểu diễn được các thông số trạng thái của không khí ẩm trên đồ thị;

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm cơ bản.

2.1.1. Không khí ẩm chưa bão hòa

2.1.2. Không khí ẩm bão hòa

2.1.3. Không khí ẩm quá bão hòa

2.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm.

2.2.1. Độ ẩm

2.2.2. Độ chứa hơi

2.2.3. Entanpi

2.3. Đồ thị không khí ẩm.

2.3.1. Đồ thị i-d

2.3.2. Đồ thị t-d

2.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm

2.4.1. Quá trình gia nhiệt và làm lạnh

2.4.2. Quá trình bốc hơi tăng ẩm

2.4.3. Hỗn hợp các dòng không khí

2.4.4. Quá trình sấy

2.5. Bài tập vận dụng

Chương 6: Quá trình nén khí và hơi                                          Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên có thể:

- Phân biệt được thế nào là quạt và thế nào là máy nén;

- Phân loại được các loại máy nén khí;

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc máy nén piston;

- Trình bày được những quá trình cơ bản của máy nén piston một cấp;

- Xác định được công tiêu hao của máy nén;

- Trình bày được dung tích thừa và tác hại của nó;

- Trình bày được máy nén Tuabin và phân loại chúng;

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Máy nén piston.

2.2.1. Máy nén piston 1 cấp

2.2.2. Máy nén piston 2 cấp

2.3. Máy nén động học

2.3.1. Máy nén ly tâm

2.3.2. Máy nén hướng trục

2.3.3. Công suất tiêu hao và hiệu suất máy nén

2.4. Bài tập vận dụng

Kiểm tra 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Nhiệt động kỹ thuật

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật như nhiệt lượng, công, khí lý tưởng, khí thực......

- Trình bày được các định luật nhiệt động 1 và 2.

- Trình bày được trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

- Trình bày được các thông số đặc trưng của không khí ẩm

- Tính toán được các chu trình nhiệt động cơ bản.

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

- Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng phân tích được các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# +  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

# +  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

# +  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

# +  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Trình chiếu, thuyết minh, vấn đáp, thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# 3. Đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận hoặc trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho hệ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do và không quá 20% số giờ.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương như:

# - Công, Nhiệt lượng

# - Phương trình khí lý tưởng, khí thực

# - Định luật 1 và 2 viết cho các hệ

# - Trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết

# - Các thông số đặc trưng của không khí ẩm

# - Các chu trình nhiệt động cơ bản và cách tính toán....

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Thanh Dũng, Hoàng Văn Viết, Bài giảng Nhiệt động kỹ thuật, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

# [2]. Hoàng Đình tín – Lê Chí Hiệp, Nhiệt động lực học kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2011.

# [3]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TRUYỀN NHIỆT

# Mã môn học: MHNL.C1.02

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo, đóng vai trò nền tảng để học các học phần chuyên ngành kế tiếp.

- Tính chất: là môn học cơ sở ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt;

+ Tính toán được các bài toán truyền nhiệt trong thực tế;

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số vật lý của môi chất và của vật liệu. Sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt 1.1 Khái niệm về truyền nhiệt 1.2 Các phương thức truyền nhiệt | 02 | 02 |  |  |
| 2 | Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định 2.1. Một số khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt 2.2. Định luật Fourier 2.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng 2.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ | 06 | 06 |  |  |
| 3 | Chương 3: Đối lưu nhiệt 3.1. Một số khái niệm cơ bản về đối lưu 3.2. Định luật Newton 3.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên 3.4. Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức | 12 | 10 |  | 02 |
| 4 | Chương 4: Bức xạ nhiệt 4.1 Điều kiện xảy ra bức xạ nhiệt 4.2. Tính chất của năng lượng bức xạ 4.3. Các thành phần của năng lượng bức xạ 4.4. Năng lượng bức xạ hiệu dụng của một vật xám 4.5. Một số định luật cơ bản về bức xạ nhiệt 4.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt 4.7. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt, có bố trí màn chắn | 06 | 06 |  |  |
| 5 | Chương 5: Truyền nhiệt tổng hợp 5.1 Phương trình truyền nhiệt 5.2. Phương trình cân bằng nhiệt 5.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng 5.4. Truyền nhiệt qua vách trụ | 04 | 04 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt                          Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Phát biểu được khái niệm truyền nhiệt, dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt

- Phân biệt được các phương thức truyền nhiệt

- Chuyển đổi được các đơn vị cần thiết trong Truyền Nhiệt.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm về truyền nhiệt

2.2 Các phương thức truyền nhiệt

Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định                                                         Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Phát biểu được một số thuật ngữ trong dẫn nhiệt;

- Trình bày được định luật Fourier;

- Làm được bài tập dẫn nhiệt qua vách phẳng, vách trụ 1 lớp và nhiều lớp

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt

2.1.1. Điều kiện xảy ra dẫn nhiệt

2.1.2. Hệ số dẫn nhiệt

2.1.3. Nhiệt trở

2.1.4. Nhiệt lượng

2.2. Định luật Fourier

2.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng

2.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ

Chương 3: Đối lưu nhiệt                                                             Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Nhận dạng được đối lưu nhiệt, và các dạng đối lưu

- Phát biểu được một số thuật ngữ cơ bản về đối lưu

- Phát biểu được định luật Newton

- Làm được các dạng bài tập đối lưu nhiệt

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản về đối lưu

2.1.1. Điều kiện xảy ra đối lưu

2.1.2. Nhiệt trở

2.1.3. Hệ số tỏa nhiệt đối lưu

2.1.4. Các tiêu chuẩn đồng dạng

2.2. Định luật Newton

2.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên

2.3.1. Cơ chế chuyển động của đối lưu tự nhiên

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

2.3.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng

2.3.4. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hẹp

2.4. Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức

2.4.1. Cơ chế chuyển động của trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức

2.4.2. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất  chuyển động ngoài ống đơn

2.4.3. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất chuyển động ngoài chùm ống

2.4.4. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất chuyển động trong ống

Chương 4: Bức xạ nhiệt				                        Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Phát biểu được các định nghĩa của bức xạ

- Làm được bài toán bức xạ nhiệt giữa 2 tấm phẳng song song có và không có màn chắn

2. Nội dung chương:

2.1 Điều kiện xảy ra bức xạ nhiệt

2.2. Tính chất của năng lượng bức xạ

2.3. Các thành phần của năng lượng bức xạ

2.4. Năng lượng bức xạ hiệu dụng của một vật xám

2.5. Một số định luật cơ bản về bức xạ nhiệt

2.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt

2.7. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt, có bố trí màn chắn

Chương 5: Truyền nhiệt tổng hợp                                                          Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Phân tích được các dạng truyền nhiệt

- Phát biểu được được phương trình truyền nhiệt và cân bằng nhiệt

- Làm được bài toán truyền nhiệt tổng hợp qua vách phẳng và vách trụ

2. Nội dung chương:

2.1 Phương trình truyền nhiệt

2.2. Phương trình cân bằng nhiệt

2.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng

2.4. Truyền nhiệt qua vách trụ

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Truyền nhiệt

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt;

+ Tính toán được các bài toán truyền nhiệt trong thực tế;

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số vật lý của môi chất và của vật liệu. Sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: cao đẳng Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013. (tái bản năm 2019)

[2]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012. (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.03

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở ngành

- Tính chất: là môn học bắt buộc

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động trong hệ thống lạnh;

- Trình bày được các kiến thức về tác nhân lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozon;

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc và sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh một cấp và hai cấp;

- Tính toán được các chu trình lạnh một cấp, hai cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được các bài tập liên quan đến chu trình lạnh 1 cấp và hai cấp.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập tính toán chu trình lạnh và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh 1.1 Quá trình nhiệt động. 1.2 Hệ thống nhiệt động. 1.3 Thông số trạng thái. 1.4 Trạng thái của môi chất. 1.5 Nhiệt lượng và Công. 1.6 Giản đồ lgp-h và giản đồ T-s. | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Tác nhân lạnh và chất tải lạnh 2.1. Tác nhân lạnh. 2.2. Chất tải lạnh | 3 | 3 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Máy lạnh nén hơi 3.1. Nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi. 3.2. Hiệu ứng của quá trình làm lạnh. 3.3. Công suất làm việc của máy nén. 3.4. Nhiệt lượng của dàn ngưng. 3.5. Hiệu suất của chu trình. 3.6. Chu trình máy lạnh nén hơi thực. | 6 | 6 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Chu trình lạnh một cấp 4.1 Chu trình Carnot ngược chiều. 4.2 Chu trình khô. 4.3 Chu trình quá lạnh - quá nhiệt. 4.4 Chu trình hồi nhiệt. 4.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống. | 15 | 14 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Chu trình lạnh hai cấp 5.1. Một số khái niệm 5.2. Chu trình hai cấp, một tiết lưu, có bình làm mát một phần. 5.3. Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát một phần, không ống xoắn. 5.4. Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, không ống xoắn. 5.5. Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, có ống xoắn. 5.6. Chu trình hai cấp nén hồi nhiệt và quá lạnh. | 15 | 14 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 | 0 | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh                                       Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về quá trình nhiệt động, hệ thống nhiệt động;

- Trình bày được các thông số trạng thái;

- Trình bày được các trạng thái của môi chất;

- Trình bày được các khái niệm về nhiệt lượng và công;

- Mô tả và phân biệt được giản đồ lgP-h và giản đồ T-s.

2. Nội dung chương:

2.1 Quá trình nhiệt động.

2.2 Hệ thống nhiệt động.

2.3 Thông số trạng thái.

2.4 Trạng thái của môi chất.

2.5 Nhiệt lượng và Công.

2.6 Giản đồ lgp-h và giản đồ T-s.

Chương 2: Tác nhân lạnh và chất tải lạnh                                              Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được kiến thức về tác nhân lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozon;

- Trình bày được kiến thức về chất tải lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Tác nhân lạnh.

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Yêu cầu đối với tác nhân lạnh

2.1.3. Ký hiệu tác nhân lạnh.

2.1.4. Các tác nhân lạnh thường dùng.

2.1.5. Ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozone.

2.2. Chất tải lạnh

2.2.1. Định nghĩa.

2.2.2. Các yêu cầu đối với chất tải lạnh.

2.2.3. Các chất tải lạnh thường dùng.

Chương 3: Máy lạnh nén hơi                                                                 Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi;

- Trình bày được hiệu ứng của quá trình làm lạnh;

- Tính toán được công suất làm việc của máy lạnh, nhiệt lượng của dàn ngưng, hiệu suất của chu trình;

- Trình bày được chu trình máy nén hơi thực;

2. Nội dung chương:

2.1. Nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi.

2.2. Hiệu ứng của quá trình làm lạnh.

2.3. Công suất làm việc của máy nén.

2.4. Nhiệt lượng của dàn ngưng.

2.5. Hiệu suất của chu trình.

2.6. Chu trình máy lạnh nén hơi thực.

Chương 4: Chu trình lạnh một cấp                                                 Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý của chu trình Carnot ngược chiều

- Trình bày được sơ đồ nhiệt nguyên lý của 3 chu trình nén hơi một cấp: Chu trình khô, chu trình quá lạnh – quá nhiệt và chu trình hồi nhiệt

- Xây dựng được giản đồ T-s của 3 chu trình.

- Xây dựng được giản đồ lgP-h của 3 chu trình.

-  Tính toán được các thông số tại các điểm nút của 3 chu trình.

- Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống.

2. Nội dung chương:

# 2.1  Chu trình Carnot ngược chiều.

# 2.2  Chu trình khô.

# 2.2.1. Định nghĩa

# 2.2.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.2.3. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.2.4. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.2.5. Công thức tính toán

# 2.2.6. Bài tập áp dụng

# 2.3  Chu trình quá lạnh - quá nhiệt.

# 2.3.1. Định nghĩa

# 2.3.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.3.3. Nguyên nhân và ý nghĩa của chu trình quá lạnh – quá nhiệt

# 2.3.4. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.3.5. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.3.6. Công thức tính toán

# 2.3.7. Bài tập áp dụng

# 2.4  Chu trình hồi nhiệt.

# 2.4.1. Định nghĩa

# 2.4.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.4.3. Nguyên nhân và ý nghĩa của chu trình quá lạnh – quá nhiệt

# 2.4.4. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.4.5. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.4.6. Công thức tính toán

# 2.4.7. Bài tập áp dụng

# 2.5  Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống.

# 2.5.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ

# 2.5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi

Kiểm tra: 1 giờ

Chương 5: Chu trình lạnh hai cấp                                                          Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Trình bày được sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động của các chu trình lạnh 2 cấp nén;

+ Chu trình lạnh nén hơi hai cấp, 1 tiết lưu, có bình làm mát một phần;

+ Chu trình lạnh nén hơi hai cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian làm mát một phần, không ống xoắn;

+ Chu trình lạnh nén hơi hai cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, không ống xoắn;

+ Chu trình lạnh nén hơi hai cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, có ống xoắn;

+ Chu trình hai cấp nén hồi nhiệt và quá lạnh

- Biểu diễn được các chu trình lạnh 2 cấp nén trên giản đồ lgP-h và T-s;

- Xây dựng được giản đồ T-s của 5 chu trình;

- Xây dựng được giản đồ lgP-h của 5 chu trình;

- Tính toán được các thông số tại các điểm nút của 5 chu trình.

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm

# 2.2. Chu trình hai cấp, một tiết lưu, có bình làm mát một phần.

# 2.2.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.2.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.2.3. Công thức tính toán

# 2.2.4. Bài tập áp dụng

# 2.3.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát một phần, không ống xoắn.

# 2.3.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.3.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.3.3. Công thức tính toán

# 2.3.4. Bài tập áp dụng

# 2.4.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, không ống xoắn.

# 2.4.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.4.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.4.3. Công thức tính toán

# 2.4.4. Bài tập áp dụng

# 2.5.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, có ống xoắn.

# 2.5.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.5.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.5.3. Công thức tính toán

# 2.5.4. Bài tập áp dụng

# 2.6. Chu trình hai cấp nén hồi nhiệt và quá lạnh.

# 2.6.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.6.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.6.3. Công thức tính toán

# 2.6.4. Bài tập áp dụng

Kiểm tra: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Cơ sở kỹ thuật lạnh

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động trong hệ thống lạnh;

- Trình bày được các kiến thức về tác nhân lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozon;

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc và sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh một cấp và hai cấp;

- Tính toán được các chu trình lạnh một cấp, hai cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được các bài tập liên quan đến chu trình lạnh 1 cấp và hai cấp.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần: Tự luận hoặc Trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Các chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Hoàng Văn Viết, Bài giảng cơ sở kỹ thuật lạnh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

# [2]. TS. Nguyễn Thanh Hào, Kỹ thuật Lạnh, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016.

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học:  MHNL.C1.09

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học trang bị điện hệ thống lạnh được bố trí ở học kỳ 2, để chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các học phần kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

-  Kiến thức:

+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của  thiết bị điện vào mạch điện  trong hệ thống lạnh.

+ Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản cũng như lựa chọn được các thiết bị điện thông dụng phù hợp để sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

- Kỹ năng:

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang bị điện.

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

- Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

- Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tự chủ trong tư  duy để  giải quyết các bài tập tính toán và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật sơ đồ mạch điện liên quan.

- Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.

- Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu về trang bị điện trong hệ thống lạnh.

- Nội dung môn học:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khí cụ điện 1.1. Áp tô mát 1.2. Rơ le trung gian 1.3. Công tắc tơ 1.4. Rơ le nhiệt 3 pha, rơ le thời gian) 1.5. Rơ le áp suất cao- thấp - dầu | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Chương 2 2.1.Mạch điện đ: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện thông dụng iều khiển đèn sử dụng công tắc tơ 2.2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ 2.3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian) 2.4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha 2.5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên | 10 | 9 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện Hệ thống lạnh 3.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác 3.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí 3.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh 3.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller 3.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh kho bảo quản đông xả đá bằng điện trở | 10 | 9 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: KHÍ CỤ ĐIỆN						Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị điện vào mạch điện trong hệ thống lạnh.

+ Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.

+ Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.

+ Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.  Áp tô mát

2.1.1. Khái niệm và công dụng

2.1.2. Cấu tạo, ký hiệu

2.1.3. Phân loại

2.1.4. Điều kiện lựa chọn

2. 2. Rơ le trung gian

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Cấu tạo

2.2.4. Nguyên lý hoạt động

2.2.5 Thông số kỹ thuật

2.2.6. Điều kiện lựa chọn

2. 3. Công tắc tơ

2.3.1. Khái niệm và công dụng

2.3.2. Phân loại

2.3.3. Cấu tạo

2.3.4. Nguyên lý làm việc

2.3.5.Thông số kỹ thuật

2.3.6. Lựa chọn công tắc tơ

2.4.  Rơle nhiệt 3 pha (rơle thời gian)

2.4.1. Khái niệm và Công dụng

2.4.2. Cấu tạo

2.4.3. Nguyên lý làm việc

2.4.4. Thông số kỹ thuật

2.4.5. Các loại rơ-le, lựa chọn rơ-le

2.5.  Rơle nhiệt áp suất cao – thấp (rơ le áp suất dầu)

2.5.1. Công dụng và phân loại

2.5.2. Cấu tạo

2.5.3. Nguyên lý hoạt động

2.5.4 Thông số kỹ thuật

2.5.5. Điều kiện lựa chọn, mạch ứng dụng

Chương 2: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG								Thời gian: 10 giờ

- Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Tính chọn được công tắc tơ

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.1.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian)

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.3.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.4.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

Chương 3: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 10 giờ

- Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.1.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.2.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.3.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.4.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh kho bảo quản đông xả đá bằng điện trở

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng  học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài  học cơ sở trang bị điện.

- Các khí cụ điện: Áp tô mát, nút nhấn, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.

- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Mô hình các mạch điện.

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của  thiết bị điện vào mạch điện  trong hệ thống lạnh.

+ Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản cũng như lựa chọn được các thiết bị điện thông dụng phù hợp để sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

-	Kỹ năng:

+	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang bị điện.

+	Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

+	Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

+	Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

+	Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

+	Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

+	Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+	Tự chủ trong tư  duy để  giải quyết các bài tập tính toán và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật sơ đồ mạch điện liên quan.

+	Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.

+	Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu về trang bị điện trong hệ thống lạnh.

2. Phương pháp đánh giá:

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: p dụng cho hệ đào tạo cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: các chương 2 và 3.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: MÁY VÀ THẾT BỊ LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.07

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau các môn truyền Nhiệt, nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí của các thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt của môi chất và môi trường khi đi qua thiết bị và hệ thống;

+ Xác định được nhiệt độ, áp suất, trạng thái môi chất tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

+ Nhận biết, xác định, phân tích một số sự cố thường gặp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát hệ thống lạnh 1.1. Khảo sát hệ thống lạnh 1 cấp 1.2. Khảo sát hệ thống lạnh 2 cấp | 08 | 08 |  |  |
| 2 | Chương 2: Máy nén hơi 2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 2.2. Phân loại 2.3. Cấu tạo nguyên lý 2.4. Hệ thống bôi trơn và làm mát cho máy nén 2.5. Khảo nghiệm máy nén | 04 | 04 |  |  |
| 3 | Chương 3: Thiết bị ngưng tụ 3.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 3.2. Phân loại 3.3. Cấu tạo nguyên lý 3.4. Khảo nghiệm thiết bị ngưng tụ | 04 | 04 |  |  |
| 4 | Chương 4: Thiết bị bay hơi 4.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 4. 2. Phân loại 4.3. Cấu tạo nguyên lý 4.4. Khảo nghiệm thiết bị bay hơi | 04 | 04 |  |  |
| 5 | 5: Chương Thiết bị tiết lưu 5.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 5.2. Phân loại 5.3. Cấu tạo nguyên lý 5.4. Cân chỉnh khảo nghiệm thiết bị tiết lưu | 04 | 04 |  |  |
| 6 | Chương 6: Thiết bị phụ 6.1. Bình trung gian 6.2. Bình chứa cao áp 6.3. Bình chứa hạ áp 6.4. Bình tách dầu 6.5. Bình tách khí không ngưng 6.6. Bình gom dầu 6.7. Bình giữ mức tách lỏng 6.8. Bình tách lỏng 6.9. Các loại rơ le áp suất 6.10. Phin sấy lọc 6.11. Tháp giải nhiệt 6.12. Các loại rơ le áp suất 6.13. Các loại van | 06 | 04 |  | 02 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 02 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát hệ thống lạnh	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Định tên được các thiết bị có trong hệ thống;

- Trình bày được vai trò cụ thể từng thiết bị có trong hệ thống;

- Giải thích, phân tích được nguyên lý hoạt động hệ thống lên đồ thị t – s và lgp – h;

- Xác định được áp suất, nhiệt độ, trạng thái, áp suất thử kín tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

- Nhận dạng, phân tích, xác định được tình trạng hư hỏng của hệ thống ở một số hiện tượng đặc trưng.

2. Nội dung chương

2.1. Khảo sát hệ thống lạnh 1 cấp

2.1.1. Khảo sát hệ thống điều hòa không khí chiller

2.1.2. Khảo sát hệ thống máy đá cây

2.2. Khảo sát hệ thống lạnh 2 cấp

2.2.1. Khảo sát hệ thống cấp đông, bình trung gian không ống xoắn

2.2.2. Khảo sát hệ thống cấp đông bình trung gian có ống xoắn

Chương 2: Máy nén hơi	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, nhiệm vụ máy nén hơi;

- Phân loại, nhận dạng được các loại máy nén thường gặp;

- Trình bày được nguyên lý bôi trơn, làm mát đặc trưng cho từng loại máy nén;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được máy nén.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý máy nén kín

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý máy nén nữa kín

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý máy nén hở

2.4. Hệ thống bôi trơn và làm mát cho máy nén

2.5. Khảo nghiệm máy nén

Chương 3: Thiết bị ngưng tụ	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị ngưng tụ;

- Trình bày được sự trao đổi nhiệt ở thiết bị ngưng tụ;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị ngưng tụ.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng gió

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và gió

2.4. Khảo nghiệm thiết bị ngưng tụ

Chương 4: Thiết bị bay hơi	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị bay hơi;

- Trình bày được sự trao đổi nhiệt ở thiết bị bay hơi;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị bay hơi.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2. 2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý thiết bị bay hơi làm lạnh nước

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý thiết bị bay hơi làm lạnh không khí

2.4. Khảo nghiệm thiết bị bay hơi

Chương 5: Thiết bị tiết lưu	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị tiết lưu;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị tiết lưu.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý van tiết lưu nhiệt

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý van tiết lưu điện tử

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý thiết bị tiết lưu cơ

2.4. Cân chỉnh khảo nghiệm thiết bị tiết lưu

Chương 6: Thiết bị phụ	Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị phụ;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị ngưng tụ.

2. Nội dung chương

2.1. Bình trung gian

2.1.1. Vai trò, vị trí

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Cấu tạo nguyên lý

2.2. Bình chứa cao áp

2.2.1. Vai trò, vị trí

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3. Bình chứa hạ áp

2.3.1. Vai trò, vị trí

2.3.2. Phân loại

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý

2.4. Bình tách dầu

2.4.1. Vai trò, vị trí

2.4.2. Phân loại

2.4.3. Cấu tạo nguyên lý

2.5. Bình tách khí không ngưng

2.5.1. Vai trò, vị trí

2.5.2. Phân loại

2.5.3. Cấu tạo nguyên lý

2.6. Bình gom dầu

2.6.1. Vai trò, vị trí

2.6.2. Phân loại

2.6.3. Cấu tạo nguyên lý

2.7. Bình giữ mức tách lỏng

2.7.1. Vai trò, vị trí

2.7.2. Phân loại

2.7.3. Cấu tạo nguyên lý

2.8. Bình tách lỏng

2.8.1. Vai trò, vị trí

2.8.2. Phân loại

2.8.3. Cấu tạo nguyên lý

2.9. Các loại rơ le áp suất

2.9.1. Vai trò, vị trí

2.9.2. Phân loại

2.9.3. Cấu tạo nguyên lý

2.10. Phin sấy lọc

2.10.1. Vai trò, vị trí

2.10.2. Phân loại

2.10.3. Cấu tạo nguyên lý

2.11. Tháp giải nhiệt

2.11.1. Vai trò, vị trí

2.11.2. Phân loại

2.11.3. Cấu tạo nguyên lý

2.12. Các loại rơ le áp suất

2.12.1. Vai trò, vị trí

2.12.2. Phân loại

2.12.3. Cấu tạo nguyên lý

2.13. Các loại van

2.13.1. Vai trò, vị trí

2.13.2. Phân loại

2.13.3. Cấu tạo nguyên lý

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí của các thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt của môi chất và môi trường khi đi qua thiết bị và hệ thống;

+ Xác định được nhiệt độ, áp suất, trạng thái môi chất tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

+ Nhận biết, xác định, phân tích một số sự cố thường gặp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu, 60 phút

- Đánh giá cuối kỳ: trắc nghiệm, không được sử dụng tài liệu, 60 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Vai trò, vị trí, cấu tạo các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Phân tích được các hệ thống lạnh 1 cấp và 2 cấp

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996 (tái bản năm 2007)

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995 (tái bản năm 2003)

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999 (không tái bản)

[4] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999 (tái bản năm 2005)

# [5] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2007 (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

# Mã môn học: MHNL.C1.70

Thời gian thực hiện môn học:  60 giờ; (Thực hành: 58 giờ;  Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học thực hành chuyên ngành nhiệt lạnh, nhằm chuẩn bị các kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành ứng dụng trong các hệ thống nhiệt lạnh

- Tính chất: là môn học thực hành chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của các thiết bị, dụng cụ đồ nghề cơ bản và của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.

+ Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của hệ thống máy và thiết bị của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.

+ Có thể dịch được các tài liệu chuyên ngành nhiệt lạnh từ tiếng anh sang tiết việt.

- Kỹ năng:

+ Đọc, và phát âm đúng.

+ Tra được các phầm mềm dịch thuật chuyên dụng ngành nhiệt lạnh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | # Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Unit 1: Engineering – What is it about 1.1 Engineering – What is it about 1.2. Tools - Equipment | 20 |  | 20 |  |
| 2 | Unit 2: Refrigeration Equipment 2.1. Refrigerants 2.2. The vapor – compression refrigeration system 2.3. Refrigeration equipment 2.4. Guide to install air conditioning system 2.5. Guide to operate the industrial refrigeration system 2.6. Guide to maintain the commercial refrigeration system | 28 |  | 28 |  |
| 3 | Unit 3: safety at work 3.1. Labor Protection 3.2. Sign | 10 |  | 10 |  |
|  | Final test | 02 |  |  | 02 |
| ## Tổng cộng |  | 60 |  | 58 | 02 |

# 2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Engineering – What is it about					Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tên, công dụng của các dụng cụ, thiết bị chuyên ngành kỹ thuật nói chung và nhiệt lạnh nói riêng bằng tiếng anh.

- Đọc và phát âm đúng tên của từng thiết bị, dụng cụ..

2. Nội dung chương:

2.1 Engineering – What is it about

2.2. Tools - Equipment

Unit 2: Refrigeration Equipment					 Thời gian: 28 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được, và phân loại được các loại môi chất lạnh bằng tiếng anh.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của chu trình lạnh bằng tiếng anh.

- Trình bày được qui trình lắp đặt hệ thống lạnh bằng tiếng anh.

- Trình bày được qui trình vận hành các hệ thống lạnh bằng tiếng anh.

- Trình bày được qui trình bảo dưỡng các hệ thống lạnh bằng tiếng anh.

- Có thể dịch được các tài liệu, đồ thị, catalogue của các hệ thống lạnh từ tiếng anh sang tiết việt và ngược lại

- Có thể đọc, hiểu được các tài liệu về hệ thống lạnh bằng tiếng anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Refrigerants

2.2. The vapor – compression refrigeration system

2.3. Refrigeration equipment

2.4. Guide to install air conditioning system

2.5. Guide to operate the industrial refrigeration system

2.6. Guide to maintain the commercial refrigeration system

Unit 3: Safety at work						     	Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày và hiểu được các qui tắc an toàn lao động bằng tiếng anh.

- Hiểu được các ký hiệu, bảng biểu, cảnh báo anh toàn lao động bằng tiếng anh

2. Nội dung chương:

2.1. Labor Protection

3.2. Sign

Final test

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng thực hành anh văn chuyên ngành

# - Các mô hình thực hành tương ứng nội dung môn học

# - Các dụng cụ cơ bản

# - Dụng cụ nghề lạnh

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

Kiến thức:

+  Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của các thiết bị, dụng cụ đồ nghề cơ bản và của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.

+ Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của hệ thống máy và thiết bị của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.

+ Có thể dịch được các tài liệu chuyên ngành nhiệt lạnh từ tiếng anh sang tiết việt.

Kỹ năng:

+ Đọc, và phát âm đúng.

+ Tra được các phầm mềm dịch thuật chuyên dụng ngành nhiệt lạnh

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

2. Phương pháp đánh giá:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: viết báo cáo theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

+ Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẩu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình;

- Để giúp học sinh, sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

# + Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chương 2: xem lại nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng thực hành anh văn chuyên ngành, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

[2] ThanhTrung Dang, NgocTan Tran, JyhTong Teng- English For Thermal Engineering - NXBĐHQG,TP.HCM – 2014

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN

# Mã môn học: MHNL.C1.53

# Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 2 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình cơ sở.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách an toàn để tránh tai nạn điện giật.

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện các dụng cụ trong sửa chữa lạnh.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng, động cơ 1 pha, 3 pha, Contactor, các mạch điện động lực và điều khiển cơ bản.

+ Trình bày được thao tác ống đồng và hàn ống trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

+ Thao tác tháo nạp dầu cho máy nén kín.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề.

+ Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

+ Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

+ Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
|  | Phần 1: THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn và dụng cụ nghề 1.1. An toàn điện 1.2. Sử dụng dụng cụ - đồ nghề | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Đấu điện dân dụng 1 pha 2.1. Đấu các mạch điện chiếu sáng thông dụng 2.2. Đấu điện quạt giải nhiệt | 20 |  | 20 |  |
| 3 | Chương 3: Động cơ không đồng bộ 3.1. Kiểm tra động cơ 1 pha và 3 pha 3.2. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha và 3 pha 3.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Chương 4: Đấu các mạch điện 3 pha cơ bản 4.1. Khí cụ điện 4.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha | 15 |  | 15 |  |
|  | Phần 2: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 6 | Chương 1: Sử dụng đồ nghề trong sửa chữa lạnh 1.1. Bộ gia công ống 1.2. Uốn ống 1.3. Đồng hồ sạc gas (bộ van nạp) 1.4. Bộ hàn hơi 1.5. Các dụng cụ cầm tay khác | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Chương 2: Tháo nạp dầu động cơ máy nén kín 2.1. Tháo dầu 2.2. Nạp dầu 2.3. Kiểm tra | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Chương 3: Các thao tác cơ khí trên ống đồng 3.1. Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống 3.2. Phương pháp cắt ống 3.3. Thao tác uốn ống 3.4. Thao tác loe ống 3.5. Thao tác nong ống 3.6. Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống | 10 |  | 10 |  |
| 9 | Chương 4: Kỹ thuật hàn hơi 4.1. Quy trình hàn hơi 4.2. Thao tác hàn 4.3. Một số ví dụ về hàn ống | 23 |  | 23 |  |
| 10 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 88 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Chương 1:    CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ										Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.

- Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện và dụng cụ sửa chữa điện.

2. Nội dung chương:

2.1. An toàn điện

2.1.1. Các biện pháp an toàn điện

2.1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

2.2. Sử dụng dụng cụ - đồ nghề

2.2.1. Sử dụng đồng hồ đo VOM

2.2.2. Sử dụng đồng hồ đo Ampe

Chương 2: ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA				Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu dây mạch điện chiếu sáng thông dụng.

- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1. Đấu các mạch điện chiếu sáng thông dụng

2.1.1. Đấu mạch điện huỳnh quang

2.1.2. Đấu mạch điện cầu thang

2.1.3. Đấu mạch điện 1 công tắc, 1 cầu chì, 1 bóng đèn

2.1.4. Đấu 1 công tắc nhiều bóng đèn

2.1.5. Đấu mạch điện vào nhà kho

2.1.6. Đấu ổ cắm

2.2. Đấu điện quạt giải nhiệt

2.2.1. Quạt bàn

2.2.2. Quạt trần

Chương 3:  ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Kiểm tra được hư hỏng của các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đọc được các thông số trên động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Xác định được các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đấu hoạt động động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

2. Nội dung chương:

2.1. Kiểm tra động cơ 1 pha và 3 pha

2.1.1. Kiểm tra phần cơ

2.1.2. Kiểm tra các cuộn dây

2.1.3. Kiểm tra chạm vỏ

2.1.4. Đọc các thông số trên thẻ máy

2.2. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha và 3 pha

2.2.1. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha

2.2.1.1. Động cơ 1 pha 3 đầu dây ra

2.2.1.2. Động cơ 1 pha 5 đầu dây ra

2.2.1.3. Động cơ 1 pha có ngắt điện ly tâm

2.2.2 .Xác định các đầu dây động cơ 3 pha 6 đầu dây ra

2.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

Chương 4:	ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu

- Đọc sơ đồ mạch điện 3 pha

- Đấu mạch điện điều khiển 3 pha

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện

2. Nội dung chương:

2.1. Khí cụ điện

2.1.1. Nút nhấn

2.1.2. Contactor

2.1.3. Rơ le nhiệt

2.1.4. Rơ le điện thế

2.1.5. Rơ le thời gian

2.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha

Phần 2: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN

Chương 1: SỬ DỤNG ĐỒ NGHỀ TRONG SỬA CHỮA LẠNH	    Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo trong sửa chữa lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Bộ gia công ống

2.1.1. Dao cắt

2.1.2. Bộ nông (loe) ống

2.2. Uốn ống

2.2.1. Cấu tạo

2.2.2. Cách sử dụng

2.3. Đồng hồ sạc gas (Bộ van nạp)

2.3.1. Cấu tạo

2.3.2. Cách sử dụng

2.4. Bộ hàn hơi

2.4.1. Chai gió

2.4.2. Chai ga

2.4.3. Van giả áp

2.4.4. Mỏ hàn

2.4.6. Dây hàn

2.5. Các dụng cụ cầm tay khác

Chương 2: THÁO NẠP DẦU ĐỘNG CƠ MÁY NÉN KÍN		Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết cách tháo nạp dầu động cơ máy nén kín.

2. Nội dung chương:

2.1. Tháo dầu

2.2. Nạp dầu

2.3. Kiểm tra

Chương 3: CÁC THAO TÁC CƠ KHÍ TRÊN ỐNG ĐỒNG	Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được cách gia công ống trong sửa chữa lạnh như: cắt, uốn, loe, nông ống.

- Sử dụng đúng dụng cụ gia công ống.

- Thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung chương:

2.1. Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống

2.1.1. Duỗi ống

2.1.2. Làm thẳng ống

2.2. Phương pháp cắt ống

2.2.1. Cắt ống

2.2.2. Làm sạch ống

2.3. Thao tác uốn ống

2.3.1. Đưa ống vào dụng cụ uốn ống

2.3.2. Chuẩn bị uốn ống

2.3.3. Uốn ống

2.3.4. Tháo ống

2.4. Thao tác loe ống

2.4.1. Đặt ống vào bộ kẹp

2.4.2. Loe ống

2.4.3. Kiểm tra đầu loe

2.4.4. Tháo ống

2.5. Thao tác nong ống

2.5.1. Đặt ống vào bộ kẹp ống

2.5.2. Nông ống

2.5.3. Kiểm tra đầu nông

2.5.4. Tháo ống

2.6. Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống

Chương 4: KỸ THUẬT HÀN HƠI					Thời gian: 23 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá

- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa

- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt

2. Nội dung chương:

2.1. Quy trình hàn hơi

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Que hàn và chất tẩy rửa mối hàn.

2.1.3. Thao tác trên mỏ hàn

2.1.3.1. Thao tác mở gió đá

2.1.3.2. Thao tác mồi lửa

2.1.3.3. Thao tác chỉnh lửa

2.1.3.4. Thao tác tắt lửa

2.2. Thao tác hàn

2.2.1. Làm sạch vật liệu và kiểm tra các chi tiết trước khi hàn

2.2.2. Thao tác hàn

2.2.3. Kiểm tra mối hàn

2.3. Một số ví dụ về hàn ống

2.3.1. Kỹ thuật hàn ống cùng .

2.3.2. Kỹ thuật hàn ống khác  .

2.3.3. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực

2.3.4. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng

2.3.5. Kỹ thuật hàn phin lọc

5. Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng điện lạnh cơ bản

# - Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng

# - Các mô hình đấu điện mạch điều khiển contactor

# - Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# - Dây điện

# - Dụng cụ người thợ điện

# - Bộ hàn khí và eto

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách an toàn để tránh tai nạn điện giật.

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện các dụng cụ trong sửa chữa lạnh.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng, động cơ 1 pha, 3 pha, Contactor, các mạch điện động lực và điều khiển cơ bản.

+ Trình bày được thao tác ống đồng và hàn ống trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

+ Thao tác tháo nạp dầu cho máy nén kín.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề.

+ Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

+ Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

+ Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên học bậc Cao đẳng trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# + Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

# - Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẫu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình.

# - Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

# + Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do..

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Phần 1: chương 2, 4

# Phần 2: chương 3, 4

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - NXB Đại Học Quốc Gia 2012 (không còn tái bản)

# [2]. Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - NXB Giáo dục tái bản 2021.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT & VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

# Mã môn học: MHNL.C1.58

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ; kiểm tra : 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học sau các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Giải thích và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống lạnh: kho lạnh, máy đá, máy cấp đông, đá vảy;

+ Phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các chương trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương I: Khảo sát sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp. | 10 |  | 10 |  |
|  | 1.1. Khảo sát sơ đồ nhiệt kho lạnh 1.1.1. Nhận dạng thiết bị 1.1.2 Nguyên lý hoạt động 1.1.3 Các thông số kỹ thuật 1.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy đá 1.2.1. Nhận dạng thiết bị 1.2.2 Nguyên lý hoạt động 1.2.3 Các thông số kỹ thuật 1.3 Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông gió 1.3.1. Nhận dạng thiết bị 1.3.2 Nguyên lý hoạt động 1.3.3 Các thông số kỹ thuật 1.4. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông nhanh 1.4.1. Nhận dạng thiết bị 1.4.2 Nguyên lý hoạt động 1.4.3 Các thông số kỹ thuật |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện các hệ thống lạnh công nghiệp. | 10 |  | 10 |  |
|  | 2.1 Khảo sát sơ đồ mạch điện Kho lạnh 2.1.1 Nhận dạng thiết bị điện 2.1.2 Nguyên lý hoạt động 2.2 Khảo sát sơ đồ mạch điện máy đá 2.2.1 Nhận dạng thiết bị điện 2.2.2 Nguyên lý hoạt động 2.3 Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông gió 2.3.1 Nhận dạng thiết bị điện 2.3.2 Nguyên lý hoạt động 2.4 Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông nhanh 2.4.1 Nhận dạng thiết bị điện 2.4.2 Nguyên lý hoạt động |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Thực Hành Các Kỹ Năng Sửa Chữa 3.1 Thao tác vận hành 3.1.1 Kiểm tra ban đầu 3.1.2 Qui trình vận hành 3.1.3 Thao tác dừng máy 3.2 Thao tác thử kín 3.2.1 Chuẩn bị dụng cụ 3.2.2 Thực hiện thử kín theo qui trình 3.3 Thao tác hút chân không 3.3.1 Chuẩn bị dụng cụ 3.3.2 Thực hiện hút chân không theo qui trình 3.4 Thao tác nạp ga 3.4.1 Chuẩn bị dụng cụ 3.4.2 Thực hiện nạp ga theo qui trình 3.5 Thao tác nạp dầu 3.5.1 Chuẩn bị dụng cụ 3.5.2 Thực hiện nạp dầu theo qui trình 3.6 Thao tác bảo trì 3.6.1 Bảo trì máy nén 3.6.2 Bảo trì TBNT 3.6.3 Bảo trì TBBH 3.6.4 Bảo trì thiết bị phụ 3.6.5 Bảo trì thiết bị điện | 30 |  | 30 |  |
|  | Chương 4: Lắp đặt, vận hành và sửa chữa hư hỏng | 38 |  | 38 |  |
|  | 4.1 Lắp đặt thiết bị lạnh 4.1.1 Sơ đồ liên kết thiết bị 4.1.2 Sơ đồ mạch điện 4.2 Vận hành hệ thống 4.3 Sửa chữa hư hỏng 4.3.1 Sửa chữa các hư hỏng về áp suất 4.3.2 Sửa chữa các hư hỏng về thiết bị |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 90 |  | 88 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp  											Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp trong thực tế;

- Phương pháp xác định vị trí, vai trò các thiết bị hệ thống lạnh;

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Khảo sát sơ đồ nhiệt kho lạnh

2.1.1.  Nhận dạng thiết bị

2.1.2   Nguyên lý hoạt động

2.1.3   Các thông số kỹ thuật

2.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy đá

2.2.1.  Nhận dạng thiết bị

2.2.2   Nguyên lý hoạt động

2.2.3   Các thông số kỹ thuật

2.3 Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông gió

2.3.1.  Nhận dạng thiết bị

2.3.2   Nguyên lý hoạt động

2.3.3   Các thông số kỹ thuật

2.4.   Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông nhanh

2.4.1.  Nhận dạng thiết bị

2.4.2   Nguyên lý hoạt động

2.4.3   Các thông số kỹ thuật

Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện các hệ thống lạnh công nghiệp. 										Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các mạch điện trong hệ thống.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.

2. Nội dung chương:

2.1  Khảo sát sơ đồ mạch điện Kho lạnh

2.1.1  Nhận dạng thiết bị điện

2.1.2  Nguyên lý hoạt động

2.2  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy đá

2.2.1  Nhận dạng thiết bị điện

2.2.2  Nguyên lý hoạt động

2.3  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông gió

2.3.1  Nhận dạng thiết bị điện

2.3.2  Nguyên lý hoạt động

2.4  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông nhanh

2.4.1  Nhận dạng thiết bị điện

2.4.2  Nguyên lý hoạt động

Chương 3: Thực Hành Các Kỹ Năng Sửa Chữa	Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

-	Thực hiện được công tác vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật;

-	Thực hiện được qui trình thử kín, hút chân không hệ thống lạnh công nghiệp.

-     Thực hiện được trình tự nạp ga, nạp dầu hệ thống lạnh công nghiệp;

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1 Thao tác vận hành

2.1.1 Kiểm tra ban đầu

2.1.2 Qui trình vận hành

2.1.3 Thao tác dừng máy

2.2 Thao tác thử kín

2.2.1 Chuẩn bị dụng cụ

2.2.2 Thực hiện thử kín theo qui trình

2.3 Thao tác hút chân không

2.3.1 Chuẩn bị dụng cụ

2.3.2 Thực hiện hút chân không theo qui trình

2.4 Thao tác nạp ga

2.4.1 Chuẩn bị dụng cụ

2.4.2 Thực hiện nạp ga theo qui trình

2.5 Thao tác nạp dầu

2.5.1 Chuẩn bị dụng cụ

2.5.2 Thực hiện nạp dầu theo qui trình

2.6   Thao tác bảo trì

2.6.1  Bảo trì máy nén

2.6.2  Bảo trì TBNT

2.6.3  Bảo trì TBBH

2.6.4  Bảo trì thiết bị phụ

2.6.5  Bảo trì thiết bị điện

Chương 4: Lắp đặt, vận hành và sửa chữa hư hỏng      Thời gian: 38 giờ

1. Mục tiêu:

-	Thực hiện được các bước lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp;

-	Trình bày được qui trình vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp;

-     Sửa chữa được các nguyên nhân, hiện tượng gây hư hỏng;

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1  Lắp đặt thiết bị lạnh

2.1.1  Sơ đồ liên kết thiết bị

2.1.2  Sơ đồ mạch điện

2.2  Vận hành hệ thống

2.3  Sửa chữa hư hỏng

2.3.1 Sửa chữa các hư hỏng về áp suất

2.3.2 Sửa chữa các hư hỏng về thiết bị

Kiểm tra : 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hệ thống lạnh kho lạnh, máy đá, cấp đông nhanh, cấp đông gió.

+	Máy hút chân không

+	Máy thu hồi môi chất

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:

+	Dụng cụ điện lạnh, cơ khí.

+	Bộ đồ hàn, dụng cụ chuyên dùng ngành hàn

+	Que hàn, ống đồng, gas các loại.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Giải thích và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống lạnh: kho lạnh, máy đá, máy cấp đông, đá vảy;

+ Phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Phương pháp đánh giá: Đánh giá qua thao tác thực hiện các bài thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho đào tạo Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Sử dụng máy chiếu và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và thao tác mẫu.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 3 là phần cơ bản cho các sinh viên ôn lại kiến thức tổng hợp.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy -Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2007- Tái bản 2018;

# [2] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Hướng dẫn thực hành Kỹ nghệ lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;

# [3 Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Thực hành Kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;

[4]- Nguyễn Văn Tài- Kỹ thuật điện lạnh- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2003- Không tái bản;

[5] Nguyễn Đức Lợi- Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh- Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội-2002;

[6] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận- Kỹ thuật lạnh ứng dụng- Nhà xuất bản giáo dục, Hà nội-2002- Tái bản 2018.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C.31

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ  (Lý  thuyết: 28  giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí khi học xong cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+  Xây dựng được qui trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+  Sửa chữa được các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Áp dụng kiến thức để đo, kiểm tra và sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động lập kế hoạch, kiên trì, tự giác ôn luyện kiến thức.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Sơ đồ nguyên lý các hệ thống lạnh 1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp 1.1.1. Đặc điểm 1.1.2 Các sơ đồ hệ thống lạnh 1 cấp 1.1.2.1 .Sơ đồ hệ thống lạnh máy đá. 1.1.2.2. Sơ đồ hệ thống kho lạnh. 1.1.2.3. Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí. 1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp. 1.2.1. Đặc điểm 1.2.2 Các sơ đồ hệ thống lạnh 2 cấp 1.2.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc. 1.2.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió. 1.2.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông nhanh. |  | 6 | 6 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Vận hành hệ thống lạnh 2.1 Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh 2.1.1 Kiểm tra xác định tình trạng của các thiết bị 2.1.2 Kiểm tra hệ thống tải lạnh và giải nhiệt 2.1.3 Kiểm tra hệ thống điện 2.2 Khởi động hệ thống. 2.2.1 Cấp điện cho hệ thống lạnh. 2.2.2 Khởi động hệ thống giải nhiệt 2.2.3 Khởi động hệ thống tải lạnh 2.2.4 Khởi động máy nén 2.2.5 Ghi nhận các thông số kỹ thuật. 2.3 Quy trình dừng máy 2.3 1 Dừng máy tạm thời 2.3.2 Dừng thời gian lâu 2.4 Các thao tác trong quá trình vận hành 2.4.1 Thử kín, thử bền hệ thống 2.4.2 Hút chân không hệ thống 2.4.3 Quy trình nạp ga 2.4.4 Nạp và xả dầu 2.4.5 Xả khí không ngưng. 2.4.6 Xả tuyết cho hệ thống lạnh 2.4.7 Xử lý ngập lỏng 2.4.8 Xử lý nhốt ga, hút ga | 12 | 11 |  | 1 |
| 3 |  | Chương 3. Bảo trì hệ thống lạnh 3.1 Tổng quan 3.1.1 Công tác bảo trì 3.1.2 Phòng ngừa trong bảo trì 3.2 Các bước kiểm tra 3.2.1 Kiểm tra lượng ga 3.2.2 Kiểm tra lượng dầu 3.2.3 Kiểm tra truyền động 3.2.4 Kiểm tra thiết bị bảo vệ 3.3 Bảo trì thiết bị 3.3.1 Bảo trì máy nén 3.3.2 Bảo trì thiết bị bay hơi 3.3.3 Bảo trì thiết bị ngưng tụ 3.3.4 Bảo trì hệ thống điện | 8 | 7 |  | 1 |
| 4 |  | Chương 4. Xử lý sự cố 4.1 Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay 4.2 Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao 4.3 Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp 4.4 Xử lý sự cố áp suất hút quá cao 4.5 Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp 4.6 Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chương  chi tiết:

Chương 1: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được liên kết của các thiết bị trong các sơ đồ của hệ thống lạnh;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của chu trình lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

2.1.1. Đặc điểm

2.1.2 Các sơ đồ hệ thống lạnh 1 cấp .

2.1.2 1 .Sơ đồ hệ thống lạnh máy đá.

2.1.2.2. Sơ đồ hệ thống kho lạnh.

2.1.2.3. Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.

2.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

2.2.1. Đặc điểm

2.2.2 Các sơ đồ hệ thống lạnh 2 cấp

2.2.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.

2.2.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.

2.2.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông nhanh.

Chương 2 - VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh;

- Trình bày được các kỹ thuật và phương pháp vận hành.

2. Nội dung chương:

2.1  Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh.

2.1.1 Kiểm tra xác định tình trạng của các thiết bị

2.1.2 Kiểm tra hệ thống tải lạnh và giải nhiệt

2.1.3 Kiểm tra hệ thống điện

2.2  Khởi động hệ thống

2.2.1  Cấp điện cho hệ thống lạnh

2.2.2  Khởi động hệ thống giải nhiệt

2.2.3  Khởi động hệ thống tải lạnh

2.2.4  Khởi động máy nén

2.2.5 Ghi nhận các thông số kỹ thuật.

2.3  Quy trình dừng máy

2.3 1 Dừng máy tạm thời

2.3.2 Dừng thời gian lâu

2.4  Các thao tác trong quá trình vận hành

2.4.1 Thử  kín, thử bền hệ thống

2.4.2 Hút chân không hệ thống

2.4.3 Quy trình nạp ga

2.4.4  Nạp và xả dầu

2.4.5  Xả khí không ngưng.

2.4.6  Xả tuyết cho hệ thống lạnh

2.4.7  Xử lý ngập lỏng

2.4.8  Xử lý nhốt ga, hút ga

Kiểm tra 1 giờ

Chương 3: BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh;

- Trình bày được quy trình bảo trì thiết bị.

2. Nội dung chương:

2.1  Tổng quan

2.1.1 Công tác bảo trì

2.1.2 Phòng ngừa trong bảo trì

2.2  Các bước kiểm tra

2.2.1 Kiểm tra lượng ga

2.2.2 Kiểm tra lượng dầu

2.2.3 Kiểm tra truyền động

2.2.4 Kiểm tra thiết bị bảo vệ

2.3  Bảo trì thiết bị

2.3.1 Bảo trì máy nén

2.3.2 Bảo trì thiết bị bay hơi

2.3.3 Bảo trì  thiết bị ngưng tụ

2.3.4 Bảo trì hệ thống điện

Kiểm tra 1 giờ

Chương 4 - XỬ LÝ SỰ CỐ 			     			Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.

- Trình bày được cách khắc phục sự cố của hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1  Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay;

2.2  Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao;

2.3  Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp;

2.4  Xử lý sự cố áp suất hút quá cao;

2.5  Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp;

2.6  Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu. Màn hình ti vi, mạng internet.

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu: bài giảng, giáo trình.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+  Xây dựng được qui trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sửa chữa được các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Áp dụng kiến thức để đo, kiểm tra và sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động lập kế hoạch, kiên trì, tự giác ôn luyện kiến thức.

2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy đào tạo hệ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện nghe giảng, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các bài học có tính logic từ chương 1 đến chương 4. Sinh viên cần nắm vững kiến thức các chương để áp dụng.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục – 2002- Tái bản 2018;

# [2] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh - Nhà xuất bản giáo dục -2005- Tái bản 2018;

# [3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy-  Kỹ thuật lạnh cơ sở- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2005- Tái bản 2018;

# [4] Trần Thanh Kỳ - Máy lạnh - Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh – 2006 - Không tái bản.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.61

# Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ, kiểm tra : 02 giờ )

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học sau các môn cơ sở ngành.

- Tính chất: môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Phân tích được các mạch điện điều khiển và động lực;

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh;

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tư duy để giải quyết các công việc

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT |  | Tên các chương trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 |  | Chương 1: Lắp đặt các mạch điện điều khiển và bảo vệ trong hệ thống lạnh 1.1 Nhận diện và phân loại các thiết bị điện 1.2 Phân tích Mạch điều khiển và động lực. 1.3 Lắp đặt mạch bảo vệ quá tải 1.4 Lắp đặt mạch bảo vệ hệ thống lạnh tránh sự cố áp suất cao, áp suất thấp 1.5 Lắp đặt mạch bảo vệ hiệu áp suất dầu. 1.6 Lắp đặt mạch bảo vệ dòng chảy 1.7 Lắp đặt mạch dùng relay nhiệt độ điện tử. | 20 |  | 20 |  |
| 2 |  | Chương 2: Lắp đặt các mạch điện ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp 2.1 Lắp đặt mạch điều khiển tuần tự các động cơ 2.2 Lắp đặt mạch điều khiển luân phiên 2 động cơ 2.3 Lắp đặt mạch điều khiển hoạt động làm lạnh và tự động xả đá 2.4 Lắp đặt mạch điều khiển kho lạnh có báo sự cố | 20 |  | 20 |  |
| 3 | Chương 3: Xác định và khắc phục sự cố 3.1 Phân tích hoạt động mạch điện điều khiển kho lạnh 3.1.1 Xác định nguyên nhân hư hỏng 3.1.2 Khắc phục sự cố 3.2 Phân tích hoạt động mạch điện điều khiển điều hòa không khí 3.2.1 Xác định nguyên nhân hư hỏng 3.2.2 Khắc phục sự cố |  | 18 |  | 18 |  |
|  | Kiểm tra |  | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  |  | 60 |  | 58 | 2 |

Nội dung chi tiết:

Chương 1: LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ TRONG HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo chức năng làm việc của các thiết bị báo hiệu, bảo vệ trong hệ thống lạnh;

- Thực hiện cách xác định đo, kiểm tra tình trạng các thiết bị;

- Lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành mạch theo yêu cầu trình tự hoạt động hệ thống.

2. Nội dung chương :

2.1 Nhận diện và phân loại các thiết bị điện.

2.2 Phân tích mạch điều khiển và động lực

2.3 Lắp đặt mạch bảo vệ quá tải.

2.4 Lắp đặt mạch bảo vệ hệ thống lạnh tránh sự cố áp suất cao, áp suất thấp.

2.5 Lắp đặt mạch bảo vệ hiệu áp suất dầu.

2.6 Lắp đặt mạch bảo vệ dòng chảy

2.7 Lắp đặt mạch dùng relay nhiệt độ điện tử.

Chương 2: LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP						Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện.

- Thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh các mạch điều khiển ứng dụng.

2. Nội dung chương:

2.1 Lắp mạch điều khiển tuần tự các động cơ

2.2 Lắp mạch điều khiển luân phiên 2 động cơ

2.3 Lắp mạch điều khiển hoạt động làm lạnh và tự động xả đá

2.4 Lắp mạch điều khiển kho lạnh có báo sự cố

Chương 3: XÁC ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ		Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

-  Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện;

- Thực hiện xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng;

- Khắc phục và sửa chữa sự cố.

2. Nội dung chương:

2.1 Phân tích hoạt động mạch điện điều khiển kho lạnh

2.1.1 Xác định nguyên nhân hư hỏng

2.1.2 Khắc phục sự cố

2.2 Phân tích hoạt động mạch điện điều khiển điều hòa không khí

2.2.1 Xác định nguyên nhân hư hỏng

2.2.2 Khắc phục sự cố

Kiểm tra : 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: mô hình bàn đấu điện dạy thực hành.

# 2. Trang thiết bị máy móc: nguồn điện cấp, mô hình điện.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học: thực hành trang bị điện hệ thống lạnh.

# - Các rơ le HP, LP, WP, OP, relay nhiệt độ điện tử.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Phân tích được các mạch điện điều khiển và động lực;

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh;

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tư duy để giải quyết các công việc

# 2. Phương pháp đánh giá: đánh giá qua các bài tập thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho sinh viên hệ cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên : Thao tác mẫu chuẩn xác; phối hợp nhóm để hướng dẫn thực hiện các bài tập.

# - Đối với người học: tham gia thực hiện các bài thực hành theo tuần tự các chương.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài -Kỹ thuật điện lạnh – Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM - 2012 – Không tái bản;

# [2]. Võ Chí Chính- Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh – NXB Đà Nẵng – 2004 – Không tái bản;

# [3]. Giáo trình thực hành Trang bị điện– Nhà xuất bản giáo dục – 2018.

TP.Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 7  năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT & VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

# Mã môn học: MHNL.C1.60

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và chuyên ngành (TH. HTĐH KK cục bộ, Thực hành điện lạnh cơ bản...)

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thông hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Kỹ năng: Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị cho các công việc sau:

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung;

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát cấu tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm. - Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió) - Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước) 1.3 Hệ thống lạnh VRV 1.4 Hệ thống lạnh AHU | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 2.1 Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió) - Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước) 2.3 Mạch điện hệ thống lạnh VRV 2.4 Mạch điện hệ thống lạnh AHU | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Chương 3: Đấu điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Đo kiểm tra các khí cụ điện, thiết bị điện - Qui trình đấu mạch điện 3.3 Đấu mạch điều khiển 3.4 Đấu mạch động lực | 15 |  | 15 |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 4.1 Các yêu cầu chung. 4.2 Lắp đặt máy nén 4.3 Lắp đặt thiết bị ngưng tụ giải nhiệt nước, giải nhiệt gió 4.4 Lắp đặt thiết bị bay hơi 4.5 Lắp đặt thiết bị tiết lưu 4.6 Lắp đặt các thiết bị phụ (bình tách dầu, bình tách lỏng, bình chứa cao áp, tháp giải nhiệt nước, FCU, AHU...) 4.7 Lắp đặt đường ống dẫn môi chất 4.8 Lắp đặt đường ống nước lạnh 4.9 Lắp đặt đường ống dẫn không khí 4.10 Lắp đặt đường ống nước ngưng 4.11 Bảo ôn đường ống | 15 |  | 15 |  |
| 5 | Chương 5: Thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm 5.1 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị 5.2 Thử kín các thiết bị 5.3 Thử kín đường ống 5.4 Thử kín toàn hệ thống | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Chương 6: Hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 6.1 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị 6.2 Quy trình thực hiện nạp nhớt mới, nạp nhớt bổ sung 6.3 Quy trình thực hiện hút chân không 6.4 Quy trình thực hiện nạp ga | 10 |  | 10 |  |
|  | Chương 7: Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 7.1 Công tác chuẩn bị 7.2 Kiểm tra trước khi vận hành 7.3 Vận hành, ghi nhận thông số, hiện tượng | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 60 |  | 58 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát cấu tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm.														Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Nắm vững nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Đọc được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung của bài: Khảo sát cấu tạo

  - Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)

  - Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)

  - Hệ thống lạnh VRV

2.4	Hệ thống lạnh AHU

Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm.												Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Giải thích được sơ đồ mạch điện (điều khiển – động lực) của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Phân tích, chọn lựa, thay thế được các khí cụ điện có trong mạch điện phù hợp yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung của bài: Khảo sát, tìm hiểu

2.1.    Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)

  - Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)

2.3.  	Mạch điện hệ thống lạnh VRV

2.4.  	Mạch điện hệ thống lạnh AHU

Chương 3: Đấu điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 													Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Kiểm tra được các khí cụ điện có trong mạch điện điều khiển và động lực;

- Kiểm tra được các thiết bị, động cơ điện;

- Đấu mạch đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung của bài:

  - Đo kiểm tra các khí cụ điện, thiết bị điện

  - Qui trình đấu mạch điện

2.3.	Đấu mạch điều khiển

2.4.	Đấu mạch động lực

Chương 4: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 	Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các thiết bị lạnh của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Trình bày được trình tự lắp đặt đường ống gió, đường ống nước của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

2.Nội dung của bài:

2.1	 Các yêu cầu chung

2.2 	 Lắp đặt máy nén

2.3 	 Lắp đặt thiết bị ngưng tụ giải nhiệt nước, giải nhiệt gió

2.4	 Lắp đặt thiết bị bay hơi

2.5	 Lắp đặt thiết bị tiết  lưu

2.6	 Lắp đặt các thiết bị phụ (bình tách dầu, bình tách lỏng, bình chứa cao áp, tháp giải nhiệt nước, FCU, AHU...)

2.7	 Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

2.8 	 Lắp đặt đường ống nước lạnh

2.9 	 Lắp đặt đường ống dẫn không khí

2.10 	 Lắp đặt đường ống nước ngưng

2.11 	 Bảo ôn đường ống

Chương 5: Thử  kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 	Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.2	 Thử kín các thiết bị

2.3	 Thử kín đường ống

2.4	 Thử kín toàn hệ thống

Chương 6: Hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

Thời gian:10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự hút chân không, nạp nhớt, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Hút chân không, nạp nhớt, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.2 	 Quy trình thực hiện nạp nhớt mới, nạp nhớt bổ sung

2.3 	 Quy trình thực hiện hút chân không

2.4	 Quy trình thực hiện nạp ga

Chương 7: Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 	Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Kiểm tra, vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1 	Công tác chuẩn bị

2.2 	Kiểm tra trước khi vận hành

2.3 	Vận hành, ghi nhận thông số, hiện tượng

KIỂM TRA: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 sinh viên.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình điều hòa không khí trung tâm: Water Chiller, AHU, VRV

+	Máy hút chân không

+	Bình Nitơ

+ Bộ hàn hơi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+	Đồng hồ đo điện

+	Đồng hồ sạc ga

+	Ống đồng các cỡ

+	Bạc hàn

+	Bãng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thông hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Kỹ năng: Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị cho các công việc sau:

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung;

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá: Đánh giá bằng bài kiểm tra, bài thi thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

2.1 Đối với Giảng viên:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho sinh viên thực hành

2.2 Đối với sinh viên:

- Chấp hành nghiêm nội qui qui chế xưởng thực hành.

- Lắng nghe, ghi chép, thảo luận, thực hành nghiêm túc không đùa giỡn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1,2,4,6,7

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi – Sửa chữa máy lạnh và ĐHKK - NXB Khoa học kỹ thuật – năm 2012

[2] Nguyễn Đức Lợi/ phạm Văn Tùy - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục – năm 2006 (chưa có tái bản lại)

[3] Lê Chí Hiệp - Điều hòa không khí – Nhà xuất bản Đại học quốc gia – năm 2012

[4] Nguyễn Vũ Xuân Thì -  TH. Hệ thống Điều hòa không khí trung tâm – Lưu hành nội bộ – năm 2023.

TP.Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ ÔTÔ

# Mã môn học: MHNL.C1.63

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 00 giờ, Kiểm tra: 2 giờ).

I.   Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn chuyên ngành.

- Tính chất: Đây là môn học có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

II.   Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Nhận dạng được các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Giải thích được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Kỹ năng:

+ Phân tích, kiểm tra, chuẩn đoán được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Thông hiểu kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận trong công tác, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ Bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hòa không khí ôtô 1.1 Giới thiệu về hệ thống điều hòa không khí ôtô 1.2 Sự thông gió và phân phối không khí trong xe ôtô. 1.3 Nguyên lý của hệ thống điều hòa không khí ôtô | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí ôtô 2.1 Hệ thống sưởi 2.2 Hệ thống làm lạnh 2.3 Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống điều hòa không khí ôtô | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Chương 3: Các thiết bị điện tự động điều khiển của hệ thống điều hòa không khí ôtô 3.1 Khái quát 3.2 Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị tự động 3.3 Nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Chương 4: Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô 4.1 An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô 4.2 Dụng cụ và thiết bị khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa không khí ôtô - Bảo trì sửa chữa hệ thống Điều hòa không khí ôtô | 6 | 5 | 0 | 1 |
|  | Tổng cộng | 15 | 13 | 0 | 2 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí ôtô.	   	 Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Phân tích được các chức năng làm lạnh, chức năng sưởi ấm của hệ thống điều hoà không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 Giới thiệu về hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.2 Sự thông gió và phân phối không khí trong xe ôtô.

2.2.1. Thông gió tự nhiên

2.2.2. Thông gió cưỡng bức

2.3 Nguyên lý của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.3.1. Cấu tạo

2.3.2. Nguyên lý hoạt động

2.3.3. Vị trí của các thiết bị lạnh

Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí ôtô.                    							Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được cấu tạo và hoạt động của các thiết bị lạnh có trong hệ thống điều hoà không khí trên xe ôtô;

2.Nội dung:

2.1 Hệ thống sưởi.

2.1.1 Bộ sưởi ấm

2.1.2 Vị trí các bộ sưởi ấm

2.1.3 Phân loại

2.2 Hệ thống làm lạnh.

2.3 Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống điều hòa không khí ô tô.

2.3.1 Máy nén.

2.3.1.1 Chức năng và yêu cầu

2.3.1.2 Phân loại

2.3.1.3 Nguyên lý hoạt động của các loại máy nén

2.3.2 Bộ ngưng tụ.

2.3.2.1 Chức năng

2.3.2.2 Cấu tạo

2.3.2.3 Nguyên lý hoạt động

2.3.2.4 Dàn nóng loại làm mát phụ

2.3.3 Van tiết lưu.

2.3.3.1 Nhiện vụ

2.3.3.2 Vị trí lắp đặt

2.3.3.3 Phân loại, nguyên lý hoạt động

2.3.4 Bộ bốc hơi.

2.3.4.1 Chức năng

2.3.4.2 Phân loại

2.3.4.3 Cấu tạo

2.3.4.4 Nguyên lý hoạt động

2.3.5 Ống dẫn môi chất lạnh.

2.3.6 Kính quan sát ga.

2.3.6.1 Chức năng

2.3.6.2 Cấu tạo

2.3.7 Bình lọc, hút ẩm.

2.3.7.1 Chức năng

2.3.7.2 Cấu tạo

2.3.7.3 Nguyên lý hoạt động

2.3.8 Bình tích lũy (bình trữ).

2.3.8.1 Cấu tạo

2.3.8.2 Nguyên lý hoạt động

2.3.9 Bình khử nước gắn nối tiếp.

2.3.10 Bộ tiêu âm.

2.3.11 Van an toàn.

KIỂM TRA: 1 giờ

Chương 3: Các thiết bị điện tự động điều khiển của hệ thống điều hòa không khí ôtô.	 									Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được kiến thức cơ bản của thiết bị điện tự động điều khiển hệ thống điều hoà không khí ôtô;

- Phân tích, giải thích được sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 Khái quát.

2.2 Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị tự động.

2.2.1 ECU (điều khiển A/C).

2.2.2 Cảm biến nhiệt.

2.2.2.1 Cảm biến nhiệt trong xe

2.2.2.2 Cảm biến nhiệt ngoài xe

2.2.2.3 Cảm biến bức xạ mặt trời

2.2.2.4 Cảm biến nhiệt dàn lạnh

2.2.2.5 Cảm biến nhiệt độ nước

2.2.2.6 Cảm biến nhiệt độ gió

2.2.2.7 Cảm biến khói ngoài xe

2.2.3 Động cơ trợ động.

2.2.3.1 Động cơ trợ động trộn khí

2.2.3.2 Động cơ trợ động dẫn khí vào

2.2.3.3 Động cơ trợ động thồi khí

2.2.3.4 Một số xe không có tiếp điểm trong động cơ trợ động

2.3 Nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện.

2.3.1 Sơ đồ mạch điện

2.3.2 Thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện

2.3.2.1 Rơle điện thế

2.3.2.2 Rơle nhiệt

2.3.2.3 Transistor

2.3.2.4 Công tắc nhiệt độ môi trường

2.3.2.5 Công tắc quá nhiệt

2.3.2.6 Cầu chì nhiệt

2.3.2.7 Cảm biến nhiệt (thermostat)

2.3.2.8 Điều khiển công tắt áp suất

2.3.2.9 Thiết bị dùng trong chế độ chạy không tải

2.3.3 Một số điều khiển tự động

2.3.3.1 Điều khiển tan băng

2.3.3.2  Điều khiển khi áp suất môi chất bất thường

2.3.3.3 Điều khiển khi máy nén bị kẹt

2.3.3.4 Điều khiển theo tốc độ động cơ

2.3.3.5 Điều khiển cắt nhanh A/C để tăng tốc

2.3.3.6 Bộ điều khiển điều hòa kép

2.3.3.7 Hệ thống bảo vệ đai dẫn động

2.3.4 Các Bảng điều khiển.

2.3.4.1 Các loại điều khiển

2.3.4.2 Các kiểu điều chỉnh hoạt động của cánh

2.3.4.3 Chức năng điều khiển

2.3.5 Chức năng bộ điều khiển,

2.3.5.1 Bộ điều khiển tốc độ không tải (bù môi chất lạnh)

2.3.5.2 Điều khiển băng tan (loại EPR)

2.3.5.3 Điều khiển đóng ngắt máy nén

2.3.5.4 Điều khiển theo tốc độ động cơ

2.3.5.5  Điều khiển cắt nhanh A/C để tăng tốc

2.3.5.6 Điều khiển ngắt A/C khi nhiệt độ nước cao

2.3.5.7 Điều khiển tốc độ quạt điện

2.3.5.8 Điều khiển khi máy nén bị kẹt

2.3.5.9 Điều khiển hệ thống bảo vệ đai dẫn động

Chương 4: Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô		 Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Thông hiểu được cách kiểm nghiệm, bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô;

- Chẩn đoán và xử lý được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.1.1 Đề phòng khi nâng xe

2.1.2 Đề phòng khi dùng con đội

2.1.3 Cấm lửa khi bảo dưỡng và sửa chữa

2.1.4 Bảo dưỡng và sửa chữa đối với xe chạy môi chất lạnh

2.1.5 Mặc đồ bảo hộ khi làm việc

2.1.6 Bảo dưỡng và sửa chữa khi trong xe cọc bình còn nối

2.1.7 Những chỉ dẫn khi tháo lắp dây

2.1.8 Không khởi động máy nén chưa được cấp nguồn

2.1.9 Không độ lại các chi tiết an toàn

2.1.10 Tác phong công nghiệp

2.1.11 Bảo quản các bộ phận điều hòa không khí ô tô

2.1.12 Chỉ dẫn các phương pháp nối ống

2.1.13 Sử dụng đúng loại bulong

2.1.14 Phải luôn luôn tăng đưa dây curoa đến giá trị đúng

2.1.15 An toàn lao động

2.1.16 Những lưu ý khác

2.1.17 Một số yêu cầu an toàn về vấn đề vận hành bảo dưỡng hệ thống lạnh

2.1.18 Biện pháp đề phòng trong quá trình nạp môi chất lạnh

2.2 Dụng cụ và thiết bị khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.2.1 Chuẩn bị dụng cụ, bố trí vị trí việc làm

2.2.2 Làm việc và an toàn với xe ô tô

2.2.3 Ngăn nắp và sạch sẽ

2.2.4 Dụng cụ phục vụ công việc tháo lắp

2.3 Bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.3.1 Hệ thống hoạt động bình thường

2.3.2 Hệ thống hoạt động không bình thường

2.3.2.1 Hệ thống thiếu môi chất

2.3.2.2 Hệ thống không có môi chất

2.3.2.3 Kém lạnh trong khi đường ống hút đọng sương

2.3.2.4 Thừa hay giải nhiệt dàn nóng không tốt

2.3.2.5 Khi có hơi ẩm trong hệ thống lạnh

2.3.2.6 Máy nén yếu

2.3.2.7 Máy nén hoạt động không tốt

2.3.2.8 Tắc nghẽn trong chu trình lạnh

2.3.2.9 Không khí lọt vào hệ thống lạnh

2.3.2.10 Van tiết lưu mở quá lớn

2.3.2.11 Dàn nóng hoạt động không ổn định

2.3.2.12 Khi điều hòa không mát

2.3.2.13 Khi môi chất lạnh điều hòa không tuần hoàn

2.3.3 Bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô

2.3.3.1 Bảo trì

2.3.3.2 Sửa chữa

KIỂM TRA: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc: laptop, TV

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sơ đồ, bảng biểu, giáo trình, tài liệu hướng dẫn sinh viên học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Nhận dạng được các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Giải thích được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Kỹ năng:

+ Phân tích, kiểm tra, chuẩn đoán được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Thông hiểu kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận trong công tác, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

2.1 Đối với Giảng viên:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải bằng nhiều phương pháp tích cực hóa người học, mục đích sinh viên phải hiểu và thông suốt bài giảng;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng laptop, TV, áp dụng các loại giáo án điện tử.

2.2 Đối với sinh viên:

- Chấp hành nghiêm nội qui qui chế phòng học lý thuyết.

- Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận nêu vấn đề, nghiêm túc không đùa giỡn, không sử dụng điện thoại làm việc riêng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác;

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển;

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Thế San và Trần Duy Nam - Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới - NXB khoa học và kỹ thuật – năm 2018

[2] VATC - Hệ thống Điều hòa không khí trên ô tô – Công ty cổ phần giáo dục kỹ thuật ô tô Việt Nam - năm 2022

[3] Nguyễn Oanh - Ô tô thế hệ mới/ Điện lạnh ô tô – Nhà xuất bản giao thông vận tải - năm 2008 (chưa có tái xuất bản)

[4] Nguyễn Vũ Xuân Thì - Bài giảng môn Điều hòa không khí ô tô - Lưu hành nội bộ - năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM

# Mã môn học: MHNL.C1.29

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; ( Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học áp dụng sau khi đã học xong các môn lý thuyết cơ sở ngành (cơ sở Kỹ thuật lạnh, Máy và thiết bị lạnh, Nhiệt động kỹ thuật...)

- Tính chất: là môn học chuyên môn tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản lạnh, lạnh đông thực phẩm, nguyên liệu thủy hải sản;

+ Thông hiểu các biện pháp bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông;

+ Phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Phần I: Kỹ thuật làm lạnh đông thực phẩm Chương 1: Cơ sở nhiệt động học - Khái niệm về kỹ thuật lạnh. - Phân loại làm lạnh 1.3. Môi trường làm lạnh | 3 | 3 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Kỹ thuật làm lạnh – lạnh đông thực phẩm 2.1 Làm lạnh (ướp lạnh) TP thuỷ sản. 2.2. Làm lạnh đông thực phẩm thuỷ sản. 2.3 Các phương pháp làm lạnh đông. | 3 | 3 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Những biến đổi chính trong quá trình làm lạnh, lạnh đông thực phẩm 3.1. Khái niệm chung 3.2. Biến đổi vi sinh vật 3.3. Biến đổi hoá học 3.4. Biến đổi lý học | 5 | 5 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Tính toán lượng lạnh, chi phí trong quá trình làm lạnh đông thực phẩm 4.1. Khái niệm chung 4.2. Công thức tính toán 4.3. Phương pháp tính nhiệt lượng | 5 | 4 |  | 1 |
| 5 | Phần II: Kỹ thuật bảo quản lạnh đông thực phẩm Chương 5: Kho trữ đông 5.1. Khái niệm chung 5.2. Nhiệt độ kho trữ đông 5.3. Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông 5.4. Các yếu tố ảnh hưởng | 6 | 6 |  | 0 |
| 6 | Chương 6: Kỹ thuật sắp xếp hàng hóa trong kho lạnh 6.1. Đại cương 6.2. Nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho lạnh 6.3. Kỹ thuật xếp kho | 2 | 2 |  | 0 |
| 7 | Chương 7: Các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản 7.1. Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông 7.2. Bao bì, đóng gói sản phẩm 7.3. Hút chân không 7.4. Các phương pháp khác | 3 | 3 |  | 0 |
| 8 | Chương 8: Tan giá thực phẩm thủy sản 8.1. Khái niệm 8.2. Các phương pháp tan giá thực phẩm | 3 | 2 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

PHẦN I: KỸ THUẬT LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM

Chương 1: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG HỌC				Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được các ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên thực phẩm, cơ sở nhiệt động về lạnh;

- Phân tích được các môi trường làm lạnh thông dụng.

2.Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về kỹ thuật lạnh.

2.1.1 Định nghĩa thuật ngữ lạnh

2.1.2 Điều kiện làm lạnh

2.1.3. Bản chất của lạnh

2.2. Phân loại làm lạnh.

2.2.1 Làm lạnh tự nhiên

2.2.2 Làm lạnh nhân tạo

2.2.3 Ảnh hưởng nhiệt độ thấp

2.3. Môi trường làm lạnh.

2.3.1 Môi trường không khí

2.3.2 Môi trường lỏng

2.3.3 Môi trường rắn

2.3.4 Môi trường hỗn hợp

Chương 2: KỸ THUẬT LÀM LẠNH – LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được ý nghĩa, kĩ thuật, cơ sở của việc làm lạnh, lạnh đông thực phẩm;

- Sự khác biệt giữa làm lạnh và lạnh đông;

- Nắm được các phương pháp lạnh đông thuỷ sản.

2.Nội dung chương:

2.1 Làm lạnh (ướp lạnh) TP thuỷ sản.

2.1.1 Ý nghĩa.

2.1.2 Nguyên lý

2.1.3 Cơ sở kỹ thuật

2.2. Làm lạnh đông thực phẩm thuỷ sản.

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Mục đích

2.2.3. Cơ sở kỹ thuật

2.2.4. Thời gian lạnh đông

2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng

2.3 Các phương pháp làm lạnh đông.

2.3.1. Dùng hỗn hợp nước đá + muối

2.3.2. Dùng không khí

2.3.3. Dùng quạt gió (air blast freezing )

2.3.4. Dùng nước muối lạnh

2.3.5. Tiếp xúc panel tấm kim loại

2.3.6. Dùng Nitơ lỏng (siêu nhanh)

Chương 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH,  LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.					Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu và nắm được các biến đổi vi sinh vật, hoá học, lý học xảy ra trong suốt quá trình làm lạnh, lạnh đông thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Biến đổi vi sinh vật.

2.3. Biến đổi hoá học.

2.3.1. Chất đạm (protid)

2.3.2. Chất béo (lipid)

2.3.3. Các loại sinh tố

2.3.4. Chất khoáng

2.4. Biến đổi lý học.

Chương 4: TÍNH TOÁN LƯỢNG LẠNH – CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM					Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

- Tính toán được toàn bộ phụ tải nhiệt khi làm lạnh đông thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Công thức tính toán.

2.2.1. Trường hợp làm lạnh

2.2.2. Trường hợp lạnh đông

2.3. Phương pháp tính nhiệt lượng.

KIỂM TRA: 1 giờ

PHẦN II: KỸ THUẬT BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM

Chương 5: KHO TRỮ ĐÔNG						Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu và tính chọn được nhiệt độ kho trữ đông;

- Phân tích được thời gian bảo quản hàng có lợi nhất, biết những tác hại của sự cháy lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến kho lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Nhiệt độ kho trữ đông.

2.2.1. Nhiệt độ bảo quản  lạnh

2.2.2. Sự cháy lạnh

2.3.  Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông.

2.4.  Các yếu tố ảnh hưởng.

2.4.1. Thiết kế

2.4.2. Cách ẩm

2.4.3. Cơi nền do băng

Chương 6 : KỸ THUẬT SẮP XẾP HÀNG HOÁ TRONG KHO LẠNH

Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu:

- Nắm bắt và hiểu được các phương pháp, nguyên tắc, kỹ thuật  xếp hàng trong kho lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho lạnh.

2.3. Kỹ thuật xếp kho.

Chương 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN 								                                     Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.  Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông.

2.2.  Bao bì, đóng gói sản phẩm.

2.3.  Hút chân không.

2.4.  Các phương pháp khác.

2.4.1. Chiếu tia phóng xạ

2.4.2. Sử dụng chất kháng sinh

2.4.3. Sử dụng chất chống oxy hóa

2.4.4. Sử dụng một số chất khí

2.4.5. Sử dụng hóa chất diệt trùng

Chương 8: TAN GIÁ THỰC PHẨM THUỶ SẢN		      Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được thế nào là tan giá (rã đông) thực phẩm cùng với những lợi ích áp dụng trong thực tế;

- Phân biệt các phương pháp tan giá để không làm hư hỏng thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1 Khái niệm.

2.1.1 Đặt vấn đề

2.1.2 Mục đích

2.1.3 Yêu cầu

2.2  Các phương pháp tan giá thực phẩm.

2.2.1 Định nghĩa

2.2.2 Các phương pháp tan giá

2.2.2.1 Tan giá bằng không khí

2.2.2.2. Tan giá bằng nước

2.2.2.3. Tan giá bằng dòng điện cao tần

KIỂM TRA: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  laptop, TV

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sơ đồ, bảng biểu, giáo trình, tài liệu hướng dẫn sinh viên học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản lạnh, lạnh đông thực phẩm, nguyên liệu thủy hải sản

+ Thông hiểu các biện pháp bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

+ Phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

2.1 Đối với Giảng viên:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải bằng nhiều phương pháp tích cực hóa người học, mục đích sinh viên phải hiểu và thông suốt bài giảng;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng laptop, TV, áp dụng các loại giáo án điện tử.

2.2 Đối với sinh viên:

- Chấp hành nghiêm nội qui qui chế phòng học lý thuyết.

- Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận nêu vấn đề, nghiêm túc không đùa giỡn, không sử dụng điện thoại làm việc riêng.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3,4,6,7

# 4. Tài liệu tham khảo: các tài liệu chuyên ngành.

# [1]. TS Nguyễn Xuân Phương – Kỹ Thuật lạnh Thực phẩm – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội – năm 2015.

[2]. Nguyễn Tiến Lực/ Đặng Thị Ngọc Dung – Giáo trình công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm – Nhà xuất bản đại học quốc gia – năm 2022.

[3] Nguyễn Vũ Xuân Thì - Bài giảng môn Kỹ thuật lạnh thực phẩm - Lưu hành 
     nội bộ -  năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 7  năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# Mã môn học: MHNL.C1.40

Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 270 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Thực tập tốt nghiệp được bố trí trước khi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Giúp cho sinh viên hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã được học trong thời gian đào tạo ở trường;

- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Có khả năng tổ chức hoạt động tốt nghiệp theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập 1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập 2. Đăng ký cơ quan thực tập 3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị 1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp 2. Lập báo cáo kết quả khảo sát | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản 1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà máy 2. Lập báo cáo kết quả khảo sát | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Bài 4: Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành lắp đặt máy lạnh dân dụng 4. Lập báo cáo kết quả thực hành | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Bài 5: Thực tập lắp đặt, vận hành máy lạnh thương nghiệp 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành vận hành tủ đông và xe đông lạnh 4. Thực hành lắp đặt tủ đông và xe đông lạnh 5. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 6 | Bài 6: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 4. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 7 | Bài 7: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành lắp đặt, vận hành sửa chữa hệ thống tủ đông 4. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 8 | Bài 8: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF 1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành 2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 3. Thực hành lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF 4. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 9 | Bài 9: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản 1. Tìm hiểu quy trình lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ thống. 2. Học hành và nghiêm túc nội quy an toàn của nhà máy và phân xưởng thực tập 3. Tham gia quá trình sản xuất của nhà máy với vai trò công nhân hành sự. 4. Lập báo cáo kết quả thực tập | 30 |  | 30 |  |
| 10 | Bài 10: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp ### 1. Cấu trúc báo cáo nhiệm vụ thực tập ### 2. Các kiến thức cập nhật, thực tế sau thực tập | 25 |  | 25 |  |
|  | Tổng cộng | 270 |  | 270 |  |

2. Nội dung chi tiết:

| Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập | Thời gian: 5 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Nội dung:

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đăng ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

| Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

Nội dung:

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát

| Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy, hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

Nội dung:

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà máy

1.1. Tìm hiểu qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy.

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát

| Bài 4: Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành lắp đặt máy lạnh dân dụng

4. Lập báo cáo kết quả thực hành

| Bài 5: Thực tập lắp đặt, vận hành máy lạnh thương nghiệp | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành vận hành tủ đông và xe đông lạnh

4. Thực hành lắp đặt tủ đông và xe đông lạnh

5. Lập báo cáo kết quả thực tập

| Bài 6: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy |  |
| --- | --- |
| Thời gian: 30 giờ |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

| Bài 7: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành lắp đặt, vận hành sửa chữa hệ thống tủ đông

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

Bài 8: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực hành của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực hành

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

3. Thực hành lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

| Bài 9: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản |  |
| --- | --- |

Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

Nội dung:

1. Tìm hiểu quy trình  lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ thống.

2. Học hành và nghiêm túc nội quy an toàn của nhà máy và phân xưởng thực tập

3. Tham gia quá trình sản xuất của nhà máy với vai trò công nhân hành sự.

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

| Bài 10: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo một cách chi tiết, cụ thể tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cẩn thận.

Nội dung:

Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp (Làm trên giấy A4, đánh vi tính, theo mẫu kèm theo)

### 1. Cấu trúc báo cáo nhiệm vụ thực tập

### 2. Các kiến thức cập nhật, thực tế sau thực tập

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Sinh viên đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực hành cơ bản tại nhà trường

- Sinh viên phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành lạnh

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung: Kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp mỗi sinh viên phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập  tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):

- Tình hình cơ cấu tổ chức

- Tình hình thực tập của cơ sở

- Các nội dung chuyên môn đã được thực tập

- Các bản vẽ, nội dung tính toán sơ bộ theo yêu cầu hướng dẫn của giáo viên, (số liệu tính toán kiểm tra)

- Nhận xét, đánh giá bản thân

2. Phương pháp đánh giá: Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp và kết quả vấn đáp để tổng hợp đánh giá cho mỗi sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề, có thể được thực hiện ở các đơn vị hoạt động trong lãnh vực chuyên ngành liên quan:

+ Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

+ Các nhà hàng, khách sạn

+ Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn sinh viên tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình sinh viên thực tập mà mục tiêu môn học đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của sinh viên, liên hệ lý thuyết với thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Môn học thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, thực hành theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị thực tập. Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, sinh viên phải viết báo cáo với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực tập yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THIẾT KẾ KHO LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.26

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau môn nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh, truyền nhiệt

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày cách chọn các thông số ban đầu của thiết kế kho lạnh

+ Trình bày cách tính phụ tải lạnh, chọn được thiết bị chính và phụ, cách nhiệt

+ Trình bày được cách chọn sơ đồ nguyên lý cho hệ thống,

+ Trình bày được cách thiết kế sơ bộ 1 kho lạnh bảo quản

- Kỹ năng:

+ Chọn được các thông số ban đầu của kho lạnh

+ Tính được phụ tải lạnh của kho

+ Chọn được thiết bị chính và phụ cho kho

+ Tính toán, thiết kế sơ bộ được một kho lạnh

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Xác định các số liệu ban đầu của thiết kế kho lạnh 1.1. Xác định nhiệt độ và độ ẩm khu vực đặt kho 1.2. Xác định nhiệt độ kho 1.3. Xác định nhiệt độ ngưng tụ 1.4. Xác định nhiệt độ bay hơi 1.5. So sánh tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp TĐN khác nhau | 04 | 04 |  |  |
| 2 | Chương 2: Tính toán nhiệt 2.1. Dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che 2.2. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở 2.3. Dòng nhiệt tổn thất do thông gió 2.4. Dòng nhiệt tổn thất do vận hành 2.5. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở 2.6. Phụ tải nhiệt cho thiết bị 2.7. Phụ tải nhiệt cho máy nén | 08 | 08 |  |  |
| 3 | Chương 3: Kết cấu kho lạnh lắp ghép 3.1. Cấu trúc kho lạnh panel 3.2. Panel 3.3. Thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh | 08 | 06 |  | 02 |
| 4 | Chương 4: Chọn thiết bị lạnh 4.1. Chọn cụm thiết bị ngưng tụ 4.2. Chọn cụm thiết bị bay hơi | 02 | 02 |  |  |
| 5 | Chương 5: Thiết kế sơ bộ hệ thống lạnh 5.1. Chọn chu trình lý thuyết 5.2. Sơ đồ nguyên lý 5.3. Sơ đồ bố trí thiết bị đường ống và panel 5.4. Thử kín, hút chân không, nạp gaz cho kho lạnh 5.5. Tính toán, thiết kế sơ bộ một kho lạnh bảo quản | 08 | 08 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 02 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Xác định các số liệu ban đầu của thiết kế kho lạnh	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

-  Xác định được nhiệt độ , độ ẩm trong và ngoài kho

- Xác định được nhiệt độ ngưng tụ và bay hơi

- So sánh được mức độ tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp trao đổi nhiệt

2. Nội dung chương

2.1. Xác định nhiệt độ và độ ẩm khu vực đặt kho

2.2. Xác định nhiệt độ kho

2.3. Xác định nhiệt độ ngưng tụ

2.4. Xác định nhiệt độ bay hơi

2.5. So sánh tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp TĐN khác nhau

Chương 2: Tính toán nhiệt	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán được các dòng nhiệt tổn thất

- Tính toán được phụ tải nhiệt cho thiết bị và máy nén

2. Nội dung chương

2.1. Dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che

2.2. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở

2.3. Dòng nhiệt tổn thất do thông gió

2.4. Dòng nhiệt tổn thất do vận hành

2.5. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở

2.6. Phụ tải nhiệt cho thiết bị

2.7. Phụ tải nhiệt cho máy nén

Chương 3: Kết cấu kho lạnh lắp ghép 	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc một kho lạnh lắp ghép, cấu trúc của panel

- Tính chọn, kiểm tra được panel

- Tính được thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh

2. Nội dung chương

2.1. Cấu trúc kho lạnh panel

2.2. Panel

2.2.1. Cấu tạo, thông số kỹ thuật

2.2.2. Chọn panel

2.2.3. Kiểm tra độ dày và đọng sương bề mặt ngoài panel

2.3. Thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh

2.3.1. Tiêu chuẩn chất tải

2.3.2. Dung tích kho

2.3.3. Diện tích sản phẩm

2.3.4. Chiều cao sản phẩm

2.3.5. Thể tích sản phẩm

2.3.6. Diện tích xây dựng

Chương 4: Chọn thiết bị lạnh	Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được, chọn được cụm thiết bị ngưng tụ và bay hơi

2. Nội dung chương

2.1. Chọn cụm thiết bị ngưng tụ

2.2. Chọn cụm thiết bị bay hơi

Chương 5: Thiết kế sơ bộ hệ thống lạnh	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Chọn chu trình lý thuyết cho kho lạnh

- Chọn sơ đồ nguyên lý

- Vẽ và trình bày sơ đồ bố trí

- Bài tập tổng hợp về thiết kế kho

2. Nội dung chương

2.1. Chọn chu trình lý thuyết

2.2. Sơ đồ nguyên lý

2.3. Sơ đồ bố trí thiết bị đường ống và panel

2.4. Thử kín, hút chân không, nạp gaz cho kho lạnh

2.5. Tính toán, thiết kế sơ bộ một kho lạnh bảo quản

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày cách chọn các thông số ban đầu của thiết kế kho lạnh

+ Trình bày cách tính phụ tải lạnh, chọn được thiết bị chính và phụ, cách nhiệt

+ Trình bày được cách chọn sơ đồ nguyên lý cho hệ thống,

+ Trình bày được cách thiết kế sơ bộ 1 kho lạnh bảo quản

- Kỹ năng:

+ Chọn được các thông số ban đầu của kho lạnh

+ Tính được phụ tải lạnh của kho

+ Chọn được thiết bị chính và phụ cho kho

+ Tính toán, thiết kế sơ bộ được một kho lạnh

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Cao đẳng C1 chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Lắp đặt thiết bị lạnh, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tính phụ tải lạnh

- Chọn panel, kiểm tra hiện tượng đọng sương

- Chọn được sơ đồ hệ thống, thiết bị chính và phụ

- Trình bày được các quy trình thử bền, thử kín, hút chân không, nạp gaz cho hệ kho lạnh

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996 (tái bản năm 2007)

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995 (tái bản năm 2003)

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999 (không tái bản)

[4] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999 (tái bản năm 2005)

[5] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2007 (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Bơm, Quạt, Máy Nén

# Mã môn học: MHNL.C1.14

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau môn Nhiệt động kỹ thuật để chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các học phần kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của bơm, quạt, máy nén hơi

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị bơm, quạt, máy nén hơi.

- Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản, cũng như lựa chọn được các  thiết bị bơm, quạt, máy nén hơi phù hợp cho hệ thống cơ bản.

- Kỹ năng:

- Tra bảng, đồ thị, catalogue và phần mềm thành thạo.

- Nhận diện được các hư hỏng cơ bản của bơm, quạt và máy nén hơi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập, tính toán bơm quạt máy nén và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm

- Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu bơm, quạt, máy nén hơi.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung và các nguyên lý hoạt động của bơm quạt máy nén 1.1 Khái niệm chung 1.2 Các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén. 1.3 Các phương trình lưu chất cơ bản dùng trong bơm, quạt và máy nén 1.4. Phương trình cân bằng năng lượng qua máy công tác. 1.5. Bài tập vận dụng. | 06 | 06 | 00 | 00 |
| 2 | Chương 2: Bơm 2.1. Khái niệm chung về bơm 2.2. Bơm piston 2.3. Bơm Roto 2.4. Bơm động học 2.5. Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bơm 2.6. Bài tập vận dụng. | 10 | 10 | 00 | 00 |
| 3 | Chương 3: Quạt 3.1. Khái niệm và phân loại 3.2. Quạt ly tâm 3.3. Quạt hướng trục 3.4. Các thông số đặc tính (làm việc) của quạt 3.5. Các định luật đồng dạng của quạt 3.6. Trở lực hệ thống quạt 3.7. Chọn quạt 3.8. Bài tập vận dụng | 08 | 07 | 00 | 01 |
| 4 | Chương 4: Máy nén 4.1. Khái niệm và phân loại máy nén 4.2. Nhiệt động lực học máy nén 4.3. Một số loại máy nén cơ bản 4.4. Máy nén nhiều cấp 4.5. Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy nén 4.6. Bài tập vận dụng | 06 | 05 | 00 | 01 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 | 00 | 02 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung và các nguyên lý hoạt động của bơm quạt máy nén.			Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được sơ lược về sự hình thành và phát triển của bơm, quạt và máy nén.

- Trình bày được khái niệm chung về bơm, quạt và máy nén.

- Trình bày được các nguyên lý hoạt động của bơm quạt và máy nén.

+ Nguyên lý thể tích.

+ Nguyên lý động học.

- Trình bày được các phương trình lưu chất cơ bản được sử dụng trong bơm, quạt và máy nén.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bơm quạt máy nén

2.1.2. Khái niệm.

2.1.3. Phân loại.

2.2. Các nguyên lý hoạt động của bơm, quạt, máy nén.

2.2.1. Nguyên lý thể tích.

2.2.2. Nguyên lý động học.

2.2.3. Nguyên lý khác (phun tia...).

2.3. Các phương trình lưu chất cơ bản dùng trong bơm, quạt và máy nén

2.3.1. Phương trình Bernouli.

2.3.2. Phương trình máy thủy lực cánh dẫn (Euler).

2.3.3. Phương trình liên tục.

2.4. Phương trình cân bằng năng lượng qua máy công tác.

2.5. Bài tập vận dụng.

Chương 2: Bơm		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được định nghĩa và phân loại bơm.

- Trình bày được cấu tạo các loại bơm cơ bản (thể tích, động học)

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại bơm cơ bản (thể tích, động học).

- Trình bày được các thông số đặc tính cơ bản của bơm.

- Trình bày được nguyên lý xâm thực bơm.

- Trình bày được qui trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bơm.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung về bơm

2.1.1. Khái niệm bơm

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Các thông số đặc tính (làm viêc) cơ bản của bơm.

2.2. Bơm piston

2.2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.2.2. Lưu lượng lý thuyết và trung bình của bơm piston

2.2.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của bơm piston

2.2.4. Bài tập vận dụng bơm piston

2.3. Bơm Roto

2.3.1. Bơm bánh răng

2.3.2. Bơm trụt vít

2.4. Bơm động học

2.4.1. Bơm hướng trục

2.4.2. Bơm ly tâm

2.5. Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bơm

2.5.1. Lắp đặt vận hành bơm

2.5.2. Bảo dưỡng bơm

2.6. Bài tập vận dụng.

Chương 3: Quạt		Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được định nghĩa và phân loại quạt.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các loại quạt cơ bản

- Trình bày được các thông số đặc tính cơ bản của quạt.

- Trình bày được qui trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng quạt.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại

2.2. Quạt ly tâm

2.2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt ly tâm

2.2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt ly tâm nhiều tầng cánh

2.2.3. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

2.3. Quạt hướng trục

2.3.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của quạt hướng trục

2.3.2. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng

2.4. Các thông số đặc tính (làm việc) của quạt

2.5. Các định luật đồng dạng của quạt

2.6. Trở lực hệ thống quạt

2.7. Chọn quạt

2.8. Bài tập vận dụng

Kiểm tra (1 giờ)

Chương 4: Máy nén			Thời gian: 06 giờ

I. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và phân loại được các loại máy nén.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy nén cơ bản.

- Tính toán và lựa chọn chính xác công suất động cơ máy nén.

- Trình bày được qui trình lắp lặp, vận hành và bảo dưỡng máy nén.

II. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại máy nén

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Phân loại.

2.2. Nhiệt động lực học máy nén

2.2.1. Quá trình nén khí.

2.2.2. Các quá trình nhiệt động cơ bản.

2.2.3. Công nén

2.2.4. Công suất động cơ máy nén.

2.3. Một số loại máy nén cơ bản

2.3.1. Máy nén piston

2.3.2. Máy nén xoắn ốc

2.3.3. Máy nén trụt vít

2.3.4. Máy nén ly tâm

2.4. Máy nén nhiều cấp

2.5. Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy nén

2.6. Bài tập vận dụng

Kiểm tra (1 giờ)

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

# 4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, máy và thiết bị lạnh.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của bơm, quạt, máy nén hơi

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị bơm, quạt, máy nén hơi.

- Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản, cũng như lựa chọn được các  thiết bị bơm, quạt, máy nén hơi phù hợp cho hệ thống cơ bản.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng, đồ thị, catalogue và phần mềm thành thạo.

+ Nhận diện được các hư hỏng cơ bản của bơm, quạt và máy nén hơi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập, tính toán bơm quạt máy nén và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+ Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm

+ Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu bơm, quạt, máy nén hơi.

- Phương pháp:

- Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm

- Đánh giá: kiểm tra tự luận được sử dụng tài liệu, hoặc trắc nghiệm không được sử dụng tài liệu

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: sinh viên học hệ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, vấn đáp, trình chiếu

- Đối với người học: Thuyết minh, vấn đáp, làm việc nhóm, đi học đầy đủ và vắng không quá 20% số giờ

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Một số khái niệm cơ bản trong bơm quạt máy nén như: lưu lượng, cột áp, công suất, tổn thất,...

- Cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng của bơm quạt máy nén trong hệ nhiệt-lạnh

- Tính toán và chọn lựa được bơm quạt máy nén

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng Bơm Quạt Máy nén, lưu hành nội bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

[2] TS.Lê Xuân Hòa, Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bơm Quạt Máy nén lý thuyết và thực hành, NXB khoa học và kỹ thuật, tái bản 2021.

[3] Nguyễn Văn May, Bơm quạt máy nén, NXB khoa học kỹ thuật, năm 2009 (không còn tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

# Mã môn học: MHNL.C1.30

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong các môn Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt, Cơ sở kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày hệ thống thông gió, hệ thống hút bụi, hệ thống vận chuyển khí và bụi, hệ thống tiêu âm, cùng  các thiết bị chuyên ngành liên quan. Xác định công suất các thiết bị trong hệ thống.

- Kỹ năng:

+ Bố trí và áp dụng các giải pháp tổ chức thông gió, hút bụi, chống ồn, chống nóng, chống ẩm, chống hơi và khí độc hại … kết hợp các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các nguồn gây tổn hại môi trường.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính khoa học, chính xác và cẩn thận trong quá trình làm việc.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về thông gió 1.1 Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió ### 1.2 Xác định lưu lượng thông gió ## 1.3 Bội số tuần hoàn |  | 2 | 2 |  | 0 |
| 2 |  | Chương 2: Thông gió tự nhiên 2.1. Khái niệm #### 2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 2.3. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió. 2.4. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió Bài tập | 10 | 9 |  | 1 |
| 3 |  | Chương 3: Thông gió cưỡng bức 3.1 Khái niệm ### 3.2 Thông gió cục bộ 3.3 Thông gió tổng thể 3.4 Một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng. Kiểm tra giữa môn học | 8 | 7 |  | 1 |
| 4 |  | Chương 4: Lọc bụi 4.1 Khái niệm 4.2 Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng 4.3 Một số thiết bị lọc bụi | 3 | 3 |  | 0 |
| 5 |  | Chương 5: Tiêu âm ### 5.1 Khái niệm. ### 5.2 Xác định độ ồn 5.3 Tính toán độ ồn 5.4 Thiết bị tiêu âm | 3 | 3 |  | 0 |
| 6 |  | Chương 6: Làm sạch khí thải 6.1 Khái niệm chung 6.2 Làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ 6.3 Làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ 6.4 Thiết bị làm sạch khí thải bằng trao đổi ion 6.5 Một số phương pháp xử lý khí thải | 4 | 4 |  | 0 |
|  |  | Tổng cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung về thông gió 	         	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống thông gió.

-  Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất cùng các tiêu chuẩn đánh giá cần thiết.

2. Nội dung chương:

2.1   Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió

### 2.2   Xác định lưu lượng thông gió

## 2.3   Bội số tuần hoàn

Chương 2: Thông gió tự nhiên					 Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý thông gió tự nhiên và phạm vi ứng dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.  Khái niệm

#### 2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa

2.3. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió

2.4. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió

Bài tập

Chương 3: Thông gió cưỡng bức 				Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được các nguyên tắc thông gió cưỡng bức.

- Nhận dạng được các sơ đồ thông gió và đặc điểm ứng dụng của thiết bị.

2. Nội dung chương:

2.1  Khái niệm

### 2.2  Thông gió cục bộ

2.3  Thông gió tổng thể

2.4  Một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng

Kiểm tra giữa môn học

Chương 4: Lọc bụi 							Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được các phương pháp lọc bụi

2. Nội dung chương:

2.1   Khái niệm

2.2  Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng

2.3   Một số thiết bị lọc bụi

Chương 5: Tiêu âm 				Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp tiêu âm

2. Nội dung chương:

### 2.1 Khái niệm

### 2.2 Xác định độ ồn

2.3 Tính toán độ ồn

2.4 Thiết bị tiêu âm

Chương 6: Làm sạch khí thải 						Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp làm sạch khí thải.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm chung

2.2 Làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ

2.3 Làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ

2.4 Thiết bị làm sạch khí thải bằng trao đổi ion

2.5 Một số phương pháp xử lý khí thải

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu, bảng phấn.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh.

# + Giáo trình, bài giảng.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Những kiến thức cơ bản về các hệ thống thông gió, lọc bụi, tiêu âm, xử lý khí thải.

- Tính toán các phụ tải nhiệt cho hệ thống thông gió

- Kỹ năng:

- Thiết lập sơ đồ thông gió theo yêu cầu cụ thể.

- Tính toán, chọn máy và thiết bị phù hợp với một hệ thống thông gió, lọc bụi, tiêu âm, xử lý khí thải theo yêu cầu đã đặt ra.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong học tập, tham khảo tài liệu để trau giồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần:  Trắc nghiệm hoặc tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# -  Thiết lập và nhận dạng các sơ đồ thông gió, các thiết bị tiêu âm lọc bụi, xử lý khí thải.

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2008.

# [2]. Nguyễn Duy Động, Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải, NXBGD, 2000

[3]. Hoàng Thị Hiền – Thiết kế thông gió công nghiệp-NXB Xây dựng – 2000.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.34

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống lạnh;

+ Trình bày các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

+ Trình bày quy trình bảo trì-bảo dưỡng hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lạnh;

+ Phân tích được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà;

+ Lập và triển khai kế hoạch bảo trì hiệu quả cho hệ thống lạnh.

lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự rèn luyện tư duy để giải quyết các bài tập và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan;

+  Có tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập.

- Nội dung môn học:

1.	Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các chương trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM TẠI VIỆT NAM # 1.1 Những vấn đề chung # 1.2 Kết quả kiểm toán năng lượng 1.2.1 Khâu quản lý 1.2.2 Khâu kỹ thuật # 1.3 Các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp. # 1.4 Tiết kiệm năng lượng giúp tăng năng suất. # 1.5 Tiết kiệm năng lượng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. 1.6 Tiết kiệm năng lượng giúp cải thiện môi trường và điều kiện lao động. 1.7 Tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí sản xuất. 1.8 Luật và các văn bản pháp quy trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. | 8 | 8 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HỆ THỐNG LẠNH 2.1 Nguyên lý của chu trình làm lạnh bằng hơi một cấp nén 2.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh 2.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh 2.4 Ảnh hưởng của quá trình quá nhiệt đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh 2.5 Sử dụng bộ biến tần trong các hệ thống làm lạnh 2.6 Ứng dụng công nghệ tích trữ lạnh cho các hệ thống lạnh | 8 | 7 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: HỆ SỐ CÔNG SUẤT 3.1 Hệ số công suất 3.1.1 Các định nghĩa về hệ số công suất 3.1.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất 3.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất | 2 | 2 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: TIẾT KIỆM VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TÒA NHÀ 4.1 Tổng quan 4.2 Những nguyên nhân gây lãng phí năng lượng 4.3 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà 4.3.1 Hệ thống quản lý năng lượng – vai trò của lãnh đạo 4.3.2 Hệ thống điều hòa không khí 4.3.3 Hệ thống chiếu sáng 4.3.4 Hệ thống nước nóng 4.3.5 Các giải pháp khác 4.3.6 Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà | 8 | 7 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG 5.1 Giới thiệu về công tác bảo trì 5.2 Công tác phòng ngừa trong bảo trì 5.2.1 Phòng ngừa bảo trì trực tiếp 5.2.2 Phòng ngừa bảo trì gián tiếp 5.2.3 Phòng ngừa bảo trì với công cụ và dụng cụ 5.2.4 Công tác hiệu chỉnh trong bảo trì 5.2.5 Lập kế hoạch bảo dưỡng, kiểm tra. 5.3 Phát triển chương trình bảo trì 5.3.1 Xác định rõ tình trạng thiết bị. 5.3.2 Chuẩn bị danh sách công việc bảo trì. 5.3.3 Chuẩn bị bảng lịch trình bảo trì 5.3.4 Duy trì và kiểm tra 5.4 Một số nội dung chi tiết cần quan tâm và xử lý khi thực hiện bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị | 4 | 4 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2.	Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM TẠI VIỆT

NAM							     Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những khái niệm cơ bản, các biện pháp và hiệu quả đạt được trong việc tiết kiệm năng lượng;

- Liệt kê được các văn bản pháp quy trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng;

2. Nội dung chương:

# 2.1 Những vấn đề chung

2.2 Kết quả kiểm toán năng lượng

2.2.1 Khâu quản lý

2.2.2 Khâu kỹ thuật

# 2.3  Các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp.

# 2.4  Tiết kiệm năng lượng giúp tăng năng suất.

# 2.5  Tiết kiệm năng lượng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.6  Tiết kiệm năng lượng giúp cải thiện môi trường và điều kiện lao động.

2.7  Tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí sản xuất.

2.8  Luật và các văn bản pháp quy trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.

CHƯƠNG 2: BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HỆ THỐNG LẠNH

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh;

- Trình bày được các lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

- Trình bày được phương pháp và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.

2. Nội dung chương:

2.1 Nguyên lý của chu trình làm lạnh bằng hơi một cấp nén

2.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh

2.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh

2.4 Ảnh hưởng của quá trình quá nhiệt đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh

2.5 Sử dụng bộ biến tần trong các hệ thống làm lạnh

2.6 Ứng dụng công nghệ tích trữ lạnh cho các hệ thống lạnh

Kiểm tra 1 giờ

CHƯƠNG 3: HỆ SỐ CÔNG SUẤT 	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về hệ số công suất;

- Trình bày được các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

2. Nội dung chương:

2.1 Hệ số công suất

2.1.1 Các định nghĩa về hệ số công suất

2.1.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

2.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất

CHƯƠNG 4: TIẾT KIỆM VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TÒA NHÀ

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các nguyên nhân gây lãng phí năng lượng và tổn hại môi trường trong các tòa nhà;

- Trình bày được các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà;

2. Nội dung chương:

2.1 Tổng quan

2.2 Những nguyên nhân gây lãng phí năng lượng

2.3 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà

2.3.1 Hệ thống quản lý năng lượng – vai trò của lãnh đạo

2.3.2 Hệ thống điều hòa không khí

2.3.3 Hệ thống chiếu sáng

2.3.4 Hệ thống nước nóng

2.3.5 Các giải pháp khác

2.3.6 Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà

Kiểm tra 1 giờ

CHƯƠNG 5: BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được về công tác phòng ngừa trong bảo trì;

-  Lập và triển khai kế hoạch bảo trì hiệu quả cho hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1 Giới thiệu về công tác bảo trì

2.2 Công tác phòng ngừa trong bảo trì

2.2.1 Phòng ngừa bảo trì trực tiếp

2.2.2 Phòng ngừa bảo trì gián tiếp

2.2.3 Phòng ngừa bảo trì với công cụ và dụng cụ

2.2.4 Công tác hiệu chỉnh trong bảo trì

2.2.5 Lập kế hoạch bảo dưỡng, kiểm tra.

2.3 Phát triển chương trình bảo trì

2.3.1 Xác định rõ tình trạng thiết bị.

2.3.2 Chuẩn bị danh sách công việc bảo trì.

2.3.3 Chuẩn bị bảng lịch trình bảo trì

2.3.4 Duy trì và kiểm tra

2.4 Một số nội dung chi tiết cần quan tâm và xử lý khi thực hiện bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, micro, amli, loa, quạt, ti vi

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn; bài giảng.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống lạnh;

+ Trình bày các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

+ Trình bày quy trình bảo trì-bảo dưỡng hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lạnh;

+ Phân tích được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà;

+ Lập và triển khai kế hoạch bảo trì hiệu quả cho hệ thống lạnh.

lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự rèn luyện tư duy để giải quyết các bài tập và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan;

+  Có tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc môn học:  Trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc làm tiểu luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Sử dụng máy chiếu và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các nội dung thuộc chương 1,2,4

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1] TS. Nguyễn Thế Bảo, Bảo toàn và quản lý năng lượng trong công nghiệp và trong các tòa nhà, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2015- Không tái bản.

[2]. Huỳnh Châu Duy - Hồ Đắc Lộc, Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2014- Không tái bản.

[3]. Nguyễn Hoàng Minh Vũ - Đinh Ngọc Sang - Nguyễn Lê Duy Luân, Hướng dẫn quy trình Kiểm toán năng lượng nhà cao tầng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2015.

[4]. PGS. TS. Trương Nam Hưng, Kinh tế năng lượng, NXB ĐHQG TPHCM, 2017.

[5] Đỗ Tường Tri, Quản lý và tiết kiệm năng lượng, NXB ĐHQG TPHCM, 2012- Không tái bản.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí

# Mã môn học: MHNL.C1.27

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Đọc được bản vẽ kiến trúc;

+ Mô tả được đặc điểm công trình;

+ Xác định được các tiêu chuẩn thiết kế để lựa chọn thông số tính toán;

+ Xác định được phụ tải nhiệt để tính toán tải lạnh cho hệ thống;

+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;

+ Lựa chọn được thiết bị cho hệ thống ĐHKK VRV;

+ Tính toán được hệ thống đường ống cấp khí tươi;

+ Vẽ được cơ bản bản vẽ thiết kế trên phần mềm Autocad.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;

+ Đọc hiểu các bản vẽ kiến trúc, sơ đồ hệ thống ĐHKK VRV, hệ thống đường ống cấp khí tươi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Nhập môn 1.1 Giới thiệu hệ thống ĐHKK trung tâm 1.2. Khảo sát và phân tích bản vẽ kiến trúc 1.3. Một số tiêu chuẩn trong thiết kế hệ thống ĐHKK | 4 | 4 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Tính toán phụ tải lạnh 2.1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính 2.2. Nhiệt hiện truyền qua trần bằng bức xạ và do Δt 2.3. Nhiệt hiện truyền qua vách 2.4. Nhiệt hiện truyền qua sàn hoặc nền 2.5. Nhiệt hiện tỏa ra do đèn chiếu sáng 2.6. Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc thiết bị điện 2.7. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa ra 2.8. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào phòng 2.9. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt vào phòng 2.10. Các nguồn nhiệt khác 2.11. Xác định phụ tải lạnh | 8 | 7 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Thành lập và tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp 3.1. Cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK 3.2. Lựa chọn sơ đồ ĐHKK 3.3. Tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4: Chọn máy điều hòa không khí VRV 4.1. Giới thiệu 4.2. Đọc Catalogue của nhà sản xuất 4.3. Sử dụng phần mềm chọn máy VRV của Daikin | 2 | 2 |  | 0 |
| 5 | Chương 5: Tính toán thiết kế đường ống vận chuyển và phân phối không khí 5.1. Kiến thức chung 5.2. Tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió 5.3. Sử dụng phần mềm Fantech chọn quạt | 8 | 7 |  | 1 |
| 6 | Chương 6: Vẽ thiết kế 6.1. Cài đặt phần mềm Autocad 6.2. Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV | 2 | 2 |  | 0 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Nhập môn                                                                    Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống ĐHKK trung tâm VRV và hệ thống ĐHKK trung tâm Water Chiller

- Đọc được bản vẽ kiến trúc;

- Mô tả được đặc điểm công trình;

- Trình bày được một số tiêu chuẩn phổ biến trong thiết kế hệ thống ĐHKK.

2. Nội dung chương:

2.1 Giới thiệu hệ thống ĐHKK trung tâm

2.2. Khảo sát và phân tích bản vẽ kiến trúc

2.3. Một số tiêu chuẩn trong thiết kế hệ thống ĐHKK

Chương 2: Tính toán phụ tải lạnh                                                        Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Xác định được các nguồn nhiệt hiện và nhiệt ẩn phát sinh bên ngoài và trong không gian cần điều hòa;

- Tính toán được phụ tải lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính

2.2. Nhiệt hiện truyền qua trần bằng bức xạ và do Δt

2.3. Nhiệt hiện truyền qua vách

2.4. Nhiệt hiện truyền qua sàn hoặc nền

2.5. Nhiệt hiện tỏa ra do đèn chiếu sáng

2.6. Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc thiết bị điện

2.7. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa ra

2.8. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào phòng

2.9. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt vào phòng

2.10. Các nguồn nhiệt khác

2.11. Xác định phụ tải lạnh

Kiểm tra 1 tiết

Chương 3: Thành lập và tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp            	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK và các loại sơ đồ điều hòa không khí hiện nay;

- Tính toán được các thông số của không khí tại các điểm nút trên sơ đồ điều hòa không khí 1 cấp.

2. Nội dung chương:

2.1. Cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK

2.2. Lựa chọn sơ đồ ĐHKK

2.3. Tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp

Chương 4: Chọn máy điều hòa không khí VRV                         	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Đọc được các thông số kỹ thuật trên catalog của nhà sản xuất;

- Liệt kê được các loại máy điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu công trình;

- Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin;

- Lựa chọn được máy điều hòa không khí phù hợp với tải lạnh và yêu cầu công trình;

2. Nội dung chương:

2.1. Giới thiệu

2.2. Đọc Catalogue của nhà sản xuất

2.3. Sử dụng phần mềm chọn máy VRV của Daikin

Chương 5: Tính toán thiết kế đường ống vận chuyển và phân phối không khí

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Liệt kê được các loại đường ống dẫn không khí trong thực tế;

- Tính toán thiết kế được hệ thống đường ống gió;

- Sử dụng phần mềm Fantech để chọn quạt.

2. Nội dung chương:

2.1. Kiến thức chung

2.2. Tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió

2.3. Sử dụng phần mềm Fantech chọn quạt

Kiểm tra 1 tiết

Chương 6: Vẽ thiết kế                                                                     	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên có thể:

- Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV trên phần mềm Autocad;

2. Nội dung chương:

2.1. Cài đặt phần mềm Autocad

2.2. Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học: bài giảng Thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Đọc được bản vẽ kiến trúc;

+ Mô tả được đặc điểm công trình;

+ Xác định được các tiêu chuẩn thiết kế để lựa chọn thông số tính toán;

+ Xác định được phụ tải nhiệt để tính toán tải lạnh cho hệ thống;

+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;

+ Lựa chọn được thiết bị cho hệ thống ĐHKK VRV;

+ Tính toán được hệ thống đường ống cấp khí tươi;

+ Vẽ được cơ bản bản vẽ thiết kế trên phần mềm Autocad.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;

+ Đọc hiểu các bản vẽ kiến trúc, sơ đồ hệ thống ĐHKK VRV, hệ thống đường ống cấp khí tươi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần: Tiểu luận

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho trình độ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giảng viên: Thuyết giảng có kết hợp bảng phấn và slide trình chiếu, hướng dẫn, theo dõi sinh viên làm bài tập.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Hoàng Văn Viết, Bài giảng Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

# [2] GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình thiết kế hệ thống ĐHKK, NXB GDVN, 2019.

# [3]. GS.TS Lê Chí Hiệp, Giáo trình Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TPHCM, 2010.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CAD ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH

# Mã môn học: MHNL.C1.13

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;  Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học chuyên ngành, nhằm chuẩn bị các kiến thức cần thiết để tiếp cận đọc và vẽ bảng vẽ thiết kế, thi công, tiêu chuẩn bảng vẽ thực tế chuyên ngành lạnh.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm AutoCad hoặc tương đương.

+ Thực hiện được các nhóm lệnh vẽ cơ bản, các nhóm lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước.....

+ Thực hiện được các bảng vẽ thiết kế, kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh.

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác trên các phần mền thiết kế cơ bản như AutoCad hoặc tương đương.

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thiết kế, bảng vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

+ Thiết kế được bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công cơ bản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các lệnh, cách triển khai và bài tập trên phần mềm AutoCad và đọc được các tài liệu kỹ thuật, bảng vẽ liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về AutoCAD 1.1 Tổng quan về AutoCAD 1.2. Làm quen với cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD 1.3. Các lệnh về màn hình 1.4. Các lệnh về file 1.5. Hệ tọa độ 1.6. Thao tác và cách sử dụng chuột trong Auto Cad 1.7. Hướng dẫn đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật cơ bản 1.8. Bài tập áp dụng | 03 | 03 | 00 | 00 |
| 2 | Chương 2: Thiết lập bản vẽ kỹ thuật trong AutoCad 2.1. Các lệnh thiết lập bản vẽ 2.2. Công cụ trợ giúp khi thiết lập bản vẽ 2.3. Thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer 2.4. Bài tập vận dụng | 03 | 03 | 00 | 00 |
| 3 | Chương 3: Các nhóm lệnh vẽ trong AutoCad 3.1. Nhóm lệnh vẽ cơ bản 3.2. Nhóm lệnh hiệu chỉnh 3.3. Nhóm lệnh biến đổi 3.4. Bài tập áp dụng | 09 | 09 | 00 | 00 |
| 4 | Chương 4: Ghi chữ, kích thước và hiệu chỉnh trong AutoCad 4.1 Ghi chữ 4.2. Kích thước 4.3. Bài tập áp dụng | 04 | 03 | 00 | 01 |
| 5 | Chương 5: Quản lý in ấn trong AutoCad 5.1. Không gian mô hình 5.2. Không gian giấy vẽ 5.3 Quản lý, in bản vẽ 5.4. Bài tập áp dụng | 02 | 02 | 00 | 00 |
| 6 | Chương 6: Ứng dụng Autocad trong các hệ thống nhiệt lạnh 6.1. Các bài tập ứng dụng về Bơm, quạt, máy nén 6.2. Các bài tập ứng dụng về hệ thống lạnh, thông gió, điều hòa không khí | 09 | 08 | 00 | 01 |
| ## Tổng cộng |  | 30 | 28 | 00 | 2 |

# 2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Tổng quan về AutoCad					Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCad.

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCad.

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

2. Nội dung chương:

2.1 Tổng quan về AutoCAD

2.2. Làm quen với cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

2.3. Các lệnh về màn hình

2.4. Các lệnh về file

2.5. Hệ tọa độ

2.6. Thao tác và cách sử dụng chuột trong Auto Cad

2.7. Hướng dẫn đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật cơ bản

2.8. Bài tập áp dụng

Chương 2.  Thiết lập bản vẽ kỹ thuật trong AutoCad  		Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các bước thiết lập bản vẽ, xác định đúng khổ giấy, tỷ lệ và đơn vị đo lường trong bảng vẽ kỹ thuật.

- Biết sử dụng các thanh công cụ trợ giúp trong quá trình thao tác bản vẽ kỹ thuật.

- Biết thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer.

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

2. Nội dung chương:

2.1. Các lệnh thiết lập bản vẽ

2.1.1. Khổ giấy

2.1.2. Tỉ lệ

2.1.3. Đơn vị đo lường.

2.1.4. Khung bảng vẽ kỹ thuật cơ bản.

2.2. Công cụ trợ giúp khi thiết lập bản vẽ

2.2.1. La bàn điều hướng

2.2.2. Các mẫu bản vẽ tiêu chuẩn có sẳn.

2.3. Thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer

2.3.1. Thiết lập Layer

2.3.2. Hiệu chỉnh Layer

2.3.3. Quản lý Layer

2.4. Bài tập vận dụng

Chương 3. Các nhóm lệnh vẽ trong AutoCad     		Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu, phân biệt và biết được công dụng của các nhóm lệnh, các bước thực hiện lệnh trong AutoCad.

- Biết cách thao tác, thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng và hiểu chỉnh đối tượng theo các mục đích khác nhau của bản vẽ.

- Biết cách thao tác và xử lý, chọn các đối tượng trong AutoCad

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

2. Nội dung chương:

2.1. Nhóm lệnh vẽ cơ bản

2.1.1. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

2.1.2. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

2.1.3. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

2.1.4. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

2.1.5. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

2.1.6. Vẽ điểm (lệnh Point).

2.1.7. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

2.1.8. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

2.1.9. Vẽ Mline.

2.1.10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

2.1.11. Bài tập áp dụng

2.2. Nhóm lệnh hiệu chỉnh

2.2.1. Các phương pháp chọn đối tượng

2.2.2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

2.2.3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

2.2.4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

2.2.5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

2.2.6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

2.2.7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

2.2.8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

2.2.9. Bài tập áp dụng

2.3. Nhóm lệnh biến đổi

2.3.1. Phép dời hình (lệnh Move).

2.3.2. Sao chép hình (lệnh Copy).

2.3.3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

2.3.4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

2.3.5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

2.3.6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

2.3.7. Sao chép dãy (lệnh Array).

2.4. Bài tập áp dụng

Chương 4. Ghi chữ, kích thước và hiệu chỉnh trong AutoCad	       Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu, biết công dụng và cách thao tác, thực hiện của các nhóm lệnh Text và kích thước trong AutoCad.

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ trong bản vẽ.

- Biết hiệu chỉnh kích thước và các vấn đề khác trong hộp hội thoại Dimention.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh và hiệu chỉnh

2. Nội dung chương:

2.1 Ghi chữ

2.1.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2.1.2. Tạo kiểu chữ

2.1.3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

2.1.4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

2.1.5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

2.1.6. Hiệu chỉnh văn bản

2.2 Kích thước

2.2.1. Các thành phần kích thước

2.2.2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

2.2.3. Trình tự ghi kích thước

2.2.4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

2.2.5. Tạo kiểu ghi kích thước.

2.3.  Bài tập áp dụng

Kiểm tra 1 giờ

Chương 5.  Quản lý in ấn	trong AutoCad				Thời gian:  2 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và quản lý được các lệnh in ấn, cách truy xuất file bản vẽ tron AutoCad.

- Biết cách chỉnh sửa, hiệu chỉnh và cài đặt nét vẽ, màu sắt, tỷ lệ trước khi in ấn.

- Trình bày được cách in ấn bản vẽ trong Model

- Cẩn thận, chính xác khi in bản vẽ

2. Nội dung chương:

2.1. Không gian mô hình

2.2. Không gian giấy vẽ

2.3 Quản lý, in bản vẽ

2.3.1. Quản lý, cài đặt nét vẽ, màu sắt, tỉ lệ.

2.3.2 Tạo các bảng in

2.3.3. Các loại máy in ảo trong AutoCad

2.4. Bài tập vận dụng

Chương 6.  Ứng dụng AutoCad trong các hệ thống nhiệt lạnh  	    Thời gian:  9 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh trong bản vẽ kỹ thuật và thực tế của các nước trên thế giới và việt nam.

- Ứng dụng được AutoCad để vẽ các bản vẽ  tiêu chuẩn chuyên ngành nhiệt lạnh (điều hòa không khí, thông gió, kho lạnh…..)

- Thực hiện vẽ trên các bản vẽ mặt bằng công trình thực tế.

- Tạo và in ấn được các bảng vẽ thực tế.

2. Nội dung chương:

2.1. Các bài tập ứng dụng về Bơm, quạt, máy nén

2.1.1. Vẽ quạt

2.1.2. Vẽ bơm

2.1.3. Vẽ máy nén

2.2. Các bài tập ứng dụng về hệ thống lạnh, thông gió, điều hòa không khí

2.2.1. Thông gió

2.2.2. Điều hòa không khí

2.2.3. Các hệ thống lạnh khác

Kiểm tra 1 giờ.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Phần mềm AutoCAD 2007-2023;

+ Giáo trình, bài giảng CAD-UDCN

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm AutoCad hoặc tương đương.

+ Thực hiện được các nhóm lệnh vẽ cơ bản, các nhóm lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước.....

+ Thực hiện được các bảng vẽ thiết kế, kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh.

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác trên các phần mền thiết kế cơ bản như AutoCad hoặc tương đương.

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thiết kế, bảng vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

+ Thiết kế được bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công cơ bản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các lệnh, cách triển khai và bài tập trên phần mềm AutoCad và đọc được các tài liệu kỹ thuật, bảng vẽ liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

2. Phương pháp:

- Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm, vẽ trên máy tính

3. Đánh giá:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên và bài kiểm tra kết thúc trực tiếp trên máy tính.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ Cao đẳng .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài hành đến từng học sinh, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

3. Những trọng tâm cần chú ý: Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ, phương pháp triển khai lệnh, đọc hiểu bản vẽ, thiết kế được các bản vẽ chuyên ngành cơ bản.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng Cad ứng dụng chuyên ngành, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

[2] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết