ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 484/QĐ-LTT, ngày 20 tháng 8  năm 2024

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

# Mã ngành, nghề: 6520205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp

# Thời gian khóa học: 1.5 năm

# 1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:

| - | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (ĐHKK) là ngành, nghề yêu cầu người hành nghề phải đảm nhiệm các nhiệm vụ lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống lạnh và hệ thống điều hòa không khí như: Kho lạnh, tủ lạnh, máy đá, máy kem, máy lạnh 2 khối, áp trần, âm trần, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER...đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, hiệu quả và phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. |
| --- | --- |
| - | Người hành nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK thường được bố trí làm việc tại các cơ sở, công ty dịch vụ chuyên ngành hoặc trong các tòa nhà, siêu thị, nhà máy bia, sữa, các nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà máy chế tạo thiết bị, linh kiện cho ngành. |
| - | Môi trường làm việc của ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK thường có độ cao thay đổi, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, tiếng ồn, tiếp xúc các thiết bị điện, thiết bị áp lực…nên đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt. |

# 2. Mục tiêu đào tạo

# 2.1. Mục tiêu chung:

# - Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thực về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống;

# - Tuân thủ các quy định của pháp luật;

# - Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

# - Vận dụng được một số phương pháp luyện hành và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: điền kinh, bóng chuyền…;

# - Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin;

# - Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ;

# - Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (ĐHKK);

# - Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK;

# - Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

# - Đo đạc, lắp đặt, vận hành được các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

# - Sửa chữa và bảo trì được các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

# - Vận dụng hiệu quả một số kỹ năng mềm (làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, sơ cấp cứu cho người bị nạn) và kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành cũng như một số phần mềm bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp;

- Ứng xử chuyên nghiệp khi thực hiện công việc trong các hoàn cảnh, vị trí khác nhau.

- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc.

# 2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

| - | Trình bày được những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; |
| --- | --- |
| - | Trình bày được các quy định của pháp luật hiện hành được ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống, gắn bó với lứa tuổi sinh viên; |
| - | Trình bày được kiến thức cơ sở về nhiệt động, truyền nhiệt, kỹ thuật lạnh và kỹ thuật ĐHKK; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Tính toán được các thông số nhiệt động trong các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK; |
| - | Trình bày được quy trình: đo đạc, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - | Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Đọc và phân tích được các bản vẽ điện, bản vẽ lắp đặt và khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…; |
| - | Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK; |
| - | Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK; |
| - | Trình bày được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực của ngành; |
| - | Thực hiện được qui trình bàn giao thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng; |  |
| - | Có kiến thức về an toàn và sơ cấp cứu cho người bị nạn. |

- Kỹ năng:

| - | Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và cuộc sống; |
| --- | --- |
| - | Ứng dụng được các quy định pháp luật hiện hành vào đời sống; |
| - | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản; |
| - | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản; |
| - | Thực hiện được quy trình: đo đạc, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - | Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Thi công được tủ điện điều khiển của các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK; |
| - | Khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…; |
| - | Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các thiết bị đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Bàn giao được thiết bị, hệ thống cho người sử dụng; |
| - | Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm; |
| - | Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc; |
| - | Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố. |

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

| - | Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; |
| --- | --- |
| - | Có thái độ chuẩn mực, tận tâm, nhiệt tình, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ và chính xác trong thực hiện công việc; |
| - | Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, ý chí phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

# 3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

| Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí: |  |
| --- | --- |
| - | Trưởng nhóm phụ trách hoặc nhân viên chuyên trách các vấn đề thi công, sửa chữa, vận hành các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK; |
| - | Thiết kế viên trong các nhóm thiết kế hệ thống lạnh và hệ thống ĐHKK. |
| - | Nhân viên tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng; |

# 3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

| Sau khi tốt nghiệp: |  |
| --- | --- |
| - | Người học có năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, các tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành; |
| - | Người học hoàn toàn có khả năng liên thông lên trình độ Đại học của ngành đã theo học hoặc các ngành gần, có trình độ tương đương tại các trường Đại học trong và ngoài nước. |

# 4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:

- Số lượng môn học: 25

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 48 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 180 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn:  930 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 345 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 765 giờ.

- Thời gian khóa học: 1.5 năm.

# 5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống. |
| 2 | NLCB-02 | Tuân thủ các quy định của pháp luật |
| 3 | NLCB-03 | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản |
| 4 | NLCB-04 | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản |
| 5 | NLCB-05 | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK; |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
| 6 | NLCL-01 | Đo đạc, lắp đặt, vận hành được các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK; |
| 7 | NLCL-02 | Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK; |
| 8 | NLCL-03 | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK; |
| 9 | NLCL-04 | Bàn giao thiết bị, hệ thống cho người sử dụng |
| 10 | NLCL-05 | Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố. |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 11 | NLNC-01 | Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm; |
| 12 | NLNC-02 | Thiết kế được hệ thống lạnh và hệ thống ĐHKK |
| 13 | NLNC-03 | Đọc tài liệu kỹ thuật nước ngoài và vận dụng vào thực tiễn hành nghề. |

- Nội dung chương trình:

| Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập ( giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ /thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/ đại cương | 8 | 180 | 56 | 112 | 12 |
| MHCT.C2.13 | Giáo dục Chính trị | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHCT.C2.14 | Pháp luật | 1(1,0,2) | 15 | 13 |  | 2 |
| MHCB.C2.09 | Giáo dục thể chất (*) | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| MHCB.C2.10 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| MHTT.C2.570 | Tin học | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| MHNN.C2.203 | Tiếng Anh | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| II | Các môn học chuyên môn ngành, nghề | 40 | 930 | 267 | 627 | 36 |
| II.1 | Môn học cơ sở ngành, nghề | 9 | 135 | 127 | 0 | 8 |
| MHNL.C2.01 | Nhiệt động kỹ thuật | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C2.02 | Truyền nhiệt | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.C2.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C2.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| II.2 | Môn học chuyên môn ngành, nghề | 27 | 735 | 84 | 627 | 24 |
| MHNL.C2.56 | Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C2.55 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí dân dụng và thương mại | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C2.22 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C2.62 | Thực hành hệ thống nhiệt nâng cao 1 | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C2.64 | Thực hành hệ thống ĐHKK Ô tô | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| MHNL.C2.63 | Điều hòa không khí Ô tô | 1(1,0,2) | 15 | 13 |  | 2 |
| MHNL.C2.29 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C2.70 | Anh văn chuyên ngành | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C2.27 | Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.C2.39 | Đồ án chuyên ngành | 1(0,1,0) | 45 |  | 43 | 2 |
| MHNL.C2.74 | Trải nghiệm doanh nghiệp (**) | 8(0,8,0) | 240 |  | 236 | 4 |
| II.3 | Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học) | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
| MHNL.C2.13 | CAD ứng dụng chuyên ngành | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C2.26 | Thiết kế kho lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C2.25 | Chuyên đề máy lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C2.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 48 | 1110 | 323 | 739 | 48 |

- Kế hoạch giảng dạy:

| TT | Mã môn học | Tên Môn học | Số Tín chỉ | Mã môn học Học trước (a) Song hành (b) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 12 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 12 |  |  |
| 1 | MHTT.C2.570 | Tin học | 1(0,1,1) |  |  |
| 2 | MHCB.C2.09 | Giáo dục thể chất (*) | 1(0,1,1) |  |  |
| 3 | MHNL.C2.01 | Nhiệt động kỹ thuật | 2(2,0,4) |  |  |
| 4 | MHNL.C2.01 | Truyền nhiệt | 3(3,0,6) |  |  |
| 5 | MHNL.C2.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 6 | MHNL.C2.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 2(2,0,4) |  |  |
| 7 | MHNL.C2.63 | Điều hòa không khí Ô tô | 1(1,0,2) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 14 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 14 |  |  |
| 1 | MHCB.C2.10 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 1(0,1,1) |  |  |
| 2 | MHNN.C2.203 | Tiếng Anh | 1(0,1,1) |  |  |
| 3 | MHCT.C2.13 | Giáo dục Chính trị | 3(3,0,6) |  | Học trực tuyến |
| 4 | MHNL.C2.55 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí dân dụng và thương mại | 2(0,2,1) |  |  |
| 5 | MHNL.C2.56 | Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp | 2(0,2,1) |  |  |
| 6 | MHNL.C2.64 | Thực hành hệ thống ĐHKK Ô tô | 1(0,1,1) |  |  |
| 7 | MHNL.C2.62 | Thực hành hệ thống nhiệt nâng cao 1 | 2(0,2,1) |  |  |
| 8 | MHNL.C2.29 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2(2,0,4) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 22 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 18 |  |  |
| 1 | MHNL.C2.70 | Anh văn chuyên ngành | 2(0,2,1) |  |  |
| 2 | MHCT.C2.14 | Pháp luật | 1(1,0,2) |  | Học trực tuyến |
| 3 | MHNL.C2.27 | Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí | 3(3,0,6) |  |  |
| 4 | MHNL.C2.22 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 3(0,3,2) |  |  |
| 5 | MHNL.C2.38 | Đồ án chuyên ngành | 1(0,1,0) |  |  |
| 6 | MHNL.C2.74 | Trải nghiệm doanh nghiệp (**) | 8(0,8,0) |  |  |
| Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học) |  |  | 4 |  |  |
| 7 | MHNL.C2.13 | CAD ứng dụng chuyên ngành | 2(2,0,4) |  |  |
| 8 | MHNL.C2.26 | Thiết kế kho lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 9 | MHNL.C2.25 | Chuyên đề máy lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 10 | MHNL.C2.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| Tổng |  |  | 48 |  |  |

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trải nghiệm Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  8  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề:  6520205

Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 3

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 4

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 1

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 2

Môn học

Môn học

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C2.03

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học bắt buộc

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động trong hệ thống lạnh;

- Trình bày được các kiến thức về tác nhân lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozon;

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc và sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh một cấp và hai cấp;

- Tính toán được các chu trình lạnh một cấp, hai cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được các bài tập liên quan đến chu trình lạnh một cấp và hai cấp.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập tính toán chu trình lạnh và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh 1.1 Quá trình nhiệt động. 1.2 Hệ thống nhiệt động. 1.3 Thông số trạng thái. 1.4 Trạng thái của môi chất. 1.5 Nhiệt lượng và Công. 1.6 Giản đồ lgp-h và giản đồ T-s. | 2 | 2 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Tác nhân lạnh và chất tải lạnh 2.1. Tác nhân lạnh. 2.2. Chất tải lạnh | 2 | 2 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Máy lạnh nén hơi 3.1. Nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi. 3.2. Hiệu ứng của quá trình làm lạnh. 3.3. Công suất làm việc của máy nén. 3.4. Nhiệt lượng của dàn ngưng. 3.5. Hiệu suất của chu trình. 3.6. Chu trình máy lạnh nén hơi thực. | 4 | 4 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Chu trình lạnh một cấp 4.1 Chu trình Carnot ngược chiều. 4.2 Chu trình khô. 4.3 Chu trình quá lạnh - quá nhiệt. 4.4 Chu trình hồi nhiệt. 4.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống. | 8 | 7 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Chu trình lạnh hai cấp 5.1. Một số khái niệm 5.2. Chu trình hai cấp, một tiết lưu, có bình làm mát một phần. 5.3. Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát một phần, không ống xoắn. 5.4. Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, không ống xoắn. 5.5. Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, có ống xoắn. 5.6. Chu trình hai cấp nén hồi nhiệt và quá lạnh. | 14 | 13 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh                                         Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về quá trình nhiệt động, hệ thống nhiệt động;

- Trình bày được các thông số trạng thái;

- Trình bày được các trạng thái của môi chất;

- Trình bày được các khái niệm về nhiệt lượng và công;

- Mô tả và phân biệt được giản đồ lgP-h và giản đồ T-s.

2. Nội dung chương:

2.1 Quá trình nhiệt động.

2.2 Hệ thống nhiệt động.

2.3 Thông số trạng thái.

2.4 Trạng thái của môi chất.

2.5 Nhiệt lượng và Công.

2.6 Giản đồ lgp-h và giản đồ T-s.

Chương 2: Tác nhân lạnh và chất tải lạnh                                              Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được kiến thức về tác nhân lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozon;

- Trình bày được kiến thức về chất tải lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Tác nhân lạnh.

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Yêu cầu đối với tác nhân lạnh

2.1.3. Ký hiệu tác nhân lạnh.

2.1.4. Các tác nhân lạnh thường dùng.

2.1.5. Ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozone.

2.2. Chất tải lạnh

2.2.1. Định nghĩa.

2.2.2. Các yêu cầu đối với chất tải lạnh.

2.2.3. Các chất tải lạnh thường dùng.

Chương 3: Máy lạnh nén hơi                                                                 Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi;

- Trình bày được hiệu ứng của quá trình làm lạnh;

- Tính toán được công suất làm việc của máy lạnh, nhiệt lượng của dàn ngưng, hiệu suất của chu trình;

- Trình bày được chu trình máy nén hơi thực;

2. Nội dung chương:

2.1. Nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi.

2.2. Hiệu ứng của quá trình làm lạnh.

2.3. Công suất làm việc của máy nén.

2.4. Nhiệt lượng của dàn ngưng.

2.5. Hiệu suất của chu trình.

2.6. Chu trình máy lạnh nén hơi thực.

Chương 4: Chu trình lạnh một cấp                                                 Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý của chu trình Carnot ngược chiều

- Trình bày được sơ đồ nhiệt nguyên lý của 3 chu trình nén hơi một cấp: Chu trình khô, chu trình quá lạnh – quá nhiệt và chu trình hồi nhiệt

- Xây dựng được giản đồ T-s của 3 chu trình.

- Xây dựng được giản đồ lgP-h của 3 chu trình.

-  Tính toán được các thông số tại các điểm nút của 3 chu trình.

- Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống.

2. Nội dung chương:

# 2.1  Chu trình Carnot ngược chiều.

# 2.2  Chu trình khô.

# 2.2.1. Định nghĩa

# 2.2.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.2.3. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.2.4. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.2.5. Công thức tính toán

# 2.2.6. Bài tập áp dụng

# 2.3  Chu trình quá lạnh - quá nhiệt.

# 2.3.1. Định nghĩa

# 2.3.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.3.3. Nguyên nhân và ý nghĩa của chu trình quá lạnh – quá nhiệt

# 2.3.4. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.3.5. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.3.6. Công thức tính toán

# 2.3.7. Bài tập áp dụng

# 2.4  Chu trình hồi nhiệt.

# 2.4.1. Định nghĩa

# 2.4.2. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.4.3. Nguyên nhân và ý nghĩa của chu trình quá lạnh – quá nhiệt

# 2.4.4. Các quá trình nhiệt động của chu trình

# 2.4.5. Biểu diễn chu trình trên giản đồ T-s và giản đồ lgP-h

# 2.4.6. Công thức tính toán

# 2.4.7. Bài tập áp dụng

# 2.5  Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi đến khả năng làm việc của hệ thống.

# 2.5.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ

# 2.5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi

Kiểm tra: 1 giờ

Chương 5: Chu trình lạnh hai cấp                                                          Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Trình bày được sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động của các chu trình lạnh 2 cấp nén;

+ Chu trình lạnh nén hơi hai cấp, 1 tiết lưu, có bình làm mát một phần;

+ Chu trình lạnh nén hơi hai cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian làm mát một phần, không ống xoắn;

+ Chu trình lạnh nén hơi hai cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, không ống xoắn;

+ Chu trình lạnh nén hơi hai cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, có ống xoắn;

+ Chu trình hai cấp nén hồi nhiệt và quá lạnh

- Biểu diễn được các chu trình lạnh 2 cấp nén trên giản đồ lgP-h và T-s;

- Xây dựng được giản đồ T-s của 5 chu trình;

- Xây dựng được giản đồ lgP-h của 5 chu trình;

- Tính toán được các thông số tại các điểm nút của 5 chu trình.

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm

# 2.2. Chu trình hai cấp, một tiết lưu, có bình làm mát một phần.

# 2.2.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.2.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.2.3. Công thức tính toán

# 2.2.4. Bài tập áp dụng

# 2.3.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát một phần, không ống xoắn.

# 2.3.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.3.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.3.3. Công thức tính toán

# 2.3.4. Bài tập áp dụng

# 2.4.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, không ống xoắn.

# 2.4.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.4.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.4.3. Công thức tính toán

# 2.4.4. Bài tập áp dụng

# 2.5.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, bình trung gian làm mát hoàn toàn, có ống xoắn.

# 2.5.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.5.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.5.3. Công thức tính toán

# 2.5.4. Bài tập áp dụng

# 2.6. Chu trình hai cấp nén hồi nhiệt và quá lạnh.

# 2.6.1. Sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động

# 2.6.2. Biểu diễn chu trình trên giản đồ  lgP-h và giản đồ T-s

# 2.6.3. Công thức tính toán

# 2.6.4. Bài tập áp dụng

Kiểm tra: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Cơ sở kỹ thuật lạnh

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động trong hệ thống lạnh;

- Trình bày được các kiến thức về tác nhân lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tác nhân lạnh đến tầng ozon;

- Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc và sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh một cấp và hai cấp;

- Tính toán được các chu trình lạnh một cấp, hai cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được các bài tập liên quan đến chu trình lạnh 1 cấp và hai cấp.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần: Tự luận hoặc Trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ Cao đẳng liên thông

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Các chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Hoàng Văn Viết, Bài giảng cơ sở kỹ thuật lạnh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

# [2]. TS. Nguyễn Thanh Hào, Kỹ thuật Lạnh, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM.

# Mã môn học: MHNL.C2.22

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và chuyên ngành (TH. HTĐH KK cục bộ, Thực hành điện lạnh cơ bản...)

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thông hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Kỹ năng: Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị cho các công việc sau:

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung;

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát cấu tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió) - Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước) 1.3 Hệ thống lạnh VRV 1.4 Hệ thống lạnh AHU | 8 |  | 8 |  |
| 2 | Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm 2.1 Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió) - Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước) 2.3 Mạch điện hệ thống lạnh VRV 2.4 Mạch điện hệ thống lạnh AHU | 12 |  | 12 |  |
| 3 | Chương 3: Đấu điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Đo kiểm tra các khí cụ điện, thiết bị điện - Qui trình đấu mạch điện 3.3 Đấu mạch điều khiển 3.4 Đấu mạch động lực | 16 |  | 16 |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm 4.1 Các yêu cầu chung. 4.2 Lắp đặt các thiết bị chính, phụ. 4.3 Lắp đặt đường ống dẫn môi chất, đường ống nước | 12 |  | 12 |  |
| 5 | Chương 5: Thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm 5.1 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị 5.2 Thử kín các thiết bị 5.3 Thử kín đường ống 5.4 Thử kín toàn hệ thống | 8 |  | 8 |  |
| 6 | Chương 6: Hút chân không, nạp ga điều hòa không khí trung tâm 6.1 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị 6.2 Quy trình thực hiện nạp nhớt mới, nạp nhớt bổ sung 6.3 Quy trình thực hiện hút chân không 6.4 Quy trình thực hiện nạp ga (nạp tỉnh, nạp động) | 12 |  | 12 |  |
| 7 | Chương 7: Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm 7.1 Công tác chuẩn bị 7.2 Kiểm tra trước khi vận hành 7.3 Vận hành, ghi nhận thông số, hiện tượng | 8 |  | 8 |  |
| 8 | Chương 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa các hư hỏng thường gặp 8.1 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ 8.2 Vệ sinh tháp giải nhiệt nước. 8.3 Bảo trì máy nén 8.4 Thay thế các thiết bị chính 8.5 Thay thế các thiết bị phụ | 12 |  | 12 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 90 |  | 88 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát cấu tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm.													Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Nắm vững nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Đọc được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài: Khảo sát cấu tạo

2.1	Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)

2.2	Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)

2.3  	Hệ thống lạnh VRV

2.4  	Hệ thống lạnh AHU

Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm.												Thời gian: 12 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Giải thích được sơ đồ mạch điện (điều khiển – động lực) của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Phân tích, chọn lựa, thay thế được các khí cụ điện có trong mạch điện phù hợp yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài: Khảo sát, tìm hiểu

2.1.    Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)

  - Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)

2.3.  	Mạch điện hệ thống lạnh VRV

2.4.  	Mạch điện hệ thống lạnh AHU

Chương 3: Đấu điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 	Thời gian: 16 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Kiểm tra được các khí cụ điện có trong mạch điện điều khiển và động lực;

- Kiểm tra được các thiết bị, động cơ điện;

- Đấu mạch đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2.Nội dung của bài:

2.1	Đo kiểm tra các khí cụ điện, thiết bị điện

2.2	Qui trình đấu mạch điện

2.3	Đấu mạch điều khiển

2.4	Đấu mạch động lực

Chương 4: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 	Thời gian: 12 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các thiết bị lạnh của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Trình bày được trình tự lắp đặt đường ống gió, đường ống nước của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

2.Nội dung của bài:

2.1  Các yêu cầu chung.

2.2  Lắp đặt các thiết bị chính, phụ.

2.3  Lắp đặt đường ống dẫn môi chất, đường ống nước

Chương 5: Thử  kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 	Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.2	 Thử kín các thiết bị

2.3	 Thử kín đường ống

2.4	 Thử kín toàn hệ thống

Chương 6: Hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

Thời gian:12 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự hút chân không, nạp nhớt, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Hút chân không, nạp nhớt, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.2 	 Quy trình thực hiện nạp nhớt mới, nạp nhớt bổ sung

2.3 	 Quy trình thực hiện hút chân không

2.4	 Quy trình thực hiện nạp ga (nạp tỉnh, nạp động)

Chương 7: Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm.	Thời gian:8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Kiểm tra, vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1 	Công tác chuẩn bị

2.2 	Kiểm tra trước khi vận hành

2.3 	Vận hành, ghi nhận thông số, hiện tượng

Chương 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa các hư hỏng thường gặp. Thời gian:12 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự bảo trì hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Chuẩn đoán và xử lý các hư hỏng thường gặp của thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ

2.2 Vệ sinh tháp giải nhiệt nước.

2.3  Bảo trì máy nén

2.4  Thay thế các thiết bị chính

2.5  Thay thế các thiết bị phụ

KIỂM TRA: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 sinh viên.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình điều hòa không khí trung tâm: Water Chiller, AHU, VRV

+	Máy hút chân không

+	Bình Nitơ

+ Bộ hàn hơi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+	Đồng hồ đo điện

+	Đồng hồ sạc ga

+	Ống đồng các cỡ

+	Bạc hàn

+	Bãng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thông hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Kỹ năng: Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị cho các công việc sau:

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung;

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá: Đánh giá bằng bài kiểm tra, bài thi thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

2.1 Đối với Giảng viên:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho sinh viên thực hành

2.2 Đối với sinh viên:

- Chấp hành nghiêm nội qui qui chế xưởng thực hành.

- Lắng nghe, ghi chép, thảo luận, thực hành nghiêm túc không đùa giỡn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1,2,4,6,7

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi – Sửa chữa máy lạnh và ĐHKK - NXB Khoa học kỹ thuật – năm 2012

[2] Nguyễn Đức Lợi/ phạm Văn Tùy - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục – năm 2006 (chưa có tái bản lại)

[3] Lê Chí Hiệp -  Điều hòa không khí – Nhà xuất bản Đại học quốc gia – năm 2012

[4] Nguyễn Vũ Xuân Thì -  Thực hành Hệ thống Điều hòa không khí trung tâm – Lưu hành nội bộ – năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ ÔTÔ

# Mã môn học: MHNL.C2.63

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ; (Lý thuyết: 13giờ; Thực hành: 00giờ, Kiểm tra: 2giờ).

I.   Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn chuyên ngành.

- Tính chất: Đây là môn học có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

II.   Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Nhận dạng được các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Giải thích được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Kỹ năng:

+ Phân tích, kiểm tra, chuẩn đoán được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Thông hiểu kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận trong công tác, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ Bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hòa không khí ôtô 1.1 Giới thiệu về hệ thống điều hòa không khí ôtô 1.2 Sự thông gió và phân phối không khí trong xe ôtô. 1.3 Nguyên lý của hệ thống điều hòa không khí ôtô | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí ôtô 2.1 Hệ thống sưởi 2.2 Hệ thống làm lạnh 2.3 Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống điều hòa ôtô | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Chương 3: Các thiết bị điện tự động điều khiển của hệ thống điều hòa không khí ôtô 3.1 Khái quát 3.2 Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị tự động 3.3 Nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Chương 4: Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô 4.1 An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô 4.2 Dụng cụ và thiết bị khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa không khí ôtô - Bảo trì sửa chữa hệ thống Điều hòa không khí ôtô | 6 | 5 | 0 | 1 |
|  | Tổng cộng | 15 | 13 | 0 | 2 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí ôtô.	        Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Phân tích được các chức năng làm lạnh, chức năng sưởi ấm của hệ thống điều hoà không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 Giới thiệu về hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.2 Sự thông gió và phân phối không khí trong xe ôtô.

2.2.1 Thông gió tự nhiên

2.2.2 Thông gió cưỡng bức

2.3 Nguyên lý của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.3.1 Cấu tạo

2.3.2 Nguyên lý hoạt động

2.3.3 Vị trí của các thiết bị lạnh

Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí ôtô.                    								Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được cấu tạo và hoạt động của các thiết bị lạnh có trong hệ thống điều hoà không khí trên xe ôtô;

2.Nội dung:

2.1 Hệ thống sưởi.

2.1.1 Bộ sưởi ấm

2.1.2 Vị trí các bộ sưởi ấm

2.1.3 Phân loại

2.2 Hệ thống làm lạnh.

2.3 Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống điều hòa không khí ô tô.

2.3.1 Máy nén.

2.3.1.1 Chức năng và yêu cầu

2.3.1.2 Phân loại

2.3.1.3 Nguyên lý hoạt động của các loại máy nén

2.3.2 Bộ ngưng tụ.

2.3.2.1 Chức năng

2.3.2.2 Cấu tạo

2.3.2.3 Nguyên lý hoạt động

2.3.2.4 Dàn nóng loại làm mát phụ

2.3.3 Van tiết lưu.

2.3.3.1 Nhiện vụ

2.3.3.2 Vị trí lắp đặt

2.3.3.3 Phân loại, nguyên lý hoạt động

2.3.4 Bộ bốc hơi.

2.3.4.1 Chức năng

2.3.4.2 Phân loại

2.3.4.3 Cấu tạo

2.3.4.4 Nguyên lý hoạt động

2.3.5 Ống dẫn môi chất lạnh.

2.3.6 Kính quan sát ga.

2.3.6.1 Chức năng

2.3.6.2 Cấu tạo

2.3.7 Bình lọc, hút ẩm.

2.3.7.1 Chức năng

2.3.7.2 Cấu tạo

2.3.7.3 Nguyên lý hoạt động

2.3.8 Bình tích lũy (bình trữ).

2.3.8.1 Cấu tạo

2.3.8.2 Nguyên lý hoạt động

2.3.9 Bình khử nước gắn nối tiếp.

2.3.10 Bộ tiêu âm.

2.3.11 Van an toàn.

KIỂM TRA: 1 giờ

Chương 3: Các thiết bị điện tự động điều khiển của hệ thống điều hòa không khí ôtô.	 									Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được kiến thức cơ bản của thiết bị điện tự động điều khiển hệ thống điều hoà không khí ôtô;

- Phân tích, giải thích được sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 Khái quát.

2.2 Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị tự động.

2.2.1 ECU (điều khiển A/C).

2.2.2 Cảm biến nhiệt.

2.2.2.1 Cảm biến nhiệt trong xe

2.2.2.2 Cảm biến nhiệt ngoài xe

2.2.2.3 Cảm biến bức xạ mặt trời

2.2.2.4 Cảm biến nhiệt  dàn lạnh

2.2.2.5 Cảm biến nhiệt độ nước

2.2.2.6 Cảm biến nhiệt độ gió

2.2.2.7 Cảm biến khói ngoài xe

2.2.3 Động cơ trợ động.

2.2.3.1 Động cơ trợ động trộn khí

2.2.3.2 Động cơ trợ động dẫn khí vào

2.2.3.3 Động cơ trợ động thồi khí

2.2.3.4 Một số xe không có tiếp điểm trong động cơ trợ động

2.3 Nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện.

2.3.1 Sơ đồ mạch điện

2.3.2 Thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện

2.3.2.1 Rơle điện thế

2.3.2.2 Rơle nhiệt

2.3.2.3 Transistor

2.3.2.4 Công tắc nhiệt độ môi trường

2.3.2.5 Công tắc quá nhiệt

2.3.2.6 Cầu chì nhiệt

2.3.2.7 Cảm biến nhiệt (thermostat)

2.3.2.8 Điều khiển công tắt áp suất

2.3.2.9 Thiết bị dùng trong chế độ chạy không tải

2.3.3 Một số điều khiển tự động

2.3.3.1 Điều khiển tan băng

2.3.3.2  Điều khiển khi áp suất môi chất bất thường

2.3.3.3 Điều khiển khi máy nén bị kẹt

2.3.3.4 Điều khiển theo tốc độ động cơ

2.3.3.5 Điều khiển cắt nhanh A/C để tăng tốc

2.3.3.6 Bộ điều khiển điều hòa kép

2.3.3.7 Hệ thống bảo vệ đai dẫn động

2.3.4 Các Bảng điều khiển.

2.3.4.1 Các loại điều khiển

2.3.4.2 Các kiểu điều chỉnh hoạt động của cánh

2.3.4.3 Chức năng điều khiển

2.3.5 Chức năng bộ điều khiển,

2.3.5.1 Bộ điều khiển tốc độ không tải (bù môi chất lạnh)

2.3.5.2 Điều khiển băng tan (loại EPR)

2.3.5.3 Điều khiển đóng ngắt máy nén

2.3.5.4 Điều khiển theo tốc độ động cơ

2.3.5.5  Điều khiển cắt nhanh A/C để tăng tốc

2.3.5.6 Điều khiển ngắt A/C khi nhiệt độ nước cao

2.3.5.7 Điều khiển tốc độ quạt điện

2.3.5.8 Điều khiển khi máy nén bị kẹt

2.3.5.9 Điều khiển hệ thống bảo vệ đai dẫn động

Chương 4: Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô 		Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được cách kiểm nghiệm, bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô;

- Chuẩn đoán và xử lý được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.1.1 Đề phòng khi nâng xe

2.1.2 Đề phòng khi dùng con đội

2.1.3 Cấm lửa khi bảo dưỡng và sửa chữa

2.1.4 Bảo dưỡng và sửa chữa đối với xe chạy môi chất lạnh

2.1.5 Mặc đồ bảo hộ khi làm việc

2.1.6 Bảo dưỡng và sửa chữa khi trong xe cọc bình còn nối

2.1.7 Những chỉ dẫn khi tháo lắp dây

2.1.8 Không khởi động máy nén chưa được cấp nguồn

2.1.9 Không độ lại các chi tiết an toàn

2.1.10 Tác phong công nghiệp

2.1.11 Bảo quản các bộ phận điều hòa không khí ô tô

2.1.12 Chỉ dẫn các phương pháp nối ống

2.1.13 Sử dụng đúng loại bulong

2.1.14 Phải luôn luôn tăng đưa dây curoa đến giá trị đúng

2.1.15 An toàn lao động

2.1.16 Những lưu ý khác

2.1.17 Một số yêu cầu an toàn về vấn đề vận hành bảo dưỡng hệ thống lạnh

2.1.18 Biện pháp đề phòng trong quá trình nạp môi chất lạnh

2.2 Dụng cụ và thiết bị khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.2.1 Chuẩn bị dụng cụ, bố trí vị trí việc làm

2.2.2 Làm việc và an toàn với xe ô tô

2.2.3 Ngăn nắp và sạch sẽ

2.2.4 Dụng cụ phục vụ công việc tháo lắp

2.3 Bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.3.1 Hệ thống hoạt động bình thường

2.3.2 Hệ thống hoạt động không bình thường

2.3.2.1 Hệ thống thiếu môi chất

2.3.2.2 Hệ thống không có môi chất

2.3.2.3 Kém lạnh trong khi đường ống hút đọng sương

2.3.2.4 Thừa hay giải nhiệt dàn nóng không tốt

2.3.2.5 Khi có hơi ẩm trong hệ thống lạnh

2.3.2.6 Máy nén yếu

2.3.2.7 Máy nén hoạt động không tốt

2.3.2.8 Tắc nghẽn trong chu trình lạnh

2.3.2.9 Không khí lọt vào hệ thống lạnh

2.3.2.10 Van tiết lưu mở quá lớn

2.3.2.11 Dàn nóng hoạt động không ổn định

2.3.2.12 Khi điều hòa không mát

2.3.2.13 Khi môi chất lạnh điều hòa không tuần hoàn

2.3.3 Bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô

2.3.3.1 Bảo trì

2.3.3.2 Sửa chữa

KIỂM TRA: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc: laptop, TV

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sơ đồ, bảng biểu, giáo trình, tài liệu hướng dẫn sinh viên học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Nhận dạng được các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+  Giải thích được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Kỹ năng:

+ Phân tích, kiểm tra, chuẩn đoán được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Thông hiểu kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận trong công tác, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

2.1 Đối với Giảng viên:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải bằng nhiều phương pháp tích cực hóa người học, mục đích sinh viên phải hiểu và thông suốt bài giảng;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng laptop, TV, áp dụng các loại giáo án điện tử.

2.2 Đối với sinh viên:

- Chấp hành nghiêm nội qui qui chế phòng học lý thuyết.

- Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận nêu vấn đề, nghiêm túc không đùa giỡn, không sử dụng điện thoại làm việc riêng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác;

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển;

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Thế San và Trần Duy Nam - Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới - NXB khoa học và kỹ thuật – năm 2018

[2] VATC - Hệ thống Điều hòa không khí trên ô tô – Công ty cổ phần giáo dục kỹ thuật ô tô Việt Nam - năm 2022

[3] Nguyễn Oanh - Ô tô thế hệ mới/ Điện lạnh ô tô – Nhà xuất bản giao thông vận tải - năm 2008 (chưa có tái xuất bản)

[4] Nguyễn Vũ Xuân Thì - Bài giảng môn Điều hòa không khí ô tô - Lưu hành nội bộ - năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM

# Mã môn học: MHNL.C2.29

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; ( Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học áp dụng sau khi đã học xong các môn lý thuyết cơ sở ngành (cơ sở Kỹ thuật lạnh, Máy và thiết bị lạnh, Nhiệt động kỹ thuật...)

- Tính chất: là môn học chuyên môn tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản lạnh, lạnh đông thực phẩm, nguyên liệu thủy hải sản;

+ Thông hiểu các biện pháp bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông;

+ Phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| 0 | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Phần I: Kỹ thuật làm lạnh đông thực phẩm Chương 1: Cơ sở nhiệt động học - Khái niệm về kỹ thuật lạnh. - Phân loại làm lạnh 1.3. Môi trường làm lạnh | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 02 | Chương 2: Kỹ thuật làm lạnh – lạnh đông thực phẩm 2.1 Làm lạnh (ướp lạnh) TP thuỷ sản. 2.2. Làm lạnh đông thực phẩm thuỷ sản. 2.3 Các phương pháp làm lạnh đông. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Chương 3: Những biến đổi chính trong quá trình làm lạnh, lạnh đông thực phẩm 3.1. Khái niệm chung 3.2. Biến đổi vi sinh vật 3.3. Biến đổi hoá học 3.4. Biến đổi lý học | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Chương 4: Tính toán lượng lạnh, chi phí trong quá trình làm lạnh đông thực phẩm 4.1. Khái niệm chung 4.2. Công thức tính toán 4.3. Phương pháp tính nhiệt lượng | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Phần II: Kỹ thuật bảo quản lạnh đông thực phẩm Chương 5: Kho trữ đông 5.1. Khái niệm chung 5.2. Nhiệt độ kho trữ đông 5.3. Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông 5.4. Các yếu tố ảnh hưởng | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Chương 6: Kỹ thuật sắp xếp hàng hóa trong kho lạnh 6.1. Đại cương 6.2. Nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho lạnh 6.3. Kỹ thuật xếp kho | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Chương 7: Các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản 7.1. Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông 7.2. Bao bì, đóng gói sản phẩm 7.3. Hút chân không 7.4. Các phương pháp khác | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Chương 8: Tan giá thực phẩm thủy sản 8.1. Khái niệm 8.2. Các phương pháp tan giá thực phẩm | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

PHẦN I: KỸ THUẬT LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM

Chương 1: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG HỌC				Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được các ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên thực phẩm, cơ sở nhiệt động về lạnh;

- Phân tích được các môi trường làm lạnh thông dụng.

2.Nội dung chương:

2.1 Khái niệm về kỹ thuật lạnh.

2.1.1 Định nghĩa thuật ngữ lạnh

2.1.2 Điều kiện làm lạnh

2.1.3. Bản chất của lạnh

2.2 Phân loại làm lạnh.

2.2.1 Làm lạnh tự nhiên

2.2.2 Làm lạnh nhân tạo

2.2.3 Ảnh hưởng nhiệt độ thấp

2.3. Môi trường làm lạnh.

2.3.1 Môi trường không khí

2.3.2 Môi trường lỏng

2.3.3 Môi trường rắn

2.3.4 Môi trường hỗn hợp

Chương 2: KỸ THUẬT LÀM LẠNH – LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được ý nghĩa, kĩ thuật, cơ sở của việc làm lạnh, lạnh đông thực phẩm;

- Sự khác biệt giữa làm lạnh và lạnh đông;

- Nắm được các phương pháp lạnh đông thuỷ sản.

2.Nội dung chương:

2.1 Làm lạnh (ướp lạnh) TP thuỷ sản.

2.1.1 Ý nghĩa.

2.1.2 Nguyên lý

2.1.3 Cơ sở kỹ thuật

2.2. Làm lạnh đông thực phẩm thuỷ sản.

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Mục đích

2.2.3. Cơ sở kỹ thuật

2.2.4. Thời gian lạnh đông

2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng

2.3 Các phương pháp làm lạnh đông.

2.3.1. Dùng hỗn hợp nước đá + muối

2.3.2. Dùng không khí

2.3.3. Dùng quạt gió (air blast freezing )

2.3.4. Dùng nước muối lạnh

2.3.5. Tiếp xúc panel tấm kim loại

2.3.6. Dùng Nitơ lỏng (siêu nhanh)

Chương 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH,  LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.					Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu và nắm được các biến đổi vi sinh vật, hoá học, lý học xảy ra trong suốt quá trình làm lạnh, lạnh đông thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1 Khái niệm chung.

2.2 Biến đổi vi sinh vật.

2.3 Biến đổi hoá học.

2.3.1 Chất đạm ( protid )

2.3.2 Chất béo ( lipid )

2.3.3 Các loại sinh tố

2.3.4 Chất khoáng

2.4 Biến đổi lý học.

Chương 4: TÍNH TOÁN LƯỢNG LẠNH – CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM					Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

- Tính toán được toàn bộ phụ tải nhiệt khi làm lạnh đông thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1 Khái niệm chung.

2.2 Công thức tính toán.

2.2.1 Trường hợp làm lạnh

2.2.2 Trường hợp lạnh đông

2.3 Phương pháp tính nhiệt lượng.

KIỂM TRA: 1 giờ

PHẦN II: KỸ THUẬT BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM

Chương 5: KHO TRỮ ĐÔNG						Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu và tính chọn được nhiệt độ kho trữ đông;

- Phân tích được thời gian bảo quản hàng có lợi nhất, biết những tác hại của sự cháy lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến kho lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1 Khái niệm chung.

2.2 Nhiệt độ kho trữ đông.

2.2.1 Nhiệt độ bảo quản  lạnh

2.2.2 Sự cháy lạnh

2.3  Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông.

2.4  Các yếu tố ảnh hưởng.

2.4.1 Thiết kế

2.4.2 Cách ẩm

2.4.3 Cơi nền do băng

Chương 6: KỸ THUẬT SẮP XẾP HÀNG HOÁ TRONG KHO LẠNH

Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu:

- Nắm bắt và hiểu được các phương pháp, nguyên tắc, kỹ thuật  xếp hàng trong kho lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1 Đại cương.

2.2 Nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho lạnh.

2.3 Kỹ thuật xếp kho.

Chương 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN 								                                     Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1  Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông.

2.2  Bao bì, đóng gói  sản phẩm.

2.3  Hút chân không.

2.4  Các phương pháp khác.

2.4.1 Chiếu tia phóng xạ

2.4.2 Sử dụng chất kháng sinh

2.4.3 Sử dụng chất chống oxy hóa

2.4.4 Sử dụng một số chất khí

2.4.5 Sử dụng hóa chất diệt trùng

Chương 8: TAN GIÁ THỰC PHẨM THUỶ SẢN		      Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được thế nào là tan giá (rã đông) thực phẩm cùng với những lợi ích áp dụng trong thực tế;

- Phân biệt các phương pháp tan giá để không làm hư hỏng thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1 Khái niệm.

2.1.1 Đặt vấn đề

2.1.2 Mục đích

2.1.3 Yêu cầu

2.2  Các phương pháp tan giá thực phẩm.

2.2.1 Định nghĩa

2.2.2 Các phương pháp tan giá

2.2.2.1 Tan giá bằng không khí

2.2.2.2. Tan giá bằng nước

2.2.2.3. Tan giá bằng dòng điện cao tần

KIỂM TRA: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc: Laptop, TV

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sơ đồ, bảng biểu, giáo trình, tài liệu hướng dẫn sinh viên học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản lạnh, lạnh đông thực phẩm, nguyên liệu thủy hải sản

+ Thông hiểu các biện pháp bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

+ Phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

2.1 Đối với Giảng viên:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải bằng nhiều phương pháp tích cực hóa người học, mục đích sinh viên phải hiểu và thông suốt bài giảng;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng laptop, TV, áp dụng các loại giáo án điện tử.

2.2 Đối với sinh viên:

- Chấp hành nghiêm nội qui qui chế phòng học lý thuyết.

- Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận nêu vấn đề, nghiêm túc không đùa giỡn, không sử dụng điện thoại làm việc riêng.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3,4,6,7

# 4. Tài liệu tham khảo: các tài liệu chuyên ngành.

# [1]. TS Nguyễn Xuân Phương – Kỹ Thuật lạnh Thực phẩm – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội – năm 2015.

[2]. Nguyễn Tiến Lực/ Đặng Thị Ngọc Dung – Giáo trình công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm – Nhà xuất bản đại học quốc gia – năm 2022.

[3] Nguyễn Vũ Xuân Thì - Bài giảng môn Kỹ thuật lạnh thực phẩm - Lưu hành 
     nội bộ -  năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  8  năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CAD ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH

# Mã môn học: MHNL.C2.13

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;  Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học chuyên ngành, nhằm chuẩn bị các kiến thức cần thiết để tiếp cận đọc và vẽ bảng vẽ thiết kế, thi công, tiêu chuẩn bảng vẽ thực tế chuyên ngành lạnh.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm AutoCad hoặc tương đương.

+ Thực hiện được các nhóm lệnh vẽ cơ bản, các nhóm lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước.....

+ Thực hiện được các bảng vẽ thiết kế, kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh.

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác trên các phần mền thiết kế cơ bản như AutoCad hoặc tương đương.

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thiết kế, bảng vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

+ Thiết kế được bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công cơ bản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các lệnh, cách triển khai và bài tập trên phần mềm AutoCad và đọc được các tài liệu kỹ thuật, bảng vẽ liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về AutoCAD 1.1 Tổng quan về AutoCAD 1.2. Làm quen với cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD 1.3. Các lệnh về màn hình 1.4. Các lệnh về file 1.5. Hệ tọa độ 1.6. Thao tác và cách sử dụng chuột trong Auto Cad 1.7. Hướng dẫn đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật cơ bản 1.8. Bài tập áp dụng | 02 | 02 | 00 | 00 |
| 2 | Chương 2: Thiết lập bản vẽ kỹ thuật trong AutoCad 2.1. Các lệnh thiết lập bản vẽ 2.2. Công cụ trợ giúp khi thiết lập bản vẽ 2.3. Thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer 2.4. Bài tập vận dụng | 02 | 02 | 00 | 00 |
| 3 | Chương 3: Các nhóm lệnh vẽ trong AutoCad 3.1. Nhóm lệnh vẽ cơ bản 3.2. Nhóm lệnh hiệu chỉnh 3.3. Nhóm lệnh biến đổi 3.4. Bài tập áp dụng | 08 | 08 | 00 | 00 |
| 4 | Chương 4: Ghi chữ, kích thước và hiệu chỉnh trong AutoCad 4.1 Ghi chữ 4.2. Kích thước 4.3. Bài tập áp dụng | 03 | 02 | 00 | 01 |
| 5 | Chương 5: Quản lý in ấn trong AutoCad 5.1. Không gian mô hình 5.2. Không gian giấy vẽ 5.3 Quản lý, in bản vẽ 5.4. Bài tập áp dụng | 02 | 02 | 00 | 00 |
| 6 | Chương 6: Ứng dụng Autocad trong các hệ thống nhiệt lạnh 6.1. Các bài tập ứng dụng về Bơm, quạt, máy nén 6.2. Các bài tập ứng dụng về hệ thống lạnh, thông gió, điều hòa không khí | 13 | 12 | 00 | 01 |
| ## Tổng cộng |  | 30 | 28 | 00 | 2 |

# 2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Tổng quan về AutoCad					Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCad.

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCad.

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

2. Nội dung chương:

2.1 Tổng quan về AutoCAD

2.2. Làm quen với cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

2.3. Các lệnh về màn hình

2.4. Các lệnh về file

2.5. Hệ tọa độ

2.6. Thao tác và cách sử dụng chuột trong Auto Cad

2.7. Hướng dẫn đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật cơ bản

2.8. Bài tập áp dụng

Chương 2.  Thiết lập bản vẽ kỹ thuật trong AutoCad  		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các bước thiết lập bản vẽ, xác định đúng khổ giấy, tỷ lệ và đơn vị đo lường trong bảng vẽ kỹ thuật.

- Biết sử dụng các thanh công cụ trợ giúp trong quá trình thao tác bản vẽ kỹ thuật.

- Biết thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer.

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

2. Nội dung chương:

2.1. Các lệnh thiết lập bản vẽ

2.1.1. Khổ giấy

2.1.2. Tỉ lệ

2.1.3. Đơn vị đo lường.

2.1.4. Khung bảng vẽ kỹ thuật cơ bản.

2.2. Công cụ trợ giúp khi thiết lập bản vẽ

2.2.1. La bàn điều hướng

2.2.2. Các mẫu bản vẽ tiêu chuẩn có sẳn.

2.3. Thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer

2.3.1. Thiết lập Layer

2.3.2. Hiệu chỉnh Layer

2.3.3. Quản lý Layer

2.4. Bài tập vận dụng

Chương 3. Các nhóm lệnh vẽ trong AutoCad     		Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu, phân biệt và biết được công dụng của các nhóm lệnh, các bước thực hiện lệnh trong AutoCad.

- Biết cách thao tác, thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng và hiểu chỉnh đối tượng theo các mục đích khác nhau của bản vẽ.

- Biết cách thao tác và xử lý, chọn các đối tượng trong AutoCad

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

2. Nội dung chương:

2.1. Nhóm lệnh vẽ cơ bản

2.1.1. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

2.1.2. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

2.1.3. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

2.1.4. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

2.1.5. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

2.1.6. Vẽ điểm (lệnh Point).

2.1.7. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

2.1.8. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

2.1.9. Vẽ Mline.

2.1.10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

2.1.11. Bài tập áp dụng

2.2. Nhóm lệnh hiệu chỉnh

2.2.1. Các phương pháp chọn đối tượng

2.2.2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

2.2.3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

2.2.4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

2.2.5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

2.2.6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

2.2.7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

2.2.8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

2.2.9. Bài tập áp dụng

2.3. Nhóm lệnh biến đổi

2.3.1. Phép dời hình (lệnh Move).

2.3.2. Sao chép hình (lệnh Copy).

2.3.3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

2.3.4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

2.3.5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

2.3.6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

2.3.7. Sao chép dãy (lệnh Array).

2.4. Bài tập áp dụng

Chương 4. Ghi chữ, kích thước và hiệu chỉnh trong AutoCad	       Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu, biết công dụng và cách thao tác, thực hiện của các nhóm lệnh Text và kích thước trong AutoCad.

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ trong bản vẽ.

- Biết hiệu chỉnh kích thước và các vấn đề khác trong hộp hội thoại Dimention.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh và hiệu chỉnh

2. Nội dung chương:

2.1 Ghi chữ

2.1.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2.1.2. Tạo kiểu chữ

2.1.3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

2.1.4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

2.1.5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

2.1.6. Hiệu chỉnh văn bản

2.2 Kích thước

2.2.1. Các thành phần kích thước

2.2.2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

2.2.3. Trình tự ghi kích thước

2.2.4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

2.2.5. Tạo kiểu ghi kích thước.

2.3.  Bài tập áp dụng

Kiểm tra 1 giờ

Chương 5.  Quản lý in ấn	trong AutoCad				Thời gian:  2 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và quản lý được các lệnh in ấn, cách truy xuất file bản vẽ tron AutoCad.

- Biết cách chỉnh sửa, hiệu chỉnh và cài đặt nét vẽ, màu sắt, tỷ lệ trước khi in ấn.

- Trình bày được cách in ấn bản vẽ trong Model

- Cẩn thận, chính xác khi in bản vẽ

2. Nội dung chương:

2.1. Không gian mô hình

2.2. Không gian giấy vẽ

2.3 Quản lý, in bản vẽ

2.3.1. Quản lý, cài đặt nét vẽ, màu sắt, tỉ lệ.

2.3.2 Tạo các bảng in

2.3.3. Các loại máy in ảo trong AutoCad

2.4. Bài tập áp dụng

Chương 6.  Ứng dụng AutoCad trong các hệ thống nhiệt lạnh  	    Thời gian:  13 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh trong bản vẽ kỹ thuật và thực tế của các nước trên thế giới và việt nam.

- Ứng dụng được AutoCad để vẽ các bản vẽ tiêu chuẩn chuyên ngành nhiệt lạnh (điều hòa không khí, thông gió, kho lạnh…..)

- Thực hiện vẽ trên các bản vẽ mặt bằng công trình thực tế.

- Tạo và in ấn được các bảng vẽ thực tế.

2. Nội dung chương:

2.1. Các bài tập ứng dụng về Bơm, quạt, máy nén

2.1.1. Vẽ quạt

2.1.2. Vẽ bơm

2.1.3. Vẽ máy nén

2.2. Các bài tập ứng dụng về hệ thống lạnh, thông gió, điều hòa không khí

2.2.1. Thông gió

2.2.2. Điều hòa không khí

2.2.3. Các hệ thống lạnh khác

Kiểm tra 1 giờ.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: phòng máy tính dùng cho một lớp học Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Phần mềm AutoCAD 2007-2023;

+ Giáo trình, bài giảng CAD-UDCN

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm AutoCad hoặc tương đương.

+ Thực hiện được các nhóm lệnh vẽ cơ bản, các nhóm lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước.....

+ Thực hiện được các bảng vẽ thiết kế, kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh.

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác trên các phần mền thiết kế cơ bản như AutoCad hoặc tương đương.

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thiết kế, bảng vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

+ Thiết kế được bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công cơ bản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các lệnh, cách triển khai và bài tập trên phần mềm AutoCad và đọc được các tài liệu kỹ thuật, bảng vẽ liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

2. Phương pháp:

- Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm, vẽ trên máy tính

3. Đánh giá:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên và bài kiểm tra kết thúc trực tiếp trên máy tính.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ Cao đẳng liên thông.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài hành đến từng học sinh, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

3. Những trọng tâm cần chú ý: Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ, phương pháp triển khai lệnh, đọc hiểu bản vẽ, thiết kế được các bản vẽ chuyên ngành cơ bản.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng Cad ứng dụng chuyên ngành, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

[2] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

TP.Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  8  năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C2.25

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: sau khi đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành;

- Tính chất: đây là môn học chuyên ngành tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức nãng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.

- Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi.

- Kỹ năng:

- Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

- Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Máy lạnh hấp thụ 1.1 Đại cương: 1.2 Chu trình lý thuyết: 1.3 Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ 1.4 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Single Effect 1.5 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Double Effect 1.6 Một số sơ đồ máy lạnh Hấp thụ H2O/LiBr và H2O/NH3 . Kiểm tra định kỳ | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ 2.1 Khái niệm: 2.2 Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ: 2.3 Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ 2.4 Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ 2.5 Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ 2.6 Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời 3.1 Tổng quát 3.2 Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời 3.3 Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời 3.4 Hệ thống lạnh sản xuất nước đá 3.5 Một số sơ đồ ứng dụng Kiểm tra định kỳ | 12 | 11 | 0 | 1 |
|  | Tổng cộng | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ						Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Vẽ sơ đồ và trình bày được nguyên lý hoạt động máy lạnh hấp thụ.

- Vận dụng được các công thức tính toán cơ bản về nhiệt động trên hệ thống máy lạnh hấp thụ.

Nội dung chương:

1.1. Đại cương:              							    Thời gian: 1 giờ

1.2. Chu trình lý thuyết: 							    Thời gian: 2 giờ

1.3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ				    Thời gian: 2 giờ

1.4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Single Effect    Thời gian: 3 giờ

1.5 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Double Effect   Thời gian: 3 giờ

Kiểm tra:									    Thời gian: 1 giờ

Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ						    Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được nguyên lý hoạt động chu trình máy lạnh ÊJECTƠ.

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

Nội dung chương

2.1. Khái niệm:								Thời gian: 0,5 giờ

2.2. Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ Thời gian:1 giờ

2.3. Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ: 				Thời gian: 2 giờ

2.4. Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ: 		Thời gian: 0,5 giờ

2.5. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:		Thời gian: 1 giờ

2.6. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   			Thời gian: 1 giờ

2.6.1. ÊJECTƠ

2.6.2. Thiết bị bay hơi

2.6.3. Thiết bị ngưng tụ

Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời      		Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các chu trình máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn dùng nãng lượng mặt trời.

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

Nội dung chương

3.1.    Tổng quát								Thời gian: 2 giờ

3.1.1 Hấp thụ và Hấp phụ

3.1.2 Hấp thụ

3.1.3 Hấp thụ và khuyêch tán

3.2 	Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:			Thời gian: 2 giờ

3.3	Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      		Thời gian: 2 giờ

3.4. 	Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  					Thời gian: 2 giờ

3.4.1. Sơ đồ hệ thống

3.4.2. Nguyên tắc hoạt động

3.4.3. Cấu tạo của các thiết bị

3.5. 	Một số sơ đồ cụ thể							Thời gian: 3 giờ

Kiểm tra:									Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Lớp học bố trí  đủ bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát.

2. Trang thiết bị máy móc: hình ảnh hoặc mô phỏng thiết bị

- Máy lạnh hấp thụ các loại

- Máy lạnh ÊJECTƠ

- Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học.

- Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

+ Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

+  Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

- Kỹ năng:

+  Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

+  Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp đánh giá:

- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học hành và số giờ tham gia học hành.

- Kiểm tra kết thúc bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm

-  Có thể cập nhật các chuyên đề thực tiễn công nghệ hiện đại của chuyên ngành đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai tại địa phương và trên thế giới.

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động, có tính thực tế cao.

+ Trình bày các nội dung  tổng quát, cơ bản cho phù hợp bậc học, nhằm bổ sung kiến thức cho quá trình thực hành nghề nghiệp.

+ Các phần tính toán nên được tổng hợp, rút gọn và cô đọng lại so với giáo trình tham khảo. Không yêu cầu chi tiết tính toán phức tạp, chỉ công nhận các công thức để làm cơ sở cho việc chọn lựa thiết bị.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài hành, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh

- Tính toán các chu trình

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

[1] Lê Chí Hiệp, Máy lạnh Hấp thụ trong kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM 2013

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục.

[3] Hoàng Dương Hùng. Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết