ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2025

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số  248/QĐ-LTT, ngày 29 tháng 5 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

# Mã ngành, nghề: 6510211

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

# Thời gian khóa học: 2.5 năm

# 1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:

| - | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt là ngành, nghề yêu cầu người hành nghề phải đảm nhiệm các nhiệm vụ lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống Nhiệt như: hệ thống sấy, lò hơi, kho lạnh, tủ lạnh, máy đá, máy kem, máy lạnh 2 khối, áp trần, âm trần, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, hiệu quả và phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. |
| --- | --- |
| - | Người hành nghề Công nghệ kỹ thuật Nhiệt thường được bố trí làm việc tại các phân xưởng sản xuất, công ty dịch vụ chuyên ngành hoặc trong các tòa nhà, siêu thị, nhà máy bia, sữa, các nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà máy chế tạo thiết bị, linh kiện cho ngành. |
| - | Môi trường làm việc của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật Nhiệt thường có nhiệt độ và độ cao thay đổi, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, tiếng ồn, tiếp xúc các thiết bị điện, thiết bị áp lực…nên đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt. |

# 2. Mục tiêu đào tạo

# 2.1. Mục tiêu chung:

| - | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thực về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống; |
| --- | --- |
| - | Tuân thủ các quy định của pháp luật; |
| - | Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; |
| - | Vận dụng được một số phương pháp luyện hành và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: điền kinh, bóng chuyền…; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt; |
| - | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt; |
| - | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống Nhiệt; |
| - | Đo đạc, lắp đặt, vận hành được các hệ thống Nhiệt; |
| - | Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống Nhiệt; |
| - | Vận dụng hiệu quả một số kỹ năng mềm (làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, sơ cấp cứu cho người bị nạn) và kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành cũng như một số phần mềm bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp; |
| - | Ứng xử chuyên nghiệp khi thực hiện công việc trong các hoàn cảnh, vị trí khác nhau. |
| - | Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

| - | Trình bày được những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; |
| --- | --- |
| - | Trình bày được các quy định của pháp luật hiện hành được ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống, gắn bó với lứa tuổi sinh viên; |
| - | Trình bày được kiến thức cơ sở về nhiệt động, truyền nhiệt, kỹ thuật sấy, lò hơi, kỹ thuật lạnh và kỹ thuật ĐHKK; |
| - | Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; |
| - | Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ; |
| - | Tính toán được các thông số nhiệt động trong các hệ thống Nhiệt; |
| - | Trình bày được quy trình: đo đạc, lắp đặt, vận hành các hệ thống Nhiệt đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; |
| - | Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống Nhiệt đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; |
| - | Đọc và phân tích được các bản vẽ điện, bản vẽ lắp đặt và khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…; |
| - | Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong các hệ thống Nhiệt; |
| - | Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong các hệ thống Nhiệt; |
| - | Trình bày được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực của ngành; |
| - | Thực hiện được qui trình bàn giao thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng; |
| - | Có kiến thức về an toàn và sơ cấp cứu cho người bị nạn. |

- Kỹ năng:

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và cuộc sống;

- Ứng dụng được các quy định pháp luật hiện hành vào đời sống;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản;

- Thực hiện được quy trình: đo đạc, lắp đặt, vận hành các hệ thống Nhiệt đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống Nhiệt đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Thi công được tủ điện điều khiển của các hệ thống Nhiệt;

- Khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

- Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các thiết bị đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

- Bàn giao được thiết bị, hệ thống cho người sử dụng;

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm;

- Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

- Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

| - | Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; |
| --- | --- |
| - | Có thái độ chuẩn mực, tận tâm, nhiệt tình, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ và chính xác trong thực hiện công việc; |
| - | Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, ý chí phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. |

# 3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

# 3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

| Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí: |  |
| --- | --- |
| - | Trưởng nhóm phụ trách hoặc nhân viên chuyên trách các vấn đề thi công, sửa chữa, vận hành các hệ thống Nhiệt; |
| - | Nhân viên tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng; |
| - | Thiết kế viên trong các nhóm thiết kế hệ thống Nhiệt. |

# 3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

| Sau khi tốt nghiệp: |  |
| --- | --- |
| - | Người học có năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, các tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành; |
| - | Người học hoàn toàn có khả năng liên thông lên trình độ Đại học của ngành đã theo học hoặc các ngành gần, có trình độ tương đương tại các trường Đại học trong và ngoài nước. |

# 4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:

- Số lượng môn học: 43

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 102 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn:  2115 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 805 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1745 giờ.

- Thời gian khóa học: 2.5 năm.

# 5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống. |
| 2 | NLCB-02 | Tuân thủ các quy định của pháp luật |
| 3 | NLCB-03 | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản |
| 4 | NLCB-04 | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản |
| 5 | NLCB-05 | Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt; |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
| 6 | NLCL-01 | Đo đạc, lắp đặt, vận hành được các thiết bị trong hệ thống Nhiệt; |
| 7 | NLCL-02 | Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống Nhiệt; |
| 8 | NLCL-03 | Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống Nhiệt; |
| 9 | NLCL-04 | Bàn giao thiết bị, hệ thống cho người sử dụng |
| 10 | NLCL-05 | Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố. |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 11 | NLNC-01 | Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm; |
| 12 | NLNC-02 | Thiết kế được hệ thống Nhiệt |
| 13 | NLNC-03 | Đọc tài liệu kỹ thuật nước ngoài và vận dụng vào thực tiễn hành nghề. |

- Nội dung chương trình:

| Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/ đại cương | 19 | 435 | 150 | 269 | 16 |
| MHCT.C1.09 | Giáo dục Chính trị | 5(5,0,10) | 75 | 73 |  | 2 |
| MHCT.C1.10 | Pháp luật | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHCB.C1.06 | Giáo dục thể chất (*) | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHCB.C1.11 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 3(2,1,5) | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MHTT.C1.801 | Tin học | 3(1,2,3) | 75 | 13 | 60 | 2 |
| MHNN.C1.200 | Tiếng Anh 1 | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNN.C1.201 | Tiếng Anh 2 | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| II | Các môn học chuyên môn ngành, nghề | 83 | 2115 | 606 | 1436 | 73 |
| II.1 | Môn học cơ sở ngành, nghề | 25 | 375 | 354 | 0 | 21 |
| MHKT.C1.01 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) | 60 | 55 |  | 5 |
| MHNL.C1.76 | Nhiệt động kỹ thuật | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| MHNL.C1.77 | Truyền nhiệt | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.C1.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.C1.52 | Cơ sở kỹ thuật Điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.78 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.C1.07 | Máy và thiết bị lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.11 | Kỹ thuật sấy | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.79 | Vật liệu điện - nhiệt | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| II.2 | Môn học chuyên môn ngành, nghề | 50 | 1620 | 140 | 1436 | 44 |
| MHNL.C1.86 | Anh văn chuyên ngành | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| MHNL.C1.33 | Nhà máy nhiệt điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.35 | Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.53 | Thực hành điện lạnh cơ bản | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.80 | Thực hành đo lường điện - nhiệt | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C1.54 | Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.55 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.56 | Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp (**) | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.22 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C1.62 | Thực hành hệ thống nhiệt nâng cao 1 | 2(0,2,1) | 60 |  | 58 | 2 |
| MHNL.C1.81 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 3(0,3,2) | 90 |  | 88 | 2 |
| MHNL.C1.63 | Điều hòa không khí Ô tô | 1(1,0,2) | 15 | 13 |  | 2 |
| MHNL.C1.64 | Thực hành hệ thống ĐHKK Ô tô | 1(0,1,1) | 30 |  | 28 | 2 |
| MHNL.C1.38 | Đồ án cơ sở ngành | 1(0,1,0) | 45 |  | 43 | 2 |
| MHNL.C1.39 | Đồ án chuyên ngành | 1(0,1,0) | 45 |  | 43 | 2 |
| MHNL.C1.83 | Đồ án tốt nghiệp | 5(0,5,0) | 225 |  | 221 | 4 |
| MHNL.C1.85 | Thực tập doanh nghiệp (**) | 5(0,5,0) | 225 |  | 221 | 4 |
| MHNL.C1.40 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) | 270 |  | 266 | 4 |
| II.3 | Môn học tự chọn | 8 | 120 | 112 | 0 | 8 |
| Môn học tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn học) |  | 8 | 120 | 112 | 0 | 8 |
| MHNL.C1.27 | Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.12 | Lò hơi | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.32 | Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.13 | CAD ứng dụng chuyên ngành | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.29 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.26 | Thiết kế kho lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.34 | Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| MHNL.C1.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 102 | 2550 | 756 | 1705 | 89 |

# 7. Kế hoạch giảng dạy:

| TT | Mã môn học | Tên Môn học | Số Tín chỉ | Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 18 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 18 |  |  |
| 1 | MHCB.C1.11 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 3(2,1,5) |  |  |
| 2 | MHKT.C1.01 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) |  |  |
| 3 | MHNL.C1.76 | Nhiệt động kỹ thuật | 4(4,0,8) |  |  |
| 4 | MHNL.C1.77 | Truyền nhiệt | 3(3,0,6) |  |  |
| 5 | MHNL.C1.79 | Vật liệu điện - nhiệt | 2(2,0,4) |  |  |
| 6 | MHNL.C1.80 | Thực hành đo lường điện - nhiệt | 2(0,2,1) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 23 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 23 |  |  |
|  | MHNN.C1.200 | Tiếng Anh 1 | 2(0,2,1) |  |  |
|  | MHCB.C1.06 | Giáo dục thể chất (*) | 2(0,2,1) |  |  |
|  | MHCT.C1.09 | Giáo dục Chính trị | 5(5,0,10) |  | Học trực tuyến |
|  | MHNL.C1.52 | Cơ sở kỹ thuật Điện | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.78 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 3(3,0,6) |  |  |
|  | MHNL.C1.53 | Thực hành điện lạnh cơ bản | 3(0,3,2) |  |  |
|  | MHNL.C1.03 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 3(3,0,6) |  |  |
|  | MHNL.C1.04 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3(3,0,6) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 23 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 19 |  |  |
|  | MHTT.C1.801 | Tin học | 3(1,2,3) |  |  |
|  | MHNN.C1.201 | Tiếng Anh 2 | 2(0,2,1) | MHNN.C1.200 (a) |  |
|  | MHNL.C1.07 | Máy và thiết bị lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.11 | Kỹ thuật sấy | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.54 | Thực hành tủ lạnh dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | MHNL.C1.76 (a) MHNL.C1.77 (a) |  |
|  | MHNL.C1.55 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí dân dụng và thương mại | 3(0,3,2) | MHNL.C1.76 (a) MHNL.C1.77 (a) |  |
|  | MHNL.C1.81 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 3(0,3,2) |  |  |
|  | MHNL.C1.38 | Đồ án cơ sở ngành | 1(0,1,0) |  |  |
| Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học) |  |  | 4 |  |  |
|  | MHNL.C1.32 | Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.13 | CAD ứng dụng chuyên ngành | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.29 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.31 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 20 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 16 |  |  |
|  | MHNL.C1.86 | Anh văn chuyên ngành | 2(2,0,4) |  | Học trực tuyến |
|  | MHCT.C1.10 | Pháp luật | 2(2,0,4) |  | Học trực tuyến |
|  | MHNL.C1.33 | Nhà máy nhiệt điện | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.35 | Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.39 | Đồ án chuyên ngành | 1(0,1,0) |  |  |
|  | MHNL.C1.56 | Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp (**) | 3(0,3,2) | MHNL.C1.76 (a) MHNL.C1.77 (a) |  |
|  | MHNL.C1.22 | Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 2(0,2,1) | MHNL.C1.76 (a) MHNL.C1.77 (a) |  |
|  | MHNL.C1.62 | Thực hành hệ thống nhiệt nâng cao 1 | 2(0,2,1) |  |  |
| Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học) |  |  | 4 |  |  |
|  | MHNL.C1.27 | Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.12 | Lò hơi | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.26 | Thiết kế kho lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
|  | MHNL.C1.34 | Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 5 |  |  | 18 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 18 |  |  |
|  | MHNL.C1.83 | Đồ án tốt nghiệp | 5(0,5,0) |  |  |
|  | MHNL.C1.85 | Thực tập doanh nghiệp (**) | 5(0,5,0) |  |  |
|  | MHNL.C1.40 | Thực tập tốt nghiệp (**) | 6(0,6,0) |  |  |
|  | MHNL.C1.63 | Điều hòa không khí Ô tô | 1(1,0,2) |  | Học trực tuyến |
|  | MHNL.C1.64 | Thực hành hệ thống ĐHKK Ô tô | 1(0,1,1) |  |  |
| Tổng |  |  | 102 |  |  |

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

8.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5  năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành, nghề:  6520205

Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 3

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 4

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 1

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

Môn học

HỌC KỲ 2

Môn học

Môn học

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Tin học

# Mã môn học: MHTT.C1.801

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

- Tính chất:

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 2 | Bài mở đầu: Chương: 1. Tên mục: 1.1. Tên tiểu mục: Chương: 1. Tên mục: 1.1. Tên tiểu mục: |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

  - Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương:                                                        	Thời gian:....giờ

1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương: 	Thời gian:....giờ

1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương n: 	Thời gian:....giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# 2. Phương pháp đánh giá:

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Đối với người học:

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024

TRƯỞNG KHOA

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

# Mã môn học: MHNL.C1.76

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học kỹ thuật cơ sở, được bố trí giảng dạy ở HK1 để chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên ngành tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật như nhiệt lượng, công, khí lý tưởng, khí thực......

- Trình bày được các định luật nhiệt động 1 và 2.

- Trình bày được trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

- Trình bày được các thông số đặc trưng của không khí ẩm

- Tính toán được các chu trình nhiệt động cơ bản.

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

- Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng phân tích được các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí 1.1. Các vấn đề chung 1.2. Quá trình nhiệt động và chu trình nhiệt động 1.3 Thông số trạng thái. 1.4 Phương trình trạng thái của 1.5. Bài tập vận dụng | 9 | 9 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất, và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng 2.1. Công. 2.2. Nhiệt lượng. 2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất. 2.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng. 2.5 Bài tập vận dụng | 12 | 12 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai 3.1. Hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ hai. 3.2. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. 3.3. Chu trình Carnot. 3.4. Bài tập vận dụng | 3 | 3 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Chất thuần khiết 4.1. Tổng quát pha của chất thuần khiết 4.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp. 4.3. Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa 4.4. Cách xác định các thông số trạng thái của chất thuần khiết. 4.5. Các quá trình nhiệt động của chất thuần khiết 4.6 Bài tập vận dụng | 15 | 14 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Không khí ẩm 5.1. Khái niệm cơ bản. 5.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm. 5.3. Đồ thị không khí ẩm. 5.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm 5.5. Bài tập vận dụng | 12 | 12 |  | 0 |
| 6 | Chương 6: Quá trình nén khí và hơi 2.1. Khái niệm chung. 2.2. Máy nén piston. 2.3. Máy nén động học 2.4. Bài tập vận dụng | 9 | 8 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 60 | 58 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí                                                                                                            Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống nhiệt động, nguồn nhiệt, động cơ nhiệt, bơm nhiệt và máy lạnh; chất môi giới; quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch;

- Phân biệt được các thông số trạng thái của chất môi giới như: nhiệt độ, áp suất, khối lượng riêng, thể tích riêng, nội năng, enthalpi, entropi;

- Chuyển đổi được các đơn vị đo lường trong chuyên ngành;

- Phân biệt được thế nào là khí lý tưởng với khí thực;

- Trình bày được phương trình trạng thái của khí lý tưởng và phương trình trạng thái của khí thực;

- Trình bày được khái niệm khí lý tưởng;

2. Nội dung chương:

2.1. Các vấn đề chung

2.1.1. Nhiệt lượng và Công

2.1.2. Hệ nhiệt động

2.1.3. Máy nhiệt

2.2. Quá trình nhiệt động và chu trình nhiệt động

2.3 Thông số trạng thái.

2.3.1. Nhiệt độ

2.3.2. Áp suất

2.3.3. Thể tích riêng

2.3.4. Nội năng

2.3.5. Entanpi

2.3.6. Entropi

2.4 Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

2.4.1. Phương trình trang thái khí lý tưởng

2.4.2. Hỗn hợp khí lý tưởng

2.4.3. Phương trình trạng thái khí thực

2.5. Bài tập vận dụng

Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng									Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm về công trong các quá trình nhiệt động của hệ thống nhiệt động;

- Phân biệt được các đơn vị chỉ năng lượng (J, kJ, kcal, W, kW …) sử dụng trong chuyên ngành;

- Phân biệt được công giãn nở, công lưu động, công kỹ thuật;

- Phân biệt được quy ước về dấu của công, phát biểu được những hệ thống nào sinh ra công và những hệ thống tiêu hao công;

- Biểu diễn được công nén hay giãn nở trên đồ thị p – V;

- Trình bày được các khái niệm về nhiệt lượng trong nhiệt động lực học;

- Phân biệt được nhiệt dung riêng đẳng áp và nhiệt dung riêng đẳng tích;

- Tính toán được nhiệt lượng theo sự thay đổi entropi, tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng;

- Phân biệt được các loại nhiệt dung riêng và đơn vị của chúng trong nhiệt động lực học kỹ thuật;

- Trình bày được quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng, hệ số mũ đoạn nhiệt và hằng số chất khí lý tưởng;

- Trình bày được nội dung định luật nhiệt động thứ nhất, viết được phương trình định luật nhiệt động thứ nhất;

- Trình bày được nguyên tắc bảo toàn khối lượng; cân bằng năng lượng trong hệ thống hở; các ứng dụng phương trình năng lượng của hệ thống hở;

- Trình bày được một số quá trình nhiệt động cơ bản ở điều kiện lý tưởng chuẩn bị cơ sở cho việc nghiên cứu các chu trình;

- Trình bày được các phương trình biểu diễn quá trình; thiết lập mối quan hệ giữa các thông số trạng thái cơ bản ở điểm đầu và điểm cuối; xác định lượng biến đổi nội năng, enthalpi và entrôpi; xác định công và nhiệt lượng trao đổi giữa chất môi giới và môi trường;

2. Nội dung chương:

2.1. Công.

2.2. Nhiệt lượng.

2.2.1. Tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng

2.2.2. Tính nhiệt lương theo sự thay đổi entropi

2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất.

2.3.1. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ kín

2.3.2. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ hở

2.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng.

2.4.1. Các bước tính toán trong 1 quá trình bất kỳ đối với khí lý tưởng

2.4.2. Quá trình đẳng tích

2.4.3. Quá trình đẳng áp

2.4.4. Quá trình đẳng nhiệt

2.4.5. Quá trình đoạn nhiệt

2.4.6. Quá trình đa biến

2.5 Bài tập vận dụng

Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai				Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ 2;

- Trình bày được bản chất của quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch;

- Trình bày được chu trình Carnot, hiểu và nắm rõ ý nghĩa hiệu suất chu trình Carnot

- Trình bày được các hệ quả của Định luật nhiệt động thứ hai.

2. Nội dung chương:

2.1. Hai phát biểu cơ bản của Định luật nhiệt động thứ hai.

2.1.1. Phát biểu Kelvin-Planck

2.1.2. Phát biểu Clausius

2.2. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.

2.2.1. Quá trình thuận nghịch

2.2.2. Quá trình không thuận nghịch

2.3. Chu trình Carnot.

2.4. Bài tập vận dụng

Chương 4: Chất thuần khiết                                                       Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Phát biểu được bản chất của các chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng; ứng dụng của chúng trong thực tế;

- Khảo sát các trạng thái biến đổi của hơi nước trong điều kiện áp suất không đổi;

- Phân biệt được trạng thái lỏng chưa sôi, bão hòa lỏng, hơi bảo hòa ẩm, hơi bão hòa khô và hơi quá nhiệt;

- Trình bày được bản chất độ khô của chất thuần khiết;

- Phân biệt được quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa, quá trình hóa hơi và quá trình ngưng tụ;

- Phân biệt được các pha trong chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng, các quá trình biến đổi pha của chúng;

- So sánh được các thông số liên quan đến điểm 3 thể của một số chất thuần khiết;

- Xác định được các thông số trạng thái của chất thuần khiết thông qua bảng tra, đồ thị hay phương trình;

- Đọc được các loại bảng tra của các chất thuần khiết để từ đó tìm ra được thông số trạng thái của chúng;

- Phân biệt được các loại đồ thị của hơi nước: đồ thị T – s; đồ thị i – s;

- Biểu diễn được các đường đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích, đoạn nhiệt lên các đồ thị trên;

- Áp dụng được phương trình để tìm thông số trạng thái của chất thuần khiết khi cần thiết;

2. Nội dung chương:

2.1. Tổng quát pha của chất thuần khiết

2.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp.

2.3. Quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa

2.4. Cách xác định các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

2.4.1. Lỏng chưa sôi và hơi quá nhiệt

2.4.2. Hơi bão hòa ẩm

2.5. Các quá trình nhiệt động của chất thuần khiết

2.5.1. Quá trình đẳng tích

2.5.2. Quá trình đẳng áp

2.5.3. Quá trình đẳng nhiệt

2.5.4. Quá trình đoạn nhiệt

2.6 Bài tập vận dụng

Kiểm tra: 1 giờ

Chương 5: Không khí ẩm                                                             Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về không khí ẩm;

- Phân biệt được không khí khô và không khí ẩm;

- Trình bày được thông số trạng thái của không khí ẩm;

- Phân biệt được các loại không khí ẩm;

- Xác định được các thông số đặc trưng của không khí ẩm: độ ẩm tuyệt đối; độ ẩm tương đối; độ chứa hơi; enthalpi của không khí ẩm;

- Mô tả được các loại đồ thị dùng trong không khí ẩm;

- Phân biệt được đồ thị t – d và đồ thị i – d;

- Xác định được các thông số trạng thái của không khí ẩm dựa vào độ thị;

Biểu diễn được các thông số trạng thái của không khí ẩm trên đồ thị;

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm cơ bản.

2.1.1. Không khí ẩm chưa bão hòa

2.1.2. Không khí ẩm bão hòa

2.1.3. Không khí ẩm quá bão hòa

2.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm.

2.2.1. Độ ẩm

2.2.2. Độ chứa hơi

2.2.3. Entanpi

2.3. Đồ thị không khí ẩm.

2.3.1. Đồ thị i-d

2.3.2. Đồ thị t-d

2.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm

2.4.1. Quá trình gia nhiệt và làm lạnh

2.4.2. Quá trình bốc hơi tăng ẩm

2.4.3. Hỗn hợp các dòng không khí

2.4.4. Quá trình sấy

2.5. Bài tập vận dụng

Chương 6: Quá trình nén khí và hơi                                          Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên có thể:

- Phân biệt được thế nào là quạt và thế nào là máy nén;

- Phân loại được các loại máy nén khí;

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc máy nén piston;

- Trình bày được những quá trình cơ bản của máy nén piston một cấp;

- Xác định được công tiêu hao của máy nén;

- Trình bày được dung tích thừa và tác hại của nó;

- Trình bày được máy nén Tuabin và phân loại chúng;

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Máy nén piston.

2.2.1. Máy nén piston 1 cấp

2.2.2. Máy nén piston 2 cấp

2.3. Máy nén động học

2.3.1. Máy nén ly tâm

2.3.2. Máy nén hướng trục

2.3.3. Công suất tiêu hao và hiệu suất máy nén

2.4. Bài tập vận dụng

Kiểm tra 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Nhiệt động kỹ thuật

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật như nhiệt lượng, công, khí lý tưởng, khí thực......

- Trình bày được các định luật nhiệt động 1 và 2.

- Trình bày được trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết.

- Trình bày được các thông số đặc trưng của không khí ẩm

- Tính toán được các chu trình nhiệt động cơ bản.

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

- Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng phân tích được các sơ đồ hệ thống nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# +  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

# +  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

# +  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

# +  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Trình chiếu, thuyết minh, vấn đáp, thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Đánh giá thường xuyên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận hoặc trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do và không quá 20% số giờ.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương như:

# - Công, Nhiệt lượng

# - Phương trình khí lý tưởng, khí thực

# - Định luật 1 và 2 viết cho các hệ

# - Trạng thái và các thông số trạng thái của chất thuần khiết

# - Các thông số đặc trưng của không khí ẩm

# - Các chu trình nhiệt động cơ bản và cách tính toán....

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Thanh Dũng, Hoàng Văn Viết, Bài giảng Nhiệt động kỹ thuật, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

# [2]. Hoàng Đình tín – Lê Chí Hiệp, Nhiệt động lực học kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2011.

# [3]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TRUYỀN NHIỆT

# Mã môn học: MHNL.C1.77

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo, đóng vai trò nền tảng để học các học phần chuyên ngành kế tiếp.

- Tính chất: là môn học cơ sở ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt;

+ Tính toán được các bài toán truyền nhiệt trong thực tế;

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số vật lý của môi chất và của vật liệu. Sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt 1.1 Khái niệm về truyền nhiệt 1.2 Các phương thức truyền nhiệt | 03 | 03 |  |  |
| 2 | Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định 2.1. Một số khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt 2.2. Định luật Fourier 2.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng 2.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ | 09 | 09 |  |  |
| 3 | Chương 3: Đối lưu nhiệt 3.1. Một số khái niệm cơ bản về đối lưu 3.2. Định luật Newton 3.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên 3.4. Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức | 18 | 16 |  | 02 |
| 4 | Chương 4: Bức xạ nhiệt 4.1 Điều kiện xảy ra bức xạ nhiệt 4.2. Tính chất của năng lượng bức xạ 4.3. Các thành phần của năng lượng bức xạ 4.4. Năng lượng bức xạ hiệu dụng của một vật xám 4.5. Một số định luật cơ bản về bức xạ nhiệt 4.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt 4.7. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt, có bố trí màn chắn | 06 | 06 |  |  |
| 5 | Chương 5: Truyền nhiệt tổng hợp 5.1 Phương trình truyền nhiệt 5.2. Phương trình cân bằng nhiệt 5.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng 5.4. Truyền nhiệt qua vách trụ | 09 | 09 |  |  |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt                          Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Phát biểu được khái niệm truyền nhiệt, dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt

- Phân biệt được các phương thức truyền nhiệt

- Chuyển đổi được các đơn vị cần thiết trong Truyền Nhiệt.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm về truyền nhiệt

2.2 Các phương thức truyền nhiệt

Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định                                                         Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Phát biểu được một số thuật ngữ trong dẫn nhiệt;

- Trình bày được định luật Fourier;

- Làm được bài tập dẫn nhiệt qua vách phẳng, vách trụ 1 lớp và nhiều lớp

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt

2.1.1. Điều kiện xảy ra dẫn nhiệt

2.1.2. Hệ số dẫn nhiệt

2.1.3. Nhiệt trở

2.1.4. Nhiệt lượng

2.2. Định luật Fourier

2.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng

2.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ

Chương 3: Đối lưu nhiệt                                                             Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Nhận dạng được đối lưu nhiệt, và các dạng đối lưu

- Phát biểu được một số thuật ngữ cơ bản về đối lưu

- Phát biểu được định luật Newton

- Làm được các dạng bài tập đối lưu nhiệt

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản về đối lưu

2.1.1. Điều kiện xảy ra đối lưu

2.1.2. Nhiệt trở

2.1.3. Hệ số tỏa nhiệt đối lưu

2.1.4. Các tiêu chuẩn đồng dạng

2.2. Định luật Newton

2.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên

2.3.1. Cơ chế chuyển động của đối lưu tự nhiên

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

2.3.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng

2.3.4. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hẹp

2.4. Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức

2.4.1. Cơ chế chuyển động của trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức

2.4.2. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất  chuyển động ngoài ống đơn

2.4.3. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất chuyển động ngoài chùm ống

2.4.4. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất chuyển động trong ống

Chương 4: Bức xạ nhiệt							Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Phát biểu được các định nghĩa của bức xạ

- Làm được bài toán bức xạ nhiệt giữa 2 tấm phẳng song song có và không có màn chắn

2. Nội dung chương:

2.1 Điều kiện xảy ra bức xạ nhiệt

2.2. Tính chất của năng lượng bức xạ

2.3. Các thành phần của năng lượng bức xạ

2.4. Năng lượng bức xạ hiệu dụng của một vật xám

2.5. Một số định luật cơ bản về bức xạ nhiệt

2.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt

2.7. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt, có bố trí màn chắn

Chương 5: Truyền nhiệt tổng hợp                                                          Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Phân tích được các dạng truyền nhiệt

- Phát biểu được được phương trình truyền nhiệt và cân bằng nhiệt

- Làm được bài toán truyền nhiệt tổng hợp qua vách phẳng và vách trụ

2. Nội dung chương:

2.1 Phương trình truyền nhiệt

2.2. Phương trình cân bằng nhiệt

2.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng

2.4. Truyền nhiệt qua vách trụ

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Truyền Nhiệt

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt;

+ Tính toán được các bài toán truyền nhiệt trong thực tế;

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số vật lý của môi chất và của vật liệu. Sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013. (tái bản năm 2019)

[2]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012. (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

# Mã môn học: MHNL.C1.32

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau môn truyền nhiệt và nhiệt động kỹ thuật

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm chung và yêu cầu chung các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Trình bày được các phương trình truyền nhiệt, phương trình cân bằng nhiệt, hiệu suất nhiệt, hệ số tỏa nhiệt bay hơi và ngưng tụ, trở kháng thủy lực

+ Trình bày được các bước thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các bảng tra thông số nhiệt vật lý của chất công tác hoạt động bên trong thiết bị trao đổi nhiệt

+ Nhận dạng được các điểm đặc trưng của từng loại thiết bị trao đổi nhiệt

+ Tính toán được một số thiết bị trao đổi nhiệt cơ bản

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ Bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về thiết bị trao đổi nhiệt 1.1. Khái niệm 1.2. Phân loại 1.3. Yêu cầu chung về thiết bị trao đổi nhiệt 1.4. Cách nhiệt và tăng cường trao đổi nhiệt | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính toán thiết bị trao đổi nhiệt 2.1. Phương trình truyền nhiệt 2.2. Phương trình cân bằng nhiệt 2.3. Hiệu suất thiết bị trao đổi nhiệt 2.4. Hệ số tỏa nhiệt khi ngưng 2.5. Hệ số tỏa nhiệt khi bay hơi 2.6. Trở kháng thủy lực của thiết bị trao đổi nhiệt | 18 | 16 |  | 2 |
| 3 | Chương 3: Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt 3.1. Mô tả thiết bị 3.2. Tính toán nhiệt 3.3. Tính toán trở kháng thủy lực 3.4. Chọn thông số kết cấu thiết bị 3.5. Chọn bơm quạt máy nén | 6 | 6 |  | 0 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm chung về thiết bị trao đổi nhiệt                         Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Phân loại được thiết bị trao đổi nhiệt;

- Trình bày được yêu cầu đối với thiết bị trao đổi nhiệt;

- Trình bày được cách nhiệt và tăng cường trao đổi nhiệt;

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

2.3. Yêu cầu chung về thiết bị trao đổi nhiệt

2.4. Cách nhiệt và tăng cường trao đổi nhiệt

Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính toán thiết bị trao đổi nhiệt         Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được công thức phương trình truyền nhiệt, cân bằng nhiệt;

- Trình bày được hiệu suất, hệ số tỏa nhiệt khi ngưng, khi sôi của thiết bị trao đổi nhiệt

- Trình bày được cách tính trở kháng thủy lực

- Tính toán được những bài tập ứng dụng phương trình truyền nhiệt, cân bằng nhiệt, hiệu suất, hệ số tỏa nhiệt khi ngưng và bay hơi, trở kháng

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình truyền nhiệt

2.2. Phương trình cân bằng nhiệt

2.3. Hiệu suất thiết bị trao đổi nhiệt

2.4. Hệ số tỏa nhiệt khi ngưng

2.5. Hệ số tỏa nhiệt khi bay hơi

2.6. Trở kháng thủy lực của thiết bị trao đổi nhiệt

Chương 3: Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt  					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Tính toán được một thiết bị trao đổi nhiệt ống trơn có vách ngăn

2. Nội dung chương:

2.1. Mô tả thiết bị

2.2. Tính toán nhiệt

2.3. Tính toán trở kháng thủy lực

2.4. Chọn thông số kết cấu thiết bị

2.5. Chọn bơm quạt máy nén

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm chung và yêu cầu chung các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Trình bày được các phương trình truyền nhiệt, phương trình cân bằng nhiệt, hiệu suất nhiệt, hệ số tỏa nhiệt bay hơi và ngưng tụ, trở kháng thủy lực

+ Trình bày được các bước thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các bảng tra thông số nhiệt vật lý của chất công tác hoạt động bên trong thiết bị trao đổi nhiệt

+ Nhận dạng được các điểm đặc trưng của từng loại thiết bị trao đổi nhiệt

+ Tính toán được một số thiết bị trao đổi nhiệt cơ bản

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

# 2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng C1 ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 1, 2,3

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. TS. Trương Nam Hưng, PGS. TS. Bùi Hải, TS. Dương Trung Kiên  – Thiết bị trao đổi nhiệt, lý thuyết và tính toán thiết kế – NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2017 (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TRUYỀN NHIỆT

# Mã môn học: MHNL.C1.77

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo, đóng vai trò nền tảng để học các học phần chuyên ngành kế tiếp.

- Tính chất: là môn học cơ sở ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt;

+ Tính toán được các bài toán truyền nhiệt trong thực tế;

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số vật lý của môi chất và của vật liệu. Sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt 1.1 Khái niệm về truyền nhiệt 1.2 Các phương thức truyền nhiệt | 03 | 03 |  |  |
| 2 | Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định 2.1. Một số khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt 2.2. Định luật Fourier 2.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng 2.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ | 09 | 09 |  |  |
| 3 | Chương 3: Đối lưu nhiệt 3.1. Một số khái niệm cơ bản về đối lưu 3.2. Định luật Newton 3.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên 3.4. Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức | 18 | 16 |  | 02 |
| 4 | Chương 4: Bức xạ nhiệt 4.1 Điều kiện xảy ra bức xạ nhiệt 4.2. Tính chất của năng lượng bức xạ 4.3. Các thành phần của năng lượng bức xạ 4.4. Năng lượng bức xạ hiệu dụng của một vật xám 4.5. Một số định luật cơ bản về bức xạ nhiệt 4.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt 4.7. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt, có bố trí màn chắn | 06 | 06 |  |  |
| 5 | Chương 5: Truyền nhiệt tổng hợp 5.1 Phương trình truyền nhiệt 5.2. Phương trình cân bằng nhiệt 5.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng 5.4. Truyền nhiệt qua vách trụ | 09 | 09 |  |  |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt                          Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Phát biểu được khái niệm truyền nhiệt, dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt

- Phân biệt được các phương thức truyền nhiệt

- Chuyển đổi được các đơn vị cần thiết trong Truyền Nhiệt.

2. Nội dung chương:

2.1 Khái niệm về truyền nhiệt

2.2 Các phương thức truyền nhiệt

Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định                                                         Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Phát biểu được một số thuật ngữ trong dẫn nhiệt;

- Trình bày được định luật Fourier;

- Làm được bài tập dẫn nhiệt qua vách phẳng, vách trụ 1 lớp và nhiều lớp

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt

2.1.1. Điều kiện xảy ra dẫn nhiệt

2.1.2. Hệ số dẫn nhiệt

2.1.3. Nhiệt trở

2.1.4. Nhiệt lượng

2.2. Định luật Fourier

2.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng

2.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ

Chương 3: Đối lưu nhiệt                                                             Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Nhận dạng được đối lưu nhiệt, và các dạng đối lưu

- Phát biểu được một số thuật ngữ cơ bản về đối lưu

- Phát biểu được định luật Newton

- Làm được các dạng bài tập đối lưu nhiệt

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản về đối lưu

2.1.1. Điều kiện xảy ra đối lưu

2.1.2. Nhiệt trở

2.1.3. Hệ số tỏa nhiệt đối lưu

2.1.4. Các tiêu chuẩn đồng dạng

2.2. Định luật Newton

2.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên

2.3.1. Cơ chế chuyển động của đối lưu tự nhiên

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

2.3.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng

2.3.4. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hẹp

2.4. Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức

2.4.1. Cơ chế chuyển động của trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức

2.4.2. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất  chuyển động ngoài ống đơn

2.4.3. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất chuyển động ngoài chùm ống

2.4.4. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất chuyển động trong ống

Chương 4: Bức xạ nhiệt				                        Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Phát biểu được các định nghĩa của bức xạ

- Làm được bài toán bức xạ nhiệt giữa 2 tấm phẳng song song có và không có màn chắn

2. Nội dung chương:

2.1 Điều kiện xảy ra bức xạ nhiệt

2.2. Tính chất của năng lượng bức xạ

2.3. Các thành phần của năng lượng bức xạ

2.4. Năng lượng bức xạ hiệu dụng của một vật xám

2.5. Một số định luật cơ bản về bức xạ nhiệt

2.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt

2.7. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt, có bố trí màn chắn

Chương 5: Truyền nhiệt tổng hợp                                                          Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Phân tích được các dạng truyền nhiệt

- Phát biểu được được phương trình truyền nhiệt và cân bằng nhiệt

- Làm được bài toán truyền nhiệt tổng hợp qua vách phẳng và vách trụ

2. Nội dung chương:

2.1 Phương trình truyền nhiệt

2.2. Phương trình cân bằng nhiệt

2.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng

2.4. Truyền nhiệt qua vách trụ

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Truyền Nhiệt

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt;

+ Tính toán được các bài toán truyền nhiệt trong thực tế;

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số vật lý của môi chất và của vật liệu. Sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013. (tái bản năm 2019)

[2]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012. (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.03

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo, đóng vai trò nền tảng để học các học phần chuyên ngành kế tiếp.

- Tính chất: là môn học cơ sở ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lạnh;

+ Tính toán được các bài toán kỹ thuật lạnh cơ bản;

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số nhiệt động ga lạnh

+ Tính toán thành thạo các bài toán kỹ thuật lạnh cơ bản;

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Mở đầu 1.1. Ứng dụng của kỹ thuật lạnh 1.2. Các phương pháp làm lạnh nhân tạo 1.2.1. Phương pháp bay hơi khuếch tán 1.2.2. Phương pháp hòa trộn lạnh 1.2.3. Phương pháp giản nở khí có sinh ngoại công 1.2.4. Phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công 1.2.5. Phương pháp hiệu ứng nhiệt điện 1.2.6. Phương pháp thu nhiệt chuyển đổi pha | 03 | 03 |  |  |
| 2 | Chương 2: Môi chất lạnh và chất tải lạnh 2.1. Môi chất lạnh 2.1.1. Định nghĩa 2.1.2. Phân loại 2.1.3. Quy định cách gọi tên môi chất lạnh 2.1.4. Các yêu cầu đối với môi chất lạnh 2.1.5. Đặc tính của các môi chất lạnh đặc trưng 2.1.6. Đồ thị - Bảng tra môi chất lạnh 2.2. Chất tải lạnh 2.2.1. Định nghĩa 2.2.2. Phân loại 2.2.3. Các yêu cầu đối với chất tải lạnh 2.2.4. Đặc tính đặc trưng chất tải lạnh 2.3. Dầu bôi trơn | 06 | 06 |  |  |
| 3 | Chương 3: Chu trình lạnh một cấp 3.1. Một số khái niệm cơ bản 3.1.1. Chu trình lạnh thực hiện hành trình khô 3.1.2. Nhiệt độ, áp suất ngưng tụ và bay hơi 3.1.3. Độ quá nhiệt, độ quá lạnh 3.1.4. Nhiệt lượng ngưng tụ và bay hơi 3.2. Chu trình lạnh 1 cấp không có quá lạnh, quá nhiệt 3.2.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính 3.2.2. Bài tập ví dụ 3.3. Chu trình lạnh 1 cấp có quá lạnh, quá nhiệt 3.3.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính 3.3.2. Bài tập ví dụ 3.4. Chu trình lạnh 1 cấp hồi nhiệt 3.4.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính 3.4.2. Bài tập ví dụ | 12 | 10 |  | 02 |
| 4 | Chương 4: Chu trình lạnh 2 cấp 4.1. Một số khái niệm cơ bản 4.1.1. Tác hại của dung tích thừa 4.1.2. Quá trình nén của máy nén piston nhiều cấp 4.1.3. Nguyên tắc phân cấp nén tối ưu 4.1.4. Quá trình làm mát trung gian 4.2. Chu trình lạnh 2 cấp không trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn 4.2.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính 4.2.2. Bài tập ví dụ 4.3. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, có 2 van tiết lưu 4.3.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính 4.3.2. Bài tập ví dụ 4.4. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, có 2 van tiết lưu 4.4.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính 4.4.2. Bài tập ví dụ 4.5. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, bình trung gian ống xoắn 4.5.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính 4.5.2. Bài tập ví dụ 4.6. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, bình trung gian ống xoắn 4.6.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính 4.6.2. Bài tập ví dụ | 24 | 24 |  |  |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 02 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mở đầu					                          Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được ứng dụng kỹ thuật lạnh trong đời sống;

- Trình bày được các phương pháp làm lạnh nhân tạo.

2. Nội dung chương:

2.1. Ứng dụng của kỹ thuật lạnh

2.2. Các phương pháp làm lạnh nhân tạo

2.2.1. Phương pháp bay hơi khuếch  tán

2.2.2. Phương pháp hòa trộn lạnh

2.2.3. Phương pháp giản nở khí có sinh ngoại công

2.2.4. Phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công

2.2.5. Phương pháp hiệu ứng nhiệt điện

2.2.6. Phương pháp thu nhiệt chuyển đổi pha

Chương 2: Môi chất lạnh và chất tải lạnh                                         Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Định nghĩa, phân loại, gọi tên, so sánh được các loại môi chất lạnh và chất tải lạnh;

- Trình bày được yêu cầu, quy định, đặc tính của một số loại môi chất lạnh, chất tải lạnh đặc trưng;

- Tra được bảng, đồ thị một số loại môi chat lạnh

2. Nội dung chương:

2.1. Môi chất lạnh

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Phân loại

2.1.2.1. Môi chất lạnh CFC

2.1.2.2. Môi chất lạnh HCFC

2.1.2.3. Môi chất lạnh HFC

2.1.2.4. Môi chất lạnh hòa trộn

2.1.2.5. Môi chất lạnh BFC

2.1.2.6. Môi chất lạnh thiên nhiên

2.1.3. Quy định cách gọi tên môi chất lạnh

2.1.4. Các yêu cầu đối với môi chất lạnh

2.1.5. Đặc tính của các môi chất lạnh đặc trưng

2.1.6. Đồ thị - Bảng tra môi chất lạnh

2.2. Chất tải lạnh

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Các yêu cầu đối với chất tải lạnh

2.2.4. Đặc tính đặc trưng chất tải lạnh

2.3. Dầu bôi trơn

Chương 3: Chu trình lạnh một cấp                                                     Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các dạng chu trình lạnh một cấp;

- Tính toán được các bài toán chu trình lạnh một cấp cơ bản.

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản

2.1.1. Chu trình lạnh thực hiện hành trình khô

2.1.2. Nhiệt độ, áp suất ngưng tụ và bay hơi

2.1.3. Độ quá nhiệt, độ quá lạnh

2.1.4. Nhiệt lượng ngưng tụ và bay hơi

2.2. Chu trình lạnh 1 cấp không có quá lạnh, quá nhiệt

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính

2.2.2. Bài tập ví dụ

2.3. Chu trình lạnh 1 cấp có quá lạnh, quá nhiệt

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính

2.3.2. Bài tập ví dụ

2.4. Chu trình lạnh 1 cấp hồi nhiệt

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính

2.4.2. Bài tập ví dụ

KIỂM TRA

Chương 4: Chu trình lạnh 2 cấp				                        Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các dạng chu trình lạnh hai cấp;

- Tính toán được các bài toán chu trình lạnh hai cấp cơ bản.

2. Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản

2.1.1. Tác hại của dung tích thừa

2.1.2. Quá trình nén của máy nén piston nhiều cấp

2.1.3. Nguyên tắc phân cấp nén tối ưu

2.1.4. Quá trình làm mát trung gian

2.2. Chu trình lạnh 2 cấp không trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính

2.2.2. Bài tập ví dụ

2.3. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, có 2 van tiết lưu

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính

2.3.2. Bài tập ví dụ

2.4. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, có 2 van tiết lưu

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính

2.4.2. Bài tập ví dụ

2.5. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, bình trung gian ống xoắn

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính

2.5.2. Bài tập ví dụ

2.6. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, bình trung gian ống xoắn

2.6.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính

2.6.2. Bài tập ví dụ

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Kỹ thuật lạnh

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chu trình lạnh;

+ Tính toán được các bài toán kỹ thuật lạnh;

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số nhiệt động ga lạnh

+ Tính toán thành thạo các bài toán kỹ thuật lạnh cơ bản;

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: cao đẳng C1 ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở Kỹ thuật lạnh, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013. (tái bản năm 2019).

[2]. Lê Xuân Hòa, Giáo trình Kỹ thuật lạnh, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012. (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

# Mã môn học: MHNL.C1.52

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: bố trí học trước các môn học chuyên ngành.

- Tính chất: là môn học cơ sở.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha và 3 pha.

+ Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

+ Tính toán mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha, ứng dụng trong thực tế

- Kỹ năng:

+ Phân tích thành thạo tư duy logic về mạch điện.

+ Tính toán được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập, tính toán và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+ Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.

+ Có lòng yêu nghề, yêu thích môn học Cơ sở kỹ thuật điện.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Mạch điện 1 chiều 1.1. Các định luật cơ bản của mạch điện 1.2. Các phương pháp giải mạch Bài tập | 8 | 8 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha 2.1. Khái niệm về dòng điện hình sin 2.2. Các mạch xoay chiều 1 pha 2.3. Mạch xoay chiều không phân nhánh 2.4. Cộng hưởng dòng điện Bài tập | 10 | 10 |  |  |
| 3 | Chương 3: Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha 3.1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha 3.2. Các cách nối dây mạch 3 pha 3.3. Công suất mạch 3 pha Bài tập | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mạch điện 1 chiều						Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, các ứng dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyên ngành học.

- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

2. Nội dung chương:

2.1. Các định luật cơ bản của mạch điện

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Mạch điện

2.1.3. Định luật ôm

2.1.4. Công và công suất

2.2. Các phương pháp giải mạch

2.2.1. Định luật Kirchhoff I.

2.2.2. Định luật Kirchhoff II.

Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha  			Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng.

- Tính toán mạch điện xoay chiều 1 pha, ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về dòng điện hình sin

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin

2.2. Các mạch xoay chiều 1 pha

2.2.1. Mạch hình sin thuần điện trở

2.2.2. Mạch hình sin thuần điện

2.2.3. Mạch hình sin thuần điện dung:

2.3. Mạch xoay chiều không phân nhánh

2.4. Cộng hưởng dòng điện

Chương 3: Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha	            	Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức cơ bản về dòng xoay chiều 3 pha, hệ thống điện xoay chiều 3 pha

- Tính toán mạch điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Ý nghĩa

2.2. Các cách nối dây mạch 3 pha

2.2.1. Mạch điện 3 pha đấu sao

2.2.2. Mạch điện 3 pha đấu sao

2.3. Công suất mạch 3 pha

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

4. Các điều kiện khác: Tài liệu hướng dẫn học sinh học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha và 3 pha.

+ Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

+ Tính toán mạch điện xoay chiều 1pha và3 pha, ứng dụng trong thực tế

- Kỹ năng:

+ Phân tích thành thạo tư duy logic về mạch điện.

+ Tính toán được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập, tính toán và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+ Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.

+ Có lòng yêu nghề, yêu thích môn học Cơ sở kỹ thuật điện.

# 2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên học  Cao đẳng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, vấn đáp, trình chiếu

# - Đối với người học: Thuyết minh, vấn đáp, làm việc nhóm, đi học đầy đủ và vắng không quá 20% số giờ

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Phần 1: chương 1, 2, 3

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Vụ trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện –NXB Giáo dục, 2001. (không còn tái bản)

[2]. PGS TS Đặng Văn Đào và PGS TS Lê Văn Doanh - Giáo trình Điện kỹ thuật dành cho bậc Trung học chuyên nghiệp - NXB Giáo Dục 2002. (không còn tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học:  MHNL.C1.78

Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học trang bị điện hệ thống lạnh được bố trí ở học kỳ 2, để chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các học phần kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

-  Kiến thức:

+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của  thiết bị điện vào mạch điện  trong hệ thống lạnh.

+ Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản cũng như lựa chọn được các thiết bị điện thông dụng phù hợp để sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang bị điện.

+ Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

+ Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

+ Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

+ Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

+ Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự chủ trong tư  duy để  giải quyết các bài tập tính toán và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật sơ đồ mạch điện liên quan.

+ Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.

+ Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu về trang bị điện trong hệ thống lạnh.

- Nội dung môn học:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khí cụ điện 1.1. Áp tô mát (CB) 1.2. Rơ le trung gian 1.3. Công tắc tơ 1.4. Rơ le nhiệt 3 pha 1.5. Rơ le thời gian 1.6. Rơ le áp suất cao- thấp 1.7. Rơ le áp suất dầu | 15 | 15 |  |  |
| 2 | Chương 2: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện thông dụng 2.1.Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ 2.2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ 2.3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự nút nhấn 2.4. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự dùng rơle thời gian 2.5. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha 2.6. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên 2.7. Mạch bảo vệ mất pha | 15 | 14 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện Hệ thống lạnh 3.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác 3.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí 3.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh 3.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller 3.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh kho bảo quản đông xả đá bằng điện trở | 15 | 14 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: KHÍ CỤ ĐIỆN						Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị điện vào mạch điện trong hệ thống lạnh.

+ Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.

+ Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.

+ Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.  Áp tô mát (CB)

2.1.1. Khái niệm và công dụng

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ký hiệu

2.1.4. Điều kiện lựa chọn

2.2. Rơ le trung gian

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Cấu tạo

2.2.4. Nguyên lý hoạt động

2.2.5 Thông số kỹ thuật

2.2.6. Điều kiện lựa chọn

2.3. Công tắc tơ

2.3.1. Khái niệm và công dụng

2.3.2. Phân loại

2.3.3. Cấu tạo

2.3.4. Nguyên lý làm việc

2.3.5.Thông số kỹ thuật, lựa chọn công tắc tơ

2.4.  Rơle nhiệt 3 pha

2.4.1. Khái niệm và Công dụng

2.4.2. Cấu tạo

2.4.3. Nguyên lý làm việc

2.4.4. Thông số kỹ thuật

2.4.5. Các loại rơ-le, lựa chọn rơle

2.5.  Rơle thời gian

2.5.1. Khái niệm và Công dụng

2.5.2. Cấu tạo

2.5.3. Nguyên lý làm việc

2.5.4. Thông số kỹ thuật, ứng dụng

2.6.  Rơle nhiệt áp suất cao – thấp

2.6.1. Công dụng và phân loại

2.6.2. Cấu tạo

2.6.3. Nguyên lý hoạt động

2.6.4 Thông số kỹ thuật

2.6.5. Điều kiện lựa chọn, mạch ứng dụng

2.7. Rơ le áp suất dầu

2.7.1. Công dụng và phân loại

2.7.2. Cấu tạo

2.7.3. Nguyên lý hoạt động

2.7.4 Điều kiện lựa chọn, mạch ứng dụng

Chương 2: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG								Thời gian: 15 giờ

- Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Tính chọn được công tắc tơ

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ

2.2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ

2.3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự nút nhấn

2.4. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự dùng rơ le thời gian

2.5. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.4.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.6. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.7. Mạch điện bảo vệ mất pha

2.7.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.7.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

Chương 3: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 15 giờ

- Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.1.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.2.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.3.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller

2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

2.4.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh kho bảo quản đông xả đá bằng điện trở

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng  học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài  học cơ sở trang bị điện.

- Các khí cụ điện: Áp tô mát, nút nhấn, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.

- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Mô hình các mạch điện.

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của  thiết bị điện vào mạch điện  trong hệ thống lạnh.

+ Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản cũng như lựa chọn được các thiết bị điện thông dụng phù hợp để sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

-	Kỹ năng:

+	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang bị điện.

+	Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

+	Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

+	Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

+	Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

+	Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

+	Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+	Tự chủ trong tư  duy để  giải quyết các bài tập tính toán và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật sơ đồ mạch điện liên quan.

+	Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.

+	Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu về trang bị điện trong hệ thống lạnh.

2. Phương pháp đánh giá:

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ đào tạo cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: các chương 2 và 3.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: MÁY VÀ THẾT BỊ LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.07

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau các môn Truyền Nhiệt, Nhiệt động kỹ thuật, Cơ sở Kỹ thuật lạnh

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí của các thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt của môi chất và môi trường khi đi qua thiết bị và hệ thống;

+ Xác định được nhiệt độ, áp suất, trạng thái môi chất tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

+ Nhận biết, xác định, phân tích một số sự cố thường gặp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát hệ thống lạnh 1.1. Khảo sát hệ thống lạnh 1 cấp 1.2. Khảo sát hệ thống lạnh 2 cấp | 08 | 08 |  |  |
| 2 | Chương 2: Máy nén hơi 2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 2.2. Phân loại 2.3. Cấu tạo nguyên lý 2.4. Hệ thống bôi trơn và làm mát cho máy nén 2.5. Khảo nghiệm máy nén | 04 | 04 |  |  |
| 3 | Chương 3: Thiết bị ngưng tụ 3.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 3.2. Phân loại 3.3. Cấu tạo nguyên lý 3.4. Khảo nghiệm thiết bị ngưng tụ | 04 | 04 |  |  |
| 4 | Chương 4: Thiết bị bay hơi 4.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 4. 2. Phân loại 4.3. Cấu tạo nguyên lý 4.4. Khảo nghiệm thiết bị bay hơi | 04 | 04 |  |  |
| 5 | Chương 5: Thiết bị tiết lưu 5.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí 5.2. Phân loại 5.3. Cấu tạo nguyên lý 5.4. Cân chỉnh khảo nghiệm thiết bị tiết lưu | 04 | 04 |  |  |
| 6 | Chương 6: Thiết bị phụ 6.1. Bình trung gian 6.2. Bình chứa cao áp 6.3. Bình chứa hạ áp 6.4. Bình tách dầu 6.5. Bình tách khí không ngưng 6.6. Bình gom dầu 6.7. Bình giữ mức tách lỏng 6.8. Bình tách lỏng 6.9. Các loại rơ le áp suất 6.10. Phin sấy lọc 6.11. Tháp giải nhiệt 6.12. Các loại rơ le áp suất 6.13. Các loại van | 06 | 04 |  | 02 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 02 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát hệ thống lanh	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Định tên được các thiết bị có trong hệ thống;

- Trình bày được vai trò cụ thể từng thiết bị có trong hệ thống;

- Giải thích, phân tích được nguyên lý hoạt động hệ thống lên đồ thị t – s và lgp – h;

- Xác định được áp suất, nhiệt độ, trạng thái, áp suất thử kín tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

- Nhận dạng, phân tích, xác định được tình trạng hư hỏng của hệ thống ở một số hiện tượng đặc trưng.

2. Nội dung chương

2.1. Khảo sát hệ thống lạnh 1 cấp

2.1.1. Khảo sát hệ thống điều hòa không khí chiller

2.1.2. Khảo sát hệ thống máy đá cây

2.2. Khảo sát hệ thống lạnh 2 cấp

2.2.1. Khảo sát hệ thống cấp đông, bình trung gian không ống xoắn

2.2.2. Khảo sát hệ thống cấp đông bình trung gian có ống xoắn

Chương 2: Máy nén hơi	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, nhiệm vụ máy nén hơi;

- Phân loại, nhận dạng được các loại máy nén thường gặp;

- Trình bày được nguyên lý bôi trơn, làm mát đặc trưng cho từng loại máy nén;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được máy nén.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý máy nén kín

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý máy nén nữa kín

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý máy nén hở

2.4. Hệ thống bôi trơn và làm mát cho máy nén

2.5. Khảo nghiệm máy nén

Chương 3: Thiết bị ngưng tụ	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị ngưng tụ;

- Trình bày được sự trao đổi nhiệt ở thiết bị ngưng tụ;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị ngưng tụ.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng gió

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và gió

2.4. Khảo nghiệm thiết bị ngưng tụ

Chương 4: Thiết bị bay hơi	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị bay hơi;

- Trình bày được sự trao đổi nhiệt ở thiết bị bay hơi;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị bay hơi.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2. 2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý thiết bị bay hơi làm lạnh nước

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý thiết bị bay hơi làm lạnh không khí

2.4. Khảo nghiệm thiết bị bay hơi

Chương 5: Thiết bị tiết lưu	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị tiết lưu;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị tiết lưu.

2. Nội dung chương

2.1. Vai trò, nhiệm vụ, vị trí

2.2. Phân loại

2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3.1. Cấu tạo nguyên lý van tiết lưu nhiệt

2.3.2. Cấu tạo nguyên lý van tiết lưu điện tử

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý thiết bị tiết lưu cơ

2.4. Cân chỉnh khảo nghiệm thiết bị tiết lưu

Chương 6: Thiết bị phụ	Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo, phân loại, nguyên lý thiết bị phụ;

- Khảo nghiệm, đánh giá, chọn lựa được thiết bị ngưng tụ.

2. Nội dung chương

2.1. Bình trung gian

2.1.1. Vai trò, vị trí

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Cấu tạo nguyên lý

2.2. Bình chứa cao áp

2.2.1. Vai trò, vị trí

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Cấu tạo nguyên lý

2.3. Bình chứa hạ áp

2.3.1. Vai trò, vị trí

2.3.2. Phân loại

2.3.3. Cấu tạo nguyên lý

2.4. Bình tách dầu

2.4.1. Vai trò, vị trí

2.4.2. Phân loại

2.4.3. Cấu tạo nguyên lý

2.5. Bình tách khí không ngưng

2.5.1. Vai trò, vị trí

2.5.2. Phân loại

2.5.3. Cấu tạo nguyên lý

2.6. Bình gom dầu

2.6.1. Vai trò, vị trí

2.6.2. Phân loại

2.6.3. Cấu tạo nguyên lý

2.7. Bình giữ mức tách lỏng

2.7.1. Vai trò, vị trí

2.7.2. Phân loại

2.7.3. Cấu tạo nguyên lý

2.8. Bình tách lỏng

2.8.1. Vai trò, vị trí

2.8.2. Phân loại

2.8.3. Cấu tạo nguyên lý

2.9. Các loại rơ le áp suất

2.9.1. Vai trò, vị trí

2.9.2. Phân loại

2.9.3. Cấu tạo nguyên lý

2.10. Phin sấy lọc

2.10.1. Vai trò, vị trí

2.10.2. Phân loại

2.10.3. Cấu tạo nguyên lý

2.11. Tháp giải nhiệt

2.11.1. Vai trò, vị trí

2.11.2. Phân loại

2.11.3. Cấu tạo nguyên lý

2.12. Các loại rơ le áp suất

2.12.1. Vai trò, vị trí

2.12.2. Phân loại

2.12.3. Cấu tạo nguyên lý

2.13. Các loại van

2.13.1. Vai trò, vị trí

2.13.2. Phân loại

2.13.3. Cấu tạo nguyên lý

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vai trò, vị trí của các thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt của môi chất và môi trường khi đi qua thiết bị và hệ thống;

+ Xác định được nhiệt độ, áp suất, trạng thái môi chất tại các điểm đặc trưng của hệ thống;

+ Nhận biết, xác định, phân tích một số sự cố thường gặp.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): trắc nghiệm, không sử dụng tài liệu, 60 phút

- Đánh giá cuối kỳ: trắc nghiệm, không được sử dụng tài liệu, 60 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Vai trò, vị trí, cấu tạo các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Phân tích được các hệ thống lạnh 1 cấp và 2 cấp

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996 (tái bản năm 2007).

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995 (tái bản năm 2003).

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999 (không tái bản).

[4] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999 (tái bản năm 2005).

# [5] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2007 (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: KỸ THUẬT SẤY

# Mã môn học: MHNL.C1.11

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Phân loại và nhận biết được các thiết bị sấy.

+ Trình bày được bản chất của vật liệu ẩm và tác nhân sấy.

+ Xác định được các thông số vật lý đặc trưng của vật liệu ẩm và tác nhân sấy.

+ Phát biểu được bản chất của quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d

+ Tính toán được lưu lượng tác nhân sấy cần thiết và công suất nhiệt cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Tính toán được thời gian sấy.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của một số thiết bị sấy thông dụng.

+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và phân biệt được cấu trúc đặc trưng của các hệ thống sấy.

+ Tính toán được các thông số của tác nhân sấy trong quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực ở các thiết bị sấy đối lưu.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống sấy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về Sấy và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Luôn thể hiện tốt các hành vi, thái độ đạo đức trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Kiến thức cơ bản về sấy 1.1. Sấy và các phương pháp sấy 1.2. Vật liệu ẩm và tác nhân sấy | 8 | 8 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Quá trình sấy lý thuyết và chế độ sấy 2.1. Quá trình sấy lý thuyết 2.2. Chế độ sấy | 6 | 5 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu 3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu 3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần tác nhân sấy 3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian | 12 | 12 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Thời gian sấy 2.1. Giới thiệu các phương pháp xác định thời gian sấy 2.2. Phương pháp Luikov | 4 | 3 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Kiến thức cơ bản về sấy                                        Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được động lực quá trình sấy;

- Mô tả được các bộ phận cơ bản của hệ thống sấy;

- Trình bày được các phương pháp sấy;

- Nhận biết và phân loại được các hệ thống sấy;

- Mô tả được tầm quan trọng của việc xác định độ ẩm của vật liệu sấy (VLS);

- Tính toán được độ ẩm VLS và lượng nước bốc hơi từ VLS;

- Xác định được độ ẩm cân bằng của VLS;

- Trình bày được bản chất của không khí ẩm (KKA);

- Tính toán được các thông số đặc trưng của KKA;

- Tính toán được các thông số đặc trưng của khói lò;

- Biểu diễn được các quá trình nhiệt động của KKA trên đồ thị I-d và T-d;

- Trình bày được được biểu đồ đường cong sấy, đường cong tốc độ sấy và đường cong nhiệt độ sấy.

2. Nội dung chương:

2.1. Sấy và các phương pháp sấy

2.1.1. Động lực quá trình sấy

2.1.2. Các bộ phận của hệ thống sấy

2.1.3. Phương pháp sấy

2.1.4. Phân loại hệ thống sấy

2.1.4.1. Hệ thống sấy lạnh

2.1.4.2. Hệ thống sấy nóng

2.2. Vật liệu ẩm và tác nhân sấy

2.2.1. Vật liệu ẩm

2.2.1.1. Tầm quan trọng của việc xác định độ ẩm của VLS

2.2.1.2. Các khái niệm cơ bản về độ ẩm VLS

2.2.1.3. Phương pháp xác định độ ẩm VLS và lượng nước bốc hơi từ VLS

2.2.1.4. Các đặc trưng nhiệt vật lý của VLS

2.2.1.5. Xác định độ ẩm cân bằng

2.2.2. Tác nhân sấy

2.2.2.1. Không khí ẩm

2.2.2.2. Khói lò

Chương 2: Quá trình sấy lý thuyết và chế độ sấy                              Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được bản chất của quá trình sấy lý thuyết trên hệ thống sấy đối lưu và hệ thống sấy lạnh;

- Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết trên đồ thị I-d;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động và biểu diễn được quá trình nhiệt động của các chế độ sấy trên đồ thị I-d.

2. Nội dung chương:

2.1. Quá trình sấy lý thuyết

2.1.1. Quá trình sấy lý thuyết của hệ thống sấy đối lưu

2.1.2. Quá trình sấy lý thuyết của hệ thống sấy đối lạnh

2.2. Chế độ sấy

2.2.1. Chế độ sấy có đốt nóng trung gian

2.2.2. Chế độ sấy hồi lưu một phần tác nhân sấy

2.2.3. Chế độ sấy hồi lưu toàn phần

Kiểm tra định kỳ: 1 giờ

Chương 3: Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu                                 Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d;

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu;

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần TNS;

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian;

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu;

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần TNS;

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian.

2. Nội dung chương:

2.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu

2.1.1. Quá trình sấy lý thuyết

2.1.2. Quá trình sấy thực tế

2.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần tác nhân sấy

2.2.1. Quá trình sấy lý thuyết

2.2.2. Quá trình sấy thực tế

2.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian

2.3.1. Quá trình sấy lý thuyết

2.3.2. Quá trình sấy thực tế

Chương 4: Thời gian sấy                                                                     Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Trình bày được 3 phương pháp xác định thời gian sấy;

- Tính toán được thời gian sấy theo phương pháp Luikov

2. Nội dung chương:

2.1. Giới thiệu các phương pháp xác định thời gian sấy

2.2. Phương pháp Luikov

2.2.1. Xác định thời gian τ1

2.2.2. Xác định thời gian τ2

Kiểm tra định kỳ: 1

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Kỹ thuật Sấy

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số hệ thống sấy thông dụng trong công nghiệp & bảo quản nông sản;

+ Trình bày được bản chất của quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực;

+ Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d;

+ Tính toán được lưu lượng tác nhân sấy cần thiết và công suất nhiệt cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực;

+ Tính toán được thời gian sấy.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng, sử dụng thành thạo các đồ thị  I – d;

+ Nhận dạng và phân biệt được cấu trúc đặc trưng của các hệ thống sấy.

+ Tính toán thành thạo các thông số của tác nhân sấy trong quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực ở các thiết bị sấy đối lưu

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho trình độ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: GV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 2,3,4

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Trần Văn Phú -Kỹ thuật sấy - NXB Giáo Dục, Hà Nội -2008.

[2]. Trần Văn Phú - Tính toán và thiết kế hệ thống sấy - NXB GD, Hà Nội, 2002

[3]. Hoàng Văn Chước - Kỹ thuật sấy - NXB KHKT, Hà Nội - 2004.

[4]. Hoàng Văn Chước - Thiết kế hệ thống thiết bị sấy - NXB KHKT, Hà Nội -2006

[5]. Nguyễn Văn May - Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

[6]. A.S.Mujumdar,Hand book of Industrial Drying, Publishers, 1995.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: VẬT LIỆU ĐIỆN-NHIỆT

# Mã môn học: MHNL.C1.79

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được bố trí giảng dạy trong các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học kiến thức cơ bản cho chuyên ngành nhiệt.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các tính chất cơ, lý, hoá của các loại vật liệu điện-nhiệt sử dụng trong ngành kỹ thuật;

+ Phân biệt được đặc điểm, tính chất và công dụng của các loại vật liệu điện-nhiệt.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn đúng loại vật liệu điện-nhiệt;

+ Nhận biết, phân loại, đo kiểm các loại vật liệu điện-nhiệt thông dụng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự rèn luyện tư duy để giải quyết các bài tập và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan;

+ Có tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập.

- Nội dung môn học:

1.	Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: VẬT LIỆU ĐIỆN # 1.1 Phân loại vật liệu 1.1.1 Theo khả năng dẫn điện. 1.1.2 Theo từ tính. 1.1.3 Theo cấu tạo bên trong 1.1.4 Các tính chất cơ bản của vật liệu điện và từ - Vật liệu dẫn điện 1.2.1 Phân loại và tính chất cơ bản 1.2.2 Vật liệu có điện dẫn cao 1.2.3 Các kim loại khác. 1.3 Vật liệu cách điện 1.3.1 Vật liệu cách điện Thể khí 1.3.2 Vật liệu cách điện Thể lỏng 1.3.3 Vật liệu cách điện Thể rắn | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Chương 2: VẬT LIỆU NHIỆT # 2.1 Vật liệu dẫn nhiệt 2.1.1 Gang 2.1.2 Thép 2.1.3 Thép kết cấu 2.1.4 Hợp kim màu # 2.2. Vật liệu cách nhiệt lạnh 2.2.1 Đại cương 2.2.2 Một số phương pháp cách nhiệt lạnh 2.2.3 Các tính chất của vật liệu cách nhiệt 2.2.4 Một số vật liệu thông dụng 2.2.5 Các phương pháp cách ẩm 2.2.6 Cấu trúc cách nhiệt 2.2.7 Độ dày cách nhiệt # 2.3 Vật liệu hút ẩm 2.4 Dầu bôi trơn | 18 | 18 |  |  |
| 3 | Kiểm Tra | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2.	Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: VẬT LIỆU ĐIỆN						     Thời gian: 10 giờ Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất, phân loại và ứng dụng của các loại vật liệu điện.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ, điện, nhiệt của vật liệu.

2. Nội dung chương:

# Phân loại vật liệu

2.1.1 Theo khả năng dẫn điện.

2.1.2 Theo từ tính.

2.1.3 Theo cấu tạo bên trong

    - Các tính chất cơ bản của vật liệu điện và từ

2.2 Vật liệu dẫn điện

2.2.1 Phân loại và tính chất cơ bản

2.2.2 Vật liệu có điện dẫn cao

2.2.3 Các kim loại khác.

2.3 Vật liệu cách điện

2.3.1 Vật liệu cách điện Thể khí

2.3.2 Vật liệu cách điện Thể lỏng

2.3.3 Vật liệu cách điện Thể rắn

CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU NHIỆT					Thời gian:  18 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất, phân loại và ứng dụng của các loại vật liệu nhiệt.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ, điện, nhiệt của vật liệu.

2. Nội dung chương:

# 2.1 Vật liệu dẫn nhiệt

2.1.1 Gang

2.1.2 Thép

2.1.3 Thép kết cấu

2.1.4 Hợp kim màu

# 2.2. Vật liệu cách nhiệt lạnh

2.2.1 Đại cương

2.2.2 Một số phương pháp cách nhiệt lạnh

2.2.3 Các tính chất của vật liệu cách nhiệt

2.2.4 Một số vật liệu thông dụng

2.2.5 Các phương pháp cách ẩm

2.2.6 Cấu trúc cách nhiệt

2.2.7 Độ dày cách nhiệt

# 2.3 Vật liệu hút ẩm

# 2.4 Dầu bôi trơn

# Kiểm tra									Thời gian:  2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, micro, amli, loa, quạt, ti vi

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn; bài giảng.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các tính chất cơ, lý, hoá của các loại vật liệu điện-nhiệt sử dụng trong ngành kỹ thuật;

+ Phân biệt được đặc điểm, tính chất và công dụng của các loại vật liệu điện-nhiệt.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn đúng loại vật liệu điện-nhiệt;

+ Nhận biết, phân loại, đo kiểm các loại vật liệu điện-nhiệt thông dụng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự rèn luyện tư duy để giải quyết các bài tập và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan;

+ Có tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm hoặc tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Sử dụng bảng phấn, và trình chiếu nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho sinh viên;

- Áp dụng các loại giáo án điện tử, phương pháp dạy học tích cực.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi-Vũ Diễm Hương-Nguyễn Khắc Xương, Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh, NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2008-(tái bản lần 5).

[2]. TS. Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình vật liệu điện, Vụ giáo dục chuyên nghiệp, Nhà xuất bản Giáo dục, 2005- (tái bản lần 1).

[3]. PGS-TS Hoàng Trọng Bá, Giáo trình vật liệu điện và từ, NXB Đại học Quốc gia HCM, 2012.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

# Mã môn học: MHNL.C1.70

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học thực hành chuyên ngành nhiệt lạnh, nhằm chuẩn bị các kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành ứng dụng trong các hệ thống nhiệt lạnh

- Tính chất: là môn học thực hành chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của các thiết bị, dụng cụ đồ nghề cơ bản và của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.

+ Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của hệ thống máy và thiết bị của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.

+ Có thể dịch được các tài liệu chuyên ngành nhiệt lạnh từ tiếng anh sang tiết việt.

- Kỹ năng:

+ Đọc, và phát âm đúng.

+ Tra được các phầm mềm dịch thuật chuyên dụng ngành nhiệt lạnh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | # Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Unit 1: Engineering – What is it about 1.1 Engineering – What is it about 1.2. Tools - Equipment | 9 | 9 |  |  |
| 2 | Unit 2: Refrigeration Equipment 2.1. Refrigerants 2.2. The vapor – compression refrigeration system 2.3. Refrigeration equipment 2.4. Guide to install air conditioning system 2.5. Guide to operate the industrial refrigeration system 2.6. Guide to maintain the commercial refrigeration system | 12 | 11 |  | 1 |
| 3 | Unit 3: safety at work 2.1. Labor Protection 3.2. Sign | 9 | 8 |  | 1 |
| ## Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 02 |

# 2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Engineering – What is it about					Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tên, công dụng của các dụng cụ, thiết bị chuyên ngành kỹ thuật nói chung và nhiệt lạnh nói riêng bằng tiếng anh.

- Đọc và phát âm đúng tên của từng thiết bị, dụng cụ..

2. Nội dung chương:

2.1 Engineering – What is it about

2.2. Tools - Equipment

Unit 2: Refrigeration Equipment					 Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được, và phân loại được các loại môi chất lạnh bằng tiếng anh.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của chu trình lạnh bằng tiếng anh.

- Trình bày được qui trình lắp đặt hệ thống lạnh bằng tiếng anh.

- Trình bày được qui trình vận hành các hệ thống lạnh bằng tiếng anh.

- Trình bày được qui trình bảo dưỡng các hệ thống lạnh bằng tiếng anh.

- Có thể dịch được các tài liệu, đồ thị, catalogue của các hệ thống lạnh từ tiếng anh sang tiết việt và ngược lại

- Có thể đọc, hiểu được các tài liệu về hệ thống lạnh bằng tiếng anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Refrigerants

2.2. The vapor – compression refrigeration system

2.3. Refrigeration equipment

2.4. Guide to install air conditioning system

2.5. Guide to operate the industrial refrigeration system

2.6. Guide to maintain the commercial refrigeration system

KIỂM TRA 1 GIỜ

Unit 3: Safety at work						     	Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày và hiểu được các qui tắc an toàn lao động bằng tiếng anh.

- Hiểu được các ký hiệu, bảng biểu, cảnh báo anh toàn lao động bằng tiếng anh

2. Nội dung chương:

2.1. Labor Protection

3.2. Sign

KIỂM TRA 1 GIỜ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng anh văn chuyên ngành

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

Kiến thức:

+  Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của các thiết bị, dụng cụ đồ nghề cơ bản và của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.

+ Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của hệ thống máy và thiết bị của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.

+ Có thể dịch được các tài liệu chuyên ngành nhiệt lạnh từ tiếng anh sang tiết việt.

Kỹ năng:

+ Đọc, và phát âm đúng.

+ Tra được các phầm mềm dịch thuật chuyên dụng ngành nhiệt lạnh

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

2. Phương pháp đánh giá :

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: viết báo cáo theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

+ Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẩu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình;

- Để giúp học sinh, sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

# + Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chương 2: xem lại nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng anh văn chuyên ngành, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

[2] ThanhTrung Dang, NgocTan Tran, JyhTong Teng- English For Thermal Engineering - NXBĐHQG,TP.HCM – 2014

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

# Mã môn học: MHNL.C1.04

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học cùng với các môn nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt, Cơ sở kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các hệ thống điều hòa không khí.

- Tính toán phụ tải nhiệt.

- Kỹ năng:

- Thiết lập sơ đồ điều hòa thành thạo.

- Tính toán, chọn máy và hệ thống phân phối khí phù hợp với một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |
|  | 1.2 Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất. 1.3 Tiêu chuẩn môi trường trong điều hòa không khí. |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Phân loại hệ thống điều hòa không khí | 3 | 3 |  | 0 |
|  | 2.1. Khái niệm và phân loại hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |
|  | 2.2. Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô |  |  |  |  |
|  | 2.3 Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Xử lý nhiệt ẩm không khí | 6 | 6 |  | 0 |
|  | 3.1. Không khí ẩm |  |  |  |  |
|  | 3.2 Các phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt ẩm không khí. |  |  |  |  |
| 4 | Chương 4. Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong không gian cần điều hòa. 4.1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm | 9 | 8 |  | 1 |
|  | 4.2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian cần điều hòa. 4.3 Xác định ẩm thừa |  |  |  |  |
| 5 | Chương 5. Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí | 12 | 12 |  | 0 |
|  | 5.1 Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí |  |  |  |  |
|  | 5.2. Thiết lập và tính toán các Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d. |  |  |  |  |
|  | 5.3 Tính toán các sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị i-d |  |  |  |  |
|  | Chương 6. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí | 7 | 6 |  | 1 |
| 6 | 6.1. Phân bố không khí trong phòng |  |  |  |  |
|  | 6.2. Hệ thống đường ống gió |  |  |  |  |
|  | 6.3 Các phương pháp thiết kế đường ống gió |  |  |  |  |
|  | 6.4. Các thiết bị phụ đường ống gió 6.5 Tính chọn quạt gió |  |  |  |  |
| 7 | Chương 7. Hệ thống đường ống dẫn nuớc | 5 | 5 |  | 0 |
|  | 7.1 Hệ thống đường ống dẫn nước |  |  |  |  |
|  | 7.2 Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị |  |  |  |  |
|  | 7.3 Tính chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí    Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống điều hòa không khí.

-  Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất cùng các tiêu chuẩn đánh giá cần thiết.

2. Nội dung chương:

2.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí 			               Thời gian: 0,5 giờ

2.2  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.    Thời gian: 2,5 giờ

2.3  Tiêu chuẩn môi trường trong điều hòa không khí.

Chương 2: Phân loại hệ thống điều hòa không khí  			    Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các kiểu hệ thống điều hòa không khí và đặc điểm ứng dụng từng loại.

-  Trình bày được sự thay đổi trạng thái không khí biểu diễn trên các đồ thị không khí ẩm

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại hệ thống điều hòa không khí		Thời gian: 0,5 giờ

2.2. Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô		Thời gian: 1,5 giờ

2.3  Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt				Thời gian: 1 giờ

Chương 3: Xử lý nhiệt ẩm không khí				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được các quá trình xử lý nhiệt và ẩm của không khí ẩm.

- Nhận dạng được các thiết bị xử lý không khí và đặc điểm ứng dụng của thiết bị.

2. Nội dung chương:

2.1. Không khí ẩm								Thời gian: 4 giờ

2.2 Các phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt  ẩm không khí 		Thời gian: 2 giờ

Chương 4: Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong không gian cần điều hòa												Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được các phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm

-  Trình bày được các phương pháp tính toán .

2. Nội dung chương:

2.1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm. 			Thời gian: 0,5 giờ

2.2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian cần điều hòa.		Thời gian: 6 giờ

2.3. Xác định ẩm thừa. WT  	 	                                            Thời gian: 1,5 giờ

Kiểm tra 		 						           Thời gian: 1 giờ

Chương 5: Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí	Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Thiết lập và tính chọn các thông số kỹ thuật của các sơ đồ điều hòa không khí tuần hoàn 1 cấp, 2 cấp

2. Nội dung chương:

2.1 Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí 			         Thời gian: 0,5 giờ

2.2. Thiết lập và tính toán các Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d.

Thời gian: 9 giờ

2.3  Tính toán các sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị i-d 	          Thời gian: 2,5 giờ

Chương 6: Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí		Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày và tính chọn kích thước hệ đường ống vận chuyển và phân phối tuần hoàn không khí trong phòng.

2. Nội dung chương:

2.1.  Phân bố không khí trong phòng 				Thời gian: 1 giờ

2.2. Hệ thống đường ống gió 						Thời gian: 1 giờ

2.3  Các phương pháp thiết kế đường ống gió 				Thời gian: 4 giờ

2.4. Các thiết bị phụ đường ống gió

2.5. Tính chọn quạt gió

Kiểm tra  								           Thời gian: 1 giờ

Chương 7: Hệ thống đường ống dẫn nuớc				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được sơ đồ cấp nước và phương pháp tính chọn.

2. Nội dung chương:

2.1 Hệ thống đường ống dẫn nước 					Thời gian: 2 giờ

2.2 Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị 					Thời gian: 1 giờ

2.3 Tính chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm 			Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu, bảng phấn.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, bài giảng.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các hệ thống điều hòa không khí.

- Tính toán phụ tải nhiệt.

- Kỹ năng:

- Thiết lập sơ đồ điều hòa thành thạo.

- Tính toán, chọn máy và hệ thống phân phối khí phù hợp với một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài hành, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# -  Tính phụ tải lạnh, hệ đường ống dẫn không khí, nước

# -  Thiết lập và nhận dạng các sơ đồ điều hòa không khí.

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2005- Không tái bản.

[2]. Lê Chí Hiệp, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM,  2010- Tái bản 2018.

# [3]. Bùi Hải - Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí theo phương pháp mới, NXBKH&KT, 2001- Không tái bản.

[4]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill, 2001.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

# Mã môn học: MHNL.C1.56

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ; kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học sau các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Giải thích và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống lạnh;

Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên chương | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương I: Khảo sát sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp. | 20 |  | 20 |  |
|  | 1.1. Khảo sát sơ đồ nhiệt kho lạnh 1.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy đá 1.3 Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông gió 1.4. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông nhanh |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện các hệ thống lạnh công nghiệp. | 20 |  | 20 |  |
|  | 2.1 Khảo sát sơ đồ mạch điện Kho lạnh 2.2 Khảo sát sơ đồ mạch điện máy đá 2.3 Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông gió 2.4 Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông nhanh |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Thực hành các kỹ năng sửa chữa 3.1 Thao tác vận hành 3.2 Thao tác thử kín 3.3 Thao tác hút chân không 3.4 Thao tác nạp ga 3.5 Thao tác nạp dầu 3.6 Thao tác bảo trì | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Chương 4: Xác định và sửa chữa các hư hỏng | 18 |  | 18 |  |
|  | 4.1 Hư hỏng mất lạnh hoàn toàn 4.2 Hư hỏng kém lạnh 4.3 Hư hỏng áp suất ngưng tụ cao hơn định mức 4.4 Hư hỏng áp suất bay hơi thấp hơn định mức |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 90 |  | 88 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp  											       Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp trong thực tế;

- Phương pháp xác định vị trí, vai trò các thiết bị hệ thống lạnh;

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Khảo sát sơ đồ nhiệt kho lạnh

2.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy đá

2.3 Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông gió

2.4. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông nhanh

Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện các hệ thống lạnh công nghiệp. 										       Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các mạch điện trong hệ thống.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.

2. Nội dung chương:

2.1  Khảo sát sơ đồ mạch điện Kho lạnh

2.2  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy đá

2.3  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông gió

2.4  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông nhanh

Chương 3: Thực hành các kỹ năng sửa chữa	         Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

-	Thực hiện được công tác vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật;

-	Thực hiện được qui trình thử kín, hút chân không hệ thống lạnh công nghiệp.

-     Thực hiện được trình tự nạp ga, nạp dầu hệ thống lạnh công nghiệp;

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1 Thao tác vận hành

2.2 Thao tác thử kín

2.3 Thao tác hút chân không

2.4 Thao tác nạp ga

2.5 Thao tác nạp dầu

2.6 Thao tác bảo trì

Chương 4: Xác định và sửa chữa các hư hỏng   		Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp xác định hư hỏng của hệ thống lạnh công nghiệp;

- Giải thích được các nguyên nhân, hiện tượng gây hư hỏng;

- Thực hiện được các thao tác sửa chữa, khắc phục hệ thống;

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1  Hư hỏng mất lạnh hoàn toàn

2.2  Hư hỏng kém lạnh

2.3  Hư hỏng áp suất ngưng tụ cao hơn định mức

2.4  Hư hỏng áp suất bay hơi thấp hơn định mức

Kiểm tra: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hệ thống lạnh kho lạnh, máy đá, cấp đông nhanh, cấp đông gió.

+	Máy hút chân không

+	Máy thu hồi môi chất

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu::

+	Dụng cụ điện lạnh, cơ khí.

+	Bộ đồ hàn, dụng cụ chuyên dùng ngành hàn

+	Que hàn, ống đồng, gas các loại.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Giải thích và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống lạnh;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp;

+ Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Phương pháp đánh giá: Đánh giá qua thao tác thực hiện các bài thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho đào tạo Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên : Thao tác mẫu chuẩn xác; phối hợp nhóm để hướng dẫn thực hiện các bài tập. Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và thao tác mẫu.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu.

Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 3 là phần cơ bản cho các sinh viên ôn lại kiến thức tổng hợp.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy -Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2007- Tái bản 2018;

# [2] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Hướng dẫn thực hành Kỹ nghệ lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;

# [3 Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Thực hành Kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;

[4]- Nguyễn Văn Tài- Kỹ thuật điện lạnh- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2003- Không tái bản;

[5] Nguyễn Đức Lợi- Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh- Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội-2002;

[6] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận-Kỹ thuật lạnh ứng dụng- Nhà xuất bản giáo dục, Hà nội-2002- Tái bản 2018.
                				 TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM.

# Mã môn học: MHNL.C1.22

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và chuyên ngành (TH. HTĐH KK cục bộ, Thực hành điện lạnh cơ bản...)

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thông hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Kỹ năng: Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị cho các công việc sau:

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung;

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát cấu tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm. - Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió) - Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước) 1.3 Hệ thống lạnh VRV 1.4 Hệ thống lạnh AHU | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 2.1 Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió) - Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước) 2.3 Mạch điện hệ thống lạnh VRV 2.4 Mạch điện hệ thống lạnh AHU | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Chương 3: Đấu điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Đo kiểm tra các khí cụ điện, thiết bị điện - Qui trình đấu mạch điện 3.3 Đấu mạch điều khiển 3.4 Đấu mạch động lực | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 4.1 Các yêu cầu chung. 4.2 Lắp đặt các thiết bị chính, phụ. 4.3 Lắp đặt đường ống dẫn môi chất, đường ống nước | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Chương 5: Thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm 5.1 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị 5.2 Thử kín các thiết bị 5.3 Thử kín đường ống 5.4 Thử kín toàn hệ thống | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Chương 6: Hút chân không, nạp ga điều hòa không khí trung tâm. 6.1 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị 6.2 Quy trình thực hiện nạp nhớt mới, nạp nhớt bổ sung 6.3 Quy trình thực hiện hút chân không 6.4 Quy trình thực hiện nạp ga (nạp tỉnh, nạp động) | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Chương 7: Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 7.1 Công tác chuẩn bị 7.2 Kiểm tra trước khi vận hành 7.3 Vận hành, ghi nhận thông số, hiện tượng | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Chương 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa các hư hỏng thường gặp. 8.1 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ 8.2 Vệ sinh tháp giải nhiệt nước. 8.3 Bảo trì máy nén 8.4 Thay thế các thiết bị chính 8.5 Thay thế các thiết bị phụ | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 60 |  | 58 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát cấu tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm.													Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Nắm vững nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Đọc được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài: Khảo sát cấu tạo

2.1	Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)

2.2	Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)

2.3  	Hệ thống lạnh VRV

2.4  	Hệ thống lạnh AHU

Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm.												Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Giải thích được sơ đồ mạch điện (điều khiển – động lực) của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Phân tích, chọn lựa, thay thế được các khí cụ điện có trong mạch điện phù hợp yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài: Khảo sát, tìm hiểu

2.1.    Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)

  - Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)

2.3.  	Mạch điện hệ thống lạnh VRV

2.4.  	Mạch điện hệ thống lạnh AHU

Chương 3: Đấu điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 													Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Kiểm tra được các khí cụ điện có trong mạch điện điều khiển và động lực;

- Kiểm tra được các thiết bị, động cơ điện;

- Đấu mạch đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2.Nội dung của bài:

2.1	Đo kiểm tra các khí cụ điện, thiết bị điện

2.2	Qui trình đấu mạch điện

2.3	Đấu mạch điều khiển

2.4	Đấu mạch động lực

Chương 4: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các thiết bị lạnh của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Trình bày được trình tự lắp đặt đường ống gió, đường ống nước của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

2.Nội dung của bài:

2.1  Các yêu cầu chung.

2.2  Lắp đặt các thiết bị chính, phụ.

2.3  Lắp đặt đường ống dẫn môi chất, đường ống nước

Chương 5: Thử  kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.2	 Thử kín các thiết bị

2.3	 Thử kín đường ống

2.4	 Thử kín toàn hệ thống

Chương 6: Hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

Thời gian:10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự hút chân không, nạp nhớt, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Hút chân không, nạp nhớt, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.2 	 Quy trình thực hiện nạp nhớt mới, nạp nhớt bổ sung

2.3 	 Quy trình thực hiện hút chân không

2.4	 Quy trình thực hiện nạp ga (nạp tỉnh, nạp động)

Chương 7: Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

Thời gian:5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Kiểm tra, vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1 	Công tác chuẩn bị

2.2 	Kiểm tra trước khi vận hành

2.3 	Vận hành, ghi nhận thông số, hiện tượng

Chương 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa các hư hỏng thường gặp.

Thời gian:8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự bảo trì hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Chuẩn đoán và xử lý các hư hỏng thường gặp của thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2.Nội dung của bài:

2.1 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ

2.2 Vệ sinh tháp giải nhiệt nước.

2.3  Bảo trì máy nén

2.4  Thay thế các thiết bị chính

2.5  Thay thế các thiết bị phụ

KIỂM TRA: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 sinh viên.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình điều hòa không khí trung tâm: Water Chiller, AHU, VRV

+	Máy hút chân không

+	Bình Nitơ

+ Bộ hàn hơi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+	Đồng hồ đo điện

+	Đồng hồ sạc ga

+	Ống đồng các cỡ

+	Bạc hàn

+	Bãng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thông hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Kỹ năng:  Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị cho các công việc sau:

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung;

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá: Đánh giá bằng bài kiểm tra, bài thi thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên : Thao tác mẫu chuẩn xác; phối hợp nhóm để hướng dẫn thực hiện các bài tập. Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và thao tác mẫu.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Lắng nghe, ghi chép, thảo luận, thực hành nghiêm túc không.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1,2,4,6,7

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi – Sửa chữa máy lạnh và ĐHKK - NXB Khoa học kỹ thuật – năm 2012

[2] Nguyễn Đức Lợi/ phạm Văn Tùy - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục – năm 2006 (chưa có tái bản lại)

[3] Lê Chí Hiệp -  Điều hòa không khí – Nhà xuất bản Đại học quốc gia – năm 2012

[4] Nguyễn Vũ Xuân Thì -  TH. Hệ thống Điều hòa không khí trung tâm – Lưu hành nội bộ – năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG NHIỆT NÂNG CAO 1

# Mã môn học: MHNL.C1.62

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học thực hành chuyên ngành nâng cao, nhằm chuẩn bị các kiến thức bổ trợ chuyên sâu về đo đạt, khảo nghiệm, tự động hóa và ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong chuyên ngành nhiệt.

- Tính chất: là môn học thực hành chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trên mô hình.

- Kỹ năng:

+  Vận hành, đo đạc và kiểm tra được các thông số nhiệt động như nhiệt độ, áp suất, entanpi...

+ Nhận xét, phán đoán và phân tích được các sự cố cũng như nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề.

+ Viết được báo cáo tổng hợp (nếu có).

+ Cài đặt được các thiết bị đo lường điều khiển tự động hóa.

+ Kết nối hoặt truy xuất dữ liệu từ hệ thống qua các phần mềm cộng nghệ 4.0

+ Xử lý được các sự cố, sửa chữa, thay thế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát hệ thống cảm biến trong hệ thống nhiệt 1.1 Các loại cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ 1.2. Các loại cảm biến áp suất và bộ điều khiển áp suất 1.3. Các loại rơle nhiệt 1.4. Các loại timer điều khiển 1.5. Kết nối, cài đặt, hiệu chỉnh các thiết bị cảm biến | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Khảo sát thiết bị giám sát và điều khiển hệ thống lạnh 2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị 2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ 2.3. Hút chân không, nạp gas và vận hành mô hình 2.4. Đo đạt, ghi số liệu và phân tích tình hình hoạt động của hệ thống 2.5. Nhận biết triệu chứng và khắc phục các sự cố trong hệ thống lạnh | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Chương 3: Tự động hóa hệ thống lạnh theo công nghệ 4.0 3.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị 3.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ 3.3. Hút chân không, nạp gas 3.4. Kết nối mạch điện và vận hành hệ thống theo công nghệ 4.0 3.5. Đo đạt, ghi số liệu và phân tích tình hình hoạt động của hệ thống 3.6. Nhận biết triệu chứng và khắc phục các sự cố trong hệ thống lạnh | 15 |  | 15 |  |
| 4 | Chương 4: Khảo sát hệ thống Sấy bơm nhiệt và thăng hoa 4.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống 4.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống 4.3. Khảo sát nguyên lý làm việc máy sấy bơm nhiệt và thăng hoa 4.4. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ trong hệ thống sấy bơm nhiệt 4.5. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng vận tốc trong hệ thống sấy bơm nhiệt 4.6. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ lạnh đông trong hệ thống sấy thăng hoa 4.7. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng áp suất chân không trong hệ thống sấy thăng hoa | 15 |  | 15 |  |
| 5 | Chương 5: Khảo sát máy lạnh hấp thụ 5.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống 5.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống 5.3. Khảo sát nguyên lý làm việc máy hấp thụ 5.4. Vận hành, đo đạt các thông số nhiệt động của máy lạnh hấp thụ 5.5. Viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng các các thông số liên quan đế hiệu suất của máy lạnh hấp thụ | 13 |  | 13 |  |
|  | Kiểm tra | 02 |  |  | 02 |
| ## Tổng cộng |  | 60 |  | 58 | 02 |

# 2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Khảo sát hệ thống cảm biến trong hệ thống nhiệt	Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại thiết bị cảm biến.

- Khảo sát kết nối của các cảm biến nhiệt độ, áp suất tới thiết bị.

- Cài đặt các thiết bị cảm biến tương ứng.

- Nhận biết các sự cố và báo hiệu của thiết bị cảm biến

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

2. Nội dung chương:

2.1 Các loại cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ

2.2. Các loại cảm biến áp suất và bộ điều khiển áp suất

2.3. Các loại rơle nhiệt

2.4. Các loại timer điều khiển

2.5. Kết nối, cài đặt, hiệu chỉnh các thiết bị cảm biến

Chương 2.  Khảo sát thiết bị giám sát và điều khiển hệ thống lạnh    Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt, điện trong mô hình.

- Cài đặt được các thiết bị đo lường và điều khiển.

- Kiểm tra được thông số của thiết bị.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.

- Đo đạc và kiểm tra các thông số nhiệt độ và áp suất.

- Hút chân không và sạc gas hệ thống.

- Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng.

- Xử lý được các sự cố.

- Biết quan sát, phán đoán, phân tích.

2. Nội dung chương:

2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị

2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ

2.3. Hút chân không, nạp gas và vận hành mô hình

2.4. Đo đạt, ghi số liệu và phân tích tình hình hoạt động của hệ thống

2.5. Nhận biết triệu chứng và khắc phục các sự cố trong hệ thống lạnh

Chương 3. Tự động hóa hệ thống lạnh theo công nghệ 4.0     	Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt, điện trong mô hình.

- Cài đặt được các thiết bị đo lường và điều khiển, kết nối và truy xuất dữ liệu theo công nghệ 4.0.

- Kiểm tra được thông số của thiết bị.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.

- Đo đạc và kiểm tra các thông số nhiệt độ và áp suất, entanpi...

- Hút chân không và sạc gas hệ thống.

- Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng.

- Xử lý được các sự cố.

- Biết quan sát, phán đoán, phân tích.

2. Nội dung chương:

2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị

2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ

2.3. Hút chân không, nạp gas

2.4. Kết nối mạch điện và vận hành hệ thống theo công nghệ 4.0

2.5. Đo đạt, ghi số liệu và phân tích tình hình hoạt động của hệ thống

2.6. Nhận biết triệu chứng và khắc phục các sự cố trong hệ thống lạnh

Chương 4. Khảo sát hệ thống Sấy bơm nhiệt và thăng hoa	      Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trong mô hình.

- Cài đặt được các thiết bị đo lường và điều khiển.

- Kiểm tra được thông số của thiết bị.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.

- Thí nghiệm hệ thống sấy bơm nhiệt, sấy thăng hoa.

- Vận hành máy sấy, đo đạt và viết báo cáo về quá trình sấy thực.

- Biết quan sát, phán đoán, phân tích và xử lý sự cố trong máy sấy.

2. Nội dung chương:

2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống

2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống

2.3. Khảo sát nguyên lý làm việc máy sấy bơm nhiệt	 và thăng hoa

2.4. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ trong hệ thống sấy bơm nhiệt

2.5. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng vận tốc trong hệ thống sấy bơm nhiệt

2.6. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ lạnh đông trong hệ thống sấy thăng hoa

2.7. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng áp suất chân không trong hệ thống sấy thăng hoa

Chương 5.  Khảo sát máy lạnh hấp thụ				Thời gian:  13 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trong mô hình.

- Cài đặt được các thiết bị đo lường và điều khiển.

- Kiểm tra được thông số của thiết bị.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.

- Vận hành máy lạnh hấp thụ.

- Thí nghiệm đo đạt các thông số nhiệt động của máy lạnh hấp thụ.

- Biết quan sát, phán đoán, phân tích và xử lý sự cố trong máy lạnh hấp thụ.

2. Nội dung chương:

2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống

2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống

2.3. Khảo sát nguyên lý làm việc máy hấp thụ

2.4. Vận hành, đo đạt các thông số nhiệt động của máy lạnh hấp thụ

2.5. Viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng các các thông số liên quan đế hiệu suất của máy lạnh hấp thụ

KIỂM TRA									Thời gian:  2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng thực hành hệ thống nhiệt nâng cao

# - Các mô hình thực hành tương ứng nội dung học phần

# - Các dụng cụ đo đạt, kiểm tra….

# - Dây điện

# - Dụng cụ nghề lạnh

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trên mô hình.

- Kỹ năng:

+  Vận hành, đo đạc và kiểm tra được các thông số nhiệt động như nhiệt độ, áp suất, entanpi...

+ Nhận xét, phán đoán và phân tích được các sự cố cũng như nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề.

+ Viết được báo cáo tổng hợp (nếu có).

+ Cài đặt được các thiết bị đo lường điều khiển tự động hóa.

+ Kết nối hoặt truy xuất dữ liệu từ hệ thống qua các phần mềm cộng nghệ 4.0

+ Xử lý được các sự cố, sửa chữa, thay thế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

2. Phương pháp đánh giá:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: viết báo cáo theo yêu cầu của giảng viên

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ Cao đẳng .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

+ Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẩu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình;

- Để giúp học sinh, sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

# + Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chương 2, 3, 4, 5 (bao hàm các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đấu nối hệ thống điện và hệ thống 4.0, vận hành hệ thống, đo đạt số liệu...)

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng hướng dẫn thực hành hệ thống nhiệt nâng cao, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

[2] Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - NXB Giáo dục 2007.

[3]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh - NXB Giáo dục VN - 2010

[4]. Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng - Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh - NXBĐHQG,TP.HCM – 2013.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.81

# Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ, kiểm tra: 02 giờ )

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học bố trí học trước các môn học chyên ngành

- Tính chất: môn học giữ vai trò nền tảng kỹ thuật trong chương trình, giúp sinh viên hiểu và vận hành các hệ thống điện trong thiết bị lạnh và điều hòa không khí.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Phân tích được các mạch điện điều khiển và động lực;

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh;

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tư duy để giải quyết các công việc

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT |  | Tên chương | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 |  | Chương 1: Lắp đặt các mạch điện điều khiển và bảo vệ trong hệ thống lạnh 1.1 Nhận diện và phân loại các thiết bị điện 1.2 Phân tích Mạch điều khiển và động lực. 1.3 Lắp đặt mạch bảo vệ quá tải 1.4 Lắp đặt mạch bảo vệ hệ thống lạnh tránh sự cố áp suất cao, áp suất thấp 1.5 Lắp đặt mạch bảo vệ hiệu áp suất dầu. 1.6 Lắp đặt mạch bảo vệ dòng chảy 1.7 Lắp đặt mạch dùng relay nhiệt độ điện tử. | 40 |  | 40 |  |
| 2 |  | Chương 2: Lắp đặt các mạch điện ứng dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp 2.1 Lắp đặt mạch điều khiển tuần tự các động cơ 2.2 Lắp đặt mạch điều khiển luân phiên 2 động cơ 2.3 Lắp đặt mạch điều khiển hoạt động làm lạnh và tự động xả đá 2.4 Lắp đặt mạch điều khiển kho lạnh có báo sự cố | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Chương 3: Xác định và khắc phục sự cố 3.1 Phân tích sự cố và khắc phục hoạt động mạch điện điều khiển kho lạnh 3.2 Phân tích sự cố và khắc phục hoạt động mạch điện điều khiển điều hòa không khí |  | 18 |  | 18 |  |
|  | Kiểm tra |  | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  |  | 90 |  | 88 | 2 |

Nội dung chi tiết:

Chương 1: LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ TRONG HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 40 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo chức năng làm việc của các thiết bị báo hiệu, bảo vệ trong hệ thống lạnh;

- Thực hiện cách xác định đo, kiểm tra tình trạng các thiết bị;

- Lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành mạch theo yêu cầu trình tự hoạt động hệ thống.

2. Nội dung chương:

2.1 Nhận diện và phân loại các thiết bị điện.

2.2 Phân tích mạch điều khiển và động lực

2.3 Lắp đặt mạch bảo vệ quá tải.

2.4 Lắp đặt mạch bảo vệ hệ thống lạnh tránh sự cố áp suất cao, áp suất thấp.

2.5 Lắp đặt mạch bảo vệ hiệu áp suất dầu.

2.6 Lắp đặt mạch bảo vệ dòng chảy

2.7 Lắp đặt mạch dùng relay nhiệt độ điện tử.

Chương 2: LẮP ĐẶT CÁC MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP						Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện.

- Thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh các mạch điều khiển ứng dụng.

2. Nội dung chương:

2.1 Lắp mạch điều khiển tuần tự các động cơ

2.2 Lắp mạch điều khiển luân phiên 2 động cơ

2.3 Lắp  mạch điều khiển hoạt động làm lạnh và tự động xả đá

2.4 Lắp mạch điều khiển kho lạnh có báo sự cố

Chương 3: XÁC ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ		Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

-  Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch điện;

- Thực hiện xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng;

- Khắc phục và sửa chữa sự cố.

2. Nội dung chương:

2.1 Phân tích sự cố và khắc phục hoạt động mạch điện điều khiển kho lạnh

2.2 Phân tích sự cố và khắc phục hoạt động mạch điện điều khiển điều hòa không khí

Kiểm tra: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: mô hình bàn đấu điện dạy thực hành.

# 2. Trang thiết bị máy móc: nguồn điện cấp, mô hình điện.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học: thực hành trang bị điện hệ thống lạnh.

# - Các rơ le HP, LP, WP, OP, relay nhiệt độ điện tử.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Phân tích được các mạch điện điều khiển và động lực;

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh;

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tư duy để giải quyết các công việc

# 2. Phương pháp đánh giá: đánh giá qua các bài tập thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho sinh viên hệ cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài -Kỹ thuật điện lạnh – Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM - 2012 – Không tái bản;

# [2]. Võ Chí Chính- Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh – NXB Đà Nẵng – 2004 – Không tái bản;

# [3]. Giáo trình thực hành Trang bị điện– Nhà xuất bản giáo dục – 2018.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên học phần: ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ ÔTÔ

# Mã học phần: MHNL.C1.63

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 00 giờ, Kiểm tra: 2 giờ).

I.   Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn chuyên ngành.

- Tính chất: Đây là môn học có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

II.   Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Nhận dạng được các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+  Giải thích được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Kỹ năng:

+ Phân tích, kiểm tra, chuẩn đoán được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Thông hiểu kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận trong công tác, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ Bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hòa không khí ôtô 1.1 Giới thiệu về hệ thống điều hòa không khí ôtô 1.2 Sự thông gió và phân phối không khí trong xe ôtô. 1.3 Nguyên lý của hệ thống điều hòa không khí ôtô | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí ôtô 2.1 Hệ thống sưởi 2.2 Hệ thống làm lạnh 2.3 Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống điều hòa ôtô | 3 | 2 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Các thiết bị điện tự động điều khiển của hệ thống điều hòa không khí ôtô 3.1 Khái quát 3.2 Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị tự động 3.3 Nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện | 3 | 3 |  |  |
| 4 | Chương 4: Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô 4.1 An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô 4.2 Dụng cụ và thiết bị khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa không khí ôtô - Bảo trì sửa chữa hệ thống Điều hòa không khí ôtô | 6 | 5 |  | 1 |
|  | Cộng | 15 | 13 |  | 2 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí ôtô.	Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Phân tích được các chức năng làm lạnh, chức năng sưởi ấm của hệ thống điều hoà không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 Giới thiệu về hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.2 Sự thông gió và phân phối không khí trong xe ôtô.

2.3 Nguyên lý của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí ôtô.                    							Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được cấu tạo và hoạt động của các thiết bị lạnh có trong hệ thống điều hoà không khí trên xe ôtô;

2.Nội dung:

2.1 Hệ thống sưởi.

2.2 Hệ thống làm lạnh.

2.3 Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống điều hòa không khí ô tô.

KIỂM TRA: 1 giờ

Chương 3: Các thiết bị điện tự động điều khiển của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được kiến thức cơ bản của thiết bị điện tự động điều khiển hệ thống điều hoà không khí ôtô;

- Phân tích, giải thích được sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 Khái quát.

2.2 Cấu tạo và hoạt động của các thiết bị tự động.

2.3 Nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện.

Chương 4: Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô 		Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được cách kiểm nghiệm, bảo trì và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô;

- Chuẩn đoán và xử lý được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1 An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.2 Dụng cụ và thiết bị khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.3 Bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

KIỂM TRA: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  laptop, TV

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sơ đồ, bảng biểu, giáo trình, tài liệu hướng dẫn sinh viên học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Nhận dạng được các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+  Giải thích được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Kỹ năng:

+ Phân tích, kiểm tra, chuẩn đoán được các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Thông hiểu kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận trong công tác, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Đối với giáo viên, giảng viên : Thao tác mẫu chuẩn xác; phối hợp nhóm để hướng dẫn thực hiện các bài tập. Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và thao tác mẫu.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Lắng nghe, ghi chép, thảo luận, thực hành nghiêm túc không.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác;

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển;

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Thế San và Trần Duy Nam - Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới - NXB khoa học và kỹ thuật – năm 2018

[2] VATC - Hệ thống Điều hòa không khí trên ô tô – Công ty cổ phần giáo dục kỹ thuật ô tô Việt Nam - năm 2022

[3] Nguyễn Oanh -  Ô tô thế hệ mới/ Điện lạnh ô tô – Nhà xuất bản giao thông vận tải - năm 2008 (chưa có tái xuất bản)

[4] Nguyễn Vũ Xuân Thì - Bài giảng môn Điều hòa không khí ô tô - Lưu hành nội bộ - năm 2023.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

# Mã môn học: MHNL.C1.33

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau môn nhiệt động kỹ thuật.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được một số khái niệm thường gặp trong nhà máy nhiệt điện;

+ Trình bày được sơ đồ nguyên lý chu trình nhà máy nhiệt điện dạng hở và kín;

+ Trình bày được chức năng nhiệm vụ các thiết bị thường gặp trong nhà máy nhiệt điện.

- Kỹ năng:

+ Biểu diễn nguyên lý hoạt động của các chu trình nhà máy nhiệt điện lên đồ thị t–s;

+ Tính toán được các chu trình nhà máy nhiệt điện;

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Lý thuyết chung về nhà máy nhiệt điện 1.1. Tổng quan 1.2. Lò hơi trong NMNĐ 1.3. Thiết bị ngưng tụ trong NMNĐ 1.5. Chu trình Rankine lý tưởng 1.6. Hiệu suất nhiệt | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Chương 2: Các chu trình nhà máy nhiệt điện 2.1. Chu trình NMNĐ có quá nhiệt trung gian 2.2. Chu trình NMNĐ có trích hơi trung gian dạng hở 2.3. Chu trình NMNĐ có trích hơi trung gian dạng kín không dùng bơm nước ngưng 2..4. Chu trình NMNĐ có trích hơi trung gian dạng kín có dùng bơm nước ngưng qua vách trụ | 20 | 18 |  | 02 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Lý thuyết chung về nhà máy nhiệt điện                     Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý, vai trò, nhiệm vụ các thiết bị có trong chu trình NMNĐ;

- Trình bày được chu trình Rankine lý tưởng cho NMNĐ;

- Tính toán được chu trình Rankine lý tưởng;

- Phân tích được hiệu suất nhiệt của chu trình.

2. Nội dung chương:

2.1. Tổng quan

2.1.1. Sơ đồ khối

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ các thiết bị

2.2. Lò hơi trong NMNĐ

2.3. Thiết bị ngưng tụ trong NMNĐ

2.5. Chu trình Rankine lý tưởng

2.6. Hiệu suất nhiệt

Chương 2: Các chu trình nhà máy nhiệt điện                              Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Trình bày được sơ đồ, nguyên lý, đồ thị của các chu trình NMNĐ;

- Tính toán được các chu trình NMNĐ.

2. Nội dung chương:

2.1. Chu trình NMNĐ có quá nhiệt trung gian

2.2. Chu trình NMNĐ có trích hơi trung gian dạng hở

2.3. Chu trình NMNĐ có trích hơi trung gian dạng kín không dùng bơm nước ngưng

2.4. Chu trình NMNĐ có trích hơi trung gian dạng kín có dùng bơm nước ngưng

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Nhà máy nhiệt điện

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được một số khái niệm thường gặp trong nhà máy nhiệt điện;

+ Trình bày được sơ đồ nguyên lý chu trình nhà máy nhiệt điện dạng hở và kín;

+ Trình bày được chức năng nhiệm vụ các thiết bị thường gặp trong nhà máy nhiệt điện.

- Kỹ năng:

+ Biểu diễn nguyên lý hoạt động của các chu trình nhà máy nhiệt điện lên đồ thị t–s;

+ Tính toán được các chu trình nhà máy nhiệt điện;

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng (C1) chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Hào, Nhà máy nhiệt điện, NXB Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (không tái bản)

[2] Phạm Lương Tuệ, Tuốc Bin hơi nước – Lý thuyết và cấu tạo, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2005 (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CÔNG NGHỆ BƠM NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG

# Mã môn học: MHNL.C1.35

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau các môn cơ sở ngành, nhằm trang bị thêm các kiến thức chuyên ngành nâng cao về hiệu quả sử dụng năng lượng, về các hệ thống bơm nhiệt và ứng dụng của bơm nhiệt trong thực tế hiện nay.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của bơm nhiệt

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt.

- Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản, cũng như lựa chọn được các  thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt phù hợp cho thực tế.

- Kỹ năng:

- Tra bảng và chuyển đổi được các thông số nhiệt động của môi chất.

- Phân tích, so sánh được hiệu quả sửng dụng năng lượng của bơm nhiệt so với các loại truyền thống, cũng như giữa các loại bơm nhiệt có nguồn nhiệt khác nhau.

- Nhận biết một số lỗi cơ bản và bảo trì, sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập, tính toán bơm nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Giới thiệu chung về bơm nhiệt 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bơm nhiệt 1.2. Lý do phát triển của bơm nhiệt 1.3. Ứng dụng của bơm nhiệt 1.4. Thị trường phát triển của bơm nhiệt 1.5. Ví dụ về tính tiết kiệm năng lượng và dán nhãn năng lượng | 04 | 04 |  | 00 |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt 2.1. Định nghĩa 2.2. Phân loại bơm nhiệt 2.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt 2.4. Chu trình bơm nhiệt nén hơi 2.5. Các loại bơm nhiệt khác | 08 | 08 |  | 00 |
| 3 | Chương 3: Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của bơm nhiệt 3.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả của bơm nhiệt 3.2. Hệ số của bơm nhiệt 3.3. Năng lượng sơ cấp và tính nhu cầu năng lượng sơ cấp hằng năm 3.4. So sánh tiết kiệm năng lượng sơ cấp giữa các phương án 3.5. Xác định thời gian hoàn vốn | 08 | 07 |  | 01 |
| 4 | Chương 4: Ứng dụng của bơm nhiệt 4.1. Bơm nhiệt sưởi ấm trong hệ thống điều hòa không khí 4.2. Bơm nhiệt đun nước nóng 4.3. Bơm nhiệt trong hệ thống sấy, hút ẩm 4.4. Bơm nhiệt trong chưng cất, bay hơi, cô đặc | 10 | 09 |  | 01 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 02 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Giới thiệu chung về bơm nhiệt			Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và nắm sơ lược về sự hình thành và phát triển của nhiệt.

- Trình bày được khái niệm chung về bơm nhiệt.

- Trình bày sơ lược về thị trường bơm nhiệt ở Việt nam và thế giới

- Hiểu cơ bản về dán nhãn năng lượng.

2. Nội dung chương:

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bơm nhiệt

2.2. Lý do phát triển của bơm nhiệt

2.3. Ứng dụng của bơm nhiệt

2.4. Thị trường phát triển của bơm nhiệt

2.5. Ví dụ về tính tiết kiệm năng lượng và dán nhãn năng lượng

Chương 2: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo của bơm nhiệt

- Phân loại các loại bơm nhiệt theo nguồn nhiệt.

- Trình bày được chu trình hoạt động của bơm nhiệt

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại bơm nhiệt

- Trình bày được các thông số đặc tính cơ bản của bơm nhiệt.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Sự khác nhau giữa máy lạnh và bơm nhiệt

2.2. Phân loại bơm nhiệt

2.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt

2.3.1. Cấu tạo bơm nhiệt

2.3.2. Nguyên lý làm việc

2.4. Chu trình bơm nhiệt nén hơi

2.4.1. Đại cương

2.4.2. Bơn nhiệt nén hơi chu trình Carnot

2.4.3. Bơn nhiệt nén hơi chu trình khô

2.4.4. Bơn nhiệt nén hơi hai cấp

2.5. Các loại bơm nhiệt khác

Chương 3: Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của bơm nhiệt

Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được COP của bơm nhiệt

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng của bơm nhiệt.

- Xác định được nhu cầu năng lượng sơ cấp hàng năm

- So sánh được hiểu quả sử dụng năng lượng của bơm nhiệt với các hệ khác.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả của bơm nhiệt

2.2. Hệ số của bơm nhiệt

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Tính tiết kiệm năng lượng tương đối từ COP

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số COP của bơm nhiệt

2.3. Năng lượng sơ cấp và tính nhu cầu năng lượng sơ cấp hằng năm

2.4. So sánh tiết kiệm năng lượng sơ cấp giữa các phương án

2.5. Xác định thời gian hoàn vốn

Kiểm tra (1 giờ)

Chương 4: Ứng dụng của bơm nhiệt	Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các ứng dụng của bơm nhiệt trong các hệ thống sưởi ấm, nước nóng, sấy….

- Lựa chọn và tính toán chính xác công suất của bơm nhiệt cho từng ứng dụng.

2. Nội dung chương:

2.1. Bơm nhiệt sưởi ấm trong hệ thống điều hòa không khí

2.2. Bơm nhiệt đun nước nóng

2.3. Bơm nhiệt trong hệ thống sấy, hút ẩm

2.4. Bơm nhiệt trong chưng cất, bay hơi, cô đặc

Kiểm tra (1 giờ)

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

# 4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh và thiết bị lạnh.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của bơm nhiệt

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt.

- Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản, cũng như lựa chọn được các  thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt phù hợp cho thực tế.

- Kỹ năng:

- Tra bảng và chuyển đổi được các thông số nhiệt động của môi chất.

- Phân tích, so sánh được hiệu quả sửng dụng năng lượng của bơm nhiệt so với các loại truyền thống, cũng như giữa các loại bơm nhiệt có nguồn nhiệt khác nhau.

- Nhận biết một số lỗi cơ bản và bảo trì, sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập, tính toán bơm nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Có lòng yêu nghề.

- Phương pháp đánh giá:

- Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm

- 	Đánh giá tự luận được sử dụng tài liệu, hoặc trắc nghiệm không được sử dụng tài liệu

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: sinh viên học hệ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, vấn đáp, trình chiếu

- Đối với người học: Thuyết minh, vấn đáp, làm việc nhóm, đi học đầy đủ và vắng không quá 20% số giờ

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng của bơm nhiệt

- Tính toán và chọn lựa được bơm nhiệt

- COP bơm nhiệt

- So sánh hiệu quả tiết kiệm năng lượng của bơm nhiệt với các loại khác

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Bơm Nhiệt, NXB giáo dục Việt nam, Năm 2014

[2] TS.Lê Xuân Hòa, Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bơm Quạt Máy nén lý thuyết và thực hành, NXB khoa học và kỹ thuật, tái bản 2021.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên học phần: THỰC HÀNH ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN

# Mã học phần: MHNL.C1.53

# Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 2 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách an toàn để tránh tai nạn điện giật.

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện các dụng cụ trong sửa chữa lạnh.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng, động cơ 1 pha, 3 pha, Contactor, các mạch điện động lực và điều khiển cơ bản.

+ Trình bày được thao tác ống đồng và hàn ống trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

+ Thao tác tháo nạp dầu cho máy nén kín.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề.

+ Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

+ Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

+ Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
|  | Phần 1: THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn và dụng cụ nghề 1.1. An toàn điện 1.2. Sử dụng dụng cụ - đồ nghề | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Đấu điện dân dụng 1 pha 2.1. Đấu các mạch điện chiếu sáng thông dụng 2.2. Đấu điện quạt giải nhiệt | 20 |  | 20 |  |
| 3 | Chương 3: Động cơ không đồng bộ 3.1. Kiểm tra động cơ 1 pha và 3 pha 3.2. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha và 3 pha 3.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Chương 4: Đấu các mạch điện 3 pha cơ bản 4.1. Khí cụ điện 4.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha | 15 |  | 15 |  |
|  | Phần 2: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 6 | Chương 1: Sử dụng đồ nghề trong sửa chữa lạnh 1.1. Bộ gia công ống 1.2. Uốn ống 1.3. Đồng hồ sạc gas (bộ van nạp) 1.4. Bộ hàn hơi 1.5. Các dụng cụ cầm tay khác | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Chương 2: Tháo nạp dầu động cơ máy nén kín 2.1. Tháo dầu 2.2. Nạp dầu 2.3. Kiểm tra | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Chương 3: Các thao tác cơ khí trên ống đồng 3.1. Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống 3.2. Phương pháp cắt ống 3.3. Thao tác uốn ống 3.4. Thao tác loe ống 3.5. Thao tác nong ống 3.6. Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống | 10 |  | 10 |  |
| 9 | Chương 4: Kỹ thuật hàn hơi 4.1. Quy trình hàn hơi 4.2. Thao tác hàn 4.3. Một số ví dụ về hàn ống | 23 |  | 23 |  |
| 10 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 88 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN

Chương 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VÀ DỤNG CỤ NGHỀ										Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.

- Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện và dụng cụ sửa chữa điện.

2. Nội dung chương:

2.1. An toàn điện

2.1.1. Các biện pháp an toàn điện

2.1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

2.2. Sử dụng dụng cụ - đồ nghề

2.2.1. Sử dụng đồng hồ đo VOM

2.2.2. Sử dụng đồng hồ đo Ampe

Chương 2: ĐẤU ĐIỆN DÂN DỤNG 1 PHA				Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu dây mạch điện chiếu sáng thông dụng.

- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1. Đấu các mạch điện chiếu sáng thông dụng

2.1.1. Đấu mạch điện huỳnh quang

2.1.2. Đấu mạch điện cầu thang

2.1.3. Đấu mạch điện 1 công tắc, 1 cầu chì, 1 bóng đèn

2.1.4. Đấu 1 công tắc nhiều bóng đèn

2.1.5. Đấu mạch điện vào nhà kho

2.1.6. Đấu ổ cắm

2.2. Đấu điện quạt giải nhiệt

2.2.1. Quạt bàn

2.2.2. Quạt trần

Chương 3:  ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Kiểm tra được hư hỏng của các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đọc được các thông số trên động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Xác định được các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đấu hoạt động động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

2. Nội dung chương:

2.1. Kiểm tra động cơ 1 pha và 3 pha

2.1.1. Kiểm tra phần cơ

2.1.2. Kiểm tra các cuộn dây

2.1.3. Kiểm tra chạm vỏ

2.1.4. Đọc các thông số trên thẻ máy

2.2. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha và 3 pha

2.2.1. Xác định các đầu dây động cơ 1 pha

2.2.1.1. Động cơ 1 pha 3 đầu dây ra

2.2.1.2. Động cơ 1 pha 5 đầu dây ra

2.2.1.3. Động cơ 1 pha có ngắt điện ly tâm

2.2.2 .Xác định các đầu dây động cơ 3 pha 6 đầu dây ra

2.3. Đấu điện động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

Chương 4: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN 3 PHA CƠ BẢN		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu

- Đọc sơ đồ mạch điện 3 pha

- Đấu mạch điện điều khiển 3 pha

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện

2. Nội dung chương:

2.1. Khí cụ điện

2.1.1. Nút nhấn

2.1.2. Contactor

2.1.3. Rơ le nhiệt

2.1.4. Rơ le điện thế

2.1.5. Rơ le thời gian

2.2. Đấu mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ KĐB 3 pha

Phần 2: THỰC HÀNH LẠNH CƠ BẢN

Chương 1: SỬ DỤNG ĐỒ NGHỀ TRONG SỬA CHỮA LẠNH	    Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo trong sửa chữa lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Bộ gia công ống

2.1.1. Dao cắt

2.1.2. Bộ nông (loe) ống

2.2. Uốn ống

2.2.1. Cấu tạo

2.2.2. Cách sử dụng

2.3. Đồng hồ sạc gas (Bộ van nạp)

2.3.1. Cấu tạo

2.3.2. Cách sử dụng

2.4. Bộ hàn hơi

2.4.1. Chai gió

2.4.2. Chai ga

2.4.3. Van giả áp

2.4.4. Mỏ hàn

2.4.6. Dây hàn

2.5. Các dụng cụ cầm tay khác

Chương 2: THÁO NẠP DẦU ĐỘNG CƠ MÁY NÉN KÍN		Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết cách tháo nạp dầu động cơ máy nén kín.

2. Nội dung chương:

2.1. Tháo dầu

2.2. Nạp dầu

2.3. Kiểm tra

Chương 3: CÁC THAO TÁC CƠ KHÍ TRÊN ỐNG ĐỒNG	Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được cách gia công ống trong sửa chữa lạnh như: cắt, uốn, loe, nông ống.

- Sử dụng đúng dụng cụ gia công ống.

- Thao tác đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung chương:

2.1. Cách lấy một đoạn ống trong cuộn ống

2.1.1. Duỗi ống

2.1.2. Làm thẳng ống

2.2. Phương pháp cắt ống

2.2.1. Cắt ống

2.2.2. Làm sạch ống

2.3. Thao tác uốn ống

2.3.1. Đưa ống vào dụng cụ uốn ống

2.3.2. Chuẩn bị uốn ống

2.3.3. Uốn ống

2.3.4. Tháo ống

2.4. Thao tác loe ống

2.4.1. Đặt ống vào bộ kẹp

2.4.2. Loe ống

2.4.3. Kiểm tra đầu loe

2.4.4. Tháo ống

2.5. Thao tác nong ống

2.5.1. Đặt ống vào bộ kẹp ống

2.5.2. Nông ống

2.5.3. Kiểm tra đầu nông

2.5.4. Tháo ống

2.6. Một số lỗi cơ bản trong quá trình gia công ống

Chương 4: KỸ THUẬT HÀN HƠI					Thời gian: 23 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá

- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa

- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt

2. Nội dung chương:

2.1. Quy trình hàn hơi

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Que hàn và chất tẩy rửa mối hàn.

2.1.3. Thao tác trên mỏ hàn

2.1.3.1. Thao tác mở gió đá

2.1.3.2. Thao tác mồi lửa

2.1.3.3. Thao tác chỉnh lửa

2.1.3.4. Thao tác tắt lửa

2.2. Thao tác hàn

2.2.1. Làm sạch vật liệu và kiểm tra các chi tiết trước khi hàn

2.2.2. Thao tác hàn

2.2.3. Kiểm tra mối hàn

2.3. Một số ví dụ về hàn ống

2.3.1. Kỹ thuật hàn ống cùng .

2.3.2. Kỹ thuật hàn ống khác  .

2.3.3. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực

2.3.4. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng

2.3.5. Kỹ thuật hàn phin lọc

5. Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng điện lạnh cơ bản

# - Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng

# - Các mô hình đấu điện mạch điều khiển contactor

# - Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# - Dây điện

# - Dụng cụ người thợ điện

# - Bộ hàn khí và eto

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cách an toàn để tránh tai nạn điện giật.

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề sửa chữa điện các dụng cụ trong sửa chữa lạnh.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng, động cơ 1 pha, 3 pha, Contactor, các mạch điện động lực và điều khiển cơ bản.

+ Trình bày được thao tác ống đồng và hàn ống trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được sơ cứu người bị điện giật.

+ Thao tác tháo nạp dầu cho máy nén kín.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề.

+ Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

+ Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

+ Hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên học hệ CĐ trường CĐ Lý Tự Trọng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# + Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

# - Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẫu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình.

# - Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

# + Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do..

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Phần 1: chương 2, 4

# Phần 2: chương 3, 4

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - NXB Đại Học Quốc Gia 2012 (không còn tái bản)

# [2]. Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - NXB Giáo dục tái bản 2021.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên học phần: THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN - NHIỆT

# Mã học phần: MHNL.C1.80

# Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 1 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản, các phương pháp và các loại dụng cụ về đo lường nhiệt, đo lường điện, đo áp suất, lưu lượng;

+ Phân tích được nguyên lý cấu tạo, làm việc của các dụng cụ đo lường và biết ứng dụng trong quá trình làm việc;

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề đo lường điện nhiệt trong sửa chữa lạnh;

Kỹ năng:

+ Lựa chọn được dụng cụ đo cho phù hợp với công việc: Chọn độ chính xác của các dụng cụ đo, thang đo và sử lý được kết quả đo;

+ Đo được chính xác và đánh giá các đại lượng đo được về điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và độ ẩm;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp;

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp;

+ Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

+ Cẩn thận, kiên trì;

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp;

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: ĐO LƯỜNG ĐIỆN 1.1 Các dụng cụ đo điện thông dụng. 1.2 Đo dòng điện. 1.3 Đo điện áp. 1.4 Đo công suất. 1.5 Đo điện trở. | 20 |  | 20 |  |
| 2 | Chương 2: ĐO NHIỆT ĐỘ 2.1 Các dụng cụ đo nhiệt độ. 2.2 Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế giãn nở. 2.3 Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế 2.4 Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt 2.5 Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Chương 3: ĐO ÁP SUẤT VÀ CHÂN KHÔNG 3.1 Các dụng cụ đo áp suất. 3.2 Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng. 3.3 Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Chương 4: ĐO LƯU LƯỢNG 4.1 Các dụng cụ đo lưu lượng. 4.2 Đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng. 4.3 Đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy. 2.4 Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu. | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Chương 5: ĐO ĐỘ ẨM 5.1 Các dụng cụ dùng để đo ẩm 5.2 Các phương pháp đo độ ẩm | 8 |  | 8 |  |
| 6 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 58 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    ĐO LƯỜNG ĐIỆN						Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được mục đích và phương pháp đo một số đại lượng về điện;

- Phân loại các dụng cụ đo lường điện;

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo;

- Đo kiểm được các thông số cơ bản về điện;

- Ghi, chép kết quả đo;

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được;

- Cẩn thận, chính xác, khoa học, an toàn.

2. Nội dung chương:

2.1 Các dụng cụ đo điện thông dụng.

2.2 Đo dòng điện.

2.3 Đo điện áp.

2.4 Đo công suất.

2.5 Đo điện trở.

Kiểm tra

Chương 2: ĐO NHIỆT ĐỘ				Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc đo nhiệt độ

- Trình bày được cách sử dụng các dụng cụ đo nhiệt độ

- Biết cách sử dụng các dụng cụ đo

- Thao tác đo chính xác đúng nguyên tắc, an toàn

- Ghi đọc tính toán đúng các kết quả đo

- Cẩn thận, lắng nghe, ghi chép, từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1 Các dụng cụ đo nhiệt độ.

2.2 Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế giãn nở.

2.3 Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế

2.4 Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt

2.5 Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở

Chương 3:  ĐO ÁP SUẤT VÀ CHÂN KHÔNG			Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo và sơ đồ nguyên lý của các thiết bị đo.

- Trình bày được nguyên lý làm việc của thiết bị đo cụ thể.

- Thực hành được thao tác đo các loại thiết bị áp suất khác nhau, đọc đúng kết quả giá trị đo.

- Cẩn thận, lắng nghe, ghi chép, từ tốn, thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1 Các dụng cụ đo áp suất

2.2 Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng

2.3 Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi

Chương 4:	ĐO LƯU LƯỢNG						Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được mục đích và phương pháp đo lưu lượng;

- Trình bày được khái niệm về lưu lượng và thang đo lưu lượng;

- Đọc và chuyển đổi được các đơn vị lưu lượng khác nhau;

- Lựa chọn, kết nối được dụng cụ đo;

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo;

- Đo kiểm lưu lượng;

- Ghi, chép kết quả đo;

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn;

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung chương:

2.1 Các dụng cụ đo lưu lượng

2.2 Đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng

2.3 Đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy

2.4 Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu

Chương 5: Đo Độ Ẩm							Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được mục đích và phương pháp đo độ ẩm

- Trình bày được khái niệm, tính chất của nước và không khí ẩm

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

- Lựa chọn, kết nối được dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm độ ẩm

- Ghi, chép kết quả đo

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung chương:

2.1 Các dụng cụ dùng để đo ẩm

2.2 Các phương pháp đo độ ẩm

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Thực hành đo lường Điện - Nhiệt

# - Các mô hình thí nghiệm hệ thống lạnh

# - Các thiết bị đo điện – các thiết bị đo nhiệt

# - Nguồn điện 1 pha, 3 pha và dây điện

# - Dụng cụ người thợ điện

# - Máy nén, động cơ 1 pha, động cơ 3 pha

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

# + Trình bày được những khái niệm cơ bản, các phương pháp và các loại dụng cụ về đo lường nhiệt, đo lường điện, đo áp suất, lưu lượng;

# + Phân tích được nguyên lý cấu tạo, làm việc của các dụng cụ đo lường và biết ứng dụng trong quá trình làm việc;

# + Trình bày được cách sử dụng dụng cụ đồ nghề đo lường điện nhiệt trong sửa chữa lạnh;

# - Kỹ năng:

# + Lựa chọn được dụng cụ đo cho phù hợp với công việc: Chọn độ chính xác của các dụng cụ đo, thang đo và sử lý được kết quả đo;

# + Đo được chính xác và đánh giá các đại lượng đo được về điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và độ ẩm;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# + Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp;

# + Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề;

# + Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp;

# + Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

# + Cẩn thận, kiên trì;

# + Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp;

# + Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên học hệ CĐ trường CĐ Lý Tự Trọng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học thực hành môn học:

# + Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

# - Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẫu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình.

# - Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

# + Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do..

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Phần 1: chương 1, 2 và 3

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội - Tổng Cục Dạy Nghề - Đo Lường Điện Lạnh - Hà Nội, Năm 2013

# [2]. Nguyễn Xuân Phú - Giáo Trình Đo Lường Các Đại Lượng Điện Và Không Điện, NXB Giáo dục, 2003

# [3]. Trịnh Văn Quang - Đo Lường nhiệt - Trường Đại học Giao thông Vận tải Khoa Cơ Khí - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt Hà nội - 2004

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH TỦ LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI

# Mã môn học: MHNL.C1.54

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Được bố trí sau khi học xong các môn thực hành điện, lạnh cơ bản. Là môn học thực hành chuyên ngành nâng cao, nhằm chuẩn bị các kiến thức bổ trợ chuyên sâu về đo đạt, khảo nghiệm, tự động hóa và ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong chuyên ngành nhiệt.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trên mô hình tủ lạnh dân dụng và thương mại.

+ Trình bày và phân tích được quy trình lắp đặt các tủ lạnh dân dụng đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Vận hành, đo đặc và kiểm tra  được thông số kỹ thuật tủ lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

Nội dung môn học:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
|  | PHẦN 1: ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH DÂN DỤNG | 30 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Khảo sát sơ đồ nhiệt hệ thống 1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống 1.2. Sơ đồ điện của hệ thống | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh 2.1 Tủ lạnh dân dụng, thương mại | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Chương 3: Kiểm tra tình trạng động cơ lốc tủ lạnh, tủ kem 3.1. Kiểm tra điện động cơ lốc kín tủ lạnh. 3.2. Kiểm tra dầu lốc kín tủ lạnh . | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Chương 4: Đấu mạch điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh 4.1. Kiểm tra chọn rơ le khởi động 4.2. Đấu điện rơ le khởi động với lốc tủ lạnh | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Chương 5: Đấu mạch điện tủ lạnh dân dụng, thương mại. 5.1. Kiểm tra thiết bị điện 5.2. Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh. 5.3. Mạch điện tủ lạnh | 10 |  | 10 |  |
|  | PHẦN 2: SỬA CHỮA LẠNH | 30 |  |  |  |
| 6 | Chương 6: Kỹ thuật cân cáp tủ lạnh, tủ kem 6.1. Hàn phin lọc 6.2. Sơ đồ cân cáp 6.3. Cân cáp theo công suất, nhiệt độ | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Chương 7: Thử kín các mối hàn tủ lạnh 7.1. Các phương pháp thử kín | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Chương 8: Hút chân không tủ lạnh 8.1. Sơ đồ hút chân không. | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Chương 9: Nạp ga tủ lạnh 9.1. Sơ đồ nạp ga tủ lạnh. 9.2. Thông số kỹ thuật cho các loại ga tủ lạnh | 15 |  | 15 |  |
|  | PHẦN 3: VẬN HÀNH HỆ THỐNG | 30 |  |  |  |
| 10 | Chương 10: Kiểm tra thử tải và hoàn chỉnh tủ lạnh 10.1. Kiểm tra tủ lạnh hoạt động có tải | 10 |  | 10 |  |
| 11 | Chương 11: Xác định và xử lý các hư hỏng trong tủ lạnh 11.1. Vận hành, đo kiểm các thông số. | 10 |  | 10 |  |
| 12 | Chương 12: Bảo dưỡng hệ thống lạnh thương mại 12.1 Kiểm tra hệ thống lạnh Kiểm tra | 8 2 |  | 8 2 |  |
|  | Cộng | 90 |  | 90 | 90 |

2. Nội dung chi tiết:

PHẦN 1: ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH DÂN DỤNG			Số giờ: 30 giờ

Chương 1.  KHẢO SÁT SƠ ĐỒ NHIỆT HỆ THỐNG		Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại tủ lạnh dân dụng trong thực tế.

- Khảo sát kết nối các thiết bị MN, TBNT, TBTL, TBBH các cảm biến nhiệt độ, áp suất

- Nhận biết các sự cố và báo hiệu của thiết bị cảm biến trên hệ thống

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung chương:

2.1 Sơ đồ nhiệt của hệ thống

2.1.1. Phần thiết bị lạnh

2.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

2.2 Sơ đồ điện của hệ thống lạnh

2.2.1. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh

Chương 2. CẤU TẠO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG LẠNH												Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được sơ đồ nguyên lý, cấu tạo hệ thống lạnh dân dụng và thương mại

-  Phân loại được hệ thống lạnh dân dụng và thương mại

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

2. Nội dung chương

2.1 Tủ lạnh dân dụng thương mại

2.1.1. Thùng lạnh - Tủ đông - Tủ kết đông

2.1.2. Tủ kín lạnh – Quầy kín lạnh - Tủ kín đông - Quầy kín

2.1.3 Các loại tủ, quầy lạnh đông hở

Chương 3. KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ LỐC TỦ LẠNH – TỦ KEM											Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:  Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Kiểm tra điện động cơ lốc kín tủ lạnh.

- Kiểm tra dầu lốc kín tủ lạnh.

- Kiểm tra áp suất hút, nén lốc kín tủ lạnh.

2. Nội dung chương

2.1. Kiểm tra điện động cơ lốc kín tủ lạnh.

    - Xác định được 3 đầu dây c,r,s của lốc tủ lạnh.

    - Kiểm tra độ cách điện.

    - Kiểm tra dòng điện khởi động và dòng điện không tải lốc tủ lạnh

  - Kiểm tra dầu lốc kín tủ lạnh.

    - Xả dầu.

    - Nạp dầu.

    - Kiểm tra lượng dầu nạp

Chương 4. ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG VÀ BẢO VỆ LỐC TỦ LẠNH

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Kiểm tra các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh, tủ kem

- Đấu các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh, tủ kem

- Sửa chữa các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh,tủ kem

2.  Nội dung chương

2.1. Kiểm tra chọn rơ le khởi động.

    - Kiểm tra Thermic ( rơ le bảo vệ)

    - Bằng rơ le dòng .

    - Bằng rơ le điện tử.

  - Đấu điện rơ le khởi động với lốc tủ lạnh.

    - Đấu điện kiểu rơ le dòng điện cho lốc tủ lạnh.

    - Đấu điện kiểu rơ le dòng điện với tụ đề cho lốc tủ lạnh.

    - Đấu điện kiểu rơ le khởi động điện tử ( PTC) cho lốc tủ lạnh.

    - Đấu rơ le bảo vệ, rơ le khởi động, tụ đề (nếu có) với lốc tủ lạnh

    - Sửa chữa hư hỏng thường gặp

Chương 5. ĐẤU MẠCH ĐIỆN TỦ LẠNH DÂN DỤNG, THƯƠNG MẠI

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Kiểm tra các thiết bị thermostat, công tắc và đèn tủ lạnh.

- Phân tích sơ đồ mạch điện tủ lạnh cơ bản.

- Xác định được các dây ra của tủ lạnh

- Đấu mạch điện tủ lạnh cơ bản.

2. Nội dung chương

2.1. Kiểm tra thiết bị điện

    - Kiểm tra, chọn thermostat.

    - Kiểm tra công tắc đèn, chuôi đèn, đèn tủ lạnh.

    - Phân tích sơ đồ mạch điện.

  - Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh.

2.2.1. Tủ lạnh ra 3 đầu dây

2.2.2. Tủ lạnh ra 4 đầu dây

2.2.3. Tủ lạnh ra 6 đầu dây

2.3. Mạch điện tủ lạnh

2.3.1. Kiểm tra điện trở sưởi cửa tủ ( nếu có) rơ le thời gian ( Timer)

2.3.2.  Đấu hoàn chỉnh mạch điện tủ lạnh (tủ quạt).

2.3.3. Sửa chữa hư hỏng thường gặp

PHẦN II:  SỬA CHỮA LẠNH						Thời gian: 30 giờ

Chương 6. KỸ THUẬT CÂN CÁP TỦ LẠNH, TỦ KEM 		Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Xác định trở lực của ống mao.

- Cân cáp tủ lạnh phù hợp công suất, dung tích, nhiệt độ.

2. Nội dung chương

2.1. Hàn phin lọc.

2.1.1. Hàn nối đường ống.

2.2.  Sơ đồ cân cáp

2.2.1. Phương pháp 1: Cân cáp trong

2.2.2. Phương pháp 2: Cân cáp ngoài

2.3.  Cân cáp theo công suất, nhiệt độ.

2.3.1. Điều chỉnh cáp

2.3.2. Sửa chữa hư hỏng khi cân cáp

Chương 7. THỬ KÍN CÁC MỐI HÀN TỦ LẠNH			Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Hàn nối được đường ống

- Kiểm tra độ kín của các mối hàn trước khi tiến hành nạp ga.

2. Nội dung chương

2.1. Các phương pháp thử kín

2.1.1. Hàn đường ống

2.1.2. Tạo áp suất cao bên trong hệ thống

2.1.3. Tạo áp suất chân không bên trong hệ thống

2.1.4. Sửa chữa hư hỏng

Chương 8. HÚT CHÂN KHÔNG TỦ LẠNH 				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Hút sạch không khí có trong hệ thống trước khi tiến hành nạp ga.

2. Nội dung chương

2.1. Sơ đồ hút chân không.

2.1.1. Tạo áp suất chân không.

2.1.2. Những lưu ý khi hút chân không

2.1.3. Xử lý sự cố khi có hư hỏng ( xì dàn )

Chương 9. NẠP GA TỦ LẠNH						Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Trình bày được quy trình nạp ga tủ lạnh.

- Nạp ga đúng theo quy trình và đạt yêu cầu thông số kỹ thuật.

- Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm

2. Nội dung chương

2.1. Sơ đồ nạp ga tủ lạnh.

2.1.1.  Kỹ thuật nạp ga.

2.2. Thông số kỹ thuật cho các loại ga tủ lạnh

2.2.1. Các sự cố thường gặp khi nạp ga

2.2.2. Biện pháp khắc phục, sửa chữa.

PHẦN III:  VẬN HÀNH HỆ THỐNG					Thời gian: 30 giờ

Chương 10. KIỂM  TRA THỬ TẢI VÀ HOÀN CHỈNH TỦ LẠNH

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật tủ lạnh.

- Hàn kín đầu nạp ga.

2. Nội dung chương

2.1. Kiểm tra tủ lạnh hoạt động có tải.

2.1.1. Điều chỉnh ga phù hợp.

2.1.2. Kiểm tra nhiệt độ.

2.1.3. Kiểm tra độ ổn định khi tủ lạnh hoạt động.

2.1.4. Hoàn chình các công đoạn sửa chữa.

Chương 11. XÁC ĐỊNH VÀ XỬ LÝ CÁC HƯ HỎNG TRONG TỦ LẠNH

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:

- Chẩn đoán, kiểm tra, xác định các hư hỏng.

- Khắc phục các hư hỏng.

2. Nội dung chương

2.1. Vận hành, đo kiểm các thông số.

2.1.1. Dấu hiệu hoạt động bình thường của một tủ lạnh.

2.1.2. Các hư hỏng thường gặp và khắc phục sửa chữa.

Chương 12. BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH THƯƠNG MẠI

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:  Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được.

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng.

- Sữa chữa được những hư hỏng của máy.

- Cẩn thận, nghiêm chỉnh thực hiện theo qui trình và đảm bảo an toàn.

2. Nội dung chương

2.1 Kiểm tra hệ thống lạnh

2.1.1. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt

2.1.2. Làm sạch hệ thống lưới lọc

2.1.3. Bảo dưỡng quạt

2.1.4. Kiểm tra lượng gas trong máy

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

# +	Mô hình tủ lạnh, tủ kem

# +	Máy hút chân không

# +	Máy nén khí

# 3. Dụng cụ, học liệu,

+	Máy nén, bảo vệ quá tải, rơ le khởi động (Thermic) Timer xả đá, điện trở xả,

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

-  Kiến thức:

+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trên mô hình tủ lạnh dân dụng và thương mại.

+ Trình bày và phân tích được quy trình lắp đặt các tủ lạnh dân dụng đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Vận hành, đo đặc và kiểm tra  được thông số kỹ thuật tủ lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp

+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.

2. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá bằng bài tập thực hành sau khi thực tập

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: viết báo cáo theo yêu cầu của giảng viên

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy

-. Nguyễn Đức Lợi  - DẠY NGHỀ SỬA CHỮA TỦ LẠNH VÀ MÁY ĐIỀU HOÀ  DÂN DỤNG - Nhà xuất bản giáo  dục – 2006.

- Nguyễn Văn Tài - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH – Năm 2003.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI

# Mã môn học: MHNL.C1.55

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học sau các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Phân loại được các loại  máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số làm việc của các loại máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác sửa chữa;

+ Thực hiện được các phương pháp bảo trì, bảo dưỡng;

+ Lắp ráp hoàn thiện và thành thạo các máy lạnh dân dụng và thương mại;

+ Lắp đặt các loaị máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát các loại máy điều hòa không khí 1.1. Khảo sát máy điều hòa không khí dân dụng loại treo tường 1.2. Khảo sát máy điều hòa không khí loại áp trần, âm trần, giấu trần 1.3. Khảo sát máy điều hòa không khí thương mại loại tủ đứng 1.4. Khảo sát máy điều hòa không khí Multi | 15 |  | 15 |  |
| 2 | Chương 2 Khảo sát và đấu dây sơ đồ mạch điện liên kết của các loại máy điều hòa không khí 2.1. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy mono 2.2. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy Inverter 2.3. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy áp trần, giấu trần, âm trần, tủ đứng 2.4. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy Multi . | 15 |  | 15 |  |
| 3 | Chương 3: Thực hiện các phương pháp gia công ống và sửa chữa các thiết bị 3.1 Thực hiện thao tác nạp dầu, thử áp lực nén các loại máy nén; 3.2 Thực hiện thao tác cân cáp 3.3 Thực hiện thao tác thay thế, hiệu chỉnh van tiết lưu | 20 |  | 20 |  |
| 4 | Chương 4: Thi công điện và đường ống liên kết dàn nóng và dàn lạnh 4.1. Thực hiện thi công 4.2. Thi công lắp đặt đường ống dẫn gas, điện và đường nước ngưng 4.3. Thực hiện các thao tác kiểm tra hoàn thiện lắp đặt | 20 |  | 20 |  |
| 5 | Chương 5: Phương pháp bảo trì máy điều hòa không khí 5.1. Thực hiện thao tác kiểm tra trước khi bảo trì 5.2 Thao tác bảo trì dàn lạnh 5.3 Thao tác bảo trì dàn nóng 5.4 Thao tác vận hành và đánh giá kết quả | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Chương 6: Xác định và khắc phục các hư hỏng 6.1.Xác định hiện tượng hư hỏng 6.2. Nguyên nhân 6.3. Thực hiện thao tác khắc phục | 8 |  | 8 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 88 | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát các loại máy điều hòa không khí		    Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân biệt được các loại điều hòa không khí hai dân dụng và thương mại;

- Xác định cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại máy điều hòa không khí;

2. Nội dung chương:

2.1. Khảo sát máy điều hòa không khí dân dụng loại treo tường

2.2. Khảo sát máy điều hòa không khí thương mại loại áp trần, giấu trần, âm trần, tủ đứng

2.3. Khảo sát máy điều hòa không khí thương mại loại  tủ đứng

2.4. Khảo sát máy điều hòa không khí Multi

Chương 2: Khảo sát và đấu dây sơ đồ mạch điện liên kết của các loại máy điều hòa không khí.							    Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích và giải thích được các sơ đồ mạch điện liên kết;

- Thực hiện được cách nối dây mạch điện liên kết.

2. Nội dung chương:

2.1. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy mono

2.2. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy Inverter

2.3. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy áp trần, giấu trần, âm trần, tủ đứng

2.4. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy Multi

Chương 3: Thực hiện các phương pháp gia công ống và sửa chữa các thiết bị	    									Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Thực hiện được các phương pháp thử kín, cân cáp, thay thế thiết bị;

- Sửa chữa đúng quy trình, kỹ thuật, an toàn.

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình đấu điện.

2. Nội dung chương:

2.1 Thực hiện thao tác nạp dầu, thử áp lực nén các loại máy nén;

2.2 Thực hiện thao tác cân cáp

2.3 Thực hiện thao tác thay thế, hiệu chỉnh van tiết lưu

Chương 4: Thi công điện và đường ống liên kết dàn nóng và dàn lạnh

Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Lắp đặt đúng theo sơ đồ thi công, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện được các thao tác hút chân không, nạp ga;

- Khắc phục được các hư hỏng khi lắp đặt.

2. Nội dung chương:

2.1. Thực hiện thi công

2.2. Thi công lắp đặt đường ống dẫn gas, điện và đường nước ngưng

2.3. Thực hiện các thao tác kiểm tra hoàn thiện lắp đặt

Chương 5:  Phương pháp bảo trì máy điều hòa không khí       Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

Trình bày được cách bảo trì máy điều hòa;

Thực hiện được cách tháo lắp, vệ sinh các thiết bị đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong tháo lắp, vệ sinh.

2. Nội dung chương:

2.1. Thực hiện thao tác kiểm tra trước khi bảo trì

2.2 Thao tác bảo trì dàn lạnh

2.3 Thao tác bảo trì dàn nóng

2.4 Thao tác vận hành và đánh giá kết quả

Chương 6: Xác định và khắc phục các hư hỏng  	    Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được các hư hỏng thường gặp của máy điều hòa không khí;

- Thực hiện các thao tác khắc phục hư hỏng;

- Đảm bảo an toàn trong quá trình chuẩn đoán, sửa chữa.

2. Nội dung chương

2.1. Xác định hiện tượng hư hỏng

2.2. Nguyên nhân

2.3. Thực hiện thao tác khắc phục.

Kiểm tra: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

# +	Mô hình các loại máy điều hòa không khí

# +	Máy hút chân không

# 3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:

+	Dụng cụ điện lạnh, cơ khí.

+	Bộ đồ hàn, dụng cụ chuyên dùng ngành hàn

+	Que hàn, ống đồng, gas các loại.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Phân loại được các loại  máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số làm việc của các loại máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác sửa chữa;

+ Thực hiện được các phương pháp bảo trì, bảo dưỡng;

+ Lắp ráp hoàn thiện và thành thạo các máy lạnh dân dụng và thương mại;

+ Lắp đặt các loaị máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

2. Phương pháp đánh giá  Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Để giảng dạy cho đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Sử dụng máy chiếu và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và thao tác mẫu.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 4 là phần thực hiện các kỹ năng cơ bản cho các sinh viên ôn lại kiến thức tổng hợp.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy -Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2007- Tái bản 2018;

# [2] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Hướng dẫn thực hành Kỹ nghệ lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;

# [3 Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Thực hành Kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;

[4]- Nguyễn Văn Tài- Kỹ thuật điện lạnh- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2003- Không tái bản.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên học phần: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ

# Mã học phần: MHNL.C1.64

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ;  (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 28 giờ, Kiểm tra: 02 giờ)

I.   Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn chuyên ngành .

- Tính chất: Đây là môn học có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

II.   Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Thông hiểu chức năng, vị trí, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị lạnh có trong  hệ thống điều hoà không khí ôtô;

+  Giải thích được các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Kỹ năng: Đảm bảo đúng quy trình, an toàn cho người và thiết bị trong công việc:

+ Tháo lắp các thiết bị lạnh có trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Đấu hoàn thiện mạch điện hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Kiểm tra, chuẩn đoán các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Chuẩn đoán, sữa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận trong công tác, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ Bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khảo sát sơ đồ hệ thống ĐHKK ô tô - Khảo sát hệ thống làm lạnh - Khảo sát hệ thống sưởi ấm - Khảo sát hệ thống thông gió | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Chương 2: Tháo, lắp tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị lạnh 2.1 Tháo lắp máy nén 2.2 Tháo lắp thiết bị ngưng tụ 2.3 Tháo lắp thiết bị bay hơi 2.4 Tháo lắp van tiết lưu 2.5 Tháo lắp bình chứa/ sấy khô 2.6 Tháo lắp ống dẫn ga lạnh | 3 |  | 3 |  |
| 3 | Chương 3: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống ĐHKK ôtô 3.1 Khảo sát mạch điện xe 4 chỗ 3.2 Khảo sát mạch điện xe 50 chỗ | 3 |  | 3 |  |
| 4 | Chương 4: Đấu điện hệ thống ĐHKK ôtô 4.1 Đấu điện máy nén 4.2 Đấu điện quạt dàn nóng - Đấu điện quạt dàn lạnh - Đấu mạch xe 4 chỗ | 7 |  | 7 |  |
| 5 | Chương 5: Nạp nhớt máy nén 5.1 Loại nhớt cần nạp 5.2 Nạp nhớt | 2 |  | 2 |  |
| 6 | Chương 6: Thử kín TBNT, TBBH 6.1 Thử kín TBNT 6.2 Thử kín TBBH | 3 |  | 3 |  |
| 7 | Chương 7: Hút chân không, nạp ga 7.1 Hút chân không. 7.2 Nạp ga. | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Chương 8: Bảo trì, sửa chữa 8.1 Bảo trì. 8.2 Sửa chữa. | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 30 |  | 28 | 2 |

- Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khảo sát sơ đồ hệ thống ĐHKK ô tô.	        		Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu:

- Xác định được vị trí của các thiết bị lạnh

- Nhận dạng phân tích được các hệ thống làm lạnh, sưởi ấm, thông gió của hệ thống điều hoà không khí ôtô;

- Thông hiểu được các mối liên kết của các thiết bị lạnh trên xe ô tô;

2.Nội dung:

2.1	Khảo sát hệ thống làm lạnh

2.2	Khảo sát hệ thống sưởi ấm

2.3	 Khảo sát hệ thống thông gió

Chương 2: Tháo, lắp tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị lạnh

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các thiết bị lạnh có trong hệ thống điều hoà không khí ôtô;

- Thông thạo tháo, lắp nhận dạng các chi tiết bên trong thiết bị lạnh.

2.Nội dung:

2.1 	Tháo lắp máy nén

2.2 	Tháo lắp thiết bị ngưng tụ

2.3 	Tháo lắp thiết bị bay hơi

2.4 	Tháo lắp van tiết lưu

2.5 	Tháo lắp bình chứa/ sấy khô

2.6 	Tháo lắp ống dẫn ga lạnh

Chương 3: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống ĐHKK ôtô	 	Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Phân tích được nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí ôtô.

2.Nội dung:

2.1	 Khảo sát mạch điện xe 4 chỗ

2.2	 Khảo sát mạch điện xe 50 chỗ

Chương 4: Đấu điện hệ thống ĐHKK ôtô				Thời gian: 7 giờ

1.Mục tiêu:

- Đo kiểm các thiết bị điện có trong sơ đồ mạch;

- Đấu và vận hành được sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hoà không khí ôtô;

2.Nội dung:

2.1 	Đấu điện máy nén

2.2 	Đấu điện quạt dàn nóng

2.3	 Đấu điện quạt dàn lạnh

2.4 	Đấu mạch xe 4 chỗ

Chương 5: Nạp nhớt máy nén						Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu:

- Nạp nhớt vào máy nén đúng kỹ thuật, đảm bảo đúng chủng loại và số lượng cần nạp;

2.Nội dung:

2.1 	Loại nhớt cần nạp

2.2 	Nạp nhớt

Chương 6: Thử kín thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi		Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thử kín thiết bị đúng kỹ thuật, đảm bảo đúng thông số thử an toàn cho người và thiết bị

2.Nội dung:

2.1	 Thử kín TBNT

2.2 	Thử kín TBBH

Chương 7: Hút chân không,  nạp ga					Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

- Hút chân không hệ thống đúng kỹ thuật, đảm bảo hết không khí

- Nạp ga vào hệ thống đúng kỹ thuật, đúng chủng loại ga, đúng thông số, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

2.Nội dung:

2.1	 Hút chân không.

2.2 	Nạp ga.

Chương 8: Bảo trì, sửa chữa						Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Biết được thời gian cần bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

- Chuẩn đoán hư hỏng thường gặp, cách khắc phục sửa chữa.

2,.Nội dung:

2.1 	Bảo trì.

2.2  	Sửa chữa.

KIỂM TRA: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Xưởng thực hành cho18 – 20 sinh viên.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Mô hình điều hoà không khí ôtô dùng máy nổ kéo máy nén;

- Mô hình điều hoà không khí ôtô dùng mô tơ kéo máy nén;

- Xe ôtô 4 - 7 chổ

- Máy hút chân không ;

- Máy thu hồi, tái chế, nạp ga tự động hiệu Robinair ACM 3000

3. Dụng cụ, học liệu, nguyên vật liệu:

- Chai nitơ cao áp

- Chai ga R134a

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Ampe kìm

- Mỏ lết các loại

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Thông hiểu chức năng, vị trí, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị lạnh có trong  hệ thống điều hoà không khí ôtô;

+  Giải thích được các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Kỹ năng: Đảm bảo đúng quy trình, an toàn cho người và thiết bị trong công việc:

+ Tháo lắp các thiết bị lạnh có trong hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Đấu hoàn thiện mạch điện hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Kiểm tra, chuẩn đoán các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí ôtô;

+ Chuẩn đoán, sữa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa không khí ôtô.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận trong công tác, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá:

- Kiến thức: Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Kỹ năng: Đánh giá bằng bài tập thực hành

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thao tác mẫu chuẩn xác; phối hợp nhóm để hướng dẫn thực hiện các bài tập. Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và thao tác mẫu.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Lắng nghe, ghi chép, thảo luận, thực hành nghiêm túc không.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 1,3,4,7,8

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Thế San và Trần Duy Nam - Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới - NXB khoa học và kỹ thuật – năm 2018

[2] VATC - Hệ thống Điều hòa không khí trên ô tô – Công ty cổ phần giáo dục kỹ thuật ô tô Việt Nam - năm 2022

[3] Nguyễn Oanh -  Ô tô thế hệ mới/ Điện lạnh ô tô – Nhà xuất bản giao thông vận tải - năm 2008 (chưa có tái bản lại)

[4] Nguyễn Vũ Xuân Thì - Bài giảng môn Điều hòa không khí ô tô - Lưu hành nội bộ - năm 2023.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

# Mã môn học: MHNL.C1.27

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Đọc được bản vẽ kiến trúc;

+ Mô tả được đặc điểm công trình;

+ Xác định được các tiêu chuẩn thiết kế để lựa chọn thông số tính toán;

+ Xác định được phụ tải nhiệt để tính toán tải lạnh cho hệ thống;

+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;

+ Lựa chọn được thiết bị cho hệ thống ĐHKK VRV;

+ Tính toán được hệ thống đường ống cấp khí tươi;

+ Vẽ được cơ bản bản vẽ thiết kế trên phần mềm Autocad.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;

+ Đọc hiểu các bản vẽ kiến trúc, sơ đồ hệ thống ĐHKK VRV, hệ thống đường ống cấp khí tươi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Nhập môn 1.1 Giới thiệu hệ thống ĐHKK trung tâm 1.2. Khảo sát và phân tích bản vẽ kiến trúc 1.3. Một số tiêu chuẩn trong thiết kế hệ thống ĐHKK | 4 | 4 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Tính toán phụ tải lạnh 2.1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính 2.2. Nhiệt hiện truyền qua trần bằng bức xạ và do Δt 2.3. Nhiệt hiện truyền qua vách 2.4. Nhiệt hiện truyền qua sàn hoặc nền 2.5. Nhiệt hiện tỏa ra do đèn chiếu sáng 2.6. Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc thiết bị điện 2.7. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa ra 2.8. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào phòng 2.9. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt vào phòng 2.10. Các nguồn nhiệt khác 2.11. Xác định phụ tải lạnh | 8 | 7 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Thành lập và tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp 3.1. Cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK 3.2. Lựa chọn sơ đồ ĐHKK 3.3. Tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4: Chọn máy điều hòa không khí VRV 4.1. Giới thiệu 4.2. Đọc Catalogue của nhà sản xuất 4.3. Sử dụng phần mềm chọn máy VRV của Daikin | 2 | 2 |  | 0 |
| 5 | Chương 5: Tính toán thiết kế đường ống vận chuyển và phân phối không khí 5.1. Kiến thức chung 5.2. Tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió 5.3. Sử dụng phần mềm Fantech chọn quạt | 8 | 7 |  | 1 |
| 6 | Chương 6: Vẽ thiết kế 6.1. Cài đặt phần mềm Autocad 6.2. Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV | 2 | 2 |  | 0 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Nhập môn                                                                    Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống ĐHKK trung tâm VRV và hệ thống ĐHKK trung tâm Water Chiller

- Đọc được bản vẽ kiến trúc;

- Mô tả được đặc điểm công trình;

- Trình bày được một số tiêu chuẩn phổ biến trong thiết kế hệ thống ĐHKK.

2. Nội dung chương:

2.1 Giới thiệu hệ thống ĐHKK trung tâm

2.2. Khảo sát và phân tích bản vẽ kiến trúc

2.3. Một số tiêu chuẩn trong thiết kế hệ thống ĐHKK

Chương 2: Tính toán phụ tải lạnh                                                        Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:

- Xác định được các nguồn nhiệt hiện và nhiệt ẩn phát sinh bên ngoài và trong không gian cần điều hòa;

- Tính toán được phụ tải lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính

2.2. Nhiệt hiện truyền qua trần bằng bức xạ và do Δt

2.3. Nhiệt hiện truyền qua vách

2.4. Nhiệt hiện truyền qua sàn hoặc nền

2.5. Nhiệt hiện tỏa ra do đèn chiếu sáng

2.6. Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc thiết bị điện

2.7. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa ra

2.8. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào phòng

2.9. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt vào phòng

2.10. Các nguồn nhiệt khác

2.11. Xác định phụ tải lạnh

Kiểm tra 1 tiết

Chương 3: Thành lập và tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp            	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:

- Trình bày được cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK và các loại sơ đồ điều hòa không khí hiện nay;

- Tính toán được các thông số của không khí tại các điểm nút trên sơ đồ điều hòa không khí 1 cấp.

2. Nội dung chương:

2.1. Cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK

2.2. Lựa chọn sơ đồ ĐHKK

2.3. Tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp

Chương 4: Chọn máy điều hòa không khí VRV                         	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:

- Đọc được các thông số kỹ thuật trên catalog của nhà sản xuất;

- Liệt kê được các loại máy điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu công trình;

- Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin;

- Lựa chọn được máy điều hòa không khí phù hợp với tải lạnh và yêu cầu công trình;

2. Nội dung chương:

2.1. Giới thiệu

2.2. Đọc Catalogue của nhà sản xuất

2.3. Sử dụng phần mềm chọn máy VRV của Daikin

Chương 5: Tính toán thiết kế đường ống vận chuyển và phân phối không khí

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:

- Liệt kê được các loại đường ống dẫn không khí trong thực tế;

- Tính toán thiết kế được hệ thống đường ống gió;

- Sử dụng phần mềm Fantech để chọn quạt.

2. Nội dung chương:

2.1. Kiến thức chung

2.2. Tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió

2.3. Sử dụng phần mềm Fantech chọn quạt

Kiểm tra 1 tiết

Chương 6: Vẽ thiết kế                                                                     	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên có thể:

- Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV trên phần mềm Autocad;

2. Nội dung chương:

2.1. Cài đặt phần mềm Autocad

2.2. Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học: bài giảng Thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Đọc được bản vẽ kiến trúc;

+ Mô tả được đặc điểm công trình;

+ Xác định được các tiêu chuẩn thiết kế để lựa chọn thông số tính toán;

+ Xác định được phụ tải nhiệt để tính toán tải lạnh cho hệ thống;

+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;

+ Lựa chọn được thiết bị cho hệ thống ĐHKK VRV;

+ Tính toán được hệ thống đường ống cấp khí tươi;

+ Vẽ được cơ bản bản vẽ thiết kế trên phần mềm Autocad.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;

+ Đọc hiểu các bản vẽ kiến trúc, sơ đồ hệ thống ĐHKK VRV, hệ thống đường ống cấp khí tươi.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần: Tiểu luận

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giảng viên: Thuyết giảng có kết hợp bảng phấn và slide trình chiếu, hướng dẫn, theo dõi sinh viên làm bài tập.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Hoàng Văn Viết, Bài giảng Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

# [2] GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình thiết kế hệ thống ĐHKK, NXB GDVN, 2019.

# [3]. GS.TS Lê Chí Hiệp, Giáo trình Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TPHCM, 2010.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: LÒ HƠI

# Mã môn học: MHNL.C1.12

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong Nhiệt động kỹ thuật và Truyền nhiệt.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại lò hơi thường gặp.

- Kỹ năng: giúp cho sinh viên hiểu biết về phương pháp tính toán thiết kế, kiểm tra lò hơi, hoạt động của các hệ thống đồ thị, hệ thống cấp nước và hệ thống phụ trợ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ Bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về lò hơi | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.1 Lò hơi |  |  |  |  |
|  | 1.2 Phân loại lò hơi |  |  |  |  |
|  | 1.3 Các Thông số cơ bản của lò hơi. |  |  |  |  |
|  | 1.4 Quá trình phát triển của lò hơi |  |  |  |  |
|  | 1.5 Ứng dụng của lò hơi |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Nhiên liệu và cơ sở lý thuyết cháy | 6 | 6 |  |  |
|  | 2.1 Nhiên liệu |  |  |  |  |
|  | 2.2 Cơ sở lý thuyết cháy |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Các sản phẩm cháy của nhiên liệu | 3 | 2 |  | 1 |
|  | 3.1 Thể tích không khí lý thuyết |  |  |  |  |
|  | 3.2 Thể tích sản phẩm cháy lý thuyết |  |  |  |  |
|  | 3.3 Thể tích sản phẩm cháy thực tế |  |  |  |  |
|  | 3.4 Độ lọt không khí 3.5 Sự cháy hoàn toàn và không hoàn toàn 3.6 Enthalpy của sản phẩm cháy 3.7 Xác định hệ số không khí thừa Kiểm tra |  |  |  |  |
| 4 | Chương 4: Hiệu suất nhiệt của lò hơi | 3 | 3 |  |  |
|  | 4.1 Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát của lò. |  |  |  |  |
|  | 4.2 Các loại tổn thất nhiệt |  |  |  |  |
|  | 4.3 Khả năng tận dung nhiệt thải của lò hơi công nghiệp |  |  |  |  |
| 5 | Chương 5: Tính nhiệt lò hơi | 6 | 5 |  | 1 |
|  | 5.1 Bề mặt truyền nhiệt của lò. |  |  |  |  |
|  | 5.2 Tính nhiệt lò hơi. |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra |  |  |  |  |
| 6 | Chương 6: Tính sức bền cho lò hơi | 3 | 3 |  |  |
|  | 6.1 Mở đầu |  |  |  |  |
|  | 6.2 Tính sức bền một số bộ phận chính của lò hơi 6.3 Tính đáy cong 6.4 Tính các bộ phận hình trụ chịu áp lực bên ngoài |  |  |  |  |
| 7 | Chương 7: Vận hành lò hơi | 2 | 2 |  |  |
|  | 7.1 Khởi động lò hơi |  |  |  |  |
|  | 7.2 Vận hành lò hơi |  |  |  |  |
|  | 7.3 Dừng lò hơi |  |  |  |  |
| 8 | Chương 8: Xử lý nước cho lò hơi | 4 | 4 |  |  |
|  | 8.1 Mục đích và ý nghĩa của việc xử lý nước. |  |  |  |  |
|  | 8.2 Tiêu chuẩn về chất lượng nước cấp |  |  |  |  |
|  | 8.3 Các biện pháp chống đóng cáu |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LÒ HƠI 			Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày nguyên lý làm việc của lò hơi.

- Đánh giá được một lò dựa theo các thông số chính.

- Phân loại một số thiết bị lò hơi.

- Trình bày được một số thiết bị lò hơi sử dụng trong dân dụng, trong công nghiệp.

2.Nội dung

2.1 Lò hơi

2.2 Phân loại lò hơi

# 2.3 Các Thông số cơ bản của lò hơi.

2.4 Quá trình phát triển của lò hơi

2.5 Ứng dụng của lò hơi

Chương 2: NHIÊN LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHÁY    Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này  sinh viên có khả năng:

- Trình bày các thành phần hóa học của nhiên liệu.

- Trình bày các đặc tính của một nhiên liệu đặc biệt nhiên liệu rắn.

- Trình bày được quá trình cháy nhiên liệu.

- Trình bày được các phản ứng cháy của một nhiên liệu và các thông số  cần trọng tâm trong quá trình cháy.

- Tính toán được các thông số của không khí và các thành phần của nhiên liệu

2.Nội dung

2.1 Nhiên liệu

2.2 Cơ sở lý thuyết cháy

Kiểm tra

Chương 3: CÁC SẢN PHẨM CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU  Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày và xác định thông số của các sản phẩm cháy của nhiên liệu.

2.Nội dung

2.1 Thể tích không khí lý thuyết

2.2 Thể tích sản phẩm cháy lý thuyết

2.3 Thể tích sản phẩm cháy thực tế

2.4 Độ lọt không khí

2.5 Sự cháy hoàn toàn và không hoàn toàn

2.6 Enthalpy của sản phẩm cháy

2.7 Xác định hệ số không khí thừa

Kiểm tra

Chương 4:  HIỆU SUẤT NHIỆT CỦA LÒ HƠI 	Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Tính được hiệu suất nhiệt của lò hơi

- Trình bày được các loại tổn thất của lò hơi

2.Nội dung

2.1 Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát của lò.

2.2 Các loại tổn thất nhiệt

2.3 Khả năng tận dung nhiệt thải của lò hơi công nghiệp

Chương 5: TÍNH NHIỆT LÒ HƠI 				Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày các đặc tính của bề mặt truyền nhiệt của lò hơi.

- Tính toán  sơ bộ các thông số buồng lửa,các thiết bị chính trong lò hơi.

2.Nội dung

2.1 Bề mặt truyền nhiệt của lò.

2.2 Tính nhiệt lò hơi.

Chương 6: TÍNH SỨC BỀN CHO LÒ HƠI 			Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày cách tính sức bền các bộ phận chính của lò hơi.

2.Nội dung

2.1 Mở đầu

2.2 Tính sức bền một số bộ phận chính của lò hơi

2.3 Tính đáy cong

2.4 Tính các bộ phận hình trụ chịu áp lực bên ngoài

Chương 7: VẬN HÀNH LÒ HƠI 					Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

-  Trình bày  được quy trình khởi động, vận hành, dừng lò hơi và các biện pháp xử lý sự cố của các loại lò hơi.

2.Nội dung

2.1 Khởi động lò hơi

2.2 Vận hành lò hơi

2.3 Dừng lò hơi

Chương 8: XỬ LÝ NƯỚC CHO LÒ HƠI			Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày được yêu cầu về chất lượng hơi cho lò hơi.

- Trình bày các phương pháp xử lý nước cho lò hơi.

2.Nội dung

2.1 Mục đích và ý nghĩa của việc xử lý nước.

2.2 Tiêu chuẩn về chất lượng nước cấp

2.3 Các biện pháp chống đóng cáu

V. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý  thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Môn học giúp cho sinh viên hiểu biết về phương  pháp tính toán thiết kế và tính toán kiểm tra lò hơi, hoạt động của các hệ thống đồ thị, hệ thống cấp nước, hệ thống tự động an toàn và các thiết bị phụ khác của lò hơi .

- Kỹ năng:

+ Nhận định, kiểm tra, tính toán các lò hơi nhỏ trên thực tế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3,7,8

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Đặng Thành Trung, Giáo trình Lò Hơi, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2013.

[2] Đào Ngọc Chân-Hoàng Ngọc Đồng, Lò Hơi và thiết bị đốt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

[3] Trần Gia Mỹ, Kỹ thuật Cháy, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CAD ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH

# Mã môn học: MHNL.C1.13

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;  Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học chuyên ngành, nhằm chuẩn bị các kiến thức cần thiết để tiếp cận đọc và vẽ bảng vẽ thiết kế, thi công, tiêu chuẩn bản vẽ thực tế chuyên ngành lạnh.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm AutoCad hoặc tương đương.

+ Thực hiện được các nhóm lệnh vẽ cơ bản, các nhóm lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước.....

+ Thực hiện được các bảng vẽ thiết kế, kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh.

- Kỹ năng:

+ Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác trên các phần mền thiết kế cơ bản như AutoCad hoặc tương đương.

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thiết kế, bảng vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

+ Thiết kế được bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công cơ bản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các lệnh, cách triển khai và bài tập trên phần mềm AutoCad và đọc được các tài liệu kỹ thuật, bảng vẽ liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | # Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về AutoCAD 1.1 Tổng quan về AutoCAD 1.2. Làm quen với cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD 1.3. Các lệnh về màn hình 1.4. Các lệnh về file 1.5. Hệ tọa độ 1.6. Thao tác và cách sử dụng chuột trong Auto Cad 1.7. Hướng dẫn đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật cơ bản 1.8. Bài tập áp dụng | 03 | 03 |  |  |
| 2 | Chương 2: Thiết lập bản vẽ kỹ thuật trong AutoCad 2.1. Các lệnh thiết lập bản vẽ 2.2. Công cụ trợ giúp khi thiết lập bản vẽ 2.3. Thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer 2.4. Bài tập vận dụng | 03 | 03 |  |  |
| 3 | Chương 3: Các nhóm lệnh vẽ trong AutoCad 3.1. Nhóm lệnh vẽ cơ bản 3.2. Nhóm lệnh hiệu chỉnh 3.3. Nhóm lệnh biến đổi 3.4 Bài tập áp dụng | 09 | 09 |  |  |
| 4 | Chương 4: Ghi chữ, kích thước và hiệu chỉnh trong AutoCad. 4.1 Ghi chữ 4.2 Kích thước 4.3. Bài tập áp dụng | 04 | 03 |  | 01 |
| 5 | Chương 5: Quản lý in ấn trong AutoCad 5.1. Không gian mô hình 5.2. Không gian giấy vẽ 5.3 Quản lý, in bản vẽ 5.4. Bài tập vận dụng | 02 | 02 |  |  |
| 6 | Chương 6: Ứng dụng Autocad trong các hệ thống nhiệt lạnh 6.1. Các bài tập ứng dụng về Bơm, quạt, máy nén 6.2. Các bài tập ứng dụng về hệ thống lạnh, thông gió, điều hòa không khí | 09 | 08 |  | 01 |
| ## Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

# 2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Tổng quan về AutoCad					Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCad.

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCad.

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

2. Nội dung chương:

2.1 Tổng quan về AutoCAD

2.2. Làm quen với cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

2.3. Các lệnh về màn hình

2.4. Các lệnh về file

2.5. Hệ tọa độ

2.6. Thao tác và cách sử dụng chuột trong Auto Cad

2.7. Hướng dẫn đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật cơ bản

2.8. Bài tập áp dụng

Chương 2. Thiết lập bản vẽ kỹ thuật trong AutoCad  		Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các bước thiết lập bản vẽ, xác định đúng khổ giấy, tỷ lệ và đơn vị đo lường trong bảng vẽ kỹ thuật.

- Biết sử dụng các thanh công cụ trợ giúp trong quá trình thao tác bản vẽ kỹ thuật.

- Biết thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer.

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

2. Nội dung chương:

2.1. Các lệnh thiết lập bản vẽ

2.1.1. Khổ giấy

2.1.2. Tỉ lệ

2.1.3. Đơn vị đo lường.

2.1.4. Khung bảng vẽ kỹ thuật cơ bản.

2.2. Công cụ trợ giúp khi thiết lập bản vẽ

2.2.1. La bàn điều hướng

2.2.2. Các mẫu bản vẽ tiêu chuẩn có sẳn.

2.3. Thiết lập, hiệu chỉnh và quản lý Layer

2.3.1. Thiết lập Layer

2.3.2. Hiệu chỉnh Layer

2.3.3. Quản lý Layer

2.4. Bài tập vận dụng

Chương 3. Các nhóm lệnh vẽ trong AutoCad     		Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu, phân biệt và biết được công dụng của các nhóm lệnh, các bước thực hiện lệnh trong AutoCad.

- Biết cách thao tác, thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng và hiểu chỉnh đối tượng theo các mục đích khác nhau của bản vẽ.

- Biết cách thao tác và xử lý, chọn các đối tượng trong AutoCad

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

2. Nội dung chương:

2.1. Nhóm lệnh vẽ cơ bản

2.1.1. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

2.1.2. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

2.1.3. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

2.1.4. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

2.1.5. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

2.1.6. Vẽ điểm (lệnh Point).

2.1.7. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

2.1.8. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

2.1.9. Vẽ Mline.

2.1.10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

2.11. Bài tập áp dụng

2.2. Nhóm lệnh hiệu chỉnh

2.2.1. Các phương pháp chọn đối tượng

2.2.2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

2.2.3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

2.2.4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

2.2.5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

2.2.6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

2.2.7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

2.2.8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

2.2.9. Bài tập áp dụng

2.3. Nhóm lệnh biến đổi

2.3.1. Phép dời hình (lệnh Move).

2.3.2. Sao chép hình (lệnh Copy).

2.3.3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

2.3.4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

2.3.5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

2.3.6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

2.3.7. Sao chép dãy (lệnh Array).

2.4 Bài tập áp dụng

Chương 4. Ghi chữ, kích thước và hiệu chỉnh trong AutoCad	       Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu, biết công dụng và cách thao tác, thực hiện của các nhóm lệnh Text và kích thước trong AutoCad.

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ trong bản vẽ.

- Biết hiệu chỉnh kích thước và các vấn đề khác trong hộp hội thoại Dimention.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh và hiệu chỉnh

2. Nội dung chương:

2.1 Ghi chữ

2.1.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

2.1.2. Tạo kiểu chữ

2.1.3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

2.1.4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

2.1.5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

2.1.6. Hiệu chỉnh văn bản

2.2 Kích thước

2.2.1. Các thành phần kích thước

2.2.2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

2.2.3. Trình tự ghi kích thước

2.2.4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

2.2.5. Tạo kiểu ghi kích thước.

2.3.  Bài tập áp dụng

Kiểm tra 1 giờ

Chương 5.  Quản lý in ấn	trong AutoCad				Thời gian:  2 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và quản lý được các lệnh in ấn, cách truy xuất file bản vẽ tron AutoCad.

- Biết cách chỉnh sửa, hiệu chỉnh và cài đặt nét vẽ, màu sắt, tỷ lệ trước khi in ấn.

- Trình bày được cách in ấn bản vẽ trong Model

- Cẩn thận, chính xác khi in bản vẽ

2. Nội dung chương:

2.1. Không gian mô hình

2.2. Không gian giấy vẽ

2.3 Quản lý, in bản vẽ

2.3.1. Quản lý, cài đặt nét vẽ, màu sắt, tỉ lệ.

2.3.2 Tạo các bảng in

2.3.3. Các loại máy in ảo trong AutoCad

2.4 Bài tập vận dụng

Chương 6.  Ứng dụng AutoCad trong các hệ thống nhiệt lạnh  	    Thời gian:  9 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh trong bản vẽ kỹ thuật và thực tế của các nước trên thế giới và việt nam.

- Ứng dụng được AutoCad để vẽ các bản vẽ  tiêu chuẩn chuyên ngành nhiệt lạnh (điều hòa không khí, thông gió, kho lạnh…..)

- Thực hiện vẽ trên các bản vẽ mặt bằng công trình thực tế.

- Tạo và in ấn được các bảng vẽ thực tế.

2. Nội dung chương:

2.1. Các bài tập ứng dụng về Bơm, quạt, máy nén

2.1.1. Vẽ quạt

2.1.2. Vẽ bơm

2.1.3. Vẽ máy nén

2.2. Các bài tập ứng dụng về hệ thống lạnh, thông gió, điều hòa không khí

2.2.1. Thông gió

2.2.2. Điều hòa không khí

2.2.3. Các hệ thống lạnh khác

Kiểm tra 1 giờ.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Phần mềm AutoCAD 2007-2023;

+ Giáo trình, bài giảng CAD-UDCN

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm AutoCad hoặc tương đương.

+ Thực hiện được các nhóm lệnh vẽ cơ bản, các nhóm lệnh hiệu chỉnh, nhóm lệnh ghi kích thước.....

+ Thực hiện được các bảng vẽ thiết kế, kỹ thuật chuyên ngành nhiệt lạnh.

- Kỹ năng:

+  Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính, thao tác trên các phần mền thiết kế cơ bản như AutoCad hoặc tương đương.

+ Đọc hiểu được các bản vẽ thiết kế, bảng vẽ kỹ thuật chuyên ngành.

+ Thiết kế được bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công cơ bản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các lệnh, cách triển khai và bài tập trên phần mềm AutoCad và đọc được các tài liệu kỹ thuật, bảng vẽ liên quan.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.

2. Phương pháp đánh giá:

- Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm, vẽ trên máy tính.

- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên và bài kiểm tra kết thúc trực tiếp trên máy tính.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ Cao đẳng .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài hành đến từng học sinh, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

3. Những trọng tâm cần chú ý: Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ, phương pháp triển khai lệnh, đọc hiểu bản vẽ, thiết kế được các bản vẽ chuyên ngành cơ bản.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng Cad ứng dụng chuyên ngành, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

[2] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM

# Mã môn học: MHNL.C1.29

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học áp dụng sau khi đã học xong các môn lý thuyết cơ sở ngành;

- Tính chất: là môn học chuyên môn tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản lạnh, lạnh đông thực phẩm, nguyên liệu thủy hải sản;

+ Thông hiểu các biện pháp bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông;

+ Phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Phần I: Kỹ thuật làm lạnh đông thực phẩm Chương 1: Cơ sở nhiệt động học - Khái niệm về kỹ thuật lạnh. - Phân loại làm lạnh 1.3. Môi trường làm lạnh | 3 | 3 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Kỹ thuật làm lạnh – lạnh đông thực phẩm 2.1 Làm lạnh (ướp lạnh) TP thuỷ sản. 2.2. Làm lạnh đông thực phẩm thuỷ sản. 2.3 Các phương pháp làm lạnh đông. | 3 | 3 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Những biến đổi chính trong quá trình làm lạnh, lạnh đông thực phẩm 3.1. Khái niệm chung 3.2. Biến đổi vi sinh vật 3.3. Biến đổi hoá học 3.4. Biến đổi lý học | 5 | 5 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Tính toán lượng lạnh, chi phí trong quá trình làm lạnh đông thực phẩm 4.1. Khái niệm chung 4.2. Công thức tính toán 4.3. Phương pháp tính nhiệt lượng | 5 | 4 |  | 1 |
| 5 | Phần II: Kỹ thuật bảo quản lạnh đông thực phẩm Chương 5: Kho trữ đông 5.1. Khái niệm chung 5.2. Nhiệt độ kho trữ đông 5.3. Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông 5.4. Các yếu tố ảnh hưởng | 6 | 6 |  | 0 |
| 6 | Chương 6: Kỹ thuật sắp xếp hàng hóa trong kho lạnh 6.1. Đại cương 6.2. Nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho lạnh 6.3. Kỹ thuật xếp kho | 2 | 2 |  | 0 |
| 7 | Chương 7: Các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản 7.1. Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông 7.2. Bao bì, đóng gói sản phẩm 7.3. Hút chân không 7.4. Các phương pháp khác | 3 | 3 |  | 0 |
| 8 | Chương 8: Tan giá thực phẩm thủy sản 8.1. Khái niệm 8.2. Các phương pháp tan giá thực phẩm | 3 | 2 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

PHẦN I: KỸ THUẬT LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM

Chương 1: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG HỌC				Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được các ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên thực phẩm, cơ sở nhiệt động về lạnh;

- Phân tích được các môi trường làm lạnh thông dụng.

2.Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về kỹ thuật lạnh.

2.2. Phân loại làm lạnh.

2.3. Môi trường làm lạnh.

Chương 2: KỸ THUẬT LÀM LẠNH – LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được ý nghĩa, kĩ thuật, cơ sở của việc làm lạnh, lạnh đông thực phẩm;

- Sự khác biệt giữa làm lạnh và lạnh đông;

- Nắm được các phương pháp lạnh đông thuỷ sản.

2.Nội dung chương:

2.1 Làm lạnh (ướp lạnh) TP thuỷ sản.

2.2. Làm lạnh đông thực phẩm thuỷ sản.

2.3 Các phương pháp làm lạnh đông.

Chương 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH,  LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.					Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu và nắm được các biến đổi vi sinh vật, hoá học, lý học xảy ra trong suốt quá trình làm lạnh, lạnh đông thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Biến đổi vi sinh vật.

2.3. Biến đổi hoá học.

2.4. Biến đổi lý học.

Chương 4: TÍNH TOÁN LƯỢNG LẠNH – CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM					Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

- Tính toán được toàn bộ phụ tải nhiệt khi làm lạnh đông thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Công thức tính toán.

2.3. Phương pháp tính nhiệt lượng.

KIỂM TRA: 1 giờ

PHẦN II: KỸ THUẬT BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM

Chương 5: KHO TRỮ ĐÔNG						Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu và tính chọn được nhiệt độ kho trữ đông;

- Phân tích được thời gian bảo quản hàng có lợi nhất, biết những tác hại của sự cháy lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến kho lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Nhiệt độ kho trữ đông.

2.3.  Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông.

2.4.  Các yếu tố ảnh hưởng.

Chương 6: KỸ THUẬT SẮP XẾP HÀNG HOÁ TRONG KHO LẠNH

Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu:

- Nắm bắt và hiểu được các phương pháp, nguyên tắc, kỹ thuật  xếp hàng trong kho lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1. Đại cương.

2.2. Nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho lạnh.

2.3. Kỹ thuật xếp kho.

Chương 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN 								                                     Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Thông hiểu được các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1.  Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông.

2.2.  Bao bì, đóng gói  sản phẩm.

2.3.  Hút chân không.

2.4.  Các phương pháp khác.

Chương 8: TAN GIÁ THỰC PHẨM THUỶ SẢN		      Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được thế nào là tan giá ( rã đông ) thực phẩm cùng với những lợi ích áp dụng trong thực tế;

- Phân biệt các phương pháp tan giá để không làm hư hỏng thực phẩm.

2.Nội dung chương:

2.1 Khái niệm.

2.2  Các phương pháp tan giá thực phẩm.

KIỂM TRA: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  laptop, TV

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sơ đồ, bảng biểu, giáo trình, tài liệu hướng dẫn sinh viên học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản lạnh, lạnh đông thực phẩm, nguyên liệu thủy hải sản

+ Thông hiểu các biện pháp bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Kỹ năng:

+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

+ Phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

2. Phương pháp đánh giá:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Sử dụng máy chiếu và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3,4,6,7

# 4. Tài liệu tham khảo: các tài liệu chuyên ngành.

# [1]. TS Nguyễn Xuân Phương – Kỹ Thuật lạnh Thực phẩm – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội – năm 2015.

[2]. Nguyễn Tiến Lực/ Đặng Thị Ngọc Dung – Giáo trình công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm – Nhà xuất bản đại học quốc gia – năm 2022.

[3] Nguyễn Vũ Xuân Thì - Bài giảng môn Kỹ thuật lạnh thực phẩm - Lưu hành 
     nội bộ -  năm 2023.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THIẾT KẾ KHO LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.26

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: học sau môn nhiệt động ký thuật, kỹ thuật lạnh, truyền nhiệt

- Tính chất: là môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày cách chọn các thông số ban đầu của thiết kế kho lạnh

+ Trình bày cách tính phụ tải lạnh, chọn được thiết bị chính và phụ, cách nhiệt

+ Trình bày được cách chọn sơ đồ nguyên lý cho hệ thống,

+ Trình bày được cách thiết kế sơ bộ 1 kho lạnh bảo quản

- Kỹ năng:

+ Chọn được các thông số ban đầu của kho lạnh

+ Tính được phụ tải lạnh của kho

+ Chọn được thiết bị chính và phụ cho kho

+ Tính toán, thiết kế sơ bộ được một kho lạnh

- Năng lực tự chủ, thái đ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Xác định các số liệu ban đầu của thiết kế kho lạnh 1.1. Xác định nhiệt độ và độ ẩm khu vực đặt kho 1.2. Xác định nhiệt độ kho 1.3. Xác định nhiệt độ ngưng tụ 1.4. Xác định nhiệt độ bay hơi 1.5. So sánh tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp TĐN khác nhau | 04 | 04 |  |  |
| 2 | Chương 2: Tính toán nhiệt 2.1. Dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che 2.2. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở 2.3. Dòng nhiệt tổn thất do thông gió 2.4. Dòng nhiệt tổn thất do vận hành 2.5. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở 2.6. Phụ tải nhiệt cho thiết bị 2.7. Phụ tải nhiệt cho máy nén | 08 | 08 |  |  |
| 3 | Chương 3: Kết cấu kho lạnh lắp ghép 3.1. Cấu trúc kho lạnh panel 3.2. Panel 3.3. Thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh | 08 | 06 |  | 02 |
| 4 | Chương 4: Chọn thiết bị lạnh 4.1. Chọn cụm thiết bị ngưng tụ 4.2. Chọn cụm thiết bị bay hơi | 02 | 02 |  |  |
| 5 | Chương 5: Thiết kế sơ bộ hệ thống lạnh 5.1. Chọn chu trình lý thuyết 5.2. Sơ đồ nguyên lý 5.3. Sơ đồ bố trí thiết bị đường ống và panel 5.4. Thử kín, hút chân không, nạp gaz cho kho lạnh 5.5. Tính toán, thiết kế sơ bộ một kho lạnh bảo quản | 08 | 08 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 02 |

  - Nội dung chi tiết:

Chương 1: Xác định các số liệu ban đầu của thiết kế kho lạnh	Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

-  Xác định được nhiệt độ , độ ẩm trong và ngoài kho

- Xác định được nhiệt độ ngưng tụ và bay hơi

- So sánh được mức độ tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp trao đổi nhiệt

2. Nội dung chương

2.1. Xác định nhiệt độ và độ ẩm khu vực đặt kho

2.2. Xác định nhiệt độ kho

2.3. Xác định nhiệt độ ngưng tụ

2.4. Xác định nhiệt độ bay hơi

2.5. So sánh tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp TĐN khác nhau

Chương 2: Tính toán nhiệt	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán được các dòng nhiệt tổn thất

- Tính toán được phụ tải nhiệt cho thiết bị và máy nén

2. Nội dung chương

2.1. Dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che

2.2. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở

2.3. Dòng nhiệt tổn thất do thông gió

2.4. Dòng nhiệt tổn thất do vận hành

2.5. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở

2.6. Phụ tải nhiệt cho thiết bị

2.7. Phụ tải nhiệt cho máy nén

Chương 3: Kết cấu kho lạnh lắp ghép 	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc một kho lạnh lắp ghép, cấu trúc của panel

- Tính chọn, kiểm tra được panel

- Tính được thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh

2. Nội dung chương

2.1. Cấu trúc kho lạnh panel

2.2. Panel

2.2.1. Cấu tạo, thông số kỹ thuật

2.2.2. Chọn panel

2.2.3. Kiểm tra độ dày và đọng sương bề mặt ngoài panel

2.3. Thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh

2.3.1. Tiêu chuẩn chất tải

2.3.2. Dung tích kho

2.3.3. Diện tích sản phẩm

2.3.4. Chiều cao sản phẩm

2.3.5. Thể tích sản phẩm

2.3.6. Diện tích xây dựng

Chương 4: Chọn thiết bị lạnh	Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được, chọn được cụm thiết bị ngưng tụ và bay hơi

2. Nội dung chương

2.1. Chọn cụm thiết bị ngưng tụ

2.2. Chọn cụm thiết bị bay hơi

Chương 5: Thiết kế sơ bộ hệ thống lạnh	Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Chọn chu trình lý thuyết cho kho lạnh

- Chọn sơ đồ nguyên lý

- Vẽ và trình bày sơ đồ bố trí

- Bài tập tổng hợp về thiết kế kho

2. Nội dung chương

2.1. Chọn chu trình lý thuyết

2.2. Sơ đồ nguyên lý

2.3. Sơ đồ bố trí thiết bị đường ống và panel

2.4. Thử kín, hút chân không, nạp gaz cho kho lạnh

2.5. Tính toán, thiết kế sơ bộ một kho lạnh bảo quản

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng

4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày cách chọn các thông số ban đầu của thiết kế kho lạnh

+ Trình bày cách tính phụ tải lạnh, chọn được thiết bị chính và phụ, cách nhiệt

+ Trình bày được cách chọn sơ đồ nguyên lý cho hệ thống,

+ Trình bày được cách thiết kế sơ bộ 1 kho lạnh bảo quản

- Kỹ năng:

+ Chọn được các thông số ban đầu của kho lạnh

+ Tính được phụ tải lạnh của kho

+ Chọn được thiết bị chính và phụ cho kho

+ Tính toán, thiết kế sơ bộ được một kho lạnh

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;

+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá thường kỳ (40%)

+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm

+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút

- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: cao đẳng C1 chuyên ngành ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Lắp đặt thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;

+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;

+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.

- Đối với người học:

+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;

+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tính phụ tải lạnh

- Chọn panel, kiểm tra hiện tượng đọng sương

- Chọn được sơ đồ hệ thống, thiết bị chính và phụ

- Trình bày được các quy trình thử bền, thử kín, hút chân không, nạp gaz cho hệ kho lạnh

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996 (tái bản năm 2007)

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995 (tái bản năm 2003).

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999 (không tái bản).

[4] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999 (tái bản năm 2005).

[5] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2007 (không tái bản).

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.34

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống lạnh;

+ Trình bày các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

+ Trình bày quy trình bảo trì-bảo dưỡng hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lạnh;

+ Phân tích được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà;

+ Lập và triển khai kế hoạch bảo trì hiệu quả cho hệ thống lạnh.

lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự rèn luyện tư duy để giải quyết các bài tập và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan;

+  Có tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập.

- Nội dung môn học:

1.	Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM TẠI VIỆT NAM # 1.1 Những vấn đề chung # 1.2 Kết quả kiểm toán năng lượng # 1.3 Các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp. # 1.4 Tiết kiệm năng lượng giúp tăng năng suất. # 1.5 Tiết kiệm năng lượng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. 1.6 Tiết kiệm năng lượng giúp cải thiện môi trường và điều kiện lao động. 1.7 Tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí sản xuất. 1.8 Luật và các văn bản pháp quy trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. | 8 | 8 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HỆ THỐNG LẠNH 2.1 Nguyên lý của chu trình làm lạnh bằng hơi một cấp nén 2.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh 2.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh 2.4 Ảnh hưởng của quá trình quá nhiệt đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh 2.5 Sử dụng bộ biến tần trong các hệ thống làm lạnh 2.6 Ứng dụng công nghệ tích trữ lạnh cho các hệ thống lạnh | 8 | 7 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: HỆ SỐ CÔNG SUẤT 3.1 Hệ số công suất 3.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất | 2 | 2 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: TIẾT KIỆM VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TÒA NHÀ 4.1 Tổng quan 4.2 Những nguyên nhân gây lãng phí năng lượng 4.3 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà | 8 | 7 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG 5.1 Giới thiệu về công tác bảo trì 5.2 Công tác phòng ngừa trong bảo trì 5.3 Phát triển chương trình bảo trì 5.4 Một số nội dung chi tiết cần quan tâm và xử lý khi thực hiện bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị | 4 | 4 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2.	Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM TẠI VIỆT

NAM										Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những khái niệm cơ bản, các biện pháp và hiệu quả đạt được trong việc tiết kiệm năng lượng;

- Liệt kê được các văn bản pháp quy trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng;

2. Nội dung chương:

# 2.1 Những vấn đề chung

2.2 Kết quả kiểm toán năng lượng

# 2.3  Các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp.

# 2.4  Tiết kiệm năng lượng giúp tăng năng suất.

# 2.5  Tiết kiệm năng lượng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.6  Tiết kiệm năng lượng giúp cải thiện môi trường và điều kiện lao động.

2.7  Tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí sản xuất.

2.8  Luật và các văn bản pháp quy trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.

CHƯƠNG 2: BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HỆ THỐNG LẠNH

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh;

- Trình bày được các lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

- Trình bày được phương pháp và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.

2. Nội dung chương:

2.1 Nguyên lý của chu trình làm lạnh bằng hơi một cấp nén

2.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh

2.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh

2.4 Ảnh hưởng của quá trình quá nhiệt đến hiệu quả làm việc của các hệ thống lạnh

2.5 Sử dụng bộ biến tần trong các hệ thống làm lạnh

2.6 Ứng dụng công nghệ tích trữ lạnh cho các hệ thống lạnh

Kiểm tra 1 giờ

CHƯƠNG 3: HỆ SỐ CÔNG SUẤT 	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về hệ số công suất;

- Trình bày được các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

2. Nội dung chương:

2.1 Hệ số công suất

2.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất

CHƯƠNG 4: TIẾT KIỆM VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TÒA NHÀ

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các nguyên nhân gây lãng phí năng lượng và tổn hại môi trường trong các tòa nhà;

- Trình bày được các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà;

2. Nội dung chương:

2.1 Tổng quan

2.2 Những nguyên nhân gây lãng phí năng lượng

2.3 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà

Kiểm tra 1 giờ

CHƯƠNG 5: BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được về công tác phòng ngừa trong bảo trì;

-  Lập và triển khai kế hoạch bảo trì hiệu quả cho hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1 Giới thiệu về công tác bảo trì

2.2 Công tác phòng ngừa trong bảo trì

2.3 Phát triển chương trình bảo trì

2.4 Một số nội dung chi tiết cần quan tâm và xử lý khi thực hiện bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị

IV. Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, micro, amli, loa, quạt, ti vi

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn; bài giảng.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống lạnh;

+ Trình bày các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

+ Trình bày quy trình bảo trì-bảo dưỡng hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lạnh;

+ Phân tích được các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà;

+ Lập và triển khai kế hoạch bảo trì hiệu quả cho hệ thống lạnh.

lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Tự rèn luyện tư duy để giải quyết các bài tập và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan;

+  Có tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập.

# 2. Phương pháp đánh giá:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc làm tiểu luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Sử dụng máy chiếu và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các nội dung thuộc chương 1,2,4

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1] TS. Nguyễn Thế Bảo, Bảo toàn và quản lý năng lượng trong công nghiệp và trong các tòa nhà, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2015- Không tái bản.

[2]. Huỳnh Châu Duy - Hồ Đắc Lộc, Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2014- Không tái bản.

[3]. Nguyễn Hoàng Minh Vũ - Đinh Ngọc Sang - Nguyễn Lê Duy Luân, Hướng dẫn quy trình Kiểm toán năng lượng nhà cao tầng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2015.

[4]. PGS. TS. Trương Nam Hưng, Kinh tế năng lượng, NXB ĐHQG TPHCM, 2017.

[5] Đỗ Tường Tri, Quản lý và tiết kiệm năng lượng, NXB ĐHQG TPHCM, 2012- Không tái bản.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH

# Mã môn học: MHNL.C1.31

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28  giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học được bố trí khi học xong cơ sở ngành.

- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+  Xây dựng được qui trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sửa chữa được các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Áp dụng kiến thức để đo, kiểm tra và sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Chủ động lập kế hoạch, kiên trì, tự giác ôn luyện kiến thức.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Sơ đồ nguyên lý các hệ thống lạnh. 1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp. 1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp. |  | 6 | 6 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Vận hành hệ thống lạnh. 2.1 Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh 2.2 Khởi động hệ thống. 2.3 Quy trình dừng máy 2.4 Các thao tác trong quá trình vận hành Kiểm tra | 12 | 11 |  | 1 |
| 3 |  | Chương 3. Bảo trì hệ thống lạnh. 3.1 Tổng quan. 3.2 Các bước kiểm tra 3.3 Bảo trì thiết bị Kiểm tra | 8 | 7 |  | 1 |
| 4 |  | Chương 4. Xử lý sự cố 4.1 Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay; 4.2 Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao 4.3 Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp 4.4 Xử lý sự cố áp suất hút quá cao 4.5 Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp 4.6 Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chương  chi tiết:

Chương 1: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được liên kết của các thiết bị trong các sơ đồ của hệ thống lạnh;

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của chu trình lạnh.

2.Nội dung chương:

2.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

2.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

Chương 2: VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh;

- Trình bày được các kỹ thuật và phương pháp vận hành.

2. Nội dung chương:

2.1  Quy trình kiểm tra hệ thống lạnh.

2.2  Khởi động hệ thống.

2.3  Quy trình dừng máy

2.4  Các thao tác trong quá trình vận hành

Kiểm tra 1 giờ

Chương 3: BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh;

- Trình bày được quy trình bảo trì thiết bị.

2. Nội dung chương:

2.1  Tổng quan.

2.2  Các bước kiểm tra

2.3  Bảo trì thiết bị

Kiểm tra 1 giờ

Chương 4: XỬ LÝ SỰ CỐ 			     			Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.

- Trình bày được cách khắc phục sự cố của hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1  Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay;

2.2  Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao;

2.3  Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp;

2.4  Xử lý sự cố áp suất hút quá cao;

2.5  Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp;

2.6  Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu. Màn hình ti vi, mạng internet.

3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu: bài giảng, giáo trình.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+  Xây dựng được qui trình lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sửa chữa được các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Áp dụng kiến thức để đo, kiểm tra và sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Chủ động lập kế hoạch, kiên trì, tự giác ôn luyện kiến thức.

2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Giảng dạy đào tạo hệ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện nghe giảng, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: các bài học có tính logic từ chương 1 đến chương 4. Sinh viên cần nắm vững kiến thức các chương để áp dụng.

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục – 2002- Tái bản 2018;

# [2] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh - Nhà xuất bản giáo dục -2005- Tái bản 2018;

# [3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy-  Kỹ thuật lạnh cơ sở- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2005- Tái bản 2018;

# [4] Trần Thanh Kỳ.-Máy lạnh - Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh – 2006- Không tái bản;

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Văn Viết