| #### ỦY BAN NHÂN DÂN | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | #### Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /UBND-KT V/v phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố năm 2026 | ##### Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026 |

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài chính;

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;

### - Các sở, ban, ngành Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố;

- Các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 9977/TTr-STP ngày 06 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố năm 2026 (máy photocopy và máy điều hòa không khí (máy lạnh));

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Thống nhất báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp về tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố năm 2026 là máy điều hòa không khí (máy lạnh) và máy photocopy (Chi tiết theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm);

2. Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật, mức giá dự toán của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố năm 2026 và dự toán mua sắm tài sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị khẩn trương đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung gửi về Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước ngày 25 tháng 8 năm 2026 để thực hiện theo quy định pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

| ### Nơi nhận: - Như trên; - TTUB: CT, các PCT; - VPUB: CVP, PCVP/KT; - Phòng KT; - Lưu: VT, (KT/NN). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Công Vinh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

Tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của máy điều hòa không khí (máy lạnh)

(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày       /       /2026 của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

| Loại máy | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản | Mức giá dự toán (VNĐ) (Đã bao gồm VAT) |
| --- | --- | --- |
| Máy 1 | Máy điều hòa không khí 2 mảnh loại treo tường Inverter 1.0 HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 9.200 - Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa) (W): < 930 (120 - 1.100) - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 5.38 - Dòng điện hoạt động định mức (A): ≤ 4.4 - Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/phút) (cao/trung bình/thấp/yên tĩnh): ≥ 9.9 / 8.4 / 7.1 / 4.8 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 pha 220-240V, 50Hz - Sử dụng GAS: R32 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 36/32/27/19 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 46/40 dB(A) - Dàn tản nhiệt chống ăn mòn - Có chức năng làm lạnh nhanh, khử ẩm, lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho máy nén. | 10.723.000 |
| Máy 2 | Máy điều hòa không khí 2 mảnh loại treo tường Inverter 1.5 HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 12.300 - Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa) (W): < 1.240 (130 - 1.460) - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 5.40 - Dòng điện hoạt động định mức (A): ≤ 5.8 - Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/phút) (cao/trung bình/thấp/yên tĩnh): ≥ 10.7 / 8.8 / 7.1 / 5.5 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 pha 220-240V, 50Hz - Sử dụng GAS: R32 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 37/33/28/20 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 47/40 dB(A) - Dàn tản nhiệt chống ăn mòn - Có chức năng làm lạnh nhanh, khử ẩm, lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho máy nén. | 12.681.000 |
| Máy 3 | Máy điều hòa không khí 2 mảnh loại treo tường Inverter 2.0 HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 18.100 - Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa) (W): < 1.850 (200 - 1.950) - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 5.20 - Dòng điện hoạt động định mức (A): ≤ 8.7 - Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/phút) (cao/trung bình/thấp/yên tĩnh): ≥ 12.9 / 10.6 / 8.6 / 6.5 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 pha 220-240V, 50Hz - Sử dụng GAS: R32 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 44/40/35/25 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 49/43 dB(A) - Dàn tản nhiệt chống ăn mòn - Có chức năng làm lạnh nhanh, khử ẩm, lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho máy nén. | 19.339.800 |
| Máy 4 | Máy điều hòa không khí 2 mảnh loại treo tường Inverter 2.5 HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 20.500 - Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu - Tối đa) (W): < 2.060 (215 - 2.100) - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 5.25 - Dòng điện hoạt động định mức (A): ≤ 9.7 - Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/phút) (cao/trung bình/thấp/yên tĩnh): ≥ 14.2 / 12.1 / 9.8 / 7.4 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 1 pha 220-240V, 50Hz - Sử dụng GAS: R32 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 45/42/37/27 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 51/44 dB(A) - Dàn tản nhiệt chống ăn mòn - Có chức năng làm lạnh nhanh, khử ẩm, lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho máy nén. | 24.989.800 |
| Máy 5 | Máy điều hòa không khí loại tủ đứng Inverter 5 HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 42,700 - Điện năng tiêu thụ (W): ≤ 4.520 - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 4.25 - Dòng điện (A): ≤ 7.0 - Lưu lượng gió dàn lạnh (cfm) (cao/trung bình/thấp): ≥ 1.240/1.144/1.040 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 3 pha 380V-415V, 50Hz - Sử dụng GAS: R32 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 53/51/49 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 54 dB(A) - Dàn tản nhiệt chống ăn mòn - Có chức năng làm lạnh nhanh, khử ẩm, lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho block máy nén. | 50.917.400 |
| Máy 6 | Máy điều hòa không khí áp trần Inverter 5HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 42.700 - Điện năng tiêu thụ (kW): ≤ 4.02 - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 4.2 - Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/phút) (cao/trung bình/thấp): ≥ 31/27/23 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 3 pha 380 - 415V, 50Hz - Sử dụng GAS: R32 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 44/41/37dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 54 dB(A) - Dàn tản nhiệt chống ăn mòn - Có chức năng làm lạnh nhanh, khử ẩm, lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho block máy nén. | 40.144.000 |
| Máy 7 | Máy điều hòa không khí âm trần Inverter 4HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 34.100 - Điện năng tiêu thụ (kW): ≤ 2.97 - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 5.50 - Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/phút) (cao/trung bình/thấp): ≥ 31/27.5/20 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 3 pha 380 - 415V, 50Hz - Sử dụng GAS: R32 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 41.5/38/32.5 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 49 dB(A) - Dàn tản nhiệt chống ăn mòn - Có chức năng làm lạnh nhanh, khử ẩm, lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho block máy nén. | 47.544.000 |
| Máy 8 | Máy điều hòa không khí âm trần Inverter 5HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 42.700 - Điện năng tiêu thụ (kW): ≤ 4.18 - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 5.15 - Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/phút) (cao/trung bình/thấp): ≥ 33/29/21 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 3 pha 380 - 415V, 50Hz - Sử dụng GAS: R32 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 43/40/32.5 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 52 dB(A) - Dàn tản nhiệt chống ăn mòn - Có chức năng làm lạnh nhanh, khử ẩm, lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho block máy nén. | 51.544.000 |
| Máy 9 | Máy điều hòa không khí loại tủ đứng nối ống gió Inverter 10 HP - Công suất lạnh (BTU/h): ≥ 100.000 - Điện năng tiêu thụ (kW): ≤ 10.90 - Hiệu suất năng lượng CSPF: ≥ 4.08 - Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/phút): 80 - Máy nén dạng kín - Nguồn điện (Ph/V/Hz): 3 pha 380V-415V, 50Hz - Sử dụng GAS: R410 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 61 dB(A) - Độ ồn dàn nóng: ≤ 57 dB(A) - Có chức năng lọc không khí - Thời gian bảo hành: ≥ 01 năm cho toàn bộ máy và ≥ 05 năm cho block máy nén. | 99.000.000 |

Ghi chú:

- Toàn bộ máy được sản xuất đồng bộ và phải được đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc đã được đăng ký và hoàn tất các yêu cầu, điều kiện để cung cấp sản phẩm, dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giá máy đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công và lắp đặt hoàn thiện (bao gồm 5m: ống đồng, ống nước, dây điện  và vật tư lắp đặt hoàn thiện để máy đi vào sử dụng tại đơn vị sử dụng) và phí vệ sinh máy lạnh 3 lần/năm (trừ 2 loại máy áp trần và âm trần chỉ bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và phí vệ sinh máy lạnh 3 lần/năm; loại máy tủ đứng nối ống gió chỉ bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển).

PHỤ LỤC 02

Tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của máy photocopy

(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày       /       /2026 của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

| Loại máy | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản | Mức giá dự toán (VNĐ) (Đã bao gồm VAT) |
| --- | --- | --- |
| Máy 1 | - Tốc độ in/ sao chụp: > 25 trang/phút (A4), 15 trang/phút (A3) - Tốc độ quét: Quét một mặt: > 35/25 (300 x 300 dpi, gửi), 25/- (600 x 600 dpi, sao chép); Quét 2 mặt: > 12/8 (300 x 300 dpi, gửi), 8/- (600 x 600 dpi, sao chép) - Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 - Sao chụp liên tục: 1- 9.999 tờ - Độ phân giải in: > 600 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi - Độ phân giải quét/sao chụp: > 600x600 dpi - Thu/phóng: 25% - 400% (tăng 1%). - Khay tay: > 100 tờ - Khay cassette: > 550 tờ x 2 khay - Bộ nhớ Ram: > 2 GB - Ổ cứng: > 256GB SSD - Màn hình điều khiển: cảm ứng màu LCD > 7 inch, hiển thị tiếng Việt - Thời gian sao chụp bản đầu tiên: ≤ 7 giây - Kết nối:USB 2.0 x2 (Host), USB 2.0 (x1 cổng USB in trực tiếp), Ethernet 1000Base-T//100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN 802.11 b/g/n - Có tính năng: + Chức năng in mạng, scan màu + Chức năng in/quét/sao chụp 2 mặt tự động + Chia bộ bản sao điện tử, nạp và đảo bản gốc/bản sao tự động - Thiết bị kèm theo: Mực in + Chân máy - Thời hạn bảo hành: 12 tháng hoặc 120.000 bản chụp tùy điều kiện nào đến trước theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | 59.940.000 |
| Máy 2 | - Tốc độ in/ sao chụp: > 35 trang/phút (A4), 17 trang/phút (A3) - Tốc độ quét: + Quét một mặt: > 70/70 (300x300dpi) + Quét 2 mặt: > 35/35 (300x300dpi) - Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 - Sao chụp liên tục: 1 – 9.999 tờ - Độ phân giải in: > 1.200 x 600; 1.200 x 1.200 (nửa tốc độ) - Độ phân giải quét/sao chụp: > tối đa 600x600 dpi - Thu/phóng: 25%-400% (tăng 1%). - Khay tay: > 100 tờ - Khay cassette: > 550 tờ x 2 khay - Bộ nhớ Ram: ≥ 3.5 GB - Ổ cứng: > 256GB SSD - Màn hình điều khiển: cảm ứng màu LCD > 10.1 inch, hiển thị tiếng Việt - Thời gian sao chụp bản đầu tiên: ≤ 5.5 giây - Kết nối:USB 2.0 x1 (Host), USB 3.0 x 1 (Host), USB 2.0 x1 (thiết bị), Ethernet 1000Base-T//100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN 802.11 b/g/n - Có tính năng: + Chức năng in mạng, scan màu + Chức năng in/quét/sao chụp 2 mặt tự động; + Chia bộ bản sao điện tử, nạp và đảo bản gốc/bản sao tự động - Thiết bị kèm theo: Mực in + Chân máy - Thời hạn bảo hành: 12 tháng hoặc 120.000 bản chụp tùy điều kiện nào đến trước theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | 74.844.000 |
| Máy 3 | - Tốc độ in/ sao chụp: Tốc độ in: > 55 trang/1 phút khổ (A4); 29 trang/1 phút khổ (A3) - Tốc độ quét: + Quét một mặt: > 135/135 (300 x 300 dpi, gửi), 80/80 (600 x 600 dpi, bản sao ); + Quét hai mặt: > 270/270 (300 x 300 dpi, gửi), 160/90 (600 x 600 dpi, bản sao) - Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 - Sao chụp liên tục: từ 1 - 9.999 bản - Độ phân giải in: > 1.200 x 1.200 - Độ phân giải quét/sao chụp: > 600 x 600 - Thu/phóng: 25% - 400% (tăng/ giảm 1%) - Khay tay: > 100 tờ - Khay cassette: > 550 tờ x 2 khay - Bộ nhớ Ram: > (RAM CPU Chính : 2 GB; RAM CPU xử lý hình ảnh : 2GB + 1 GB) - Ổ cứng: Tiêu chuẩn: > 256 GB SSD - Màn hình điều khiển: cảm ứng màu LCD > 10.1 inch - Thời gian sao chụp bản đầu tiên: khoảng 2.9 giây hoặc ít hơn - Kết nối: Mạng tiêu chuẩn: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) USB 2.0 x1(Host) , USB 3.0 x1(Host) , USB 2.0 x1(Thiết bị) - Có tính năng: + Chức năng in mạng, scan màu + Chức năng in/quét/sao chụp 2 mặt tự động; + Chia bộ bản sao điện tử, nạp và đảo bản gốc/bản sao tự động - Thiết bị kèm theo: Mực in + Chân máy -Thời hạn bảo hành: 12 tháng hoặc 120.000 bản chụp tùy điều kiện nào đến trước theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | 89.424.000 |
| Máy 4 | - Tốc độ in/ sao chụp: > 60 trang/1 phút khổ (A4); 32 trang/1 phút khổ (A3) - Tốc độ quét: một mặt: > 135 trang/phút; Hai mặt: > 270 trang/phút - Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 - Sao chụp liên tục: từ 1 - 9.999 bản - Độ phân giải in: > 4.800 x 2.400 - Độ phân giải quét/sao chụp: > 600 x 600 - Thu/phóng: 25% - 400% (tăng/ giảm 1%) - Khay tay: > 100 tờ - Khay cassette: > 550 tờ x 2 khay - Bộ nhớ Ram: Tiêu chuẩn: > 6 GB RAM - Ổ cứng: Tiêu chuẩn : > 256 GB - Màn hình điều khiển: cảm ứng màu LCD > 10.1 inch hiển thị tiếng Việt - Thời gian sao chụp bản đầu tiên: < 2,9 giây - Kết nối: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) - Có tính năng: + Chức năng in mạng, scan màu + Chức năng in/quét/sao chụp 2 mặt tự động; + Chia bộ bản sao điện tử, nạp và đảo bản gốc/bản sao tự động -Thiết bị kèm theo: Mực in + Chân máy -Thời hạn bảo hành: 12 tháng hoặc 120.000 bản chụp tùy điều kiện nào đến trước theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | 108.864.000 |

Ghi chú :

- Toàn bộ máy được sản xuất đồng bộ và phải được đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc đã được đăng ký và hoàn tất các yêu cầu, điều kiện để cung cấp sản phẩm, dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giá máy trên bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển lắp đặt tại đơn vị sử dụng.