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BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THẨM ĐỊNH NHU CẦU MUA SẮM - SỬA CHỮA TRƯỜNG HỌC - TRỤ SỞ LÀM VIỆC (NĂM 2018)
Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hôm nay, vào lúc 12 giờ 15 ngày 13 tháng 03 năm 2018 tại địa chỉ công trình trên, chúng tôi gồm có:
+ Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM:

Ông: Mai Phương Liên – Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
Ông: Lại Đồng Cường – Chuyên viên
Bà: Đặng Thùy Dung – Chuyên viên
+ Đại diện Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh:
Ông: Phạm Hữu Lộc – Hiệu trưởng
Ông: Nguyễn Kính – Kế toán trưởng
       Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất của đơn vị và thống nhất ghi nhận một số nội dung như sau:
A. NỘI DUNG MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, SỬA CHỮA NHỎ ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017:

I. Các nội dung mua sắm:

         Liệt kê danh mục mua sắm trang thiết bị theo chủ trương được duyệt và danh mục mua sắm trang thiết bị đã thực hiện trong năm 2017:

(đính kèm theo biểu số 1- là một phần nội dung của biên bản này)
II. Các nội dung sửa chữa nhỏ:
        Liệt kê danh mục sửa chữa nhỏ theo chủ trương được duyệt  và danh mục sửa chữa nhỏ đã thực hiện trong năm 2017:
(đính kèm theo biểu số 2- là một phần nội dung của biên bản này)

III. Đánh giá các hạng mục đã thực hiện: 
Nhà trường đã thực hiện các nội dung mua sắm, sửa chữa năm 2017 theo chủ trương được duyệt và đã đưa vào sử dụng. Trong đó có 04 hạng mục không thực hiện, cụ thể: Chống nóng mái tôn, sửa chữa cửa sổ, lắp rèm chống nắng cho nhà F2; Nâng nền, chống ngập tầng trệt khối nhà C2; Nâng nền, chống ngập tầng trệt khối nhà C3; Thiết bị khoa CN Cơ khí. Các hạng mục sửa chữa nêu trên không thực hiện nhưng lại tiêu tốn nhiều chi phí cho tư vấn (khoảng 90 triệu đồng).  

Đa số các hạng mục mua sắm, sửa chữa thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục của đấu thầu theo phương thức chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, có 03 hạng mục: Mở rộng khu vệ sinh khối nhà E1; Cải tạo nhà E3 thành phòng trọ KTX; và Trang bị 100 giường tầng cho khu ký túc xá phục vụ học sinh sinh viên, hồ sơ thực hiện đấu thầu còn thiếu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
B. KẾ HOẠCH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VÀ SỬA CHỮA NHỎ NĂM 2018:

I. Danh mục đề xuất mua sắm trang thiết bị:










(Đơn vị tính: 1.000VNĐ)


	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Kinh phí
	Nguồn  kinh phí
	Ghi chú

	I
	Khoa CN Nhiệt Lạnh
	
	970.000
	
	

	1
	Mô hình máy lạnh âm trần
	6
	420.000
	KTX
	

	2
	Mô hình máy lạnh tủ đứng
	10
	550.000


	KTX
	

	II
	Khoa CN Thông tin
	
	7.615.890
	
	

	1
	Hệ thống Server - Máy chủ
	1
	215.890
	TX
	Đề nghị thực hiện theo MSTT

	2
	Hệ thống phòng máy
	2
	2.400.000
	TX
	(nt)

	3
	Hệ thống phòng máy
	4
	5.000.000
	TX
	(nt)

	III
	Khoa CN  Điện – Điện tử
	
	1.075.000
	
	

	1
	Mô hình Màn hình Led & thiết bị kèm theo
	50
	1.075.000
	KTX
	

	IV
	Khoa CN May - Thời Trang
	
	605.700
	
	

	1
	Máy bằng 1 kim 
	20
	378.000
	KTX
	

	2
	Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ 
	3
	55.500
	TX
	

	3
	Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ 
	3
	64.500
	TX
	

	4
	Máy làm khuy
	3
	107.700
	KTX
	

	V
	Phòng TC-HC-TH
	
	85.950
	
	

	1
	Máy in thẻ nhựa
	1
	85.950
	TX
	

	VI
	Thư viện và Phòng Công tác – Chính trị HSSV
	
	650.000
	
	

	1
	Phần mềm quản lý thư viện số
	1
	120.000
	PTHĐSN
	

	2
	Phần mềm quản lý sinh viên
	1
	150.000
	PTHĐSN
	

	3
	Phần mềm quản lý thời khóa biểu
	1
	130.000
	PTHĐSN
	

	4
	Phần mềm quản lý học vụ sinh viên
	1
	250.000
	PTHĐSN
	

	VII
	Khối nhà C1
	
	1.816.997
	
	

	1
	Bàn tròn gỗ ghép sơn PU, ghế sắt mặt gỗ cho sinh viên (sảnh ngoài hành lang)
	6


	25.080


	TX
	

	2
	Ghế đơn học sinh chân sắt quỳ sơn tĩnh điện, mặt ghế lưng bằng nệm
	200


	143.000


	TX
	

	3
	Bàn hội trường 4 chỗ ngồi 1900x500 gỗ MDF phủ Laminate, chân sắt sơn tĩnh điện
	24


	69.960


	Không TX
	

	4
	Ghế hội trường chân quỳ sơn tĩnh điện, mặt ghế - lưng ghế bằng nệm
	96
	68.640
	Không TX
	

	5
	Bục phát biểu hội trường gỗ cao su ghép sơn PU
	2
	12.100
	Không TX
	

	6
	Bàn làm việc văn phòng 600x1200 chân sắt sơn tĩnh điện, ván MFC phủ laminate
	8
	22.000
	Không TX
	

	7
	Bàn họp VP khoa 12 chỗ ngồi 3240x1000, gỗ MDF phủ laminate
	6
	50.160
	Không TX
	

	8
	Ghế bàn họp chân quỳ sơn tĩnh điện, mặt ghế - lưng ghế bằng nệm
	72
	51.480
	Không TX
	

	9
	Bàn giáo viên chân sắt sơn tĩnh điện, ván MFC phủ laminate
	2
	5.500
	Không TX
	

	10
	Tủ hồ sơ VP 24000x24000x40 gỗ MDF phủ laminate
	13
	92.950
	Không TX
	

	11
	Ống đồng, dây điện, ống thoát nước
	1
	115.500
	Không TX
	

	12
	Hệ thống âm thanh hội trường
	2
	55.000
	Không TX
	

	13
	Rèm cửa dạng cuốn
	257,6
	184.184
	Không TX
	

	14
	Trang bị bàn ghế làm việc cho khoa Kinh tế
	1
	52.850
	Không TX
	

	15
	Trang bị bàn ghế làm việc cho Tổ thanh tra pháp chế
	1
	52.850
	Không TX
	

	16
	Trang bị bàn ghế làm việc cho khoa lý luận chính trị
	1
	52.850
	Không TX
	

	17
	Trang bị bàn ghế làm việc cho khoa khoa học cơ bản
	1
	52.850
	Không TX
	

	18
	Bàn ghế hội trường - hội thảo
	1
	486.000
	Không TX
	

	19
	Máy lạnh âm trần 3HP 
	2
	78.100
	TX
	

	20
	Chi phí tư vấn
	1
	145.943
	Không TX
	

	
	Tổng cộng
	
	12.819.537
	
	


II. Danh mục mua sắm tập trung (nhà C1):

a. Danh mục thiết bị đề xuất


(Đơn vị tính: 1.000đ)





	Stt 
	Danh mục tài sản 
	SL 
	Thành tiền
	Nguồn  kinh phí
	Ghi chú

	1
	Máy lạnh 
	13
	163.800
	TX
	Đề nghị thực hiện theo MSTT

	2


	Máy lạnh 
	2
	18.200
	TX
	(nt)

	3
	Máy lạnh
	1
	7.130
	TX
	(nt)

	
	Tổng cộng
	
	189.130
	
	


III. Danh mục đề xuất các hạng mục sửa chữa nhỏ:

(Đơn vị tính: 1.000đ)
	STT
	Tên hạng mục
	Kinh phí
	Nguồn  kinh phí
	Ghi chú

	1
	Sửa chữa hệ thống loa, âm ly phòng học lý thuyết
	240.000
	TX
	

	2
	Chống ngập, chống lún các phòng học khoa Công nghệ May thời trang
	499.000
	KTX
	

	3
	Chống ngập, chống lún dãy hành lang và cầu thang khu nhà H1
	420.000
	KTX
	

	4
	Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng may phía sau khoa Công nghệ May thời trang
	498.780
	KTX
	

	5
	Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng thực hành ô tô sau khoa Công nghệ Động lực
	397.000
	KTX
	

	6
	Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng thực hành nhiệt lạnh Trước khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
	284.000
	KTX
	

	7
	Chống ngập, chống lún phía sau nhà G.
	296.000
	KTX
	

	8
	Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh sau khối nhà H1 Trước khoa CN Động lực
	95.000
	TX
	

	9
	Chống ngập, chống lún khu nhà A1, D1, D3 khoa Công nghệ Cơ khí
	162.000
	TX
	

	10
	Chống ngập, chống lún Trung tâm truyền thông thư viện
	498.000
	KTX
	

	11
	Chống nóng mái tôn, sửa cửa sổ, lắp mái tôn bị dột và mục cho nhà E2
	285.000
	TX
	

	12
	Sửa chữa phòng học lý thuyết E2.1-05 và văn phòng đoàn cũ thành phòng học lý thuyết
	98.000
	TX
	

	13
	Chống nóng mái tôn, sửa chữa cửa sổ cho nhà F2
	380.000
	TX
	

	14
	Chống ngập, chống lún, chống dột khối nhà I1
	495.000
	KTX
	

	15
	Chống ngập, chống lún, chống dột khối nhà I2
	495.000
	KTX
	

	16
	Lắp đặt hệ thống camera giám sát
	486.000
	TX
	

	17
	Xây dựng, lắp đặt hệ thống cáp quang - Internet
	490.000
	TX
	

	18
	Sửa chữa, cải tạo phòng nghỉ, phòng học nhóm cho sinh viên trong khu vực Thư viện
	840.748
	Quỹ PTHĐSN
	

	19
	Cải tạo, mở rộng văn phòng đào tạo, tuyển sinh, kho lưu trữ
	243.137


	Quỹ PTHĐSN
	

	20
	Xây dựng, lắp đặt hệ thống tuyến cáp cung cấp điện: Cáp chính và đi các khu A1, A2, C1, D1
	498.000


	KTX
	

	 
	TỔNG CỘNG
	7.700.665
	
	


II. Hiện trạng thực tế các hạng mục sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết bị do đơn vị đề xuất trong năm 2018:

1/ Sửa chữa hệ thống loa, âm ly phòng học lý thuyết

Hệ thống âm thanh (loa - amli) trang bị đã cũ, rè khi sử dụng, xuống cấp ảnh hưởng đến dạy và học của giáo viên - sinh viên. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả tốt nhà trường cần phải thực cải tạo và sửa chữa lại hệ thống âm thanh này để  đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả tốt.

2/ Chống ngập, chống lún các phòng học khoa Công nghệ May thời trang
Sửa chữa nâng nền các phòng học khối nhà H1 khoa CN May thời trang. Mặt nền phía trước hành lang thấp hơn mặt sân, nền gạch thấp hơn sân (0,1m), Phía sau nền gạch thấp hơn mặt sân (0,4 m) khi mưa bị nước tràn vào và thấm từ dưới lên sàn thực hành thấm nền gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên. 
 3/ Chống ngập, chống lún dãy hành lang và cầu thang khu nhà H1

Sửa chữa nâng nền hành lang khối nhà H1. Mặt nền phía trước hành lang, cầu thang thấp hơn mặt sân, nền gạch thấp hơn sân (0,1m), khi mưa bị nước tràn vào và thấm từ dưới lên sàn thấm nền gây ẩm ướt ảnh hưởng đến việc học và sinh hoạt của các em sinh viên.

 4/Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng may phía sau khoa Công nghệ May thời trang

Cải tạo mở rộng khu nhà xưởng thành các phòng dạy thực hành cho khoa Công nghệ May thời trang phục vụ cho nhà trường. Nền bê tông thấp hơn sân khi trời mưa bị nước ngoài sân tràn vào gây hiện tượng thấm nền và mưa tạc vào khu này gây hiện tượng ẩm mốc vì vậy cần phải chống thấm, nâng nền, xây tường bao và lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng phục vụ công tác giảng dạy thực hành cho Khoa Công nghệ May thời trang.

 5/ Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng thực hành ô tô sau khoa Công nghệ Động lực

Cải tạo sửa chữa nhà xưởng phía sau các phòng học thực hành khoa Công nghệ Động lực thuộc nhà H1 thành các phòng dạy thực hành cho khoa Công nghệ Động lực phục vụ cho nhà trường. Nền bê tông thấp hơn sân khi trời mưa bị nước ngoài sân tràn vào gây hiện tượng thấm nền và mưa tạc vào khu này gây hiện tượng ẩm mốc vì vậy cần phải chống thấm, nâng nền, xây tường bao và lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng phục vụ công tác giảng dạy thực hành cho Khoa Công nghệ Động lực.

 6/ Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng thực hành nhiệt lạnh Trước khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

Cải tạo sửa chữa nhà xưởng phía trước các phòng học thực hành khoa Công nghệ Nhiệt lạnh thuộc nhà H1 thành các phòng dạy thực hành cho khoa Công nghệ Nhiệt lạnh. Nền bê tông thấp hơn sân khi trời mưa bị nước ngoài sân tràn vào gây hiện tượng thấm nền và mưa tạc vào khu này gây hiện tượng ẩm mốc vì vậy cần phải chống thấm, nâng nền, xây tường bao và lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng phục vụ công tác giảng dạy thực hành cho Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh.

 7/ Chống ngập, chống lún phía sau nhà G
Nền bê tông phía sau nhà G thấp không thoát nước khi trời mưa và nước thải ở các hộ nhà dân thải sang nước tràn vào thấm vách tường gây ẩm phía bên trong, làm cho lớp vữa vách tường bị bong tróc, gạch bị mục, sụt lún nền, gây nứt tường gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện âm tường, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến học sinh...
 8/ Sửa chữa, cải tạo khu vệ sinh sau khối nhà H1 Trước khoa CN Động lực

Sửa chữa cải tạo lại khu vệ sinh sau khối nhà H1 do bị hư hỏng nhiều và xuống cấp, một số thiết bị bể, hỏng vì vậy cần phải cải tạo và sửa chữa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của sinh viên của các khoa CN Động lực, Khoa CN Điện- Điện tử và Khoa CN Nhiệt lạnh

9/ Chống ngập, chống lún khu nhà A1, D1, D3 khoa Công nghệ Cơ khí 

Nền bê tông phía sau nhà A1, D1 và D3  thấp không thoát nước khi trời mưa và nước thải ở các hộ nhà dân thải sang nước tràn vào thấm vách tường gây ẩm phía bên trong, làm cho lớp vữa vách tường bị bong tróc, gạch bị mục, sụt lún nền, gây nứt tường, ẩm ướt ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. 
 10/ Chống ngập, chống lún Trung tâm truyền thông thư viện

Nâng nền Trung tâm Truyền thông thư viện. Mặt nền phía trước thấp hơn mặt sân, nền gạch thấp hơn sân. Phía trong nền gạch thấp hơn mặt sân khi mưa bị nước tràn vào và thấm từ dưới lên sàn gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên.
 11/ Chống nóng mái tôn, sửa cửa sổ, lắp mái tôn bị dột và mục cho nhà E2

Hiện tại các phòng học lý thuyết nhà E2 trần thấp, mái tôn quá nóng làm ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh- sinh viên, cửa sổ nắng chiều chiếu vào cần lắp màn che nắng, cửa sổ hư và gãy gây nguy hiểm cho học sinh đi phía dưới khi có gió lớn. Cần phải thay thế và sửa chữa cửa sổ, lắp rèm chống nóng cho các cửa sổ bị chói nắng cho các phòng lý thuyết của nhà  E2.
12/ Sửa chữa, cải tạo phòng học lý thuyết E2.1-05 và văn phòng đoàn cũ thành phòng học lý thuyết

Cải tạo sửa chữa phòng thực hành cầu nâng  E21-05 và văn phòng đoàn củ thành 02 phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu phòng học lý thuyết. Nhà trường cần sửa chữa nền, lắp khung sắt nối khoảng trống cầu nâng, làm lại nền mới, làm trần và lát nền gạch mới cạo trát bả sơn nước, sơn dầu cửa thành 02 phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu dạy học của trường.

13/ Chống nóng mái tôn, sửa chữa cửa sổ cho nhà F2

Hiện tại các phòng học lý thuyết nhà F2 có trần laphong cong, vênh, mái tôn quá nóng làm ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh- sinh viên, cửa sổ nắng chiều chiếu vào cần lắp màn che nắng, cửa sổ hư và gãy gây nguy hiểm cho học sinh đi phía dưới khi có gió lớn. Cần phải thay thế và sửa chữa cửa sổ, lắp rèm chống nóng cho các cửa sổ bị chói nắng cho các phòng lý thuyết của nhà  F2.

 14/ Chống ngập, chống lún, chống dột nhà I1
Mặt nền phía trước hành lang thấp hơn mặt sân, nền gạch thấp hơn sân (0,1m), khi mưa bị nước tràn vào và thấm từ dưới lên sàn nền gây ẩm ướt ảnh hưởng chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh- sinh viên. Hiện tại các phòng học nhà I1 mái tôn bị dột,  la phông  bị hư. Vì vậy cần nâng nền, lắp mái tôn, lắp la phong và sơn sửa lại hệ thống chiếu sáng để phục vụ tốt chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh- sinh viên.

15/ Chống ngập, chống lún, chống dột nhà I2

Mặt nền phía trước hành lang thấp hơn mặt sân, nền gạch thấp hơn sân (0,1m), khi mưa bị nước tràn vào và thấm từ dưới lên sàn nền gây ẩm ướt ảnh hưởng chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh- sinh viên. Hiện tại các phòng học nhà I1 mái tôn bị dột,  la phông  bị hư, vì vậy cần nâng nền, lắp mái tôn, lắp la phong và sơn sửa lại hệ thống chiếu sáng để phục vụ tốt chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh- sinh viên.

16/ Lắp đặt hệ thống camera giám sát
Hiện nhà trường chỉ có 7 camera ở khu vực sân, bãi xe và ký túc xã, chưa đáp ứng được nhu cầu trong quản lý nhà trường, lắp đặt hoàn thiện hệ thống camera giám sát để nhà trường quản lý tốt hơn, an toàn và để đáp ứng yêu cầu Dự án Nhà trường Thông minh.

17/ Xây dựng, lắp đặt hệ thống cáp quang - Internet 

Mạng Internet của nhà trường hiện nay yếu, đường dây chưa đi theo hệ thống, nhu cầu tìm kiếm thông tin của sinh viên, giáo viên nhà trường ngày một tăng, hệ thống cáp quang – Internet tốc độ cao hiện nay không đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, cần nâng cấp Hệ thống cáp quang – Internet để đáp ứng nhu cầu dạy và học của Giáo viên và Học sinh- Sinh viên cũng như đáp ứng yêu cầu Dự án Nhà trường Thông minh.

18/ Sửa chữa, cải tạo phòng nghỉ, phòng học nhóm cho sinh viên trong khu vực Thư viện

Hiện nay khối thư viện nhà trường được đầu tư nhiều năm trước đã cũ, bàn ghế hỏng, cũ và thiếu không gian cho sinh viên có điều kiện nghỉ ngơi, đọc sách, nghiên cứu sách vở, không có phòng cho sinh viên tổ chức học nhóm. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến nhu cầu nghỉ ngơi trong những lúc trống giờ học, nhu cầu đọc sách tại thư viện và môi trường học tập trong khuôn viên nhà trường.

19/ Cải tạo, mở rộng văn phòng đào tạo, tuyển sinh, kho lưu trữ

Trong đợt tuyển sinh năm 2017, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh không đáp ứng được lượng sinh viên tham gia đăng ký ( khoảng 5.000 sinh viên), việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ sinh viên phải thực hiện thêm ngoài sân trường bị phụ thuộc nhiều vào tình hình thời tiết. Đồng thời, mỗi năm lượng giấy tờ, chứng từ của các đơn vị ngày càng tăng nên nhu cầu mở rộng kho lưu trữ để có thể đáp ứng được nơi lưu trữ và bảo quản giấy tờ và chứng từ.
20/ Xây dựng, lắp đặt hệ thống tuyến cáp cung cấp điện: Cáp chính và đi các khu A1, A2, C1, D1

Hiện nay hệ thống điện của nhà trường là các đường dây trên không lâu năm cũ, chằng chịt nên để tránh trường hợp chập điện gây nguy hiểm và gây ra gián đoạn cung cấp điện khi thời tiết bất lợi. Đề xuất thay thế các đường dây điện cũ, xây dựng lắp đặt hệ thống tuyến cáp nhằm tránh các trường hợp nguy hiểm xảy ra, và tiện cho phương án đi điện cáp chính và đi các khu A1, A2, C1, D1.
C. NHẬN XÉT:
Về hồ sơ mua sắm - sửa chữa nhỏ năm 2017, nhà trường thực hiện đầy đủ các hạng mục đã được duyệt, hồ sơ thực hiện đầy đủ và đúng quy trình. Tuy nhiên, có 03 hạng mục sửa chữa còn thiếu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở GDĐT.
Qua khảo sát hiện trạng tại đơn vị, nhận thấy đề xuất về mua sắm, sửa chữa nhỏ năm 2018 của nhà trường theo danh mục nêu trên là phù hợp với tình hình thực hình thực tế tại đơn vị. Đề nghị nhà trường lập dự toán chi tiết của các hạng mục sửa chữa nêu trên và gửi về Sở GDĐT (phòng KHTC) trước ngày 20/03/2018.
Đề nghị nhà trường rà soát lại dự toán, và cân đối các nguồn kinh phí thường xuyên (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu sự nghiệp) để thực hiện mua sắm và sửa chữa trong năm 2018.
           Biên bản được lập tại  địa điểm nêu trên 
và kết thúc vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định chính thức các hạng mục công trình cần cải tạo sửa chữa cho đơn vị.
   ĐẠI DIỆN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                                 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
                  Mai Phương Liên                                                                   Phạm Hữu Lộc
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