Ghi nhận của Đoàn kiểm tra ngày 02/02/2018
1. Sân bóng: 

Nghế ngồi xem bóng đá: Đề nghị công ty Phong Sơn sữa chữa.
Xà bần, sắt vụn ở dọc từng sân bóng: Đề nghị dọn dẹp gọn rác bên dưới khán đài.
2. Căn tin: 

Đề nghị gắn biển báo cấm hút thuốc

Trang bị thiết bị Phòng cháy chữa cháy, bảng tiêu lệnh chữa cháy.

Xử lý thức ăn thừa không để tràn xuống cống dễ gây nghẹt cống.
3. Các đơn vị:
+ Dọn vệ sinh hành lang trạm biến áp 2, cây cỏ, kính vỡ.

+ Kính vỡ ở một số cửa sổ các xưởng khu G.
+ Một số can nhựa chứa dung môi tại khoa Công nghệ Động lực không an toàn.
+ Bình phòng cháy chữa cháy loại lớn xe kéo đặt tại cổng bảo vệ  để phòng cháy chữa cháy trong thời gian các đơn vị nghỉ tết.
+ Hệ thống điện để sinh viên thực tập máy lạnh tại xưởng Điện lạnh 2: Đề nghị thiết kế trang bị phù hợp đảm bảo an toàn.

+ Nội quy xưởng thực tập tại mỗi khoa: Các khoa thiết kê nội dung trình Ban giám hiệu.

+ Tại Khoa Công nghệ cơ khí một số bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy quá cũ: Đề nghị thay mới.

+ Lịch làm việc của thư viện trong thời gian nghỉ tết dán trước cửa để thuận lợi cho CB – GV – HSSV theo dõi.
