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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chuyên đề:  Máy phát điện Cummins C825D5A.
Thời gian thực hiện:  60 tiết  (Lý thuyết: 36 giờ; thực hành: 24 giờ; Kiểm tra: 00 giờ).
I. Mục tiêu chuyên đề:

1. Kiến thức:

· Trình bày được cấu tạo của máy phát điện Cummins C825D5A.
· Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy phát điện Cummins C825D5A.
2. Kỹ năng:

· Vận hành được máy phát điện Cummins C825D5A.

· Sửa chữa, khắc phục được các hư hỏng thường gặp của máy phát điện Cummins C825D5A.
II. Nội dung:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về máy phát điện và giới thiệu máy phát điện Cummins C825D5A.
	6
	6
	0
	

	2
	Bài 2: Mô tả hệ thống máy phát điện Cummins C825D5A.
	6
	6
	0
	

	3
	Bài 3: Hệ thống điều khiển máy phát điện Cummins C825D5A.
	6
	6
	0
	

	4
	Bài 4: Vận hành hệ thống máy phát điện Cummins C825D5A.
	6
	6
	0
	

	5
	Bài 5: Bảo trì máy phát điện Cummins C825D5A.
	6
	6
	0
	

	6
	Bài 6: Xử lý sự cố thường gặp ở máy phát điện Cummins C825D5A.
	6
	6
	0
	

	7
	Bài 7: Thực tập máy phát điện.
	12
	0
	12
	

	8
	Bài 8: Thực tập máy phát điện (tiếp theo).
	12
	0
	12
	

	
	Tổng
	60
	36
	24
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tổng quan về máy phát điện và giới thiệu máy phát điện Cummins C825D5A.


1.1  Tổng quan về máy phát điện.
1.2  Giới thiệu máy phát điện Cummins C825D5A.
Bài 2: Mô tả hệ thống máy phát điện Cummins C825D5A.


2.1 Các thành phần máy phát điện.

2.2 Hệ thống nhiên liệu.

2.3 Hệ thống làm mát.

2.4 Ống xả động cơ.
2.5 Hệ thống điện DC.
2.6 Cảm biến.
2.7 Mô-đun báo động.
2.8 Bộ sưởi.
2.9 Mạng truyền thông.
2.10 Điều khiển từ xa.
2.11 Bộ ngắt mạch và bộ tiếp điểm chuyển đổi.
2.12 Bộ sạc pin nguồn chính.
2.13 Nối đất.
2.14 Hệ thống điều khiển khởi động.
2.15 Bảo vệ song song.
Bài 3: Hệ thống điều khiển máy phát điện Cummins C825D5A.


3.1 Mô tả hệ thống điều khiển.
3.2 Bảng hiển thị và công tắc.

Bài 4: Vận hành hệ thống máy phát điện Cummins C825D5A.


4.1 Vận hành an toàn.

4.2 Vận hành hệ thống máy phát điện Cummins C825D5A.

4.3 Hoạt động của máy phát điện Cummins C825D5A.
4.4 Chế độ báo lỗi & dừng máy phát điện.
4.5 Đo lường các đầu ra của máy phát điện.
Bài 5: Bảo trì máy phát điện Cummins C825D5A.


5.1 Kiểm tra chung.

5.2 Kiểm tra hệ thống bôi trơn.
5.3 Kiểm tra hệ thống làm mát.
5.4 Kiểm tra máy lọc không khí.
5.5 Kiểm tra hệ thống nhiên liệu.
5.6 Kiểm tra bôi trơn bộ phát AC.
5.7 Chạy thử nghiệm.
Bài 6: Xử lý sự cố thường gặp ở máy phát điện Cummins C825D5A.


6.1 Tìm nguyên nhân sự cố.
6.2 Xử lý sự cố.
Bài 7: Thực tập máy phát điện.

7.1 Giới thiệu máy phát điện trong thực tế.

7.2 Vận hành máy phát điện trong thực tế.
Bài 8: Thực tập máy phát điện (tiếp theo).
8.1 Bảo trì máy phát điện trong thực tế.

8.2 Xử lý sự cố máy phát điện trong thực tế.
III. Giáo trình, tài liệu tham khảo:
[1]. Khoa Điện - Điện Tử - Giáo trình máy điện - Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2010.
[2]. Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà - Giáo trình máy điện - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 2005.
[3]. Catalogue máy phát điện Cummins C825D5A.
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