       UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	     				 					
	    
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Về việc mua vật tư để lắp đặt tuyến cáp nguồn cho khu A1, A2 và D1


       Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của phòng Quản trị - Dịch vụ. 
Căn cứ tờ trình về việc mua vật tư sửa chữa thường xuyên trong toàn trường của phòng Quản trị- Dịch vụ ngày 01 tháng 06 năm 2018.
Căn cứ vào bảng chào giá của Cửa hàng Ngọc Tuyết ngày 05 tháng 6 năm 2018.
Căn cứ Quyết định số 630A/QĐ-LTT-KHTC ngày 09 tháng 6 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp vật tư lắp đặt tuyến cáp nguồn khu A1, A2 và D1 thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ hợp đồng số 0602/HĐKT-2018 ngày 11 tháng 6 năm 2018 giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Cửa hàng Ngọc Tuyết về việc cung cấp vật tư lắp đặt tuyến cáp nguồn khu A1, A2 và D1 thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
     Hôm nay ngày 03  tháng 07  năm 2018, chúng tôi gồm có:


Họ và tên:                                        Chức vụ

Ông: Phạm Hữu Lộc                      Hiệu trưởng
Ông: Nguyễn Kính                        Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính
Ông: Lê Quang Liêm                     Trưởng Phòng Quản trị - Dịch vụ
Ông: Lâm Viết Dũng                     Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư

     Nay chúng tôi tiến hành lập biên bản nghiệm thu thực tế về việc mua vật tư sửa chữa thường xuyên trong toàn trường và đưa ngay vào phục vụ sửa chữa như sau:

	STT
	Tên chi tiết
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Ống Ø 90
	Mét
	186
	

	2
	Ống Ø 76
	Mét
	76
	

	3
	Ống Ø 60
	Mét
	30
	

	4
	Ống Ø 42
	Mét
	76
	

	5
	Ống Ø 34
	Mét
	19
	

	6
	Co sừng
	Cái
	11
	

	7
	Thảm nhựa
	Mét
	10
	

	8
	Mương cáp
	Mét
	88
	

	STT
	Tên chi tiết
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	9
	Hố kỹ thuật
	Cái
	6
	

	10
	Cáp 22 mm2
	m
	210
	

	11
	Cáp 16 mm2
	m
	153
	

	12
	Cáp 11 mm2
	m
	116
	

	13
	Cáp 8 mm2
	m
	58
	

	14
	CB 3P 100A
	Cái
	1
	

	15
	CB 3P 63A
	Cái
	3
	

	16
	CB 3P 50A
	Cái
	1
	

	17
	CB 3P 32A
	Cái
	6
	

	18
	Đầu cos 22
	Cái
	15
	

	19
	Đầu cos 16
	Cái
	30
	

	20
	Đầu cos 11
	Cái
	20
	

	21
	Tủ điện sino 13 đường
	Cái
	2
	

	22
	Tủ điện sino 16 đường
	Cái
	1
	

	
	


Chúng tôi cùng đánh giá như sau: Đã thực hiện mua vật tư đúng theo số lượng như bảng trên và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, chủng loại vật tư.       
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	Ông Lê Quang Liêm
	-------------------------------

	Ông Nguyễn Kính
	-------------------------------

	Ông Lâm Viết Dũng
	-------------------------------


                  
  Hiệu trưởng






                                                                                                             Phạm Hữu Lộc
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Quản trị- Dịch vụ ngày 08/12/2016.
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