UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ____________________
      ________________________                           



Tân Bình, ngày 17  tháng 7 năm 2015
BÁO CÁO
Kiểm tra an toàn lao động, PCCN tại khoa Công nghệ Động lực 
   I/ Thời gian kiểm tra: 13h30 ngày 17.7.2015
   II/ Thực trạng:

Tầng 2: Đang xây dựng, sửa chữa. Thiết bị, bàn ghế, bảng … chuyển xuống lầu 1 và tầng trệt     
   III/  Nội dung kiểm tra và ghi nhận:

1. Các phòng Lý thuyết ( P.Lý thuyết 6, 7 & 8 , Giảng đường):

·  P.Lý thuyết 6:  Ổ cắm, CP  bình thường , phòng bụi 
·  P.Lý thuyết 7 ,  8 & Giảng đường:  Ổ cắm, CP  bình thường , bàn ghế ngỗn ngang, phòng rất bụi.

2.  Tất cả các xưởng: Ổ cắm, CP  bình thường. Các thiết bị trong xưởng để không ngăn nắp, bề bộn. Thiết bị trong xưởng và các xưởng rất bụi , dơ, cụ thể các xưởng:

   +  Tầng trệt: Xưởng E2.1 -01, E2.1 -02, E2.1 -03, E2.1 -04, E1.1 -01 , E1.1 -02 , E1.1 -03 , E1.1 -04

   +  Tầng 01: Xưởng E1.2 -01, E1.2 -02 , E1.2 -03 , E1.1 -03 , E1.1 -04

3. Bảng Thông báo ở tầng trệt đã xuống cấp

4. Bình chữa cháy tất cả các xưởng đều không có  
5. Tiêu lệnh chữa cháy :  còn đầy đủ

6. Tủ đựng bình chữa cháy: đã xuống cấp, rất bụi
7. Máy mài: Có 01 cái tại xưởng  E1.1 -02, có che chắn, nhưng rất bụi.
8. Văn phòng khoa: tốt, sạch sẽ

9. Văn phòng Đoàn khoa: Rất bụi, dơ , bàn ngỗn ngang 

                                                                                                 Người báo cáo
                                                                                                 Nguyễn Văn Tấn
