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BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra thực trạng ATLĐ – PCCC khu vực khoa Cơ khí-Động lực – Công nghệ Thông tin


Căn cứ nội dung buổi họp ngày 16/7/2015 về triển khai công tác kiểm tra ATLĐ – VSMT – PCCC  toàn bộ khuôn viên nhà trường
Nhóm 1 gồm: 1/ Nguyễn Thanh Lâm nhóm trưởng phụ trách kiểm tra Khoa Cơ khí



2/ Nguyễn Văn Tấn phụ trách kiểm tra Khoa  Động lực



3/ Đỗ Tuấn Việt phụ trách kiểm tra Khoa  CNTT + sau Thư viện



4/ Vũ Thi Thanh Nhàn ( Cô Uyên thay) phụ trách kiểm tra VSMT ( các nhà vệ sinh) xin báo cáo cụ thể như sau:
NỘI DUNG ĐƯỢC GHI NHẬN  NHƯ SAU
I. Kiểm tra ATLĐ – VSMT – PCCC tại khoa Công nghệ Cơ khí:
	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị
Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
2 

3

4

5

6
	- Bình chữa cháy
- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng + Máy cưa
- Máy mài

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng

- Bình Oxy

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng 

- Máy mài


	P CNC  Cơ khí
- có

- Không có
- có

- không có
- có

- có

X. Phay (D3)

- có

- Không có

- có

- không có
- có

- có

X. Tiện (D4)

- có

- Không có

- có

- không có
- Không có
- có

- có
- có
X. Nguội

- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

X. hàn

- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

- có

- có

X Tiện 2
- Không có

- có

- có

- không có

- Không có

- có

- có

- có


	01 mờ

Tốt
- Bt

Tốt

- Bt
Tốt

Không xử dụng

01 máy không có chắn bảo vệ

Tốt

Tốt

Không xử dụng

Tốt

01 máy không xử dụng

01 máy gãy tấm bảo vệ

	Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi




II. Kiểm tra ATLĐ – VSMT – PCCC tại khoa Công nghệ Động lực:

	STT
	Nội dung ghi nhận
	Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
	-  Ổ cắm

- CB ( cầu dao)
	Văn phòng khoa

- có

- có


	Tốt
	

	2
	-  Ổ cắm

- CB ( cầu dao)
	Văn phòng Đoàn khoa

- có

- có


	· - Bt
	lộn xộn

	3
	-  Ổ cắm

- CB ( cầu dao)
	Phòng E 1.1 – 04

- có

- có


	- Bt
	Phòng rất bụi, bàn ghế lộn xộn

	4
	- Ổ cắm

- CB ( cầu dao)


	P. Lý thuyết 5   E2.1-01
- có

- có


	- Bt
	Phòng rất bụi, bàn ghế, thiết bị, bảng từ lầu 2 đem  xuống để lộn xộn

	5
	- Ổ cắm

- CB ( cầu dao)


	P. Lý thuyết 6   E2.1-02
- có

- có


	- Bt


	Phòng bụi



	6
	- Ổ cắm

- CB ( cầu dao)
	P. Lý thuyết 7,8 & giảng đường

- có

- có


	- Bt


	Phòng bụi, bàn ghế không ngăn nắp



	7
	- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-Kim chống sét 

- CB ( cầu dao)
	Tầng trệt: Xưởng E2.1 -03, E2.1 -04, E 2.1-05, E1.1 -03 , E3 -01
-  Không có

-  Không có

- Không có

- Khôngcó

- không có

- có


	· -  Bt


	· - Thu hồi.

- Thiết bị để không ngăn nắp, bề bộn. Các xưởng rất bụi

	8
	-  Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh
- Cát PCCC

-Kim chống sét 

- CB ( cầu dao)

- Máy mài


	Tầng trệt: Xưởng E1.1 -01 , E1.1 -02 
-  Không có

-  Không có

-  Có

- Không có

- không có

- có

- có 01 cái tại xưởng E 1.1-02


	· - Mờ

· - Bt

- Có che chắn
	· - Thu hồi.

- Thiết bị để không ngăn nắp, bề bộn. Các xưởng rất bụi

	9
	- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét 

- CB ( cầu dao)


	Tầng 1:  Xưởng E1.2 -01, E1.2 -02 , E1.2 -03 
-  Không có

-  Không có

- Không có

- Khôngcó

- không có

- có


	· Bt


	· - Thu hồi.

- Thiết bị để không ngăn nắp, bề bộn. Các xưởng rất bụi

	10
	- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh
	Tại mỗi tầng: trệt và tầng 1

- có

- có
	· - Bụi 

- Mờ
	

	11
	Một số mô hình, thiết bị thực tập động cơ để tại chân cầu thang tầng trệt rất bụi


Kiến nghị:
   Các xưởng, các thiết bị và các phòng học tại khoa rất bụi do tầng 2 đang xây dựng, sửa chữa. Trường cần sớm có kế hoạch di dời Khoa để việc bảo quản máy móc thiết bị tại khoa được tốt hơn.

Nơi nhận:
                                                        TRƯỞNG PHÒNG TTGD VÀ CTSV

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Thường trực HĐTĐ (đế báo cáo);

- Lưu.                                                                                              Đã ký

                                                                                     Nguyễn Thanh Lâm

