BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
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VĂN BẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Văn bản này chúng em xin trả lời các câu hỏi và góp ý của hội đồng cho nhóm em: Nguyễn Đình Thuyết; Lê Quốc Thái, Nguyễn Việt Tiến.
Nội dung điều chỉnh:
· Trang 63 - 67: Bố trí lỗ ghi, đã sửa lại tính toán và điều chỉnh do đánh máy nhầm dẫn đến sai số.
· Chỉnh hệ số dẫn nhiệt của Inox 304 , và tính toán lại
· Kết luận chương 3: chỉnh muối tinh thành sấy đường
· Sửa lại mục lục.
· Sửa phần chọn công suất quạt do đánh thiếu. chọn quạt là ½ HP
· Hình 1.5 trang 9 biểu đồ đã thêm trích nguồn dẫn
· Chế tạo buồng lắng trang 69 điều chỉnh lại hình vẽ 5.5; 5.6; 5.7
· Hình 3.5 trang 55; thêm trích dẫn và điều chỉnh
· Gộp các bảng so sánh máy sấy thành 1 bảng (bảng 1.8; 2.1; 2.3)
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