Dự kiến nội dung tập huấn Hệ thống điện Mặt trời

Tổng quan về tấm Pin quang điện và Hệ thống Điện mặt trời

-	Cấu trúc của Hệ thống Điện mặt trời

-	Đặc tính I-V, P-V và hiệu suất của tấm pin quang điện: ảnh hưởng của nhiệt độ; ảnh hưởng của bức xạ mặt trời và mô phỏng

-	Đặc điểm Hệ thống điện mặt trời độc lập và Hệ thống điện mặt trời nối lưới điện chung.

Bộ nghịch lưu và những yêu cầu đối với Hệ thống Điện mặt trời

- Bộ nghịch lưu trong Hệ thống Điện mặt trời

-	Phân biệt bộ nghịch lưu cho hệ thống điện độc lập và hệ thống điện mặt trời nối lưới.

-	Điểm công suất cực đại (MPPT) và phương pháp truy xuất (MPPT Algorithm)

-	Phân loại cấu trúc bộ nghịch lưu Điện mặt trời và các tiêu chuẩn lựa chọn

-	Định lượng công suất lắp đặt và hiệu năng của Hệ thống Điện mặt trời: vị trí và diện tích lắp đặt; hướng lắp đặt; góc nghiêng modul quang điện; phương pháp đấu nối; hiệu năng hệ thống. Các bài toán tính toán định lượng khái toán

-	Các phương pháp đấu nối Hệ thống điện mặt trời: Kết nối với hợp đồng bán hàng của toàn bộ điện năng sản xuất;