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TỜ TRÌNH
Về việc mua vật tư và đi dây điện 2 phòng thực hành thuộc dự án đào tạo điện Schneider – DEG
	Nhằm chuẩn bị cho việc dạy học thực hành điện, khoa Công nghệ Điện – Điện tử đề nghị mua vật tư và đi dây điện 2 phòng thực hành thuộc dự án đào tạo điện Schneider – DEG, cụ thể như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Ống strucking 60x40 Sino
	74 m
	

	2
	Dây điện Cadivi
	
	

	
	2.5sqmm
	
	ổ cắm theo tường

	
	Đỏ
	200m
	

	
	Vàng
	200m
	

	
	Xanh
	[bookmark: _GoBack]200m
	

	
	Đen
	400m
	

	
	Xanh sọc vàng
	400m
	

	
	1.0sqmm
	200m
	Điều khiển

	
	6.0sqmm
	
	Cấp nguồn chính

	
	Đỏ
	100m
	

	
	Vàng
	100m
	

	
	Xanh
	100m
	

	
	Đen
	100m
	

	
	Xanh sọc vàng
	100m
	

	3
	
	
	

	
	Tap Lô nhựa điện lực 300x200
	30 cái
	

	
	Vít cá đầu dù M4.5x25mm
	300 con
	

	
	Vít cá đầu dù M4.5x40mm
	300 con
	

	
	Tắc kê nhựa 40x6mm
	500 con
	

	
	Tắc kê nhựa 50x8mm
	500 con
	

	
	Đầu coss ghim đôi 2.5mm2
	300con
	Có bọc cách điện

	
	Đầu coss ghim đôi 1.0mm2
	300con
	Có bọc cách điện

	
	Đầu coss ghim đơn 2.5mm2
	200con
	Có bọc cách điện

	
	Đầu coss ghim đơn 1.0mm2
	200con
	Có bọc cách điện

	
	Đầu coss chẻ 6.0mm2xD5.6
	100 con
	Có bọc cách điện

	
	Đầu coss chẻ 2.5mm2xD3.3
	300 con
	Có bọc cách điện

	
	Đầu coss chẻ 1.5mm2xD3.3
	300 con
	Có bọc cách điện

	
	Kềm bấm coss ghim
	2 cái
	

	
	Kềm bấm coss chẻ 
	2 cái
	

	4
	Linh kiện chi tiết tủ điện
	Schneider
	

	5
	Vỏ tủ điện 
	Schneider
	

	6
	Ổ cắm điện, công tác điện 
	Đã cung cấp
	



Rất mong Hiệu trưởng chấp thuận
				TP. Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng        năm 2016
HIỆU TRƯỞNG					KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
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