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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Tp. HỒ CHÍ MINH
390 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 – Quận Tân Bình
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ƯU VIỆT QUỐC TẾ
Số 2 Hoa Phượng – Phường 2 – Quận Phú Nhuận


BIÊN BẢN BÀN GIAO NHẬN TÀI SẢN
Ngày 29 tháng 09 năm 2017
Hoạt động bàn giao nhận tài sản dựa theo hoạt động dự án Đào Tạo Điện, được thỏa thuận và ký kết giữa ASSIST, đại diện bởi Công Ty TNHH Tư Vấn Ưu Việt Quốc Tế, và trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 

Đại diện bên giao
Bà: PHẠM THỊ KIM TUYẾN			Chức vụ: Quản lý dự án

Đại diện bên nhận
Ông: LÂM VIẾT DŨNG				Chức vụ: Trưởng phòng Thiết bị - Vật Tư

Địa điểm giao nhận tài sản: Phòng thực hành dự án Đào Tạo Điện, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Xác Nhận việc giao nhận tài sản như sau:

	
STT
	Tên hàng hóa
	
ĐVT
	
SL
	
Mã sản phẩm
	
Tổng tiền (VND)
	
Nhãn hiệu

	1
	Tấm pin năng lượng mặt trời 290Wp
	Tấm
	8
	ARMP6-72P-290
	58,000,000
	ARMSolar

	2
	Khung tấm pin mạ kẽm tấm pin 290 Wp
	Bộ
	8
	ko có mã
	6,880,000

	SolarV

	3
	Dây cáp CVV 1x6mm2
	M
	100
	CVV 1x6.0
	1,650,000
	Cadivi

	4
	Tấm pin năng lượng mặt trời 100Wp/12V
	Tấm
	14
	ARMP5-36P-100
	29,400,000
	ARMSolar

	5
	Tấm pin năng lượng mặt trời 180Wp/24V
	Tấm
	10
	ARMP6-60P-180
	37,800,000
	ARMSolar

	6
	Tấm pin năng lượng mặt trời 190Wp/24V
	Tấm
	4
	ARMP6-60P-190
	15,960,000
	ARMSolar

	7
	Ắc quy chì axit 12V-40Ah, Dòng FM
	Cái
	5
	6FM40D
	7,280,000
	Vision

	8
	Ắc quy chì axit 12V-45Ah, Dòng FM
	Cái
	5
	6FM45D-X
	8,385,000
	Vision

	9
	Ắc quy chì axit 12V-80Ah, Dòng FM
	Cái
	5
	6FM80D-X
	16,735,000
	Vision

	10
	Ắc quy chì axit 12V-100Ah, Deep cycle
	Cái
	2
	6FM100D-X
	8,200,000
	Vision

	11
	Ắc quy chì axit 12V-150Ah, Deep cycle
	Cái
	2
	6FM150D-X
	12,800,000
	Vision

	




12
	




Quạt 1 chiều DC 12W
	




Cái
	




6
	
870626090001
870626090002
870626090003
870626090004
870626090005
870626090006
	
2,700,000

	




SolarV

	
13
	Bộ inverter tích hợp sạc NLMT 3000VA/24V
Công suất sạc 1200Wp/24V
	
Bộ
	
2
	ARM SI 3KVA
NP24
	25,000,000
	
ARMSolar

	

14
	Tủ inverter tích hợp sạc NLMT 1000VA/12V Công suất sạc 600Wp/12V
	

Bộ
	

2
	

ko có mã
	

9,600,000
	

SolarV

	
15
	Tủ inverter tích hợp sạc NLMT 400VA/12V
Công suất sạc 250Wp/12V
	
Bộ
	
2
	
ko có mã
	
6,200,000
	
SolarV

	
	
	
	
	Tổng tiền
	246,590,000
	

	
	
	
	
	VAT (10%)
	24,659,000
	

	
	
	
	
	Tổng tiền bao gồm VAT
	271,249,000
	




ĐẠI DIỆN BÊN GIAO							ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN





PHẠM THỊ KIM TUYẾN							 LÂM VIẾT DŨNG
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