## Sheet1
Danh mục vật tư do SCHNEIDER Việt Nam tài trợ
I. Thông tin chung
| Đơn vị thụ hưởng: | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
| Đơn vị cung cấp: | Dự án Đào tạo Điện (Electric Training )
| Mục đích: | Thực hiện tủ điện cho phòng thực hành
II. Danh mục vật tư
Bộ nguồn chính
STT | Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng | Chuyển hàng đợt 1 | Ngày giao hàng dự kiến
1 | Schneider | A9F74463 | Cầu dao tổng 4p curve C iC60N 63A | 1 | Đã nhận
2 | Schneider | A9V41463 | Cầu dao mô đun tự động ngắt Vigi cho iC60 30mA (kiểu AC) | 1 |  | 2016-07-20
3 | Schneider |  | Vỏ hộp | 1 |  | 2016-07-20
Bộ nguồn công nghiệp
STT | Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng
4 | Schneider | PKF16W435 | Ổ cắm công nghiệp gắn tường IP44 5P 380/415 V 16 A | 6 | Đã nhận
5 | Schneider | PKF16W423 | Ổ cắm công nghiệp gắn tường IP44 3P 200-250 V 16 A | 6 |  | 2016-07-20
6 | Schneider | S56E2GY_G15 | Hộp 2G dày cho serie 56 | 6 |  | 2016-08-03
7 | Schneider | A9F74416 | Cầu dao tổng 4p curve C iC60N | 2 |  | 2016-07-20
8 | Schneider | A9F74316 | Cầu dao tổng 3p curve C iC60N | 2 | Đã nhận
9 | Schneider | LC1DT32P7 | Công tắc tơ 4 cực 32 A điều khiển mạch 230V 50 Hz | 2 |  | 2016-07-20
10 | Schneider | LC1D32P7 | Công tắc tơ 3 cực 32 A điều khiển mạch 230V 50 Hz | 2 | Đã nhận
11 | Schneider | XB5AW33M1N | Nút nhấn tổng hợp phát sáng NO với đèn LED màu xanh | 4 | Đã nhận
12 | Schneider | XB5AW34M2N | Nút nhấn tổng hợp phát sáng NC với đèn LED màu đỏ | 4 | Đã nhận
13 | Schneider | EZ9F34206 | Cầu dao tổng 2p curve 6A | 1 | Đã nhận
14 | Schneider | XB5AS9442 | Nút nhấn tắt khẩn Ø 40 mm | 2 |  | 2016-08-31
15 | Schneider | XALK188E | Nút tắt khẩn (2 cái) (RAL 7035 base màu xám với RAL 1012 lid màu vàng) | 8 |  | 2016-08-31
Bộ nguồn dân dụng
STT | Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng
16 | Schneider | A9F74216 | Cầu dao tổng 2p curve C iC60N 16 A | 4 | Đã nhận
17 | Schneider | 3031V400FM_K_WE | Điều khiển tốc độ quạt | 9 | Đã nhận
18 | Schneider | 3031_1_2M_F_G19 | công tắc 1 chiều 16A với huỳnh quang (size S) | 16 | Đã nhận
19 | Schneider | A3000_G19 | Mặt ổ điện gắn 3 công tắc | 4 | Đã nhận
20 | Schneider | A3002_G19 | Mặt ở điển gắn 2 công tắc | 3 | Đã nhận
21 | Schneider | 3426UEST2M_G19 | Mặt ổ cắm 3 chấu đôi | 24 | Đã nhận
22 | Schneider | A3000T2_G19 | Mặt ổ điện gắn công tắc đôi | 24 | Đã nhận
| Tổng trị giá | 22.812.900 đồng (Hai mươi hai triệu tám trăm mười hai nghìn chín trăm đồng)
TP. HCM, ngày 12 tháng 7 năm 2016
Đại diện công ty ECCI
Phạm Thị Kim Tuyến