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TỔNG HỢP BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh liên phòng 
Ngày 16/7/2015

Ngày kiểm tra: 16/7/2015
Người kiểm tra: các thành viên trong ban An toàn Lao động
	
	Khoa Công nghệ Cơ Khí

	Phòng/ Khu vực
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	KIẾN NGHỊ

	Phòng CNC 
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Có 01 Tiêu lệnh bị mờ
- Không có Cát PCCC
- Có Kim chống sét (Cột thiên lôi chống sét)
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Xưởng Phay (D3)
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Có 01 tiêu lệnh (bình thường)
- Không có Cát PCCC
- Có kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Xưởng Tiện (D4)
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Có 01 tiêu lệnh (bình thường)
- Không có cát PCCC
- Không có kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt 
- Máy khoan đứng + Máy cưa (không sử dụng)
- Có 01 máy mài không có chắn bảo vệ
	

	Xưởng Nguội
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Không có tiêu lệnh PCCC
- Không có cát PCCC
- Không có kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Xưởng Hàn
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
- Máy khoan đứng (không sử dụng)
- Có bình Oxy
	

	Xưởng Tiện 2
	- Không có bình chữa cháy 
- Có tủ PCCC
- Có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt 
- Có 01 Máy khoan đứng (không sử dụng)
- Có 01 máy mài gãy tấm bảo vệ
	

	Trung tâm Truyền thông - Thư viện

	
	- Có bình chữa cháy 
- Không có tủ PCCC
- Có tiêu lệnh PCCC
- Không có cát PCCC
- Không có kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Khoa Công nghệ thông tin

	Phòng máy 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
	- Có bình chữa cháy 
- Không có tủ PCCC
- Có tiêu lệnh PCCC
- Không có cát PCCC
- Không có kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Phòng máy 7, 8, 14
	- Có bình chữa cháy 
- Không có tủ PCCC
- Không có tiêu lệnh PCCC
- Không có cát PCCC
- Không có kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh; Khoa Công nghệ May Thời trang; Khoa Công nghệ thông tin; Khối THPT; Khoa Công nghệ Điện - Điện tử; Khu vực Căn tin; Bể nước

	
	- Có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt.
- Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý. Hiện đang được kiểm tra, thay mới theo định kỳ.
- Vệ sinh xưởng sạch, hiện không có HSSV học.

	
- Định kỳ 1 tháng cho khởi động máy bơm nước chữa cháy một lần.

	
	- Các nhà vệ sinh sạch.
- Cần thay mới, gắn thêm những biển báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Các bước báo động, chữa cháy”, … ở những hành lang, trong các xưởng.

	- Nhà vệ sinh nam (đầu dãy H) cần xây bít khoảng trống phía trước.
- Thay các bóng đèn không sáng ở cả 2 nhà vệ sinh  nam, nữ.

	Khoa Công nghệ May Thời trang

	
	Bảng tên xưởng bị mất.
	Gắn mới.

	Xưởng Rập.
	Có 02 Quạt bị hư.
	Sửa chữa.

	Xưởng May 2.
	Có 01 Quạt bị hư.
	Sửa chữa.

	Xưởng May 3.
	Trần nhà bị bong.
	Sửa chữa.

	Khoa Công nghệ  Điện - Điện tử

	
	Tủ PCCC bị bể kiếng.
	Sửa chữa.

	Các xưởng.
	Sàn dơ.
	Cần lau sạch.

	Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

	Các xưởng.
	- Bảng nội quy xưởng để không đúng.
- Sàn dơ.
	- Cần bố trí lại bảng nội quy xưởng ở nơi dể nhìn thấy ở ngay cửa xưởng.
- Cần lau sạch.

	Văn phòng khoa.
	Bảng thông báo bẩn.
	Cần làm vệ sinh cho sạch

	
	Bảng tên Xưởng bị mất.
	Gắn mới

	Nhà C

	Nhà vệ sinh nam
	Cửa bị xệ
	[bookmark: _GoBack]Gắn mới

	

	THPT

	Các lớp học
	- Quạt đảo, quạt trần
- Sàn dơ
	- Cần lau sạch cánh quạt.
- Cần lau sạch.

	Phòng Giáo viên
	Trần nhà bị bong
	Sửa chữa.

	Cổng sau
	Bảng thông báo bị nứt kiếng nền, nguy hiểm
	Cần sửa chữa ngay.

	Khuôn viên Trường 

	Khu bãi xe 2 bánh (khu A - B1)
	
	Cắt tỉa gọn cây xanh

	Cổng chính (gần tủ ATM)
	
	Dời cây sang vị trí khác (nếu được), nếu không thì đốn hạ để mở rộng lối đi từ cổng vào

	Bãi xe sau căn tin khu A
	
	 Cắt tỉa gọn cây xanh

	Dọc theo tường rào tiếp giáp khu dân cư, từ sau sân khấu khu C đến Trạm biến áp 2 (Sân bóng đá)
	
	Yêu cầu điện lực Tân Bình can thiệp cắt tỉa để nhánh cây xanh không quét vào đường dây điện 15KV

	Phòng Thiết bị - Vật tư
	
	Mé nhánh trên cao

	Xưởng Tiện khoa CN Cơ khí
	
	- Mé nhánh trên cao
- Sắp xếp một số cây mai gọn và vệ sinh khu vực này

	Sân trường THPT
	
	 Cắt tỉa gọn cây xà cừ  

	Căn tin khu THPT
	
	Cắt tỉa gọn cây xanh

	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	Mé nhánh trên cao


	
			HIỆU TRƯỞNG				THƯ KÝ BAN ATLĐ
                        	 Kiêm trưởng ban
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