| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2015 |
| --- | --- |

TỔNG HỢP BÁO CÁO

Về công tác kiểm tra toàn trường thực hiện từ ngày 16/7/2015 đến 22/07/2015

- Nội dung kiểm tra:  theo biên bản họp ngày 16/7/2015 về phổ biến công tác kiểm tra cây xanh và an toàn lao động toàn trường và phân công thực hiện

- Đoàn kiểm tra: các thành viên trong ban Chủ nhiệm xây dựng ‘Đơn vị văn hóa”, Ban chỉ đạo Giáo dục sức khỏe và An toàn trường học – Ban An toàn lao động – Ban An toàn giao thông năm học 2014-2015

- Kết quả tổng hợp căn cứ theo các báo cáo của các nhóm kiểm tra, cụ thể như sau:

| Khoa Công nghệ Cơ Khí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phòng/ Khu vực |  | KẾT QUẢ KIỂM TRA | KIẾN NGHỊ |
| Phòng CNC |  | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Có 01 Tiêu lệnh bị mờ - Không có Cát PCCC - Có Kim chống sét (Cột thiên lôi chống sét) - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Xưởng Phay (D3) |  | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Có 01 tiêu lệnh (bình thường) - Không có Cát PCCC - Có kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Xưởng Tiện (D4) |  | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Có 01 tiêu lệnh (bình thường) - Không có cát PCCC - Không có kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt - Máy khoan đứng + Máy cưa (không sử dụng) - Có 01 máy mài không có chắn bảo vệ |  |
| Xưởng Nguội |  | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Không có tiêu lệnh PCCC - Không có cát PCCC - Không có kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Xưởng Hàn |  | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Không có Tiêu lệnh PCCC - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt - Máy khoan đứng (không sử dụng) - Có bình Oxy |  |
| Xưởng Tiện 2 |  | - Không có bình chữa cháy - Có tủ PCCC - Có Tiêu lệnh PCCC - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt - Có 01 Máy khoan đứng (không sử dụng) - Có 01 máy mài gãy tấm bảo vệ |  |
| Trung tâm Truyền thông - Thư viện |  |  |  |
|  | - Có bình chữa cháy - Không có tủ PCCC - Có tiêu lệnh PCCC - Không có cát PCCC - Không có kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |  |
| Khoa Công nghệ thông tin |  |  |  |
| Phòng máy 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | - Có bình chữa cháy - Không có tủ PCCC - Có tiêu lệnh PCCC - Không có cát PCCC - Không có kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |  |
| Phòng máy 7, 8, 14 | - Có bình chữa cháy - Không có tủ PCCC - Không có tiêu lệnh PCCC - Không có cát PCCC - Không có kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |  |
| Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh; Khoa Công nghệ May Thời trang; Khoa Công nghệ thông tin; Khối THPT; Khoa Công nghệ Điện - Điện tử; Khu vực Căn tin; Bể nước |  |  |  |
|  | - Có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt. - Các bình xịt CO2 PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý. Hiện đang được kiểm tra, thay mới theo định kỳ. - Vệ sinh xưởng sạch, hiện không có HSSV học. |  | - Định kỳ 1 tháng cho khởi động máy bơm nước chữa cháy một lần. |
|  | - Các nhà vệ sinh sạch. - Cần thay mới, gắn thêm những biển báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Các bước báo động, chữa cháy”, … ở những hành lang, trong các xưởng. |  | - Nhà vệ sinh nam (đầu dãy H) cần xây bít khoảng trống phía trước. - Thay các bóng đèn không sáng ở cả 2 nhà vệ sinh nam, nữ. |
| Khoa Công nghệ May Thời trang |  |  |  |
|  | Bảng tên xưởng bị mất. |  | Gắn mới. |
| Xưởng Rập. | Có 02 Quạt bị hư. |  | Sửa chữa. |
| Xưởng May 2. | Có 01 Quạt bị hư. |  | Sửa chữa. |
| Xưởng May 3. | Trần nhà bị bong. |  | Sửa chữa. |
| Khoa Công nghệ Điện - Điện tử |  |  |  |
|  | Tủ PCCC bị bể kiếng. |  | Sửa chữa. |
| Các xưởng. | Sàn dơ. |  | Cần lau sạch. |
| Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh |  |  |  |
| Các xưởng. | - Bảng nội quy xưởng để không đúng. - Sàn dơ. |  | - Cần bố trí lại bảng nội quy xưởng ở nơi dể nhìn thấy ở ngay cửa xưởng. - Cần lau sạch. |
| Văn phòng khoa. | Bảng thông báo bẩn. |  | Cần làm vệ sinh cho sạch |
|  | Bảng tên Xưởng bị mất. |  | Gắn mới |
| Nhà C |  |  |  |
| Nhà vệ sinh nam | Cửa bị xệ |  | Gắn mới |
| THPT |  |  |  |
| Các lớp học | - Quạt đảo, quạt trần - Sàn dơ |  | - Cần lau sạch cánh quạt. - Cần lau sạch. |
| Phòng Giáo viên | Trần nhà bị bong |  | Sửa chữa. |
| Cổng sau | Bảng thông báo bị nứt kiếng nền, nguy hiểm |  | Cần sửa chữa ngay. |
| Khuôn viên Trường |  |  |  |
| Khu bãi xe 2 bánh (khu A - B1) |  |  | Cắt tỉa gọn cây xanh |
| Cổng chính (gần tủ ATM) |  |  | Dời cây sang vị trí khác (nếu được), nếu không thì đốn hạ để mở rộng lối đi từ cổng vào |
| Bãi xe sau căn tin khu A |  |  | Cắt tỉa gọn cây xanh |
| Dọc theo tường rào tiếp giáp khu dân cư, từ sau sân khấu khu C đến Trạm biến áp 2 (Sân bóng đá) |  |  | Yêu cầu điện lực Tân Bình can thiệp cắt tỉa để nhánh cây xanh không quét vào đường dây điện 15KV |
| Phòng Thiết bị - Vật tư |  |  | Mé nhánh trên cao |
| Xưởng Tiện khoa CN Cơ khí |  |  | - Mé nhánh trên cao - Sắp xếp một số cây mai gọn và vệ sinh khu vực này |
| Sân trường THPT |  |  | Cắt tỉa gọn cây xà cừ |
| Căn tin khu THPT |  |  | Cắt tỉa gọn cây xanh |
| Khoa CN Điện – Điện tử |  |  | Mé nhánh trên cao |

PHÓ HIỆU TRƯỞNG			THƯ KÝ BAN ATLĐ

Kiêm phó trưởng ban

Phạm Hữu Lộc				  Nguyễn Ngọc Trang