## Sheet1
Danh sách thiết bị điện
I. Thông tin chung
| Đơn vị thụ hưởng: | Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
| Đơn vị cung cấp: | Dự án Electric Training
| Mục đích: | Hoàn thiện phòng thực hành
II. Danh sách thiết bị
Main Power supply
STT | Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng | Tiếng Việt | Nhận đợt 1 (28/6/2016)
1 | Schneider | A9F74463 | MCB 4p curve C iC60N 63A | 1 | MCB 4P 63A 6kA | X
2 | Schneider | A9V41463 | RCD Vigi module for iC60 30mA [AC type] | 1 | Module Vigi chống dòng dò Schneider dùng cho aptomat iC60 30mA,Type AC
3 | Schneider |  | Enclosure | 1
Industrial Power supply
| Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng | Tiếng Việt | Nhận đợt 1 (28/6/2016)
1 | Schneider | PKF16W435 | IP44 Wall mounted Socket 5P 380/415 V 16 A | 6 | Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 400V IP44 | X
2 | Schneider | PKF16W423 | IP44 Wall mounted Socket 3P 200-250 V 16 A | 6 | Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 230V IP 44
3 | Schneider | S56E2GY_G15 | 2G thick box for serie 56 | 6 | Đế kín nước 101 x 198 x 63
4 | Schneider | A9F74416 | MCB 4p curve C iC60N | 2 | MCB 4P 16A 6kA
5 | Schneider | A9F74316 | MCB 3p curve C iC60N | 2 | MCB 3P 16A 6kA | X
6 | Schneider | LC1DT32P7 | Contactor 4 poles 32 A Control circuit 230V 50 Hz | 2 | Contactor 4 cực 32 A mạch 230V 50 Hz
7 | Schneider | LC1D32P7 | Contactor 3 Poles 32 A Control circuit 230V 50 Hz | 2 | Contactor 3 cực 32 A mạch 230V 50 Hz | X
8 | Schneider | XB5AW33M1N | Illuninated Integral Spring Push Button NO with LED Green | 4 | Nút nhấn có đèn Led 230VAC, Ø22, N/O, màu xanh lá, loại XB5 | X
9 | Schneider | XB5AW34M2N | Illuninated Integral Spring Push Button NC with LED Red | 4 | Nút nhấn có đèn Led 230VAC, Ø22, N/O, màu đỏ | X
10 | Schneider | EZ9F34206 | MCB 2p Curve 6A | 1 | MCB 2P 6A 4.5kA | X
11 | Schneider | XB5AS9442 | Ø 40 mm mushroom head Emergency stop pushbuttons | 2 | Ø 40 mm nút bấm dừng khẩn cấp
12 | Schneider | XALK188E | Emergency stop (2) (light grey RAL 7035 base with yellow RAL 1012 lid) | 8 | dừng khẩn cấp ( 2 ) (nền màu xám nhạt RAL 7035 với nắp vàng 1012 )
Total
Domestic Power Supply
| Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng | Tiếng Việt | Nhận đợt 1 (28/6/2016)
1 | Schneider | A9F74216 | MCB 2p curve C iC60N 16 A | 4 | MCB 2P 16A 6kA | X
2 | Schneider | 3031V400FM_K_WE | Fan speed controller | 9 | điều khiển tốc độ quạt | X
3 | Schneider | 3031_1_2M_F_G19 | 16A 1 way switch w.fluores (S size) | 16 | Công tắc 1 chiều có dạ quang, size S | X
4 | Schneider | A3000_G19 | 3 gang plate | 4 | Mặt cho 3 thiết bị size S | X
5 | Schneider | A3002_G19 | 2 gang plate | 3 | Mặt cho 2 thiết bị size S | X
6 | Schneider | 3426UEST2M_G19 | 16A 3 pin twin socket | 24 | Ổ cắm đôi 3 chấu | X
7 | Schneider | A3000T2_G19 | Twin plate | 24 | Mặt 2 gang | X