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BIÊN BẢN XÁC NHẬN BÀN GIAO THIẾT BỊ  

	Căn cứ vào Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục giữa Cty TNHH Shneiner Electric Việt Nam với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12,
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2019 chúng tôi gồm có: 
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12
Địa chỉ		      	:  36HT11, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Số điện thoại		:  028.62508620
Mã số thuế (nếu có)	:  0306560658
Sau đây được gọi là Bên Bàn giao
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ		      	:  390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM
Số điện thoại		:  
Mã số thuế (nếu có)	:  
Sau đây được gọi là Bên Nhận Bàn giao	
Cùng xác nhận TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12 đã bàn giao cho TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH thiết bị dùng cho giáo dục theo danh sách thiết bị (Đính kèm phụ lục 1)
Biên bản này được lập vào hồi 14h tại TPHCM, ngày 25 tháng 11 năm 2019 và được lập thành 02 bản như nhau, bên nhận bàn giao giữ 01 bản, bên bàn giao giữ 01 bản.
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Phụ lục 1: Danh sách thiết bị bàn giao

	STT
	TÊN+QUY CÁCH
	HÃNG
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Công tắc seri S classis 2 chiều
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	60

	2
	Công tắc seri S classis 2 chiều (Set 2 cái)
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	30

	3
	Ổ cắm đơn 16A 2P+E
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	30

	4
	RCBO 30mA-25A
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	30

	5
	MCB 10A
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	30

	6
	MCB 16A
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	30

	7
	Tủ điện âm tường 8 module cửa trơn
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	30

	8
	Mặt seri S classis 31AVH_G19 simple
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	60

	9
	Mặt seri S classis 32AVH_G19 double
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	30

	10
	Ổ cắm seri classis (2P+T) ref E426UES-G19
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	60

	11
	Rờ-le xung ref A9C30811
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	10

	12
	Nút nhấn
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	20

	13
	Hộp nối dung cho mat sé-ri 30
	Schneider Electric Việt Nam
	Cái
	150
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