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TỔNG HỢP BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh liên phòng 
Ngày 16/7/2015

Ngày kiểm tra: 16/7/2015
Người kiểm tra: các thành viên trong ban An toàn Lao động
	
	Khoa Công nghệ Cơ Khí

	Phòng/ Khu vực
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	KIẾN NGHỊ

	Phòng CNC 
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Có 01 Tiêu lệnh bị mờ
[bookmark: _GoBack]- Không có Cát PCCC
- Có Kim chống sét (Cột thiên lôi chống sét)
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Xưởng Phay (D3)
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Có 01 Tiêu lệnh (bình thường)
- Không có Cát PCCC
- Có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Xưởng Tiện (D4)
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Có 01 Tiêu lệnh (bình thường)
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt 
- Máy khoan đứng + Máy cưa (không sử dụng)
- Có 01 máy mài không có chắn bảo vệ
	

	Xưởng Nguội
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Xưởng Hàn
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
- Máy khoan đứng (không sử dụng)
- Có bình Oxy
	

	Xưởng Tiện 2
	- Không có bình chữa cháy 
- Có tủ PCCC
- Có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt 
- Có 01 Máy khoan đứng (không sử dụng)
- Có 01 máy mài gãy tấm bảo vệ
	

	Trung tâm Truyền thông - Thư viện

	
	- Có bình chữa cháy 
- Không có tủ PCCC
- Có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Khoa CNTT

	Phòng máy 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
	- Có bình chữa cháy 
- Không có tủ PCCC
- Có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Phòng máy 7, 8, 14
	- Có bình chữa cháy 
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Khoa CN Nhiệt lạnh; Khoa CN May Thời trang; Khoa CNTT; Khối THPT; Khoa CN Điên – Điện tử; Khu vực Căn tin; Bể nước

	
	- Có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt
- Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý. Hiện đang được kiểm tra, thay mới theo định kỳ
- Vệ sinh xưởng sạch, hiện không có HSSV học

	
- Định kỳ 1 tháng cho khởi động máy bơm nước chữa cháy một lần

	
	- Các nhà Vệ sinh sạch
- Cần thay mới, gắn thêm những biển báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Các bước báo động, chữa cháy”, .. ở những hành lang, trong các xưởng

	- Nhà vệ sinh nam (đầu dãy H) cần xây bít khoảng trống phía trước.
- Thay các bóng đèn không sáng ở cả 2 nhà VS nam, nữ

	Khoa CN May Thời trang

	
	Bảng tên Xưởng bị mất
	Gắn mới

	Xưởng Rập
	Có 02 Quạt bị hư
	Sửa chữa

	Xưởng May 2
	Có 01 Quạt bị hư
	Sửa chữa

	Xưởng May 3
	Trần nhà bị bong
	Sửa chữa

	Khoa CN Điện – Điện tử

	
	Tủ PCCC bị bể kiếng
	Sửa chữa

	Các xưởng
	Sàn dơ
	Cần lau sạch

	Khoa CN Nhiệt lạnh

	Các xưởng
	- Bảng Nội quy xưởng để không đúng 
- Sàn dơ
	- Cần bố trí lại Bảng Nội quy xưởng ở nơi dể nhìn thấy ở ngay cửa xưởng
- Cần lau sạch

	Văn phòng khoa
	Bảng thông báo bẩn
	Cần làm vệ sinh cho sạch

	
	Bảng tên Xưởng bị mất
	Gắn mới

	THPT

	Các lớp học
	- Quạt đảo, quạt trần
- Sàn dơ
	- Cần lau sạch cánh quạt
- Cần lau sạch

	Phòng Giáo viên
	Trần nhà bị bong
	Sửa chữa

	Cổng sau
	Bảng thông báo bị nứt kiếng nền, nguy hiểm
	Cần sửa chữa ngay

	Khuôn viên Trường 

	Khu bãi xe 2 bánh (khu A – B1)
	
	Cắt tỉa gọn cây xanh

	Cổng chính (gần tủ ATM)
	
	Dời cây sang vị trí khác (nếu được), nếu không thì đốn hạ để mở rộng lối đi từ cổng vào

	Bãi xe sau căn tin khu A
	
	 Cắt tỉa gọn cây xanh

	Dọc theo tường rào tiếp giáp khu dân cư, từ sau sân khấu khu C đến Trạm Biến áp 2 (Sân bóng đá)
	
	Yêu cầu Điện lực Tân Bình can thiệp cắt tỉa để nhánh cây xanh không quét vào đường dây điện 15KV

	Phòng Thiết bị - Vật tư
	
	Mé nhánh trên cao

	Xưởng Tiện khoa CN Cơ khí
	
	- Mé nhánh trên cao
- Sắp xếp một số cây Mai gọn và vệ sinh khu vực này

	Sân trường THPT
	
	 Cắt tỉa gọn cây Xà Cừ  

	Căn tin khu THPT
	
	Cắt tỉa gọn cây xanh

	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	Mé nhánh trên cao


	
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG				THƯ KÝ BAN ATLĐ
                         Kiêm trưởng ban





		  Nguyễn Văn Dũng				  Nguyễn Ngọc Trang
