## Sheet1
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN
THEO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO ĐIỆN
VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ASSIST ASIA VÀ TẬP ĐOÀN SCHNEIDER ELECTRIC
Ngày 24 tháng 06 năm 2016 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
BÊN GIAO: , đại diện tập đoàn Schneider Electric
BÊN NHẬN: Ông Châu Văn Bảo, trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Ông , giảng viên
Bên bàn giao tiến hành giao cho bên nhận các thiết bị điện để hoàn thiện phòng thực hành (đợt 1) theo danh sách dưới đây:
Main Power supply
STT | Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng | Tiếng Việt
1 | Schneider | A9F74463 | MCB 4p curve C iC60N 63A | 1 | MCB 4P 63A 6kA
Industrial Power supply
| Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng | Tiếng Việt
1 | Schneider | PKF16W435 | IP44 Wall mounted Socket 5P 380/415 V 16 A | 6 | Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 400V IP44
2 | Schneider | A9F74316 | MCB 3p curve C iC60N | 2 | MCB 3P 16A 6kA
3 | Schneider | LC1D32P7 | Contactor 3 Poles 32 A Control circuit 230V 50 Hz | 2 | Contactor 3 cực 32 A mạch 230V 50 Hz
4 | Schneider | XB5AW33M1N | Illuninated Integral Spring Push Button NO with LED Green | 4 | Nút nhấn có đèn Led 230VAC, Ø22, N/O, màu xanh lá, loại XB5
5 | Schneider | XB5AW34M2N | Illuninated Integral Spring Push Button NC with LED Red | 4 | Nút nhấn có đèn Led 230VAC, Ø22, N/O, màu đỏ
6 | Schneider | EZ9F34206 | MCB 2p Curve 6A | 1 | MCB 2P 6A 4.5kA
Domestic Power Supply
| Thương hiệu | Mã số | Tên Gọi | Số lượng | Tiếng Việt
1 | Schneider | A9F74216 | MCB 2p curve C iC60N 16 A | 4 | MCB 2P 16A 6kA
2 | Schneider | 3031V400FM_K_WE | Fan speed controller | 9 | điều khiển tốc độ quạt
3 | Schneider | 3031_1_2M_F_G19 | 16A 1 way switch w.fluores (S size) | 16 | Công tắc 1 chiều có dạ quang, size S
4 | Schneider | A3000_G19 | 3 gang plate | 4 | Mặt cho 3 thiết bị size S
5 | Schneider | A3002_G19 | 2 gang plate | 3 | Mặt cho 2 thiết bị size S
6 | Schneider | 3426UEST2M_G19 | 16A 3 pin twin socket | 24 | Ổ cắm đôi 3 chấu
7 | Schneider | A3000T2_G19 | Twin plate | 24 | Mặt 2 gang
Tổng cộng có 14 mục
Biên bản được thành lập 3 bản, bên giao giữ 1 bản, bên nhận giữ 2 bản
| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ASSIST ASIA |  | ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN SCHNEIDER ELECTRIC
| HIỆU TRƯỞNG |  | TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ |  | NGƯỜI TRỰC TIẾP NHẬN