## Quantri Mang MT
DỰ ÁN PHÒNG THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH Ngành: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
STT | Danh mục thiết bị | Model | Hãng SX | ĐVT | SL | Đơn Giá | Thành tiền
I | Phòng thực hành Quản trị Mạng Cơ Bản |  |  | Phòng | 2 | 7607500000 | 15215000000
1 | Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR) | TES-1885U-D1531-128GR | QNAP - Taiwan | Cái | 2 | 400000000 | 800000000
CPU Intel® Xeon® D-1531 Bộ xử lý 6 nhân 2.2 GHz, turbo tối đa đến 2.7 GHz. Kiến trúc CPU 64-bit x86 Đơn vị Điểm Nổi - Floating Point Công cụ mã hóa (AES-NI) Bộ nhớ hệ thống 128 GB RDIMM DDR4 ECC (4 x 32 GB) Bộ nhớ tối đa UDIMM: 64 GB (4 x 16 GB) RDIMM: 128GB (4 x 32 GB) Khe cắm bộ nhớ 4 x DIMM DDR4 dài Cần có RAM 32 GB (ở trên) cho hệ điều hành QES. Bộ nhớ flash 4GB (DOM cho hệ điều hành kép) Khay ổ đĩa phía trước: 12 x 3,5 inch Khay ổ đĩa phía sau: 6 x 2,5 inch Ổ đĩa tương thích khay 3,5 inch: Ổ đĩa cứng SAS / SATA 3,5 inch Ổ đĩa cứng 2,5 inch SAS / SATA Ổ đĩa SSD 2,5 inch SAS / SATA Khay 2,5 inch: Ổ đĩa cứng 2,5 inch SATA Hoán đổi nóng Hỗ trợ tăng tốc bộ nhớ cache SSD Cổng Gigabit Ethernet (RJ45) 4 Cổng Ethernet 10 Gigabit 2 x 10GbE SFP + Khung Jumbo Khe cắm PCIe 4 Khe 1: PCIe Gen 3 x8 Khe 2: PCIe Gen 2 x4 Khe 3: PCIe Gen 3 x4 Khe 4: PCIe Gen 3 x4 hoặc PCIe Gen 3 x8 Khe 4 cung cấp chiều rộng của PCIe Gen.3 x8 khi khe 3 không được sử dụng. Khe 4 sau đó chỉ cung cấp chiều rộng của PCIe Gen.3 x4 khi bảng mở rộng được cài đặt trong khe 3. Cổng USB 3.0 2 Form Factor 2U Rackmount Đèn LED chỉ báo HDD, Trạng thái, 10 GbE, LAN, trạng thái cổng mở rộng lưu trữ Nút nguồn, Đặt lại Kích thước (HxWxD) 88 × 442,5 × 530,5 mm Trọng lượng (thuần) 15,34 kg Trọng lượng (Tổng) 21,25 kg Nhiệt độ hoạt động 0 - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F) Độ ẩm tương đối 5 ~ 95% rh không ngưng tụ, bầu ướt: 27˚C (80,6˚F) Đơn vị cung cấp năng lượng Dự phòng / trao đổi nóng ATX Cung cấp năng lượng, đầu vào: 47-63 Hz 100-127V ~ / 8 200-240V / 4A Công suất: 450W Tiêu thụ điện năng: Chế độ hoạt động, điển hình 229,53 W Quạt 4 x 60mm Mức âm thanh 58,9 db (A)
2 | Server DELL PowerEdge R940 Rack Server | Dell R940 | Dell - Mỹ | Cái | 6 | 500000000 | 3000000000
2 bộ Intel® Xeon® Gold 6126 2.6G, 12C/24T, 10,4GT/s, Bộ nhớ cache 19,25M, Turbo, HT (125W) DDR4-2666 2 x 16GB RDIMM, 2666MT/s, khe cắm kép Ổ cứng: Không 2.5 2.5 Bộ điều khiển RAID PERC H730P, 12Gb/s SAS, Bộ nhớ cache 2Gb NV, Bộ điều hợp (RAID 0,1,5,6,10,50,60) Broadcom 57416 2 Cổng 10Gb Base-T + 5720 2 Cổng 1Gb Base-T, rNDC iDRAC9 Enterprise với Quản lý cấu hình máy chủ OME Tích hợp OpenManage: Trung tâm hệ thống Microsoft®; VMware® vCenter ™; Phần mềm BMC (có sẵn từ BMC) 24 x 2,5 LỚP SAS / SATA (HDD / SSD) với tối đa 12 NVMe PCIe SSD, tối đa 122TB Bộ nguồn kép, phích cắm nóng, nguồn dự phòng (1 + 1), Dây nguồn 1600W, 250 Volt C13 đến C14, Kiểu PDU, Dây nguồn 12 AMP, 6,5 feet (2m) Hình thức: Giá đỡ (3U) Giá đỡ (2U), Đường ray trượt ReadyRails ™ Bảo hành: 3 năm ProSupport và NBD Dịch vụ tại chỗ
3 | Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage | K2R80A | HP - Mỹ | Cái | 2 | 200000000 | 400000000
Công suất 48 TB Raw Được hỗ trợ Hình thức 2U Tùy chọn mở rộng lưu trữ HPE MSA 2040 Energy Star LFF đĩa hoặc vỏ đĩa D2700 2,5 inch Hỗ trợ hệ thống quản lý Insight System: Có Hỗ trợ sao lưu SAN: Có Hỗ trợ phân cụm Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS Giao diện máy chủ 16 Gb/8 Gb Kênh sợi quang/1 GbE/10 GbE iSCSI (4) Cổng trên mỗi bộ điều khiển Đã bao gồm: Ổ đĩa (24) SFF SAS/MDL SAS/SSD Bộ điều khiển lưu trữ (2) Bộ điều khiển SAN MSA 2040 Hệ điều hành tương thích Microsoft: Windows Server 2012 Microsoft Windows 2008 Microsoft Windows Hyper-V HP-UX Red Hat Linux SUSE Linux VMware ESXi 5.x VMware ESXi 6.x Kích thước sản phẩm (H x W x D) 29 x 26 x 11 in
4 | SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401 |  | Intel - Mỹ | Cái | 60 | 7000000 | 420000000
5 | Security Router CISCO ASA5515-K9 | ASA5515-K9 | Cisco | Cái | 2 | 100000000 | 200000000
Gói ASA 5500 của Cisco ASA5515-K9 ASA 5515-X với SW, Dữ liệu 6GE, 1GE Mgmt, AC, 3DES / AES
6 | Cisco CISCO7206VXR | 7206VXR/NPE-G2 | Cisco | Cái | 2 | 650000000 | 1300000000
Mã sản phẩm: 7206VXR / NPE-G2 Mô tả sản phẩm: Cisco 7206VXR với NPE-G2 bao gồm Cổng 3GigE / FE / E và IP SW Bộ nhớ DRAM: 1 GB DDR SDRAM Bộ nhớ flash: 256 MB Kích thước (WxDxH): 42,7 cm x 43,2 cm x 13,3 cm
7 | Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9 | 2921-SEC/K9 | Cisco | Cái | 4 | 100000000 | 400000000
8 | Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E | WS-C3750X-24T-E | Cisco | Cái | 2 | 200000000 | 400000000
9 | Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-48PST-L | WS-C2960-48PST-L | Cisco | Cái | 10 | 79000000 | 790000000
10 | 48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E | WS-C3850-48F-E | Cisco | Cái | 2 | 450000000 | 900000000
11 | Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S | WS-C2960-24LC-S | Cisco | Cái | 20 | 20000000 | 400000000
12 | Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE | HWIC-2FE | Cisco | Cái | 4 | 12000000 | 48000000
13 | Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000 | ECP-20W1000 |  | Cái | 4 | 15000000 | 60000000
14 | Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047 | XORCOM CXR2047 |  | Cái | 2 | 130000000 | 260000000
15 | Dinstar VoIP Gateway DWG2000F-8G |  |  | Cái | 2 | 35000000 | 70000000
16 | Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW |  |  | Cái | 5 | 2400000 | 12000000
17 | Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless |  |  | Cái | 5 | 2000000 | 10000000
18 | Điện thoại IP ATCOM AT800DP |  |  | Cái | 5 | 2000000 | 10000000
19 | MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C |  |  | Cái | 10 | 90000000 | 900000000
20 | Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C |  |  | Cái | 10 | 193500000 | 1935000000
21 | Mobile robot Worldskill | WSMR19 | Studica - Canada | Bộ | 10 | 290000000 | 2900000000
II | Phòng thực hành Quản trị Mạng CISCO | [5 empty] | 40000000000
1 | CISCO ROUTER 2911/K9 | 2911/K9 | Cisco | Cái | 100 | 40000000 | 4000000000
"-Nhà sản xuất: Cisco Systems, Inc -Số hiệu: CISCO2911 / K9 -Sản phẩm loại: Bộ định tuyến -Hình thức: Bên ngoài - mô-đun - 2U -Kích thước (WxDxH): 43,8 cm x 30,5 cm x 8,9 cm -Trọng lượng: 8.2 kg Bộ nhớ -DRAM: 512 MB (đã cài đặt)/2 GB (tối đa) Bộ nhớ -Flash: 256 MB (đã cài đặt)/8 GB (tối đa) Giao thức định tuyến: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, định tuyến IPv4 tĩnh, định tuyến IPv6 tĩnh Giao thức liên kết dữ liệu: Ethernet, Ethernet nhanh, Gigabit Ethernet Giao thức quản lý -Remote: SNMP, RMON -Tính năng: Cơ sở IP Cisco IOS, bảo vệ tường lửa, hỗ trợ VPN, hỗ trợ MPLS, hỗ trợ Syslog, hỗ trợ IPv6 - Xếp hàng công bằng theo trọng số dựa trên kính (CBWFQ), Phát hiện sớm ngẫu nhiên có trọng số (WRED) -Các tiêu chuẩn toàn diện: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag -Điện năng: AC 120/230V (50/60 Hz)"
2 | CISCO ROUTER ISR4351/K9 | ISR4351/K9 | Cisco | Cái | 100 | 99000000 | 9900000000
-Mã sản phẩm: Cisco ISR4351 / K9 -Tổng thông lượng: 200 Mb / giây đến 400 Mb / giây -Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch: 3 -Cổng dựa trên RJ-45: 3 -Cổng dựa trên SFP: 3 -Khe cắm mô-đun dịch vụ nâng cao (SM-X): 2 -Các khe NIM (Môđun Giao diện Mạng): 3 -Khe ISC trên bo mạch: 1 -Ký ức: 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa) -Bộ nhớ flash: 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa) -Tùy chọn cung cấp điện: Nội bộ: AC, DC (lộ trình) và PoE -Chiều cao rack: 2 RU -Kích thước (H x W x D): 43,9 x 438,15 x 507,2 mm
3 | CISCO ROUTER 7201 | 7201 | Cisco | Cái | 100 | 165000000 | 16500000000
- Số sản phẩm: CISCO 7201 - Mô tả sản phẩm: Bộ khung Cisco 7201, Bộ nhớ 1GB, P / S kép, Flash 256MB - Bộ xử lý: Bộ vi xử lý Motorola Freescale 7448 1,67 GHz - Hiệu suất: 2.000.000 pps trở lên - DRAM: Mặc định 1 GB (tối đa 2 GB) - Flash nhỏ gọn: Mặc định 64 MB (tối đa 256 MB) - Kích thước (H x W x D): 1,75 x 19 x 16,9 inch (4,44 x 48,26 x 42,93 cm) - Cân nặng: Khung gầm được cấu hình đầy đủ với bộ chuyển đổi cổng ~ 16,5 lb (7,48 kg).
4 | CISCO ASA5516-FPWR-K9 | ASA5516-FPWR-K9 | Cisco | Cái | 20 | 70600000 | 1412000000
5 | UNIRACK 27U D1000 | 27U | Unirack - Việt Nam |  | 20 | 6500000 | 130000000
- Hãng sản xuất: Unirack Việt Nam - Loại sản phẩm: Tủ Rack 27U sâu D1000 - Mã sản phẩm: UNR-27U1000 - Tiêu chuẩn: Thiết kế theo chuẩn 19" DIN 41494, IEC 297, EIA RS-310, EIA-310-D - Tải trọng: 500 - 800kg - Vật liệu: Thép tấm dầy 1,5mm - 2mm, chống gỉ , toàn bộ tủ được phủ sơn tĩnh điện - Hệ thống tản nhiệt: Trang bị 4 quạt tản nhiệt 120mm, công xuất 20W/220VAC - Hệ thống cửa: 4 cửa mở bốn bên Cửa trước đột lưới tổ ong có độ thoáng 90%, cửa sau và 2 cửa hông được thiết kế có khóa bật và tay móc dễ dàng tháo lắp, chân cánh được đột lưới thoáng giúp không khí trong tủ được lưu thông - Hệ thống thanh tiêu chuẩn và đáy tủ: Thanh tiêu chuẩn chịu lực cao, thép 2mm Đáy tủ có chân đế điều chỉnh, chịu trọng tải lớn và gắn 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng, thuận lợi.
6 | CISCO SWITCHES WS-C2960S-48LPD-L | WS-C2960S-48LPD-L | Cisco | Cái | 60 | 76300000 | 4578000000
Loại thiết bị: Chuyển mạch - 48 cổng - Quản lý Loại Enclosure:Tủ rack-mountable - 1U Cổng: 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP + Cấp nguồn qua Ethernet (PoE): 370 Watts Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch: 176 Gbps Hiệu suất chuyển tiếp (kích thước gói 64 byte): 101.2 Mpps Kích thước bảng địa chỉ MAC: 8K mục nhập Giao thức Quản lý Từ xa SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH Thuật toán mã hóa: SSL Phương pháp xác thực: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS + Tiêu chuẩn tuân thủ: Chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at RAM: 128 MB Bộ nhớ flash: Flash 64 MB
7 | Switch Cisco Catalyst 3750 | 3750 | Cisco | Cái | 30 | 116000000 | 3480000000
Switch Cisco WS-C3750X-48T-L Catalyst 3750X 48 cổng LAN Chuyển đổi Lớp 3, 48 Cổng 10/100/1000 Mbps, hỗ trợ 4 mô-đun GE/10GE
IV | Phòng thực hành Thiết kế Đồ họa |  |  | Phòng | 2 |  | 5150000000
| iMac 27 inch – 3.5QC/ 8GB/ 1TB FD/ RP575 |  | iMac - Mỹ | Bộ | 100 | 50000000 | 5000000000
| MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55 | FDR-AXP55 | Sony - Nhật Bản | Cái | 5 | 30000000 | 150000000
• MÁY QUAY PHIM 4K VỚI MÁY CHIẾU TÍCH HỢP 50lm (màn hình lên tới 200inch) • Đinh dạng ghi hình: XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD, MP4 • Cảm biến hình ảnh: 1/2.5 type(7.20mm) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor • Độ phân giải ảnh tĩnh: 8.29 MP • Bộ nhớ trong: Flash Memory 64GB • Bộ xử lý hình ảnh: BIONZ X • Ổn định hình ảnh: Balanced Optical SteadyShot w/ Intelligent Active mode(5-axis) • Ống kính: ZEISS Vario-Sonnar T* • Tiêu cự góc nhìn (qui đổi 35mm): 26.8mm • Khẩu độ: 2.0 - 3.8 • Zoom quang học: 20x • Zoom rõ ảnh: 30x (4K), 40x (HD) (zoom KTS: 250x) • Âm thanh: 2ch (XAVC S), 5.1ch (AVCHD) • Tính năng nâng cao: Quay phim chuyển động nhanh, Ghi hình tốc độ cao, Ghi hình timelapse ở định dạng 4K, Golf Shot, Night Shot (Quay phim ban đêm), Khóa lấy nét, Giảm ồn giọng nói. Chống rung. • Wifi/NFC: Có. • Màn hình LCD: Xtra Fine LCD™ display(921,600dots). Wide(16:9), 3.0 type, cảm ứng. • Khung ngắm điện tử: 0.24 type, 1,555,200dots • Thời lượng ghi hình: khoảng 75 phút (XAVC S 4K 30p), khoảng 105 phút (AVCHD FH) • Thẻ nhớ tương thích: • + Đinh dạng XAVC S 4K(100Mbps): SDXC Memory Card(UHS-I U3 trở lên) XAVC S 4K(60Mbps) : SDXC Memory Card(Class10 trở lên) XAVC S HD : SDXC Memory Card(Class10 trở lên) • + Định dạng AVCHD, ảnh tĩnh : Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD/SDHC/SDXC Memory Card (Class 4 trở lên) • Kích thước: khoảng 77mm x 80.5mm x 166.5mm • Trọng lượng: khoảng 565g (không bao gồm pin) • Phụ kiện đi kèm: pin NP-FV70, AC Adaptor, cáp HDMI (mirco), Cáp USB tích hợp kết nối, Power cord, thẻ nhớ SR-16GB
III | Phòng thực hành Máy tính cơ bản |  |  | Phòng | 9 | 1315000000 | 11835000000
1 | Dell Vostro 3670MT | 3670MT | Dell - Mỹ | Bộ | 450 | 26300000 | 11835000000
Model: Vostro 3670MT CPU: Core i7-8700 (3,2 Ghz Lên tới 4,6Ghz / 12MB) RAM: 16GB (2x8GB) Ổ cứng: SSD 500GB Ổ đĩa quang: DVDRW VGA_NVIDIA Geforce GTX_1050 2GB_DDR5 Không dây / Bluetooth / Khóa & Chuột / Ubuntu Màn hình LCD 21,5
| Tổng cộng | [5 empty] | 72200000000
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## Computer network administration
PROJECT OF COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION PRACTICE ROOM Specialized in COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION
No. | List of equipment | Model | Manufacturer | Unit | Quantity | Unit price | Total
I | Basic Computer Network Administration Room |  |  | Phòng | 2 | 7607500000 | 15215000000
1 | NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR) | TES-1885U-D1531-128GR | QNAP - Taiwan | unit | 2 | 400000000 | 800000000
CPU Intel® Xeon® D-1531 6-core 2.2 GHz processor, Max turbo to 2.7 GHz. CPU Architecture 64-bit x86 Floating Point Unit Encryption Engine (AES-NI) System Memory 128 GB RDIMM DDR4 ECC (4 x 32 GB) Maximum Memory UDIMM: 64 GB (4 x 16 GB) RDIMM: 128GB (4 x 32 GB) Memory Slot 4 x Long-DIMM DDR4 32 GB (above) RAM is required for QES operating system. Flash Memory 4GB (DOM for dual OS) Drive Bay Front: 12 x 3.5-inch Rear: 6 x 2.5-inch Drive Compatibility 3.5-inch bays: 3.5-inch SAS/SATA hard disk drives 2.5-inch SAS/SATA hard disk drives 2.5-inch SAS/SATA solid state drives 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives Hot-swappable SSD Cache Acceleration Support Gigabit Ethernet Port (RJ45) 4 10 Gigabit Ethernet Port 2 x 10GbE SFP+ Jumbo Frame PCIe Slot 4 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 2 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x4 Slot 4: PCIe Gen 3 x4 or PCIe Gen 3 x8 Slot 4 provides the width of PCIe Gen.3 x8 when slot 3 is not in use. Slot 4 then provides the width of PCIe Gen.3 x4 only when an expansion board is installed in slot 3. USB 3.0 port 2 Form Factor 2U Rackmount LED Indicators HDD, Status, 10 GbE, LAN, storage expansion port status Buttons Power, Reset Dimensions (HxWxD) 88 × 442.5 × 530.5 mm Weight (Net) 15.34 kg Weight (Gross) 21.25 kg Operating temperature 0 - 40 °C (32°F - 104°F) Relative Humidity 5~95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) Power Supply Unit Redundant/ Hot Swap ATX Power Supply,Input: 47-63 Hz 100-127V~/ 8A 200-240V/ 4A Output: 450W Power Consumption: Operating Mode, Typical 229.53 W Fan 4 x 60mm Sound Level 58.9 db(A)
2 | Server DELL PowerEdge R940 Rack Server | Dell R940 | Dell - USA | Cái | 6 | 500000000 | 3000000000
2x Intel® Xeon® Gold 6126 2.6G,12C/24T,10.4GT/s, 19.25M Cache,Turbo,HT (125W) DDR4-2666 2 x 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank Hard Drive : None 2.5” PERC H730P RAID Controller, 12Gb/s SAS, 2Gb NV Cache, Adapter (RAID 0,1,5,6,10,50,60) Broadcom 57416 2 Port 10Gb Base-T + 5720 2 Port 1Gb Base-T, rNDC iDRAC9 Enterprise with OME Server Configuration Management OpenManage Integrations: Microsoft® System Center; VMware® vCenter™; BMC software (available from BMC) 24 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) with up to 12 NVMe PCIe SSD, max 122TB Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1600W, 250 Volt Power Cord C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord Form factor: Rack (3U)Rack (2U), ReadyRails™ Sliding Rails Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
3 | HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage | K2R80A | HP - Mỹ | Unit | 2 | 200000000 | 400000000
Capacity 48 TB Raw Supported Form factor 2U Storage expansion options HPE MSA 2040 Energy Star LFF Disk Enclosure or D2700 2.5-inch disk enclosure Systems Insight Manager support Yes SAN backup support Yes Clustering support Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS Host interface 16 Gb /8 Gb Fibre Channel/1 GbE /10 GbE iSCSI (4) Ports per controller Included Drive description (24) SFF SAS/MDL SAS/SSD Storage controller (2) MSA 2040 SAN Controller Compatible operating systems Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows 2008 Microsoft Windows Hyper-V HP-UX Red Hat Linux SUSE Linux VMware ESXi 5.x VMware ESXi 6.x Detailed information available at: http://www.hp.com/storage/spock Product dimensions (H x W x D) 29 x 26 x 11 in
4 | SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401 |  | Intel - Mỹ | Unit | 60 | 7000000 | 420000000
5 | Security Router CISCO ASA5515-K9 | ASA5515-K9 | Cisco | Unit | 2 | 100000000 | 200000000
Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5515-K9 ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
6 | Cisco CISCO7206VXR | 7206VXR/NPE-G2 | Cisco | Unit | 2 | 650000000 | 1300000000
Code: 7206VXR / NPE-G2 Cisco 7206VXR with NPE-G2 include 3GigE / FE / E và IP SW DRAM: 1 GB DDR SDRAM Flash Memory: 256 MB Size (WxDxH): 42,7 cm x 43,2 cm x 13,3 cm
7 | Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9 | 2921-SEC/K9 | Cisco | Unit | 4 | 100000000 | 400000000
8 | Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E | WS-C3750X-24T-E | Cisco | Unit | 2 | 200000000 | 400000000
9 | Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-48PST-L | WS-C2960-48PST-L | Cisco | Unit | 10 | 79000000 | 790000000
10 | 48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E | WS-C3850-48F-E | Cisco | Unit | 2 | 450000000 | 900000000
11 | Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S | WS-C2960-24LC-S | Cisco | Unit | 20 | 20000000 | 400000000
12 | WAN Card CISCO HWIC-2FE | HWIC-2FE | Cisco | Unit | 4 | 12000000 | 48000000
13 | Cabinet Rack 19” 20U series 1000 ECP-20W1000 | ECP-20W1000 |  | Unit | 4 | 15000000 | 60000000
14 | Telecom call center IP XORCOM CXR2047 | XORCOM CXR2047 |  | Unit | 2 | 130000000 | 260000000
15 | Dinstar VoIP Gateway DWG2000F-8G |  |  | Unit | 2 | 35000000 | 70000000
16 | IP Telephone ATCOM Rainbow 2 LW |  |  | Unit | 5 | 2400000 | 12000000
17 | IP Telephone Grandstream DP720 DECT Cordless |  |  | Unit | 5 | 2000000 | 10000000
18 | IP Telephone ATCOM AT800DP |  |  | Unit | 5 | 2000000 | 10000000
19 | CHIPSET welding machine ZM-5860C |  |  | Unit | 10 | 90000000 | 900000000
20 | Optical cable welding machine Sumitomo Z1C |  |  | Unit | 10 | 193500000 | 1935000000
21 | Mobile robot Worldskill | WSMR19 | Studica - Canada | Set | 10 | 290000000 | 2900000000
II | CISCO Network Administration Room | [5 empty] | 40000000000
1 | CISCO ROUTER 2911/K9 | 2911/K9 | Cisco | Unit | 100 | 40000000 | 4000000000
-Manufacturer: Cisco Systems, Inc -Manufacturer Part Number: CISCO2911/K9 -Product Type: Router -Form Factor: External - modular - 2U -Dimensions (WxDxH): 43.8 cm x 30.5 cm x 8.9 cm -Weight: 8.2 kg -DRAM Memory: 512 MB (installed) / 2 GB (max) -Flash Memory: 256 MB (installed) / 8 GB (max) -Routing Protocol: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing Data Link Protocol:Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet -Remote Management Protocol: SNMP, RMON -Features:Cisco IOS IP Base , firewall protection, VPN support, MPLS support, Syslog support, IPv6 support -Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED) -Compliant Standards: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag -Power: AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
2 | CISCO ROUTER ISR4351/K9 | ISR4351/K9 | Cisco | Unit | 100 | 99000000 | 9900000000
Code: Cisco ISR4351 / K9 Bandwith: 200 Mb/s đến 400 Mb/s Number of WAN/LAN 10/100/1000 onboard: 3 RJ-45 ports: 3 SFP ports: 3 SM-X slots: 2 NIM slots: 3 ISC slot onboard: 1 Memory: 4GB (default)/16GB (maximum) Flash memory: 4GB (default)/16GB (maximum) Power Suply: AC, DC (route) and PoE Rack height: 2 RU Size (H x W x D): 43,9 x 438,15 x 507,2 mm
3 | CISCO ROUTER 7201 | 7201 | Cisco | Unit | 100 | 165000000 | 16500000000
Code: CISCO 7201 Describe: Cisco 7201 frame, 1GB memory, P/S port, Flash 256MB Processor: Motorola Freescale 7448 1,67 GHz Duty: 2.000.000 pps up DRAM: Default 1 GB (maximum 2 GB) Flash memory: Default 64 MB (maximum 256 MB) Size(H x W x D): 1,75 x 19 x 16,9 inch (4,44 x 48,26 x 42,93 cm) Weight: ~ 16,5 lb (7,48 kg)
4 | CISCO ASA5516-FPWR-K9 | ASA5516-FPWR-K9 | Cisco | Unit | 20 | 70600000 | 1412000000
5 | UNIRACK 27U D1000 | 27U | Unirack - Việt Nam |  | 20 | 6500000 | 130000000
Manufacturer: Unirack Việt Nam Product: Rack 27U D1000 Code: UNR-27U1000 Standard: DIN 41494, IEC 297, EIA RS-310, EIA-310-D Weight: 500 - 800kg Material: steel plate 1,5mm - 2mm, antirust, powder coating. Radiator system: 4 radiator fan 120mm,20W/220VAC Door: 4 doors on four sides. The front door of honeycomb mesh has 90% ventilation. The back doors and sides are designed to have a key and hook for easy removable. The wing blades are airtightly meshed to help circulate the air in the cabinet. Standard bar system and cabinet bottom: Standard bar bearing high, 2mm steel.The bottom of the cabinet has an adjustable stand, bears a large load, and attaches 4 wheels to help move easily and smoothly.
6 | CISCO SWITCHES WS-C2960S-48LPD-L | WS-C2960S-48LPD-L | Cisco | Unit | 60 | 76300000 | 4578000000
Type of device: Switches - 48 cổng Enclosure: rack-mountable - 1U Ports: 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP + Power supply (PoE): 370 Watts Efficiency: Switching ability: 176 Gbps Transition performance(64 byte): 101.2 Mpps MAC address size: 8K Remote Management Protocol SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH Coding algorithm: SSL Authentication method: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS + Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at RAM: 128 MB Flash memory: Flash 64 MB
7 | Switch Cisco Catalyst 3750 | 3750 | Cisco | Cái | 30 | 116000000 | 3480000000
Switch Cisco WS-C3750X-48T-L Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base Switch Layer 3, 48 Port 10/100/1000 Mbps, support 4 modules GE/10GE
III | Graphic design Room |  |  | Room | 2 |  | 5150000000
1 | iMac 27 inch – 3.5QC/ 8GB/ 1TB FD/ RP575 |  | iMac - USA | Set | 100 | 50000000 | 5000000000
2 | Video Camera SONY FDR-AXP55 | FDR-AXP55 | Sony -Japan | Unit | 5 | 30000000 | 150000000
• 4K Video Camera with integrated projector 50lm (Screen size upto 200inches) • Recording format: XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD, MP4 • Image sensor: 1/2.5 type(7.20mm) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor • Still image resolution: 8.29 MP • Memory built-in: Flash Memory 64GB • Image processor: BIONZ X • Image stabilization: Balanced Optical SteadyShot w/ Intelligent Active mode(5-axis) • Lens: ZEISS Vario-Sonnar T* • Focal angle of view (35mm exchange): 26.8mm • Aperture: 2.0 - 3.8 • Optical Zoom: 20x • Zoom: 30x (4K), 40x (HD) (digital zoom: 250x) • Sound: 2ch (XAVC S), 5.1ch (AVCHD) • Advanced features: High-speed movie recording, High-speed recording, Timelapse recording in 4K, Golf Shot, Night Shot, Focus lock, Voice noise reduction. Anti-vibration. • Wifi/NFC: Yes. • LCD screen: Xtra Fine LCD™ display(921,600dots). Wide(16:9), 3.0 type, touch screen. • Electronic viewfinder: 0.24 type, 1,555,200dots • Recording time: about 75 minutes (XAVC S 4K 30p), about 105 minutes (AVCHD FH) • Compatible memory cards: • + Format XAVC S 4K(100Mbps): SDXC Memory Card(UHS-I U3 up) XAVC S 4K(60Mbps) : SDXC Memory Card(Class10 up) XAVC S HD : SDXC Memory Card(Class10 up) • + Format AVCHD, still image : Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD/SDHC/SDXC Memory Card (Class 4 up) • Size: 77mm x 80.5mm x 166.5mm • Weight: 565g (Battery not included) • Accessories included: NP-FV70 battery, AC Adaptor, HDMI (mirco) cable, Integrated USB connection cable, Power cord, SR memory stick-16GB"
IV | Basic Computer Room |  |  | Room | 9 | 1315000000 | 11835000000
1 | Dell Vostro 3670MT | 3670MT | Dell - USA | Set | 450 | 26300000 | 11835000000
Model: Vostro 3670MT CPU: Core i7-8700 (3.2 Ghz Up to 4.6Ghz/12MB) RAM: 16GB (2x8GB) HDD: SSD 500GB Optic Drive: DVDRW VGA_NVIDIA Geforce GTX_1050 2GB_DDR5 Wireless/Bluetooth/Key&Mouse/Ubuntu Display LCD 21.5
| Tổng cộng | [5 empty] | 72200000000
LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY