## TONG HOP
Trường CDN Lý Tự Trọng
STT | Tên hạng mục đầu tư | Kinh phí
1 | Phòng Thí nghiệm Phay vạn năng | 89086560000
2 | Phòng Thí nghiệm Công Nghiệp CNC | 73009200000
3 | Phòng Thí nghiệm Lập trình CNC | 14387000000
4 | Phòng Thí nghiệm Đo Lường | 13892000000
5 | Phòng Thí nghiệm Khí nén | 7684000000
| TỔNG CỘNG | 198058760000

## 1. PTN CK Van Nang
PHỤ LỤC 1 - PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ KHÍ VẠN NĂNG
STT | Danh mục thiết bị | Model | Hãng SX | Xuất xứ | ĐVT | SL | Đơn Giá | Thành tiền
PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ KHÍ VẠN NĂNG
1 | Máy tiện vạn năng 14D | EMCOMAT 14D | EMCO | EU | Máy | 4 | 3760000000 | 15040000000
2 | Máy tiện vạn năng 17D | EMCOMAT 17D | EMCO | EU | Máy | 4 | 4298000000 | 17192000000
3 | Máy phay vạn năng FB3 | FB-3 L | EMCO | EU | Máy | 4 | 4080000000 | 16320000000
4 | Máy phay vạn năng FB 600MC | FB 600 MC | EMCO | EU | Máy | 4 | 9260000000 | 37040000000
11 | Máy mài dao | ZB 160 | Chester | UK | Máy | 1 | 3300000000 | 3300000000
16 | Panme 0-25mm | 103-137 | Mitutoyo | G7 | Bộ | 32 | 1250000 | 40000000
17 | Panme 25-50mm | 103-138 | Mitutoyo | G7 | Bộ | 32 | 1200000 | 38400000
18 | Thước cặp 150, 1/50 | 530-104 | Mitutoyo | G7 | Bộ | 32 | 1280000 | 40960000
21 | Đế từ Đồng hồ so (10mm,1/10) | 7011S-10 | Mitutoyo | G7 | Bộ | 32 | 1350000 | 43200000
22 | Thước lá 0-500mm | 182-307 | Mitutoyo | G7 | Cái | 32 | 1000000 | 32000000
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 89086560000

## 2. PTN CN CNC
PHỤ LỤC 2 - PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHIỆP CNC
STT | Danh mục thiết bị | Model | Hãng SX | Xuất xứ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
PHÒNG THỰC HÀNH CN CNC
1 | Máy phay CNC 3 trục Concept Mill | CM 55 | EMCO | EU | máy | 2 | 3865000000 | 7730000000
2 | Máy tiện CNC Concept Turn 60 | CT 60 | EMCO | EU | máy | 2 | 3020000000 | 6040000000
3 | Máy phay CNC 5 trục dành cho đào tạo công nghiệp với 2 bộ điều khiển Sinumerik Operate và Fanuc 31i | CM260 | EMCO | EU | Máy | 1 | 10696000000 | 10696000000
4 | Máy tiện CNC Concept TURN 460 TCM | CT 460 TCM | EMCO | EU | Máy | 1 | 10568000000 | 10568000000
5 | Máy gia công tia lửa điện EDM | FORM 20 | Agie charmilles | EU | Bộ | 1 | 8400000000 | 8400000000
6 | Máy cắt dây EDM | CUT P 350 | Agie charmilles | EU | máy | 1 | 12323000000 | 12323000000
7 | Gói phần mềm Cad SolidWorks EDU Edition 2018 Academy dùng cho 20 user | Solidwork 2018 Academy | Dassault Systèmes | G7 | Gói | 1 | 2115000000 | 2115000000
8 | Gói phần mềm Cad/Cam (ESPRIT 2018 dùng cho 20 users Kèm theo post-processor Sinumerik 840D-SL Milling 5-axis | ESPRIT 2018 | DP Technology | G7 | Gói | 1 | 1520000000 | 1520000000
9 | Máy vi tính để bàn Intel Core i7, Ram 8G Bao gồm màn hình, chuột, bàn phím, HĐH bản quyền |  | FPT | Việt Nam | Máy | 28 | 27900000 | 781200000
10 | Bộ bàn chuyên dùng cho máy Concept |  | Emco | EU | Bộ | 20 | 620000000 | 12400000000
11 | Ghế xoay |  | HP | Châu Á | Bộ | 20 | 7500000 | 150000000
12 | Máy in Lase A4 |  | HP | Châu Á | Máy | 1 | 7500000 | 7500000
13 | Máy nén khí và Máy sấy khí nén |  | Fusheng | Châu Á | bộ | 1 | 265000000 | 265000000
14 | Máy hút buị công nghiệp 3800W |  | Hiclean | Châu Á | Máy | 1 | 13500000 | 13500000
TỔNG CỘNG | [7 empty] | 73009200000

## 3. LAP TRINH CNC
PHỤ LỤC 3 - PHÒNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CNC
STT | Danh mục thiết bị | Model | Hãng SX | Xuất xứ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
PHÒNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CNC
I | BỘ THỰC HÀNH LẬP TRÌNH VÀ ĐIỀU KHIỂN GIA CÔNG CNC |  | EMCO | EU | Bộ | 1 | 7312000000 | 7312000000
Sử dụng cho phòng đào tạo lập trình gia công CNC với 20 sinh viên và 1 giáo viên
1.1 | Phần mềm WinNC cho các hệ điều khiển:
WinNC for Sinumerik Operate -T/M- Multilicences
WinNC for FANUC 31i -T/M - Multilicences
WinNC Heidenhain TNC 426/430 - Multilicences
1.2 | Phần mềm mô phỏng 3D EMCO 3D-View
1.3 | Bàn phím điều khiển cho mỗi bộ điều khiển
1.4 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh
II | HỆ THỐNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG GIA CÔNG CNC |  | MTS | G7 | Bộ | 1 | 5050000000 | 5050000000
2.1 | Gói phần mềm cho 21 máy gồm 20 học sinh và 1 giáo viên, sử dụng khóa cứng theo mạng LAN - phiên bản 8.0
2.2 | Gói modul TopTurn và TopMill với bộ mã lập trình tiêu chuẩn cho máy tiện 3 trục và phay 3 trục. Ngôn ngữ lập trình: Fanuc 31i
2.3 | Bộ mã điều khiển lập trình tiêu chuẩn cho máy tiện 4 trục (X, Y, Z, C). Ngôn ngữ lập trình: Sinumerik 840D
2.4 | Bộ mã điều khiển lập trình tiêu chuẩn cho máy phay 4/5 trục (X, Y, Z, A/C hoặc B/C), ngôn ngữ lập trình: Sinumerik 840D
2.5 | Module hệ thống kẹp cho máy CNC
III | PHẦN MỀM CAD/CAM
3.1 | Phần mềm thiết kế CAD 3D SOLIDWORK |  |  |  | gói | 1 | 250000000 | 250000000
- Gói phần mềm dùng cho phòng học 21 bản, quản lý theo mạng Lan
3.2 | Phần mềm lập trình CAM EMCO ESPRIT |  |  |  | gói | 1 | 1775000000 | 1775000000
- Gói phần mềm dùng cho phòng học 21 bản, quản lý theo mạng Lan
- Post-processor cho máy tiện 2 trục và phay 3 trục của EMCO, kèm theo mô hình đồ họa 3D của máy.
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 14387000000

## 4. DO LUONG
PHỤ LỤC 4 - PTN NÂNG CAO ĐO LƯỜNG CƠ ĐIỆN CHUẨN CÔNG NGHIỆP
STT | Danh mục thiết bị | Model | Hãng SX | Xuất xứ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
I | HỆ ĐÀO TẠO NÂNG CAO ĐO LƯỜNG CƠ ĐIỆN CHUẨN CÔNG NGHIỆP |  |  | EU/USA | HT | 1 | 5800000000 | 5800000000
Ứng dụng chính:
+ Đào tạo về đo lường cơ học, động lực học và dao động cho học sinh và sinh viên, NCS . .
+ Đo và thu thập xử lý dữ liệu
+ Đo và điều khiển giám sát hệ thống
+ Đo lường động học và phân tích dao động . . . .
+ Là thiết bị phục vụ hiệu quả trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học về đo lường cơ điện tử, đào tạo chuyên sâu về dao động và các hệ động lực. Đồng thời phục vụ công tác kiểm định đánh giá chất lượng của các thiết bị trong lĩnh vực cơ điện tử nói chung.
Hệ thống bao gồm như sau:
1.1 | Bộ đo lường xử lý tín hiệu chất lượng cao - GANTNER ADVANCED InduDAQ | InduDAQ | GI | EU/USA | bộ | 1
Bộ thu thập dữ liệu Q.BRIXX 16 kênh
Ứng dụng: Dùng để đo di động và cố định cho các thông số về nhiệt độ, gia tốc, momen, lực, ồn, tốc độ xe cơ giới, chuyển vị, biến dạng . . . . và có thể truyền về trung tâm thông qua mạng WiFi.
| Module điều khiển và giao diện PC | Q.brixx gate IP | GI | EU/USA | Module | 1
| Module đo lường và thu thập dữ liệu A101 | Q.brixx A101 | GI | EU/USA | Module | 1
| Module đo lường và thu thập dữ liệu A106 | Q.brixx A106 | GI | EU/USA | Module | 1
| Module đo lường và thu thập dữ liệu A107 | Q.brixx A107 | GI | EU/USA | Module | 1
| Module đo lường và thu thập dữ liệu A109 | Q.brixx A109 | GI | EU/USA | Module | 1
| Module đo lường và thu thập dữ liệu A127 | Q.brixx A127 | GI | EU/USA | Module | 1
1.2 | Phần mềm đo lường và giám sát điều khiển
| PHẦN MỀM TEST COMMANDER | Test commander | GI | EU/USA | Bộ | 1
| PHẦN MỀM ĐÀO TẠO NÂNG CAO GI - VIEW Train | GI - VIEW Train | GI | EU/USA | Bộ | 1
| PHẦN MỀM NÂNG CAO DEWESOFT - DS net | DEWESOFT-X-DSA | Dewesoft | EU/USA | Bộ | 1
1.3 | Cảm biến
| Đầu đo gia tốc 1 chiều (GENERAL PURPOSE ACCELEROMETER) |  | Dytran | EU/USA | Cái | 1
| Sensor đo tốc độ vòng quay không tiếp xúc (đo vòng quay tại các trục quay) |  |  | USA | Cái | 1
| Cảm biến đo dịch chuyển có tiếp xúc (Inductance Displacement Transducers) | DLT-200 | KYOWA | G7 | cái | 1
| Đầu đo lực (Tension/Compression Load cell) |  | KYOWA | G7 | cái | 3
| Lá điện trở đo biến dạng (Túi 10 lá) |  | KYOWA | G7 | túi | 100
| Đầu đo Microphone |  | GRASS | EU | Cái | 2
II | Hệ Đào tạo Kỹ thuật Đo lường và Chuẩn đoán máy G‐HTM90 Machinery Vibration Diagnostic System | G‐HTM90 |  | EU/UK | Hệ | 1 | 3612000000 | 3612000000
G‐HTM90 Series: Là hệ thống máy đo đa năng với các bài giảng và bộ tạo lỗi đa dạng dùng cho mục đích đào tạo kỹ thuật và chuẩn đoán máy
Bao gồm:
| Khối điều khiển và thiết bị thí nghiệm (Experimental unit & control) | G‐HTM90.1
| Phần mềm đào tạo và hệ thống thu thập dữ liệu | G‐HTM90.2
III | Hệ thiết bị đào tạo chuyên ngành máy công cụ trên cơ sở đo và kiểm soát lực gia công 6 thành phần - CUTTING FORCE LEARNING SYSTEM |  |  | EU/UK | Hệ | 1 | 4480000000 | 4480000000
Bao gồm:
- Bộ đo lực gia công 6 thành phần
- Bộ thu thập và xử lý số liệu
- Bộ phần mềm hệ thống và tài liệu giảng dạy
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 13892000000

## 5. KHI NEN
PHỤ LỤC 5 - PHÒNG THÍ NGHIỆM KHÍ NÉN
STT | Danh mục thiết bị | Model | Hãng SX | Xuất xứ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
| PHÒNG THÍ NGHIỆM KHÍ NÉN |  | Lucas-Nulle | G7 | Bộ | 1 | 7684000000 | 7684000000
I | Mô hình đào tạo thực hành khí nén
1.1 | Mô hình thực hành cơ bản khí nén |  | Lucas-Nulle | G7 | Bộ | 1
1.2 | Mô hình thực hành khí điện khí nén |  | Lucas-Nulle | G7 | Bộ | 1
| - Các thiết bị bổ sung cho phần khí nén bên trên để thực hành về điện khí nén |  | Lucas-Nulle | G7 | Bộ
II | Mô hình đào tạo thực hành thủy lực |  | Lucas-Nulle
1 | Mô hình thực hành cơ bản thủy lực |  | Lucas-Nulle | G7 | Bộ | 1
2 | Mô hình thực hành nâng cao thủy lực |  | Lucas-Nulle | G7 | Bộ | 1
3 | Mô hình thực hành điện thủy lực |  | Lucas-Nulle | G7 | Bộ | 1
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 7684000000