## Thiết Bị
BẢNG DỰ TOÁN THIẾT BỊ
STT | Tên Thiết Bị | Mã Hàng Hóa | Đơn | Xuất | Đơn Giá | Số | Thành Tiền | Ghi Chú
|  |  | Vị | Xứ |  | Lượng
1 | KIT FX3UPLC | FX3U-GT-TRN-KIT | Bộ |  | 94500000 | 10 | 945000000 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP
| 500x380x190mm (WxHxD) | FX3U-32MT/ES |  | Nhật Bản |  | 1 |  | Khối PLC chính
| Đào tạo SCADA quy mô | FX0N3A |  | Nhật Bản |  | 1 |  | Module analog
| tích hợp cỡ nhỏ | FX3U-16CCL |  | Nhật Bản |  | 1 |  | Module mạng Cclink
|  | GT1155-QSBD |  | Nhật Bản |  | 1 |  | Màn hình điều khiển cảm ứng
|  | Mạch dao động tần số cao |  | Viet Nam |  | 1
|  | Bộ nguồn 24VDC |  | Taiwan |  | 1
|  | Hộp chuyên dụng |  | Viet Nam |  | 1
|  | Nhân công lắp đặt tại NM |  | Nguồn Sáng Mới |  | 1
2 | KIT PLC Q Series | QPLC-TRN-KIT | Bộ |  | 243000000 | 2 | 486000000 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP
| 380x500x150 (WxHxD) | Q02HCPU |  | Nhật Bản |  | 1 |  | CPU
| Đào tạo SCADA quy mô | QX42 |  | Nhật Bản |  | 1 |  | 64 ngõ vào
| tích hợp cỡ lớn | QY42P |  | Nhật Bản |  | 1 |  | 64 ngõ ra transistor
|  | Q64AD |  | Nhật Bản |  | 1 |  | ADC 4 kênh
|  | Q64DAN |  | Nhật Bản |  | 1 |  | DAC 4 kênh
|  | QJ61BT11N |  | Nhật Bản |  | 1 |  | Module mạng CCLink
|  | QJ71LP21-25 |  | Nhật Bản |  | 1 |  | Module mạng MELSECNET
|  | Bộ nguồn 24VDC |  | Taiwan |  | 1
|  | Hộp chuyên dụng |  | Viet Nam |  | 1
|  | Nhân công lắp đặt tại NM |  | Nguồn Sáng Mới |  | 1
4 | Cáp CC-Link, MELSECNET |  | Bộ |  | 16500000 | 1 | 16500000
|  | FA-CBL200SB |  | Nhật Bản |  |  |  | Cáp mạng CCLink
|  | QH-2P-10M-A |  | Nhật Bản |  |  |  | Cáp mạng MELSECNET
5 | Bộ cơ cấu chấp hành 1 | ACT- BOARD - FA1 | Bộ | Viet Nam | 34650000 | 6 | 207900000
|  | Bộ đèn báo Xanh-Vàng -Đỏ | bộ | Việt nam
|  | Động cơ 1 pha + Bộ đảo chiều | bộ | Taiwan |  | 1
|  | Relay | bộ | Taiwan |  | 4
|  | Relay bán dẫn (SSR) | bộ | Taiwan |  | 4
|  | Nguồn 24VDC | bộ | Taiwan |  | 1
|  | CB 1 pha 20A /220V | bộ | Nhật Bản |  | 1
|  | Bộ truyền đai (băng tải) | bộ | Việt nam |  | 1
|  | Bộ giá đở chuyên dùng | bộ | Việt nam |  | 1
|  | Trạm kết nối tín hiệu vào/ra | bộ | Korea |  | 1
|  | Nhân công lắp đặt tại NM | bộ | Nguồn Sáng Mới |  | 1
6 | Bộ cơ cấu chấp hành 2 | ACT-STATION - FA1 | Bộ | Viet Nam | 48000000 | 2 | 96000000
|  | Bộ bồn chứa 4 bồn | bộ | Việt nam |  | 1
|  | Máy bơm + bộ điều khiển | bộ | Taiwan |  | 3
|  | Bộ điều khiển nhiệt | bộ | Korea |  | 1
|  | Bộ cảm biến nhiệt | bộ | Korea |  | 1
|  | Bộ cảm biến mục chất lỏng | bộ | Korea |  | 4
|  | Bộ gia nhiệt | bộ | Taiwan |  | 1
|  | Trạm kết nối tín hiệu vào/ra | bộ | Korea |  | 1
|  | Bộ nút nhấn có đèn báo | bộ | Korea |  | 1
|  | Bộ van solenoid 3 cái | bộ | Korea |  | 1
|  | Khung nhôm chuyên dùng | bộ | Taiwan |  | 1
|  | Nhân công lắp đặt tại NM | bộ | Nguồn Sáng Mới |  | 1
7 | Gói phần mềm MCWork64 |  | Gói |  | 187000000 | 1 | 187000000
|  | SW1DND-MCWDV-ET500 |  | Nhật Bản
( 300 points ) 20 licence
8 | Gói phần mềm GXWorks và |  | Gói |  | 205000000 | 1 | 205000000
| GTWorks | SW4D5C-QSET-E |  | Nhật Bản
|  | SW2D5C-GTWK2-E |  | Nhật Bản
9 | RJ45 HUB-SWITCH 100/1GB |  | Cái |  | 1500000 | 1 | 1500000
|  | RJ45 HUB-SWITCH 100/1GB |  | Taiwan
10 | Tủ đựng thiết bị, dụng cụ |  | Cái |  | 14650000 | 1 | 14650000
|  | Tủ chứa thiết bị thí nghiệm làm bằng tole , sơn tĩnh điện |  | Việt nam |  | 1
có ngăn phân chia thiết bị có thể điều chỉnh theo yêu cầu
Kích thước (1600x1800x600mm-WxHxD)
12 | Bàn học viên chuyên dùng |  | Cái |  | 12650000 | 12 | 151800000
|  | Bàn học viên có thiết kế nguồn điện chuyên dùng (chân sắt, mặt gỗ) |  | Việt nam |  | 1
có ngăn kéo ,phục vụ cho hai sinh viên thực hành
Kích thước (1200x850x800mm-WxHxD)
13 | Bàn giảng viên |  | Cái |  | 14750000 | 2 | 29500000
|  | Bàn học viên có thiết kế nguồn điện chuyên dùng (chân sắt, mặt gỗ) |  | Việt nam |  | 1
có ngăn kéo ,phục vụ cho giảng viên hướng dẫn
Kích thước (1200x850x800mm-WxHxD)
14 | Máy tính để bàn |  | Bộ |  | 16750000 | 14 | 234500000
PC + Hệ điều hành Window7 64 bit
15 | Đào tạo chuyển giao | Sa Giang/Setsuyo/NSM |  |  | 0 | 1 | 0
|  | TRN-GX Developer | Gói |  |  | 1 |  | Bộ tài liệu học tập chính hãng
TRN-GT Designer
CC-Link
SCADA MCWorks-64
16 | Lắp đặt thiết bị tại chổ |  | Gói |  | 50000000 | 1 | 50000000
|  | Cấu hình máy tính |  |  |  | 1 |  | Yêu cầu nguồn điện đã có tại
|  | Cấu hình hệ thống | [5 empty] | phòng thí nghiệm
|  | Lắp đặt nguồn điện bàn thí | [5 empty] | ( Dòng điện tải 100A )
nghiệm
| Tổng cộng | [5 empty] | 2625350000
| Thuế VAT 10% | [5 empty] | 262535000
| Thành tiền ( VND) | [5 empty] | 2887885000
Ghi chú :
@ | Tất cả sản phẩm của Mitsubishi Electric đều có xuất xứ từ Nhật Bản , có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ ( C/O) của chính hãng và chứng chỉ chất lượng ( C/Q)
@ | Hệ thống thí nghiệm trên có thể triển khai giảng dạy với hệ thống bài tập thí nghiệm / thực hành lên đến 30 bài . Có khả năng mở rộng thêm
10 bài thí nghiệm / thực hành cơ bản
10 bài thí nghiệm / thực hành nâng cao
10 bài thí nghiệm / thực hành mạng truyền thông và SCADA
Khoa Điện - điện tử
Trưởng Khoa
Châu Văn Bảo