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	Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20



BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Hồi …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ……
Tại: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM.

Chúng tôi gồm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tình hình kết quả và nhận xét đánh giá như sau: 

	Nội dung kiểm tra
	Có
	Không

	1.Áp lực trên đồng hồ còn ở mức cho phép không ? 
	
	

	2. Bình còn hạn sử dụng không ? 
	
	

	3. Có vệ sinh bình CO2, lau chùi kỹ, làm sạch vỏ, nắp bình, bảng ghi các ký hiệu bình và xung quanh nơi để bình không?
	
	

	4. Khóa an toàn có còn trong tình trạng tốt hay không?
	
	

	5. Đầu kẹp chì có còn trong tình trạng tốt hay không?
	
	

	6. Đầu phun có còn trong tình trạng tốt hay không?
	
	

	7. Thùng phi chứa cát có còn trong tình trạng tốt hay không?
	
	

	8. Cát trong thùng có còn đầy thùng và khô ráo hay không?
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	

	11.
	
	

	12.
	
	



Biên bản lập xong hồi …… giờ …… phút cùng ngày.


	Lãnh đạo cơ sở
	
	Cán bộ kiểm tra

	
	
	

	
	
	



