| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ

(v/v chống ngập và bảo đảm an toàn về điện cho phòng máy Khoa CNTT)

Phòng máy 10 (F1.1.07) và phòng máy 11 (F1.1.08) sẽ tiến hành sửa chữa để chống ngập và thấm nước. Nay Khoa kính đề nghị Hiệu Trưởng, Trưởng phòng Thiết bị - vật tư cấp gấp vật tư để tổ bảo trì – Khoa công nghệ thông tin làm lại toàn bộ hệ thống mạng, bao gồm vật tư sau:

| STT | Tên dụng cụ, thiết bị | Thông số KT /qui cách/ Nước SX | ĐVT | Số lượng đề nghị cấp. | Lý do trang bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp mạng | Cat5e 100/1000 | Thùng (300m) | 3 | PM10; PM11 sẽ tiến hành sửa chữa, tổ bảo trì phải di dời toàn bộ thiết bị, hệ thống mạng. Hiện tại, hệ thống mạng đã quá cũ(sử dụng 2008) nên khi di chuyển sẽ bị hư hỏng. |
| 2 | Cáp mạng | Cat6e 100/1000 | Thùng (300m) | 1 |  |
| 3 | Nẹp dây mạng | 4P | Thanh (120cm) | 25 |  |
| 4 | Nẹp dây mạng | 6P | Thanh (120cm) | 25 |  |
| 5 | Nẹp bán nguyệt |  | Thanh | 5 |  |
| 6 | Băng keo hai mặt 3M |  | Cuộn | 4 |  |
| 7 | Khoanh số |  | Hộp | 1 |  |
| 8 | Dây rút | 5*250 | Bịch | 3 |  |
| 9 | Hạt mạng | RJ45 | Hộp | 1 |  |
| 10 | Tắc kê nhựa + Vít | Tắc kê 4 | Bịch (100) | 1 |  |
| 11 | Tắc kê nhựa + Vít | Tắc kê 6 | Bịch (100) | 1 |  |
| 12 | Mũi khoan tường | 4 li | Cái | 2 |  |
| 13 | Mũi khoan tường | 6 li | Cái | 2 |  |
| 14 | Mũi bắn vít |  | Cái | 2 |  |
| 15 | Vít tự khoan đầu bằng | 3cm | Bịch (100) | 1 |  |
| 16 | Vít tự khoan đầu bằng | 5cm | Bịch (100) | 1 |  |

TP.Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2016

HIỆU TRƯỞNG                     P.THIẾT BỊ - VẬT TƯ                              TRƯỞNG KHOA