| STT | Thiết bị đào tạo | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xưởng TT điều hòa không khí 1 |  |  |
| 1 | Bơm nước chỉnh áp lực 220V(1pha 1/2 HP) | Cái | 1 |
| 2 | Đồng hồ dò xì ga digital | Cái | 1 |
| 3 | Hệ thống điều hòa không khí ô tô | Bộ | 1 |
| 4 | Máy điều hòa Panasonic CW-C182EH 2HP-1cục | Cái | 1 |
| 5 | Máy lạnh giải nhiệt 10HP/380V | Cái | 1 |
| 6 | Máy nén hơi 1 pha/1,5Hp | Cái | 1 |
| 7 | Ampe kềm | Cái | 3 |
| 8 | Block tủ lạnh | Cái | 2 |
| 9 | Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá) | Bộ | 4 |
| 10 | Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22 | Bộ | 3 |
| 11 | Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32. | Bộ | 1 |
| 12 | Bộ van giảm áp oxy | Bộ | 1 |
| 13 | Đồng hồ sạc ga | Cái | 4 |
| 14 | Đồng hồ Vom | Cái | 1 |
| 15 | Dụng cụ hút chân không | Cái | 1 |
| 16 | Êtô | Cái | 1 |
| 17 | Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có bánh xe | Cái | 4 |
| 18 | Giá đỡ máy lạnh 2 cụm có 4 bánh xe đẩy | Cái | 5 |
| 19 | Kềm các loại | Cái | 8 |
| 20 | Lốc máy lạnh HP/220V ngoại | Cái | 1 |
| 21 | Máy hàn hồ quang SD300A Misa | Cái | 1 |
| 22 | Máy lạnh 1HP- 1 cục National 220V | Cái | 2 |
| 23 | Máy lạnh 1HP- 1 cục National C90LH | Cái | 5 |
| 24 | Máy lạnh National C9DLH 1 cục -1HP | Cái | 2 |
| 25 | Mô hình máy làm lạnh nước L4000, L7213 | Cái | 1 |
| 26 | Máy lạnh 2 cục 2HP/220V | Bộ | 2 |
| 27 | Mỏ lếch | Cái | 3 |
| 28 | Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP | Cái | 2 |
| 29 | Tuocnơvit | Cái | 9 |
| 30 | Uốn ống 6-8-10 | Cây | 3 |
| 31 | Uốn ống đồng | Cái | 1 |
|  | Xưởng TT điều hòa không khí 2 |  |  |
| 32 | Đồng hồ dò xì ga digital | Cái | 1 |
| 33 | Khoan đục bê tông 220V/1HP (Đức) | Cái | 1 |
| 34 | Máy lạnh 1HP/220V/gaz 410A Nagakawa | Bộ | 4 |
| 35 | Máy lạnh 2 cụm Inverter 220V/1Hp | Cái | 4 |
| 36 | Máy lạnh âm trần 5HP/380V | Bộ | 2 |
| 37 | Máy lạnh 2 khối 220V/1HP (Kendo) | Cái | 1 |
| 38 | Máy lạnh LG - 2 khối 1HP | Bộ | 3 |
| 39 | Máy lạnh Panasonic C18DKH 2HP -2 cục (Malaysia) | Bộ | 1 |
| 40 | Máy nén Scroll 3 pha - 5Hp | Cái | 1 |
| 41 | Mô hình thí nghiệm máy lạnh loại ghép dân dụng 1 pha | Cái | 1 |
| 42 | Ampe kềm | Cái | 8 |
| 43 | Block máy lạnh 1HP | Cái | 14 |
| 44 | Block tủ lạnh | Cái | 6 |
| 45 | Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết | Bộ | 2 |
| 46 | Bộ gia công ống ngoại | Bộ | 1 |
| 47 | Đồng hồ sạc ga | Cái | 5 |
| 48 | Dụng cụ hút chân không | Cái | 2 |
| 49 | Giá đỡ các mô hình có bánh xe đẩy | Cái | 8 |
| 50 | Giá đỡ máy lạnh 2 cụm có bánh xe | Cái | 5 |
| 51 | Kềm các loại | Cái | 15 |
| 52 | Lốc máy lạnh HP/220V ngoại | Cái | 2 |
| 53 | Máy lạnh National áp trần 3HP | Cái | 1 |
| 54 | Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng ( loại ghép ) | Cái | 1 |
| 55 | Mỏ lết thường 18" | Cái | 1 |
| 56 | Tuocnơvit | Cái | 13 |
| 57 | Uốn ống 6-8-10 | Cây | 2 |
|  | Xưởng TT lạnh công nghiệp 1 |  |  |
| 58 | Bơm nước chỉnh áp lực 220V(1pha 1/2 HP) | Cái | 1 |
| 59 | Máy nén hở 10HP (Sanyo) | Cái | 1 |
| 60 | Máy nén scroll 3 pha/5HP | Cái | 5 |
| 61 | Máy nén trục vít 380V/3 pha/10HP | Cái | 1 |
| 62 | Mô hình hệ thống lạnh thương mại | Cái | 1 |
| 63 | Mô hình kho đông tiếp xúc 2 cấp 10HP/3870V | Bộ | 1 |
| 64 | Mô hình máy lạnh ôtô | Cái | 1 |
| 65 | Ổn áp LIOA 45KVA-3fa | Cái | 1 |
| 66 | Ampere kềm dạng hiển thị kim | Cái | 2 |
| 67 | Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết | Bộ | 1 |
| 68 | Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá) | Bộ | 4 |
| 69 | Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22 | Bộ | 1 |
| 70 | Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32. | Bộ | 1 |
| 71 | Bộ van giảm áp oxy | Bộ | 1 |
| 72 | Đồng hồ sạc ga | Cái | 2 |
| 73 | Giá đỡ máy nén | Cái | 9 |
| 74 | Kềm các loại | Cái | 8 |
| 75 | Máy nén 2 cấp 380V-10-15HP | Cái | 2 |
| 76 | Máy nén SEMIHERMATIC 3-5HP/380V | Cái | 3 |
| 77 | Mỏ lết thường 18" | Cái | 2 |
| 78 | Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP | Cái | 1 |
| 79 | Thang xếp chữ A 3m | Cái | 1 |
| 80 | Tuocnơvit | Cái | 4 |
| 81 | VOM số | Cái | 1 |
|  | Xưởng TT lạnh công nghiệp 2 |  |  |
| 82 | Mô hình hệ thống lạnh công nghiệp | Bộ | 1 |
| 83 | Mô hình máy nén ly tâm 15HP/380V (Mô hình lạnh, giải nhiệt bằng gió) | Bộ | 2 |
| 84 | Mô hình máy nén trục vít 15HP/380V (Mô hình hệ thống lạnh cấp đông 2 cấp giải nhiệt bằng gió) | Bộ | 1 |
| 85 | Mô hình Piston (dạng semihermatic) 5HP/380V (Mô hình điều hòa trung tâm làm lạnh nước Water chiler, 2 dàn lạnh) | Bộ | 1 |
| 86 | Mô hình tủ đông thương nghiệp | Bộ | 2 |
| 87 | Mô hình kho bảo quản lạnh | Bộ | 2 |
| 88 | Mô hình kho cấp đông | Bộ | 1 |
| 89 | Ampe kềm hiển kim 2608 | Cái | 2 |
| 90 | Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết | Bộ | 1 |
| 91 | Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22 | Bộ | 1 |
| 92 | Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32. | Bộ | 1 |
| 93 | Đồng hồ sạc ga | Cái | 2 |
| 94 | Kềm điện đầu bằng Asaki | Cái | 2 |
| 95 | VOM số | Cái | 1 |
|  | Xưởng Trang bị điện và tự động hóa 1 |  |  |
| 96 | Bàn thực tập + bộ nguồn + bánh xe | Cái | 10 |
| 97 | Ampe kềm | Cái | 3 |
| 98 | Đồng hồ sạc ga | Bộ | 1 |
| 99 | Đồng hồ Vom | Cái | 3 |
| 100 | Kềm các loại | Cái | 11 |
| 101 | Môtơ 2HP/ 3 pha/ 380V/ 660V | Cái | 2 |
| 102 | Môtơ kéo 1HP-1 fa | Cái | 1 |
| 103 | Mô hình điều hòa không khí trung tâm làm lạnh nước Water Chiller | Bộ | 1 |
| 104 | Mô hình băng truyền IQF | Bộ | 1 |
| 105 | Thang xếp chữ A | Cái | 1 |
| 106 | Tuocnơvit | Cái | 7 |
| 107 | VOM số | Cái | 1 |
|  | Xưởng Trang bị điện và tự động hóa 2 |  |  |
| 108 | Máy điều hòa Panasonic CW-C182EH 2HP-1cục | Cái | 1 |
| 109 | Máy lạnh Panasonic 1 khối -2HP | Cái | 1 |
| 110 | Máy lạnh Toshiba Rac-18TX | Cái | 1 |
| 111 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Cái | 1 |
| 112 | Mô hình máy đá viên | Bộ | 1 |
| 113 | Ampere kềm dạng hiển thị kim | Cái | 3 |
| 114 | Block máy lạnh 1HP | Cái | 3 |
| 115 | Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22 | Bộ | 4 |
| 116 | Dụng cụ hút chân không | Cái | 1 |
| 117 | Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có 4 bánh xe đẩy | Cái | 2 |
| 118 | Kềm các loại | Cái | 5 |
| 119 | Máy cắt sắt | Cái | 1 |
| 120 | Tuocnơvit | Cái | 4 |
| 121 | VOM số | Cái | 3 |
|  | Xưởng lạnh cơ bản 1 |  |  |
| 122 | Đồng hồ dò xì ga digital | Cái | 1 |
| 123 | Mô hình chu trình làm lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt trên giản đồ LgP-h | Bộ | 1 |
| 124 | Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng loại ghép | Cái | 1 |
| 125 | Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng loại ghép lắp ráp | Cái | 1 |
| 126 | Thiết bị sấy đa năng | Bộ | 1 |
| 127 | Ampe kềm | Cái | 5 |
| 128 | Bộ gia công ống ngoại | Bộ | 1 |
| 129 | Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22 | Bộ | 5 |
| 130 | Động cơ không đồng bộ 3 pha 2HP 380/660V | Cái | 2 |
| 131 | Đồng hồ sạc ga | Cái | 4 |
| 132 | Đồng hồ Vom ngoại | Cái | 2 |
| 133 | Kềm các loại | Cái | 22 |
| 134 | Lốc máy lạnh HP/220V ngoại | Cái | 2 |
| 135 | Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng ( loại ghép ) | Cái | 1 |
| 136 | Môtơ kéo 1HP-1 fa | Cái | 4 |
| 137 | Tuocnơvit | Cái | 14 |
| 138 | Uốn ống 6-8-10 | Cây | 4 |
| 139 | VOM số | Cái | 3 |
|  | Xưởng lạnh cơ bản 2 |  |  |
| 140 | Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe | Bộ | 1 |
| 141 | Ampe kềm | Cái | 2 |
| 142 | Block tủ lạnh | Cái | 4 |
| 143 | Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá) | Bộ | 2 |
| 144 | Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22 | Bộ | 6 |
| 145 | Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32. | Bộ | 1 |
| 146 | Bộ van giảm áp oxy | Bộ | 1 |
| 147 | Động cơ không đồng bộ 3 pha 2HP 380/660V | Cái | 3 |
| 148 | Đồng hồ đo thứ tự pha | Cái | 1 |
| 149 | Đồng hồ sạc ga | Cái | 3 |
| 150 | Êtô | Cái | 3 |
| 151 | Kềm các loại | Cái | 16 |
| 152 | Máy nén khí 1 pha 1/2HP | Cái | 1 |
| 153 | Mỏ lếch 12" 300mm Asaki | Cái | 1 |
| 154 | Môtơ 2HP/ 3 pha/ 380V/ 660V | Cái | 3 |
| 155 | Môtơ kéo 1HP-1 fa | Cái | 5 |
| 156 | Tuocnơvit | Cái | 13 |
| 157 | Uốn ống 6-8-10 | Cây | 4 |
| 158 | VOM số | Cái | 3 |
| 159 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Cái | 5 |
| 160 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | Cái | 5 |
| 161 | Tủ đông thương nghiệp (tủ mát) | Cái | 4 |
|  | Xưởng TT máy và thiết bị lạnh |  |  |
| 162 | Ampe kềm | Cái | 7 |
| 163 | Blốc tủ lạnh | Cái | 12 |
| 164 | Block máy lạnh 1HP | Cái | 5 |
| 165 | Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết | Bộ | 6 |
| 166 | Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá) | Bộ | 2 |
| 167 | Bộ gia công ống | Bộ | 2 |
| 168 | Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe | Bộ | 1 |
| 169 | Bộ hút chân không 1HP/220V (vaccum) | Cái | 2 |
| 170 | Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22 | Bộ | 10 |
| 171 | Bộ van giảm áp oxy | Bộ | 1 |
| 172 | Cảo 3 chấu | Cái | 2 |
| 173 | Cưa gỗ cầm tay Hitiminjet 1100W/220V | Cái | 1 |
| 174 | Đồng hồ đo PH | Cái | 2 |
| 175 | Đồng hồ đo thứ tự pha | Cái | 1 |
| 176 | Đồng hồ dò xì ga digital | Cái | 2 |
| 177 | Đồng hồ sạc ga | Cái | 6 |
| 178 | Đồng hồ Vom | Cái | 4 |
| 179 | Êtô | Cái | 4 |
| 180 | Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có 4 bánh xe đẩy | Cái | 3 |
| 181 | Giá đỡ máy lạnh 1 cụm có bánh xe | Cái | 1 |
| 182 | Kềm các loại | Cái | 56 |
| 183 | Khoan bàn 3 tấc | Cái | 1 |
| 184 | Lốc tủ lạnh 1/8HP/220V | Cái | 10 |
| 185 | Máy cưa lọng STE70 Metabo | Cái | 1 |
| 186 | Máy điều hòa Carrier APX-18R 2HP | Cái | 1 |
| 187 | Máy lạnh - Toshiba 1HP-1cục | Cái | 1 |
| 188 | Máy lạnh 2 cụm INVERTER 220V/1.5HP | Cái | 2 |
| 189 | Máy lạnh Carrier APX -18R 2HP | Cái | 2 |
| 190 | Máy lạnh National | Cái | 1 |
| 191 | Mỏ lếch 12" 300mm Asaki | Cái | 3 |
| 192 | Mỏ lết | Cái | 4 |
| 193 | Tủ lạnh 120 lít | Cái | 5 |
| 194 | Tủ lạnh 120l-240l | Cái | 3 |
| 195 | Tủ lạnh Inveter | Cái | 5 |
| 196 | Tủ lạnh side by side | Cái | 2 |
| 197 | Tuocnơvit | Cái | 20 |
| 198 | Uốn ống 6-8-10 | Cây | 7 |
| 199 | Uốn ống đồng | Cái | 4 |
| 200 | Vaccum 220V/1 pha/ 1HP | Cái | 2 |
| 201 | VOM số | Cái | 5 |